## offerta
|  |  | Unità | Quantità | Prezzo | Importo
lav. | voce | desc. breve
51 |  | PREZZI ELEMENTARI
51.01 |  | MANO D'OPERA
51.01.01 |  | MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE
51.01.01 | 1 | Operaio alt. spec. | h | 40 |  | 0
51.01.01 | 2 | Operaio specializzato | h | 40 |  | 0
51.01.01 | 3 | Operaio qualificato | h | 40 |  | 0
51.01.01 | 4 | Operaio comune | h | 40 |  | 0
51.02 |  | NOLI
51.02.01 |  | MEZZI DI TRASPORTO
51.02.01 | 14 | Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati
51.02.01 | 14.D | portata oltre 10,50 fino a 14,0 t | h | 40 |  | 0
51.02.02 |  | MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
51.02.02 | 2 | Escavatore idraulico cingolato, potenza motore:
51.02.02 | 2.C | da 51 a 76 kW (69 - 102 HP) | h | 10 |  | 0
51.02.02 | 2.D | da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) | h | 10 |  | 0
51.02.04 |  | POMPE DI PROSCIUGAMENTO
51.02.04 | 1 | Pompa di prosciugamento autoadescante
51.02.04 | 1.B | oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min) | h | 80 |  | 0
51.02.04 | 1.D | oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min) | h | 80 |  | 0
51.02.15 |  | GRUPPI ELETTROGENI
51.02.15 | 5 | Gruppo elettrogeno-Diesel trasportabile
51.02.15 | 5.E | potenza oltre 50,00 - 100,0 KVA | h | 80 |  | 0
|  | SOMMA PREZZI ELEMENTARI |  |  |  | 0
53 |  | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
53.02 |  | LAVORI DI DISBOSCAMENTO
53.02.01 |  | DISBOSCAMENTO IN GENERE
53.02.01 | 1 | Disboscamento - compreso taglio di piante di diametro fino a 15 cm | m2 | 366 |  | 0
53.02.02 |  | ABBATTIMENTO DI PIANTE
53.02.02 | 1 | Abbattimento di piante
53.02.02 | 1.A | diametro 16 fino a 20 cm | nr | 10 |  | 0
53.02.02 | 1.B | diametro 21 fino a 30 cm | nr | 5 |  | 0
53.02.02 | 1.C | diametro 31 fino a 40 cm | nr | 1 |  | 0
53.02.02 | 1.D | diametro 41 fino a 60 cm | nr | 1 |  | 0
53.02.02 | 1.E | diametro oltre 60 cm | nr | 1 |  | 0
53.02.05 |  | ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
53.02.05 | 3 | Estirpazione di ceppaie, diametro:
53.02.05 | 3.A | cm 16 fino a 20 | nr | 10 |  | 0
53.02.05 | 3.B | cm 21 fino a 30 | nr | 5 |  | 0
53.02.05 | 3.C | cm 31 fino a 40 | nr | 1 |  | 0
53.02.05 | 3.D | cm 41 fino a 60 | nr | 1 |  | 0
53.02.05 | 3.E | oltre cm 60 | nr | 1 |  | 0
53.05 |  | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
53.05.01 |  | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
53.05.01 | 1 | Taglio di pavimentazioni bituminose
53.05.01 | 1.A | per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm | m | 960 |  | 0
53.05.01 | 1.B | per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a 20,00 cm | m | 8100 |  | 0
53.05.01 | 1.C | per spessori di pavimentazione oltre 20,00 cm | m | 100 |  | 0
53.05.02 |  | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
53.05.02 | 1 | Taglio di pavimentazione in conglomerato cementizio anche armato
53.05.02 | 1.A | per spessori fino a 10,00 cm | m | 10 |  | 0
53.05.02 | 1.B | per spessori da 10,10 fino a 20,00 cm | m | 10 |  | 0
53.05.02 | 1.C | per spessori da 20,10 fino a 30,00 cm | m | 10 |  | 0
53.10 |  | RIMOZIONI
53.10.01 |  | RIMOZIONE DI PARACARRI
53.10.01 | 1 | Rimozione di paracarri | nr | 10 |  | 0
53.10.02 |  | RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI
53.10.02 | 1 | Rimozione di segnali stradali | nr | 10 |  | 0
53.10.03 |  | RIMOZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE
53.10.03 | 1 | Rimozione di barriera protettiva
53.10.03 | 1.A | barriera con corrimano | m | 50 |  | 0
53.10.03 | 1.B | barriera senza corrimano | m | 102 |  | 0
53.10.06 |  | RIMOZIONE DI STECCATI
53.10.06 | 1 | Rimozione di steccati
53.10.06 | 1.B | Steccato con correnti e traversine verticali h <= 1,50 | m | 30 |  | 0
53.11 |  | RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
53.11.01 |  | RIMESSA IN OPERA DI PARACARRI
53.11.01 | 1 | Rimessa in opera di paracarri | nr | 10 |  | 0
53.11.02 |  | RIMESSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI
53.11.02 | 1 | Rimessa in opera di segnali stradali nei luoghi indicati dalla DL | nr | 10 |  | 0
53.11.03 |  | RIMESSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE
53.11.03 | 1 | Rimessa in opera di barriere protettive
53.11.03 | 1.A | barriera con corrimano | m | 50 |  | 0
53.11.03 | 1.B | barriera senza corrimano | m | 102 |  | 0
53.11.06 |  | RIMESSA IN OPERA DI STECCATI
53.11.06 | 1 | Rimessa in opera di steccati
53.11.06 | 1.B | Steccato con correnti e traversine verticali h <= 1,50 | m | 30 |  | 0
53.50 |  | RILIEVI
53.50.01 |  | RILIEVO DELL'OPERA FINITA
53.50.01 | 1 | Rilievo georeferenziato della tratta | metri | 13600 |  | 0
|  | SOMMA LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI |  |  |  | 0
54 |  | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
54.01 |  | SCAVI
54.01.01 |  | SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)
54.01.01 | 1 | Scavo di sbancamento in materiale | m3 | 150 |  | 0
54.01.02 |  | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
54.01.02 | 1 | Scavo a sezione ristretta in materiale
54.01.02 | 1.A | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 10076.2 |  | 0
54.01.02 | 1.B | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 4727.09 |  | 0
54.01.02 | 5 | Estrazione di massi in scavi a sezione | m3 | 200 |  | 0
54.01.02 | 7 | Frantumazione di massi nel giacimento naturale, in scavi a sezione
54.01.02 | 7.B | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici (montati sul mezzo di scavo) | m3 | 200 |  | 0
54.01.02 | 10 | Scavo a sezione ristretta in roccia da piccone
54.01.02 | 10.A | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 100 |  | 0
54.01.02 | 20 | Scavo a sezione ristretta in roccia, senza esplosivi
54.01.02 | 20.A | con caricamento su mezzo e trasporto | m3 | 50 |  | 0
54.01.90 |  | SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
54.01.90 | 1 | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
54.01.90 | 1.A | in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | 200 |  | 0
54.01.90 | 1.B | in roccia da piccone | m3 | 20 |  | 0
54.01.90 | 1.C | in roccia compatta, con attrezzi pneumatici | m3 | 10 |  | 0
54.01.90 | 10 | Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua
54.01.90 | 10.B | per scavi a sezione ristretta | m3 | 1000 |  | 0
54.01.90 | 15 | Sovrapprezzo per scavo in terreni acquitrinosi | m3 | 500 |  | 0
54.01.90 | 30 | Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo | km | 1000 |  | 0
54.01.90 | 50 | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)
54.01.90 | 50.A | fino a 2,50 m | m3 | 1757.5 |  | 0
54.01.90 | 60 | Sovrapprezzo per terreno in pendenza
54.01.90 | 60.A | pendenza 20 fino a 50 % | m3 | 641.8 |  | 0
54.01.90 | 60.B | pendenza oltre 50 % | m3 | 300 |  | 0
54.02 |  | DEMOLIZIONI
54.02.01 |  | DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI
54.02.01 | 1 | Demolizione completa
54.02.01 | 1.D | struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno,acciaio o come solai | m3 | 31.78 |  | 0
54.02.03 |  | DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
54.02.03 | 10 | Demolizione di muratura mista | m3 | 5.28 |  | 0
54.02.05 |  | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
54.02.05 | 5 | Demolizione di strutture in cemento armato
54.02.05 | 5.A | con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori) | m3 | 12.16 |  | 0
54.02.05 | 5.B | con apparecchiature idrauliche, comprese eventuali perforazioni | m3 | 50 |  | 0
54.02.10 |  | PERFORAZIONI A ROTAZIONE
54.02.10 | 2 | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio
54.02.10 | 2.G | D = Ø 62 mm | cm | 300 |  | 0
54.02.10 | 2.Q | D = Ø 202 mm | cm | 100 |  | 0
54.02.10 | 2.U | D = Ø 350 mm | cm | 100 |  | 0
54.10 |  | RILEVATI E RINTERRI
54.10.02 |  | SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
54.10.02 | 1 | Caricamento, trasporto e scaricamento di materiale | m3 | 999.4 |  | 0
54.10.02 | 5 | Rinterro di scavi a sezione ristretta
54.10.02 | 5.A | per opere sensibili a cedimenti | m3 | 2133.56 |  | 0
54.10.02 | 5.B | per opere non sensibili a cedimenti | m3 | 2197.3 |  | 0
54.10.03 |  | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
54.10.03 | 3 | Formazione di rilevati e rinterri
54.10.03 | 3.A | per opere sensibili a cedimenti | m3 | 10 |  | 0
54.10.03 | 10 | Fornitura e posa inopera di sabbia lavata | m3 | 40 |  | 0
54.10.03 | 15 | Fornitura e posa in opera di materiale gran. assortito
54.10.03 | 15.A | pezzatura 0,20 fino a 15 mm | m3 | 10 |  | 0
54.10.03 | 20 | Fornitura e posa in opera di ghiaione | m3 | 43.6 |  | 0
54.14 |  | LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
54.14.01 |  | GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
54.14.01 | 1 | Geotessuto a filo continuo
54.14.01 | 1.C | R 11,5 kN/m | m2 | 100 |  | 0
54.16 |  | STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)
54.16.02 |  | SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
54.16.02 | 1 | Caricamento, trasporto e scaricamento di materiale | m3 | 500 |  | 0
54.16.02 | 5 | Esecuzione di strato di base
54.16.02 | 5.D | a volume in opera | m3 | 500 |  | 0
54.16.03 |  | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
54.16.03 | 1 | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base
54.16.03 | 1.D | a volume in opera | m3 | 88 |  | 0
54.16.03 | 5 | Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta
54.16.03 | 5.D | a volume in opera | m3 | 1836.2 |  | 0
54.16.03 | 10 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale
54.16.03 | 10.B | a volume in opera | m3 | 126.24 |  | 0
54.16.03 | 15 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per raccordi altimetrici di strati di base
54.16.03 | 15.A | a volume in opera | m3 | 10.5 |  | 0
54.20 |  | DRENAGGI
54.20.10 |  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE
54.20.10 | 1 | Materiale drenante senza stratificazioni
54.20.10 | 1.A | fuso granulometrico (mm) 10/35 | m3 | 42.57 |  | 0
54.20.10 | 1.C | fuso granulometrico (mm) 10/70 | m3 | 30 |  | 0
54.30 |  | LAVORI CON TERRA VEGETALE
54.30.01 |  | SCAVO DI TERRA VEGETALE E PRELEVAMENTO DI ZOLLE ERBOSE
54.30.01 | 1 | Scavo di terra vegetale
54.30.01 | 1.A | con mezzo meccanico | m3 | 60.4 |  | 0
54.30.02 |  | FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
54.30.02 | 1 | Fornitura di terra vegetale di prestito | m3 | 10 |  | 0
54.30.03 |  | CARICAMENTO, TRASPORTO E SCARICAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
54.30.03 | 5 | Caricamento, trasporto e scaricamento di terra vegetale, compost, torba
54.30.03 | 5.A | terra vegetale, compost, torba: sciolti | m3 | 50.4 |  | 0
54.30.05 |  | SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE
54.30.05 | 1 | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba
54.30.05 | 1.D | spessore variabile | m3 | 1210.65 |  | 0
54.45 |  | DIRITTI DI DISCARICA
54.45.01 |  | DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO
54.45.01 | 2 | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B | t | 1900 |  | 0
54.45.01 | 3 | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C | t | 950 |  | 0
54.45.01 | 4 | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/D | t | 3800 |  | 0
54.45.01 | 5 | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/E | t | 240 |  | 0
54.45.01 | 6 | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/F | t | 200 |  | 0
54.45.02 |  | DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
54.45.02 | 3 | cat.2/C: asfalto | t | 1732.62 |  | 0
54.45.02 | 8 | cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 50 |  | 0
54.45.02 | 11 | cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro | t | 48 |  | 0
54.45.03 |  | DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI SINTETICI E LIGNEI
54.45.03 | 3 | cat.5/B: legname trattato | t | 2 |  | 0
54.45.03 | 4 | cat.6: legname non trattato | t | 10 |  | 0
|  | SOMMA MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI |  |  |  | 0
58 |  | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO
58.02 |  | CASSERI
58.02.01 |  | CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, SOTTOMURAZIONI
58.02.01 | 4 | Casseratura laterale per opre su terra | mq | 47.2 |  | 0
58.02.02 |  | CASSERI PER MURI E PARETI
58.02.02 | 1 | Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte
58.02.02 | 1.C | per struttura superficiale S3 | m2 | 2 |  | 0
58.03 |  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI
58.03.01 |  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
58.03.01 | 1 | Conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti
58.03.01 | 1.B | classe C 12/15 | m3 | 5 |  | 0
58.03.01 | 2 | Conglomerato cementizio (classe d'esposizione definita), per sottofondi, spianamenti e riempimenti
58.03.01 | 2.B | classe C 25/30 - XF2 | m3 | 44.8 |  | 0
58.03.02 |  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
58.03.02 | 9 | Conglomerato cementizio per manufatti, con classe d'esposizione XF
58.03.02 | 9.L | classe C 32/40 - XF4 | m3 | 7.08 |  | 0
58.10 |  | ACCIAIO PER ARMATURA
58.10.02 |  | BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA
58.10.02 | 2 | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento
58.10.02 | 2.B | acciaio B450C | kg | 500 |  | 0
58.10.03 |  | RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO
58.10.03 | 2 | Rete elettrosaldata con fili nervati
58.10.03 | 2.A | acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | 500 |  | 0
|  | SOMMA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO |  |  |  | 0
59 |  | OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE
59.05 |  | OPERE IN PIETRAME A SECCO
59.05.01 |  | MURATURA A SECCO IN PIETRAME NATURALE O ELEMENTI PREFABBRICATI
59.05.01 | 10 | Muri ciclopici
59.05.01 | 10.B | con granito, da cava | m3 | 30 |  | 0
59.05.02 |  | SELCIATONI A SECCO
59.05.02 | 1 | Selciatone di pietrame a secco
59.05.02 | 1.B | spessore minimo finito 50 cm | m2 | 9 |  | 0
59.07 |  | OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA
59.07.01 |  | MURATURA MISTA
59.07.01 | 1 | Muratura in pietrame e malta a mosaico greggio
59.07.01 | 1.A | con porfido, da cava | m3 | 6.88 |  | 0
|  | SOMMA OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE |  |  |  | 0
65 |  | OPERE IN ACCIAIO
65.10 |  | PONTI PER INFRASTRUTTURE
65.10.05 |  | PONTI TUBO
65.10.05 | 1 | Ponti ponti in acciaio S275 J2 | kg | 30923.61 |  | 0
65.10.05 | 2 | Sovrapprezzo per ponte concurvatura | kg | 12307.23 |  | 0
65.10.05 | 3 | Acciaio S275 J2 per strutture ridotte saldate | kg | 12565 |  | 0
65.10.05 | 4 | Zincatura a caldo per strutture a travi piene s = 70 micron (µ) (ambiente urbano/industriale) | kg | 43498.61 |  | 0
65.10.05 | 5 | Targhetta metallica | pezzi | 31 |  | 0
65.10.05 | 6 | Lamiere e tubi in accaio inossidabile per i prolungamenti pluviani dei ponti stradali | kg | 250 |  | 0
|  | SOMMA OPERE IN ACCIAIO |  |  |  | 0
75 |  | TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
75.10 |  | TUBI DI MATERIALE PLASTICO
75.10.01 |  | TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI
75.10.01 | 50 | Posa di tubi di polietilene ad alta densità per protezione cavi elettrici DN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD
75.10.01 | 50.A | Posa 3xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD | metri | 8100 |  | 0
75.10.01 | 50.B | Posa 3xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD | metri | 1872 |  | 0
75.10.01 | 50.C | Posa 6xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD | metri | 80 |  | 0
75.10.01 | 51 | Fornimento e posa di tubi di polietilene PE-HD PN8 per protezione cavi nei ponti tubo per elettridotto
75.10.01 | 51.C | DN 110 mm | m | 1152 |  | 0
75.10.05 |  | TUBI DI PVC PER DRENAGGIO
75.10.05 | 5 | Tubo di PVC per drenaggio, tipo A
75.10.05 | 5.C | DN mm 150 | m | 100 |  | 0
75.10.05 | 20 | Tubo di PVC per drenaggio, tipo D
75.10.05 | 20.C | DN mm 100 | m | 100 |  | 0
75.10.10 |  | TUBI DI POLIETILENE A.D. PER CAVI IN FIBRA OTTICA (RETE DI TELECOMUNICAZIONE)
75.10.10 | 1 | TUBAZIONI IN SCAVO A SEZIONE RISTRETTA (QUESTO ESCLUSO)
75.10.10 | 1.A | Nr. 1 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 in scavo a sezione ristretta | metri | 272 |  | 0
75.10.10 | 1.B | Nr. 2 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 in scavo a sezione ristretta – posa orizzontale | metri | 258 |  | 0
75.10.10 | 1.C | Nr. 3 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 in scavo a sezione ristretta – posa in forma piramidiale | metri | 11000 |  | 0
75.10.10 | 4 | Canale portacavi in acciaio zincato 75x200 mm | m | 20 |  | 0
75.10.10 | 30 | TUBAZIONI IN ALTRI ALLOGGIAMENTI
75.10.10 | 30.B | Nr. 3 Monotubi Ø 50 mm- PN 8 | metri | 380 |  | 0
75.80 |  | LAVORI ACCESSORI
75.80.05 |  | NASTRI DI AVVERTIMENTO E LOCALIZZAZIONE
75.80.05 | 5 | Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento | m | 20200 |  | 0
75.80.05 | 30 | Cavo di segnalazione per rete fibre ottiche | metri | 10800 |  | 0
75.80.50 |  | ACCESSORI PER IL TRASCINAMENTO DI CAVI
75.80.50 | 5 | Filo di trascinamento cavi
75.80.50 | 5.A | filo di ferro ø 2,5 - 3,0 mm, non zincato | m | 30700 |  | 0
75.80.60 |  | PULIZIA, CALIBRATURA E PROVE DI TENUTA A PRESSIONE DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
75.80.60 | 1 | Rohre 2xDN50 + 1xDN50 per tubi di fibre ottiche | metri | 10100 |  | 0
|  | SOMMA TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA |  |  |  | 0
77 |  | POZZETTI PREFABBRICATI
77.16 |  | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, RETTANGOLARI
77.16.01 |  | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
77.16.01 | 1 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
77.16.01 | 1.F | 150 x 150 cm | cm | 150 |  | 0
77.16.03 |  | POZZETTI PER RETE DI TELECOMUNICAZIONE
77.16.03 | 2 | Pozzetto per rete di telecomunicazione 125x80cm | nr | 86 |  | 0
|  | SOMMA POZZETTI PREFABBRICATI |  |  |  | 0
78 |  | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
78.01 |  | CHIUSINI IN GHISA
78.01.01 |  | CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA
78.01.01 | 26 | Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica
78.01.01 | 26.B | Chiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm | nr | 86 |  | 0
78.01.02 |  | CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO
78.01.02 | 1 | Chiusino circolare
78.01.02 | 1.C | carico 400 kN peso 170/180 kg | nr | 1 |  | 0
|  | SOMMA CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI |  |  |  | 0
85 |  | PAVIMENTAZIONI
85.05 |  | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
85.05.01 |  | LAVORI PRELIMINARI
85.05.01 | 1 | Asportazione di pavimentazione con fresa
85.05.01 | 1.B | per s fino a 2,0 cm | m2 | 13300 |  | 0
85.05.01 | 1.C | per ogni cm di s oltre i primi 2,0 | m2 | 13300 |  | 0
85.05.01 | 3 | Pulizia dei piani di lavoro | m2 | 13300 |  | 0
85.05.05 |  | APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI
85.05.05 | 5 | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m2 | 13300 |  | 0
85.05.10 |  | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
85.05.10 | 12 | Conglomerato bituminoso 0/25 tipo combinato portante/d'usura
85.05.10 | 12.A | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 101036 |  | 0
85.05.10 | 17 | Conglomerato bituminoso 0/19 con bitume modificato per strato di collegamento binder
85.05.10 | 17.A | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 5655.2 |  | 0
85.05.10 | 21 | Conglomerato bituminoso 0/15 per strato d'usura di 1. categoria
85.05.10 | 21.A | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 15200 |  | 0
85.05.10 | 27 | Conglomerato bituminoso 0/12 per strato d'usura di 2. categoria
85.05.10 | 27.A | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 1059.2 |  | 0
85.05.10 | 93 | Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione
85.05.10 | 93.A | a superficie | m2 | 6241.2 |  | 0
|  | SOMMA PAVIMENTAZIONI |  |  |  | 0
86 |  | MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA
86.12 |  | RINGHIERE
86.12.01 |  | RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
86.12.01 | 4 | Ringhiera di legno | metri | 26.5 |  | 0
86.30 |  | SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
86.30.02 |  | SEGNALETICA ORIZZONTALE
86.30.02 | 1 | Applicazione di segnaletica orizzontale
86.30.02 | 1.A | vernice rifrangente, per strisce B = 12 cm | m | 8450 |  | 0
|  | SOMMA MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA |  |  |  | 0
88 |  | IMPIANTI ELETTRICI
88.10 |  | CABINE ELETTRICHE
88.10.10 |  | CABINE PREFABBRICATE DI SEZIONAMENTO BT/MT
88.10.10 | 1 | Cabine DG 2061 Rev. 07.1 | pezzi | 4 |  | 0
88.10.10 | 2 | Sovraprezzo per la copertura ed il rivestimento della cabina elettrica con struttura in legno - larice 1. categoria. | pezzi | 2 |  | 0
88.10.10 | 3 | Sovraprezzo per il rivestimento della cabina elettrica con listelli in legno - larice 1. categoria. | pezzi | 1 |  | 0
88.20 |  | CAVI ELETTRICI
88.20.10 |  | CAVI A MEDIA TENSIONE
88.20.10 | 50 | Posa cavo ARG7H1R 12/20kV , DC 4382 : 3x(1x630mm²) | metri | 13600 |  | 0
88.20.11 |  | ESECUZIONE DEGLI SCAVI E RINTERRI PER I GIUNTI DEI CAVI MT
88.20.11 | 1 | Realizzazione di buca per giunzione cavi MT | pezzi | 30 |  | 0
|  | SOMMA IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  | 0
96 |  | INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
96.01 |  | INERBIMENTI
96.01.01 |  | SEMINAGIONI
96.01.01 | 1 | Seminagione a secco con miscele di semenza | m2 | 8200 |  | 0
96.02 |  | PIANTAGIONE
96.02.01 |  | FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTE
96.02.01 | 1 | Piantagione di arbusti | a forfait | 1 |  | 0
|  | SOMMA INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE |  |  |  | 0
99 |  | COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
99.01 |  | ALLESTAMENTI CANTIEREL CANTIERE
99.01.01 |  | ALLESATAMENTO COMPLETO CANTIERE ED IMPIANTI DI CANTIERE
99.01.01 | 10 | Installazione, manutenzione e sgombero cantiere | ac | 1 | 6500 | 6500
99.01.10 |  | RECINZIONE
99.01.10 | 1 | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2.0 | a forfait | 1 | 4350 | 4350
99.01.10 | 5 | Messa a disposizione di barriere di protezione tipio "New Jersy" | a forfait | 1 | 8860 | 8860
99.01.10 | 7 | Cancelli di cantiere | a forfait | 1 | 1870 | 1870
99.01.20 |  | ALLESTIMENTI LOCALI
99.01.20 | 1 | Ufficio da cantiere | a forfait | 1 | 400 | 400
99.01.20 | 3 | Baracche da cantiere 10m² | a forfait | 1 | 750 | 750
99.01.20 | 4 | Unita' sanitarie | a forfait | 1 | 750 | 750
99.02 |  | SEGNALETICA VERTICALE
99.02.01 |  | SEGNALETICA DI CANTIERE
99.02.01 | 1 | Tabellone bilingue di cantiere | a forfait | 1 | 340 | 340
99.02.01 | 2 | Segnaletica di cantiere | a forfait | 1 | 450 | 450
99.02.01 | 3 | Segnalazione Stradale | a forfait | 1 | 750 | 750
99.03 |  | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
99.03.10 |  | PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
99.03.10 | 1 | Ponteggi di lavoro e di sicurezza | a forfait | 1 | 4320 | 4320
99.03.10 | 10 | Protezione dei spigoli con possibile caduta dall'alto e aperture |  | 1 | 1000 | 1000
99.03.10 | 30 | Piattaforme di lavoro e sollevamento | a forfait | 1 | 3930 | 3930
99.05 |  | ORGANIZZAZIONE CANTIERE
99.05.02 |  | VIE DI TRANSITO
99.05.02 | 1 | Manutenzione delle vie di transito | a forfait | 1 | 2750 | 2750
99.05.02 | 4 | Ponte per l'attraversamento dello scavo con traffico stradle | a forfait | 1 | 500 | 500
99.05.02 | 5 | Ponte per l'attraversamento dello scavo con traffico pedonale | a forfait | 1 | 500 | 500
99.05.03 |  | REGOLAZIONE TRAFFICO
99.05.03 | 1 | Moviere stradale | a forfait | 1 | 2850 | 2850
99.05.03 | 2 | Impianto semaforico da cantiere, omologato | a forfait | 1 | 1850 | 1850
99.06 |  | IMPIANTI DI SOLEVAMENTO CARICHI
99.06.01 |  | GRU DI CANTIERE
99.06.01 | 1 | Autogru telescopica, compreso il trasporto al cantiere e dal cantiere. | a forfait | 1 | 10500 | 10500
99.07 |  | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
99.07.01 |  | DPI
99.07.01 | 7 | DPI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA | a forfait | 1 | 850 | 850
99.09 |  | PROTZIONE DI SCAVI E ELEMENTI STRUTTURALI
99.09.02 |  | MESSA A SICUREZZA DI SCAVI
99.09.02 | 1 | Protezione di scavi a sezione devinita | a forfait | 1 | 1500 | 1500
99.10 |  | MISURE GENERALI CONTRO EMERGENZE
99.10.01 |  | PRONTO SOCCORSO
99.10.01 | 1 | valigia di pronto soccorso | a forfait | 1 | 40 | 40
99.10.02 |  | DISPOSITIVI ANTINCENDIO
99.10.02 | 1 | Dispositivi antincendio
99.10.02 | 1.A | Coperte antincendio | a forfait | 1 | 60 | 60
99.10.02 | 1.B | estintori portabili 6-12kg | a forfait | 1 | 150 | 150
99.13 |  | OGANIZZAZIONI
99.13.01 |  | IMPIANTI
99.13.01 | 1 | Dispendio per la manutenzione periodica di impianti e macchinari | a forfait | 1 | 1050 | 1050
99.13.02 |  | COORDINAMENTI
99.13.02 | 1 | Impegni der riunioni di coordinamemto | a forfait | 1 | 2750 | 2750
99.13.03 |  | ISTRUZIONE
99.13.03 | 1 | Istruzione e perfezionamento periodico del personale riguardante la sicurezza | a forfait | 1 | 750 | 750
99.13.04 |  | Cercare le infrastrutture esistenti
99.13.04 | 1 | Cercare le infrastrutture esistenti | a forfait | 1 | 2500 | 2500
99.15 |  | SOVRAPREZZI PER DIFFICOLTA' PARTICOLARI DOVUTO ALLA SICUREZZA
99.15.01 |  | SOVRAPREZZI PER LAVORO IN AREE STRADALI
99.15.01 | 1 | Sovraprezzo dovuto ai lavori nell'area delle strade Provinziale | a forfait | 1 | 5300 | 5300
99.15.01 | 2 | Sovraprezzo dovuto ai lavori nell'area delle strade Comunali | a forfait | 1 | 400 | 400
99.15.02 |  | SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO LIEE AEREE
99.15.02 | 1 | Sovraprezzo dovuto ai lavori presso linee elettriche | a forfait | 1 | 2750 | 2750
99.15.02 | 2 | Sovraprezzo dovuto ai lavori presso linee aeree telefoniche | a forfait | 1 | 350 | 350
99.15.03 |  | SOVRAPREZZI PER LAVORO PRESSO INFRASTRUTTURE INTERRATE
99.15.03 | 1 | Sovraprezzo dovuto ai lavori presso infrastrutture interrate | a forfait | 1 | 1850 | 1850
99.15.04 |  | SOVRAPREZZI PER I LAVORO IN AREE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE
99.15.04 | 1 | Lavori all'interno della sottostazione principale a Prati | a forfait | 1 | 2500 | 2500
99.15.10 |  | LAVORI INTERFERENTI
99.15.10 | 1 | Costi per apprestamenti di sicurezza che sono necesari per causa di lavori interferenti | a forfait | 1 | 750 | 750
99.50 |  | BONIFICA DI MIANTO
99.50.01 |  | PARTI DI EDEFICI CON MATERIALE IN AMIANTO
99.50.01 | 1 | Demolizione e smaltimento del capannone presso la cabina 3 | a forfait | 1 | 1825 | 1825
|  | SOMMA COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO |  |  |  | 78595