| Richtigstellung an alle Teilnehmer der vorliegenden Ausschreibung: | Rettifica a tutti i partecipanti del presente bando di gara: |
| --- | --- |
| Faszikel zur Qualitätsbewertung: Die Position Nr. *15.04.07.01b „Gitterkanal“ wird durch die Position Nr. *15.04.07.01d des Leistungsverzeichnisses Langtext ersetzt. Die vorgeschriebenen wesentlichen Voraussetzungen des Qualitätsfaszikels bleiben unverändert, die bei sonstigem Ausschluss von der Ausschreibung eingehalten werden müssen. | Fascicolo valutazione della qualitá : La voce n. 15.04.07.01b “passarella portacavi in filo” viene sostituita con la voce n. *15.04.07.01d dell’elenco prestazioni testo esteso. I requisiti essenziali prescritti nel fascicolo qualità rimangono invariati e dovranno essere rispettati a pena di esclusione dal bando di gara. |