AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Kodex: 22.01.999.003.04.0

Um- und Neubau der Militärstrukturen in Sterzing –

Kaserne „Menini – De Caroli“

UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

____________________________________________________

DIE PROJEKTANTEN

Bietergemeinschaft:

Dr. Arch. Wolfgang Simmerle

Dr. Ing. Paul Psenner

Dr. Ing. Bernhard Psenner

Dr. Ing. Antonio Seppi

Lanciastr. 8/b via Lancia

I- 39100 Bozen/ Bolzano

Tel.: 0471 970 824- Fax.:0471 300 970

info@simmerle.com- www.simmerle.com

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. Nr. 09.01.02.04

Fenster aus PVC-Rahmen mit 2-fach-Verglasung

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Rahmenmaterial | Wärmedämmwert Uf≤1,2 W(m²K) |  |
| 2) Glas | Wärmedurchgang: Ug≤1,1 W(m²K) |  |
|  | Material des Glasabstandshalters |  |
| 3) Fenster | Wärmedurchgang gesamt: Uw ≤1,3 W/(m²K) |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. 09.03.02.04

Innentür in Holz mit Stahlzarge

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Türblatt | Stärke Türblatt : 45 mm (Toleranz +- 2,0 mm) |  |
|  | Beschichtung Türblatt: Laminat |  |
| 2) Türzarge | Material: verzinktes Stahlblech 1,5 mm (Toleranz Dicke +-0,2 mm) |  |
|  | Beschichtung Zarge: pulverlackiert - RAL-Farbe |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. 15.05.01.01

Elektrischer Unterverteiler für Zivilgebrauch (QG5)

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Stahlblech | Stahlblech Schrank Mindeststärke 20/10 mm |  |
| 2) Unterverteiler | Mind. Bemessungsisolationsspannung: 690 V |  |
|  | Mind. Nennstrom an den Sammelschienen: 630 A |  |
|  | Mind. Kurzschlussstrom: 25 kA |  |

Marke:

Modell:

Typ: