AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Edizione gennaio 2011)

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola superiore in lingua tedesca in via K. Wolf a Merano

LOTTO 05 – ARREDAMENTO LABORATORI DI ELETTRONICA

CODICE:22.02.051.044.01.0

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

AREA ARCHITETTI ASSOCIATI - Dr. Arch. Roberto Pauro - Dr.Arch Andrea Fregoni

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

| Pos. n. 04.01.a TAVOLO LABORATORIO PER INSEGNANTI Requisiti essenziali da rispettare: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| 1) Struttura | A 4 gambe in profilato d'alluminio o equivalente, con piedini regolabili |  |
|  | Cablaggio all’interno delle gambe |  |
| 2) Piano | piano in pannello truciolare classe E1 di spessore min.25 mm e rivestimento in HPL, spess. min. 8/10 o in pannelli HPL compatti a nucleo solido, spessore min. 12 mm o di qualità superiore |  |
|  | canalina passa-cavi longitudinale con ribaltina |  |
| 3) Finitura superficiale | Resistente ai graffi, antiriflesso, antistatica |  |
| 4) Bordi | In ABS, spessore min. 2mm |  |
| Marca: |  |  |
| Modello: |  |  |
| Tipo: |  |  |
| Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto: 1) descrizione dettagliata del prodotto offerto; 2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a: - dimensione e finitura superficiale gambe; - colore del piano di lavoro e bordi; - descrizione del piano di appoggio e del sistema passacavi; - ulteriori elementi aggiuntivi. |  |  |

| Pos. n.E.01.01 OSCILLOSCOPIO Requisiti essenziali da rispettare: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| 1) Caratteristiche tecniche | memoria digitale con 4 canali |  |
|  | larghezza di banda 200 MHz |  |
|  | velocità di campionamento min. 2 GS/s in tempo reale |  |
|  | Display 1/4VGA a colore |  |
|  | Min. 11 misure automatiche |  |
| Marca: |  |  |
| Modello: |  |  |
| Tipo: |  |  |
| Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto: 1) descrizione dettagliata del prodotto offerto; 2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a: - caratteristiche tecniche. - ulteriori elementi aggiuntivi. |  |  |

| Pos. n. 04.02;04.03;04.04;04.06;04.08 ARMADIO Requisiti essenziali da rispettare: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| 1) Struttura | Struttura con rivestitmento melaminico su entrambi i lati in truciolare classe E1 a basso contenuto di formaldeide spessore min.19 mm, struttura e finitura superficiale secondo DIN EN 14322/14323, resistente agli agenti chimici comuni in ufficio, grassi, acidi e alcool. |  |
|  | schienale con spessore min. 8 mm |  |
|  | All'interno é prevista una serie di forature in base al reticolo europeo, che prevede un foro ogni 32 mm. |  |
| 2) bordi | ABS min. 2 mm |  |
| 3) ripiani | I ripiani (parti chiuse) sono in acciaio verniciato a polveri, per le aree aperte degli armadi e scaffalature i ripiani opzionalmente sono da fornire in melaminico min. 25mm. |  |
| 4) ante in vetro | ante in vetro temperato. UNI 7697 |  |
| 5) ante | in truciolare classe E1 a basso contenuto di formaldeide spessore min.19 mm |  |
| 6) cerniere | Apertura 115° o 270° |  |
| Marca: |  |  |
| Modello: |  |  |
| Tipo: |  |  |
| Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto: 1) descrizione dettagliata del prodotto offerto; 2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a: - caratteristiche tecniche. - ulteriori elementi aggiuntivi. |  |  |