AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Fassung Januar 2011)

Umbau und Erweiterung des deutschen Oberschulgebäudes in der

K. Wolf Straße in Meran

BAULOS 05 – EINRICHTUNG ELEKTRONIKLABORE

CODEX:22.02.051.044.01.0

UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

____________________________________________________

Der Projektanten

AREA ARCHITETTI ASSOCIATI - Dr. Arch. Roberto Pauro - Dr.Arch Andrea Fregoni

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

| Pos. Nr. 04.01.a LABORTISCH FÜR LEHRER Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| 1) Beine | 4 Beine aus Aluminiumprofilen oder gleichwertig, mit höhenverstellbaren Bodenglieter |  |
|  | Tischbeine mit Kabelkammern |  |
| 2) Arbeitsplatte | Arbeitsplatte bestehend aus einer Min. 25 mm starken Spanplatte Klasse E1, mit Min. 8/10 mm HPL Schichtstoff Belag oder aus HPL-Kompakt-Hochdruckschichtstoff Belag Mindeststärke 12 mm oder höherer Qualität. |  |
|  | An der Tischrückseite in Längsrichtung angebrachter Kabelkanal mit Umschlagklappe |  |
| 3) Oberflächeausführung | Kratzfest, reflexionsfrei und antistatisch |  |
| 4) Kante | ABS Kanten Min. 2 mm |  |
| Marke: |  |  |
| Modell: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Detallierte technische Unterlagen für die Bewertung des angebotenen Produkts: 1) Detallierte Beschreibung des angebotenen Produkts; 2) technische Beschreibung und graphische Darstellungen und/oder Text über: - Abmessungen und Oberflächenbehandlung der Beine; - Farbe der Arbeitsplatte und Kanten; - Beschreibung der Arbeitsplatte und der Kabelkammern; - Weitere Unterlagen |  |  |

| Pos. Nr. E.01.01 DIGITALSPEICHER – OSZILLOSCOP Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| 1) technische Eigenschaften | Digitalspeicher mit 4 Kanälen |  |
|  | Bandbreite 200MHz |  |
|  | Abtastrate von min. 2 GS/s pro Kanal Anzeige |  |
|  | 1/4 VGA LCD Farbe |  |
|  | Min. 11 automatische Messungen |  |
| Marke: |  |  |
| Modell: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Detallierte technische Unterlagen für die Bewertung des angebotenen Produkts: 1) Detallierte Beschreibung des angebotenen Produkts; 2) technische Beschreibung und graphische Darstellungen und/oder Text auf: - technische Eigenschaften; - Weitere Unterlagen |  |  |

| Pos. Nr. 04.02;04.03;04.04;04.06;04.08 SCHRANK Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| 1) Struktur | Korpusmöbel, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, Trägerplatten E1-Gütefeinspan-platten min.19mm, entsprechend in Beschaffenheit und Oberflächengüte der DIN EN 14322/14323 und beständig gegen im Büro übliche Chemikalien, Fette, Säuren und Alkohol. |  |
|  | Rückwand min. 8mm |  |
|  | Auf der Innenseite mit Reihenbohrungen im min. 32 mm Europabeschlagraster. |  |
| 2) Kanten | ABS min. 2 mm |  |
| 3) Fachböden | Fachböden (geschlossene Bereiche) sind in Stahl pulverbeschichtet, offene Bereiche und Regale müssen auf Wunsch mit Dekorfachböden Stärke min. 25mm geliefert werden. |  |
| 4) Glasflügel | Glasflügel aus Einschiebensicherheitsglas. UNI 7697 |  |
| 5) Flügel | E1-Gütefeinspan-platten min.19mm |  |
| 6) Scharnieren | Drehwinkel von 115° oder 270° |  |
| Marke: |  |  |
| Modell: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Detallierte technische Unterlagen für die Bewertung des angebotenen Produkts: 1) Detallierte Beschreibung des angebotenen Produkts; 2) technische Beschreibung und graphische Darstellungen und/oder Text auf: - technische Eigenschaften; - Weitere Unterlagen |  |  |