## Verzeichnis-Elenco
RINNOVO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE ED ANTINCENDIO DI
CASTELVECCHIO
ERNEUERUNG UND AUSBAU DER TRINK- UND LÖSCHWASSERVERSORGUNGSANLAGE
ALTENBURG
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE - (TESTO BREVE)
VERZEICHNIS DER KATEGORIEN DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN - (KURZTEXT)
Ingenieurbüro . Studio di ingegneria
DR. ING. GÜNTHER VIEIDER
De Lai Straße 4 - 39100 BOZEN
Via De Lai, 4 - 39100 BOLZANO
TEL. 0471 972243 - FAX 0471 979858
BOZEN
15.04.2014
INF0408
Vorbemerkung Alle nachstehenden Kategorien, Unterkategorien, Hauptpositionen, Positionen und Unterpositionen, der Kategorien 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 67, 70, 71, 75, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 96 beinhalten die Durchführung der Arbeiten Übertage, sowohl auch für Untertage und es gelten daher auch die Bestimmungen der Unterkategorie 90.35.00.00. Alle Erschwernisse für Arbeiten Untertage sind in den nachstehenden Positionen bereits enthalten und werden nicht separat vergütet.
Beilage 3 - Verzeichnis der Arbeiten und der Lieferungen
Angebotsformular
Der /die Unterfertigte........................................................................................................................................
geboren in ............................................................................. am ............................................
wohnhaft in der Gemeine .......................................................... (......) Land .............................
Anschrift...........................................................................................................................................................
als (bevollmächtigter Vertreter)..................................
des Unternehmens ..........................................................................................................................................
mit Rechtssitz in der Gemeinde ...............................................................................................................(...)
welches in folgender Form an der Ausschreibung teilnimmt:
A) | £ | als einzelnes Unternehmen (in keiner Vereinigung mit anderen Unternehmen)
oder
B) | £ | als Mandatar (federführendes Unternehmen) einer/eines Bietergemeinschaft bzw. Unternehmenskonsortiums
erklärt
(PS falls es sich um einen Vertrag mit ausschließlicher Pauschalvergütung handelt, andernfalls streichen):
dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in diesem Verzeichnis in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da der Pauschalpreis für die Arbeiten einzig aufgrund der Beschreibung der Arbeiten mit allen zeichnerischen Unterlagen und den sonstigen Ausschreibungsunterlagen kalkuliert wurde und dass ferner der vereinbarte Pauschalpreis als fix und nicht revidierbar gilt und dass keine der Vertragsparteien auf eine Änderung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistungen bestehen kann.
(PS falls es sich um einen Vertrag mit Vergütung teils als Pauschale und teils nach Aufmass handelt, andernfalls streichen):
dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in diesem Verzeichnis, für den pauschal zu vergütenden Anteil der Arbeiten und Lieferungen in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da es sich hierbei für alle Belange nach GVD Nr. 163/06, Artikel 53, Abschnitt 4 und Artikel 82, Abschnitt 3 um einen Pauschalvertrag mit festem und nicht revidierbarem Preis handelt (der vereinbarte Preis kann nicht aufgrund einer Überprüfung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistung angefochten werden).
Nr | Kode | Beschreibung | Maß- einheit | Menge | Einheitspreis | Betrag
| 51.00.00.00 | ELEMENTARPREISE
| 51.01.00.00 | STUNDENLÖHNE
| 51.01.01.00 | STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR
1 | 51.01.01.01 | Hochspez. Facharbeiter | h | 7 |  | 0
2 | 51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | h | 7 |  | 0
3 | 51.01.01.03 | Qualifizierter Arbeiter | h | 7 |  | 0
4 | 51.01.01.04 | Arbeiter | h | 7 |  | 0
| 51.02.00.00 | MIETEN
| 51.02.01.00 | TRANSPORTGERÄTE
| 51.02.01.14 | Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig
5 | 51.02.01.14D | Nutzlast über 10,50 bis 14,0 t | h | 7 |  | 0
| 51.02.02.00 | ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN
| 51.02.02.01 | Hydraulik-Bagger mit gummibereift, Motorleistung:
6 | 51.02.02.01D | von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) | h | 7 |  | 0
| 51.02.02.10 | Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung:
7 | 51.02.02.10D | über 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) | h | 7 |  | 0
| 51.02.04.00 | PUMPEN
| 51.02.04.01 | Selbstsaugende Pumpe
8 | 51.02.04.01B | über 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 l/min) | h | 7 |  | 0
| 51.02.05.00 | KOMPRESSOREN UND PNEUMATISCHE GERÄTE
| 51.02.05.01 | Fahrbarer Kompressor, schallgedämmte Ausführung, mit Diesel Motor, Betriebsdruck von 6 bis 8 bar.
9 | 51.02.05.01A | bis 3,00 m3/min | h | 7 |  | 0
| 51.02.05.10 | Pneumatischer, händischer Preßlufthammer
10 | 51.02.05.10A | Gewicht bis 10,00 kg | h | 7 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 51 |  |  |  | 0
| *53.00.00.00 | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
| *53.02.00.00 | RODUNGSARBEITEN
| 53.02.01.00 | RODUNGEN
11 | 53.02.01.01 | Rodungen - inbegriffen das Fällen von Bäumen mit Durchmesser bis 15 cm | m2 | 1352 |  | 0
| 53.02.02.00 | FÄLLEN VON BÄUMEN
| 53.02.02.01 | Fällen von Bäumen
12 | 53.02.02.01A | Durchmesser 16 bis 20 cm | Nr | 48 |  | 0
13 | 53.02.02.01B | Durchmesser 21 bis 30 cm | Nr | 51 |  | 0
14 | 53.02.02.01C | Durchmesser 31 bis 40 cm | Nr | 9 |  | 0
15 | 53.02.02.01D | Durchmesser 41 bis 60 cm | Nr | 1 |  | 0
| 53.02.05.00 | ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN
| 53.02.05.03 | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser:
16 | 53.02.05.03A | 16 bis 20 cm | Nr | 10 |  | 0
17 | 53.02.05.03B | 21 bis 30 cm | Nr | 40 |  | 0
18 | 53.02.05.03C | 31 bis 40 cm | Nr | 3 |  | 0
19 | 53.02.05.03D | 41 bis 60 cm | Nr | 1 |  | 0
| 53.05.00.00 | BELAGSSCHNEIDEARBEITEN
| 53.05.01.00 | SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN
| 53.05.01.01 | Schneiden von bituminösen Belägen
20 | 53.05.01.01A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 383 |  | 0
| *53.10.00.00 | AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN
| 53.10.02.00 | AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN
21 | 53.10.02.01 | Ausbau von Straßenschildern | Nr | 6 |  | 0
| 53.10.05.00 | AUSBAU VON EINFRIEDUNGEN
| 53.10.05.01 | Ausbau von Einfriedungen
22 | 53.10.05.01A | Höhe über Boden: bis 1,50 m | m | 8 |  | 0
| 53.10.10.00 | AUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN
| 53.10.10.01 | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen
23 | 53.10.10.01A | Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen | Nr | 3 |  | 0
| *53.10.11.00 | AUSBAU VON ABKEHREN
| *53.10.11.01 | Ausbau von Abkehren
24 | *53.10.11.01A | Abkehren aus Holz | m | 8 |  | 0
25 | *53.10.11.01B | Abkehren aus Eisen | m | 6 |  | 0
| *53.10.15.00 | AUSBAU VON WASSERLEITUNGSZUBEHÖR
26 | *53.10.15.15 | Ausbau bestehender Hydranten | Nr | 2 |  | 0
| *53.10.23.00 | ENTFERNEN VON FREILIEGENDEN ROHRLEITUNGEN
| *53.10.23.01 | Metallische Leitungen
27 | *53.10.23.01A | Leitungen mit einem Innendurchmesser bis 100 mm | m | 100 |  | 0
28 | *53.10.23.01B | Leitungen mit einem Innendurchmesser von 101 bis 150 mm | m | 100 |  | 0
| 53.11.00.00 | WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN
| 53.11.02.00 | WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN
29 | 53.11.02.01 | Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen | Nr | 6 |  | 0
| 53.11.05.00 | WIEDEREINBAU VON EINFRIEDUNGEN
| 53.11.05.01 | Wiedereinbau von Einfriedungen
30 | 53.11.05.01A | Zäune, Höhe über Boden: bis 1,5 m | m | 8 |  | 0
| 53.11.10.00 | WIEDEREINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN
31 | 53.11.10.01 | Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen | Nr | 1 |  | 0
| *53.11.11.00 | WIEDEREINBAU VON ABKEHREN
| *53.11.11.01 | Wiedereinbau von Abkehren
32 | *53.11.11.01A | Abkehren aus Holz | m | 3 |  | 0
33 | *53.11.11.01B | Abkehren aus Eisen | m | 6 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 53 |  |  |  | 0
| 54.00.00.00 | ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
| *54.01.00.00 | AUSHÜBE
| 54.01.01.00 | ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)
34 | *54.01.01.01 | Allgemeiner Aushub im Material | m3 | 1271 |  | 0
35 | 54.01.01.05 | Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub | m3 | 347 |  | 0
| 54.01.01.07 | Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei allgemeinem Aushub
36 | 54.01.01.07B | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m3 | 116 |  | 0
37 | 54.01.01.10 | Allgemeiner Aushub in Pickelfels | m3 | 462 |  | 0
| 54.01.01.15 | Allgemeiner Aushub in kompaktem Fels
38 | 54.01.01.15B | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m3 | 116 |  | 0
| 54.01.02.00 | GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
| 54.01.02.01 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
39 | 54.01.02.01A | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 614 |  | 0
40 | 54.01.02.01B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 2019 |  | 0
41 | 54.01.02.05 | Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub | m3 | 376 |  | 0
| 54.01.02.07 | Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei Grabenaushub
42 | 54.01.02.07B | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m3 | 94 |  | 0
| 54.01.02.10 | Grabenaushub in Pickelfels
43 | 54.01.02.10A | inkl. Aufladen und Abtransport | m3 | 132 |  | 0
44 | 54.01.02.10B | seitliches Lagern innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 433 |  | 0
| 54.01.02.20 | Grabenaushub in kompaktem Fels, ohne Sprengstoff
45 | 54.01.02.20A | inkl. Aufladen und Abtransport | m3 | 22 |  | 0
46 | 54.01.02.20B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 73 |  | 0
| 54.01.90.00 | AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE
| *54.01.90.01 | Aufpreis für Handaushub
47 | 54.01.90.01A | in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | m3 | 179 |  | 0
48 | 54.01.90.01B | in Pickelfels | m3 | 17 |  | 0
| 54.01.90.30 | Aufpreis für Transport von Aushubmaterial
49 | *54.01.90.30A | Transport von 1 m3 Material, gemessen im Aushubquerschnitt | km | 50 |  | 0
| 54.01.90.50 | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)
50 | 54.01.90.50A | bis 2,50 m | m3 | 2570 |  | 0
51 | 54.01.90.50B | bis 3,50 m | m3 | 146 |  | 0
52 | 54.01.90.50C | bis 4,50 m | m3 | 205 |  | 0
| 54.01.90.60 | Aufpreis für geneigtes Gelände
53 | 54.01.90.60B | Neigung über 50 % | m3 | 10 |  | 0
| *54.02.00.00 | ABBRUCHARBEITEN
| *54.02.02.00 | TOTALABBRUCH VON BAUWERKEN FÜR TRINKWASSERVERSORGUNGSANLAGEN
| *54.02.02.01 | Quellkammern
54 | *54.02.02.01B | Quellkammer "Ziegelstadel" | psch | 1 |  | 0
| *54.02.02.11 | Armaturenschächte
55 | *54.02.02.11D | bei "AS04" | psch | 1 |  | 0
| 54.02.05.00 | ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN
| 54.02.05.05 | Abbruch von Stahlbetonstrukturen
56 | 54.02.05.05A | mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer) | m3 | 3 |  | 0
| 54.02.10.00 | KERNBOHRUNGEN
| *54.02.10.01 | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton
57 | *54.02.10.01A | D bis 100 mm | cm | 200 |  | 0
58 | *54.02.10.01B | D über 101 - 130 mm | cm | 330 |  | 0
59 | *54.02.10.01C | D über 131 - 170 mm | cm | 740 |  | 0
60 | *54.02.10.01D | D über 171 - 205 mm | cm | 360 |  | 0
61 | *54.02.10.01E | D über 206 - 260 mm | cm | 655 |  | 0
62 | *54.02.10.01F | D über 261 - 300 mm | cm | 20 |  | 0
63 | *54.02.10.01G | D über 301 - 350 mm | cm | 45 |  | 0
| *54.02.20.00 | ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN
| 54.02.20.03 | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke
64 | 54.02.20.03A | Belagstärke Stärke bis 10 cm | m2 | 528 |  | 0
| 54.10.00.00 | AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
| 54.10.02.00 | AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
65 | *54.10.02.01 | Aufladen, Transport und Abladen von Material | m3 | 2638 |  | 0
| 54.10.02.03 | Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
66 | 54.10.02.03B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | m3 | 2180 |  | 0
| 54.10.02.05 | Wiederauffüllen von Grabenaushub
67 | 54.10.02.05A | für setzungsempfindliche Bauwerke | m3 | 771 |  | 0
68 | 54.10.02.05B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | m3 | 2830 |  | 0
| 54.10.03.00 | LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
| 54.10.03.03 | Dämme, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
69 | 54.10.03.03B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | m3 | 128 |  | 0
70 | 54.10.03.10 | Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand | m3 | 31 |  | 0
71 | *54.10.03.30 | Lieferung und Einbau von Fremdmaterial für die Bildung beziehungsweise Wiederherstellung von Seitenstreifen bei asfaltierten Straßen | m | 638 |  | 0
| 54.14.00.00 | ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE)
| 54.14.01.00 | GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN
| 54.14.01.01 | Geotextil mit Endlosfaden
72 | 54.14.01.01A | R 7,5 kN/m | m2 | 207 |  | 0
| 54.16.00.00 | TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN
| 54.16.03.00 | LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
| 54.16.03.05 | Wiedererrichtung von Tragschichten (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial in Zusammenhang mit Grabenaushub
73 | 54.16.03.05A | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm | m2 | 653 |  | 0
| 54.16.03.10 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für den Oberflächenverschluß
74 | 54.16.03.10B | nach Volumen im eingebauten Zustand | m3 | 202 |  | 0
| 54.16.03.20 | Lieferung und Einbau von Gründungsrollierung
75 | 54.16.03.20B | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 25 cm | m2 | 187 |  | 0
| 54.20.00.00 | DRAINAGEN
| 54.20.10.00 | LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL
| 54.20.10.01 | Drainagematerial, ungeschichtet
76 | 54.20.10.01A | Sieblinienbereich (mm) 10/35 | m3 | 6 |  | 0
77 | 54.20.10.01B | Sieblinienbereich (mm) 35/70 | m3 | 22 |  | 0
| 54.30.00.00 | ARBEITEN MIT MUTTERERDE
| 54.30.02.00 | LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF
78 | 54.30.02.01 | Lieferung von Muttererde | m3 | 135 |  | 0
| *54.30.05.00 | AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF
| 54.30.05.01 | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf
79 | 54.30.05.01A | Schichtstärke bis 15 cm | m2 | 5815 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 54 |  |  |  | 0
| 55.00.00.00 | WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN
| *55.21.00.00 | PROVISORISCHE UMLEITUNGEN VON KANÄLEN UND WASSERLEITUNGEN
| 55.21.02.00 | PROVISORISCHE UMLEITUNG VON WASSERLEITUNGEN
| *55.21.02.01 | Provisorische Umleitung von Wasserleitungen, mit Rohren der Abmessungen DN/ID:
80 | *55.21.02.01C | DN/ID 30 mm | m | 30 |  | 0
81 | *55.21.02.01G | DN/ID 100 mm | m | 50 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 55 |  |  |  | 0
| *56.00.00.00 | GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN
| 56.05.00.00 | SCHUTZNETZE UND -FOLIEN
| 56.05.01.00 | METALLNETZ MIT SECHSECKIGEN MASCHEN
| 56.05.01.01 | Metalldrahtnetz, doppelt gewendelt, mit sechseckigen Maschen
82 | 56.05.01.01A | Maschenweite 10/12 cm, ø 3,0 mm | m2 | 20 |  | 0
| *56.06.00.00 | SPRITZBETON
| 56.06.02.00 | VERKLEIDUNG VON BÖSCHUNGEN
| 56.06.02.01 | Spritzbeton C20/25
83 | 56.06.02.01C | Schichtstärke 15 cm | m2 | 30 |  | 0
| 56.06.05.00 | BEWEHRUNGSSTAHL FÜR SPRITZBETON
| 56.06.05.01 | Elektrisch verschweißtes Baustahlgitter
84 | 56.06.05.01A | B450C | kg | 200 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 56 |  |  |  | 0
| *58.00.00.00 | BETON UND STAHLBETON
| *58.02.00.00 | SCHALUNGEN
| 58.02.01.00 | SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN
| 58.02.01.01 | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten
85 | 58.02.01.01B | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 68 |  | 0
| 58.02.01.02 | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente
86 | 58.02.01.02B | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 53 |  | 0
| 58.02.01.03 | Obenliegende Konterschalung für Gründungsplatten
87 | 58.02.01.03B | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 18 |  | 0
88 | 58.02.01.91 | Aufpreis für Schalungen, einseitig gekrümmt | m2 | 22 |  | 0
| 58.02.02.00 | SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE
| 58.02.02.01 | Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände
89 | 58.02.02.01B | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 57 |  | 0
| 58.02.02.02 | Schalung für geradlinige Mauern und Wände
90 | 58.02.02.02B | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 69 |  | 0
91 | 58.02.02.02C | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 879 |  | 0
92 | 58.02.02.90 | Aufpreis für Doppelschalung, durchdringungsfrei | m2 | 879 |  | 0
| 58.02.02.91 | Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung
93 | 58.02.02.91A | R = 10,00 - 5,01 m | m2 | 320 |  | 0
| 58.02.03.00 | SCHALUNGEN FÜR PLATTEN, KRAGPLATTEN UND TREPPEN
| 58.02.03.01 | Schalung für Platten
94 | 58.02.03.01B | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 181 |  | 0
| 58.02.03.15 | Schalung für Kragplatten
95 | 58.02.03.15B | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 3 |  | 0
| 58.02.03.91 | Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung
96 | 58.02.03.91A | R = 10,00 - 5,01 m | m2 | 12 |  | 0
| 58.02.10.00 | SCHALUNGEN FÜR KLEINBAUWERKE
| 58.02.10.01 | Schalung für Kleinbauwerke
97 | 58.02.10.01B | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 5 |  | 0
| 58.02.30.00 | STÜTZMASSNAHMEN, ARBEITSBÜHNEN, "H" > 4,0 m
| 58.02.30.05 | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 4,0 m
98 | 58.02.30.05A | H über 4,0 bis 6,0 m | m2 | 90 |  | 0
99 | 58.02.30.05B | H über 6,0 bis 8,0 m | m2 | 25 |  | 0
| 58.02.30.50 | Arbeitsbühnen, H > 4,0 m
100 | 58.02.30.50A | H über 4,0 bis 6,0 m | m | 37 |  | 0
101 | 58.02.30.50B | H über 6,0 bis 8,0 m | m | 16 |  | 0
| 58.02.50.00 | SCHALLEISTEN UND -PROFILE
| 58.02.50.01 | Liefern und Einbau von Holzleisten mit Dreiecksquerschnitt
102 | 58.02.50.01A | 15/15 mm | m | 69 |  | 0
| 58.02.90.00 | AUFPREISE
103 | *58.02.90.05 | Aufpreis für das Verkleiden von Schalungen mit Schalungsbahnen | m2 | 342 |  | 0
| 58.03.00.00 | BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE
| 58.03.01.00 | UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON
| 58.03.01.01 | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton (Standard-Expositionsklassen)
104 | 58.03.01.01B | Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 38 |  | 0
| 58.03.02.00 | BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG
| 58.03.02.01 | Beton für Bauwerke
105 | 58.03.02.01D | Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 206 |  | 0
106 | 58.03.02.01F | Festigkeitsklasse C 30/37 | m3 | 100 |  | 0
| 58.03.10.00 | VERGUSSBETON (VERGUSSMÖRTEL)
| 58.03.10.01 | Vergußbeton für Aussparungen und Durchbrüche
107 | 58.03.10.01A | V bis 10 l | l | 445 |  | 0
| 58.03.90.00 | AUFPREISE
108 | 58.03.90.08 | Aufpreis für Kleinbauwerke | m3 | 1 |  | 0
| *58.03.90.40 | Aufpreis für Beton mit besonderen Eigenschaften
109 | *58.03.90.40C | Für Betonqualität BQ03, abzudeckende Expositionsklassen: XC2, XC3 | m3 | 96 |  | 0
110 | *58.03.90.40L | Für Betonqualität BQ06, abzudeckende Expositionsklassen: XC4, XF1 | m3 | 1 |  | 0
111 | *58.03.90.40O | Für Betonqualität BQ04, BQ08, abzudeckende Expositionsklassen: XC2, XD2, XA1 | m3 | 3 |  | 0
112 | *58.03.90.40R | Für Betonqualität BQ02, BQ07, BQ11, abzudeckende Expositionsklassen: XC3, XD2, XA1 | m3 | 161 |  | 0
| 58.10.00.00 | BEWEHRUNGSSTAHL
| 58.10.02.00 | RUNDSTAHL, GERIPPT
| 58.10.02.02 | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert
113 | 58.10.02.02B | Stahl B450C | kg | 16159 |  | 0
| 58.10.03.00 | BAUSTAHLGITTERMATTEN
| 58.10.03.02 | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben
114 | 58.10.03.02A | gerippter Stahl, B450C | kg | 21649 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 58 |  |  |  | 0
| *59.00.00.00 | MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN
| 59.05.00.00 | TROCKENMAUERWERK
| 59.05.01.00 | TROCKENMAUERN AUS NATURSTEIN ODER FERTIGTEILELEMENTEN
| 59.05.01.10 | Zyklopenmauern
115 | 59.05.01.10A | mit Porphyrsteinen, inkl. Lieferung | m3 | 31 |  | 0
116 | 59.05.01.10C | mit örtlich anfallendem Kalk-, Dolomit-, Schiefer-, Gneisgestein, inkl. Lieferung | m3 | 48 |  | 0
| 59.07.00.00 | BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND ZEMENTMÖRTEL
| 59.07.02.00 | MISCHMAUER-PFLASTERUNGEN
| 59.07.02.01 | Pflasterungen aus Naturstein
117 | 59.07.02.01C | fertige Schichtstärke: cm 50 | m2 | 29 |  | 0
| 59.09.00.00 | BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND BETON
| 59.09.01.00 | MAUERWERK
| *59.09.01.03 | Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton, Sichtfläche mit Sorgfalt ausgeführt
118 | *59.09.01.03C | Porphyr inkl. Lieferung, Beton C 25/30 (Rck 30 N/mm2) | m3 | 30 |  | 0
| 59.09.05.00 | FREISTEHENDE KLEINBAUWERKE
| 59.09.05.01 | Freistehende Kleinbauwerke aus Naturstein und Beton
119 | 59.09.05.01B | Betonfestigkeitsklasse: C 20/25 | m3 | 3 |  | 0
| *59.60.00.00 | MISCHMAUERWERK AUS ERDREICH UND GEOGITTER
| *59.60.06.00 | BEWEHRTE ERDKÖRPER MIT FREMDMATERIAL
| *59.60.06.05 | mit Geogitter bewehrte Erde
120 | *59.60.06.05A | Gesamthöhe des bewehrten Erdkörpers bis 4 m | m2 | 25 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 59 |  |  |  | 0
| 67.00.00.00 | PUTZE, ESTRICHE, INDUSTRIEBÖDEN
| 67.10.00.00 | ESTRICHE, INDUSTRIEBÖDEN
| 67.10.05.00 | ESTRICHE, UNTERBÖDEN, INDUSTRIEBÖDEN
| 67.10.05.09 | Estrich mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C35
121 | 67.10.05.09A | konstante Stärke s = 5 cm | m2 | 12 |  | 0
122 | 67.10.05.09C | variable Stärke (Gefälle) | m3 | 4 |  | 0
| *67.10.05.12 | Industrieboden, aus 350 kg Zement R 425 pro m3 Beton, mit mechanisch geglätteter Oberfläche
123 | *67.10.05.12C | variable Stärke (Gefälle) | m3 | 20 |  | 0
| 67.10.05.15 | Oberflächenbehandlung
124 | 67.10.05.15C | Glätten | m2 | 12 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 67 |  |  |  | 0
| *70.00.00.00 | ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ
| 70.05.00.00 | ABDICHTUNGSANSTRICHE
| 70.05.05.00 | ABDICHTUNGEN AUF BITUMINÖSER BASIS
125 | 70.05.05.05 | Abdichtung durch bituminösen Anstrich - kalt | m2 | 415 |  | 0
| 70.10.00.00 | ABDICHTUNGEN MIT DICHTUNGSBAHNEN UND FOLIEN
| 70.10.05.00 | ABDICHTUNG MIT PVC FOLIEN
| 70.10.05.15 | Abdichtung mit verschweißter PVC Folie, trocken verlegt
126 | 70.10.05.15C | Folienstärke 1,5 mm - einfache Verschweißung | m2 | 230 |  | 0
| 70.30.00.00 | ABDICHTUNG VON FUGEN MITTELS PROFILEN
| 70.30.05.00 | ABDICHTUNG VON ARBEITSFUGEN
| *70.30.05.10 | Abdichtung von Arbeitsfugen mit Fugenband auf Bentonitbasis
127 | *70.30.05.10A | Fugenband: ca. 20 x 25 mm | m | 141 |  | 0
| *70.30.05.15 | Abdichtung von Arbeitsfugen mit Verpreßschlauchsystemen
128 | *70.30.05.15A | Verpreßschlauch | m | 115 |  | 0
| 70.50.00.00 | OBERFLÄCHENSCHUTZ
| 70.50.05.00 | OBERFLÄCHENSCHUTZ VON ZEMENTGEBUNDENEN BAUWERKEN
| 70.50.05.05 | Übergangs- und Ausgleichsschicht
129 | 70.50.05.05B | Mindestschichtstärke 3 mm | m2 | 10 |  | 0
| 70.50.05.30 | Epoxydharz-Deckbeschichtung
130 | 70.50.05.30K | Verwendung: Trinkwasser s = 600 µ | m2 | 10 |  | 0
| *70.50.05.31 | Deckbeschichtung mit Dichtungsmörtel
131 | *70.50.05.31B | Mindestschichtstärke 3 mm | m2 | 86 |  | 0
| 70.80.00.00 | ZUSATZARBEITEN
| 70.80.05.00 | VORBEREITUNGSARBEITEN
132 | *70.80.05.01 | Reinigung der Auftragoberfläche mit Hochdruckwasserstrahl | m2 | 220 |  | 0
| 70.80.05.04 | Sandstrahlen der Betonoberflächen
133 | 70.80.05.04A | bis zum Abtrag der oberflächlichen Schlemmschicht | m2 | 220 |  | 0
| 70.80.10.00 | SCHUTZMASSNAHMEN
| 70.80.10.10 | Schutzschicht aus Geotextil (Vlies)
134 | 70.80.10.10A | Grab-Festigkeit: 300 - 350 N | m2 | 230 |  | 0
135 | 70.80.10.10C | Grab-Festigkeit: 551 - 700 N | m2 | 230 |  | 0
| *70.80.10.22 | Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
136 | 70.80.10.22B | Stärke 6/10 mm, Gewicht 600 gr / m2, Druckfestigkeit > 250 kN / m2 | m2 | 415 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 70 |  |  |  | 0
| 71.00.00.00 | WÄRMEDÄMMUNGEN
| 71.05.00.00 | POLYURETHANSCHAUM
| 71.05.01.00 | WÄRMEDÄMMUNG VON EBENEN, HORIZONTALEN UND BIS ZU 20° GENEIGTEN OBERFLÄCHEN
| 71.05.01.11 | Polyurethanschaumplatten
137 | 71.05.01.11A | Schichtstärke 20 mm, punktuell oder streifenweise befestigt | m2 | 176 |  | 0
138 | 71.05.01.11C | für jeden mm über 20 mm | m2 | 14066 |  | 0
| 71.05.02.00 | WÄRMEDÄMMUNG VON EBENEN, VERTIKALEN UND BIS ZU 70° VON DER VERTIKALEN GENEIGTEN OBERFLÄCHEN
| 71.05.02.11 | Polyurethanschaumplatten
139 | 71.05.02.11A | Schichtstärke 20 mm, punktuell oder streifenweise befestigt | m2 | 48 |  | 0
140 | 71.05.02.11C | für jeden mm über 20 mm | m2 | 3834 |  | 0
| 71.80.00.00 | NEBENARBEITEN
| 71.80.10.00 | SCHUTZSCHICHTEN
| 71.80.10.03 | Schutzschicht bestehend aus Polyäthylenfolie
141 | 71.80.10.03A | s = 0,20 mm | m2 | 920 |  | 0
| *71.80.10.10 | Schutzschicht bestehend aus Beton
142 | *71.80.10.10A | Festigkeitsklasse C 12/15 (Rck 15 N/ mm2), Mindeststärke 5 cm | m3 | 9 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 71 |  |  |  | 0
| *75.00.00.00 | ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
| *75.01.00.00 | STAHLROHRE
| 75.01.02.00 | GESCHWEISSTE STAHLROHRE
| 75.01.02.05 | Wasserleitungsrohr, normale Verkleidung
143 | 75.01.02.05C | PN 40 - DN mm 100 | m | 3 |  | 0
| *75.01.02.20 | Gasrohr für Wasserleitung, mittelschwere Ausführung, verzinkt
144 | 75.01.02.20C | DN 1 " | m | 21 |  | 0
145 | 75.01.02.20D | DN 1 1/4 " | m | 15 |  | 0
146 | 75.01.02.20F | DN 2 " | m | 31 |  | 0
| 75.01.03.00 | VERZINKTE, GEWELLTE STAHLROHRE
| 75.01.03.01 | Verzinkte, gewellte Stahlrohre für Durchlässe und Unterführungen
147 | 75.01.03.01A | ohne innere Beschichtung | kg | 48 |  | 0
| *75.01.90.00 | AUFPREISE
| *75.01.90.02 | Aufpreis auf Stahlrohre für Außenbeschichtung mit PE
148 | *75.01.90.02C | DN 1 " | m | 11 |  | 0
| *75.03.00.00 | DUKTILE GUSSROHRE (SPHÄROGUSS)
| *75.03.02.00 | DUKTILE GUSSROHRE FÜR WASSERLEITUNGEN
| *75.03.02.06 | Duktiles Gussrohr, Klasse ISO K9, "normale" Verkleidung, zugfeste mechanische Verbindung - formschlüssig
149 | *75.03.02.06E | DN mm 200 | m | 300 |  | 0
150 | *75.03.02.06G | DN mm 300 | m | 3 |  | 0
| *75.03.02.11 | Duktiles Gussrohr, Klasse ISO K10, "normale" Verkleidung, zugfeste mechanische Verbindung - formschlüssig
151 | *75.03.02.11A | DN mm 80 | m | 411 |  | 0
152 | *75.03.02.11B | DN mm 100 | m | 467 |  | 0
153 | *75.03.02.11C | DN mm 125 | m | 126 |  | 0
154 | *75.03.02.11D | DN mm 150 | m | 1268 |  | 0
| *75.10.00.00 | KUNSTSTOFFROHRE
| *75.10.01.00 | POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABEL
| *75.10.01.32 | Polyäthylenrohr PE100 für Wasser- und Gasleitung - PN 16 (SDR 11)
155 | *75.10.01.32B | DN mm 32, OD/ID: 32/ 26 mm | m | 8 |  | 0
156 | *75.10.01.32D | DN mm 50, OD/ID: 50/ 41 mm | m | 114 |  | 0
157 | *75.10.01.32E | DN mm 63, OD/ID: 63/ 51 mm | m | 1014 |  | 0
158 | *75.10.01.32H | DN mm 110, OD/ID: 110/ 90 mm | m | 2 |  | 0
| *75.10.01.40 | Polyäthylenrohr (PE-HD) als Kabelschutzrohr (in Rollen)
159 | *75.10.01.40C | DN mm 75, OD/ID: 75/ 60 mm | m | 116 |  | 0
160 | *75.10.01.40D | DN mm 90, OD/ID: 90/ 73 mm | m | 1009 |  | 0
161 | *75.10.01.40E | DN mm 110, OD/ID: 110/ 92 mm | m | 41 |  | 0
162 | *75.10.01.40F | DN mm 125, OD/ID: 125/105 mm | m | 852 |  | 0
| 75.10.04.00 | PVC-ROHRE FÜR KANALISATION
| *75.10.04.05 | PVC-Rohre für Kanalisation - SN 8 -
163 | 75.10.04.05A | DN 110 | m | 5 |  | 0
164 | 75.10.04.05D | DN 200 | m | 3 |  | 0
| *75.10.09.00 | POLYPROPYLENROHRE DREISCHICHTIG FÜR KANALISATION
| *75.10.09.05 | Polypropylenrohr (PP) für Kanalisation (dreischichtig) - SN 8/PN 1 -
165 | *75.10.09.05B | DN mm 160, OD/ID: 160/149 mm | m | 11 |  | 0
166 | *75.10.09.05E | DN mm 315, OD/ID: 315/294 mm | m | 36 |  | 0
| *75.10.10.00 | POLYÄTHYLENROHRE FÜR DRAINAGEN
| *75.10.10.05 | Polyätylenrohr (PE-HD) doppelwandig für Drainagen (in Rollen)
167 | *75.10.10.05C | DN mm 110, OD/ID: 110/ 92 mm | m | 150 |  | 0
| 75.80.00.00 | ZUSATZARBEITEN
| *75.80.05.00 | WARN- UND ORTUNGSBÄNDER
168 | 75.80.05.05 | Liefern und Einbau von Warnbändern | m | 893 |  | 0
169 | *75.80.05.10 | Liefern und Einbau von Ortungsbändern | m | 2128 |  | 0
| 75.80.50.00 | KABELEINZUGSHILFEN
| 75.80.50.05 | Kabeleinzugsdraht
170 | 75.80.50.05B | Eisendraht ø 2,5 - 3,0 mm, verzinkt | m | 893 |  | 0
| *75.90.00.00 | AUFPREISE
| 75.90.02.00 | AUFPREISE FÜR VOLLE BETONUMMANTELUNG
| 75.90.02.05 | Kreisrundes Rohr
171 | 75.90.02.05A | bis DN mm 200 | m | 10 |  | 0
| *75.90.07.00 | AUFPREIS FÜR ANSCHLUSS AN BESTEHENDEN LEITUNGEN
172 | *75.90.07.05 | Zusammenschlüsse mit bestehenden Wasserleitungen | St | 15 |  | 0
| *75.90.08.00 | AUFPREIS FÜR WÄRMEDÄMMUNG WERKSEITIG AUFGEBRACHT
| *75.90.08.01 | Aufpreis für Stahlrohre
173 | *75.90.08.01E | DN/ID/da: 25/ 90 mm | m | 5 |  | 0
| *75.90.30.00 | AUFPREIS FÜR ROHRLEITUNGSVERLEGUNG IN SCHUTZROHREN
| *75.90.30.08 | Aufpreis für Kunststoffrohre für Wasserleitungen (PE)
174 | *75.90.30.08D | DN mm 50 | m | 111 |  | 0
175 | *75.90.30.08E | DN mm 63 | m | 1009 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 75 |  |  |  | 0
| *77.00.00.00 | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE
| 77.06.00.00 | UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG
| 77.06.01.00 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
| *77.06.01.05 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar (schwere Ausführung)
176 | *77.06.01.05C | 50 x 50 cm | cm | 1600 |  | 0
177 | *77.06.01.05F | 80 x 80 cm | cm | 100 |  | 0
| 77.12.00.00 | SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, KREISRUND.
| *77.12.01.00 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
| 77.12.01.01 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
178 | 77.12.01.01B | DN 1000 mm | cm | 515 |  | 0
| *77.16.00.00 | SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG
| 77.16.01.00 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
| 77.16.01.01 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
179 | 77.16.01.01A | 80 x 100 cm | cm | 230 |  | 0
180 | *77.16.01.01E | 120 x 150 cm | cm | 230 |  | 0
181 | *77.16.01.01F | 150 x 150 cm | cm | 230 |  | 0
182 | *77.16.01.01G | 150 x 200 cm | cm | 230 |  | 0
183 | *77.16.01.01H | 150 x 250 cm | cm | 250 |  | 0
184 | *77.16.01.01K | 150 x 350 cm | cm | 230 |  | 0
185 | *77.16.01.01L | 200 x 200 cm | cm | 230 |  | 0
| 77.50.00.00 | SCHACHTGERINNE UND SCHACHTFUTTER
| *77.50.01.00 | VOLLSTÄNDIG VORGEFERTIGTE SCHACHTGERINNE/SCHACHTBÖDEN
| *77.50.01.01 | Schachtgerinne in Schächten DN 1000 - GF-UP/PP-C -
186 | 77.50.01.01A | DN 150 | Nr | 1 |  | 0
187 | 77.50.01.01D | DN 300 | Nr | 1 |  | 0
| *77.50.01.90 | Aufpreis für seitliche Einleitung in Schächten - GF-UP/PP-C -
188 | 77.50.01.90D | Einleitung DN 300 | Nr | 1 |  | 0
| 77.90.00.00 | AUFPREISE
| 77.90.05.00 | AUFPREISE FÜR EINSTIEGSHILFEN
| 77.90.05.05 | Aufpreis für Kunststoff- überzogene Steigbügel
189 | 77.90.05.05A | Kern : Stahl S235 | Nr | 48 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 77 |  |  |  | 0
| *78.00.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHT- ZUBEHÖR
| *78.01.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN
| *78.01.01.00 | SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN
190 | 78.01.01.20 | Schachtabdeckung aus Gußeisen | kg | 1360 |  | 0
| *78.01.02.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)
| *78.01.02.01 | Kreisförmige Schachtabdeckung, runder Rahmen
191 | *78.01.02.01D | Klasse D 400 (Prüflast 400 kN), Gewicht ca. 170/190 kg | Nr | 9 |  | 0
| 78.01.90.00 | SCHACHTABDECKUNGSZUBEHÖR
| *78.01.90.01 | Laubfangteller
192 | 78.01.90.01B | ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg) | Nr | 9 |  | 0
| 78.15.00.00 | STEIGBÜGEL UND EINSTIEGSLEITERN
| *78.15.05.00 | EINSTIEGSLEITERN
| 78.15.05.01 | Einstiegsleitern aus Stahl, handwerkliche Fertigung
193 | 78.15.05.01C | in rostfreiem Stahl AISI 304 | kg | 425 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 78 |  |  |  | 0
| *80.00.00.00 | WASSERLEITUNGSZUBEHÖR
| *80.01.00.00 | ARMATUREN
| *80.01.01.00 | SCHIEBER
| *80.01.01.01 | Flachschieber aus Sphäroguß, Flanschanschluß, PN 10/16
194 | *80.01.01.01A | DN 50 | Nr | 2 |  | 0
195 | *80.01.01.01C | DN 80 | Nr | 9 |  | 0
196 | *80.01.01.01D | DN 100 | Nr | 10 |  | 0
197 | *80.01.01.01E | DN 125 | Nr | 9 |  | 0
198 | *80.01.01.01F | DN 150 | Nr | 13 |  | 0
199 | *80.01.01.01G | DN 200 | Nr | 2 |  | 0
| *80.01.02.00 | KUGELVENTILE
| *80.01.02.03 | Kugelventil aus rostfreiem Stahl, Gewindeanschluß, PN10/16
200 | *80.01.02.03A | DN 1/2" | Nr | 1 |  | 0
201 | *80.01.02.03B | DN 3/4" | Nr | 3 |  | 0
202 | *80.01.02.03C | DN 1" | Nr | 2 |  | 0
| *80.01.04.00 | KOLBENVENTILE
| *80.01.04.01 | Kolbenventil aus Gußeisen, weichdichtend, Flanschanschluß, PN 10/16
203 | *80.01.04.01K | DN 100 | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.07.00 | AUTOMATISCHE MEMBRANREGULIERVENTILE
| *80.01.07.89 | Niveaukontrollvorrichtung aus Sphäroguß, schwimmerlos, mit mechanischer Öffnungsbegrenzung
204 | *80.01.07.89A | für Behälter "Altenburg" - DN 100 | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.10.00 | RÜCKFLUSSVERHINDERER
| *80.01.10.60 | Rückflußverhinderer aus Bronze, integriertes Absperrorgan, Gewindeanschluß, PN 16
205 | *80.01.10.60C | DN 1" | Nr | 2 |  | 0
206 | *80.01.10.60D | DN 1 1/4" | Nr | 4 |  | 0
207 | *80.01.10.60F | DN 2" | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.13.00 | DRUCKREGELVENTILE
| *80.01.13.11 | Druckreduzierventil aus Sphäroguß, Flanschanschluß, PN 16
208 | *80.01.13.11D | für AS04 - DN 100 | Nr | 1 |  | 0
209 | *80.01.13.11E | für AS05A - DN 80 | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.14.00 | SICHERHEITSVENTILE
| *80.01.14.20 | Druckhalteventil (Sicherheitsventil) aus Sphäroguß, Flanschanschluß, PN 16
210 | *80.01.14.20D | für AS04 - DN 50 | Nr | 1 |  | 0
211 | *80.01.14.20E | für AS05A - DN 50 | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.15.00 | ROHRBELÜFTER
| *80.01.15.01 | Automatisches Belüftungsventil, PN 6
212 | *80.01.15.01C | DN 50, aus Kunststoff (Typ A), Flanschenanschluß | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.15.05 | Automatisches Belüftungsventil, PN 16
213 | *80.01.15.05A | DN 25, aus Kunststoff (Typ A), Gewindeanschluß | Nr | 2 |  | 0
214 | *80.01.15.05C | DN 50, aus Kunststoff (Typ A), Flanschenanschluß | Nr | 1 |  | 0
215 | *80.01.15.05N | DN 80, aus Gußeisen/Sphäroguß (Typ B), zweistufig, Flanschenanschluß | Nr | 5 |  | 0
| *80.01.20.00 | WASSERZÄHLER
| *80.01.20.09 | Wasserzähler Klasse B, Trockenläufer, Gewindeanschluß, PN 10/16
216 | *80.01.20.09C | DN 1" - qn= 2,5 m3/h - | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.20.11 | Wasserzähler Klasse C, Trockenläufer, Gewindeanschluß, PN 10/16
217 | *80.01.20.11B | DN 3/4" - qn= 1,5 m3/h - | Nr | 2 |  | 0
218 | *80.01.20.11C | DN 1" - qn= 2,5 m3/h - | Nr | 4 |  | 0
219 | *80.01.20.11E | DN 1 1/2" - qn= 6,0 m3/h - | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.20.30 | Wasserzähler Klasse C, Trockenläufer, Flanschanschluß, PN 10/16
220 | *80.01.20.30E | DN 100 - qn= 60 m3/h - | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.25.00 | MANOMETER
| *80.01.25.15 | Manometer aus rostfreiem Stahl
221 | *80.01.25.15A | Durchmesser Manometer 60 mm, PN 16 | Nr | 1 |  | 0
| *80.01.30.00 | ROHRFILTER
| *80.01.30.10 | Rohrfilter aus Sphäroguß, Flanschanschluß, PN 10/16
222 | *80.01.30.10D | DN 80 | Nr | 1 |  | 0
223 | *80.01.30.10F | DN 125 | Nr | 1 |  | 0
224 | *80.01.30.10G | DN 150 | Nr | 1 |  | 0
| 80.05.00.00 | HYDRANTEN
| *80.05.01.00 | ÜBERFLURHYDRANTEN (LIEFERUNG UND EINBAU)
| *80.05.01.15 | Überflurhydrant mit Standrohr aus Sphäroguß, PN 10/16
225 | *80.05.01.15B | DN 80 mm: Rohrdeckung 1,5 m, Anschlüsse 2B | Nr | 3 |  | 0
| *80.05.01.16 | Überflurhydrant mit Standrohr aus rostfreiem Stahl, PN 10/16
226 | *80.05.01.16B | DN 80 mm: Rohrdeckung 1,5 m, Anschlüsse 2B | Nr | 2 |  | 0
| 80.15.00.00 | ROHRANSCHLÜSSE AN BESTEHENDE LEITUNGEN
| 80.15.01.00 | GESCHWEISSTE ROHRANSCHLÜSSE, ANBOHRSCHELLEN
| 80.15.01.05 | Anbohrschelle für Guss- und Stahlrohre, PN 16, mit Gewindeabgang
227 | 80.15.01.05A | DN1 50 - 125 DN2 1 - 2 " | Nr | 4 |  | 0
| 80.15.02.00 | HAUSANSCHLUSSCHIEBER
| *80.15.02.01 | Hausanschlussschieber mit Körper aus duktilem Gusseisen, PN 16
228 | 80.15.02.01B | DN 1 " | Nr | 4 |  | 0
229 | 80.15.02.01C | DN 1 1/4 " | Nr | 4 |  | 0
230 | 80.15.02.01E | DN 2 " | Nr | 3 |  | 0
| *80.25.00.00 | AUSSTATTUNGSZUBEHÖR FÜR WASSERBEHÄLTER UND QUELLKAMMERN
| *80.25.03.00 | EINGANGSTÜREN
| *80.25.03.01 | Einflügelige Eingangstür
231 | 80.25.03.01B | in rostfreiem Stahl AISI 304 | m2 | 4 |  | 0
| 80.25.08.00 | LÜFTUNGSROHRE
| 80.25.08.01 | Belüftungsrohr
232 | 80.25.08.01B | in Stahl AISI 304 | kg | 630 |  | 0
| *80.25.12.00 | ÜBERFÄLLE, TAUCHWÄNDE, BLENDEN
| 80.25.12.05 | Tauchwand
233 | 80.25.12.05A | in rostfreiem Stahl AISI 304 | kg | 147 |  | 0
| 80.25.14.00 | ENTNAHMESEIHER
| 80.25.14.02 | Einlaufseiher aus Stahlblech AISI 304, s = 1,5 mm, Flanschen AISI 304
234 | 80.25.14.02F | DN 150 | Nr | 2 |  | 0
235 | *80.25.14.02K | DN 25 | Nr | 1 |  | 0
| 80.25.16.00 | FROSCHKLAPPEN FÜR ENTLEERUNGSROHRE
| *80.25.16.02 | Froschklappen aus rostfreiem Stahl AISI 304
236 | 80.25.16.02E | DN 150 | Nr | 1 |  | 0
237 | 80.25.16.02F | DN 200 | Nr | 1 |  | 0
238 | *80.25.16.02H | DN 300 | Nr | 2 |  | 0
| *80.25.18.00 | ENTNAHMEHÄHNE (1/2" bis 1 1/2")
239 | 80.25.18.02 | Entnahmehahn aus rostfreiem Stahl AISI 304 | Nr | 14 |  | 0
| *80.25.20.00 | ROHRANSCHLÜSSE (1/2" bis 2")
240 | *80.25.20.02 | Rohranschluß aus rostfreiem Stahl AISI 304 | Nr | 10 |  | 0
| *80.25.25.01 | Hinweisschilder für Bauwerke und Leitungen
241 | *80.25.25.01A | Hinweisschilder aus Kunststoff d= 3 mm | m2 | 2 |  | 0
| 80.25.30.00 | ABDECKROSTE
| *80.25.30.01 | Elektroverschweißte Abdeckroste
242 | 80.25.30.01A | in Stahl S235, verzinkt | kg | 25 |  | 0
243 | 80.25.30.01C | in Stahl AISI 304 | kg | 1365 |  | 0
| 80.25.32.00 | GELÄNDER, HANDLÄUFE
| 80.25.32.01 | Geländer
244 | 80.25.32.01A | in rostfreiem Stahl AISI 304 | kg | 88 |  | 0
| *80.25.33.00 | VERSCHIEDENES ZUBEHÖR
| *80.25.33.01 | Einbauten aus Blechen und Profilen
245 | *80.25.33.01B | aus rostfreiem Stahl AISI 304 | kg | 10 |  | 0
| 80.27.00.00 | ROHRLEITUNGEN INNERHALB VON BAUWERKEN
| *80.27.05.00 | ROHRE AUS ROSTFREIEM STAHL
| *80.27.05.02 | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 (1.4301), längsgeschweißt, kalibriert, UNI - Standard, PN 16
246 | *80.27.05.02A | DN mm 15 (1/2"): 21,3 x 1,6 mm | m | 8 |  | 0
247 | *80.27.05.02B | DN mm 20 (3/4"): 26,9 x 1,6 mm | m | 25 |  | 0
248 | *80.27.05.02C | DN mm 25 ( 1"): 33,7 x 1,6 mm | m | 31 |  | 0
249 | *80.27.05.02E | DN mm 40 (1 1/2"): 48,3 x 1,6 mm | m | 39 |  | 0
250 | *80.27.05.02F | DN mm 50 ( 2"): 60,3 x 1,6 mm | m | 2 |  | 0
251 | *80.27.05.02K | DN mm 100 ( 4"): 114,3 x 2,0 mm | m | 55 |  | 0
252 | *80.27.05.02L | DN mm 125 ( 5"): 139,7 x 2,0 mm | m | 217 |  | 0
253 | *80.27.05.02M | DN mm 150 ( 6"): 168,3 x 2,0 mm | m | 155 |  | 0
254 | *80.27.05.02N | DN mm 200 ( 8"): 219,1 x 2,0 mm | m | 29 |  | 0
255 | *80.27.05.02O | DN mm 250 (10"): 273,0 x 2,6 mm | m | 1 |  | 0
256 | *80.27.05.02P | DN mm 300 (12"): 323,9 x 3,0 mm | m | 11 |  | 0
257 | *80.27.05.02Q | DN mm 350 (14"): 355,6 x 3,0 mm | m | 1 |  | 0
| *80.27.80.10 | Ausbildung von Rohrdurchführungen mit elastischer Gliederkette
258 | *80.27.80.10B | für Rohre bis DN 80 | Nr | 1 |  | 0
259 | *80.27.80.10C | für Rohre DN 100 | Nr | 3 |  | 0
260 | *80.27.80.10D | für Rohre DN 125 | Nr | 5 |  | 0
261 | *80.27.80.10E | für Rohre DN 150 | Nr | 7 |  | 0
262 | *80.27.80.10F | für Rohre DN 200 | Nr | 1 |  | 0
263 | *80.27.80.10H | für Rohre DN 300 | Nr | 1 |  | 0
| *80.29.00.00 | UMZÄUNUNGEN UND OBERFLÄCHENWASSERABLEITUNGEN FÜR BAUWERKE UND QUELLFASSUNGEN
| *80.29.01.00 | UMZÄUNUNGEN AUS HOLZ
264 | *80.29.01.01 | H Zaun 1,2m, Steher 12 x 12, 3 Läufer 20 x 2,5 cm | m | 25 |  | 0
265 | *80.29.01.02 | H Zaun 1,4m, Steher 12 x 12, 4 Läufer 15 x 2,5 cm | m | 10 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 80 |  |  |  | 0
| *85.00.00.00 | BELAGSARBEITEN
| 85.05.00.00 | BITUMINÖSE BELÄGE
| 85.05.01.00 | VORBEREITUNGSARBEITEN
| *85.05.01.01 | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse
266 | 85.05.01.01B | s bis 2,0 cm | m2 | 24 |  | 0
267 | 85.05.01.01C | für jeden cm s über 2,0 | m2 | 24 |  | 0
| 85.05.05.00 | AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN
268 | 85.05.05.05 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | m2 | 1033 |  | 0
| *85.05.10.00 | BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT
| 85.05.10.16 | Bituminöses Mischgut 0/19 für Binderschichten
269 | 85.05.10.16A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 4550 |  | 0
| 85.05.10.22 | Bituminöses Mischgut, 0/12 für Verschleißschichten 1.Kategorie
270 | 85.05.10.22A | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 1033 |  | 0
271 | 85.05.10.22B | variable Schichtstärke | t | 62 |  | 0
| *85.05.10.93 | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen
272 | 85.05.10.93A | nach Oberfläche | m2 | 40 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 85 |  |  |  | 0
| *86.00.00.00 | STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBE- SCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG
| *86.04.00.00 | STRASSENABLAUFRINNEN
273 | *86.04.01.01 | Straßenablaufrinnen im Asfalt ausgebildet | St | 6 |  | 0
274 | *86.04.05.05 | Straßenablaufrinnen aus Lärchenholz | m | 6 |  | 0
| *86.04.10.05 | Straßenablaufrinnen aus Breitflanschträgern
275 | *86.04.10.05A | Breitflanschträger HE 120 A | m | 5 |  | 0
| *86.06.00.00 | ROHRAUSLÄSSE
| *86.06.05.05 | Rohrauslässe aus Naturstein und Beton
276 | *86.06.05.05C | für Rohrdurchmesser bis - DN cm 30 - | Nr | 3 |  | 0
| 86.22.00.00 | SCHUTZGITTER, ZÄUNE
| *86.22.02.00 | ZÄUNE
| 86.22.02.01 | Metallischer Maschendrahtzaun
277 | 86.22.02.01A | H <= 1,50 m | kg | 10 |  | 0
| 86.22.02.02 | Metallischer Maschendrahtzaun (mit Kunststoffbeschichtung)
278 | 86.22.02.02A | H <= 1,50 m | kg | 926 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 86 |  |  |  | 0
| *87.00.00.00 | ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG
| 87.35.00.00 | ERDUNGSARBEITEN
| 87.35.05.00 | ERDUNGSLEITER
| 87.35.05.05 | Flachstahlband, verzinkt
279 | 87.35.05.05C | Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, verzinkt 40 Mikron | m | 90 |  | 0
| 87.35.10.00 | PROFILSTABERDER (ERDUNGSPFOSTEN)
| 87.35.10.05 | Kreuzprofilerder, verzinkt
280 | 87.35.10.05C | L = 1500 mm, verzinkt s = 40 Mikron | Nr | 10 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 87 |  |  |  | 0
| 96.00.00.00 | BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN
| *96.01.00.00 | BEGRÜNUNGSARBEITEN
| 96.01.01.00 | AUSSAAT
281 | 96.01.01.01 | Trockenaussaat von Samenmischungen | m2 | 5855 |  | 0
282 | 96.01.01.02 | Naßaussaat von Samenmischungen | m2 | 5 |  | 0
283 | 96.01.01.04 | Spritzansaat für Steilböschungen aus bewehrter Erde | m2 | 5 |  | 0
| 96.01.80.00 | NEBENARBEITEN
| 96.01.80.01 | Liefern und Einbauen von Hanfgewebe
284 | 96.01.80.01A | Maschenweite ca. 2 x 2 cm | m2 | 5 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 96 |  |  |  | 0
| *97.00.00.00 | SONDERPOSITIONEN
| *97.05.00.00 | BODENBELÄGE UND WANDVERKLEIDUNGEN
| *97.05.01.00 | KERAMISCHE BODENBELÄGE
| *97.05.01.04 | Keramischer Bodenbelag (Feinsteinzeug) im Dünnbett
285 | *97.05.01.04B | Bodenplatten 20 x 20 cm, einfarbig, rutschhemmend R13 | m2 | 45 |  | 0
| *97.05.02.00 | KERAMISCHE WANDVERKLEIDUNGEN
| *97.05.02.01 | Keramische Wandverkleidungen (Feinsteinzeug) im Dünnbett
286 | *97.05.02.01C | Fliesen 20 x 20 cm, einfarbig | m2 | 220 |  | 0
| *97.97.00.00 | BESONDERE ARBEITEN
| *97.97.01.00 | ARBEITEN AN BESTEHENDEN TRINKWASSERVERSORGUNGSANLAGEN
| *97.97.01.05 | Provisorischer Ersatz von Bauwerken von Trinkwasserversorgungsanlagen
287 | *97.97.01.05B | Quellkammer "Ziegelstadel" | psch | 1 |  | 0
|  | SUMME HAUPTKATEGORIE 96 |  |  |  | 0
| SIC | Kosten für die Sicherheitskosten
288 | SIC 1 | 97.99.99.99 Sicherheitsmaßnahmen | psch | 1 | 33700 | 33700
|  | SUMME KOSTEN FÜR SICHERHEITSKOSTEN |  |  |  | 33700
|  | BETRAG DER ARBEITEN OHNE SICHERHEITSKOSTEN |  |  |  | 0
|  | GESAMTBETRAG DER SICHERHEITSKOSTEN |  |  |  | 33700
ZUSAMMENFASSUNG
| Betrag der Arbeiten nach Aufmass |  |  |  |  | 0
| Betrag der Arbeiten Pauschal |  |  |  |  | 0
| Gesamtbetrag des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmass ohne Kosten für Sicherheitsmassnahmen |  |  |  |  | 0
| Abschlag in Prozenten auf den Ausschreibungsbetrag ohne Kosten für Sicherheitsmassnahmen |  |  | Ausschreibungssumme |  | 963600
|  |  |  | In Zahlen |  | -100%
In Buchstaben
| Kosten für Sicherheitsmassnahmen |  |  |  |  | 33700
| Gesamtbetrag der Arbeiten einschliesslich der Kosten für Sicherheitsmassnahmen |  |  |  |  | 33700
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
......................
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
......................
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
......................
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
......................
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
......................
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
......................
Datum ....................Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
......................
N.B.:
Leserliche und vollständige Unterschrift des Vertreters und Stempel des Bieters. Da es sich nicht um eine “Ersatzerklärung für eine öffentliche Urkunde” nach DPR vom 28.12.2000, Nr. 445, Artikel 47 handelt, ist die Beilage einer einfachen Kopie eines Personalausweises des Zeichnungsberechtigten nicht vorgeschrieben.
Für das Verzeichnis ist die Stempelgebühr nach Gesetz zu entrichten.
Der Abschlag in Prozenten zur Bestimmung des Grenzwerts für übertrieben niedrige Angebote nach GVD 163/06, Artikel 86 herangezogen. Der Abschlag in Buchstaben stellt eine vertraglich verbindliche Angabe dar.
Bei bereits gegründeten oder noch zu gründenden ordentlichen Unternehmensvereinigungen oder Bietergemeinschaften ist die Unterlage von den Inhabern bzw. den bevollmächtigten Vertretern aller Mitglieder der Vereinigung zu unterschreiben.
Der Bieter hat die Pflicht vor Erstellung seines Angebotes, bei Verträgen mit Pauschalvergütung oder mit Vergütung teils als Pauschale und teils nach Aufmass, die hier angegebenen Mengen, anhand der Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen auch der Kosten- und Kosten- und Massenberechnung, zu kontrollieren. Im Anschluss zu dieser Überprüfung ist der Bieter verpflichtet, jene Mengen zu integrieren oder reduzieren, welche er als mangelnd oder übertrieben erachtet und jene Positionen mit Mengen einzufügen, welche er als fehlenden erachtet, im Vergleich zu was in den Plänen und in den besonderen Vergabebedingungen sowie in den anderen Dokumenten vorgesehen ist. Der Bieter bietet dann auf diese Letzten seine Einheitspreise nach D.P.R. Nr. 554/99, Artikel 90, Absatz 5, an.
Nach der Zuschlagserteilung und vor Vertragsabschluss wird der Auftraggeber die Berechnungen des Bieters nach Maßgabe der vorgegebenen Mengen und der angebotenen Einheitspreise überprüfen; bei Unstimmigkeiten und Rechenfehlern werden die Produkte beziehungsweise die Summen richtig gestellt. Stimmt der richtig gestellte Gesamtpreis nicht mit jenem überein, der sich aus dem angebotenen Preisabschlag in Prozenten errechnet, werden sämtliche angebotenen Einheitspreise im Verhältnis der Abweichung richtig gestellt.