## Foglio1
ALLEGATO C1 - FOGLIO AGGIUNTIVO LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE - OFFERTA CON PREZZI UNITARI LOTTO 1
|  | Codice GARA: AOV/CA 026/2014 - Lotto 1 |  |  | Bollo valido Gültige Stempelmarke (€ 16,00)
Codice CIG: 5944377F11
Impresa/RTI: _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
180300
Importo in euro a base d'asta compreso di oneri della sicurezza e oneri per personale
Oneri da interferenza |  |  |  |  | 0
180300
Importo in euro a base d'asta senza oneri della sicurezza
Acquisto e messa in servizio dell’hardware per l’esercizio del centro funzionale provinciale, nonché di un CED di backup per tutte le centrali presso la protezione civile provinciale
Centro di calcolo: Allestimento tecnico di base
Codice CIG:
Annotazione: Il valore nella colonna "POS." corrisponde al valore della colonna "Pos." del del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
No. | POS. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
1 | 2.1 | Armadio rack server (modello base) | pezzo | 26 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.1.1 a 2.1.10 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
IMPORTO TOTALE posizione 2.1 - Armadi rack server |  |  |  |  | 0
2 | 2.2 | Accessori per armadio rack server
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.2.1 a 2.2.10 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
3 | 2.2.1 | Porta per il fronte e una per il retro al posto delle porte standard perforate | pezzo | 2 |  | 0
4 | 2.2.2 | Ripiani 19" installazione fissa | pezzo | 52 |  | 0
5 | 2.2.3 | Ripiani estraibili totalmente 19" | pezzo | 10 |  | 0
6 | 2.2.4 | Panelli ciechi 19" 1 U | pezzo | 100 |  | 0
7 | 2.2.5 | Panelli ciechi 19" 2 U | pezzo | 70 |  | 0
8 | 2.2.6 | Panelli ciechi 19" 3 U | pezzo | 50 |  | 0
9 | 2.2.7 | Panelli ciechi 19" 6 U | pezzo | 40 |  | 0
10 | 2.2.8 | Panelli ciechi 19" 9 U | pezzo | 20 |  | 0
11 | 2.2.9 | Panello passacavi frontale 19" 1 U munito di 5 staffe guidacavi | pezzo | 54 |  | 0
12 | 2.2.10 | Panello passaggio cavi 1 U | pezzo | 20 |  | 0
IMPORTO TOTALE posizione 2.2 - Accessori per armadio rack server |  |  |  |  | 0
13 | 2.3 | Alimentazione elettrica e telesorveglianza per armadio rack server
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.3.1 a 2.3.12 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
14 | 2.3.1 | Scatola di giunzione per cavi | pezzo | 26 |  | 0
15 | 2.3.2 | Unità distribuzione corrente, alimentazione 16A, L/N/PE, colore grigio (rete normale) | pezzo | 22 |  | 0
16 | 2.3.3 | Unità distribuzione corrente, alimentazione 16A, L/N/PE, colore arancione (UPS) | pezzo | 22 |  | 0
17 | 2.3.4 | Come pos. 2.3.2, commutabili singolarmente via rete (Web o SNMP) | pezzo | 4 |  | 0
18 | 2.3.5 | Come pos. 2.3.3, commutabili singolarmente via rete (Web o SNMP) | pezzo | 4 |  | 0
19 | 2.3.6 | Panelli frontali 19" 1 U con 6 CEE 7/7 (Schuko) colore grigio (rete normale) | pezzo | 26 |  | 0
20 | 2.3.7 | Come pos. 2.3.6, però di colore arancione (UPS) | pezzo | 26 |  | 0
21 | 2.3.8 | sensore temperatura | pezzo | 8 |  | 0
22 | 2.3.9 | sensore umidità | pezzo | 8 |  | 0
23 | 2.3.10 | sensore acqua | pezzo | 8 |  | 0
24 | 2.3.11 | rilevatore fumo | pezzo | 8 |  | 0
25 | 2.3.12 | sensore di contatto apertura porta | pezzo | 2 |  | 0
IMPORTO TOTALE posizione 2.3 - Alimentazione elettrica e telesorveglianza |  |  |  |  | 0
26 | 2.4 | Contenimento corridoio freddo
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.4.1 a 2.4.2 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
27 | 2.4.1 | Porta scorrevole, due pezzi, con finestre di visualizzazione in vetro di sicurezza per montaggio direttamente agli armadi | pezzo | 2 |  | 0
28 | 2.4.2 | Copertura corridoio freddo tra le file armadi | pezzo | 1 |  | 0
IMPORTO TOTALE posizione 2.4 - Contenimento corridoio freddo |  |  |  |  | 0
29 | 2.5 | Sistema di telesorveglianza per l'infrastrutture tecnica del centro di calcolo | pezzo | 1 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.5.1 a 2.5.2 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
IMPORTO TOTALE posizione 2.5 - Telesorveglianza |  |  |  |  | 0
30 | 2.6 | Cablaggio strutturato e armadi
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.6.1 a 2.6.10 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
31 | 2.6.2 | Panello frontale 19" (1HE) montato in alto nell'armadio | pezzo | 24 |  | 0
32 | 2.6.3 | Cablaggio degli armadi con il relativo armadio di distribuzione | pezzo | 24 |  | 0
33 | 2.6.4 | Ampliamento armadi distribuzione/cablaggio | pezzo | 2 |  | 0
34 | 2.6.5 | Cavi patch, qualità secondo Pos. 2.6.4, lunghezza 0,5 m | pezzo | 50 |  | 0
35 | 2.6.6 | Cavi patch, qualità secondo Pos. 2.6.4, lunghezza 1,0 m | pezzo | 100 |  | 0
36 | 2.6.7 | Cavi patch, qualità secondo Pos. 2.6.4, lunghezza 1,5 m | pezzo | 50 |  | 0
37 | 2.6.8 | Cavi patch, qualità secondo Pos. 2.6.4, lunghezza 2,0 m | pezzo | 50 |  | 0
38 | 2.6.9 | Cavi patch, qualità secondo Pos. 2.6.4, lunghezza 3,0 m | pezzo | 30 |  | 0
39 | 2.6.10 | Cavi patch, qualità secondo Pos. 2.6.4, lunghezza 5,0 m | pezzo | 20 |  | 0
IMPORTO TOTALE posizione 2.6 - Cablaggio strutturato |  |  |  |  | 0
40 | 2.7 | Cablaggio in fibbra ottica | pezzo | 7 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.7.1 a 2.7.2 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
IMPORTO TOTALE posizione 2.7 - Cablaggio in fibbra ottica |  |  |  |  | 0
41 | 2.8 | Sistema di videosorveglianza per i locali del centro di calcolo
42 | 2.8.1 | Dome camera per montaggio a sottitto | pezzo | 14 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.8.1.1 a 2.8.1.22 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
43 | 2.8.1.23 | Staffa da parete opzionale | pezzo | 6 |  | 0
44 | 2.8.2 | Software per la registrazione ed il management | pezzo | 1 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.8.2.1 a 2.8.2.15 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
IMPORTO TOTALE posizione 2.8 - Videosorveglianza |  |  |  |  | 0
45 | 2.9 | Ulteriore nuovo collegamento in fibra ottica | a corpo | 1 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 2.9.1 a 2.9.9 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
IMPORTO TOTALE posizione 2.9 - Tratta in fibbra ottica |  |  |  |  | 0
46 | 3 | Servizi | a corpo | 1 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni da 3.1 a 3.12 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
47 | 4 | Garanzia e manutenzione | anni | 3 |  | 0
Specifiche tecniche minime secondo le positioni 4.1 nonche da 4.1.1 a 4.1.5 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1 tenendo conto delle condizioni generali delle prestazioni della posizione 1 del catalogo prestazioni - allegato 1 - lotto 1
IMPORTO TOTALE posizione 3 e posizione 4 - Servizi, garanzia e manutenzione |  |  |  |  | 0
|  | Somma delle forniture e dei servizi |  |  |  | 0
RIEPILOGO PER IL LOTTO 1
|  | Importo delle forniture e dei servizi |  |  |  | 0
|  | Importo a base d'asta delle forniture e dei servizi |  |  |  | 180300
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | 100%
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI |  |  |  | 0
|  | Indicare i costi per la sicurezza aziendali adottati per lo svolgimento dell’attività riguardanti la gara in oggetto in euro (a mero titolo esemplificativo: costi collegati alla formazione e all’addestramento dei lavoratori, alle attività gestionali poste in essere dall’azienda per la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro) |  |  |  | 0
|  | Indicare i costi per il personale adottati per lo svolgimento dell’attività riguardanti la gara in oggetto come risultano dall'allegato C2 |  |  |  | 0