## Tabelle3
|  |  |  | 6. - 6.5 - | Ripartizione Lavori Pubblici Abteilung für öffentliche Arbeiten Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici Amt für Verw. im Bereich der Öff. Arbeiten
| LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE OFFERTA ECONOMICA A PREZZI UNITARI Allegato "C1" |  | VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT NACH EINHEITSPREISEN Anhang "C1"
| OGGETTO: Realizzazione di un fabbricato a due piani per loculi per feretri e ossarietti p.f. 1589/1 CC Dodiciville via Maso della Pieve |  | BETREFF Bau eines zweistöckigen Gebäudes für Nischen für Särge und Beinhäuser G.P. 1589/1 KG Zwölfmalgreien Pfarrhofstraße
|  | Importo a base d'asta Ausschreibungsbetrag | 2724986.43
|  | Codice Unico di Progetto (CUP) Einheitskode | I57H16000940004
|  | Codice Identificativo Gara (CIG) Erkennungskode der Ausschreibung | 6892355745
| Impresa offerente (ragione sociale, indirizzo, P.IVA) Bieter (Firmenbezeichnung, Rechtssitz, MwSt-Nummer) |  | ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
N. ordine Ordnungsn. | Codice voce prezziario Kode Pos. Preisverz. | Descrizione/Beschreibung | Unità di misura Einheit | Quantità Menge | Prezzo unitario Einheitspreis | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis)
OG 1 / III Bis
OG 1 Edifici civili e industriali OG 1 Zivil- und Industriebauten
1 | 02.01.03.01.I | Rimozione: pavimento in marmette Abtragen: Plattenboden | m2 m2 | 147.57 |  | 0
2 | 02.01.03.07.A | Asporto di cordonata cordonate in pietra naturale Abheben von Randstein Randsteine aus Naturstein | m m | 243.75 |  | 0
3 | 02.01.03.07.B | Asporto di cordonata cordonate in calcestruzzo Abheben von Randstein Randsteine aus Beton | m m | 51.38 |  | 0
4 | 02.01.03.50* | Rimozione fontana Abtragen von Brunnen | cad st | 1 |  | 0
5 | 02.04.71.01.A | Casseratura per solettoni; struttura superficiale S1 Schalung für Gründungsplatten; Oberflächenstruktur S1 | m2 m2 | 153 |  | 0
6 | 02.04.71.02.A | Casseratura per fondazionir; struttura superficiale S1 Schalung für Fundamente; Oberflächenstruktur S1 | m2 m2 | 382.65 |  | 0
7 | 02.04.72.02.C | Casseratura per muri; per struttura superficiale S3 Schalung für geradlinige Mauern; S3 | m2 m2 | 4940.68 |  | 0
8 | 02.04.73.01.B | Casseratura di solette; struttura superficiale S3 Schalung für Platten; Oberflächenstruktur S3 | m2 m2 | 1328.4 |  | 0
9 | 02.04.77.01.A | Sovraprezzo cassero solai; H oltre 3,0 fino a 6,0 m Aufpreis Deckenschalung; H über 3,0 bis 6,0 m | m2 m2 | 1328.4 |  | 0
10 | 02.04.78.03.A* | Sovrapprezzo per la bocciardatura di superfici verticali Aufpreis für das Stocken für vertikale Flächen | m2 m2 | 342.72 |  | 0
11 | 02.04.78.03.B* | Sovrapprezzo per la bocciardatura di soffitto Aufpreis für das Stocken für Untersicht Decken | m2 m2 | 346.02 |  | 0
12 | 02.04.78.04.A* | Sovrapprezzo per la raschiatura bordo superiore Aufpreis für das Abschleifen Oberkante Attika | m m | 508.7 |  | 0
13 | 02.04.80.01.B | Conglomerato cementizio per sottofondi; C 12/15 Unterbeton; C 12/15 | m3 m3 | 132.59 |  | 0
14 | 02.04.80.05.D | Conglomerato cementizio classe C 25/30 Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 m3 | 606.63 |  | 0
15 | 02.04.80.05.F | Conglomerato cementizio classe C 32/40 Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 32/40 | m3 m3 | 1006.59 |  | 0
16 | 02.04.85.01.A | Sovrapprezzo per classe XC3 Aufpreis für Klasse XC3 | m3 m3 | 428.44 |  | 0
17 | 02.04.85.01.B | Sovrapprezzo per classe XC4 Aufpreis für Klasse XC4 | m3 m3 | 711.09 |  | 0
18 | 02.04.85.03.A | Sovrapprezzo per classe XF1 Aufpreis für Klasse XF1 | m3 m3 | 295.5 |  | 0
19 | 02.04.85.03.B | Sovrapprezzo per classe XF2 Aufpreis für Klasse XF2 | m3 m3 | 711.09 |  | 0
20 | 02.04.85.04.A | Sovrapprezzo per classe XD1 e XS1 Aufpreis für Klasse XD1 und XS1 | m3 m3 | 711.09 |  | 0
21 | 02.04.85.05.A | Classe di consistenza S4, fluida Konsistenzklasse S4, fließfähig | m3 m3 | 539.31 |  | 0
22 | 02.04.85.30 | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile Aufpreis für WU-Beton | m3 m3 | 866.16 |  | 0
23 | 02.04.91.01.A* | Cornice tipo A Rahmen Typ A | cadauno St. | 17 |  | 0
24 | 02.04.91.01.B* | Cornice tipo B Rahmen Typ B | cadauno St. | 7 |  | 0
25 | 02.04.91.01.C* | Cornice tipo C Rahmen Typ C | cadauno St. | 14 |  | 0
26 | 02.04.91.01.D* | Cornice tipo D Rahmen Typ D | cadauno St. | 4 |  | 0
27 | 02.04.91.01.E* | Cornice tipo E Rahmen Typ E | cadauno St. | 6 |  | 0
28 | 02.05.01.01.A | Acciaio ad aderenza migl. B450C Gerippter Stahl B450C | kg kg | 115879.51 |  | 0
29 | 02.05.02.01.A | Reti elettrosaldate B450C Betonstahlmatten B450C | kg kg | 27726.05 |  | 0
30 | 02.05.03.02 | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen | m m | 74.8 |  | 0
31 | 02.07.03.03.B | Tramezza forati spess. 12cm: con malta bastarda Trennwand Lochziegel D 12cm: mit Kalkzementmörtel | m2 m2 | 45.6 |  | 0
32 | 02.07.08.01.A* | Telaio porta scorrevole Schiebetürkasten | cad St | 1 |  | 0
33 | 02.10.02.03.B | Massetto livellante spess. 5-6cm: cemento cellulare Ausgleichestrich, D 5-6cm: Schaumbeton | m2 m2 | 20.57 |  | 0
34 | 02.10.02.05 | Sovrapprezzo alla voce .03 b) per ogni cm di maggior spessore Aufpreis auf Position .03 b) für jeden weiteren cm Dicke | m2cm m2cm | 246.84 |  | 0
35 | 02.10.03.01 | Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm | m2 m2 | 20.57 |  | 0
36 | 02.10.04.02.B | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. Industrieboden D 15cm: mech. geglättete Oberfl. | m2 m2 | 123.79 |  | 0
37 | 02.11.04.01.G | Strato separatore: polietilene 0,20mm Trennlage: Polyäthylen 0,20mm | m2 m2 | 20.57 |  | 0
38 | 02.12.01.09.I | Polistirolo espanso estruso EPS: pareti, spess. 5cm EPS-Partikelschaum: Wänden, D 5cm | m2 m2 | 106.29 |  | 0
39 | 02.12.01.10.C | Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: spess. 5cm PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden: D 5cm | m2 m2 | 56.4 |  | 0
40 | 02.12.02.01.b | Isolam. acust. largh. 12-20cm: trucioli gomma spess. 8mm Dämmstreifen B 12-20cm: Gummigranulat, D 8mm | m m | 10.06 |  | 0
41 | 02.12.02.02.f | trucioli di gomma con rivestimento, spess. 10mm Gummigranulat mit Trennlage, D 10mm | m2 m2 | 20.57 |  | 0
42 | 03.01.01.01.F | Zincatura carpenteria pesante Verzinkung Stahlkonstruktion | kg kg | 15883.68 |  | 0
43 | 03.01.01.01.G | Costruzione in acciaio completa S235, S275 Komplette Stahlkonstruktion S235, S275 | kg kg | 15883.68 |  | 0
44 | 51.01.01.01 | Operaio altamente specializzato Hochspezialisierter Facharbeiter | h h | 107 |  | 0
45 | 51.01.01.02 | Operaio specializzato Spezialisierter Arbeiter | h h | 107 |  | 0
46 | 51.01.01.03 | Operaio qualificato Qualifizierter Arbeiter | h h | 107 |  | 0
47 | 51.01.02.01 | Operaio di 5. livello Arbeiter 5. Stufe | h h | 107 |  | 0
48 | 51.01.02.02 | Operaio di 4. livello Arbeiter 4. Stufe | h h | 107 |  | 0
49 | 51.02.01.14.H | Autocarro con cassapeso (Autorizzazione speciale) 40 t Lastwagen mit Kippbrücke Gewicht (Sondergenehmigung) 40 t | h h | 214 |  | 0
50 | 51.02.01.14.O | Autocarro con cassa ribaltabile, sovrapprezzo per gru Lastwagen mit Kippbrücke,Aufpreis für Kran | h h | 107 |  | 0
51 | 51.02.02.02.C | Escavatore idraulico cingolatoda 51 a 76 kW Hydraulik-Bagger mit Raupen 51 bis 76 kW | h h | 107 |  | 0
|  | Totale: OG 1 Edifici civili e industriali Gesamt:OG 1 Zivil- und Industriebauten |  |  |  | 0
OG 3 Strade, autostrade OG 3 Strassen, Autobahnen
52 | 85.10.01.05.C | Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm | m2 | 713.06 |  | 0
53 | 85.10.01.50 | Pavimentazione con cubetti, fornitura esclusa Pflasterbelag, Lieferung ausgeschlossen | m2 | 306.6 |  | 0
54 | 85.10.20.05.B | Pavimentazione con smolleri in porfido s = 5-7 cm "Smolleri"-Belag aus Porphyr s = 5-7 cm | m2 | 85 |  | 0
55 | 85.10.80.05.B | Cordoni (binderi) di delimitazione porfido, B/H = 12/10-15 cm Begrenzungssteine ("Binderi") Porphyr, B/H = 12/10-15 cm | m m | 335.71 |  | 0
56 | 85.10.90.10 | Sovrapprezzo per sigillatura superficiale con cemento Aufpreis für oberflächliche Zementversiegelung | m2 | 801.6 |  | 0
57 | 85.15.05.10.A | Pavimentaz. masselli congl. cem., con trattamento superfic., 6-7cm Belag Betonsteine, mit Oberflächenbehandlung,6-7 cm | m2 m2 | 25.69 |  | 0
58 | 85.50.01.01* | Manto rinforzato bagnato per strade e parcheggi Befestigte wassergebundene Deckschicht für Wege und Parkflächen | m2 m2 | 2166.17 |  | 0
59 | 86.01.02.05.A | Cordone 8/25 cm C 20/25 tipo normale Betonrandstein 8/25 cm C 20/25 normaler Typ | m m | 101.15 |  | 0
|  | Totale: OG 3 Strade, autostrade Gesamt: OG 3 Strassen, Autobahnen |  |  |  | 0
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS 30 Elektro-, Telefon-, Funksprech- und Fernsehanlagen im Innenbereich
60 | 15.01.01.a | Quadri elettrici in bassa tensione; unità modulari:96 Niederspannungsstromkreisverteiler; Platzeinheiten: 96 | cad St | 1 |  | 0
61 | 15.01.02.a | Quadri elettrici in bassa tensione; unità modulari:24 Niederspannungsstromkreisverteiler; Platzeinheiten: 24 | cad St | 1 |  | 0
62 | 15.02.01.a | Interruttore magnetotermico; corrente nominale 4×40-50A Thermomagnetischer Leistungsschalter; Nennstrom 4x40-50 A | cad St | 1 |  | 0
63 | 15.02.02.a | Interruttore di manovra - sezionatore; c.n. 2×40A Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise; NS 2×40A | cad St | 1 |  | 0
64 | 15.02.02.b | Interruttore di manovra - sezionatore; c.n. 4×63A Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise; NS 4×63A | cad St | 1 |  | 0
65 | 15.02.03.a | Interruttore magnetotermico; c.n. 2x10 A - 2 unità modulari Thermomagnetischer Schalter; N.S. 2x10 A - 2 Moduleinheiten | cad St | 2 |  | 0
66 | 15.02.03.b | Interruttore magnetotermico; c.n. 2x16 A - 2 unità modulari Thermomagnetischer Schalter; N.S. 2x16 A - 2 Moduleinheiten | cad St | 1 |  | 0
67 | 15.02.04.a | Interruttore magnetotermico c.n. 4x10 A, Idn=0,03A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch N.S. 4x10 A, Idn=0,03A | cad St | 1 |  | 0
68 | 15.02.04.b | Interruttore magnetotermico c.n. 4x16 A, Idn=0,03A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch N.S. 4x16 A, Idn=0,03A | cad St | 2 |  | 0
69 | 15.02.05.a | Interruttore magnetotermico c.n. 2x10 A, Idn=0,03A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch N.S. 2x10 A, Idn=0,03A | cad St | 9 |  | 0
70 | 15.02.05.b | Interruttore magnetotermico c.n. 2x16 A, Idn=0,03A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch N.S. 2x16 A, Idn=0,03A | cad St | 1 |  | 0
71 | 15.02.05.c | Interruttore magnetotermico c.n. 2x25 A, Idn=0,03A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch N.S. 2x25 A, Idn=0,03A | cad St | 1 |  | 0
72 | 15.02.06.a | Orologio programmatore giornaliero/settimanale Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm | cad St | 1 |  | 0
73 | 15.02.07.a | Indicatore multifunzione; DIN - 4 moduli Vielfachanzeige; DIN - 4Module | cad St | 1 |  | 0
74 | 15.03.01.a | Tubazioni flessibili in PVC: Ø 25mm Installationsrohre aus PVC, flexibel: Ø 25mm | m m | 600 |  | 0
75 | 15.03.02.a | Cassette di derivazione; (l×h×p) 314×264×122mm Abzweigdosen; (bxhxt) 314×264×122mm | cad St | 32 |  | 0
76 | 15.04.01.01.a | Linee unipolari; FG7OR0,6/1KV 1x25 mm2 Kupferkabel einpolig; FG7OR0,6/1KV 1x25 mm2 | m m | 270 |  | 0
77 | 15.04.01.01.b | Linee unipolari; FG7OR0,6/1KV 1x50 mm2 Kupferkabel einpolig; FG7OR0,6/1KV 1x50 mm2 | m m | 810 |  | 0
78 | 15.04.01.02.a | Linee tripolari; FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2 Kupferkabel dreipolig; FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m m | 1500 |  | 0
79 | 15.04.01.02.b | Linee tripolari; FG7OR0,6/1KV 3x6 mm2 Kupferkabel dreipolig; FG7OR0,6/1KV 3x6 mm2 | m m | 300 |  | 0
80 | 15.04.01.02.c | Linee tripolari; FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2 Kupferkabel dreipolig; FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2 | m m | 230 |  | 0
81 | 15.05.01.a | Punto presa per presa 2×10A+T; lungh. fino a 20m Steckdosenauslass für Steckdose 2×10A+T; Länge bis a 20m | m m | 15 |  | 0
82 | 15.05.02.a | Linea di alimentazione sotto intobnaco; lungh. 20m Einspeiseleitung in unter Putz Ausführung; Länge 20m | m m | 15 |  | 0
83 | 15.05.03.a | Presa 10A Steckdose 10A | cad St | 15 |  | 0
84 | 15.06.01.a | Installation bus KNX alimentazione di tensione; 640 mA Installationsbus KNX Spannungsversorgung; 640 mA | cad St | 1 |  | 0
85 | 15.06.02.a | Bus Dali Gateway REG a un canale Installationsbus Dali Gateway REG 1fach | cad St | 3 |  | 0
86 | 15.06.03* | Punto luce comandato da pulsante e da rivelatore di movimento Lichtpunkt mit Tastensteuerung durch Bewegungsmelder | cad St | 5 |  | 0
87 | 15.06.04* | Punto luce in parallelo comandato da pulsante Parallel-Lichtpunkt mit Tastensteuerung und Steuerung | cad St | 7 |  | 0
88 | 15.06.05* | Apparecchio illuminante per installazione in vista (T1) LED-Anbauleuchte (T1) | cad St | 4 |  | 0
89 | 15.06.06* | Apparecchio di illuminazione lineare LED precablato (T2) Vorverkabeltes Linear-LED-Lichtkörper zum Wandeinbau (T2) | cad St | 54 |  | 0
90 | 15.06.07* | Apparecchio down-light tondo precablato per incasso a soffitto (T3) Runde Downlight-LED-Deckeneinbauleuchte (T3) | cad St | 12 |  | 0
91 | 15.06.08* | Apparecchio illuminante per installazione in vista (T4) LED-Anbauleuchte (T4) | cad St | 8 |  | 0
92 | 15.06.09* | Apparecchio illuminante LED (T5) LED-Anbauleuchte (T5) | cad St | 5 |  | 0
93 | 15.06.10* | Apparecchio illuminante dimmerabile (T6) Dimmerbares LED-Lichtgerät (T6) | cad St | 54 |  | 0
94 | 15.06.11* | Striscia lineare LED Lineares LED-Lichtband | m m | 300 |  | 0
95 | 15.06.12* | Profilo sagomato in alluminio anodizzato Alu-Strangpressprofil eloxiert | m m | 300 |  | 0
96 | 15.06.13* | Profilo di fissaggio in alluminio Alu-Befestigungsprofil | m m | 300 |  | 0
97 | 15.06.14* | Alimentatore a 4 canali dimmerabile DALI 4-Kanal DALI-dimmbares Netzgerät | cad St | 14 |  | 0
98 | 15.06.15* | Pulsante singolo di comando luce,adatto per sistema KNX Einfach Licht-Drucktaster geeignet für KNX-System | cad St | 7 |  | 0
99 | 15.06.16* | Rivelatore di movimento, adatto per sistema KNX Bewegungsmelder geeignet für KNX-System | cad St | 3 |  | 0
100 | 15.06.17* | Accoppiatore KNX KNX-Ankopple | cad St | 3 |  | 0
101 | 15.06.18* | Interruttore crepuscolare,adatto per sistema KNX Dammerungsschalter geeignete fur KNX-System | cad St | 1 |  | 0
102 | 15.06.19.a | Cavo bus schermato 1x2x0,8 mm², verde Bus-Kabel geschirmt 1x2x0,8 mm², grün | m m | 500 |  | 0
103 | 15.06.20* | Linea bus per sistema DALI in cavo 2x1,5 mm2 DALI-Busleitung bestehend aus einem Kabel 2x1,5 mm2 | m m | 1000 |  | 0
104 | 15.06.21.a | KNX interfaccia dati USB sotto intonaco KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz | cad St | 1 |  | 0
105 | 15.06.22.a | Installazione di apparecchio KNX per ogni indirizzo fisico Einrichtung eines KNX-Gerätes pro physikalische Adresse | cad St | 20 |  | 0
106 | 15.06.23.a | Programmazione di un impianto KNX fino a 50 indirizzi di gruppi Programmieren einer KNX-Anlage bis zu 50 Gruppenadressen | cad St | 1 |  | 0
107 | 15.07.01.a | Punto luce per illuminazione demergenza; lungh. 10m Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung; Länge 10m | m m | 5 |  | 0
108 | 15.07.02.a | Linea di alim. punto luce di emmergenza; lungh. 20m Einspeisleitung für Notlichtauslass; L 20m | m m | 5 |  | 0
109 | 15.07.03.a | Lampada auton. d'emerg. colleg. in emerg.:8W; 3,6V-1,2Ah;1h Einzelbatt. Notl. in Bereitschaftssch.:8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | cad St | 5 |  | 0
110 | 15.08.01.a | Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm Feuerverzinkter Bandstahl 30x3,5 mm | m m | 530 |  | 0
111 | 15.08.02.a | Conduttore terra con filo rame isol.: 50mm2 Erdleiter isoliert. Kupferdraht: 50mm2 | m m | 30 |  | 0
112 | 15.08.03.a | Piastra collettrice fino a 15 derivazioni Potentialausgleichschiene mit 15 Anschlüssen | cad St | 3 |  | 0
113 | 15.09.01* | Corpo scaldante ad alimentazione elettrica Elektrisch versorgter Heizkörper | cad St | 2 |  | 0
|  | Totale: OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Gesamt: OS 30 Elektro-, Telefon-, Funksprech- und Fernsehanlagen im Innenbereich |  |  |  | 0
OS 24 Verde e arredo urbano OS24 Öffentliche Grünanlagen und dazugehörige städebauliche Einrichtungen
114 | 02.16.07.06.b | Pozzo perdente acque piovane: ø 1500mm Sickerschacht Regenwasser: ø 1500mm | m m | 12 |  | 0
115 | 02.16.09.02.C | Sottofondo ghiaioso da scavo: spess. 25cm Tragschicht Baugrubenschotter: D 25cm | m2 m2 | 52.79 |  | 0
116 | 02.16.09.50* | Fascia di ghiaia tonda lavata bianca 15/30 Randstreifen aus gewaschenem weißen Rundkies 15/30 | m m | 64.55 |  | 0
117 | 02.17.01.02 | Tappeto erboso Rasenflächen | m2 m2 | 809.91 |  | 0
118 | 02.17.04.01.B | Sistema per l'inverdimento pensile Intensive Dachbegrünung | m2 m2 | 201.58 |  | 0
119 | 02.17.04.03 | Terriccio speciale per giardini pensili intensivi Substratmischung für intensive Dachbegrünungen | m2 m2 | 242.38 |  | 0
120 | 02.17.04.07 | Telo antiradice; D 4mm Wurzelschutzfolie; D 4mm | m2 m2 | 201.58 |  | 0
121 | 02.17.05.50.A* | Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens | cad St | 22 |  | 0
122 | 02.17.05.50.B* | Taxus baccata fastigliata Taxus baccata fastigliata | cad St | 11 |  | 0
123 | 02.17.05.50.C* | Morus Platanifolia "fruitless" Morus Platanifolia "fruitless" | cad St | 7 |  | 0
124 | 02.17.05.50.D* | *Ginko Piloba (maschile) Ginko Piloba (Männlich) | cad St | 9 |  | 0
125 | 02.17.06.01.C* | Panca con schienale: Panchina - Calcestruzzo/Legno Gartenbank: Sitzbank - Beton/Holz | cad St | 17 |  | 0
126 | 02.17.50.01.A* | Centrale di programmazione Zentralgerät zur Programmierung | cad St | 1 |  | 0
127 | 02.17.50.02.A* | Elettrovalvola Elektromagnetisches Ventil | cad St | 6 |  | 0
128 | 02.17.50.03.A* | Valvole di intercettazione a sfera; DN25-1" Kugel-Absperrventil; DN25-1" | cad St | 11 |  | 0
129 | 02.17.50.03.B* | Valvole di intercettazione a sfera; DN32-5/4" Kugel-Absperrventil; DN32-5/4" | cad St | 1 |  | 0
130 | 02.17.50.04.A* | Collettore per distribuzione per impianto irrigazione Verteiler für Beregnungsanlage | cad St | 1 |  | 0
131 | 02.17.50.05.D | Disconnettore di rete a manicotto; DN32-5/4" Rohrnetztrenner mit Muffen; DN32-5/4" | cad St | 1 |  | 0
132 | 02.17.50.06.B | Filtro d'acqua a controlavaggio; DN32-5/4"; 5,5m3/h Brauchwasserrückspülfilter; DN32-5/4"; 5,5m3/h | cad St | 1 |  | 0
133 | 02.17.50.07* | Rubinetto di scarico in ottone; PN10 Entleerungsrohr in Messing; PN10 | cadauno St | 5 |  | 0
134 | 02.17.50.08* | Manometro a quadrante Ø80mm Anzeigemanometer; Ø80mm | cad st | 1 |  | 0
135 | 02.17.50.09* | Contalitri per acqua fredda; Kaltwasserzaähler | cad St | 1 |  | 0
136 | 02.17.50.10.A* | Irrigatore statico sottosuolo; raggio d'azione 3,5m Statischer Unterflurberegner; Wurfweite 3,5m | cad St | 31 |  | 0
137 | 02.17.50.10.B* | Irrigatore statico sottosuolo; raggio d'azione 2m Statischer Unterflurberegner; Wurfweite 2m | cad St | 36 |  | 0
138 | 02.17.50.15.B* | Isolamento termico per collettore Wärmeisolierung des Verteilers | cad St | 1 |  | 0
139 | 02.17.50.16.A* | Isolamento termico valvole di intercettazione Wärmeisolierung Absperrventile | cad St | 12 |  | 0
140 | 02.17.50.20.1.E | Tubo d'acciaio; DN 32 - ø 35x1,5 Edelstahlrohrleitungen; DN 32 - ø 35x1,5 | m m | 10 |  | 0
141 | 02.17.50.21.A | Tubo in polietilene; øa 20 * 1,6 mm, PN 6 Druckleitungaus PE; øa 20 * 1,6 mm, PN 6 | m m | 270 |  | 0
142 | 02.17.50.21.B | Tubo in polietilene; øa 25 * 1,6 mm, PN 6 Druckleitungaus PE; øa 25 * 1,6 mm, PN 6 | m m | 360 |  | 0
143 | 02.17.50.21.C | Tubo in polietilene; øa 32 * 1,9 mm, PN 6 Druckleitungaus PE; øa 32 * 1,9 mm, PN 6 | m m | 120 |  | 0
144 | 02.17.50.21.D | Tubo in polietilene; øa 40 * 2,3 mm, PN 6 Druckleitungaus PE; øa 40 * 2,3 mm, PN 6 | m m | 150 |  | 0
145 | 02.17.50.23.A* | Tubo gocciolatorein polietilene; DN15/PN10 PE-Tropfschlauch DN15/PN10 | m m | 100 |  | 0
146 | 02.17.50.25.E | Isolamento di tubazioni con polietilene, spes 9 mm; DN32-5/4" Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 9 mm; DN32-5/4" | m m | 10 |  | 0
147 | 02.17.50.30.A | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30 Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 30x30 | cm cm | 700 |  | 0
148 | 02.17.50.31.A | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale B125: 300x300 mm, ca. 9kg Schachtabdeckung Sphäroguss B125: 300x300 mm, ca. 9kg | cad St | 23 |  | 0
|  | Totale: OS 24 Verde e arredo urbano Gesamt: OS24 Öffentliche Grünanlagen und dazugehörige städebauliche Einrichtungen |  |  |  | 0
OS 4 Impianti elettromagnetici trasportatori OS 4 Förderanlagen
149 | 16.01.50.01* | Montacarichi 2400mm×3220mm Aufzug als Plattform 2400x3220mm | cad St | 1 |  | 0
150 | 16.01.50.02* | Montacarichi 1600×1560mm Aufzug als Plattform 1600x1560mm | cad St | 1 |  | 0
| Totale: OS 4 Impianti elettromagnetici trasportatori Gesamt: OS 4 Förderanlagen |  |  |  |  | 0
OS 21 Opere strutturali speciali Os 21 Arbeiten für Spezialtragwerke
151 | 56.07.01.01 | Installazione e sgombero del cantiere Einrichten und Räumen der Baustelle | a c psch | 1 |  | 0
152 | 56.07.02.01.A | Fornitura e posa in opera di rivestimento in spritzbeton 12-15 cm Liefern und Aufbringen von Spritzbeton 12-15 cm | m² m² | 569.2 |  | 0
153 | 56.07.05.01.A | Armatura per parete chiodata, acciaio B450C Bewehrung für Spritzbetonwand, Baustahl B450C | kg kg | 3982.13 |  | 0
154 | 56.21.02.01.A | Chiodi con carico limite di snervamento di 150 kN Nägel mit einer Streckgrenze bis 150 KN | m m | 703 |  | 0
| Totale: OS 21 Opere strutturali speciali Gesamt: Os 21 Arbeiten für Spezialtragwerke |  |  |  |  | 0
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG 6 Wasser-, Gas- und Ölleitungen, Bewässerungsanlagen und Abflussleitungen
155 | 75.10.01.30.B | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32 Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32 | m m | 35 |  | 0
156 | 75.10.01.40.C | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm | m m | 582.5 |  | 0
157 | 75.10.09.01.B | Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 125 Polypropylen- dreischichtrohre SN8 DN 125 | m m | 429 |  | 0
158 | 77.03.02.01.A | Pozzetto stradale, altezza: 59 cm per secchiello corto Straßeneinlaufschacht, Höhe: 59 cm für kurzen Eimer | nr Nr | 54 |  | 0
159 | 77.06.01.01.D | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar 60 x 60 cm Schacht, wasserdicht 0,10 bar 60 x 60 cm | cm cm | 1000 |  | 0
160 | 77.06.01.01.L | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar 100 x 120 cm Schacht, wasserdicht 0,10 bar 100 x 120 cm | cm cm | 200 |  | 0
161 | 77.27.01.01.A | Pozzetto PE DN 600, scorrimento DN150, senza allacciamenti, h=1,0m Schacht PE DN 600, Gerinne DN 150, ohne Zulauf h=1,0m | nr Nr | 1 |  | 0
162 | 78.01.01.01.C | Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | nr Nr | 2 |  | 0
163 | 78.01.01.23.D | Chiusino quadrangolare in ghisa sfero. D400: 600x600mm, ca. 67kg Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 600x600 mm, ca. 67 kg | cad St | 23 |  | 0
164 | 78.02.01.06.B | Caditoia tipo "Rekord" caditoia concava peso 95/105 kg Straßeneinlauf Typ "Rekord" konkaver Einlauf Gewicht 95/105 kg | nr Nr | 54 |  | 0
165 | 78.02.90.01.A | Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm) Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm) | nr Nr | 54 |  | 0
166 | 80.01.01.06.B | Diramazione con saracinesca, PN 10/16 DN/DN1 80/50 Einseit. Abzweiger mit seitl. Keilschieber, PN 10/16 DN/DN1 80/50 | nr Nr | 1 |  | 0
167 | 80.15.05.10.A | Set di comando per saracinesche stradali per DN50-100 Bedienungsatz für Straßeneinbauschieberfür DN50-100 | nr Nr | 1 |  | 0
168 | 80.20.01.01.A | Chiusini stradali in ghisa altezza corpo fino a cm 16 Straßenkappe aus Gußeisen Gehäusehöhe bis cm 16 | nr Nr | 1 |  | 0
| Totale: OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Gesamt: OG 6 Wasser-, Gas- und Ölleitungen, Bewässerungsanlagen und Abflussleitungen |  |  |  |  | 0
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS 3 Sanitär-, Küchen- und Waschanlagen
169 | 13.01.05.05.b* | Valvola d'intercettazione a sfera, DN 15-1/2" Kugelhahn - Vollstromventil, DN 15-1/2" | cad St | 11 |  | 0
170 | 13.01.05.05.c* | Valvola d'intercettazione a sfera, DN 20-3/4" Kugelhahn - Vollstromventil, DN 20-3/4" | cad St | 1 |  | 0
171 | 14.03.01.01.a | Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: DN 50 Bodenablauf mit Inoxrost: DN 50 | cad St | 4 |  | 0
172 | 14.03.02.01.b | Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta: 14 m3/h - 70 kPa Kompaktkleinhebeanlage: 14 m3/h - 70 kPa | cad St | 1 |  | 0
173 | 14.04.04.01.a | Tubo in polietilene (PE-Xa); øa 16 * 2,2 mm Polyäthylenrohr (PE-Xa); øa 16 * 2,2 mm | m m | 50 |  | 0
174 | 14.04.05.02.l* | Tubo in polietilene (PE-HD); øa 20 * 2,8 mm, PN 16 Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD; øa 20 * 2,8 mm, PN 16 | m m | 220 |  | 0
175 | 14.04.05.02.m* | Tubo in polietilene (PE-HD); øa 25 * 3,5 mm, PN 16 Druckleitung aus Polyäthylenrohr PE-HD; øa 25 * 3,5 mm, PN 16 | m m | 150 |  | 0
176 | 14.04.07.01.c | Tubazione di scarico in polietilene temperato; øa 50 mm Abflußleitung aus PE-HD; øa 50 mm | m m | 10 |  | 0
177 | 14.04.07.01.g | Tubazione di scarico in polietilene temperato; øa 100 mm Abflußleitung aus PE-HD; øa 100 mm | m m | 20 |  | 0
178 | 14.04.09.01.b | Tubo di PVC per fognatura; DN 125mm PVC für Kanalisation; DN 125mm | m m | 5 |  | 0
179 | 14.05.01.02.b | Isol. tubazioni con polietilene, spes. 9mm; tubo DN15-1/2" Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 9mm; Rohr DN15-1/2" | m m | 50 |  | 0
180 | 14.05.01.02.c | Isol. tubazioni con polietilene, spes. 9mm; tubo DN20-3/4" Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 9mm; Rohr DN20-3/4" | m m | 100 |  | 0
181 | 14.05.01.02.d | Isol. tubazioni con polietilene, spes. 9mm; tubo DN25-1" Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 9mm; Rohr DN25-1" | m m | 60 |  | 0
182 | 14.09.01.01.d | Lavabo sospeso; 55×44 cm Waschbecken freistehend; 55×44 | cad St | 1 |  | 0
183 | 14.09.01.09 | Miscelatore monoleva per lavabo con scarico 5/4" Waschtisch Einhebel-Einlochmischer mit Ablaufgarnitur 5/4" | cad St | 1 |  | 0
184 | 14.09.02.01 | Vaso WC - sospeso in ceramica Klosettschale - wandhängend aus Kristallporzellan | cad St | 1 |  | 0
185 | 14.09.02.04 | Cassetta di risciacquo per WC da incasso Wandeinbauspülkasten | cad St | 2 |  | 0
186 | 14.09.02.08.a | Orinatoio; esecuzione a conchiglia Urinal; Schalenausführung | cad St | 1 |  | 0
187 | 14.09.02.09 | Risciacquo per orinatoio con comando elettronic Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik | cad St | 1 |  | 0
188 | 14.09.06.03 | Lavatoio a parete in ceramica Wandausgußbecken aus Kristallporzellan | cad St | 1 |  | 0
189 | 14.09.08.03 | Gruppo a parete per lavello; ø 1/2" Wandbatterie für Spültische; ø 1/2" | cad St | 1 |  | 0
190 | 14.09.09.03 | WC per diversamente abili, sospeso Behinderten WC, wandhängend | cad St | 1 |  | 0
191 | 14.09.09.04 | Lavabo inclinabile a mano per handicappati Behindertenwaschbecken | cad St | 1 |  | 0
192 | 14.09.09.05.e | Maniglione; L 805 mm - ribaltabile Haltestange; L 805 mm - aufklappbar | cad St | 1 |  | 0
193 | 14.09.10.02.c | Scaldaacqua elettrico istantaneo; 15l Elektro-Durchlauferhitzer; 15l | cad St | 1 |  | 0
194 | 14.09.11.01.a | Specchiera di cristallo; 45 * 60 cm Kristallspiegel für Waschbecken; 45 * 60 cm | cad St | 2 |  | 0
195 | 14.09.11.02 | Portacarta per WC Papierrollenhalter | cad St | 2 |  | 0
196 | 14.09.11.04.a | Erogatore di sapone liquido; 500ml Seifencremespender; 500ml | cad St | 2 |  | 0
197 | 14.09.11.05.a | Asciugamani di carta Papiertücher | cad St | 2 |  | 0
198 | 14.09.11.06 | Spazzola per WC W.C. - Reinigungsbürste | cad St | 2 |  | 0
199 | 14.09.11.09 | Cestino per rifiuti Papierkorb als Abfallbehälter | cad St | 2 |  | 0
| Totale: OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Gesamt: OS 3 Sanitär-, Küchen- und Waschanlagen |  |  |  |  | 0
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile OS 7 Ausbauarbeiten im Bauwesen
200 | 02.09.01.03.b | Intonaco civile 2 mani: malta bast.+malta fina Innenputz 2 Lagen: Kalkzem.+Weißkalkfeinputz | m2 m2 | 206.87 |  | 0
201 | 02.09.01.13.A | Malta rasante e ponte di aderenza: rasatura, spessore 0,20cm Haft- und Armierungsmörtel: Haftspachtelung, Stärke 0,2 cm | m2 m2 | 166.91 |  | 0
202 | 02.09.02.06.a | Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico"; 4×4mm Putzbewehrung für WDVS; 4×4mm | m2 m2 | 13.87 |  | 0
203 | 04.01.03.03.a | Silicati di potassio: tinta chiara Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt | m2 m2 | 141.63 |  | 0
| Totale: OS 7 Finiture di opere generali di natura edile Gesamt: OS 7 Ausbauarbeiten im Bauwesen |  |  |  |  | 0
| Importo: OG 1 / III Bis Betrag: OG 1 / III Bis |  |  |  |  | 0
OS 6 / III
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS 6 Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, Metall und Glas
204 | 03.02.02.50* | Griglia area loculi Gitterrost Urnenraum | ac pausch | 1 |  | 0
205 | 03.03.01.50* | corrimano illuminato beleuchteter Handlauf | m m | 42.8 |  | 0
206 | 03.03.01.51* | Corrimano rampa Handlauf Rampe | m m | 34.5 |  | 0
207 | 03.03.02.50* | Ringhiera Geländer | m m | 196.7 |  | 0
208 | 03.05.01.01.D | Finestra: prof. d'acc. zinc. con guarniz. Fenster: Stahlprofil verz. mit Dichtung | m2 m2 | 2.88 |  | 0
209 | 03.06.01.50* | Porta in lamiera d'acciaio 100x215cm: Stahltür aus Profilblech 100x215cm verkleidet mit Metallverbundplatten | cas St | 2 |  | 0
210 | 03.06.03.01.A | Porta tagliafuoco acciaio: 900x2000mm REI 60' Feuerschutztür Stahl: 900x2000mm REI 60' | cad St | 2 |  | 0
211 | 03.07.01.50* | Porta basculante Schwingtor Außen verkleidet | cad St | 1 |  | 0
212 | 03.09.01.03* | Bordo perimetrale in piatto in acciaio Flachstahl als Randeinfassung | m m | 343.27 |  | 0
213 | 03.10.03.01.A | Chiudiporta aereo: battente 1100mm Obenschließer: Flügel 1100mm | cad St | 2 |  | 0
214 | 03.12.02.01.A* | Verniciatura a polvere Pulverbeschichtung | kg kg | 1904.16 |  | 0
215 | 03.50.01.01* | Vasca in acciaio Stahltrog | cad St | 12 |  | 0
216 | 03.50.01.02* | Fontana + cestino Mülleimer + Brunnen | cad St | 11 |  | 0
217 | 03.50.01.03* | Spargimento ceneri Abwurf Asche | cad St | 1 |  | 0
218 | 03.50.01.04* | Accesso ossario Abwurf Knochen | cad St | 1 |  | 0
219 | 05.01.02.10.C | Pavim. piastr., formato grande: 60x60cm Bodenbelag aus Großformatfliesen: 60x60cm | m2 m2 | 20.57 |  | 0
220 | 05.02.02.20.E | Rivestimento in grés porcellanato, spessore <4mm: 100x200cm Wandverkleidung aus Feinsteinzeug, Stärke <4mm: 100x200cm | m2 m2 | 74.16 |  | 0
221 | 08.05.04.05.a | Rivest. davanzale alluminio: 20-33cm Fensterbankabdeck. Alu: 20-33cm | m m | 2.4 |  | 0
222 | 08.05.04.11.a | Nastro multiforo alluminio: 10-20cm Lochstreifen Alu: 10-20cm | m m | 62.8 |  | 0
223 | 08.50.01.01.A* | Pannello composto in lega di metallo; colore bronzo Verbundplatte aus einer Metalllegierung; Farbe Bronze | m2 m2 | 1163.35 |  | 0
224 | 08.50.01.01.B* | Pannello composto in lega di metallo; colore nero Verbundplatte aus einer Metalllegierung; Farbe Schwarz | m2 m2 | 510.41 |  | 0
225 | 08.50.01.02* | Sottostruttura in aluminio Unterkonstruktion in Aluminium | m2 m2 | 919.26 |  | 0
226 | 08.50.01.03* | Rivestimento pilastro Verkleidung Stütze | cad St | 54 |  | 0
227 | 08.50.01.04* | Cordone con pannello composto in lega di metallo Randsteinabdeckung mit Verbundplatte aus Metalllegierung | m m | 101.15 |  | 0
228 | 08.50.01.05* | Pannello composto in lega di metallo; perforato Metallverbundplatte; gelocht | m2 2 | 2.88 |  | 0
229 | 09.03.02.03.b | Porta int. con cassa e mostra o con telaio fisso: laminato Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkl.: Kunststoff | cad St | 2 |  | 0
230 | 09.03.02.16* | Battente per porta scorrevole Schiebetürblatt | cad St | 1 |  | 0
231 | 10.03.01.08 | Pedata e alzata 150×33/15cm in porfido Tritt-/Setzstufe in Porphyr 150×33/15cm | m m | 136.5 |  | 0
232 | 10.03.01.09* | Lastra in pietra in porfido 150×30cm Porphyrplatte 150×30cm | m m | 74.05 |  | 0
233 | 12.01.04.02.C | Cristallo stratificato:2 strati, spess. 8mm VSG: 2-scheibig, D 8mm | m2 m2 | 5.2 |  | 0
234 | 12.01.05.03.A | intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4), Ug=1,6W/m2K Scheibenzwischenraum: 12 mm, (4+12+4), Ug=1,6W/m2K | m2 m2 | 2.88 |  | 0
| Totale: OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Gesamt: OS 6 Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, Metall und Glas |  |  |  |  | 0
| Importo: OS6 / III Betrag: OS6 / III |  |  |  |  | 0
OS 1 / II
OS 1 lavori in terra OS 1 Erdbewegungsarbeiten
235 | 53.02.02.01.A | Abbattimento di piante diametro 16 fino a 20 cm Fällen von Bäumen Durchmesser 16 bis 20 cm | nr St | 6 |  | 0
236 | 53.02.05.03.A | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 16 fino a 20 Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 16 bis 20 cm | nr St | 6 |  | 0
237 | 54.01.01.01 | Scavo di sbancamento Allgemeiner Aushub | m³ m³ | 13000 |  | 0
238 | 54.01.01.05 | Estrazione integrale di massi Ausgraben von Steinblöcken | m³ m³ | 300 |  | 0
239 | 54.01.02.01.B | Scavo a sezione ristretta, deposito laterale entro 5 m Grabenaushub, seitliche Lagerung innerhalb 5 m | m3 m3 | 725.6 |  | 0
240 | 54.02.20.04 | Demolizione di pavimentazione in cubetti Abbruch von Pflasterbelag | m2 m2 | 306.6 |  | 0
241 | 54.10.02.05.B | Rinterro di scavi a sezione ristretta, non sensibili a cedimenti Wiederauffüllen von Grabenaushub, setzungsunempfindlich | m3 m3 | 725.6 |  | 0
242 | 54.10.03.03.A | Rilevati e rinterri, mat. fornito, sens. a ced. Aufschüttungen + Wiederauffüllungen, Fremdmaterial, setzungsempfindlich | m3 m3 | 4583.34 |  | 0
243 | 54.16.03.10.A | Fornit. e posa di materiale per chiusura superficiale 5cm Lieferung und Einbau von Material für Oberflächenverschluß 5cm | m2 m2 | 802.8 |  | 0
244 | 54.30.02.01 | Fornitura di terra vegetale di prestito Lieferung von Muttererde | m3 m3 | 182.5 |  | 0
245 | 54.45.01.07* | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/G terre da cimiteri Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/G- Friedhoferde | t t | 14868 |  | 0
246 | 54.45.01.08* | Diritti di discarica per materiale di scavo Deponiegebühren Aushubmaterial | m3 m3 | 4620 |  | 0
| Totale: OS 1 lavori in terra Gesamt: OS 1 Erdbewegungsarbeiten |  |  |  |  | 0
| Importo: OS1 / II Betrag: OS1 / II |  |  |  |  | 0
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SENZA SICUREZZA GESAMTBETRAG DER ARBEITEN OHNE SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  |  | 0
RIEPILOGO ZUSAMMENFASSUNG
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SENZA SICUREZZA GESAMTBETRAG DER ARBEITEN OHNE SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  |  | 0
|  | CORRISPONDENTE AD UN RIBASSO PERCENTUALE ENTSPRICHT EINEM PROZENTUELLEM ABSCHLAG |  |  | (in cifre) (in Zahlen) | 100%
in lettere in Buchstabe |  | …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |  | per cento Prozent
SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AUF DEN IN DER AUSSCHREIBUNG ANGEGEBENEN BETRAG OHNE KOSTEN FÜR SICHERHIETSMAßNAHMEN
| ONERI DELLA SICUREZZA SICHERHEITSKOSTEN |  |  |  |  | 49653.92
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA GESAMTBETRAG DES ANGEBOTS EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  |  | 49653.92
Luogo - Data, Sitz - Datum |  | …………………………………………………………………………
|  | Firma digitale del concorrente (1) Digital Unterschrift des Bieters | …………………………………………………………………………
(1) Firma del legale rappresentante dell'impresa o, in caso di raggruppamento d'imprese, dei legali rappre- sentanti di tutte le imprese raggruppate o, in caso di consorzio, del legale rappresentante del consorzio e dei legali rappresentanti di tutte le consorziate che eseguiranno direttamente la prestazione per il consorzio.
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens oder, im Falle einer Bietergemeinschaft, von den gesetzlichen Vertretern aller zusammengeschlossenen Firmen bzw., im Falle eines Konsortiums, vom gesetzlichen Vertreter des Konsortiums und den gesetzlichen Vertretern aller Konsortialfirmen, welche direkt die Arbeiten für das Konsortium durchführen.