## 0248 Offerta
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: |  | Ampliamento dell'impianto di fermentazione di Lana (Prat. 0248)
Dati appalto:
Stazione Appaltante: |  |  |  |  | Eco Center S.p.A.
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza) a corpo e a misura |  |  |  |  | 4500713.13
Termine presentazione offerte: |  |  |  |  | 2017-11-20
Cod. CIG |  |  |  |  | 722127831F
Cod. CUP |  |  |  |  | B16D09000130008
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Partita IVA (impresa):
Sede impresa:
N. | rif. EPU | Descrizione sintetica | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Cat. | Lavori C/corpo M/misura
1 | 02.01.03.01.j* | Rimozione di elementi costruttivi, con selezione… | m2cm | 22.8 | 0 | 0 | OG1 | M
4 | 53.05.01.01.A* | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di… | m | 447.7 | 0 | 0 | OG1 | M
5 | 53.05.01.01.B* | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di… | m | 447.7 | 0 | 0 | OG1 | M
8 | 53.10.05.01.B* | Rimozione di recinzioni costituite da ritti in profilato… | m2 | 80 | 0 | 0 | OG1 | M
11 | 54.02.03.15.A* | Demolizione di muratura in calcestruzzo di qualsiasi… | m3 | 22.4 | 0 | 0 | OG1 | M
12 | 54.02.10.02.A* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio… | cm | 30 | 0 | 0 | OG1 | M
13 | 54.02.10.02.F* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio… | cm | 170 | 0 | 0 | OG1 | M
14 | 54.02.10.02.H* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio… | cm | 30 | 0 | 0 | OG1 | M
15 | 54.02.10.02.I* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio... | cm | 10 | 0 | 0 | OG1 | M
16 | 54.02.10.02.K* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio... | cm | 580 | 0 | 0 | OG1 | M
17 | 54.02.10.02.N* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio... | cm | 20 | 0 | 0 | OG1 | M
18 | 54.02.10.02.O* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio... | cm | 140 | 0 | 0 | OG1 | M
19 | 54.02.10.02.Q* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio... | cm | 90 | 0 | 0 | OG1 | M
20 | 54.02.10.02.S* | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio... | cm | 270 | 0 | 0 | OG1 | M
22 | 54.02.20.03.A* | Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di… | m2 | 743.58 | 0 | 0 | OG1 | M
23 | 54.02.20.03.B* | Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di… | m2 | 743.58 | 0 | 0 | OG1 | M
24 | 54.02.20.15.A* | Demolizione di pavimentazione cementizia di qualunque… | m2 | 156.46 | 0 | 0 | OG1 | M
25 | 54.02.20.15.B* | Demolizione di pavimentazione cementizia di qualunque… | m2 | 156.46 | 0 | 0 | OG1 | M
27 | 54.45.02.03* | Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste… | t | 312.3 | 0 | 0 | OG1 | M
28 | 54.45.02.08* | Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A… | t | 93.88 | 0 | 0 | OG1 | M
29 | OC.001 | SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI… | kg | 2551.3 | 0 | 0 | OG1 | M
30 | OC.002 | Rimozione, trasporto e smaltimento di cabina elettrica… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
31 | OC.003 | Nel prezzo si intende compensato l'onere per l'esecuzione… | cad | 6 | 0 | 0 | OG1 | M
32 | OC.004 | Taglio su struttura di copertura metallica del serbatoio… | cad | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
33 | OC.005 | Si intendono compensati gli oneri per il taglio delle… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
34 | OC.006 | Rimozione di tubazione esistente in materiale plastico… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
35 | OC.007 | Lavori di rimozione e trasporto a deposito (secondo… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
37 | 02.02.04.01.a* | Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con… | m3 | 162.29 | 0 | 0 | OS1 | M
38 | 02.02.04.01.b* | Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con… | m3 | 3410.3 | 0 | 0 | OS1 | M
40 | 51.03.01.01* | Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti; il prezzo si intende… | km | 44709.59 | 0 | 0 | OS1 | M
42 | 54.01.02.01.A* | Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di… | m3 | 927.28 | 0 | 0 | OS1 | M
43 | 54.01.90.01.A* | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano. Nel prezzo sono… | m3 | 414.09 | 0 | 0 | OS1 | M
44 | 54.01.90.50.A* | I sovrapprezzi di profondità per scavi a sezione ristretta… | m3 | 13.59 | 0 | 0 | OS1 | M
45 | 54.01.90.50.C* | I sovrapprezzi di profondità per scavi a sezione ristretta… | m3 | 92.41 | 0 | 0 | OS1 | M
47 | 54.45.01.04* | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/D… | t | 7746.88 | 0 | 0 | OS1 | M
49 | 56.02.01.01.A* | Messa a disposizione di pannelli d'acciaio di grandi… | m2 | 73.6 | 0 | 0 | OS1 | M
50 | 02.10.01.02.a* | Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra… | m2 | 60.69 | 0 | 0 | OS1 | M
52 | 54.10.03.03.A* | Formazione di terrapieno, rilevati e rinterri (escluso… | m3 | 879.66 | 0 | 0 | OS1 | M
53 | 54.10.03.05.A* | Rinterro di scavi a sezione ristretta mediante fornitura… | m3 | 330.66 | 0 | 0 | OS1 | M
54 | 54.14.10.04.A* | Fornitura e posa di strati drenanti in polipropilene per… | m3 | 1220 | 0 | 0 | OS1 | M
57 | 54.16.03.01.D* | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclo ed… | m3 | 226.94 | 0 | 0 | OS1 | M
58 | 54.16.03.20.D* | Fornitura e posa in opera di massicciata di fondazione… | m3 | 532.14 | 0 | 0 | OS1 | M
59 | 54.20.10.05.C* | Materiale drenante in strati orizzontali fuso granulometrico… | m3 | 305 | 0 | 0 | OS1 | M
60 | 02.06.02.01.f* | Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate… | m2 | 56 | 0 | 0 | OG1 | C
61 | 02.07.03.04.b* | Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm… | m2 | 9.6 | 0 | 0 | OG1 | C
64 | 58.02.01.01.A* | Casseratura laterale per solette e solettoni di base… | m2 | 142.61 | 0 | 0 | OG1 | C
65 | 58.02.01.02.A* | Casseratura laterale per fondazioni continue, plinti di… | m2 | 469.72 | 0 | 0 | OG1 | C
66 | 58.02.02.02.B* | Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali… | m2 | 3750.08 | 0 | 0 | OG1 | C
67 | 58.02.02.02.C* | Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali… | m2 | 144 | 0 | 0 | OG1 | C
68 | 58.02.02.02.F* | Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali… | m2 | 357.17 | 0 | 0 | OG1 | C
69 | 58.02.02.91.A* | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso R = 10,00… | m2 | 2943.34 | 0 | 0 | OG1 | C
70 | 58.02.02.91.B* | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso R = 5,00… | m2 | 582.66 | 0 | 0 | OG1 | C
72 | 58.02.03.02.A* | Casseratura di solette piane, orizzontali od inclinate fino… | m2 | 638.91 | 0 | 0 | OG1 | C
74 | 58.02.04.01.E* | Casseratura di travi rettilinee di qualunque sezione… | m2 | 44.35 | 0 | 0 | OG1 | C
76 | 58.02.05.01.E* | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4… | m2 | 71.52 | 0 | 0 | OG1 | C
78 | 58.02.10.01.C* | Casseratura per piccoli manufatti di qualunque forma… | m2 | 135.06 | 0 | 0 | OG1 | C
80 | 58.02.30.05.A* | Opere di sostegno per muri, pareti, solette, solai a sbalzo… | m2 | 1009.8 | 0 | 0 | OG1 | C
81 | 58.02.30.05.B* | Opere di sostegno per muri, pareti, solette, solai a sbalzo… | m2 | 673.2 | 0 | 0 | OG1 | C
82 | 58.02.30.05.C* | Opere di sostegno per muri, pareti, solette, solai a sbalzo… | m2 | 1225.07 | 0 | 0 | OG1 | C
83 | 58.02.30.05.D* | Opere di sostegno per muri, pareti, solette, solai a sbalzo… | m2 | 52 | 0 | 0 | OG1 | C
85 | 58.03.01.01.A* | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio… | m3 | 210.85 | 0 | 0 | OG1 | C
87 | 58.03.02.07.A* | Conglomerato cementizio per manufatti, con classe… | m3 | 388.53 | 0 | 0 | OG1 | C
88 | 58.03.02.07.F* | Conglomerato cementizio per manufatti, con classe… | m3 | 1.5 | 0 | 0 | OG1 | C
89 | 58.03.02.07.H* | Conglomerato cementizio per manufatti, con classe… | m3 | 67.04 | 0 | 0 | OG1 | C
90 | 58.03.02.08.A* | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio… | m3 | 178.06 | 0 | 0 | OG1 | C
91 | 58.03.02.08.C* | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio… | m3 | 848.04 | 0 | 0 | OG1 | C
92 | 58.03.02.08.D* | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio… | m3 | 175.68 | 0 | 0 | OG1 | C
93 | 58.03.02.08.G* | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio… | m3 | 176.77 | 0 | 0 | OG1 | C
94 | 58.03.02.09.L* | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per… | m3 | 64.55 | 0 | 0 | OG1 | C
95 | 58.03.90.09.A* | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi… | m3 | 1838.45 | 0 | 0 | OG1 | C
97 | 58.10.02.02.B* | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento acciaio… | kg | 208424.15 | 0 | 0 | OG1 | C
99 | 58.10.03.02.A* | Rete elettrosaldata con fili nervati per reti in acciaio con… | kg | 7551.43 | 0 | 0 | OG1 | C
102 | 59.25.02.01.B* | Muratura in mattoni semipieni "Doppio UNI" (25 x 12 x 12)… | m3 | 31.11 | 0 | 0 | OG1 | C
103 | OC.008 | Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera dei… | m2 | 1196.01 | 0 | 0 | OG1 | C
104 | OC.009 | Fornitura e posa solaio collaborante in c.a. di spessore… | m2 | 80 | 0 | 0 | OG1 | C
105 | OC.010 | SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA Fornitura e posa in opera… | m2 | 49.37 | 0 | 0 | OG1 | C
106 | OC.011 | SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI… | cm*m2 | 49.37 | 0 | 0 | OG1 | C
107 | OC.012 | Tabellone di cantiere Fornitura, installazione entro 7 gg.... | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
110 | 78.04.02.01.C* | Chiusino in acciaio in acciaio inossidabile AISI 304 | kg | 830.4 | 0 | 0 | OS18A | C
113 | 78.15.02.01.B* | Maniglioni metallici di sicurezza, prodotti industrialmente… | nr | 28 | 0 | 0 | OS18A | C
115 | 78.15.05.01.B* | Scala d'accesso in acciaio, produzione artigianale, per… | kg | 1714.8 | 0 | 0 | OS18A | C
117 | 80.25.30.01.A* | Grigliato elettroforgiato con piatti e quadri ritorti, idoneo… | kg | 4008.23 | 0 | 0 | OS18A | C
119 | 80.25.32.01.A* | Ringhiera di produzione industriale, con elementi a… | kg | 432.13 | 0 | 0 | OS18A | C
120 | OC.013 | ELEMENTI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOSSIDABILE… | kg | 52.73 | 0 | 0 | OS18A | C
121 | OC.014 | ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE Fornitura e… | kg | 23763.57 | 0 | 0 | OS18A | C
122 | OC.015 | PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO… | kg | 2037.48 | 0 | 0 | OS18A | C
123 | OC.016 | Fornitura e posa di chiusino di ispezione in acciaio con… | cad | 1 | 0 | 0 | OS18A | C
125 | 86.22.02.01.B* | Recinzione metallica a maglia Rete: spessore fili 3,0 mm… | kg | 435.6 | 0 | 0 | OG1 | C
128 | 75.10.01.10.A* | Tubo di polietilene per acque di scarico - PN 3,2 DN mm 160 | m | 80.3 | 0 | 0 | OG1 | C
131 | 77.06.01.01.A* | Pozzetto 0,10 bar 30 x 30 cm | cm | 60 | 0 | 0 | OG1 | C
132 | 77.06.01.01.C* | Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm | cm | 480 | 0 | 0 | OG1 | C
134 | 77.11.02.02.B* | Pozzetto, s = 91 - 100 mm, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 | cm | 300 | 0 | 0 | OG1 | C
137 | 77.12.02.11.D* | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar DN 1500 mm | cm | 184 | 0 | 0 | OG1 | C
139 | 77.50.02.01.A* | Fornitura e posa in opera di canaletta di scorrimento, in … | nr | 2 | 0 | 0 | OG1 | C
140 | 77.50.02.90.A* | Sovrapprezzo per ogni immissione laterale, con angolo di… | nr | 2 | 0 | 0 | OG1 | C
142 | 78.01.01.01.C* | Chiusino circolare in ghisa, con o senza aperture… | nr | 2 | 0 | 0 | OG1 | C
145 | 78.02.01.06.A* | Caditoia rettangolare, tipo "Rekord" per cunetta stradale… | nr | 4 | 0 | 0 | OG1 | C
147 | 78.02.90.01.B* | Secchiello raccoglitore in acciaio, zincato, per pozzetti… | nr | 4 | 0 | 0 | OG1 | C
149 | 78.10.01.02.A* | Canaletta, carico ammissibile: 100 kN con griglia a maglie… | m | 6.5 | 0 | 0 | OG1 | C
150 | OC.017 | Fornitura e posa di canale in calcestruzzo gettato con… | m | 55 | 0 | 0 | OG1 | C
151 | OC.018 | Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con… | cad | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
152 | 75.10.01.30.B* | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 32 | m | 20.5 | 0 | 0 | OG1 | C
153 | 75.10.01.30.E* | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 63 | m | 15.5 | 0 | 0 | OG1 | C
154 | 75.10.01.30.F* | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 75 | m | 59.5 | 0 | 0 | OG1 | C
155 | 75.10.01.30.H* | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN mm 110 | m | 16.2 | 0 | 0 | OG1 | C
156 | 75.10.01.38.I* | Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 3 DN… | m | 75.2 | 0 | 0 | OG1 | C
157 | OC.019 | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN… | m | 429.87 | 0 | 0 | OG1 | C
158 | OC.020 | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN… | m | 175.94 | 0 | 0 | OG1 | C
159 | OC.021 | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 DN… | m | 44.5 | 0 | 0 | OG1 | C
160 | OC.022 | Fornitura, posa e collegamento di rete per aria compressa… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
162 | 54.25.01.01.L* | Massi da cava per scogliera (V min) V min = 0,20 m3 … | m3 | 162.5 | 0 | 0 | OS21 | M
163 | 54.25.05.05.B* | Esecuzione di scogliere normali, fornitura esclusa. Per… | m3 | 162.5 | 0 | 0 | OS21 | M
166 | 55.02.06.01.D* | Pozzi di accumulo, profondità fino 1,00 m sotto il piano… | nr | 4 | 0 | 0 | OS21 | M
169 | 55.15.02.02.A* | Pompa, potenza 5,01 - 15 kW per ora d'esercizio | h | 15360 | 0 | 0 | OS21 | M
171 | 55.20.03.01.B* | Tubi di PVC, PE od altro materiale plastico idoneo… | m | 2520 | 0 | 0 | OS21 | M
172 | 55.20.03.01.C* | Tubi di PVC, PE od altro materiale plastico idoneo… | m | 7680 | 0 | 0 | OS21 | M
173 | OC.023 | Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione… | a corpo | 2 | 0 | 0 | OS21 | M
174 | OC.024 | Realizzazione di prova di carico su palo, eseguita con… | m | 4 | 0 | 0 | OS21 | M
175 | OC.025 | Formazione di pali tipo full displacement pile eseguiti… | m | 3456 | 0 | 0 | OS21 | M
176 | 02.15.01.03.b* | Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina… | m2 | 96.73 | 0 | 0 | OG1 | C
177 | 08.02.03.04.c* | Tubo pluviale tondo in lamiera di acciaio zincato a caldo… | m | 10 | 0 | 0 | OG1 | C
178 | 08.02.04.01.g* | Scossalina in lamiera di acciaio zincato a caldo e… | m | 32.12 | 0 | 0 | OG1 | C
179 | 70.30.05.10.A* | Impermeabilizzazione di giunto di ripresa con cordolo in… | m | 1346.56 | 0 | 0 | OG1 | C
180 | 70.50.05.38* | Fornitura e applicazione di rivestimento epossiacrilico.... | m2 | 663.25 | 0 | 0 | OG1 | C
182 | 71.02.03.02.B* | Pannelli sandwich (poliuretano) - legante: cemento/… | m2 | 223.02 | 0 | 0 | OG1 | C
183 | OC.026 | MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in… | m2 | 364.14 | 0 | 0 | OG1 | C
184 | OC.027 | Rivestimento di pareti o coperture realizzato con pannelli… | m2 | 248.6 | 0 | 0 | OG1 | C
185 | OC.028 | Fornitura e posa in opera di foglio protettivo per… | m2 | 1091.95 | 0 | 0 | OG1 | C
186 | OC.029 | Fornitura e posa di pannelli termoisolanti in lastre di… | m2 | 663.3 | 0 | 0 | OG1 | C
187 | OC.030 | Fornitura e posa di pannelli termoisolanti in lastre di… | m2 | 619.17 | 0 | 0 | OG1 | C
188 | OC.031 | Fornitura e posa di pannelli termoisolanti in lastre di… | m2 | 1733.2 | 0 | 0 | OG1 | C
189 | OC.032 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | m2 | 1582.56 | 0 | 0 | OG1 | C
190 | OC.033 | Profilato metallico con sagomatura particolare per… | m | 673.28 | 0 | 0 | OG1 | C
191 | OC.034 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | a corpo | 3 | 0 | 0 | OG1 | C
192 | OC.035 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
193 | OC.036 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di … | m2 | 303.6 | 0 | 0 | OG1 | C
194 | 05.04.01.10.c* | Sistema epossidico multistrato senza solventi per… | m2 | 57.6 | 0 | 0 | OG1 | C
195 | OC.037 | PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE… | m2 | 98.97 | 0 | 0 | OG1 | C
196 | 54.01.05.01* | Costipamento del piano stradale con rullo vibrante | m2 | 53.56 | 0 | 0 | OG1 | C
198 | 85.05.01.01.B* | Asportazione a freddo di pavimentazione bituminosa di… | m2 | 750 | 0 | 0 | OG1 | C
199 | 85.05.01.03* | Asportazione a freddo di pavimentazione bituminosa di… | m2 | 750 | 0 | 0 | OG1 | C
201 | 85.05.05.05* | Applicazione di una mano d'attacco di emulsione di bitume… | m2 | 487.16 | 0 | 0 | OG1 | C
203 | 85.05.10.01* | Installazione di cantiere per posa di conglomerati… | a corpo | 3 | 0 | 0 | OG1 | C
204 | 85.05.10.02.A* | Conglomerato bituminoso AC32 per strato di base… | m2 | 21773.75 | 0 | 0 | OG1 | C
205 | 85.05.10.16.A* | Conglomerato bituminoso AC16 per strato di collegamento… | m2 | 8459.75 | 0 | 0 | OG1 | C
206 | 85.05.10.22.A* | Conglomerato bituminoso AC12 per strato d'usura… | m2 | 1476.25 | 0 | 0 | OG1 | C
207 | 85.05.10.93.A* | Sovrapprezzo per ripristino di fasce di pavimentazione… | m2 | 558.25 | 0 | 0 | OG1 | C
209 | 86.01.02.03.B* | Cordone 12/30 cm C 35/45 resistente al gelo ed ai Sali | m | 53 | 0 | 0 | OG1 | C
210 | OC.038 | PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in … | m2 | 210 | 0 | 0 | OG1 | C
211 | 02.09.01.02.a* | Intonaco grezzo su pareti e soffitti interni, spessore da 1,5 … | m2 | 183.39 | 0 | 0 | OG1 | C
212 | 02.09.01.05.a* | Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm… | m2 | 188.65 | 0 | 0 | OG1 | C
214 | 04.01.02.01.a* | Pitturazione coprente con pittura a grassello di calce per… | m2 | 179.05 | 0 | 0 | OG1 | C
215 | 04.01.03.01.a* | Pitturazione coprente con pittura a calce per interni, con... | m2 | 183.39 | 0 | 0 | OG1 | C
216 | 04.05.02.02.b* | Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a … | m2 | 26.32 | 0 | 0 | OG1 | C
217 | OC.039 | Lavori di svuotamento e sistemazione del locale... | a corpo | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
218 | 03.05.01.01.d* | Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro… | m2 | 3 | 0 | 0 | OG1 | C
219 | 03.06.03.01.e* | Porta tagliafuoco in acciaio con certificazione di… | nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
220 | 03.07.01.04* | Portone intelaiato e specchiato ad impacco a libro, a più… | m2 | 12 | 0 | 0 | OG1 | C
221 | 03.07.01.05.d* | Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro… | cad | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
222 | 03.07.01.06* | Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro… | cad | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
223 | 12.01.05.03.b* | Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float… | m2 | 3.6 | 0 | 0 | OG1 | C
224 | OC.040 | Fornitura e posa in opera di cupolini di chiusura dei… | cad | 4 | 0 | 0 | OG1 | C
225 | OC.041 | Fornitura e posa in operea di porta pedonale in lamiera… | cad | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
226 | OC.042 | Fornitura e posa di portone esterno intelaiato, a due… | cad | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
227 | OC.043 | Fornitura e posa in opera di finestra semplice delle misure… | cad | 6 | 0 | 0 | OG1 | C
228 | APP.EM.001 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di elettropompa… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
229 | APP.EM.002 | Fornitura e posa di miscelatore sommerso ad asse… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
230 | APP.EM.003 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di pompa… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
231 | APP.EM.004 | Lavori di spostamento della centrifuga esistente dal … | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
232 | APP.EM.005 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di centrifuga… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
233 | APP.EM.006 | Fornitura e posa di struttura metallica in acciaio INOX… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
234 | APP.EM.007 | Fornitura e posa di struttura metallica in acciaio INOX… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
235 | APP.EM.008 | Fornitura, posa in opera e cablaggio a regola d'arte … | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
236 | APP.EM.009 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di coclea di… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
237 | APP.EM.010 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di coclea di… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
238 | APP.EM.011 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di pompa… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
239 | APP.EM.012 | Lavori di spostamento della pompa monovite per… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
240 | APP.EM.013 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di centralina… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
241 | APP.EM.014 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di un sistema… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
242 | APP.EM.015 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di elettropompa… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
243 | APP.EM.016 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di elettropompa… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
244 | APP.EM.017 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di torcia chiusa di | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
245 | APP.EM.018 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di elettropompa... | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
246 | APP.EM.019 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di separatore di… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
247 | APP.EM.020 | Fornitura e posa di pompa pneumatica a doppia membrana… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
248 | APP.EM.021 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di desolforatore… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
249 | APP.EM.022 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di deumidificatore… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
250 | APP.EM.023 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di ventilatore… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
251 | APP.EM.024 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di Soffiante a… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
252 | APP.EM.025 | Fornitura e posa in opera a regola d'arte di riduttore/… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
253 | APP.EM.026 | Lavori di adattamento delle coclee nel locale… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
254 | APP.EM.027 | Montaggio in opera di pompa a pistone fornita dalla… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
255 | APP.EM.028 | Montaggio in opera di raschia di fondo fornita dalla… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
256 | APP.EM.029 | Miscelatore per digestore Paulmichl Multimix - 22 kW … | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
257 | APP.EM.030 | Pompa elettrica sommergibile tipo: F06K-H03R+FEXZ6-MSEK… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
258 | APP.EM.031 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE idonea al pompaggio di… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
259 | APP.EM.032 | Fornitura e posa in opera di scarico di fondo del serbatoio… | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
260 | APP.EM.033 | Montaggio in opera di scambiatore di calore a fascio… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
261 | APP.EM.034 | Montaggio in opera di raschia di fondo fornito dalla … | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
262 | APP.EM.035 | STREISAL BIOBULL ® BIOE 114 V- senza base - Miscelatore… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
263 | APP.EM.036 | Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga di ricircolo… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
264 | APP.EM.037 | Montaggio in opera di skimmer per estrazione del… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
265 | APP.EM.038 | Pompa elettrica sommergibile tipo: F06K-H03R+FEXZ6-MSEK…. | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
266 | APP.EM.039 | Montaggio in opera di scambiatoredi calore fornito dalla… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
267 | APP.EM.040 | Montaggio in opera di sistema di separazione delle… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
268 | APP.EM.041 | Strainpress SP Separatore solidi per la filtrazione continua… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
269 | APP.EM.042 | Pompa con supporto tipo: B065-R03+BBM1X-G112 composta… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
270 | APP.EM.043 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE idonea al pompaggio di… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
271 | APP.EM.044 | Montaggio in opera di sistema di compensazione biogas… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
272 | STR.CM.001 | Fornitura e posa in opera di misuratore di portata… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
273 | STR.CM.002 | Fornitura e posa in opera di misuratore di portata… | cad | 8 | 0 | 0 | OS22 | C
274 | STR.CM.003 | Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a … | cad | 12 | 0 | 0 | OS22 | C
275 | STR.CM.004 | Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni nel … | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
276 | STR.CM.005 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
277 | STR.CM.006 | Fornitura e posa in opera di interruttore di livello tipo… | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
278 | STR.CM.007 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
279 | STR.CM.008 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | cad | 11 | 0 | 0 | OS22 | C
280 | STR.CM.009 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di … | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
281 | STR.CM.010 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di … | cad | 5 | 0 | 0 | OS22 | C
282 | STR.CM.011 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di… | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
284 | 80.01.01.01.A | Saracinesca a corpo piatto, in ghisa sferoidale, mandrino… | nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
285 | 80.01.01.01.D | Saracinesca a corpo piatto, in ghisa sferoidale, mandrino… | nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
286 | 80.01.02.03.C | Valvola a sfera in acciaio INOX: corpo ed asta in acciaio… | nr | 8 | 0 | 0 | OS22 | C
287 | 80.01.03.01.A | Valvola a farfalla in ghisa sferoidale a lente doppia… | nr | 12 | 0 | 0 | OS22 | C
288 | 80.01.10.06.A | Valvola di ritegno a sfera vuota in acciaio rivestita in… | nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
291 | 97.09.01.09 | Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare… | nr | 10 | 0 | 0 | OS22 | C
292 | 97.09.01.21 | Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare… | nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
294 | 97.09.02.09 | Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a… | nr | 10 | 0 | 0 | OS22 | C
295 | 97.09.02.21 | Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a… | nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
296 | ORG.REG.001 | Saracinesca a corpo piatto, in ghisa sferoidale, mandrino… | cad | 5 | 0 | 0 | OS22 | C
297 | ORG.REG.002 | Valvola di ritegno a sfera vuota in acciaio rivestita in… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
298 | ORG.REG.003 | Valvola di ritegno a sfera vuota in acciaio rivestita in… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
299 | ORG.REG.004 | SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO … | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
300 | ORG.REG.005 | SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
301 | ORG.REG.006 | SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
302 | ORG.REG.007 | Saracinesca manuale a ghigliottina DN100 Fornitura e… | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
303 | ORG.REG.008 | Saracinesca manuale a ghigliottina DN125 Fornitura e… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
304 | ORG.REG.009 | Saracinesca manuale a ghigliottina DN150 Fornitura e… | cad | 8 | 0 | 0 | OS22 | C
305 | ORG.REG.010 | Saracinesca manuale a ghigliottina DN200 Fornitura e… | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
306 | ORG.REG.011 | Saracinesca manuale a ghigliottina DN250 Fornitura e… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
307 | ORG.REG.012 | Saracinesca ad attuazione pneumatica a ghigliottina DN100… | cad | 18 | 0 | 0 | OS22 | C
308 | ORG.REG.013 | Saracinesca ad attuazione pneumatica a ghigliottina DN100… | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
309 | ORG.REG.014 | Saracinesca ad attuazione pneumatica a ghigliottina DN150… | cad | 5 | 0 | 0 | OS22 | C
310 | ORG.REG.015 | Saracinesca ad attuazione pneumatica a ghigliottina DN400… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
311 | ORG.REG.016 | Valvola a farfalla in ghisa sferoidale a lente doppia… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
312 | ORG.REG.017 | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E… | cad. | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
315 | 80.15.01.01.A* | Derivazione saldata, PN 16, attacco filettato DN1 50 - 125 … | nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
316 | 80.15.01.01.B* | Derivazione saldata, PN 16, attacco filettato DN1 150 - 300 … | nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
317 | 80.15.01.03.A* | Derivazione saldata, PN 16, attacco flangiato, bulloni… | nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
319 | 80.27.05.05.C* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 38.45 | 0 | 0 | OS22 | C
320 | 80.27.05.05.F* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 160.05 | 0 | 0 | OS22 | C
321 | 80.27.05.05.G* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 46.5 | 0 | 0 | OS22 | C
322 | 80.27.05.05.H* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 95.8 | 0 | 0 | OS22 | C
323 | 80.27.05.05.K* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 643.05 | 0 | 0 | OS22 | C
324 | 80.27.05.05.L* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 163.3 | 0 | 0 | OS22 | C
325 | 80.27.05.05.M* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 531.4 | 0 | 0 | OS22 | C
326 | 80.27.05.05.N* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 48.3 | 0 | 0 | OS22 | C
327 | 80.27.05.05.O* | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 2.1 | 0 | 0 | OS22 | C
328 | 80.27.05.85.C* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 6 | 0 | 0 | OS22 | C
329 | 80.27.05.85.F* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 15 | 0 | 0 | OS22 | C
330 | 80.27.05.85.G* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 7 | 0 | 0 | OS22 | C
331 | 80.27.05.85.H* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
332 | 80.27.05.85.K* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
333 | 80.27.05.85.L* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 40 | 0 | 0 | OS22 | C
334 | 80.27.05.85.M* | Giunzione con flange, completa di 2 flange in acciaio… | nr | 58 | 0 | 0 | OS22 | C
335 | 80.27.05.85.N* | Giunzione con flange, completa di 2 flangie in acciaio… | nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
336 | PIP.001 | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito… | m | 30.3 | 0 | 0 | OS22 | C
337 | PIP.002 | Fornitura e posa di tubo in acciaio inossidabile DN4'' … | m | 104.5 | 0 | 0 | OS22 | C
338 | PIP.003 | CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX Fornitura e… | kg | 36.8 | 0 | 0 | OS22 | C
339 | PIP.004 | BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) Fornitura e… | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
340 | PIP.005 | Fornitura e posa di giunto passatubo tipo WTF per … | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
341 | PIP.006 | Fornitura e posa di giunto passatubo tipo WTF per… | cad | 6 | 0 | 0 | OS22 | C
342 | PIP.007 | Fornitura e posa di giunto passatubo tipo WTF per … | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
343 | PIP.008 | Giunto di smontaggio DN125 PN16. Fornitura (franco… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
344 | 14.01.02.01.f* | Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
345 | 14.01.02.01.g* | Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche... | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
346 | 14.01.04.03.c* | Valvola d'intercettazione a manicotto con sede diritta… | cad | 6 | 0 | 0 | OS22 | C
347 | 14.01.04.03.f* | Valvola d'intercettazione a manicotto con sede diritta… | cad | 10 | 0 | 0 | OS22 | C
348 | 14.01.04.04.h* | Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata… | cad | 5.75 | 0 | 0 | OS22 | C
349 | 14.01.05.03.g* | Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di … | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
350 | 14.05.02.04.b* | Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista… | m | 44 | 0 | 0 | OS22 | C
351 | 14.05.02.04.c* | Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista… | m | 20 | 0 | 0 | OS22 | C
352 | 14.05.02.04.d* | Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista… | m | 90 | 0 | 0 | OS22 | C
353 | 14.05.02.04.e* | Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista… | m | 152 | 0 | 0 | OS22 | C
354 | TERM.001 | Adeguamento del piping interno al locale caldaia per… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
355 | TERM.002 | Pompa di ricircolo per acqua sanitaria calda in esecuzione… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
356 | TERM.003 | Vaso d'espansione a membrana per acqua sanitaria, in… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
357 | *99.01.01.01 | Fornitura e posa in opera di trasformatore di potenza … | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
358 | *99.02.01.01 | Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno aventi le… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
359 | *99.03.01.01 | Interventi di adeguamento sul quadro elettrico esistente… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
360 | *99.03.01.02 | Interventi di adeguamento sul quadro elettrico esistente… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
361 | *99.03.01.03 | Interventi di adeguamento sul quadro elettrico esistente.. | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
362 | *99.03.01.04 | Interventi di adeguamento sul quadro elettrico esistente… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
363 | *99.03.01.05 | Interventi di adeguamento sul quadro elettrico esistente… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
364 | *99.03.01.06 | Scollegamento, spostamento e ricollegamento del quadro… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
365 | *99.03.02.01 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
366 | *99.03.02.02 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
367 | *99.03.02.03 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
368 | *99.03.02.04 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
369 | *99.03.02.05 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
370 | *99.03.02.06 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
371 | *99.03.02.07 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
372 | *99.03.02.08 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
373 | *99.03.02.09 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
374 | *99.03.02.10 | Fornitura e posa in opera di quadro switch palazzina uffici… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
375 | *15.05.03.01.hh | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 40 | 0 | 0 | OS30 | C
376 | *15.05.03.01.jj | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 110 | 0 | 0 | OS30 | C
377 | *15.05.03.01.oo | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 2285 | 0 | 0 | OS30 | C
378 | *15.05.03.02.aa | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 6455 | 0 | 0 | OS30 | C
379 | *15.05.03.04.bb | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 100 | 0 | 0 | OS30 | C
380 | *15.05.03.04.dd | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 665 | 0 | 0 | OS30 | C
381 | *15.05.03.04.ee | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 250 | 0 | 0 | OS30 | C
382 | *15.05.03.04.ff | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 336 | 0 | 0 | OS30 | C
383 | *99.04.01.01 | Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 95 | 0 | 0 | OS30 | C
384 | *99.04.01.02 | Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 905 | 0 | 0 | OS30 | C
385 | 15.05.03.01.g* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 305 | 0 | 0 | OS30 | C
386 | 15.05.03.01.h* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
387 | 15.05.03.01.i* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 505 | 0 | 0 | OS30 | C
388 | 15.05.03.01.j* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 550 | 0 | 0 | OS30 | C
389 | 15.05.03.01.k* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 45 | 0 | 0 | OS30 | C
390 | 15.05.03.01.l* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 330 | 0 | 0 | OS30 | C
391 | 15.05.03.02.a* | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 4555 | 0 | 0 | OS30 | C
392 | 15.05.03.02.b* | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
393 | 15.05.03.03.a* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 9640 | 0 | 0 | OS30 | C
394 | 15.05.03.03.b* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 7925 | 0 | 0 | OS30 | C
395 | 15.05.03.03.c* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 165 | 0 | 0 | OS30 | C
396 | 15.05.03.03.d* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 980 | 0 | 0 | OS30 | C
397 | 15.05.03.03.e* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 105 | 0 | 0 | OS30 | C
398 | 15.05.03.03.f* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 525 | 0 | 0 | OS30 | C
399 | 15.05.03.04.b* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 1265 | 0 | 0 | OS30 | C
400 | 15.05.03.04.c* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 170 | 0 | 0 | OS30 | C
401 | 15.05.03.04.d* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 1135 | 0 | 0 | OS30 | C
402 | 15.05.03.04.e* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 585 | 0 | 0 | OS30 | C
403 | 15.05.03.04.f* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 35 | 0 | 0 | OS30 | C
404 | 15.05.03.04.g* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 535 | 0 | 0 | OS30 | C
405 | 15.05.03.05.a* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 7266 | 0 | 0 | OS30 | C
406 | 15.05.03.05.b* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 635 | 0 | 0 | OS30 | C
407 | 15.05.03.05.c* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 700 | 0 | 0 | OS30 | C
408 | 15.05.03.05.d* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 110 | 0 | 0 | OS30 | C
409 | 15.05.03.05.e* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 85 | 0 | 0 | OS30 | C
410 | 15.05.03.05.f* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 55 | 0 | 0 | OS30 | C
411 | 15.05.03.05.g* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori… | m | 75 | 0 | 0 | OS30 | C
412 | 15.05.12.05* | Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie… | m | 465 | 0 | 0 | OS30 | C
413 | 15.20.05.02.d* | Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio… | m | 1125 | 0 | 0 | OS30 | C
415 | 15.29.02.01* | Cavo scaldante con rivestimento in PVC, potenza di… | m | 1000 | 0 | 0 | OS30 | C
416 | *15.04.02.01.dd | Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente, dielettrico… | m | 345 | 0 | 0 | OS30 | C
417 | *99.05.01.01 | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in… | m | 35 | 0 | 0 | OS30 | C
418 | *99.05.01.02 | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in… | m | 70 | 0 | 0 | OS30 | C
419 | *99.05.01.03 | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in … | m | 160 | 0 | 0 | OS30 | C
420 | *99.05.01.04 | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in… | m | 55 | 0 | 0 | OS30 | C
421 | *99.05.01.05 | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in… | m | 190 | 0 | 0 | OS30 | C
422 | *99.05.02.01 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
423 | *99.05.02.02 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
424 | *99.05.02.03 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304… | m | 90 | 0 | 0 | OS30 | C
425 | *99.05.02.04 | Fornitura e posa in opera di guaina armata in PVC… | m | 270 | 0 | 0 | OS30 | C
426 | *99.05.02.05 | Fornitura e posa in opera di guaina armata in PVC … | m | 270 | 0 | 0 | OS30 | C
427 | *99.05.02.06 | Fornitura e posa in opera di guaina armata in PVC… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
428 | 15.04.02.01.b* | Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente, dielettrico… | m | 345 | 0 | 0 | OS30 | C
429 | *15.10.01.52.oo | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 6 | 0 | 0 | OS30 | C
430 | *15.10.01.52.rr | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 9 | 0 | 0 | OS30 | C
431 | *99.06.01.01 | Fornitura e posa in opera di comando locale a servizio … | cad | 29 | 0 | 0 | OS30 | C
432 | *99.06.01.02 | Fornitura e posa in opera di comando locale a servizio.. | cad | 15 | 0 | 0 | OS30 | C
433 | *99.06.02.01 | Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a … | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
434 | *99.06.03.01 | Sovrapprezzo attacco per motore, macchina o … | a corpo | 70 | 0 | 0 | OS30 | C
435 | *99.06.03.02 | Sovrapprezzo allaccio strumento in esecuzione EEx-d | a corpo | 110 | 0 | 0 | OS30 | C
436 | *99.06.04.01 | Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas metano in … | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
437 | *99.07.01.01 | Fornitura e posa in opera di acciaio inox AISI 304 lavorato… | kg | 200 | 0 | 0 | OS30 | C
438 | 15.10.01.52.j* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 225 | 0 | 0 | OS30 | C
439 | 15.10.01.52.k* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
440 | 15.10.01.52.l* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
441 | 15.10.01.52.m* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
442 | 15.10.01.52.n* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
443 | 15.10.01.52.o* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura generica… | cad | 16 | 0 | 0 | OS30 | C
444 | 15.10.01.52.p* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 45 | 0 | 0 | OS30 | C
445 | 15.10.01.52.q* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 15 | 0 | 0 | OS30 | C
446 | 15.10.01.52.r* | Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica… | cad | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
447 | *99.08.03.01 | Sovrapprezzo punto luce in esecuzione EEx-d | cad | 27 | 0 | 0 | OS30 | C
448 | 15.04.08.42.b* | Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche… | cad | 50 | 0 | 0 | OS30 | C
449 | 15.04.08.42.c* | Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche… | cad | 50 | 0 | 0 | OS30 | C
450 | 15.04.08.42.d* | Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche… | cad | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
451 | 15.04.08.42.e* | Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche… | cad | 10 | 0 | 0 | OS30 | C
452 | 15.04.08.42.f* | Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche… | cad | 5 | 0 | 0 | OS30 | C
453 | 15.08.01.02.c* | Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in … | cad | 8 | 0 | 0 | OS30 | C
454 | 15.08.01.12.c* | Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in … | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
455 | 15.08.01.52.c* | Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato… | cad | 67 | 0 | 0 | OS30 | C
456 | *15.10.02.11.ee | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto… | cad | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
457 | *99.08.01.01 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante IP65… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
458 | *99.08.01.02 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante IP65… | cad | 14 | 0 | 0 | OS30 | C
459 | *99.08.01.03 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante IP65 … | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
460 | *99.08.01.04 | Fornitura e posa in opera in esecuzione EEx-d di … | cad | 9 | 0 | 0 | OS30 | C
461 | *99.08.01.05 | Fornitura e posa in opera in esecuzione EEx-d di … | cad | 15 | 0 | 0 | OS30 | C
462 | *99.08.02.01 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
463 | *99.08.02.02 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di … | cad | 16 | 0 | 0 | OS30 | C
464 | *99.08.02.03 | Fornitura e posa in opera in esecuzione EEx-d di … | cad | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
465 | *99.08.02.04 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante … | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
466 | 13.10.10.01.a* | Fornitura e posa in opera di dispositivo per lo scarico … | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
467 | 13.10.10.25* | Fornitura e posa in opera di trasduttore di pressione… | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
468 | 13.10.50.02.a* | Fornitura e posa in opera di unitá refrigerante esterna… | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
469 | 13.10.50.05.g* | Fornitura e posa in opera di unitá interna per sistema … | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
470 | 13.10.50.10.a* | Fornitura e posa in opera di coppia di giunti in rame per … | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
471 | 13.10.50.15* | Fornitura di refrigerante del tipo R410A in bombole gas … | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
472 | 15.10.02.11.a* | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto… | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
473 | 15.14.01.01.a* | Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel … | m | 460 | 0 | 0 | OS30 | C
474 | 15.14.01.02.b* | Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a … | cad | 6 | 0 | 0 | OS30 | C
475 | 15.14.01.03.a* | Conduttore di terra con filo in rame con isolamento … | m | 1000 | 0 | 0 | OS30 | C
476 | 15.14.01.03.b* | Conduttore di terra con filo in rame con isolamento … | m | 500 | 0 | 0 | OS30 | C
477 | 15.14.01.03.d* | Conduttore di terra con filo in rame con isolamento … | m | 200 | 0 | 0 | OS30 | C
478 | 15.14.02.01.a* | Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra… | cad | 8 | 0 | 0 | OS30 | C
479 | 15.14.02.04.a* | Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali… | cad | 20 | 0 | 0 | OS30 | C
480 | *99.10.01.01 | Sviluppo del necessario software per il PLC. La posizione… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
481 | *99.10.01.02 | Sviluppo applicazione SCADA Sviluppo dell'applicativo … | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
482 | *99.10.01.03 | Stesura descrizione dettagliata funzionale Stesura della… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
483 | *99.10.02.01 | SERVER OS Server in esecuzione da Rack (2UA) con le … | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
484 | *99.10.02.02 | WEB SERVER Server monoprocessore in esecuzione da … | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
485 | *99.10.02.03 | ENGINEERING STATION Server monoprocessore in … | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
486 | *99.10.02.04 | Cat-Extension-Transmitter-Video2-Audio-RS232-USB 2.0 … | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
487 | *99.10.02.05 | Cat-Extension-Transmitter-Video-Audio-RS232-USB 2.0 … | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
488 | *99.10.02.06 | Cat-Extension-Receiver-Video2-Audio-RS232-USB 2.0… | cad | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
489 | *99.10.02.07 | Cat-Extension-Receiver-Video-Audio-RS232-USB 2.0 … | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
490 | *99.10.02.08 | Monitor LCD 27" Fornitura di un monitor LCD con le… | cad | 5 | 0 | 0 | OS30 | C
491 | *99.10.02.09 | Supporto monitor Fornitura e montaggio di un supporto per … | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
492 | *99.10.02.10 | Quadro server 42 UA Quadro IT DK-TS8 premontato, 42 Unità … | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
493 | *99.10.02.11 | Accessori quadro server Fornitura dei seguenti accessori… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
494 | *99.10.02.12 | Consolle Rack LCD + 16 Port KVM Switch Fornitura di una… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
495 | *99.10.02.13 | Software stazione d'ingegneria Fornitura dei software… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
496 | *99.10.02.14 | Virtualizzazione Server Fornitura dei software standard… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
497 | *99.10.02.15 | Software di archiviazione ed acquisizione dati ACRON… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
498 | *99.10.02.16 | Software di invio allarmi AIP Fornitura e sviluppo del… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
499 | *99.10.02.17 | Patch Cord Cavetto Patch UTP categoria CAT6 secondo… | cad | 40 | 0 | 0 | OS30 | C
500 | *99.10.02.18 | Patch Cord Cavetto Patch UTP categoria CAT6 secondo … | cad | 40 | 0 | 0 | OS30 | C
501 | *99.10.02.19 | Presa dati Fornitura e posa in opera di prese dati ciascuna… | cad | 20 | 0 | 0 | OS30 | C
502 | *99.10.02.20 | Modulo Optical Switch Industrial Ethernet Managed Switch… | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
503 | *99.10.02.21 | Firewall Industrial Ethernet Firewall per Industrial… | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
504 | *99.10.02.22 | Processore di comunicazione Processore di comunicazione… | cad | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
505 | *99.10.02.23 | Software SCADA Software SCADA di base adatto alla … | cad | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
506 | *99.11.01.01 | Smantellamento e smaltimento degli impianti obsoleti… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
507 | 02.01.03.08.t* | Perforazione a rotazione con corona al diamante di … | cm | 2000 | 0 | 0 | OS30 | C
508 | 15.04.03.01.i* | Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente… | m | 880 | 0 | 0 | OS30 | C
509 | 15.04.31.01.d* | Pozzetti di ispezione prefabbricati in resina poliestere… | cad | 12 | 0 | 0 | OS30 | C
510 | 01.01.04.01* | Operaio di 5. livello | h | 40 | 0 | 0 | OS30 | M
511 | *99.14.01.01 | Realizzazione e redazione del progetto costruttivo… | a corpo | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
EVENTUALI MODIFICHE DELL'IMPRESA (IN + O IN -)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RIEPILOGO
A |  | IMPORTO TOTALE OFFERTO LAVORI - senza oneri sicurezza |  |  |  | 0
B |  | IMPORTO A BASE DI GARA (senza oneri sicurezza) |  |  |  | 4500713.13
C = (B - A) / B |  | RIBASSO D'ASTA in % (massimo tre decimali) |  |  |  | 100%
Ribasso in lettere
D |  | ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 140574.29
E = A + D |  | IMPORTO TOTALE OFFERTO LAVORI - CON oneri sicurezza |  |  |  | 140574.29
FIRMA (di tutti gli offerenti, nel caso di partecipazione in ATI/consorzi/GEIE ancora da costituire)