## 0248 Angebot
VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: |  | Erweiterung Vergärungsanlage von Lana (Prat. 0248)
Ausschreibungsdaten:
Vergabestelle: |  |  |  |  | Eco Center AG
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen) - Pauschal und Aufmaß |  |  |  |  | 4500713.13
Frist für die Einreichung der Angebote: |  |  |  |  | 2017-11-20
CIG Kodex |  |  |  |  | 722127831F
CUP Kodex |  |  |  |  | B16D09000130008
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
Nr. | LV-Pos.Nr. | Bezeichnung | ME | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis [Menge mal Einheitspreis] | Kat. | Arbeiten C/pauschal M/Mass
1 | 02.01.03.01.j* | Abtragen von Bauteilen, Sortieren und Lagern der … | m2cm | 22.8 | 0 | 0 | OG1 | M
4 | 53.05.01.01.A* | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm | m | 447.7 | 0 | 0 | OG1 | M
5 | 53.05.01.01.B* | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke über 10,0 … | m | 447.7 | 0 | 0 | OG1 | M
8 | 53.10.05.01.B* | Ausbau von Einfriedungen, Zäunen, bestehend aus Stahl… | m2 | 80 | 0 | 0 | OG1 | M
11 | 54.02.03.15.A* | Abbruch von Betonmauerwerk jedwelcher Festigkeitsklasse… | m3 | 22.4 | 0 | 0 | OG1 | M
12 | 54.02.10.02.A* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 30 | 0 | 0 | OG1 | M
13 | 54.02.10.02.F* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 170 | 0 | 0 | OG1 | M
14 | 54.02.10.02.H* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 30 | 0 | 0 | OG1 | M
15 | 54.02.10.02.I* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 10 | 0 | 0 | OG1 | M
16 | 54.02.10.02.K* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 580 | 0 | 0 | OG1 | M
17 | 54.02.10.02.N* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 20 | 0 | 0 | OG1 | M
18 | 54.02.10.02.O* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 140 | 0 | 0 | OG1 | M
19 | 54.02.10.02.Q* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 90 | 0 | 0 | OG1 | M
20 | 54.02.10.02.S* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 270 | 0 | 0 | OG1 | M
22 | 54.02.20.03.A* | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke… | m2 | 743.58 | 0 | 0 | OG1 | M
23 | 54.02.20.03.B* | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke… | m2 | 743.58 | 0 | 0 | OG1 | M
24 | 54.02.20.15.A* | Abbruch von Betonbelag jedwelcher Festigkeitsklasse… | m2 | 156.46 | 0 | 0 | OG1 | M
25 | 54.02.20.15.B* | Abbruch von Betonbelag jedwelcher Festigkeitsklasse… | m2 | 156.46 | 0 | 0 | OG1 | M
27 | 54.45.02.03* | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C… | t | 312.3 | 0 | 0 | OG1 | M
28 | 54.45.02.08* | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A… | t | 93.88 | 0 | 0 | OG1 | M
29 | OC.001 | ABBAU VON METALLSTRUKTUREN UND -BAUTEN Abbau… | kg | 2551.3 | 0 | 0 | OG1 | M
30 | OC.002 | Abtragung, Transport und Entsorgung der elektrischen … | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
31 | OC.003 | Inbegriffen sind die Leistungen für die Ausführung des… | psch | 6 | 0 | 0 | OG1 | M
32 | OC.004 | Einschneiden der Metallabdeckung des Speichers für den… | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
33 | OC.005 | Inbegriffen sind die Leistungen für das Schneiden der… | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
34 | OC.006 | Abtragen des bestehenden Kunststoffrohres, der die… | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
35 | OC.007 | Abtragung und Transport der bestehenden Entschwefelungs… | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | M
37 | 02.02.04.01.a* | Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab … | m3 | 162.29 | 0 | 0 | OS1 | M
38 | 02.02.04.01.b* | Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab… | m3 | 3410.3 | 0 | 0 | OS1 | M
40 | 51.03.01.01* | Transport von 1 m3 Schüttgut; Preis versteht sich bei voller… | km | 44709.59 | 0 | 0 | OS1 | M
42 | 54.01.02.01.A* | Grabenaushub, maschinell ausgeführt, in Material … | m3 | 927.28 | 0 | 0 | OS1 | M
43 | 54.01.90.01.A* | Aufpreis für Handaushub. Im Einheitspreis sind alle … | m3 | 414.09 | 0 | 0 | OS1 | M
44 | 54.01.90.50.A* | Die Aufpreise für Tiefe bei Grabenaushub werden nur … | m3 | 13.59 | 0 | 0 | OS1 | M
45 | 54.01.90.50.C* | Die Aufpreise für Tiefe bei Grabenaushub werden nur … | m3 | 92.41 | 0 | 0 | OS1 | M
47 | 54.45.01.04* | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/D… | t | 7746.88 | 0 | 0 | OS1 | M
49 | 56.02.01.01.A* | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln… | m2 | 73.6 | 0 | 0 | OS1 | M
50 | 02.10.01.02.a* | Unterbau, im Gebäude in Fußböden nicht unterkellerter... | m2 | 60.69 | 0 | 0 | OS1 | M
52 | 54.10.03.03.A* | Herstellen von Dämmen, Aufschüttungen und… | m3 | 879.66 | 0 | 0 | OS1 | M
53 | 54.10.03.05.A* | Wiederauffüllen von Grabenaushub mittels Lieferung… | m3 | 330.66 | 0 | 0 | OS1 | M
54 | 54.14.10.04.A* | Lieferung und Verlegung von Drainageschichten aus… | m2 | 1220 | 0 | 0 | OS1 | M
57 | 54.16.03.01.D* | Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung … | m3 | 226.94 | 0 | 0 | OS1 | M
58 | 54.16.03.20.D* | Lieferung und Einbau von Unterbauschichten bestehend … | m3 | 532.14 | 0 | 0 | OS1 | M
59 | 54.20.10.05.C* | Drainagematerial in horizontalen Schichten … | m3 | 305 | 0 | 0 | OS1 | M
60 | 02.06.02.01.f* | Lieferung und Verlegung von vorgefertigten einachsig… | m2 | 56 | 0 | 0 | OG1 | C
61 | 02.07.03.04.b* | Trennwand aus Langlochziegeln mit 8 Lochreihen, Dicke: 8 cm… | m2 | 9.6 | 0 | 0 | OG1 | C
64 | 58.02.01.01.A* | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten, horizontal oder… | m2 | 142.61 | 0 | 0 | OG1 | C
65 | 58.02.01.02.A* | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente… | m2 | 469.72 | 0 | 0 | OG1 | C
66 | 58.02.02.02.B* | Schalung für geradlinige Mauern und Wände (R >= 10,00 m)… | m2 | 3750.08 | 0 | 0 | OG1 | C
67 | 58.02.02.02.C* | Schalung für geradlinige Mauern und Wände (R >= 10,00 m)… | m2 | 144 | 0 | 0 | OG1 | C
68 | 58.02.02.02.F* | Schalung für geradlinige Mauern und Wände (R >= 10,00 m)… | m2 | 357.17 | 0 | 0 | OG1 | C
69 | 58.02.02.91.A* | Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung R = 10,00 - 5,01 m | m2 | 2943.34 | 0 | 0 | OG1 | C
70 | 58.02.02.91.B* | Aufpreis für einfach gekrümmte Schalung R = 5,00 - 1,00 m | m2 | 582.66 | 0 | 0 | OG1 | C
72 | 58.02.03.02.A* | Schalung für ebene Platten, horizontal oder bis zu 10° von … | m2 | 638.91 | 0 | 0 | OG1 | C
74 | 58.02.04.01.E* | Schalung für geradlinige Träger mit beliebigem Querschnitt … | m2 | 44.35 | 0 | 0 | OG1 | C
76 | 58.02.05.01.E* | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu… | m2 | 71.52 | 0 | 0 | OG1 | C
78 | 58.02.10.01.C* | Schalung für Kleinbauwerke jedwelcher Form, Neigung … | m2 | 135.06 | 0 | 0 | OG1 | C
80 | 58.02.30.05.A* | Stützmaßnahmen für Mauern, Wände, Platten, Kragplatten… | m2 | 1009.8 | 0 | 0 | OG1 | C
81 | 58.02.30.05.B* | Stützmaßnahmen für Mauern, Wände, Platten, Kragplatten… | m2 | 673.2 | 0 | 0 | OG1 | C
82 | 58.02.30.05.C* | Stützmaßnahmen für Mauern, Wände, Platten, Kragplatten… | m2 | 1225.07 | 0 | 0 | OG1 | C
83 | 58.02.30.05.D* | Stützmaßnahmen für Mauern, Wände, Platten, Kragplatten… | m2 | 52 | 0 | 0 | OG1 | C
85 | 58.03.01.01.A* | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton… | m2 | 210.85 | 0 | 0 | OG1 | C
87 | 58.03.02.07.A* | Beton für Bauwerke, mit Expositionsklasse XC nach UNI EN … | m2 | 388.53 | 0 | 0 | OG1 | C
88 | 58.03.02.07.F* | Beton für Bauwerke, mit Expositionsklasse XC nach UNI EN … | m3 | 1.5 | 0 | 0 | OG1 | C
89 | 58.03.02.07.H* | Beton für Bauwerke, mit Expositionsklasse XC nach UNI EN … | m3 | 67.04 | 0 | 0 | OG1 | C
90 | 58.03.02.08.A* | Liefern und Einbauen von Beton für Bauwerke, mit … | m3 | 178.06 | 0 | 0 | OG1 | C
91 | 58.03.02.08.C* | Liefern und Einbauen von Beton für Bauwerke, mit … | m3 | 848.04 | 0 | 0 | OG1 | C
92 | 58.03.02.08.D* | Liefern und Einbauen von Beton für Bauwerke, mit … | m3 | 175.68 | 0 | 0 | OG1 | C
93 | 58.03.02.08.G* | Liefern und Einbauen von Beton für Bauwerke, mit … | m3 | 176.77 | 0 | 0 | OG1 | C
94 | 58.03.02.09.L* | Liefern und Einbauen von Beton für Bauwerke, mit … | m3 | 64.55 | 0 | 0 | OG1 | C
95 | 58.03.90.09.A* | Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen … | m3 | 1838.45 | 0 | 0 | OG1 | C
97 | 58.10.02.02.B* | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert Stahl B450C | kg | 208424.15 | 0 | 0 | OG1 | C
99 | 58.10.03.02.A* | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben … | kg | 7551.43 | 0 | 0 | OG1 | C
102 | 59.25.02.01.B* | Mauerwerk mit Lochziegeln "Doppio UNI" (25 x 12 x 12) … | m3 | 31.11 | 0 | 0 | OG1 | C
103 | OC.008 | Aufpreis auf Lieferung und Einbau von Stahlbeton für die… | m2 | 1196.01 | 0 | 0 | OG1 | C
104 | OC.009 | Lieferung und Einbau einer mitragenden Stahlbetondecke… | m2 | 80 | 0 | 0 | OG1 | C
105 | OC.010 | DECKE MIT FERTIGPLATTEN Lieferung und Einbau vor Ort … | m2 | 49.37 | 0 | 0 | OG1 | C
106 | OC.011 | AUFPREIS FÜR DIE ZUSÄTZLICHE BETONSCHALE DER DECKEN… | cm*m2 | 49.37 | 0 | 0 | OG1 | C
107 | OC.012 | Baustellenschild Lieferung und Einbau innerhalb von 7 … | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
110 | 78.04.02.01.C* | Schachtabdeckung aus Stahl aus rostfreiem Stahl AISI 304 | kg | 830.4 | 0 | 0 | OS18A | C
113 | 78.15.02.01.B* | Metallische Sicherheitssteigbügel, industrielle Fertigung… | Nr | 28 | 0 | 0 | OS18A | C
115 | 78.15.05.01.B* | Einstiegsleitern aus Stahl, handwerkliche Fertigung, für … | kg | 1714.8 | 0 | 0 | OS18A | C
117 | 80.25.30.01.A* | Elektroverschweißter, industriell hergestellter Abdeckrost… | kg | 4008.23 | 0 | 0 | OS18A | C
119 | 80.25.32.01.A* | Industriell hergestelltes Systemgeländer an jedwelche… | kg | 432.13 | 0 | 0 | OS18A | C
120 | OC.013 | ELEMENTE FÜR KLEINE EDELSTAHLSTRUKTUREN Lieferung… | kg | 52.73 | 0 | 0 | OS18A | C
121 | OC.014 | METALLELEMENTE FÜR KLEINE STRUKTUREN Lieferung und… | kg | 23763.57 | 0 | 0 | OS18A | C
122 | OC.015 | BÖDEN UND VERSCHIEDENE TEILE AUS EDELSTAHLBLECH… | kg | 2037.48 | 0 | 0 | OS18A | C
123 | OC.016 | Lieferung und Einbau eines Kontrollschachtdeckels aus… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS18A | C
125 | 86.22.02.01.B* | Metallischer Maschendrahtzaun Drahtnetz: Drahtstärke… | kg | 435.6 | 0 | 0 | OG1 | C
128 | 75.10.01.10.A* | Polyäthylenrohr für Abwasserleitung - PN 3,2 DN mm 160 | m | 80.3 | 0 | 0 | OG1 | C
131 | 77.06.01.01.A* | Schacht 0,10 bar 30 x 30 cm | cm | 60 | 0 | 0 | OG1 | C
132 | 77.06.01.01.C* | Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm | cm | 480 | 0 | 0 | OG1 | C
134 | 77.11.02.02.B* | Schacht, s = 91 - 100 mm, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm | cm | 300 | 0 | 0 | OG1 | C
137 | 77.12.02.11.D* | Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 1500 mm | cm | 184 | 0 | 0 | OG1 | C
139 | 77.50.02.01.A* | Liefern und Einbauen eines teilweise vorgefertigten … | Nr | 2 | 0 | 0 | OG1 | C
140 | 77.50.02.90.A* | Aufpreis für seitliche Einleitung mit Einleitungswinkel… | Nr | 2 | 0 | 0 | OG1 | C
142 | 78.01.01.01.C* | Kreisförmige Schachtabdeckung aus Gußeisen, mit oder ohne Lüftungsöffnungen, industrielle Fertigung. DN 600 - 625 mm. Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | Nr | 2 | 0 | 0 | OG1 | C
145 | 78.02.01.06.A* | Rechteckiger Straßeneinlauf, Typ "Rekord" für Straßenkunette, industrielle Fertigung. Der Rahmen muß geeignet für den Einbau auf vorgefertigten Straßeneinlaufschächten laut DIN 4052 sein. Abmessungen des Einlaufes: ca. 54/54 cm Prüflast: 250 kN ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg | Nr | 4 | 0 | 0 | OG1 | C
147 | 78.02.90.01.B* | Geschiebeeimer aus Stahl, verzinkt, für Straßeneinlaufschächte ø 45 cm lange Ausführung (L = 60 cm) | Nr | 4 | 0 | 0 | OG1 | C
149 | 78.10.01.02.A* | Rigole, Nutzlast: 100 kN mit Maschenrost aus verzinktem Stahl | m | 6.5 | 0 | 0 | OG1 | C
150 | OC.017 | Lieferung und Einbau eines in Beton eingelassenen Kanals mit integriertem Profil aus verzinktem Stahl zum Schutz des Kanalrandes und für die Auflage der Gitter, mit Gitter aus verzinktem Stahl und Sphäroguss für Lastenklasse D400, mit Befestigung mittels Schrauben M10. Der Kanal hat eine Nutzbreite von 300mm und eine Nutzhöhe von 240mm. Inbegriffen sind die Leistungen für den Aushub und die Lieferung und den Einbau des Untermagerbetons. Inbegriffen sind alle Materialien für eine fachgerechte Montage und Übergabe der Arbeiten gemäß Anweisungen der BL. | m | 55 | 0 | 0 | OG1 | C
151 | OC.018 | Rechteckige Schachtabdeckungen aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D 400 ohne Lüftungsöffnungen, industrielle Fertigung. 60 x 90 cm | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
152 | 75.10.01.30.B* | Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 32 | m | 20.5 | 0 | 0 | OG1 | C
153 | 75.10.01.30.E* | Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 63 | m | 15.5 | 0 | 0 | OG1 | C
154 | 75.10.01.30.F* | Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 75 | m | 59.5 | 0 | 0 | OG1 | C
155 | 75.10.01.30.H* | Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16 DN mm 110 | m | 16.2 | 0 | 0 | OG1 | C
156 | 75.10.01.38.I* | Polyäthylenrohr PE80 für Gasleitung - MOP (bar) 3 DN mm 160 | m | 75.2 | 0 | 0 | OG1 | C
157 | OC.019 | Rohr aus Polyäthylen PE100 für Wasserleitung - PN 16 … | m | 429.87 | 0 | 0 | OG1 | C
158 | OC.020 | Rohr aus Polyäthylen PE100 für Wasserleitung - PN 16 … | m | 175.94 | 0 | 0 | OG1 | C
159 | OC.021 | Rohr aus Polyäthylen PE100 für Wasserleitung - PN 16 .. | m | 44.5 | 0 | 0 | OG1 | C
160 | OC.022 | Lieferung, Verlegen und Anschluss eines Luftdrucknetzes… | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
162 | 54.25.01.01.L* | Steinblöcke für Steinwurf (V min.) V min. = 0,20 m3 (ca. 60 cm) | m3 | 162.5 | 0 | 0 | OS21 | M
163 | 54.25.05.05.B* | Ausführen von normalen Steinwürfen, Steinlieferung … | m3 | 162.5 | 0 | 0 | OS21 | M
166 | 55.02.06.01.D* | Sammelschacht, Tiefe bis 1,00 m unter der Aushubsohle… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS21 | M
169 | 55.15.02.02.A* | Pumpe, Leistung 5,01 - 15 kW pro Betriebsstunde | h | 15360 | 0 | 0 | OS21 | M
171 | 55.20.03.01.B* | Rohre aus PVC, PE oder anderem geeignetem Kunststoff… | m | 2520 | 0 | 0 | OS21 | M
172 | 55.20.03.01.C* | Rohre aus PVC, PE oder anderem geeignetem Kunststoff… | m | 7680 | 0 | 0 | OS21 | M
173 | OC.023 | Einrichten und Räumen der Baustelle für die Herstellung… | psch | 2 | 0 | 0 | OS21 | M
174 | OC.024 | Durchführung einer Lastenprobe auf Pfahl, mit Einsatz… | m | 4 | 0 | 0 | OS21 | M
175 | OC.025 | Herstellung von Full-Displacement-Pile-Pfählen, mit… | m | 3456 | 0 | 0 | OS21 | M
176 | 02.15.01.03.b* | Bitumen Flachdachabdichtung mit zwei Dachabdichtungs… | m2 | 96.73 | 0 | 0 | OG1 | C
177 | 08.02.03.04.c* | Regenfallrohr rund aus feuerverzinktem beschichtetem… | m | 10 | 0 | 0 | OG1 | C
178 | 08.02.04.01.g* | Dachrandabschluß einteilig aus feuerverzinktem … | m | 32.12 | 0 | 0 | OG1 | C
179 | 70.30.05.10.A* | Abdichtung von Arbeitsfugen mit Dichtungsbändern aus… | m | 1346.56 | 0 | 0 | OG1 | C
180 | 70.50.05.38* | Lieferung und Aufbringen einer Beschichtung aus Epoxyd-Acryl… | m2 | 663.25 | 0 | 0 | OG1 | C
182 | 71.02.03.02.B* | Sandwichplatten (Polyurethan) - Bindemittel: Zement/… | m2 | 223.02 | 0 | 0 | OG1 | C
183 | OC.026 | BEGEHBARER LEICHTESTRICH Lieferung und Einbau von… | m2 | 364.14 | 0 | 0 | OG1 | C
184 | OC.027 | Verkleidung von Wänden oder Abdeckungen mit … | m2 | 248.6 | 0 | 0 | OG1 | C
185 | OC.028 | Lieferung und Verlegen einer Schutzfolie für Beton im … | m2 | 1091.95 | 0 | 0 | OG1 | C
186 | OC.029 | Lieferung und Einbau von Wärmedämmplatten aus … | m2 | 663.3 | 0 | 0 | OG1 | C
187 | OC.030 | Lieferung und Einbau von Wärmedämmplatten aus … | m2 | 619.17 | 0 | 0 | OG1 | C
188 | OC.031 | Lieferung und Einbau von Wärmedämmplatten aus… | m2 | 1733.2 | 0 | 0 | OG1 | C
189 | OC.032 | Lieferung und fachgerechter Einbau eines Verkleidungs… | m2 | 1582.56 | 0 | 0 | OG1 | C
190 | OC.033 | Metallprofil mit besonderer Formung für die … | m | 673.28 | 0 | 0 | OG1 | C
191 | OC.034 | Lieferung und fachgerechter Einbau eines… | psch | 3 | 0 | 0 | OG1 | C
192 | OC.035 | Lieferung und fachgerechter Einbau eines … | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
193 | OC.036 | Lieferung und fachgerechter Einbau eines … | m2 | 303.6 | 0 | 0 | OG1 | C
194 | 05.04.01.10.c* | Mehrschichtiges gespachteltes Epoxidharzsystem… | m2 | 57.6 | 0 | 0 | OG1 | C
195 | OC.037 | FEUERFESTER INSTALLATIONSDOPPELBODEN AUS PVC … | m2 | 98.97 | 0 | 0 | OG1 | C
196 | 54.01.05.01* | Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze | m2 | 53.56 | 0 | 0 | OG1 | C
198 | 85.05.01.01.B* | Abtragen, kalt, von bituminösem Belag jedwelcher… | m2 | 750 | 0 | 0 | OG1 | C
199 | 85.05.01.03* | Abtragen, kalt, von bituminösem Belag jedwelcher… | m2 | 750 | 0 | 0 | OG1 | C
201 | 85.05.05.05* | Aufbringen einer Haftschicht aus normaler Bitumenemulsion… | m2 | 487.16 | 0 | 0 | OG1 | C
203 | 85.05.10.01* | Baustelleneinrichtung für den Einbau von bituminösen… | psch | 3 | 0 | 0 | OG1 | C
204 | 85.05.10.02.A* | Bituminöses Mischgut AC32 für Tragschichten im… | m2 | 21773.75 | 0 | 0 | OG1 | C
205 | 85.05.10.16.A* | Bituminöses Mischgut AC16 für Binderschichten im … | m2 | 8459.75 | 0 | 0 | OG1 | C
206 | 85.05.10.22.A* | Bituminöses Mischgut AC12 für Verschleißschichtenim … | m2 | 1476.25 | 0 | 0 | OG1 | C
207 | 85.05.10.93.A* | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen … | m2 | 558.25 | 0 | 0 | OG1 | C
209 | 86.01.02.03.B* | Betonrandstein 12/30 cm C 35/45 frost- und tausalzbeständig | m | 53 | 0 | 0 | OG1 | C
210 | OC.038 | VERSCHLEISSFESTER INDUSTRIEBODEN Liefern und Verlegen … | m2 | 210 | 0 | 0 | OG1 | C
211 | 02.09.01.02.a* | Grobputz auf Innenwänden und Innendecken, Dicke von 1,5 … | m2 | 183.39 | 0 | 0 | OG1 | C
212 | 02.09.01.05.a* | Außenputz auf Wänden und Decken, Dicke 2 cm, in drei Lagen… | m2 | 188.65 | 0 | 0 | OG1 | C
214 | 04.01.02.01.a* | Deckende Beschichtung mit Sumpfkalkfarbe für außen, mit … | m2 | 179.05 | 0 | 0 | OG1 | C
215 | 04.01.03.01.a* | Deckende Beschichtung mit Kalkfarbe für innen, mit… | m2 | 183.39 | 0 | 0 | OG1 | C
216 | 04.05.02.02.b* | Trennwand als Metallständerwand mit einfachem… | m2 | 26.32 | 0 | 0 | OG1 | C
217 | OC.039 | Arbeiten für die Entleerung und Wiederherstellung des … | psch | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
218 | 03.05.01.01.d* | Fenster als Einfachfenster für Einfachverglasung, einteilig,… | m2 | 3 | 0 | 0 | OG1 | C
219 | 03.06.03.01.e* | Feuerschutztür aus Stahl, Feuerwiderstandsdauer mit … | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
220 | 03.07.01.04* | Rahmentor mit Füllung; als Falttor; mehrteilig; beweglich… | m2 | 12 | 0 | 0 | OG1 | C
221 | 03.07.01.05.d* | Aufpreis auf vorbeschriebenes Falttor für Lichtausschnitte… | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
222 | 03.07.01.06* | Aufpreis auf vorbeschriebenes Falttor für Lichtausschnitte… | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
223 | 12.01.05.03.b* | Wärmeschutz-Isolierglas, zweifach, aus 2mal Floatglas… | m2 | 3.6 | 0 | 0 | OG1 | C
224 | OC.040 | Lieferung und Einbau von Schließkuppeln auf den… | Nr | 4 | 0 | 0 | OG1 | C
225 | OC.041 | Lieferung und Einbau einer Tür aus Stahlprofilblech … | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
226 | OC.042 | Lieferung und Einbau eines Rahmentores als Außenbauteil… | Nr | 1 | 0 | 0 | OG1 | C
227 | OC.043 | Lieferung und Einbau von Einfachfenstern, Größe mm 800x800… | Nr | 6 | 0 | 0 | OG1 | C
228 | APP.EM.001 | Lieferung und Einbau nach den Regeln der Technik einer … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
229 | APP.EM.002 | Tauchrührwerk mit waagerechter Achse für Rückstände aus… | psch | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
230 | APP.EM.003 | Exzenterschneckenpumpe für Rückstände aus organischem… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
231 | APP.EM.004 | Arbeiten für die Verlegung der bestehenden Zentrifuge vom… | psch | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
232 | APP.EM.005 | Horizontale Zentrifuge mit zylindrisch-kegelförmiger Trommel…. | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
233 | APP.EM.006 | Tragende Struktur aus Edelstahl für die bestehende… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
234 | APP.EM.007 | Tragende Struktur aus Edelstahl für die geplante Zentrifuge… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
235 | APP.EM.008 | Schalttafel für Leistung und Kontrolle der bestehenden… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
236 | APP.EM.009 | Förderschnecke für entwässerten Schlamm liefern und… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
237 | APP.EM.010 | Förderschnecke für entwässerten Schlamm liefern und… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
238 | APP.EM.011 | Exzenterschneckenpumpe für Dosierung der Polyelektrolyt… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
239 | APP.EM.012 | Arbeiten für die Verlegung der bestehenden Exzenterschneck… | psch | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
240 | APP.EM.013 | Automatisches Steuergerät für die Zubereitung und… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
241 | APP.EM.014 | Speichersystem für entwässerten Schlamm mit… | psch | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
242 | APP.EM.015 | Eintauchbare E-Kreiselpumpe mit nicht verstopfbarem… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
243 | APP.EM.016 | Elektrische Kreiselpumpe, vertikal in Trockenschacht … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
244 | APP.EM.017 | Geschlossene Notfackel für Biogasverbrennung liefern und… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
245 | APP.EM.018 | Eintauchbare Lenz-Elektropumpe liefern und fachgerecht… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
246 | APP.EM.019 | Zentrifugaler Kondensatabscheider für Biogas zur… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
247 | APP.EM.020 | Luftpumpe mit doppelter Membran für Rückwurf der … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
248 | APP.EM.021 | Biochemische Entschwefelungsanlage für Biogas, bestehend…. | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
249 | APP.EM.022 | Entfeuchter für Biogas, bestehend aus Rohrbündel... | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
250 | APP.EM.023 | Zentrifugalgebläse für Biogasdruckerhöhung liefern und | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
251 | APP.EM.024 | Gebläse mit Seitenkanal für Drückerhöhung des Biogases… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
252 | APP.EM.025 | Druckreduzierer/-stabilisator für Biogas, der vor der… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
253 | APP.EM.026 | Arbeiten für die Anpassung der Schnecken im bestehenden… | psch | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
254 | APP.EM.027 | Montage vor Ort einer Kolbenpumpe, die vom Auftraggeber… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
255 | APP.EM.028 | Montage vor Ort eines Bodenräumers, der vom Auftraggeber… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
256 | APP.EM.029 | PAULMICHL-FERMENTERRÜHRWERK Multimix - 22 KW mit … | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
257 | APP.EM.030 | ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE typ: F06K-H03R+FEXZ6-MSEK+… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
258 | APP.EM.031 | ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE, geeignet zum Pumpen von … | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
259 | APP.EM.032 | Fornitura e posa in opera di scarico di fondo del serbatoio… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
260 | APP.EM.033 | Montage vor Ort eines Rohrbündel-Wärmetauschers, der vom… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
261 | APP.EM.034 | Montage vor Ort eines Bodenrührers, der vom Auftraggeber… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
262 | APP.EM.035 | STREISAL BIOBULL ® BIOE 114 V- ohne Bodenlager - Rührwerk… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
263 | APP.EM.036 | Lieferung und Einbau einer Zentrifugalumlaufpumpe für… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
264 | APP.EM.037 | Montage vor Ort von Skimmer zur Leichtstoffextraktion, vom… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
265 | APP.EM.038 | ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE typ: F06K-H03R+FEXZ6-MSEK+… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
266 | APP.EM.039 | Einbau vor Ort eines Wärmetauschers, der vom Auftraggeber… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
267 | APP.EM.040 | Einbau vor Ort eines Sandtrennungssystems, das vom… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
268 | APP.EM.041 | Strainpress SP Fremdstoffabscheider zur kontinuierlichen… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
269 | APP.EM.042 | Lagerstuhlpumpe Typ: B065-R03+BBM1X-G112 bestehend aus… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
270 | APP.EM.043 | ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE, geeignet zum Pumpen von… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
271 | APP.EM.044 | Montaggio in opera di sistema di compensazione biogas… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
272 | STR.CM.001 | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: - DN 50 - 1 Ausgang 4..20 mA -… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
273 | STR.CM.002 | Lieferung und Einbau vor Ort eines elektromagnetischen… | Nr | 8 | 0 | 0 | OS22 | C
274 | STR.CM.003 | Lieferung und Einbau vor Ort eines Schwimmer-Niveauscha… | Nr | 12 | 0 | 0 | OS22 | C
275 | STR.CM.004 | Lieferung und Einbau eines Ultraschall-Pegelstandmessers… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
276 | STR.CM.005 | Lieferung und fachgerechter Einbau vor Ort eines… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
277 | STR.CM.006 | Lieferung und Einbau eines Radar-Niveauschalters… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
278 | STR.CM.007 | Lieferung und fachgerechter Einbau vor Ort eines kompakten… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
279 | STR.CM.008 | Lieferung und fachgerechter Einbau vor Ort eines kompakten… | Nr | 11 | 0 | 0 | OS22 | C
280 | STR.CM.009 | Lieferung und fachgerechter Einbau vor Ort eines Vibrations… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
281 | STR.CM.010 | Lieferung und fachgerechter Einbau vor Ort eines… | Nr | 5 | 0 | 0 | OS22 | C
282 | STR.CM.011 | Lieferung und fachgerechter Einbau vor Ort eines Ultraschall… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
284 | 80.01.01.01.A | Flachschieber, aus duktilem Gußeisen, Spindel in INOX… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
285 | 80.01.01.01.D | Flachschieber, aus duktilem Gußeisen, Spindel in INOX … | Nr | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
286 | 80.01.02.03.C | Kugelventil aus rostfreiem Stahl: Gehäuse und Spindel aus … | Nr | 8 | 0 | 0 | OS22 | C
287 | 80.01.03.01.A | Absperrklappe aus Sphäroguß mit doppelter, exzentrischer… | Nr | 12 | 0 | 0 | OS22 | C
288 | 80.01.10.06.A | Rückflußverhinderer mit hohler Stahlkugel mit … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
291 | 97.09.01.09 | Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für … | Nr | 10 | 0 | 0 | OS22 | C
292 | 97.09.01.21 | Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für … | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
294 | 97.09.02.09 | Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für … | Nr | 10 | 0 | 0 | OS22 | C
295 | 97.09.02.21 | Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für … | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
296 | ORG.REG.001 | Flachschieber, aus Sphäroguss, Spindel aus Edelstahl INOX … | cad | 5 | 0 | 0 | OS22 | C
297 | ORG.REG.002 | Rückflussverhinderer mit hohler Stahlkugel mit… | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
298 | ORG.REG.003 | Rückflussverhinderer mit hohler Stahlkugel mit … | cad | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
299 | ORG.REG.004 | KREISFÖRMIGE STAHLSCHIEBER Lieferung und Einbau vor … | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
300 | ORG.REG.005 | KREISFÖRMIGE STAHLSCHIEBER Lieferung und Einbau vor… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
301 | ORG.REG.006 | KREISFÖRMIGE STAHLSCHIEBER Lieferung und Einbau vor… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
302 | ORG.REG.007 | Plattenschieber mit Handbetätigung DN100 Lieferung und … | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
303 | ORG.REG.008 | Lattenschieber mit Handbetätigung DN125 Lieferung und … | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
304 | ORG.REG.009 | Plattenschieber mit HandbetätigungDN150 Lieferung und … | cad | 8 | 0 | 0 | OS22 | C
305 | ORG.REG.010 | Plattenschieber mit Handbetätigung DN200 Lieferung und… | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
306 | ORG.REG.011 | Plattenschieber mit Handbetätigung DN250 Lieferung und… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
307 | ORG.REG.012 | Plattenschieber mit Pneumatikantrieb DN100. Lieferung und … | cad | 18 | 0 | 0 | OS22 | C
308 | ORG.REG.013 | Plattenschieber mit Pneumatikantrieb DN100. Lieferung und … | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
309 | ORG.REG.014 | Plattenschieber mit Pneumatikantrieb DN150. Lieferung und… | cad | 5 | 0 | 0 | OS22 | C
310 | ORG.REG.015 | Plattenschieber mit Pneumatikantrieb DN400. Lieferung und… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
311 | ORG.REG.016 | Absperrklappe aus Spha¨roguß mit doppelter, exzentrischer… | cad | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
312 | ORG.REG.017 | LIEFERUNG UND EINBAU BETRIEBSENTLÜFTUNG UND BE- UND… | cad. | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
315 | 80.15.01.01.A* | Geschweißter Rohranschluß, PN 16, Gewindeanschluß DN1 50… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
316 | 80.15.01.01.B* | Geschweißter Rohranschluß, PN 16, Gewindeanschluß DN1 150… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
317 | 80.15.01.03.A* | Geschweißter Rohranschluß, PN 16, Flanschanschluß… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
319 | 80.27.05.05.C* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 38.45 | 0 | 0 | OS22 | C
320 | 80.27.05.05.F* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 160.05 | 0 | 0 | OS22 | C
321 | 80.27.05.05.G* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 46.5 | 0 | 0 | OS22 | C
322 | 80.27.05.05.H* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 95.8 | 0 | 0 | OS22 | C
323 | 80.27.05.05.K* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 643.05 | 0 | 0 | OS22 | C
324 | 80.27.05.05.L* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 163.3 | 0 | 0 | OS22 | C
325 | 80.27.05.05.M* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 531.4 | 0 | 0 | OS22 | C
326 | 80.27.05.05.N* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, kalibriert… | m | 48.3 | 0 | 0 | OS22 | C
327 | 80.27.05.05.O* | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, kalibriert… | m | 2.1 | 0 | 0 | OS22 | C
328 | 80.27.05.85.C* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI … | Nr | 6 | 0 | 0 | OS22 | C
329 | 80.27.05.85.F* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI … | Nr | 15 | 0 | 0 | OS22 | C
330 | 80.27.05.85.G* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI … | Nr | 7 | 0 | 0 | OS22 | C
331 | 80.27.05.85.H* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI ... | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
332 | 80.27.05.85.K* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI ... | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
333 | 80.27.05.85.L* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI ... | Nr | 40 | 0 | 0 | OS22 | C
334 | 80.27.05.85.M* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI ... | Nr | 58 | 0 | 0 | OS22 | C
335 | 80.27.05.85.N* | INOX-Flanschverbindung, komplett mit 2 Flanschen in AISI ... | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
336 | PIP.001 | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt… | m | 30.3 | 0 | 0 | OS22 | C
337 | PIP.002 | Lieferung und Einbau von Edelstahlrohr AISI 304 DN 4" … | m | 104.5 | 0 | 0 | OS22 | C
338 | PIP.003 | KANÄLE MIT KREISFÖRMIGEM QUERSCHNITT - AUS EDELSTAHL … | kg | 36.8 | 0 | 0 | OS22 | C
339 | PIP.004 | AUSLASSÖFFNUNGEN, (KREISFÖRMIGE KANÄLE) Lieferung und … | cad | 4 | 0 | 0 | OS22 | C
340 | PIP.005 | Mauerdurchführung Typ WTF für Wanddurchquerung liefern… | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
341 | PIP.006 | Mauerdurchführung Typ WTF für Wanddurchquerung liefern… | cad | 6 | 0 | 0 | OS22 | C
342 | PIP.007 | Mauerdurchführung Typ WTF für Wanddurchquerung liefern… | cad | 9 | 0 | 0 | OS22 | C
343 | PIP.008 | Ausbaustück DN125 PN16. Liefern (frei Baustelle) und … | cad | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
344 | 14.01.02.01.f* | Druckreduzierventil mit Muffenanschlüssen für … | Nr | 3 | 0 | 0 | OS22 | C
345 | 14.01.02.01.g* | Druckreduzierventil mit Muffenanschlüssen für … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
346 | 14.01.04.03.c* | Geradsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus … | Nr | 6 | 0 | 0 | OS22 | C
347 | 14.01.04.03.f* | Geradsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus … | Nr | 10 | 0 | 0 | OS22 | C
348 | 14.01.04.04.h* | Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus … | Nr | 5.75 | 0 | 0 | OS22 | C
349 | 14.01.05.03.g* | Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
350 | 14.05.02.04.b* | Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen… | m | 44 | 0 | 0 | OS22 | C
351 | 14.05.02.04.c* | Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen… | m | 20 | 0 | 0 | OS22 | C
352 | 14.05.02.04.d* | Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen… | m | 90 | 0 | 0 | OS22 | C
353 | 14.05.02.04.e* | Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen… | m | 152 | 0 | 0 | OS22 | C
354 | TERM.001 | Einstellen der Innenverrohrung auf den Kesselraum,... | psch | 1 | 0 | 0 | OS22 | C
355 | TERM.002 | Zirkulationspumpe für Sanitärwarmwasser mit … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
356 | TERM.003 | Membranausdehnungsgefäß für Sanitärwasser aus … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS22 | C
357 | *99.01.01.01 | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines dreiphasigen… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
358 | *99.02.01.01 | Lieferung und Einbau eines Notstroaggregates mit folgenden… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
359 | *99.03.01.01 | Ausführung der Anpassung des bestehenden Schaltschrank… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
360 | *99.03.01.02 | Ausführung der Anpassung des bestehenden Schaltschrank… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
361 | *99.03.01.03 | Ausführung der Anpassung des bestehenden Schaltschrank… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
362 | *99.03.01.04 | Ausführung der Anpassung des bestehenden Schaltschrank … | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
363 | *99.03.01.05 | Ausführung der Anpassung des bestehenden Schaltschrank… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
364 | *99.03.01.06 | Abklemmen, Versetzung und Wiederanschlusses des … | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
365 | *99.03.02.01 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes UZ30… | B | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
366 | *99.03.02.02 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes UZ25… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
367 | *99.03.02.03 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes QGE… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
368 | *99.03.02.04 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes Q30… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
369 | *99.03.02.05 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes UZ100... | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
370 | *99.03.02.06 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes UZ-MT0… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
371 | *99.03.02.07 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes UZ-MT1… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
372 | *99.03.02.08 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes UZ-MT2… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
373 | *99.03.02.09 | Lieferung und Montage des Schaltschrankes SQ-1-930… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
374 | *99.03.02.10 | Lieferung und Montage des switch Schaltschrank… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
375 | *15.05.03.01.hh | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 40 | 0 | 0 | OS30 | C
376 | *15.05.03.01.jj | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 110 | 0 | 0 | OS30 | C
377 | *15.05.03.01.oo | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 2285 | 0 | 0 | OS30 | C
378 | *15.05.03.02.aa | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung… | m | 6455 | 0 | 0 | OS30 | C
379 | *15.05.03.04.bb | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 100 | 0 | 0 | OS30 | C
380 | *15.05.03.04.dd | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 665 | 0 | 0 | OS30 | C
381 | *15.05.03.04.ee | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 250 | 0 | 0 | OS30 | C
382 | *15.05.03.04.ff | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 336 | 0 | 0 | OS30 | C
383 | *99.04.01.01 | Mantelleitungen mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 95 | 0 | 0 | OS30 | C
384 | *99.04.01.02 | Mantelleitungen mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 905 | 0 | 0 | OS30 | C
385 | 15.05.03.01.g* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 305 | 0 | 0 | OS30 | C
386 | 15.05.03.01.h* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
387 | 15.05.03.01.i* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 505 | 0 | 0 | OS30 | C
388 | 15.05.03.01.j* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 550 | 0 | 0 | OS30 | C
389 | 15.05.03.01.k* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 45 | 0 | 0 | OS30 | C
390 | 15.05.03.01.l* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung… | m | 330 | 0 | 0 | OS30 | C
391 | 15.05.03.02.a* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung… | m | 4555 | 0 | 0 | OS30 | C
392 | 15.05.03.02.b* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung… | m | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
393 | 15.05.03.03.a* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung… | m | 9640 | 0 | 0 | OS30 | C
394 | 15.05.03.03.b* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung… | m | 7925 | 0 | 0 | OS30 | C
395 | 15.05.03.03.c* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung… | m | 165 | 0 | 0 | OS30 | C
396 | 15.05.03.03.d* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung… | m | 980 | 0 | 0 | OS30 | C
397 | 15.05.03.03.e* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung… | m | 105 | 0 | 0 | OS30 | C
398 | 15.05.03.03.f* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung… | m | 525 | 0 | 0 | OS30 | C
399 | 15.05.03.04.b* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 1265 | 0 | 0 | OS30 | C
400 | 15.05.03.04.c* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 170 | 0 | 0 | OS30 | C
401 | 15.05.03.04.d* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 1135 | 0 | 0 | OS30 | C
402 | 15.05.03.04.e* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 585 | 0 | 0 | OS30 | C
403 | 15.05.03.04.f* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 35 | 0 | 0 | OS30 | C
404 | 15.05.03.04.g* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung… | m | 535 | 0 | 0 | OS30 | C
405 | 15.05.03.05.a* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 7266 | 0 | 0 | OS30 | C
406 | 15.05.03.05.b* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 635 | 0 | 0 | OS30 | C
407 | 15.05.03.05.c* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 700 | 0 | 0 | OS30 | C
408 | 15.05.03.05.d* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 110 | 0 | 0 | OS30 | C
409 | 15.05.03.05.e* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 85 | 0 | 0 | OS30 | C
410 | 15.05.03.05.f* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 55 | 0 | 0 | OS30 | C
411 | 15.05.03.05.g* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung… | m | 75 | 0 | 0 | OS30 | C
412 | 15.05.12.05* | Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23… | m | 465 | 0 | 0 | OS30 | C
413 | 15.20.05.02.d* | Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen… | m | 1125 | 0 | 0 | OS30 | C
415 | 15.29.02.01* | Heizleitung mit PVC-Kunststoffmantel, Heizleistung ca. 20… | m | 1000 | 0 | 0 | OS30 | C
416 | *15.04.02.01.dd | Starre PVC Installationsrohre, glatt, mittelschwere schwere… | m | 345 | 0 | 0 | OS30 | C
417 | *99.05.01.01 | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox… | m | 35 | 0 | 0 | OS30 | C
418 | *99.05.01.02 | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox … | m | 70 | 0 | 0 | OS30 | C
419 | *99.05.01.03 | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox … | m | 160 | 0 | 0 | OS30 | C
420 | *99.05.01.04 | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox… | m | 55 | 0 | 0 | OS30 | C
421 | *99.05.01.05 | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox … | m | 190 | 0 | 0 | OS30 | C
422 | *99.05.02.01 | Lieferung und Montage eines Rohre aus Stahl inox AISI… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
423 | *99.05.02.02 | Lieferung und Montage eines Rohre aus Stahl inox AISI 304… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
424 | *99.05.02.03 | Lieferung und Montage eines Rohre aus Stahl inox AISI 304… | m | 90 | 0 | 0 | OS30 | C
425 | *99.05.02.04 | Lieferung und Montage eines Hüllrohren bewaffneten in PVC… | m | 270 | 0 | 0 | OS30 | C
426 | *99.05.02.05 | Lieferung und Montage eines Hüllrohren bewaffneten in PVC… | m | 270 | 0 | 0 | OS30 | C
427 | *99.05.02.06 | Lieferung und Montage eines Hüllrohren bewaffneten in PVC… | m | 180 | 0 | 0 | OS30 | C
428 | 15.04.02.01.b* | Starre PVC Installationsrohre, glatt, mittelschwere schwere… | m | 345 | 0 | 0 | OS30 | C
429 | *15.10.01.52.oo | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 6 | 0 | 0 | OS30 | C
430 | *15.10.01.52.rr | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 9 | 0 | 0 | OS30 | C
431 | *99.06.01.01 | Lieferung und Montage eines Lokale Steuerung der in der… | Nr | 29 | 0 | 0 | OS30 | C
432 | *99.06.01.02 | Lieferung und Montage eines Lokale Steuerung der in der … | Nr | 15 | 0 | 0 | OS30 | C
433 | *99.06.02.01 | Lieferung und Montage eines Nottastern das Glas mit dem … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
434 | *99.06.03.01 | Zuschlag auslass für Anschluss Motor, Maschine oder… | psch | 70 | 0 | 0 | OS30 | C
435 | *99.06.03.02 | Zuschlag auslass für Messgeräte in ATEX Zone installiert | psch | 110 | 0 | 0 | OS30 | C
436 | *99.06.04.01 | Lieferung und Installation eines Methangasmelders in … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
437 | *99.07.01.01 | Lieferung und Installation von Bearbeitetem rostfreiem … | kg | 200 | 0 | 0 | OS30 | C
438 | 15.10.01.52.j* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 225 | 0 | 0 | OS30 | C
439 | 15.10.01.52.k* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
440 | 15.10.01.52.l* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
441 | 15.10.01.52.m* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
442 | 15.10.01.52.n* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
443 | 15.10.01.52.o* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 16 | 0 | 0 | OS30 | C
444 | 15.10.01.52.p* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 45 | 0 | 0 | OS30 | C
445 | 15.10.01.52.q* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 15 | 0 | 0 | OS30 | C
446 | 15.10.01.52.r* | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
447 | *99.08.03.01 | Zuschlag Lichtpunkt in ATEX Zone installiert | Nr | 27 | 0 | 0 | OS30 | C
448 | 15.04.08.42.b* | Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus… | Nr | 50 | 0 | 0 | OS30 | C
449 | 15.04.08.42.c* | Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus… | Nr | 50 | 0 | 0 | OS30 | C
450 | 15.04.08.42.d* | Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus… | Nr | 25 | 0 | 0 | OS30 | C
451 | 15.04.08.42.e* | Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus… | Nr | 10 | 0 | 0 | OS30 | C
452 | 15.04.08.42.f* | Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus… | Nr | 5 | 0 | 0 | OS30 | C
453 | 15.08.01.02.c* | Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz… | Nr | 8 | 0 | 0 | OS30 | C
454 | 15.08.01.12.c* | Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
455 | 15.08.01.52.c* | Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf … | Nr | 67 | 0 | 0 | OS30 | C
456 | *15.10.02.11.ee | Zusammenbau, Installation und Anschluss einer … | Nr | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
457 | *99.08.01.01 | Lieferung und Installation einer LED IP65 Typ 3F Filippi … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
458 | *99.08.01.02 | Lieferung und Installation einer LED tleuchte IP65 Typ 3F … | Nr | 14 | 0 | 0 | OS30 | C
459 | *99.08.01.03 | Lieferung und Installation einer LED tleuchte IP65 Typ Disano… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
460 | *99.08.01.04 | Lieferung und Installation einer LED tleuchte EEx-d… | Nr | 9 | 0 | 0 | OS30 | C
461 | *99.08.01.05 | Lieferung und Installation einer LED tleuchte EEx-d … | Nr | 15 | 0 | 0 | OS30 | C
462 | *99.08.02.01 | Lieferung und Installation einer LED Notlichtleuchte IP65… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
463 | *99.08.02.02 | Lieferung und Installation einer LED Notlichtleuchte IP65… | Nr | 16 | 0 | 0 | OS30 | C
464 | *99.08.02.03 | Lieferung und Installation einer LED Notlichtleuchte in… | Nr | 3 | 0 | 0 | OS30 | C
465 | *99.08.02.04 | Lieferung und Installation einer LED Notlichtleuchte IP65… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
466 | 13.10.10.01.a* | Lieferung und Montage von Kondensatablauf- Vorrichtung … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
467 | 13.10.10.25* | Lieferung und Montage von Differenzdrucksensor für … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
468 | 13.10.50.02.a* | Lieferung und Montage von Kühl- Außeneinheit für VRV… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
469 | 13.10.50.05.g* | Lieferung und Montage von Inneneinheit für Multisplit-… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
470 | 13.10.50.10.a* | Lieferung und Montage von Verbindungsstück- Paar aus… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
471 | 13.10.50.15* | Lieferung von Kältemittel des Typs R410A, in homologierten … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
472 | 15.10.02.11.a* | Zusammenbau, Installation und Anschluss einer… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
473 | 15.14.01.01.a* | Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant … | m | 460 | 0 | 0 | OS30 | C
474 | 15.14.01.02.b* | Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil… | Nr | 6 | 0 | 0 | OS30 | C
475 | 15.14.01.03.a* | Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/… | m | 1000 | 0 | 0 | OS30 | C
476 | 15.14.01.03.b* | Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/… | m | 500 | 0 | 0 | OS30 | C
477 | 15.14.01.03.d* | Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/… | m | 200 | 0 | 0 | OS30 | C
478 | 15.14.02.01.a* | Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen … | Nr | 8 | 0 | 0 | OS30 | C
479 | 15.14.02.04.a* | Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen … | Nr | 20 | 0 | 0 | OS30 | C
480 | *99.10.01.01 | Entwicklung der notwendigen SPS Software für die SPS. … | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
481 | *99.10.01.02 | Erstellung der SCADA Applikation Anwenderspezifische… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
482 | *99.10.01.03 | Erstellung der detaillierten Funktionsbeschreibung … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
483 | *99.10.02.01 | OS SERVER Server in Rack- Ausführung (2HE) mit folgenden … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
484 | *99.10.02.02 | WEB SERVER Server Monoprozessor in Rack 19" (1 UA) … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
485 | *99.10.02.03 | ENGINEERING STATION Server Monoprozessor in Rack 19"… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
486 | *99.10.02.04 | Cat-Extension-Transmitter-Video2-Audio-RS232-USB 2.0 19"… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
487 | *99.10.02.05 | Cat-Extension-Transmitter-Video-Audio-RS232-USB 2.0 19"… | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
488 | *99.10.02.06 | Cat-Extension-Receiver-Video2-Audio-RS232-USB 2.0 … | Nr | 4 | 0 | 0 | OS30 | C
489 | *99.10.02.07 | Cat-Extension-Receiver-Video-Audio-RS232-USB 2.0 … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
490 | *99.10.02.08 | 27" LCD-Flachbildschirm Lieferung eines LCD-… | Nr | 5 | 0 | 0 | OS30 | C
491 | *99.10.02.09 | Monitorhalterung Lieferung und Montage einer LCD- … | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
492 | *99.10.02.10 | Serverschrank 42HE DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
493 | *99.10.02.11 | Serverschrank Zubehör Lieferung und Einbau folgender… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
494 | *99.10.02.12 | Rack LCD Konsole + 16 Port KVM Switch Lieferung einer Rack … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
495 | *99.10.02.13 | Software Engineering Station Lieferung der Standard-… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
496 | *99.10.02.14 | Server Virtualisierung Lieferung der notwendigen Standard-… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
497 | *99.10.02.15 | Archivierungssoftware und Datenerfassung ACRON Lieferung … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
498 | *99.10.02.16 | Software, um Alarme AIP senden Lieferung und entwicklung… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
499 | *99.10.02.17 | Patch Kabel Vorkonfektioniertes CAT6 UTP Patchkabel gemäß… | Nr | 40 | 0 | 0 | OS30 | C
500 | *99.10.02.18 | Patch Kabel Vorkonfektioniertes CAT6 UTP Patchkabel gemäß… | Nr | 40 | 0 | 0 | OS30 | C
501 | *99.10.02.19 | Datensteckdosen Lieferung und Montage einer … | Nr | 20 | 0 | 0 | OS30 | C
502 | *99.10.02.20 | Optical Switch Modul Industrial Ethernet Managed Switch… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
503 | *99.10.02.21 | Firewall Industrial Ethernet Firewall Industrial Ethernet mit… | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
504 | *99.10.02.22 | Kommunikationsprozessor Kommunikationsprozessor zur… | Nr | 2 | 0 | 0 | OS30 | C
505 | *99.10.02.23 | SCADA Basis-Software SCADA Basissoftware geeignet für … | Nr | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
506 | *99.11.01.01 | Entsorgung und Demontage von veralteten Anlagen und… | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
507 | 02.01.03.08.t* | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder … | cm | 2000 | 0 | 0 | OS30 | C
508 | 15.04.03.01.i* | Kabelschutzrohr aus PE-HD, flexibel, flammwidrig, außen … | m | 880 | 0 | 0 | OS30 | C
509 | 15.04.31.01.d* | Schacht aus glasfaserverstärktem, geschichtetem … | Nr | 12 | 0 | 0 | OS30 | C
510 | 01.01.04.01* | Arbeiter 5. Stufe | h | 40 | 0 | 0 | OS30 | M
511 | *99.14.01.01 | Realisierung und Abfassung der Ausführungsprojektes der … | psch | 1 | 0 | 0 | OS30 | C
EVENTUELLE ÄNDERUNGEN SEITENS DES UNTERNEHMENS (zusätzlich oder weniger)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZUSAMMENFASSUNG
A |  | GESAMTBETRAG DES ANGEBOTES FÜR DIE ARBEITEN - ohne Sicherheitskosten |  |  |  | 0
B |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 4500713.13
C = (B - A) / B |  | ABSCHLAG in % (drei Dezimalen maximal) |  |  |  | 100%
Abschlag in Buchstaben
D |  | Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 140574.29
E = A + D |  | GESAMTBETRAG DES ANGEBOTES FÜR DIE ARBEITEN - EINSCHLIEßLICH der Sicherheitskosten |  |  |  | 140574.29
UNTERSCHRIFT (aller Bieter bei Teilnahme als zeitlich begrenzte Unternehmensvereinigung/Konsortien/noch zu gründenden EWIV)