## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | Opere da impresario edile ed affini
Dati appalto:
Comune: |  | Valle di Casies
Dislocazione: |  | cantiere raggiungibile da viabilitá principale
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 3109541.68
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo |  | 0
Termine presentazione offerte:
Anno prezziario di riferimento: |  | 2017
Cod. programma annuale opere pubbliche:
Cod. CIG |  | 7559508F55
Cod. CPV prevalente:
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 3109541.68
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 51250
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) CON oneri di sicurezza |  | 51250

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 3109541.68
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA
| 00 |  | PREMESSE GENERALI
| 00.01 |  | Abbreviazioni adottate:
| 00.02 |  | Oneri generali di cantiere
| 00.03 |  | Ambito delle prestazioni
| 00.04 |  | Oneri di cantiere
| 00.05 |  | Prezzi unitari
| 01 |  | Prezzi elementari
| 01.01 |  | Mercedi orarie della mano d'opera
| 01.01.01 |  | Settore edile/civile
1 | 01.01.01.01 |  | Operaio alt. spec. o maestro professionale | h | 50 |  | 0 | A | OG1
2 | 01.01.01.02 |  | Operaio spec. | h | 100 |  | 0 | A | OG1
3 | 01.01.01.03 |  | Operaio qual. | h | 100 |  | 0 | A | OG1
4 | 01.01.01.04 |  | Operaio com. | h | 100 |  | 0 | A | OG1
| 01.01.03 |  | Settore legno
5 | 01.01.03.01 |  | Operaio alt. spec. o maestro professionale | h | 50 |  | 0 | A | OG1
6 | 01.01.03.02 |  | operaio spec. | h | 100 |  | 0 | A | OG1
7 | 01.01.03.03 |  | operaio qual. | h | 100 |  | 0 | A | OG1
8 | 01.01.03.04 |  | operaio com. | h | 100 |  | 0 | A | OG1
| 01.02 |  | Noli
| 01.02.01 |  | Mezzi di trasporto
| 01.02.01.03 |  | Autocarro
9 | 01.02.01.03.a |  | Autocarro: portata fino a 4,0 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
10 | 01.02.01.03.b |  | Autocarro: portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
11 | 01.02.01.03.c |  | Autocarro: portata oltre 8,0 t fino a 10,50 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
12 | 01.02.01.03.d |  | Autocarro: portata oltre 10,50 t fino a 14,00 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
13 | 01.02.01.03.e |  | Autocarro 33t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
14 | 01.02.01.03.f |  | Autocarro 40t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.03 |  | Macchine per movimento terra
| 01.02.03.03 |  | Escavatore cingolato
15 | 01.02.03.03.a |  | Escavatore cingolato: fino a 36 kW (48 HP) | h | 3 |  | 0 | A | OG1
16 | 01.02.03.03.b |  | Escavatore cingolato: oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP) | h | 3 |  | 0 | A | OG1
17 | 01.02.03.03.c |  | Escavatore cingolato: oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP) | h | 3 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.06 |  | Compressori
| 01.02.06.01 |  | Compressore
18 | 01.02.06.01.a |  | Compressore: fino a 3,00 m3/min | h | 10 |  | 0 | A | OG1
19 | 01.02.06.01.b |  | Compressore: oltre 3,00 m3/min fino a 6,00 m3/min | h | 10 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.06.02 |  | Sovrappr. demolitore
20 | 01.02.06.02.a |  | Sovrappr. ulteriore demolitore | h | 10 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.07 |  | Macchine utensili
| 01.02.07.06 |  | Demolitore
21 | 01.02.07.06.b |  | Demolitore: con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW. | h | 20 |  | 0 | A | OG1
| 01.06 |  | Oneri generali e allestimento del cantiere
| 01.06.01 |  | Oneri generali e allestimento del cantiere
22 | 01.06.01.01 | * | Allestimento, manutenzione e rimozione del cantiere | a forfait | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02 |  | Opere da impresario - costruttore
| 02.02 |  | Movimenti di terra
| 02.02.04 |  | Scavo a sezione obbligata
| 02.02.04.01 | * | Scavo fondazione:
23 | 02.02.04.01.a | * | Scavo fondazione: a mano | m3 | 5 |  | 0 | A | OG1
24 | 02.02.04.01.b | * | Scavo fondazione: con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.04.02 | * | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza
25 | 02.02.04.02.b | * | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza: deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 382.73 |  | 0 | A | OG1
26 | 02.02.04.02.c | * | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza: sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 20 |  | 0 | A | OG1
27 | 02.02.04.02.d | * | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza: sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 10 |  | 0 | A | OG1
28 | 02.02.04.02.e | * | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza, eseguito a mano | m3 | 5 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.05 |  | Rinterri e rilevati
| 02.02.05.01 | * | Rinterro con materiale di scavo:
29 | 02.02.05.01.b | * | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | 1377.85 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.05.02 | * | Rinterro e rilevato con materiale di cava:
30 | 02.02.05.02.b | * | Rinterro e rilevato con materiale di cava: con mezzi meccanici | m3 | 203.53 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.05.03 | * | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:
31 | 02.02.05.03.b |  | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: con mezzi meccanici | m3 | 10 |  | 0 | A | OG1
32 | 02.02.05.06 | * | Spianamento terra veget. di accumulo | m2 | 591.22 |  | 0 | A | OG1
33 | 02.02.05.09 | * | Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm | m3 | 63.08 |  | 0 | A | OG1
34 | 02.02.05.10 | * | Sabbia da cava 3 mm | m3 | 89.63 |  | 0 | A | OG1
35 | 02.02.05.11 | * | Sovrapprezzo su rinterri per compattazione con densità Proctor standard di almeno 95% | m2 | 815.66 |  | 0 | A | OG1
| 02.04 |  | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
| 02.04.71 |  | Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
| 02.04.71.01 | * | Casseratura laterale per solette e solettoni di base:
36 | 02.04.71.01.a | * | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1 | m2 | 62.85 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.71.02 | * | Casseratura laterale per fondazioni
37 | 02.04.71.02.a | * | Casseratura laterale per fondazioni: per struttura superficiale S1 | m2 | 132.73 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.72 |  | Casseforme per muri e pareti
| 02.04.72.02 | * | Casseratura per muri e pareti diritte:
38 | 02.04.72.02.b | * | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2 | m2 | 2601.22 |  | 0 | A | OG1
39 | 02.04.72.02.c |  | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S3 | m2 | 607.64 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.73 |  | Casseforme per solette, mensole, scale
| 02.04.73.01 | * | Casseratura di solette, solette a sbalzo:
40 | 02.04.73.01.a | * | Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2 | m2 | 804.42 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.73.04 | * | Schalung von Treppenpodeste
41 | 02.04.73.04.a | * | Schalung von Treppenpodeste: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 21.43 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.74 |  | Casseforme per strutture orizzontali (travi)
| 02.04.74.01 | * | Casseratura di travi rettilinee:
42 | 02.04.74.01.a |  | Casseratura di travi rettilinee: per struttura superficiale S2 | m2 | 10 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.75 |  | Casseforme per pilastri
| 02.04.75.01 | * | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli
43 | 02.04.75.01.a |  | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli: per struttura superficiale S2 | m2 | 10.3 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.77 |  | Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
| 02.04.77.01 | * | Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m
44 | 02.04.77.01.a |  | Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m: H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 756.32 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.77.02 | * | Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m
45 | 02.04.77.02.a |  | Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m: H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 10 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.78 |  | Sovrapprezzi
| 02.04.78.02 | * | Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista
46 | 02.04.78.02.a | * | Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista: Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm | m2 | 311.72 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.80 |  | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati
| 02.04.80.01 | * | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti
47 | 02.04.80.01.b | * | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti: classe C 12/15 | m3 | 97.68 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.80.05 | * | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione
48 | 02.04.80.05.d | * | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 25/30 | m3 | 880.29 |  | 0 | A | OG1
49 | 02.04.80.05.h | * | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 30/37 | m3 | 57.39 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.85 |  | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
| 02.04.85.01 |  | classe di esposizione XC
50 | 02.04.85.01.b |  | classe di esposizione XC XC4 con penetrazione acqua 15 mm | m3 | 57.39 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.85.03 |  | classe di esposizione XF
51 | 02.04.85.03.b |  | classe di esposizione XF XF2 | m3 | 57.39 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.90 |  | Elementi prefabbricati
| 02.04.90.01 | * | Elemento prefabbricato di calcestruzzo per rampa di scala interna
52 | 02.04.90.01.a | * | Elemento prefabbricato di calcestruzzo per rampa di scala interna: 9 gradini 16/30cm, b= 150cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OG1
53 | 02.04.90.01.b | * | Elemento prefabbricato di calcestruzzo per rampa di scala interna: 11 gradini 16/30cm, b= 150cm | pezzi | 3 |  | 0 | A | OG1
54 | 02.04.90.01.c | * | Elemento prefabbricato di calcestruzzo per rampa di scala interna: 11 gradini 16/30cm, con pianerottolo di partenza, b= 150cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OG1
55 | 02.04.90.01.d | * | Elemento prefabbricato di calcestruzzo per rampa di scala interna: 12 gradini 16/30cm, b= 150cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OG1
56 | 02.04.90.01.e | * | Elemento prefabbricato di calcestruzzo per rampa di scala interna: 12+11 gradini 16/30cm con pianerottolo intermedio, b= 150cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.100 |  | Inserti speciali
| 02.04.100.01 | * | Fornitura e messa in opera di elementi portanti e coibenti per l’ancoraggio di elementi sporgenti in profilati d’acciaio
57 | 02.04.100.01.a | * | Fornitura e messa in opera di elementi portanti e coibenti per l’ancoraggio di elementi sporgenti in profilati d’acciaio: max. VRd,z = 48,3 kN, max. VRd,y = ±4,0 kN, altezza 180mm | pezzi | 4 |  | 0 | A | OG1
| 02.05 |  | Acciaio per c. a.
| 02.05.01 |  | Acciaio in barre
| 02.05.01.01 | * | Acciaio in barre
58 | 02.05.01.01.a | * | Acciaio tondo: acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 26775 |  | 0 | A | OG1
59 | 02.05.01.02 | * | Esecuzione di armature incollate come armatura di raccordo su parti costruttivi esistenti, d= 10 – 14 mm | cm | 400 |  | 0 | A | OG1
| 02.05.02 |  | Reti elettrosaldate
| 02.05.02.01 |  | Reti elettrosaldate
60 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate B450C | kg | 21507.73 |  | 0 | A | OG1
| 02.09 |  | Intonaci
| 02.09.01 |  | Intonaci
| 02.09.01.02 | * | Intonaco grezzo 2 mani:
61 | 02.09.01.02.b | * | Intonaco grezzo 2 mani: rinzaffo+malta bastarda | m2 | 124.33 |  | 0 | A | OG1
| 02.09.01.03 | * | Intonaco civile 3 mani:
62 | 02.09.01.03.b | * | Intonaco civile 3 mani: malta bast.+malta fina | m2 | 1231.35 |  | 0 | A | OG1
| 02.09.01.13 | * | Malta rasante e ponte di aderenza:
63 | 02.09.01.13.e | * | Malta rasante e ponte di aderenza: malta rasante, nastro imp., ponte di aderenza | m | 50 |  | 0 | A | OG1
64 | 02.09.01.19 | * | Fornitura ed applicazione di un trattamento aggrappante per intonaci su superfici interne in calcestruzzo armato | m2 | 1355.68 |  | 0 | A | OG1
65 | 02.09.01.20 | * | Rasatura superficiale su pareti e soffitti esistenti, incluso intonaco di finitura | m2 | 133.92 |  | 0 | A | OG1
66 | 02.09.01.21 | * | Intonaco per interni a base di calce, applicato su supporti in cartongesso | m2 | 1535.76 |  | 0 | A | OG1
67 | 02.09.01.22 | * | Ripristino e completamento dell‘intonaco civile inerno a 3 mani; qualsiasi spessore | m2 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.09.08 |  | Cappotto termico con intonaco
68 | 02.09.08.01 | * | Cappotto termico per superfici verticali nelle bocche da lupo con pannelli isolanti di schiuma dura di polistirolo altamente espanso (EPS-P) ed intonaco sottile ai silossani, spessore totale s = 170 mm | m2 | 44.12 |  | 0 | A | OG1
| 02.10 |  | Vespai e sottofondi
| 02.10.01 |  | Vespai
| 02.10.01.01 | * | Ossatura di sottofondo con pietrame:
69 | 02.10.01.01.c | * | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 40-50cm | m2 | 789.54 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.02 |  | Massetti di sottofondo
| 02.10.02.03 | * | Massetto livellante spess. 5-6cm:
70 | 02.10.02.03.f | * | Massetto livellante spess. 5-6cm: caldana di riempimento con inerti leggeri; massimo 600 kg/m³ | m2 | 1275.81 |  | 0 | A | OG1
71 | 02.10.02.03.g | * | Massetto livellante spess. 5-6cm: sovrapprezzo su caldana di riempimento con inerti leggeri, per ogni 1,0cm di maggior spessore | m2cm | 16419.59 |  | 0 | A | OG1
72 | 02.10.02.09 |  | Massetto formaz. pendenze spess. 7cm | m2 | 38.02 |  | 0 | A | OG1
73 | 02.10.02.10 |  | Massetto di protezione spess. min. 5cm | m2 | 65.49 |  | 0 | A | OG1
74 | 02.10.02.13 | * | Sovrapprezzo per massetto di pendenza, magg. spess. 1cm | m2cm | 10 |  | 0 | A | OG1
75 | 02.10.02.14 | * | Sovrapprezzo per massetto di protezione, magg. spess. 1cm | m2cm | 327.44 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.03 |  | Massetti galleggianti
76 | 02.10.03.03 | * | Massetto radiante spess. 6,5cm | m2 | 1269.45 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.03.04 | * | Sovrappr. o minorppr. voce .03
77 | 02.10.03.04.a | * | Sovrappr. o minorppr. voce .03, per ogni cm di magg. o minore spess. | m2cm | 50 |  | 0 | A | OG1
78 | 02.10.03.10 | * | Massetto levigato con inerti calcarei | m2 | 433.57 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.04 |  | Pavimenti in cemento
| 02.10.04.02 | * | Pav. industr. spess. 15cm:
79 | 02.10.04.02.b | * | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. | m2 | 425.02 |  | 0 | A | OG1
80 | 02.10.04.02.d |  | Pav. industr. spess. 15cm: Sovrappr. o minorppr. voce .02 b), per ogni cm di magg. o min. spess. | m2cm | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.04.03 | * | Pavimenti in cls a facciavista per esterni, tirato in piano o in pendenza
81 | 02.10.04.03.a | * | Pavimenti in cls a facciavista per esterni, tirato in piano o in pendenza, spessore 15 cm | m2 | 105 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.05 |  | Sottofondi a secco
| 02.10.05.10 | * | Materassino con struttura e nido d’api con getto di riempimento
82 | 02.10.05.10.a | * | Materassino con struttura e nido d’api con getto di riempimento, spess. 60mm | m2 | 650.34 |  | 0 | A | OG1
83 | 02.10.05.10.b | * | Materassino con struttura e nido d’api con getto di riempimento, spess. 90mm | m2 | 201.88 |  | 0 | A | OG1
| 02.11 |  | Impermeabilizzazioni
| 02.11.02 |  | Impermeabilizzazione verticale di pareti
84 | 02.11.02.03 | * | Impermeabilizzazione di muri esterni contro terra con manti di bitume elastomerico; s=5,0mm; peso proprio minimo 5,7 kg/m², a uno o più strati | m2 | 848.56 |  | 0 | A | OG1
| 02.11.03 |  | Impermeabilizzazione di sottofondi
| 02.11.03.01 | * | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.:
85 | 02.11.03.01.b | * | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa altamente polimerizzato, s=4.0mm; peso proprio minimo 4,0 kg/m²- feltro di polimeri | m2 | 843.89 |  | 0 | A | OG1
| 02.11.04 |  | Strati separatori, strati protettivi
| 02.11.04.01 | * | Strato separatore:
86 | 02.11.04.01.g | * | Strato separatore: polietilene 0,20mm | m2 | 3320.77 |  | 0 | A | OG1
87 | 02.11.04.03 | * | Strato protettivo di polipropilene (PP); peso proprio minimo 300 g/m² | m2 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.11.07 |  | Gusci di raccordo
| 02.11.07.01 |  | Guscio di raccordo:
88 | 02.11.07.01.a |  | Guscio di raccordo: raccordo fondomuro-fondazione | m | 186.72 |  | 0 | A | OG1
| 02.12 |  | Isolamenti
| 02.12.01 |  | Isolamenti termici
| 02.12.01.16 | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come coibentazione verticale su pareti esterni contro terra
89 | 02.12.01.16.d | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come coibentazione verticale su pareti esterni contro terra, spess. 16,0 cm | m2 | 604.41 |  | 0 | A | OG1
| 02.12.01.22 | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale per pavimenti; peso specifico >=30 kg/m³
90 | 02.12.01.22.a | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale per pavimenti e tetti piani; peso specifico >=30 kg/m³, spess. 5,0 cm | m2 | 603.36 |  | 0 | A | OG1
| 02.12.01.23 | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla compressione sotto lastra di fondazione e su solai carreggiate
91 | 02.12.01.23.a | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla compressione sotto lastra di fondazione, spess. 16,0 cm | m2 | 782.68 |  | 0 | A | OG1
| 02.12.02 |  | Isolazioni acustici
| 02.12.02.22 | * | Isolazione anticalpestio orizzontale per pavimenti con pannelli in lana minerale
92 | 02.12.02.22.a | * | Isolazione anticalpestio orizzontale per pavimenti con pannelli in lana minerale, s= 20mm | m2 | 1285.99 |  | 0 | A | OG1
93 | 02.12.02.22.b | * | Isolazione anticalpestio orizzontale per pavimenti con pannelli in lana minerale, s= 30mm | m2 | 178.3 |  | 0 | A | OG1
94 | 02.12.02.22.c | * | Isolazione anticalpestio orizzontale per pavimenti con pannelli in lana minerale, s= 35mm | m2 | 650.34 |  | 0 | A | OG1
95 | 02.12.02.23 | * | Tappeto in PE a cellule chiuse come isolazione anticalpestio orizzontale per pavimenti, s= 14mm | m2 | 23.58 |  | 0 | A | OG1
| 02.15 |  | Impermeabilizzazioni di coperture
| 02.15.01 |  | Coperture continue
| 02.15.01.05 | * | Manto imperm. in PVC:
96 | 02.15.01.05.b | * | Manto imperm. in PVC: s= 1,8mm | m2 | 132.97 |  | 0 | A | OG1
97 | 02.15.01.10 | * | Strato protettivo e drenante per tetti piani | m2 | 169.81 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.02 |  | Raccordi, bordi
98 | 02.15.02.01 | * | Raccordo a parete in PVC: | m2 | 36.84 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.02.04 |  | Scossalina a sbalzo:
99 | 02.15.02.04.b |  | Scossalina a sbalzo: sv. 15cm | m | 59.09 |  | 0 | A | OG1
100 | 02.15.02.06 |  | Raccordo parete - lamiera plastificata | m | 66.7 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.02.07 | * | Elementi speciali per attraversamento tubi e antenne in manti impermeabili di PVC-P
101 | 02.15.02.07.b | * | Elementi speciali per attraversamento tubi e antenne in manti impermeabili di PVC-P: oltre ø 80-150mm | cad | 2 |  | 0 | A | OG1
102 | 02.15.02.09 | * | Profilo di raccordo a parete in barra metallica zincata a caldo con nastro tondo estruso in PVC sul retro | m | 5 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.03 |  | Inserti di finitura
| 02.15.03.01 | * | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP)
103 | 02.15.03.01.h |  | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP); laterale coibent. DN 125 con sopralzo | cad | 1 |  | 0 | A | OG1
104 | 02.15.03.01.i |  | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP); tronco coibentato | cad | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.04 |  | Riporti, pavimentazioni
105 | 02.15.04.03 | * | Zavorra in ghiaia tonda lavata, spess. 8-11 cm | m2 | 44.08 |  | 0 | A | OG1
| 02.16 |  | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
| 02.16.01 |  | Tubi di drenaggio
| 02.16.01.02 | * | Condotto drenante PVC:
106 | 02.16.01.02.b |  | Condotto drenante PVC: DN 150mm | m | 131.41 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.02 |  | Strati filtranti
| 02.16.02.01 | * | Parete filtr. in blocchi cls:
107 | 02.16.02.01.a | * | Parete filtr. in blocchi cls: spess. 10cm | m2 | 480.99 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.02.02 | * | Drenaggio vert. muratura:
108 | 02.16.02.02.b | * | Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini | m2 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.02.03 | * | Membrana filtrante:
109 | 02.16.02.03.a | * | Membrana filtrante: tessuto spess. 0,7mm | m2 | 551.91 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.07 |  | Pozzetti
| 02.16.07.01 | * | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari
110 | 02.16.07.01.a | * | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30 | cm | 200 |  | 0 | A | OG1
111 | 02.16.07.01.b | * | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40 | cm | 580 |  | 0 | A | OG1
112 | 02.16.07.01.d | * | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 200 |  | 0 | A | OG1
113 | 02.16.07.11 | * | Fornitura e posa in opera di scarico a pavimento con telaio registrabile in altezza di polipropilene e griglia d’acciaio legato | pezzi | 2 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.08 |  | Chiusini, caditoie e minuteria
| 02.16.08.01 |  | Chiusino in ghisa:
114 | 02.16.08.01.a |  | Chiusino in ghisa: 300x300mm, 15-20kg | cad | 5 |  | 0 | A | OG1
115 | 02.16.08.01.b |  | Chiusino in ghisa: 400x400mm, 20-30kg | cad | 10 |  | 0 | A | OG1
116 | 02.16.08.01.d |  | Chiusino in ghisa: 600x600mm, 110-120kg | cad | 3 |  | 0 | A | OG1
117 | 02.16.08.21 | * | Scarico a pavimento nel cortile; elemento di base, prolunga ed anello di aggiustaggio di calcestruzzo, cestello raccoglitore di sabbia d’acciaio zincato a fuoco | pezzi | 11 |  | 0 | A | OG1
118 | 02.16.08.22 | * | Chiusino in acciaio inossidabile a rivestire | kg | 200 |  | 0 | A | OG1
119 | 02.16.08.23 | * | Fornitura e posa in opera di canaletta piana di scarico in calcestruzzo polimerico, fondo senza pendenza, con griglia di copertura in ghisa; larghezza nominale 100 mm | m | 8.51 |  | 0 | A | OG1
120 | 02.16.08.24 | * | Fornitura e posa in opera di scarico a pavimento di calcestruzzo polimerico con secchiello in materiale sintetico e griglia di copertura in ghisa; larghezza nominale 100 mm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09 |  | Strade, vialetti, piazze
| 02.16.09.01 | * | Sottofondo ghiaioso:
121 | 02.16.09.01.a | * | Sottofondo ghiaioso: spess. 15cm | m2 | 24.29 |  | 0 | A | OG1
122 | 02.16.09.01.d | * | Sottofondo ghiaioso: spess. 30cm | m2 | 819 |  | 0 | A | OG1
123 | 02.16.09.01.e | * | Sottofondo ghiaioso: spess. 40cm | m2 | 472.03 |  | 0 | A | OG1
124 | 02.16.09.05 | * | Pavimentazioni esterne solide nei cortili in ghiaietto legato ad acqua, s= 30cm | m2 | 218.41 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09.12 |  | Cordone in cls:
125 | 02.16.09.12.b |  | Cordone in cls: C 35/45 resistente al gelo ed ai sali | m | 140.98 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09.24 | * | Cordone rettangolare, diritto - 15/30 cm
126 | 02.16.09.24.a | * | Cordone rettangolare, diritto - 15/30 cm, in granito, testa fiammata | m | 40.51 |  | 0 | A | OG1
127 | 02.16.09.25 | * | Pavimentazione con cubetti di granito 8/10 cm, posati su letto di frantumato fine | m2 | 252 |  | 0 | A | OG1
128 | 02.16.09.26 | * | Pavimentazione con cubetti recuperati di granito 8/10 cm, posati su letto di frantumato fine | m2 | 567 |  | 0 | A | OG1
129 | 02.16.09.27 | * | Posa di cordonate recuperate in granito | m | 148.08 |  | 0 | A | OG1
130 | 02.16.09.28 | * | Pavimentazione con mattonelle di calcestruzzo con fessure lineari per inverdimento, posati su letto di frantumato fine | m2 | 148.62 |  | 0 | A | OG1
131 | 02.16.09.29 | * | Nastri in binderi di mattonelle di calcestruzzo 15 – 25 cm, s= 10 cm, posati su letto di malta | m | 50 |  | 0 | A | OG1
132 | 02.16.09.30 | * | Gradini in blocchi di calcestruzzo, b/h ca. 33/16 cm, posati su letto di malta | m | 44.52 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09.31 | * | Muratura a mosaico grezzo in pietra naturale e calcestruzzo
133 | 02.16.09.31.a | * | Muratura a mosaico grezzo in pietra naturale e calcestruzzo: in granito da cava, cls. C 20/25 - inerti Ø max. 16 mm | m3 | 151.2 |  | 0 | A | OG1
| 02.17 |  | Opere da giardiniere
| 02.17.01 |  | Superfici erbose
| 02.17.01.01 |  | Terra da coltivo:
134 | 02.17.01.01.b |  | Terra da coltivo: stendimento meccanico | m3 | 177.37 |  | 0 | A | OG1
135 | 02.17.01.02 | * | Tappeto erboso | m2 | 591.22 |  | 0 | A | OG1
| 02.18 |  | Assistenze murarie
| 02.18.09 |  | Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento
136 | 02.18.09.01 | * | Assist.mur.imp. riscald. | % | 197468.34 |  | 0 | A | OG1
| 02.18.11 |  | Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
137 | 02.18.11.01 | * | Assist.mur.imp.idrosanitario | % | 212819.43 |  | 0 | A | OG1
| 02.18.12 |  | Assistenze murarie per impianti elettrici
| 02.18.12.01 | * | Assist.mur.imp.elettr.:
138 | 02.18.12.01.b | * | Assist.mur.imp.elettr.: edilizia non civile | % | 279512.15 |  | 0 | A | OG1
| 03 |  | Opere da fabbro
| 03.01 |  | Carpenteria in metallo
| 03.01.01 |  | Edifici completi ed elementi strutturali
| 03.01.01.01 | * | Strutture di acciaio:
139 | 03.01.01.01.f | * | Strutture di acciaio: zincatura carpenteria pesante | kg | 19231.64 |  | 0 | A | OS-18A
140 | 03.01.01.01.g | * | Strutture di acciaio: avvitato/saldato S235, S275 | kg | 17442 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.01.01.02 | * | Scale per macchinari, scale di fuga, comprese le ringhiere
141 | 03.01.01.02.a | * | Scale per macchinari, scale di fuga, comprese le ringhiere Scale S235, S275 | kg | 2570.14 |  | 0 | A | OS-18A
142 | 03.01.01.03 |  | Cardini, angolari, mensole in acciaio | kg | 100 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.02 |  | Chiusini, grigliati
| 03.02.02 |  | Grigliati
| 03.02.02.01 | * | Griglia a maglia:
143 | 03.02.02.01.e | * | Griglia a maglia: 33x33mm, barre portanti 25/3mm | m2 | 12.09 |  | 0 | A | OS-18A
144 | 03.02.02.01.f | * | Griglia a maglia: 33x11 mm (30,71 kg/m2) | m2 | 6.38 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.03 |  | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
| 03.03.02 |  | Parapetti
145 | 03.03.02.03 | * | Parapetto come parete chiusa in acciaio nel vano scale principale, incluso corrimano continuo in legno di larice | m | 37.09 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.06 |  | Porte
| 03.06.02 |  | Porte in alluminio
146 | 03.06.02.03 | * | Elemento porta esterna in alluminio, tipo T3 e T4, ML b/h: 260,5/250cm | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.06.03 |  | Porte tagliafuoco
147 | 03.06.03.08 | * | Porta tagliafuoco d’acciaio, REI 60, ML b/h 110/215 cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS-18A
148 | 03.06.03.09 | * | Porta tagliafuoco d’acciaio, REI 60, ML b/h 134/215 cm | pezzi | 6 |  | 0 | A | OS-18A
149 | 03.06.03.10 | * | Porta tagliafuoco d’acciaio a due ante, REI 60, ML b/h 160/215 cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS-18A
150 | 03.06.03.11 | * | Sovrapprezzo per porte interne ed esterne d’acciaio, per esecuzione con maniglione e serratura antipanico | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS-18A
151 | 03.06.03.12 | * | Fermaporta | pezzi | 10 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.13 |  | Elementi speciali
| 03.13.01 |  | Elementi speciali
152 | 03.13.01.01 | * | Recinzione in grigliato a maglia | m2 | 31.76 |  | 0 | A | OS-18A
153 | 03.13.01.02 | * | Cancello per pedoni a una partita, larghezza netta di passaggio 1,00 m | pezzi | 0
154 | 03.13.01.03 | * | Serramento per deposito immondizie all’esterno | a forfait | 1 |  | 0 | A | OS-18A
155 | 03.13.01.04 | * | Rivestimento per torre di ventilazione | a forfait | 1 |  | 0 | A | OS-18A
| 04 |  | Opere da pittore e opere di costruttore a secco
| 04.01 |  | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
| 04.01.01 |  | Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
| 04.01.01.04 |  | Fondo isol.:
156 | 04.01.01.04.a |  | Fondo isol.: resine in disp. | m2 | 1580.73 |  | 0 | A | OS7
| 04.01.02 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
| 04.01.02.03 | * | Pittura a base di silicati:
157 | 04.01.02.03.a | * | Pittura a base di silicati: tinta chiara | m2 | 110.98 |  | 0 | A | OS7
158 | 04.01.02.03.b | * | Pittura a base di silicati: tinta media | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
159 | 04.01.02.03.c | * | Pittura a base di silicati: tinta intensa | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
| 04.01.03 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
| 04.01.03.03 | * | Silicati di potassio:
160 | 04.01.03.03.a | * | Silicati di potassio: tinta chiara | m2 | 2562.65 |  | 0 | A | OS7
161 | 04.01.03.03.b | * | Silicati di potassio: tinta media | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
162 | 04.01.03.03.c | * | Silicati di potassio: tinta intensa | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
163 | 04.01.03.03.h | * | Sovrapprezzo su pittura ai silicati di potassio per interni di ogni tonalità per esecuzione come intonaco a rullo | m2 | 916.1 |  | 0 | A | OS7
| 04.01.03.09 | * | Pittura in lattice:
164 | 04.01.03.09.a | * | Pittura in lattice: tinta chiara | m2 | 200 |  | 0 | A | OS7
165 | 04.01.03.09.b | * | Pittura in lattice: tinta media | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
166 | 04.01.03.09.c | * | Pittura in lattice: tinta intensa | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
| 04.03 |  | Lavorazioni su supporti in metallo
| 04.03.01 |  | Pretrattamento su supporti in metallo
167 | 04.03.01.01 |  | Sgrassatura e carteggiatura | m2 | 100 |  | 0 | A | OS7
| 04.03.02 |  | Pitturazione di supporti in metallo
168 | 04.03.02.03 | * | Pittura di finitura poliuretanica e a base di resine alchidiche e ftalati con pigmenti metallici | m2 | 100 |  | 0 | A | OS7
| 04.03.03 |  | Pitturazione per sollecitazioni particolari
| 04.03.03.01 |  | Sistema di rivestimento resistente al fuoco:
169 | 04.03.03.01.a |  | Sistema di rivestimento resistente al fuoco: R 60 | m2 | 600 |  | 0 | A | OS7
| 04.05 |  | Lavori da costruttore a secco
| 04.05.01 |  | Controsoffitti
| 04.05.01.02 | * | Controsoff. lastre cartongesso:
170 | 04.05.01.02.a | * | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm | m2 | 10 |  | 0 | A | OS7
171 | 04.05.01.02.c | * | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm, idrorepellenti | m2 | 10 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.05 | * | Controsoffitto fonoassorbente:
172 | 04.05.01.05.a | * | Controsoffitto fonoassorbente: cartongesso spess. 12,5mm | m2 | 348.95 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.07 | * | Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso:
173 | 04.05.01.07.a |  | Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso: 0 a 50 cm | ml | 11.91 |  | 0 | A | OS7
174 | 04.05.01.25 | * | Controsoffitto fonoisolante | m2 | 1264.42 |  | 0 | A | OS7
175 | 04.05.01.26 | * | Sovrapprezzo su controsoffitto fonoisolante, per cassonetto lungo le aperture di ventilazione | m | 253.37 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.27 | * | Sovrapprezzo su controsoffitto di qualsiasi tipo, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana di vetro:
176 | 04.05.01.27.a | * | Sovrapprezzo su controsoffitto di qualsiasi tipo, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana di vetro: s= 100mm | m2 | 1264.42 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.28 | * | Sovrapprezzo su controsoffitto di qualsiasi tipo, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana minerale:
177 | 04.05.01.28.a | * | Sovrapprezzo su controsoffitto di qualsiasi tipo, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana minerale: s= 20mm | m2 | 500 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02 |  | Pareti divisorie
| 04.05.02.02 | * | Parete divisoria con struttura metallica semplice
178 | 04.05.02.02.b | * | Parete divisoria con struttura metallica semplice parete divisoria 100 mm | m2 | 271.7 |  | 0 | A | OS7
179 | 04.05.02.03 |  | Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02 | m2 | 269.45 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02.04 | * | Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02 e 04.05.02.16
180 | 04.05.02.04.a |  | Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02 e 04.05.02.16: EI 60 | m2 | 73.34 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02.15 |  | Profilo di rinforzo a U
181 | 04.05.02.15.a |  | Profilo di rinforzo a U profilo in acciaio, spessore 2 mm | cad | 32 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02.16 | * | Parete divisoria con requisiti di isolamento acustico, con struttura metallica semplice e rivestimento doppio su ambedue i lati
182 | 04.05.02.16.a | * | Parete divisoria con requisiti di isolamento acustico, con struttura metallica semplice e rivestimento doppio su ambedue i lati, parete divisoria 125 mm | m2 | 784.05 |  | 0 | A | OS7
183 | 04.05.02.17 | * | Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per rinforzo dell’orditura per supporto di apparecchi sanitari | pezzi | 25.2 |  | 0 | A | OS7
184 | 04.05.02.18 | * | Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in lamiera d’acciaio zincato per il montaggio di porte scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 100cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.03 |  | Intonaco a secco
| 04.05.03.03 | * | Controparete su sottostruttura metallica
185 | 04.05.03.03.c | * | Controparete su sottostruttura metallica: doppia lastra, spessore complessivo 70mm | m2 | 997.13 |  | 0 | A | OS7
186 | 04.05.03.03.d | * | Controparete su sottostruttura metallica: doppia lastra, spessore complessivo 100mm | m2 | 189.69 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.04 |  | Lavorazioni finali
| 04.05.04.05 | * | Botola d'ispezione
187 | 04.05.04.05.a | * | Botola d'ispezione 30 x 30 cm | cad | 20 |  | 0 | A | OS7
188 | 04.05.04.05.b | * | Botola d'ispezione 40 x 40 cm | cad | 50 |  | 0 | A | OS7
189 | 04.05.04.05.c | * | Botola d'ispezione 60 x 60 cm | cad | 10 |  | 0 | A | OS7
| 05 |  | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica
| 05.01 |  | Pavimenti in ceramica
| 05.01.02 |  | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
| 05.01.02.10 | * | Rivestimenti per pavimenti in piastrelle di grès fine con formato grande
190 | 05.01.02.10.b | * | Rivestimenti per pavimenti in piastrelle di grès fine con formato grande, 30 x 60cm, s=10,5mm, valore antisdrucciolo R11C | m2 | 410.2 |  | 0 | A | OS6
| 05.01.02.11 |  | Sigillatura di giunti con resine epossidiche
191 | 05.01.02.11.a |  | Sigillatura di giunti con resine epossidiche: pavimenti | m2 | 66.59 |  | 0 | A | OS6
| 05.02 |  | Rivestimenti in ceramica
| 05.02.02 |  | Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
| 05.02.02.10 | * | Rivestimenti per pareti in piastrelle di grès fine con formato grande
192 | 05.02.02.10.a | * | Rivestimenti per pareti in piastrelle di grès fine con formato grande, 30 x 60cm, s=10,5mm | m2 | 747.83 |  | 0 | A | OS6
| 05.02.02.11 |  | Sigillatura di giunti con resine epossidiche
193 | 05.02.02.11.a |  | Sigillatura di giunti con resine epossidiche: pareti | m2 | 108.8 |  | 0 | A | OS6
| 05.03 |  | Zoccolini in ceramica
| 05.03.02 |  | Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo
| 05.03.02.01 |  | Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli
194 | 05.03.02.01.c |  | Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm | m | 225.1 |  | 0 | A | OS6
| 06 |  | Pavimenti caldi
| 06.01 |  | Preparazione del piano di posa
| 06.01.03 |  | Appretti, rasature
195 | 06.01.03.01 | * | Pulizia del sottofondo come massetto a base cementizia e fornitura ed applicazione di una mano di base di attacco | m2 | 847.5 |  | 0 | A | OS6
| 06.01.06 |  | Livellamento di sottofondi
196 | 06.01.06.01 | * | Rasatura come strato di compensazione su massetto a base cementizia | m2 | 847.5 |  | 0 | A | OS6
| 06.02 |  | Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette
| 06.02.06 |  | Zerbini
197 | 06.02.06.03 | * | Fornitura e posa di zerbini per esterni in setole su profili portanti d’alluminio, s=30 mm | m2 | 11.75 |  | 0 | A | OS6
| 06.03 |  | Pavimenti in legno e effetto legno
| 06.03.01 |  | Tavole
| 06.03.01.01 | * | Asse massiccia M/F:
198 | 06.03.01.01.f | * | Asse massiccia M/F: Larice nostrano spessore 20 mm | m2 | 56.55 |  | 0 | A | OS6
199 | 06.03.01.03 | * | Pavimento in tavolati a tre strati, larice, superficie spazzolata ed oleata naturale o bianco | m2 | 790.94 |  | 0 | A | OS6
200 | 06.03.01.04 | * | Pavimento per esterni con tavole in legno di larice nostrano | m2 | 69.81 |  | 0 | A | OS6
201 | 06.03.01.05 | * | Coprigiunto in alluminio | m | 16.66 |  | 0 | A | OS6
| 06.06 |  | Zoccolini
| 06.06.01 |  | Legno
| 06.06.01.01 |  | Zoccolino battiscopa MASSICCIO 15x50
202 | 06.06.01.01.e | * | Zoccolino battiscopa MASSICCIO 15x50: Tipo di legno: larice | m | 87.42 |  | 0 | A | OS6
| 07 |  | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda
| 07.01 |  | Opere di carpenteria in legno
| 07.01.01 |  | Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture
| 07.01.01.01 | * | Struttura di copertura, travi singoli e travi per solai in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista
203 | 07.01.01.01.d | * | Struttura di copertura, travi singoli e travi per solai in legno lamellare incollato, abete GL24H, superficie qualità non in vista | m3 | 16.59 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.01.03 | * | Travetti di falda in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista
204 | 07.01.01.03.e | * | Travetti di falda in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista, GL24H | m3 | 15.68 |  | 0 | A | OS32
205 | 07.01.01.03.f | * | Travetti di falda in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista, GL28H | m3 | 33.41 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.02 |  | Legno massiccio per strutture di coperture
| 07.01.02.01 | * | Struttura di copertura in legno massiccio, abete, superficie qualità non in vista
206 | 07.01.02.01.a | * | Struttura di copertura in legno massiccio, abete, superficie qualità non in vista, squadr. comm., C24 | m3 | 2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.02.02 | * | Travetti di falda in legno massiccio, abete, superficie qualità non in vista
207 | 07.01.02.02.a | * | Travetti di falda in legno massiccio, abete, superficie qualità non in vista, C24 | m3 | 2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03 |  | Rivestimenti
208 | 07.01.03.05 | * | Tavolato grezzo in legno massiccio, abete, 2. qualità, s= 20-25 mm | m2 | 772.2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.14 | * | Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico
209 | 07.01.03.14.c | * | Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico, spessore 22mm | m2 | 653.81 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.23 | * | Listelli in legno di abete come livello di ventilazione
210 | 07.01.03.23.a | * | Listelli in legno di abete come livello di ventilazione, s= 80mm | m2 | 698.6 |  | 0 | A | OS32
211 | 07.01.03.24 | * | Sottostruttura per il canale di gronda integrata | m2 | 82.3 |  | 0 | A | OS32
212 | 07.01.03.25 | * | Sottostruttura per l’aerazione sul colmo dei tetti | m | 41.62 |  | 0 | A | OS32
213 | 07.01.03.26 | * | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione del bordo rialzato lungo il fronte del tetto | m | 79.88 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.27 | * | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione dell’attica
214 | 07.01.03.27.a | * | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione dell’attica, larghezza lastra fino a 500mm | m | 19.92 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.28 | * | Elemento d’aerazione sopra copertura per camini e tubi d’areazione affiancate, con cappuccio di copertura
215 | 07.01.03.28.a | * | Elemento d’aerazione sopra copertura per camini e tubi d’areazione affiancate, con cappuccio di copertura, dimensioni l/b/h 120/70/80cm | pezzi | 3 |  | 0 | A | OS32
216 | 07.01.03.28.b | * | Elemento d’aerazione sopra copertura per camini e tubi d’areazione affiancate, con cappuccio di copertura, dimensioni l/b/h 120/100/80cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.04 |  | Coibentazioni
| 07.01.04.12 | * | Pannelli in fibra di legno, densità >190 kg/m3:
217 | 07.01.04.12.b | * | Pannelli in fibra di legno, densità >190 kg/m3: spess.2,2cm | m2 | 665.34 |  | 0 | A | OS32
218 | 07.01.04.16 | * | Isolazione termica in pannelli di lana minerale resistenti alla compressione, s= 2x 140mm | m2 | 662.57 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.05 |  | Protezioni impermeabili, barriere antivapore
| 07.01.05.04 | * | Guaina sottomanto traspirante per tetti inclinati
219 | 07.01.05.04.d | * | Guaina sottomanto traspirante per tetti inclinati, <180 g/m2, Sd = 0,02m | m2 | 735.91 |  | 0 | A | OS32
220 | 07.01.05.08 | * | Impermeabilizzazione di canalette di gronda con membrana in caucciù sintesi EPDM; s= 1,20m; peso proprio superfici 1,35kg/m² | m | 82.3 |  | 0 | A | OS32
221 | 07.01.05.09 | * | Impermeabilizzazione nella zona del strato di ventilazione sotto la gronda con membrana in caucciù sintesi EPDM; s= 1,20m; peso proprio superfici 1,35kg/m² | m | 67.4 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.05.10 | * | Bocchettoni coibentati a scarico verticale per coperture di polipropilene (PP)
222 | 07.01.05.10.a | * | Bocchettoni coibentati a scarico verticale per coperture di polipropilene (PP); verticale coibent. DN 125 | pezzi | 9 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.08 |  | Finestre per tetto
223 | 07.01.08.07 | * | Finestra a bilico per tetto, dimensioni 120 x 150 cm, con azionamento elettrico | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS32
224 | 07.01.08.08 | * | Finestra a bilico con funzione di sfogo fumi per tetto, dimensioni 120 x 150 cm, con azionamento elettrico | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.10 |  | Costruzioni in legno per pareti portanti
| 07.01.10.07 | * | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH)
225 | 07.01.10.07.a | * | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH): spessore 12cm | m2 | 212.97 |  | 0 | A | OS32
226 | 07.01.10.07.b | * | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH): spessore 14cm | m2 | 400.09 |  | 0 | A | OS32
227 | 07.01.10.07.c | * | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH): spessore 16cm | m2 | 323.16 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.12 |  | Solai in legno massiccio
| 07.01.12.03 | * | Solaio in legno lamellare a strati incrociati (KLH)
228 | 07.01.12.03.a | * | Solaio in legno lamellare a strati incrociati (KLH), spessore 250mm | m2 | 913.2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.14 |  | Rivestimenti per pareti e intradossi di solai
229 | 07.01.14.01 | * | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti verticali interni, spessore 30mm | m2 | 375.62 |  | 0 | A | OS32
230 | 07.01.14.02 | * | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti verticali interni, spessore 50-55mm | m2 | 922.32 |  | 0 | A | OS32
231 | 07.01.14.03 | * | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti orizzontali interni su soffitti, spessore 65mm | m2 | 954.81 |  | 0 | A | OS32
232 | 07.01.14.04 | * | Rivestimento con feltro acustico nero su sottostruttura per rivestimenti verticali ed orizzontali | m2 | 1050.48 |  | 0 | A | OS32
233 | 07.01.14.05 | * | Rivestimento verticale di pareti interni in tavole di legno nostrano, sezione 80/20mm | m2 | 1205.58 |  | 0 | A | OS32
234 | 07.01.14.06 | * | Rivestimento verticale ed orizzontale di pareti e soffitti interni in tavole di legno nostrano, sezione 56/20mm | m2 | 1047.17 |  | 0 | A | OS32
235 | 07.01.14.07 | * | Zoccolo battiscopa complanare con il rivestimento di parete, altezza 145mm | m | 379.96 |  | 0 | A | OS32
236 | 07.01.14.08 | * | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti di facciata verticali, s= 200mm | m2 | 1124.27 |  | 0 | A | OS32
237 | 07.01.14.09 | * | Rivestimento di facciata verticale con sottostruttura in listelli incrociati e tavole in legno nostrano | m2 | 1056.74 |  | 0 | A | OS32
238 | 07.01.14.10 | * | Lamelle verticali in legno come schermatura per aperture di facciata, sezione b/t ca. 5/15 cm | pezzi | 329 |  | 0 | A | OS32
239 | 07.01.14.11 | * | Parapetto in listelli verticali di legno di larice nostrano, h= 1,00m | m | 7.77 |  | 0 | A | OS32
240 | 07.01.14.12 | * | Canale in lamiera per impianto frangisole | m | 138.57 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.15 |  | Impianto sicurezza su superfici tetto
241 | 07.01.15.01 | * | Linea vita su superficie tetti | m | 40.11 |  | 0 | A | OS32
242 | 07.01.15.02 | * | Ancoraggio singolo sicurezza su superficie tetti | pezzi | 36 |  | 0 | A | OS32
| 08 |  | Opere da lattoniere
| 08.05 |  | Lamiera di alluminio
| 08.05.01 |  | Coperture
| 08.05.01.01 | * | Copertura tetto in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm:
243 | 08.05.01.01.b | * | Copertura tetto in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm: con nastri fino a 670 mm e aggraffatura | m2 | 698.6 |  | 0 | A | OS6
244 | 08.05.01.01.c | * | Copertura tetto in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm: Sovrapprezzo per doppio strato separatore | m2 | 698.6 |  | 0 | A | OS6
245 | 08.05.01.03 | * | Rivestimento per colmo con aerazione in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 750 mm | m | 41.62 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.02 |  | Rivestimenti di pareti
| 08.05.02.01 | * | Rivestimento parete:
246 | 08.05.02.01.b | * | Rivestimento parete: nastri da 670mm | m2 | 73.6 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.03 |  | Canali di gronda e pluviali
| 08.05.03.04 | * | Tubo pluviale con giunzione graffata in lamiera di alluminio preverniciato; s=0,7mm
247 | 08.05.03.04.b | * | Tubo pluviale con giunzione graffata in lamiera di alluminio preverniciato, ø 100 | m | 88.73 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.03.05 | * | Terminale per alluminio:
248 | 08.05.03.05.b | * | Terminale per alluminio: ø 100 | cad | 10 |  | 0 | A | OS6
249 | 08.05.03.11 | * | Doccione DN 50, completamente in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm | pezzi | 8 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04 |  | Scossaline, converse, copertine
| 08.05.04.01 | * | Rivestimento sul bordo copertura in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm
250 | 08.05.04.01.b | * | Rivestimento sul bordo copertura in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 200 mm | m | 68.22 |  | 0 | A | OS6
251 | 08.05.04.01.d | * | Rivestimento sul bordo copertura in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 330 mm | m | 87.02 |  | 0 | A | OS6
252 | 08.05.04.01.f | * | Rivestimento sul bordo copertura in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 500 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04.02 | * | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm
253 | 08.05.04.02.a | * | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 100 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS6
254 | 08.05.04.02.c | * | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 200 mm | m | 66.7 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04.04 | * | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm
255 | 08.05.04.04.a | * | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 50cm | m | 21.14 |  | 0 | A | OS6
256 | 08.05.04.04.b | * | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 67cm | m | 5 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04.05 | * | Copertina esterna su davanzali in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm
257 | 08.05.04.05.a | * | Copertina esterna su davanzali in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm, sviluppo 200 fino a 330 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS6
258 | 08.05.04.05.b | * | Copertina esterna su davanzali in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm, sviluppo 330 fino a 500 mm | m | 133.75 |  | 0 | A | OS6
259 | 08.05.04.06 | * | Lamiere di copertura e di raccordo in lamiera d’alluminio preverniciato su lucernario, s= 0,7 mm | m2 | 10 |  | 0 | A | OS6
260 | 08.05.04.12 | * | Torretta di ventilazione e ispezione con cappellotto e cornice in lamiera forata, completamente in lamiera d’alluminio, DN fino a 180 mm | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS6
261 | 08.05.04.13 | * | Rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciata per superfici ridotte di cappellotti su camini d’aerazione, s=0,7 mm | m2 | 20 |  | 0 | A | OS6
262 | 08.05.04.14 | * | Lamiere parainsetti in lamiera d’alluminio preverniciato, s=0,7 mm, larghezza fino a 120 mm | m | 547.07 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.06 |  | Accessori di copertura
263 | 08.05.06.05 | * | Tubo paraneve con tubo d’alluminio doppio con ganasce doppie a morsetto | m | 151.45 |  | 0 | A | OS6
| 09 |  | Opere da falegname
| 09.01 |  | Finestre e porte esterne
| 09.01.01 |  | Telai in legno
264 | 09.01.01.07 | * | Serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB | m2 | 407.98 |  | 0 | A | OS6
265 | 09.01.01.08 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione con valore di isolamento acustico 43dB | m2 | 339.62 |  | 0 | A | OS6
266 | 09.01.01.09 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione con classe di resistenza al fuoco R60 | m2 | 9.63 |  | 0 | A | OS6
267 | 09.01.01.10 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di un’anta rotante e a ribalta | pezzi | 58 |  | 0 | A | OS6
268 | 09.01.01.11 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di una porta rotante apribile verso l’interno | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS6
269 | 09.01.01.12 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di una porta rotante di via di fuga apribile verso l’esterno | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
270 | 09.01.01.13 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di una porta rotante di via di fuga e di accesso principale a doppia anta blindata apribile verso l’esterno, porta tipo T1, dim. b/h ca. 200/260cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
271 | 09.01.01.14 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di una porta rotante di via di fuga e di bussola a doppia anta vetrata apribile verso l’esterno, porta tipo T2, dim. b/h ca. 200/260cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
272 | 09.01.01.15 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di una porta rotante di via di fuga a singola anta blindata apribile verso l’esterno, porta tipo T7, dimensioni b/h ca. 140/341cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
273 | 09.01.01.16 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, larice, valore di isolamento acustico 38dB, per esecuzione di una porta rotante a singola anta blindata apribile verso l’esterno, porta tipo T11, dimensioni b/h ca. 140/215cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
274 | 09.01.01.17 | * | Serramento esterno in legno con una porta a doppia anta rotante, tipo T5, dimensioni b/h ca. 180/260cm, valore di isolamento acustico 38dB, coefficiente U 1,25 W/m²K | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
275 | 09.01.01.18 | * | Serramento esterno in legno con una porta a singola anta rotante, tipo T6, dimensioni b/h ca. 140/240cm, valore di isolamento acustico 38dB, coefficiente U 1,25 W/m²K | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
276 | 09.01.01.19 | * | Serramento esterno in legno con una porta a singola anta rotante, tipo T8, dimensioni b/h ca. 139/262cm, valore di isolamento acustico 43dB, coefficiente U 1,25 W/m²K | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
277 | 09.01.01.20 | * | Serramento esterno in legno con una porta a doppia anta rotante, tipo T9, dimensioni b/h ca. 250/262cm, valore di isolamento acustico 43dB, coefficiente U 1,25 W/m²K | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
278 | 09.01.01.21 | * | Serramento esterno in legno con una porta a singola anta rotante, tipo T10, dimensioni b/h ca. 135/262cm, valore di isolamento acustico 43dB, coefficiente U 1,25 W/m²K | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
| 09.01.05 |  | Davanzali
| 09.01.05.01 |  | Davanzale:
279 | 09.01.05.01.b |  | Davanzale: larice | m | 148.34 |  | 0 | A | OS6
| 09.03 |  | Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco
| 09.03.02 |  | Porte interne
280 | 09.03.02.16 | * | Porta interna di legno a una partita, larice, ML b/h: 105-110/215-230cm | pezzi | 5 |  | 0 | A | OS6
281 | 09.03.02.17 | * | Porta interna di legno a una partita, larice, con inserto di vetro, ML b/h: 100-119/190-230cm | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS6
282 | 09.03.02.18 | * | Porta interna di legno a una partita, larice, con inserto di vetro, ML b/h: 100-119/231-260cm | pezzi | 5 |  | 0 | A | OS6
283 | 09.03.02.19 | * | Porta interna di legno a una partita, larice, con inserto di vetro, ML b/h: 120-130/230-260cm | pezzi | 10 |  | 0 | A | OS6
284 | 09.03.02.20 | * | Porta interna di legno a una partita, larice, ML b/h: 130-140/215-230cm | pezzi | 5 |  | 0 | A | OS6
285 | 09.03.02.21 | * | Porta interna di legno a due partite, larice, ML b/h: 240/230cm | m2 | 2 |  | 0 | A | OS6
286 | 09.03.02.22 | * | Porta interna di legno a una partita, verniciata coprente, ML b/h: 90-100/215-220cm | pezzi | 6 |  | 0 | A | OS6
287 | 09.03.02.23 | * | Porta interna di legno come porta scorrevole a una partita, verniciata coprente,, dimensione b/h: 100/215cm | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
288 | 09.03.02.24 | * | Sovrappretto per porte interne di legno a una partita, per esecuzione con valore di isolamento acustico 44dB | pezzi | 17 |  | 0 | A | OS6
289 | 09.03.02.25 | * | Sovrappretto per porte interne di legno a due partite, per esecuzione con valore di isolamento acustico 44dB | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
290 | 09.03.02.26 | * | Sovrappretto per porte interne di legno a una partita senza inserto di vetro, per esecuzione con classe di resistenza al fuoco R60 | pezzi | 6 |  | 0 | A | OS6
291 | 09.03.02.27 | * | Sovrappretto per porte interne di legno a una partita con inserto di vetro, per esecuzione con classe di resistenza al fuoco R60 | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
292 | 09.03.02.28 | * | Sovrappretto per porte interne di legno a due partite con inserto di vetro, per esecuzione con classe di resistenza al fuoco R60 | pezzi | 2 |  | 0 | A | OS6
293 | 09.03.02.29 | * | Sovrappretto per porte interne di legno a una partita, larice, per vetrate fisse laterali e sopraluci fisse | m2 | 52.77 |  | 0 | A | OS6
294 | 09.03.02.30 | * | Sovrappretto per vetrate fisse laterali e sopraluci fisse, per esecuzione con valore di isolamento acustico 44dB | m2 | 35.69 |  | 0 | A | OS6
295 | 09.03.02.31 | * | Sovrappretto per vetrate fisse laterali e sopraluci fisse, per esecuzione con classe di resistenza al fuoco R60 | m2 | 24.25 |  | 0 | A | OS6
296 | 09.03.02.32 | * | Fermaporta | pezzi | 63 |  | 0 | A | OS6
| 09.04 |  | Protezione frangisole
| 09.04.06 |  | Protezione frangisole tessile esterna
297 | 09.04.06.01 | * | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione a gruppo | m2 | 330.08 |  | 0 | A | OS6
| 09.06 |  | Ferramenta particolare
| 09.06.03 |  | Chiudiporta
| 09.06.03.01 |  | Chiudiporta aereo:
298 | 09.06.03.01.b |  | Chiudiporta aereo: battente 1400 | cad | 6 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.03.03 |  | Chiudiporta aereo a sequenza:
299 | 09.06.03.03.b |  | Chiudiporta aereo a sequenza: due battenti 1400 | cad | 4 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.04 |  | Serrature
| 09.06.04.02 |  | Chiusura centralizz. (per cilindro)
300 | 09.06.04.02.b |  | Chiusura centralizz. (per cilindro): con carta di sicurezza | cad | 67 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.04.03 |  | Chiavi:
301 | 09.06.04.03.a |  | Chiavi: grande chiave maestra con security card | cad | 3 |  | 0 | A | OS6
302 | 09.06.04.03.b |  | Chiavi: chiave maestra gen. con security card | cad | 5 |  | 0 | A | OS6
303 | 09.06.04.03.c |  | Chiavi: chiave maestra con security card | cad | 20 |  | 0 | A | OS6
304 | 09.06.04.03.d |  | Chiavi: chiave normale senza carta di sicurezza | cad | 10 |  | 0 | A | OS6
305 | 09.06.04.04 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, per interruttore a magnete | pezzi | 77 |  | 0 | A | OS6
306 | 09.06.04.05 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, per apriporta elettrico | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
307 | 09.06.04.06 | * | Sovrapprezzo per serramenti esterni in legno, per serratura elettrica motorizzata | pezzi | 1 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.05 |  | Maniglioni antipanico
| 09.06.05.02 |  | Maniglione antipanico "Push-bar":
308 | 09.06.05.02.c |  | Maniglione antipanico "Push-bar": 1 batt. - 3 scrocchi con serrat. | cad | 12 |  | 0 | A | OS6
309 | 09.06.05.02.d |  | Maniglione antipanico "Push-bar": battente semifisso | cad | 5 |  | 0 | A | OS6
| 09.07 |  | Pareti divisorie
| 09.07.03 |  | Pareti divisorie per vani sanitari
310 | 09.07.03.06 | * | Pareti divisorie interne fisse in legno per servizi sanitari da 207cm fino a 215cm | m | 20.87 |  | 0 | A | OS6
311 | 09.07.03.07 | * | Sovrapprezzo su pareti divisorie interne fisse in legno per servizi sanitari come descritto nell’art. 09.07.03.02, per l’esecuzione di una porta integrata ad anta rotante, larghezza di passaggio b= 70-90 cm | cad | 11 |  | 0 | A | OS6
| 16 |  | Impianti elevatori
| 16.01 |  | Ascensori
| 16.01.01 |  | Ascensori ad azionamento elettrico
312 | 16.01.01.05 | * | Ascensore senza locale macchinario, 11 persone o 900 kg, 3 fermate, privo di barriere architettoniche | imp | 1 |  | 0 | A | OS4

## A Corpo (hidden)
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
Importo progettazione definitiva (solo in caso di un appalto integrato)
Importo progettazione esecutiva (solo in caso di un appalto integrato)
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 51250
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
| 100 |  | Costi per la sicurezza
| 100.01 |  | Opere edili
1 | 100.01.01 | * | Installazione, gestione e manutenzione del cantiere | a forfait | 1 | 950 | 950
2 | 100.01.02 | * | Recinzione di cantiere: | a forfait | 1 | 4300 | 4300
3 | 100.01.03 | * | Segnaletica e dispositivi di protezione individuale: | a forfait | 1 | 300 | 300
4 | 100.01.04 | * | Ponteggio: | a forfait | 1 | 6200 | 6200
5 | 100.01.05 | * | Ponteggio - integrazioni: | a forfait | 1 | 300 | 300
6 | 100.01.06 | * | Parapetti anticaduta: | a forfait | 1 | 250 | 250
7 | 100.01.07 | * | Ponteggi mobili, ponti su cavalletti: | a forfait | 1 | 150 | 150
8 | 100.01.08 | * | Impianto elettrico di cantiere e illuminazione: | a forfait | 1 | 300 | 300
9 | 100.01.09 | * | Impianto elettrico - sottoquadri: | a forfait | 1 | 150 | 150
10 | 100.01.10 | * | Impianto sanitario: | a forfait | 1 | 300 | 300
11 | 100.01.11 | * | Documentazione / organizzazione / coordinamento: | a forfait | 1 | 400 | 400
| 100.02 |  | Opere da carpentiere
12 | 100.02.01 | * | Installazione, gestione e manutenzione del cantiere | a forfait | 1 | 1600 | 1600
13 | 100.02.02 | * | Recinzione di cantiere: | a forfait | 1 | 200 | 200
14 | 100.02.03 | * | Segnaletica e dispositivi di protezione individuale: | a forfait | 1 | 450 | 450
15 | 100.02.04 | * | Ponteggio: | a forfait | 1 | 27500 | 27500
16 | 100.02.05 | * | Ponteggio - integrazioni: | a forfait | 1 | 1500 | 1500
17 | 100.02.06 | * | Parapetti anticaduta: | a forfait | 1 | 800 | 800
18 | 100.02.07 | * | Ponteggi mobili, ponti su cavalletti: | a forfait | 1 | 1200 | 1200
19 | 100.02.08 | * | Dispositivi di montaggio e messa in posizione: | a forfait | 1 | 1650 | 1650
20 | 100.02.09 | * | Impianto elettrico di cantiere e illuminazione: | a forfait | 1 | 400 | 400
21 | 100.02.10 | * | Impianto elettrico - sottoquadri: | a forfait | 1 | 250 | 250
22 | 100.02.11 | * | Impianto sanitario: | a forfait | 1 | 1500 | 1500
23 | 100.02.12 | * | Documentazione / organizzazione / coordinamento: | a forfait | 1 | 600 | 600

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno