## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | Baumeisterarbeiten und Ähnliche
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Gsies
Verlegung: |  | erreichbar über Hauptstraßen
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  | 3109541.68
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal |  | 0
Frist für die Einreichung der Angebote:
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2017
Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge:
CIG Kodex |  | 7559508F55
Vorherrschender Kodex CPV
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 3109541.68
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 51250
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 51250

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 3109541.68
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
| 01 |  | Elementarpreise
| 01.01 |  | Stundenlöhne
| 01.01.01 |  | Bausektor
1 | 01.01.01.01 |  | Hochspez. Facharbeiter oder Meister | h | 50 |  | 0 | A | OG1
2 | 01.01.01.02 |  | Spez. Facharbeiter | h | 100 |  | 0 | A | OG1
3 | 01.01.01.03 |  | Qualifizierter Facharbeiter | h | 100 |  | 0 | A | OG1
4 | 01.01.01.04 |  | Arbeiter | h | 100 |  | 0 | A | OG1
| 01.01.03 |  | Holzsektor
5 | 01.01.03.01 |  | Hochspez. Facharbeiter oder Meister | h | 50 |  | 0 | A | OG1
6 | 01.01.03.02 |  | Spez. Facharbeiter | h | 100 |  | 0 | A | OG1
7 | 01.01.03.03 |  | Facharbeiter | h | 100 |  | 0 | A | OG1
8 | 01.01.03.04 |  | Arbeiter | h | 100 |  | 0 | A | OG1
| 01.02 |  | Mieten
| 01.02.01 |  | Transportgeräte
| 01.02.01.03 |  | Lastkraftwagen
9 | 01.02.01.03.a |  | Lastkraftwagen: Nutzlast bis 4,0 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
10 | 01.02.01.03.b |  | Lastkraftwagen: Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
11 | 01.02.01.03.c |  | Lastkraftwagen: Nutzlast über 8,0 t bis zu 10,50 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
12 | 01.02.01.03.d |  | Lastkraftwagen: Nutzlast über 10,50 t bis zu 14,00 t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
13 | 01.02.01.03.e |  | Lastwagen 33t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
14 | 01.02.01.03.f |  | Lastwagen 40t | h | 10 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.03 |  | Erdbewegungsmaschinen
| 01.02.03.03 |  | Bagger auf Raupen
15 | 01.02.03.03.a |  | Bagger auf Raupen: bis zu 36 kW (48 PS) | h | 3 |  | 0 | A | OG1
16 | 01.02.03.03.b |  | Bagger auf Raupen: über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS) | h | 3 |  | 0 | A | OG1
17 | 01.02.03.03.c |  | Bagger auf Raupen: über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS) | h | 3 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.06 |  | Kompressoren
| 01.02.06.01 |  | Kompressor
18 | 01.02.06.01.a |  | Kompressor: bis zu 3,00 m3/min | h | 10 |  | 0 | A | OG1
19 | 01.02.06.01.b |  | Kompressor: über 3,00 m3/min bis zu 6,00 m3/min | h | 10 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.06.02 |  | Aufpreis Hammer
20 | 01.02.06.02.a |  | Aufpreis weiterer Hammer | h | 10 |  | 0 | A | OG1
| 01.02.07 |  | Verschiedene Kleingeräte
| 01.02.07.06 |  | Schlaghammer
21 | 01.02.07.06.b |  | Schlaghammer: mit Elektromotor, Leistung bis 2,00 kW. | h | 20 |  | 0 | A | OG1
| 01.06 |  | Allgemeine Lasten und Einrichten der Baustelle
| 01.06.01 |  | Allgemeine Lasten und Einrichten der Baustelle
22 | 01.06.01.01 | * | Einrichten, Instandhalten und Abbauen der Baustelle | Pauschal | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02 |  | Baumeisterarbeiten
| 02.02 |  | Erdarbeiten
| 02.02.04 |  | Gräben, Schächte
| 02.02.04.01 | * | Boden Fundamente ausheben:
23 | 02.02.04.01.a | * | Boden Fundamente ausheben: händisch | m3 | 5 |  | 0 | A | OG1
24 | 02.02.04.01.b | * | Boden Fundamente ausheben: inkl. Aufladen und Transport | m3 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.04.02 | * | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
25 | 02.02.04.02.b | * | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz: seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 382.73 |  | 0 | A | OG1
26 | 02.02.04.02.c | * | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz: Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) | m3 | 20 |  | 0 | A | OG1
27 | 02.02.04.02.d | * | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz: Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) | m3 | 10 |  | 0 | A | OG1
28 | 02.02.04.02.e | * | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz, händisch ausgeführt | m3 | 5 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.05 |  | Hinterfüllen und Anschüttungen
| 02.02.05.01 | * | Anfüllen mit Aushubmaterial:
29 | 02.02.05.01.b | * | Anfüllen mit Aushubmaterial: maschinell | m3 | 1377.85 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.05.02 | * | Hinterfüllen mit Grubenschotter:
30 | 02.02.05.02.b | * | Hinterfüllen mit Grubenschotter: maschinell | m3 | 203.53 |  | 0 | A | OG1
| 02.02.05.03 | * | Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70:
31 | 02.02.05.03.b |  | Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70: maschinell | m3 | 10 |  | 0 | A | OG1
32 | 02.02.05.06 | * | Verteilen des gelagerten Oberbodens | m2 | 591.22 |  | 0 | A | OG1
33 | 02.02.05.09 | * | Drainagematerial 15/30mm | m3 | 63.08 |  | 0 | A | OG1
34 | 02.02.05.10 | * | Grubensand bis zu 3mm | m3 | 89.63 |  | 0 | A | OG1
35 | 02.02.05.11 | * | Aufpreis für Hinterfüllungen für die Verdichtung bis Proctor-Standard-Dichte von mind. 95 % | m2 | 815.66 |  | 0 | A | OG1
| 02.04 |  | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
| 02.04.71 |  | Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen
| 02.04.71.01 | * | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten:
36 | 02.04.71.01.a | * | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 62.85 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.71.02 | * | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente
37 | 02.04.71.02.a | * | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente: für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 132.73 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.72 |  | Schalungen für Mauern und Wände
| 02.04.72.02 | * | Schalung für geradlinige Mauern und Wände:
38 | 02.04.72.02.b | * | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 2601.22 |  | 0 | A | OG1
39 | 02.04.72.02.c |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 607.64 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.73 |  | Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen
| 02.04.73.01 | * | Schalung für Platten und Kragplatten:
40 | 02.04.73.01.a | * | Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 804.42 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.73.04 | * | Schalung von Treppenpodeste
41 | 02.04.73.04.a | * | Schalung von Treppenpodeste: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 21.43 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.74 |  | Schalungen für horizontale Strukturen, Träger
| 02.04.74.01 | * | Schalung für geradlinige Träger:
42 | 02.04.74.01.a |  | Schalung für geradlinige Träger: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 10 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.75 |  | Schalungen für Stützen
| 02.04.75.01 | * | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten
43 | 02.04.75.01.a |  | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 10.3 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.77 |  | Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m
| 02.04.77.01 | * | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,0 m
44 | 02.04.77.01.a |  | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,0 m: H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 756.32 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.77.02 | * | Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,0 m
45 | 02.04.77.02.a |  | Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,0 m: H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 10 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.78 |  | Aufpreise
| 02.04.78.02 | * | Aufpreis für Sichtbetonschalungen
46 | 02.04.78.02.a | * | Aufpreis für Sichtbetonschalungen: Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, sägerauen Holzbrettern | m2 | 311.72 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.80 |  | Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke
| 02.04.80.01 | * | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton
47 | 02.04.80.01.b | * | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton: Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 97.68 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.80.05 | * | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung
48 | 02.04.80.05.d | * | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 880.29 |  | 0 | A | OG1
49 | 02.04.80.05.h | * | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 30/37 | m3 | 57.39 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.85 |  | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse
| 02.04.85.01 |  | Expositionsklasse XC
50 | 02.04.85.01.b |  | Expositionsklasse XC XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm | m3 | 57.39 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.85.03 |  | Expositionsklasse XF
51 | 02.04.85.03.b |  | Expositionsklasse XF XF2 | m3 | 57.39 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.90 |  | Fertigteile
| 02.04.90.01 | * | Betonfertigteil als Treppenlauf für innenliegende Treppe
52 | 02.04.90.01.a | * | Betonfertigteil als Treppenlauf für innenliegende Treppe: 9 Steigungen von 16/30cm, b= 150cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
53 | 02.04.90.01.b | * | Betonfertigteil als Treppenlauf für innenliegende Treppe: 11 Steigungen von 16/30cm, b= 150cm | Stück | 3 |  | 0 | A | OG1
54 | 02.04.90.01.c | * | Betonfertigteil als Treppenlauf für innenliegende Treppe: 11 Steigungen von 16/30cm, mit Antrittspodest, b= 150cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
55 | 02.04.90.01.d | * | Betonfertigteil als Treppenlauf für innenliegende Treppe: 12 Steigungen von 16/30cm, b= 150cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
56 | 02.04.90.01.e | * | Betonfertigteil als Treppenlauf für innenliegende Treppe: 12+11 Steigungen von 16/30cm mit Zwischenpodest, b= 150cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02.04.100 |  | Sondereinbauteile
| 02.04.100.01 | * | Lieferung und Einbau von tragenden Wärmedämmelementen zur Verankerung von auskragenden Bauteilen aus Profilstahl
57 | 02.04.100.01.a | * | Lieferung und Einbau von tragenden Wärmedämmelementen zur Verankerung von auskragenden Bauteilen aus Profilstahl: max. VRd,z = 48,3 kN, max. VRd,y = ±4,0 kN, Höhe 180mm | Stück | 4 |  | 0 | A | OG1
| 02.05 |  | Betonstahl
| 02.05.01 |  | Betonstabstahl
| 02.05.01.01 | * | Betonstabstahl
58 | 02.05.01.01.a | * | Betonstahl: gerippter Stahl B450C | kg | 26775 |  | 0 | A | OG1
59 | 02.05.01.02 | * | Ausbilden von Klebebewehrungen als Anschlußbewehrung an bestehende Bauteile, d= 10 – 14 mm | cm | 400 |  | 0 | A | OG1
| 02.05.02 |  | Betonstahlmatten
| 02.05.02.01 |  | Betonstahlmatten
60 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten B450C | kg | 21507.73 |  | 0 | A | OG1
| 02.09 |  | Putzarbeiten
| 02.09.01 |  | Putze
| 02.09.01.02 | * | Grobputz 2 Lagen:
61 | 02.09.01.02.b | * | Grobputz 2 Lagen: Spritz+Kalkzementmörtel | m2 | 124.33 |  | 0 | A | OG1
| 02.09.01.03 | * | Innenputz 3 Lagen:
62 | 02.09.01.03.b | * | Innenputz 3 Lagen: Kalkzem.+Weißkalkfeinputz | m2 | 1231.35 |  | 0 | A | OG1
| 02.09.01.13 | * | Haft- und Armierungsmörtel:
63 | 02.09.01.13.e | * | Haft- und Armierungsmörtel: Haftspachtelung, Dichtungsbänder, Haftbrücke | m | 50 |  | 0 | A | OG1
64 | 02.09.01.19 | * | Liefern und Auftragen einer Haftbrücke für Verputz auf Innenflächen aus Stahlbeton | m2 | 1355.68 |  | 0 | A | OG1
65 | 02.09.01.20 | * | Flächendeckende Spachtelung an bestehenden Wand- und Deckenflächen, samt Oberputz | m2 | 133.92 |  | 0 | A | OG1
66 | 02.09.01.21 | * | Innenputz auf Kalkbasis, auf Gipskarton aufgetragen | m2 | 1535.76 |  | 0 | A | OG1
67 | 02.09.01.22 | * | Ausbesserung und Ergänzung des bestehenden Innenputzes in 3 Lagen; jeglicher Stärke | m2 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.09.08 |  | Wärmedämmverbundsysteme
68 | 02.09.08.01 | * | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Flächen im Bereich der Lichtschächte mit hochexpandierten Polystyrolhartschaumdämmplatten (EPS-P) und Silikonharz-Oberputz, Gesamtstärke s = 170 mm | m2 | 44.12 |  | 0 | A | OG1
| 02.10 |  | Packlagen und Estricharbeiten
| 02.10.01 |  | Packlagen
| 02.10.01.01 | * | Schotterunterbau:
69 | 02.10.01.01.c | * | Schotterunterbau: D 40-50cm | m2 | 789.54 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.02 |  | Verbundestriche
| 02.10.02.03 | * | Ausgleichestrich, D 5-6cm:
70 | 02.10.02.03.f | * | Ausgleichestrich, D 5-6cm: Ausgleichsestrichen mit Leichtzuschlägen; max. 600 kg/m³ | m2 | 1275.81 |  | 0 | A | OG1
71 | 02.10.02.03.g | * | Ausgleichestrich, D 5-6cm: Aufpreis auf Ausgleichsestriche mit Leichtzuschlägen pro 1,0cm Mehrstärke | m2cm | 16419.59 |  | 0 | A | OG1
72 | 02.10.02.09 |  | Gefälleestrich D 7cm | m2 | 38.02 |  | 0 | A | OG1
73 | 02.10.02.10 |  | Schutzestrich D min. 5cm | m2 | 65.49 |  | 0 | A | OG1
74 | 02.10.02.13 | * | Aufpreis auf Gefälleestrich, Mehrdicke D 1cm | m2cm | 10 |  | 0 | A | OG1
75 | 02.10.02.14 | * | Aufpreis auf Schutzestrich, Mehrdicke D 1cm | m2cm | 327.44 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.03 |  | Estrich auf Dämmschicht
76 | 02.10.03.03 | * | Heizestrich, 6,5cm | m2 | 1269.45 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.03.04 | * | Auf- oder Minderpreise Pos. .03
77 | 02.10.03.04.a | * | Auf- oder Minderpreise Pos. .03: je cm Mehr- oder Minderdicke | m2cm | 50 |  | 0 | A | OG1
78 | 02.10.03.10 | * | Geschliffener Kalk- Estrich | m2 | 433.57 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.04 |  | Betonböden
| 02.10.04.02 | * | Industrieboden D 15cm:
79 | 02.10.04.02.b | * | Industrieboden D 15cm: mech. geglättete Oberfl. | m2 | 425.02 |  | 0 | A | OG1
80 | 02.10.04.02.d |  | Industrieboden D 15cm: Auf- und Minderpreis Pos. .02 b) Mehr- oder Minderdicke D 1cm | m2cm | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.04.03 | * | Betonboden aus Sichtbeton für Außenbereiche, eben oder im Gefälle abgezogen
81 | 02.10.04.03.a | * | Betonboden aus Sichtbeton für Außenbereiche, eben oder im Gefälle abgezogen, D 15 cm | m2 | 105 |  | 0 | A | OG1
| 02.10.05 |  | Trockenunterböden
| 02.10.05.10 | * | Estrich- Wabenmatte mit Schüttung
82 | 02.10.05.10.a | * | Estrich- Wabenmatte mit Schüttung, Stärke 60mm | m2 | 650.34 |  | 0 | A | OG1
83 | 02.10.05.10.b | * | Estrich- Wabenmatte mit Schüttung, Stärke 90mm | m2 | 201.88 |  | 0 | A | OG1
| 02.11 |  | Abdichtungsarbeiten
| 02.11.02 |  | Abdichtung von Außenwandflächen
84 | 02.11.02.03 | * | Abdichtung von Außenwandflächen unter Erde durch Elastomerbitumenabdichtungsbahn; s=5.0mm; Mindestflächengewicht 5,7kg/m², ein- oder mehrlagig | m2 | 848.56 |  | 0 | A | OG1
| 02.11.03 |  | Abdichtung von Bodenflächen
| 02.11.03.01 | * | Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn:
85 | 02.11.03.01.b | * | Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn: hochpolymere Bitumenabdichtungsbahn, s=4.0mm; Mindestflächengewicht 4,0kg/m²- Polyestervlieseinlage | m2 | 843.89 |  | 0 | A | OG1
| 02.11.04 |  | Trennschichten, Schutzschichten
| 02.11.04.01 | * | Trennlage:
86 | 02.11.04.01.g | * | Trennlage: Polyäthylen 0,20mm | m2 | 3320.77 |  | 0 | A | OG1
87 | 02.11.04.03 | * | Schutzlage aus Polypropylen (PP); Mindestflächengewicht 300 g/m² | m2 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.11.07 |  | Hohlkehlen
| 02.11.07.01 |  | Hohlkehlen:
88 | 02.11.07.01.a |  | Hohlkehlen: an Wand-Fundamentanschluß | m | 186.72 |  | 0 | A | OG1
| 02.12 |  | Dämmarbeiten
| 02.12.01 |  | Wärmedämmungen
| 02.12.01.16 | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als vertikale Perimeterdämmung an Außenwandflächen gegen Erde
89 | 02.12.01.16.d | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als vertikale Perimeterdämmung an Außenwandflächen gegen Erde, D 16,0 cm | m2 | 604.41 |  | 0 | A | OG1
| 02.12.01.22 | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung in Bodenaufbauten; Rohdichte >=30 kg/m³
90 | 02.12.01.22.a | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung in Boden- und Flachdachaufbauten; Rohdichte >=30 kg/m³, D 5,0 cm | m2 | 603.36 |  | 0 | A | OG1
| 02.12.01.23 | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit unter Fundamentplatten und auf befahrenen Decken
91 | 02.12.01.23.a | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit unter Fundamentplatten, D 16,0 cm | m2 | 782.68 |  | 0 | A | OG1
| 02.12.02 |  | Schalldämmungen
| 02.12.02.22 | * | Horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen aus Mineralwolle
92 | 02.12.02.22.a | * | Horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen aus Mineralwolle, s= 20mm | m2 | 1285.99 |  | 0 | A | OG1
93 | 02.12.02.22.b | * | Horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen aus Mineralwolle, s= 30mm | m2 | 178.3 |  | 0 | A | OG1
94 | 02.12.02.22.c | * | Horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen aus Mineralwolle, s= 35mm | m2 | 650.34 |  | 0 | A | OG1
95 | 02.12.02.23 | * | Geschlossenzelligen PE- Matten als horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen, s= 14mm | m2 | 23.58 |  | 0 | A | OG1
| 02.15 |  | Dachabdichtungsarbeiten
| 02.15.01 |  | Dachabdichtungen
| 02.15.01.05 | * | PVC-Dachabdichtung:
96 | 02.15.01.05.b | * | PVC-Dachabdichtung: s= 1,8mm | m2 | 132.97 |  | 0 | A | OG1
97 | 02.15.01.10 | * | Schutz- und Drainagematte für Flachdächer | m2 | 169.81 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.02 |  | Anschlüsse, Abschlüsse
98 | 02.15.02.01 | * | Randaufkantung PVC: | m2 | 36.84 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.02.04 |  | Überhangstreifen:
99 | 02.15.02.04.b |  | Überhangstreifen: Z 15cm | m | 59.09 |  | 0 | A | OG1
100 | 02.15.02.06 |  | Maueranschluß - plastiziertes Blech | m | 66.7 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.02.07 | * | Einbauelemente als Rohr- und Antennendurchführungen in Abdichtungsbahnen aus PVC-P
101 | 02.15.02.07.b | * | Einbauelemente als Rohr- und Antennendurchführungen in Abdichtungsbahnen aus PVC-P: über ø 80-150mm | St | 2 |  | 0 | A | OG1
102 | 02.15.02.09 | * | Wandanschlussprofil aus feuerverzinktem Metallbarren mit rückseitig extrudierter Rundschnur aus PVC | m | 5 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.03 |  | Einbauteile
| 02.15.03.01 | * | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP)
103 | 02.15.03.01.h |  | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP); liegend wärmeged. DN 125 mit Aufstockel. | St | 1 |  | 0 | A | OG1
104 | 02.15.03.01.i |  | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP); wärmegedämmter Verbindungsstutzen | St | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02.15.04 |  | Schüttungen und Beläge
105 | 02.15.04.03 | * | Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies, s= 8-11 cm | m2 | 44.08 |  | 0 | A | OG1
| 02.16 |  | Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken
| 02.16.01 |  | Dränrohre
| 02.16.01.02 | * | Dränleitung PVC:
106 | 02.16.01.02.b |  | Dränleitung PVC: DN 150mm | m | 131.41 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.02 |  | Drän- und Filterschichten
| 02.16.02.01 | * | Dränwand Betonfilterkörper:
107 | 02.16.02.01.a | * | Dränwand Betonfilterkörper: D 10cm | m2 | 480.99 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.02.02 | * | Dränschicht Wände:
108 | 02.16.02.02.b | * | Dränschicht Wände: Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 50 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.02.03 | * | Dränschicht:
109 | 02.16.02.03.a | * | Dränschicht: Filtervlies D 0,7mm | m2 | 551.91 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.07 |  | Schächte
| 02.16.07.01 | * | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig
110 | 02.16.07.01.a | * | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 30x30 | cm | 200 |  | 0 | A | OG1
111 | 02.16.07.01.b | * | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 40x40 | cm | 580 |  | 0 | A | OG1
112 | 02.16.07.01.d | * | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 60x60 | cm | 200 |  | 0 | A | OG1
113 | 02.16.07.11 | * | Liefern und Einbauen von Bodenablauf mit stufenlos höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Polypropylen und Rostabdeckung aus Edelstahl | Stück | 2 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.08 |  | Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile
| 02.16.08.01 |  | Schachtabdeckung Gußeisen:
114 | 02.16.08.01.a |  | Schachtabdeckung Gußeisen: 300x300 mm, 15-20kg | St | 5 |  | 0 | A | OG1
115 | 02.16.08.01.b |  | Schachtabdeckung Gußeisen: 400x400mm, 20-30kg | St | 10 |  | 0 | A | OG1
116 | 02.16.08.01.d |  | Schachtabdeckung Gußeisen: 600x600mm, 110-120kg | St | 3 |  | 0 | A | OG1
117 | 02.16.08.21 | * | Bodenablauf im Hofbereich; Schachtelement, Verlängerungsteil und Ausgleichsring aus Beton sowie Geschiebeeimer aus feuerverzinktem Stahl | Stück | 11 |  | 0 | A | OG1
118 | 02.16.08.22 | * | Schachtabdeckung aus rostfreiem Stahl als Fülldeckel | kg | 200 |  | 0 | A | OG1
119 | 02.16.08.23 | * | Liefern und Einbauen von Entwässerungs- Flachrinnen aus Polymerbeton ohne Eigengefälle, einschließlich Gussrost; Nennweite 100mm | m | 8.51 |  | 0 | A | OG1
120 | 02.16.08.24 | * | Liefern und Einbauen eines Einlaufkasten aus Polymerbeton mit Eimer aus Kunststoff, einschließlich Gussrost; Nennweite 100mm | Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09 |  | Straßen, Wege, Plätze
| 02.16.09.01 | * | Schottertragschicht:
121 | 02.16.09.01.a | * | Schottertragschicht: D 15cm | m2 | 24.29 |  | 0 | A | OG1
122 | 02.16.09.01.d | * | Schottertragschicht: D 30cm | m2 | 819 |  | 0 | A | OG1
123 | 02.16.09.01.e | * | Schottertragschicht: D 40cm | m2 | 472.03 |  | 0 | A | OG1
124 | 02.16.09.05 | * | Außenflächen im Hofbereich aus wassergebundenem Schotter, s= 30cm | m2 | 218.41 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09.12 |  | Randstein Beton:
125 | 02.16.09.12.b |  | Randstein Beton: C 35/45 frost- tausalzbeständig | m | 140.98 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09.24 | * | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 15/30 cm
126 | 02.16.09.24.a | * | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 15/30 cm, aus Granit, Oberfläche geflammt | m | 40.51 |  | 0 | A | OG1
127 | 02.16.09.25 | * | Pflasterbelag aus Granitwürfel 8/10 cm, auf Splittbett verlegt | m2 | 252 |  | 0 | A | OG1
128 | 02.16.09.26 | * | Pflasterbelag aus wiedergewonnenen Granitwürfel 8/10 cm, auf Splittbett verlegt | m2 | 567 |  | 0 | A | OG1
129 | 02.16.09.27 | * | Setzen von wiedergewonnenen Randsteinen aus Granit | m | 148.08 |  | 0 | A | OG1
130 | 02.16.09.28 | * | Pflasterbelag aus gefügedichten Betonsteinen mit linearen Rasenfugen, auf Splittbett verlegt | m2 | 148.62 |  | 0 | A | OG1
131 | 02.16.09.29 | * | Binderleisten aus vibroverdichteten Betonsteinen 15 – 25 cm, s= 10 cm im Mörtelbett verlegt | m | 50 |  | 0 | A | OG1
132 | 02.16.09.30 | * | Blockstufen aus vibroverdichteten Betonsteinen, b/h ca. 33/16 cm, im Mörtelbett verlegt | m | 44.52 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.09.31 | * | Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton
133 | 02.16.09.31.a | * | Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton: Granit inkl. Lieferung, Beton C 20/25 - Größtkorn Ø max. 16 mm | m3 | 151.2 |  | 0 | A | OG1
| 02.17 |  | Gärtnerarbeiten
| 02.17.01 |  | Rasenflächen
| 02.17.01.01 |  | Gartenerde:
134 | 02.17.01.01.b |  | Gartenerde: Einbau maschinell | m3 | 177.37 |  | 0 | A | OG1
135 | 02.17.01.02 | * | Rasenflächen | m2 | 591.22 |  | 0 | A | OG1
| 02.18 |  | Maurerbeihilfen
| 02.18.09 |  | Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen
136 | 02.18.09.01 | * | Maurerbeih. Heizungsanlage | % | 197468.34 |  | 0 | A | OG1
| 02.18.11 |  | Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen
137 | 02.18.11.01 | * | Maurerbeih. sanit. Anlage | % | 212819.43 |  | 0 | A | OG1
| 02.18.12 |  | Maurerbeihilfen - Elektroanlagen
| 02.18.12.01 | * | Maurerbeih. Elektroanlage:
138 | 02.18.12.01.b | * | Maurerbeih. Elektroanlage: öff. Gebäude | % | 279512.15 |  | 0 | A | OG1
| 03 |  | Schlosserarbeiten
| 03.01 |  | Stahlbauarbeiten
| 03.01.01 |  | Gesamtbauwerke und Bauteile
| 03.01.01.01 | * | Konstruktiver Stahlbau:
139 | 03.01.01.01.f | * | Konstruktiver Stahlbau: Verzinkung Träger | kg | 19231.64 |  | 0 | A | OS-18A
140 | 03.01.01.01.g | * | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S235, S275 | kg | 17442 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.01.01.02 | * | Maschinentreppen, Fluchttreppen, inklusive Geländer
141 | 03.01.01.02.a | * | Maschinentreppen, Fluchttreppen, inklusive Geländer Treppen S235, S275 | kg | 2570.14 |  | 0 | A | OS-18A
142 | 03.01.01.03 |  | Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl | kg | 100 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.02 |  | Schachtabdeckungen, Gitterroste
| 03.02.02 |  | Gitterroste
| 03.02.02.01 | * | Gitterrost:
143 | 03.02.02.01.e | * | Gitterrost: 33x33mm, Tragstäbe 25/3mm | m2 | 12.09 |  | 0 | A | OS-18A
144 | 03.02.02.01.f | * | Gitterrost: 33x11 mm (30,71 kg/m2) | m2 | 6.38 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.03 |  | Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen
| 03.03.02 |  | Geländer
145 | 03.03.02.03 | * | Brüstung als geschlossene Stahlwand im Haupttreppenhaus, samt fortlaufendem Handlauf aus Lärchenholz | m | 37.09 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.06 |  | Türen
| 03.06.02 |  | Türen aus Aluminium
146 | 03.06.02.03 | * | Außentürelement aus Aluminium, Typ T3 und T4, ML b/h: 260,5/250cm | Stück | 2 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.06.03 |  | Feuerschutzabschlüsse
147 | 03.06.03.08 | * | Brandschutztür aus Stahl, REI 60, ML b/h: 110/215 cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS-18A
148 | 03.06.03.09 | * | Brandschutztür aus Stahl, REI 60, ML b/h: 134/215 cm | Stück | 6 |  | 0 | A | OS-18A
149 | 03.06.03.10 | * | Zweiflügelige Brandschutztür aus Stahl REI 60, ML b/h: 160/215 cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS-18A
150 | 03.06.03.11 | * | Aufpreis auf Innen- und Außentüren aus Stahl, für Ausführung mit Panikstangengriff und Panikeinsteckschloss | Stück | 2 |  | 0 | A | OS-18A
151 | 03.06.03.12 | * | Türanschlagstopper | Stück | 10 |  | 0 | A | OS-18A
| 03.13 |  | Sonderelemente
| 03.13.01 |  | Sonderelemente
152 | 03.13.01.01 | * | Zaun aus Maschengitter | m2 | 31.76 |  | 0 | A | OS-18A
153 | 03.13.01.02 | * | Fußgängertor, einflügelig, Durchgangsbreite 1,00 m | Stück | 0
154 | 03.13.01.03 | * | Abschlusselement für Mülllager im Außenbereich | Pauschal | 1 |  | 0 | A | OS-18A
155 | 03.13.01.04 | * | Verkleidung für Lüftungsturm | Pauschal | 1 |  | 0 | A | OS-18A
| 04 |  | Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten
| 04.01 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
| 04.01.01 |  | Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
| 04.01.01.04 |  | Absperrmittel:
156 | 04.01.01.04.a |  | Absperrmittel: mit Kunststoffdisp. | m2 | 1580.73 |  | 0 | A | OS7
| 04.01.02 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen
| 04.01.02.03 | * | Disp. Silikatfarbe:
157 | 04.01.02.03.a | * | Disp. Silikatfarbe: hellgetönt | m2 | 110.98 |  | 0 | A | OS7
158 | 04.01.02.03.b | * | Disp. Silikatfarbe: mittelgetönt | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
159 | 04.01.02.03.c | * | Disp. Silikatfarbe: sattgetönt | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
| 04.01.03 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen
| 04.01.03.03 | * | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:
160 | 04.01.03.03.a | * | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt | m2 | 2562.65 |  | 0 | A | OS7
161 | 04.01.03.03.b | * | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: mittelgetönt | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
162 | 04.01.03.03.c | * | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: sattgetönt | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
163 | 04.01.03.03.h | * | Aufpreis auf Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas jeglicher Tönung für Ausführung als Rollputz | m2 | 916.1 |  | 0 | A | OS7
| 04.01.03.09 | * | Latexfarbe:
164 | 04.01.03.09.a | * | Latexfarbe: hellgetönt | m2 | 200 |  | 0 | A | OS7
165 | 04.01.03.09.b | * | Latexfarbe: mittelgetönt | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
166 | 04.01.03.09.c | * | Latexfarbe: sattgetönt | m2 | 50 |  | 0 | A | OS7
| 04.03 |  | Beschichtungen auf Metallflächen
| 04.03.01 |  | Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen
167 | 04.03.01.01 |  | Entfetten u. Feinsäubern | m2 | 100 |  | 0 | A | OS7
| 04.03.02 |  | Erstbeschichtungen auf Metall
168 | 04.03.02.03 | * | Deckbeschichtung auf Polyur¬ethanbasis und auf Alkydharz- und Phthalatharz-Basis mit Eisenglimmerpigmenten | m2 | 100 |  | 0 | A | OS7
| 04.03.03 |  | Beschichtung für besondere Beanspruchungen
| 04.03.03.01 |  | Brandschutzsystem:
169 | 04.03.03.01.a |  | Brandschutzsystem: R 60 | m2 | 600 |  | 0 | A | OS7
| 04.05 |  | Trockenbauarbeiten
| 04.05.01 |  | Deckenverkleidungen
| 04.05.01.02 | * | Unterdecke Gipskartonpl.:
170 | 04.05.01.02.a | * | Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm | m2 | 10 |  | 0 | A | OS7
171 | 04.05.01.02.c | * | Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm, wasserabweisend | m2 | 10 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.05 | * | Akustikdesigndecke:
172 | 04.05.01.05.a | * | Akustikdesigndecke: Gipskarton D12,5mm | m2 | 348.95 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.07 | * | Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten:
173 | 04.05.01.07.a |  | Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten: 0 bis 50 cm | ml | 11.91 |  | 0 | A | OS7
174 | 04.05.01.25 | * | Abgehängte Schallschutzdecke | m2 | 1264.42 |  | 0 | A | OS7
175 | 04.05.01.26 | * | Aufpreis auf abgehängte Schallschutzdecke, für Schallschutzabkofferung im Bereich der Lüftungsauslässe | m | 253.37 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.27 | * | Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Glaswolle:
176 | 04.05.01.27.a | * | Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Glaswolle: s= 100mm | m2 | 1264.42 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.01.28 | * | Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Mineralwolle:
177 | 04.05.01.28.a | * | Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Mineralwolle: s= 20mm | m2 | 500 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02 |  | Trennwände
| 04.05.02.02 | * | Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk
178 | 04.05.02.02.b | * | Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk Trennwand 100 mm | m2 | 271.7 |  | 0 | A | OS7
179 | 04.05.02.03 |  | Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos. 04.05.02.02 | m2 | 269.45 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02.04 | * | Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02 und 04.05.02.16
180 | 04.05.02.04.a |  | Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02 und 04.05.02.16: EI 60 | m2 | 73.34 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02.15 |  | U-Aussteifungsprofil
181 | 04.05.02.15.a |  | U-Aussteifungsprofil Eisen-Profil, Stärke 2 mm | St | 32 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.02.16 | * | Metallständerwand mit Schallschutzanforderung, mit einfachem Ständerwerk und beidseitiger doppelter Beplankung
182 | 04.05.02.16.a | * | Metallständerwand mit Schallschutzanforderung, mit einfachem Ständerwerk und beidseitiger doppelter Beplankung, Trennwand 125 mm | m2 | 784.05 |  | 0 | A | OS7
183 | 04.05.02.17 | * | Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus Gipskarton für Verstärkung der Unterkonstruktion für Sanitäreinrichtungen | Stück | 25.2 |  | 0 | A | OS7
184 | 04.05.02.18 | * | Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 100cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.03 |  | Trockenputz
| 04.05.03.03 | * | Vorsatzschale auf Metallunterbau:
185 | 04.05.03.03.c | * | Vorsatzschale auf Metallunterbau: doppelte Beplankung, Aufbaustärke gesamt 70mm | m2 | 997.13 |  | 0 | A | OS7
186 | 04.05.03.03.d | * | Vorsatzschale auf Metallunterbau: doppelte Beplankung, Aufbaustärke gesamt 100mm | m2 | 189.69 |  | 0 | A | OS7
| 04.05.04 |  | Oberflächenbearbeitung
| 04.05.04.05 | * | Revisionsklappen
187 | 04.05.04.05.a | * | Revisionsklappen 30 x 30 cm | St | 20 |  | 0 | A | OS7
188 | 04.05.04.05.b | * | Revisionsklappen 40 x 40 cm | St | 50 |  | 0 | A | OS7
189 | 04.05.04.05.c | * | Revisionsklappen 60 x 60 cm | St | 10 |  | 0 | A | OS7
| 05 |  | Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten
| 05.01 |  | Keramische Bodenbeläge
| 05.01.02 |  | Keramische Bodenbeläge im Dünnbett
| 05.01.02.10 | * | Bodenbekleidung aus keramischen Großformat- Feinsteinzeugfliesen
190 | 05.01.02.10.b | * | Bodenbekleidung aus keramischen Großformat- Feinsteinzeugfliesen, 30 x 60cm, s=10,5mm, Rutschfestigkeit R11C | m2 | 410.2 |  | 0 | A | OS6
| 05.01.02.11 |  | Epoxydverfugung
191 | 05.01.02.11.a |  | Epoxydverfugung: Böden | m2 | 66.59 |  | 0 | A | OS6
| 05.02 |  | Keramische Wandverkleidungen
| 05.02.02 |  | Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett
| 05.02.02.10 | * | Wandbekleidung aus keramischen Großformat- Feinsteinzeugfliesen
192 | 05.02.02.10.a | * | Wandbekleidung aus keramischen Großformat- Feinsteinzeugfliesen, 30 x 60cm, s=10,5mm | m2 | 747.83 |  | 0 | A | OS6
| 05.02.02.11 |  | Epoxydverfugung
193 | 05.02.02.11.a |  | Epoxydverfugung: Wände | m2 | 108.8 |  | 0 | A | OS6
| 05.03 |  | Keramische Sockel
| 05.03.02 |  | Keramische Sockel im Dünnbett
| 05.03.02.01 |  | Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen
194 | 05.03.02.01.c |  | Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm | m | 225.1 |  | 0 | A | OS6
| 06 |  | Bodenbelag- und Parkettarbeiten
| 06.01 |  | Vorbereiten des Unterbodens
| 06.01.03 |  | Voranstrich, Spachteln
195 | 06.01.03.01 | * | Reinigen des Untergrunds als Zementestrich und Liefern und Anbringen von Haftprimer | m2 | 847.5 |  | 0 | A | OS6
| 06.01.06 |  | Nivellieren von Unterböden
196 | 06.01.06.01 | * | Spachtelung als Ausgleichsmasse auf Zementestrichen | m2 | 847.5 |  | 0 | A | OS6
| 06.02 |  | Bodenbeläge
| 06.02.06 |  | Fußmatten
197 | 06.02.06.03 | * | Liefern und Verlegen einer Fußabstreifmatte für Außenbereiche aus Borsten auf Aluprofilen, s=30mm | m2 | 11.75 |  | 0 | A | OS6
| 06.03 |  | Holzfußböden und Holzfusßbödenimitationen
| 06.03.01 |  | Hobeldielen
| 06.03.01.01 | * | Hobeldielen N/F:
198 | 06.03.01.01.f | * | Hobeldielen N/F: einheimische Lärche D 20 mm | m2 | 56.55 |  | 0 | A | OS6
199 | 06.03.01.03 | * | Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen, Lärche Natur, gebürstet und natur oder weiß geölt | m2 | 790.94 |  | 0 | A | OS6
200 | 06.03.01.04 | * | Bodenbelag für Außenbereiche aus einheimischem Lärchenholz | m2 | 69.81 |  | 0 | A | OS6
201 | 06.03.01.05 | * | Übergangsprofil aus Aluminium | m | 16.66 |  | 0 | A | OS6
| 06.06 |  | Fußleisten
| 06.06.01 |  | Holz
| 06.06.01.01 |  | Fußleiste MASSIV 15x50
202 | 06.06.01.01.e | * | Fußleiste MASSIV 15x50: Holzart Lärche | m | 87.42 |  | 0 | A | OS6
| 07 |  | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
| 07.01 |  | Zimmermannsarbeiten
| 07.01.01 |  | Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste
| 07.01.01.01 | * | Dachgerüst, Träger und Balken für Holzbalkendecken aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
203 | 07.01.01.01.d | * | Dachgerüst, Träger und Balken für Holzbalkendecken aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte GL24H, Oberfläche in nicht Sichtqualität | m3 | 16.59 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.01.03 | * | Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
204 | 07.01.01.03.e | * | Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität, GL24H | m3 | 15.68 |  | 0 | A | OS32
205 | 07.01.01.03.f | * | Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität, GL28H | m3 | 33.41 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.02 |  | Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten
| 07.01.02.01 | * | Dachgerüst aus Kantholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
206 | 07.01.02.01.a | * | Dachgerüst aus Kantholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität, vollkantig, C24 | m3 | 2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.02.02 | * | Sparrenlage aus Kantholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
207 | 07.01.02.02.a | * | Sparrenlage aus Kantholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität, C24 | m3 | 2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03 |  | Schalungen
208 | 07.01.03.05 | * | Rauschalung aus Massivholz Fichte, GK II, s= 20-25 mm | m2 | 772.2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.14 | * | OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene
209 | 07.01.03.14.c | * | OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene, Dicke 22mm | m2 | 653.81 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.23 | * | Lattung aus Fichtenholz als Hinterlüftungsebene
210 | 07.01.03.23.a | * | Lattung aus Fichtenholz als Hinterlüftungsebene, s= 80mm | m2 | 698.6 |  | 0 | A | OS32
211 | 07.01.03.24 | * | Unterkonstruktion zur Ausbildung von eingebauten Kastenrinnen | m2 | 82.3 |  | 0 | A | OS32
212 | 07.01.03.25 | * | Unterkonstruktion zur Firstentlüftung der Dachflächen | m | 41.62 |  | 0 | A | OS32
213 | 07.01.03.26 | * | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Dachrandaufkantung am Ortgang | m | 79.88 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.27 | * | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Attika
214 | 07.01.03.27.a | * | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Attika, Plattenbreite bis zu 500mm | m | 19.92 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.03.28 | * | Entlüftungselement für Kamine und zusammengefasste Lüftungsrohre über Dach, mit Abdeckhaube
215 | 07.01.03.28.a | * | Entlüftungselement für Kamine und zusammengefasste Lüftungsrohre über Dach, mit Abdeckhaube, Abmessungen l/b/h 120/70/80cm | Stück | 3 |  | 0 | A | OS32
216 | 07.01.03.28.b | * | Entlüftungselement für Kamine und zusammengefasste Lüftungsrohre über Dach, mit Abdeckhaube, Abmessungen l/b/h 120/100/80cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.04 |  | Dämmungen
| 07.01.04.12 | * | Holzfaserdämmplatten, Rohdichte >190 kg/m3:
217 | 07.01.04.12.b | * | Holzfaserdämmplatten, Rohdichte >190 kg/m3: D2,2cm | m2 | 665.34 |  | 0 | A | OS32
218 | 07.01.04.16 | * | Wärmedämmung aus druckfesten Steinwollpaneelen für Dachaufbau, s= 2x 140mm | m2 | 662.57 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.05 |  | Rieselschutz, Sperrbahnen
| 07.01.05.04 | * | Diffusionsoffene Unterspannbahn für geneigte Dachflächen
219 | 07.01.05.04.d | * | Diffusionsoffene Unterspannbahn für geneigte Dachflächen, <180 g/m2, Sd = 0,02m | m2 | 735.91 |  | 0 | A | OS32
220 | 07.01.05.08 | * | Abdichtung von Kastenrinnen durch EPDM Synthesekautschukbahnen; s= 1,20mm; Flächengewicht 1,35g/m² | m | 82.3 |  | 0 | A | OS32
221 | 07.01.05.09 | * | Abdichtung im Bereich der Hinterlüftungsebene im Traufenbereich durch EPDM Synthesekautschukbahnen; s= 1,20mm; Flächengewicht 1,35g/m² | m | 67.4 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.05.10 | * | Wärmegedämmte vertikale Dachabläufe aus Polypropylen (PP)
222 | 07.01.05.10.a | * | Wärmegedämmte vertikale Dachabläufe aus Polypropylen (PP); senkrecht wärmeged. DN 125 | Stück | 9 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.08 |  | Dachfenster
223 | 07.01.08.07 | * | Dach- Schwingfenster, Abmessungen 120 x 150 cm, mit elektrischer Öffnungsvorrichtung | Stück | 1 |  | 0 | A | OS32
224 | 07.01.08.08 | * | Rauchabzugsfenster in Form eines Dach- Schwingfensters, Abmessungen 120 x 150 cm, mit elektrischer Öffnungsvorrichtung | Stück | 2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.10 |  | Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten
| 07.01.10.07 | * | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH)
225 | 07.01.10.07.a | * | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH): Stärke 12cm | m2 | 212.97 |  | 0 | A | OS32
226 | 07.01.10.07.b | * | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH): Stärke 14cm | m2 | 400.09 |  | 0 | A | OS32
227 | 07.01.10.07.c | * | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH): Stärke 16cm | m2 | 323.16 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.12 |  | Massivholzdecken
| 07.01.12.03 | * | Decke aus Kreuzlagenholz (KLH)
228 | 07.01.12.03.a | * | Decke aus Kreuzlagenholz (KLH), Stärke 250mm | m2 | 913.2 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.14 |  | Wandverkleidungen und Untersichtverkleidungen von Decken
229 | 07.01.14.01 | * | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für innenliegende vertikale Verkleidungen, Stärke 30mm | m2 | 375.62 |  | 0 | A | OS32
230 | 07.01.14.02 | * | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für innenliegende vertikale Verkleidungen, Stärke 50-55mm | m2 | 922.32 |  | 0 | A | OS32
231 | 07.01.14.03 | * | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für innenliegende horizontale Verkleidungen an Deckenuntersichten, Stärke 65mm | m2 | 954.81 |  | 0 | A | OS32
232 | 07.01.14.04 | * | Bespannung aus schwarzem Akustikflies auf Unterkonstruktion für vertikale und horizontale Verkleidungen | m2 | 1050.48 |  | 0 | A | OS32
233 | 07.01.14.05 | * | Vertikale innenliegende Wandverkleidung aus Holzbrettern (einheimisches Holz), Querschnitt 80/20mm | m2 | 1205.58 |  | 0 | A | OS32
234 | 07.01.14.06 | * | Vertikale und horizontale innenliegende Wand- und Deckenverkleidung aus Holzbrettern (einheimisches Holz), Querschnitt 56/20mm | m2 | 1047.17 |  | 0 | A | OS32
235 | 07.01.14.07 | * | Verkleidungsbündige Sockelleiste, Höhe 145mm | m | 379.96 |  | 0 | A | OS32
236 | 07.01.14.08 | * | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für vertikale Fassadenverkleidungen, s= 200mm | m2 | 1124.27 |  | 0 | A | OS32
237 | 07.01.14.09 | * | Vertikale Fassadenverkleidung mit Kreuzlattung und Verkleidungsbrettern aus einheimischem Holz | m2 | 1056.74 |  | 0 | A | OS32
238 | 07.01.14.10 | * | Vertikale Holzlamellen als Verblendung der Fassadenöffnungen, Querschnitt b/t ca. 5/15 cm | Stück | 329 |  | 0 | A | OS32
239 | 07.01.14.11 | * | Brüstung aus vertikalen Latten aus einheimischem Lärchenholz, h= 1,00m | m | 7.77 |  | 0 | A | OS32
240 | 07.01.14.12 | * | Blechkanal für Sonnenschutzanlage | m | 138.57 |  | 0 | A | OS32
| 07.01.15 |  | Sicherungsanlage auf Dachflächen
241 | 07.01.15.01 | * | Sicherheitsseil auf den Dachflächen | m | 40.11 |  | 0 | A | OS32
242 | 07.01.15.02 | * | Einzelsicherungspunkt auf den Dachflächen | Stück | 36 |  | 0 | A | OS32
| 08 |  | Spenglerarbeiten
| 08.05 |  | Aluminiumblech
| 08.05.01 |  | Dachdeckungen
| 08.05.01.01 | * | Metalldachdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm:
243 | 08.05.01.01.b | * | Metalldachdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm: in Bahnen mit Breite bis zu 670 mm und Stehfalz | m2 | 698.6 |  | 0 | A | OS6
244 | 08.05.01.01.c | * | Metalldachdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm: Aufpreis für 2- lagige Trennlage | m2 | 698.6 |  | 0 | A | OS6
245 | 08.05.01.03 | * | Verkleidung für Firstentlüftung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 750 mm | m | 41.62 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.02 |  | Wandverkleidungen
| 08.05.02.01 | * | Metallwandverkleidung:
246 | 08.05.02.01.b | * | Metallwandverkleidung: Zuschnitt Bänder 670mm | m2 | 73.6 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.03 |  | Dachrinnen und Regenfallrohre
| 08.05.03.04 | * | Gefalztes Regenfallrohr aus decklackiertem Aluminiumblech; s=0,7mm
247 | 08.05.03.04.b | * | Gefalztes Regenfallrohr aus decklackiertem Aluminiumblech, ø 100 | m | 88.73 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.03.05 | * | Standrohr für Alu:
248 | 08.05.03.05.b | * | Standrohr für Alu: ø 100 | St | 10 |  | 0 | A | OS6
249 | 08.05.03.11 | * | Wasserspeier DN 50, komplett aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm | Stück | 8 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04 |  | Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen
| 08.05.04.01 | * | Dachrandabdeckungen aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm
250 | 08.05.04.01.b | * | Dachrandabdeckungen aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 200 mm | m | 68.22 |  | 0 | A | OS6
251 | 08.05.04.01.d | * | Dachrandabdeckungen aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 330 mm | m | 87.02 |  | 0 | A | OS6
252 | 08.05.04.01.f | * | Dachrandabdeckungen aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 500 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04.02 | * | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm
253 | 08.05.04.02.a | * | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 100 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS6
254 | 08.05.04.02.c | * | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 200 mm | m | 66.7 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04.04 | * | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm
255 | 08.05.04.04.a | * | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 50cm | m | 21.14 |  | 0 | A | OS6
256 | 08.05.04.04.b | * | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 67cm | m | 5 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.04.05 | * | Fensterbankabdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm
257 | 08.05.04.05.a | * | Fensterbankabdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung 200 bis 330 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS6
258 | 08.05.04.05.b | * | Fensterbankabdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung 330 bis 500 mm | m | 133.75 |  | 0 | A | OS6
259 | 08.05.04.06 | * | Abdeck- und Randblech für Oberlichten aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm | m2 | 10 |  | 0 | A | OS6
260 | 08.05.04.12 | * | Dachventilations- und Kontrollstutzen mit Hut und Lochblechzarge, komplett aus Aluminiumblech, DN bis zu 180 mm | Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
261 | 08.05.04.13 | * | Kleinflächige Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech für Abdeckhauben von Entlüftungskaminen, s=0,7 mm | m2 | 20 |  | 0 | A | OS6
262 | 08.05.04.14 | * | Insektenschutzgitter aus decklackiertem Aluminiumblech, s=0,7 mm, Breite bis zu 120 mm | m | 547.07 |  | 0 | A | OS6
| 08.05.06 |  | Dachzubehör
263 | 08.05.06.05 | * | Schneefang, komplett aus doppeltem Aluminiumrohr mit doppelten Falzklemmlaschen | m | 151.45 |  | 0 | A | OS6
| 09 |  | Tischlerarbeiten
| 09.01 |  | Fenster und Außentüren
| 09.01.01 |  | Rahmen aus Holz
264 | 09.01.01.07 | * | Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB | m2 | 407.98 |  | 0 | A | OS6
265 | 09.01.01.08 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung mit Schalldämmmaß 43dB | m2 | 339.62 |  | 0 | A | OS6
266 | 09.01.01.09 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung mit Brandschutzklasse R60 | m2 | 9.63 |  | 0 | A | OS6
267 | 09.01.01.10 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung eines öffenbaren Dreh- Kipp- Flügels | Stück | 58 |  | 0 | A | OS6
268 | 09.01.01.11 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung einer nach innen öffnenden Drehflügeltür | Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
269 | 09.01.01.12 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung einer nach außen öffnenden Fluchttür mit Drehflügel | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
270 | 09.01.01.13 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung einer nach außen öffnenden, zweiflügeligen, verblendenten Fluchttür als Haupteingangstür, Türtyp T1, Abmessungen b/h ca. 200/260cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
271 | 09.01.01.14 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung einer nach außen öffnenden, zweiflügeligen, verglaste Fluchttür als Windfangtür, Türtyp T2, Abmessungen b/h ca. 200/260cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
272 | 09.01.01.15 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung einer nach außen öffnenden, einflügeligen, verblendenten Fluchttür, Türtyp T7, Abmessungen b/h ca. 140/341cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
273 | 09.01.01.16 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, Lärche, Schalldämmmaß 38dB, für Ausführung einer nach außen öffnenden, einflügeligen, verblendenten Drehtür, Türtyp T11, Abmessungen b/h ca. 140/215cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
274 | 09.01.01.17 | * | Außenabschlusselement aus Holz mit einer zweiflügeligen Drehtür, Türtyp T5, Abmessungen b/h ca. 180/260cm, Schalldämmmaß 38dB, U- Wert 1,25 W/m²K | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
275 | 09.01.01.18 | * | Außenabschlusselement aus Holz mit einer einflügeligen Drehtür, Türtyp T6, Abmessungen b/h ca. 140/240cm, Schalldämmmaß 38dB, U- Wert 1,25 W/m²K | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
276 | 09.01.01.19 | * | Außenabschlusselement aus Holz mit einer einflügeligen Drehtür, Türtyp T8, Abmessungen b/h ca. 139/262cm, Schalldämmmaß 43dB, U- Wert 1,25 W/m²K | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
277 | 09.01.01.20 | * | Außenabschlusselement aus Holz mit einer zweiflügeligen Drehtür, Türtyp T9, Abmessungen b/h ca. 250/262cm, Schalldämmmaß 43dB, U- Wert 1,25 W/m²K | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
278 | 09.01.01.21 | * | Außenabschlusselement aus Holz mit einer einflügeligen Drehtür, Türtyp T10, Abmessungen b/h ca. 135/262cm, Schalldämmmaß 43dB, U- Wert 1,25 W/m²K | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
| 09.01.05 |  | Fensterbretter
| 09.01.05.01 |  | Fensterbrett:
279 | 09.01.05.01.b |  | Fensterbrett: Lärche | m | 148.34 |  | 0 | A | OS6
| 09.03 |  | Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren
| 09.03.02 |  | Innentüren
280 | 09.03.02.16 | * | Innentür aus Holz, Lärche, einflügelig, ML b/h: 105-110/215-230cm | Stück | 5 |  | 0 | A | OS6
281 | 09.03.02.17 | * | Innentür aus Holz, Lärche, einflügelig, mit Glaseinsatz, ML b/h: 100-119/190-230cm | Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
282 | 09.03.02.18 | * | Innentür aus Holz, Lärche, einflügelig, mit Glaseinsatz, ML b/h: 100-119/231-260cm | Stück | 5 |  | 0 | A | OS6
283 | 09.03.02.19 | * | Innentür aus Holz, Lärche, einflügelig, mit Glaseinsatz, ML b/h: 120-130/230-260cm | Stück | 10 |  | 0 | A | OS6
284 | 09.03.02.20 | * | Innentür aus Holz, Lärche, einflügelig, ML b/h: 130-140/215-230cm | Stück | 5 |  | 0 | A | OS6
285 | 09.03.02.21 | * | Innentür aus Holz, Lärche, zweiflügelig, ML b/h: 240/230cm | m2 | 2 |  | 0 | A | OS6
286 | 09.03.02.22 | * | Innentür aus Holz, deckend lackiert, einflügelig, ML b/h: 90-100/215-220cm | Stück | 6 |  | 0 | A | OS6
287 | 09.03.02.23 | * | Innentür aus Holz als Schiebetür, deckend lackiert, einflügelig, Abmessungen b/h: 100/215cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
288 | 09.03.02.24 | * | Aufpreis auf einflügelige Innentüren aus Holz, für Ausführung mit Schalldämmmaß 44dB | Stück | 17 |  | 0 | A | OS6
289 | 09.03.02.25 | * | Aufpreis auf zweiflügelige Innentüren aus Holz, für Ausführung mit Schalldämmmaß 44dB | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
290 | 09.03.02.26 | * | Aufpreis auf einflügelige Innentüren aus Holz ohne Glaseinsatz, für Ausführung mit Brandschutzklasse R60 | Stück | 6 |  | 0 | A | OS6
291 | 09.03.02.27 | * | Aufpreis auf einflügelige Innentüren aus Holz mit Glaseinsatz, für Ausführung mit Brandschutzklasse R60 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
292 | 09.03.02.28 | * | Aufpreis auf zweiflügelige Innentüren aus Holz mit Glaseinsatz, für Ausführung mit Brandschutzklasse R60 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
293 | 09.03.02.29 | * | Aufpreis auf Innentüren aus Holz, Lärche, für seitliche Fixverglasungen und fixverglaste Oberlichten | m2 | 52.77 |  | 0 | A | OS6
294 | 09.03.02.30 | * | Aufpreis auf seitliche Fixverglasungen und fixverglaste Oberlichten, für Ausführung mit Schalldämmmaß 44dB | m2 | 35.69 |  | 0 | A | OS6
295 | 09.03.02.31 | * | Aufpreis auf seitliche Fixverglasungen und fixverglaste Oberlichten, für Ausführung mit Brandschutzklasse R60 | m2 | 24.25 |  | 0 | A | OS6
296 | 09.03.02.32 | * | Türanschlagstopper | Stück | 63 |  | 0 | A | OS6
| 09.04 |  | Sonnenschutzanlage
| 09.04.06 |  | Außenliegende textile Sonnenschutzanlage
297 | 09.04.06.01 | * | Sonnenschutzanlagen als Senkrechtmarkisen in Gruppenausführung | m2 | 330.08 |  | 0 | A | OS6
| 09.06 |  | Sonderbeschläge
| 09.06.03 |  | Türschließer
| 09.06.03.01 |  | Obentürschließer:
298 | 09.06.03.01.b |  | Obentürschließer: Flügel 1400 | St | 6 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.03.03 |  | Obentürschließer mit Schließfolge:
299 | 09.06.03.03.b |  | Obentürschließer mit Schließfolge: zwei Flügel 1400 | St | 4 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.04 |  | Schlösser
| 09.06.04.02 |  | Schließanlage (pro Zylinder)
300 | 09.06.04.02.b |  | Schließanlage (pro Zylinder): mit Sicherheitskarte | St | 67 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.04.03 |  | Schlüssel:
301 | 09.06.04.03.a |  | Schlüssel: Generalhauptschlüssel mit Sicherheitskarte | St | 3 |  | 0 | A | OS6
302 | 09.06.04.03.b |  | Schlüssel: Hauptschlüssel mit Sicherheitskarte | St | 5 |  | 0 | A | OS6
303 | 09.06.04.03.c |  | Schlüssel: Gruppenschlüssel mit Sicherheitskarte | St | 20 |  | 0 | A | OS6
304 | 09.06.04.03.d |  | Schlüssel: Normalschlüssel ohne Sicherheitskarte | St | 10 |  | 0 | A | OS6
305 | 09.06.04.04 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, für Magnetschalter | Stück | 77 |  | 0 | A | OS6
306 | 09.06.04.05 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, für elektrischen Türöffner | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
307 | 09.06.04.06 | * | Aufpreis auf Außenabschlüsse aus Holz, für elektrisches Motorschloss | Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
| 09.06.05 |  | Panikverschlüsse
| 09.06.05.02 |  | Panikverschluß "Push-bar":
308 | 09.06.05.02.c |  | Panikverschluß "Push-bar": 1 Flügel - 3 Verschlüsse mit Schloß | St | 12 |  | 0 | A | OS6
309 | 09.06.05.02.d |  | Panikverschluß "Push-bar": Standflügel | St | 5 |  | 0 | A | OS6
| 09.07 |  | Trennwände
| 09.07.03 |  | Sanitärtrennwände
310 | 09.07.03.06 | * | Fixe Innentrennwände aus Holz für Sanitäranlagen von 207cm bis 215cm | m | 20.87 |  | 0 | A | OS6
311 | 09.07.03.07 | * | Aufpreis auf fixe Innentrennwände aus Holz für Sanitäranlagen wie unter Pos 09.07.03.02 beschrieben, für die Ausbildung einer integrierten Drehflügeltür, Durchgangsbreite b= 70-90 cm | St | 11 |  | 0 | A | OS6
| 16 |  | Aufzugsanlagen
| 16.01 |  | Personenaufzüge
| 16.01.01 |  | Elektrisch betriebene Aufzüge
312 | 16.01.01.05 | * | Personenaufzug ohne Maschinenraum, 11 Personen oder 900 kg, 3 Haltestellen, barrierefrei | Anlage | 1 |  | 0 | A | OS4

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 51250
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
| 100 |  | Kosten für die Sicherheit
| 100.01 |  | Baumeisterarbeiten
1 | 100.01.01 | * | Montage, Führung und Instandhaltung der Baustelle | Pauschal | 1 | 950 | 950
2 | 100.01.02 | * | Bauzaun, Einfriedung, Absperrungen: | Pauschal | 1 | 4300 | 4300
3 | 100.01.03 | * | Beschilderung und persönliche Schutzausrüstung: | Pauschal | 1 | 300 | 300
4 | 100.01.04 | * | Baugerüst: | Pauschal | 1 | 6200 | 6200
5 | 100.01.05 | * | Baugerüst - Integrationen: | Pauschal | 1 | 300 | 300
6 | 100.01.06 | * | Absturzgeländer: | Pauschal | 1 | 250 | 250
7 | 100.01.07 | * | Rollgerüste, Bockgerüste: | Pauschal | 1 | 150 | 150
8 | 100.01.08 | * | Baustellen-Elektroanlage und Beleuchtung: | Pauschal | 1 | 300 | 300
9 | 100.01.09 | * | Elektroanlage - Unterverteiler: | Pauschal | 1 | 150 | 150
10 | 100.01.10 | * | Sanitäre Anlagen: | Pauschal | 1 | 300 | 300
11 | 100.01.11 | * | Dokumentation / Organisation / Koordination: | Pauschal | 1 | 400 | 400
| 100.02 |  | Zimmermannsarbeiten
12 | 100.02.01 | * | Montage, Führung und Instandhaltung der Baustelle | Pauschal | 1 | 1600 | 1600
13 | 100.02.02 | * | Bauzaun, Einfriedung, Absperrungen: | Pauschal | 1 | 200 | 200
14 | 100.02.03 | * | Beschilderung und persönliche Schutzausrüstung: | Pauschal | 1 | 450 | 450
15 | 100.02.04 | * | Baugerüst: | Pauschal | 1 | 27500 | 27500
16 | 100.02.05 | * | Baugerüst - Integrationen: | Pauschal | 1 | 1500 | 1500
17 | 100.02.06 | * | Absturzgeländer: | Pauschal | 1 | 800 | 800
18 | 100.02.07 | * | Rollgerüste, Bockgerüste: | Pauschal | 1 | 1200 | 1200
19 | 100.02.08 | * | Montage- und Einbringeinrichtungen: | Pauschal | 1 | 1650 | 1650
20 | 100.02.09 | * | Baustellen-Elektroanlage und Beleuchtung: | Pauschal | 1 | 400 | 400
21 | 100.02.10 | * | Elektroanlage - Unterverteiler: | Pauschal | 1 | 250 | 250
22 | 100.02.11 | * | Sanitäre Anlagen: | Pauschal | 1 | 1500 | 1500
23 | 100.02.12 | * | Dokumentation / Organisation / Koordination: | Pauschal | 1 | 600 | 600

## Pauschal (hidden)
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
Betrag für endgültiges Projekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Betrag für Ausführungsprojekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena