## Tabelle1
ALLEGATO 1 LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE
Risanamento della scuola elementare, ampliamento della palestra, demolizione e ricostruzione del asilo, costruzione del asilo infantile di Rasun di Sopra
No. | Pos. n. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
| *01 | Prezzi elementari
| *01.01 | Mercedi orarie della mano d'opera
| *01.01.01 | Settore edile/civile
1 | 01.01.01.01 | Operaio alt. spec. o maestro professionale | h | 30 | 40.75 | 1222.5
2 | 01.01.01.02 | Operaio spec. | h | 70 | 38.44 | 2690.8
3 | 01.01.01.03 | Operaio qual. | h | 70 | 35.45 | 2481.5
4 | 01.01.01.04 | Operaio com. | h | 70 | 31.4 | 2198
|  | Somma Settore edile/civile |  |  |  | 8592.8
|  | Somma Mercedi orarie della mano d'opera |  |  |  | 8592.8
| *01.02 | Noli
| *01.02.01 | Mezzi di trasporto
| 01.02.01.03 | Autocarro
5 | 01.02.01.03.a | Autocarro: portata fino a 4,0 t | h | 5 | 46.25 | 231.25
6 | 01.02.01.03.b | Autocarro: portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t | h | 5 | 48.04 | 240.2
7 | 01.02.01.03.c | Autocarro: portata oltre 8,0 t fino a 10,50 t | h | 5 | 50.2 | 251
8 | 01.02.01.03.d | Autocarro: portata oltre 10,50 t fino a 14,00 t | h | 5 | 52.98 | 264.9
9 | 01.02.01.03.e | Autocarro 33t | h | 5 | 60.64 | 303.2
10 | 01.02.01.03.f | Autocarro 40t | h | 5 | 66.73 | 333.65
|  | Somma Mezzi di trasporto |  |  |  | 1624.2
| *01.02.03 | Macchine per movimento terra
| 01.02.03.03 | Escavatore cingolato
11 | 01.02.03.03.a | Escavatore cingolato: fino a 36 kW (48 HP) | h | 3 | 56.66 | 169.98
12 | 01.02.03.03.b | Escavatore cingolato: oltre 37 kW fino a 50 kW (49 - 68 HP) | h | 3 | 63.5 | 190.5
13 | 01.02.03.03.c | Escavatore cingolato: oltre 51 kW fino a 76 kW (69 - 102 HP) | h | 3 | 67.58 | 202.74
|  | Somma Macchine per movimento terra |  |  |  | 563.22
| *01.02.06 | Compressori
| 01.02.06.01 | Compressore
14 | 01.02.06.01.a | Compressore: fino a 3,00 m3/min | h | 5 | 11.23 | 56.15
15 | 01.02.06.01.b | Compressore: oltre 3,00 m3/min fino a 6,00 m3/min | h | 5 | 13.73 | 68.65
| 01.02.06.02 | Sovrappr. demolitore
16 | 01.02.06.02.a | Sovrappr. ulteriore demolitore | h | 5 | 4.83 | 24.15
|  | Somma Compressori |  |  |  | 148.95
| *01.02.07 | Macchine utensili
| 01.02.07.06 | Demolitore
17 | 01.02.07.06.b | Demolitore: con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW. | h | 10 | 5.49 | 54.9
|  | Somma Macchine utensili |  |  |  | 54.9
|  | Somma Noli |  |  |  | 2391.27
| *01.06 | Oneri generali e allestimento del cantiere
| *01.06.01 | Oneri generali e allestimento del cantiere
18 | *01.06.01.01 | Allestimento, manutenzione e rimozione del cantiere | a forfait | 1 | 12200 | 12200
|  | Somma Oneri generali e allestimento del cantiere |  |  |  | 12200
|  | Somma Oneri generali e allestimento del cantiere |  |  |  | 12200
|  | Somma Prezzi elementari |  |  |  | 23184.07
| *02 | OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
| *02.01 | Demolizioni
| *02.01.01 | Demolizioni completa
| *02.01.01.01 | Demolizione compl. fabbr.:
19 | 02.01.01.01.c | Demolizione compl. fabbr.: struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai | m3 | 1163.87 | 7.44 | 8659.1928
|  | Somma Demolizioni completa |  |  |  | 8659.1928
| *02.01.02 | Demolizioni parziali
| *02.01.02.01 | Demoliz. parz. fabbr.:
20 | 02.01.02.01.c | Demoliz. parz. fabbr.: struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai | m3 | 36.5 | 258.27 | 9426.855
21 | 02.01.02.01.d | Demoliz. parz. fabbr.: struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai | m3 | 141.27 | 288.11 | 40701.2997
|  | Somma Demolizioni parziali |  |  |  | 50128.1547
| *02.01.03 | Rimozioni di elementi costruttivi
| *02.01.03.01 | Rimozione:
22 | *02.01.03.01.q | Rimozione e asporto di palo di illuminazione | nr | 3 | 44.41 | 133.23
23 | *02.01.03.01.r | Rimozione e asporto di chiusini e caditoie | nr | 12 | 42.2 | 506.4
24 | *02.01.03.01.s | Rimozione, asporto e stoccaggio di recinzioni e parapetti in legno e/o metallo | m | 134.72 | 14.61 | 1968.2592
25 | *02.01.03.01.t | Demolizione e disposizione a norma di legge di pavimentazione esterna in lastre di pietra naturale posati su letto di malta | m2 | 135.86 | 15.51 | 2107.1886
26 | *02.01.03.01.u | Rimozione e asporto di copertura in lastre di amianto incluso lattonerie | m2 | 558.5 | 23.88 | 13336.98
27 | *02.01.03.01.v | Rimozione, asporto e smaltimento a norma di legge di rivestimenti di facciata e di antiurto con sottostruttura in legno | m2 | 100.25 | 9.63 | 965.4075
28 | *02.01.03.01.w | Rimozione, asporto e stoccaggio degli attrezzi sportivi nella palestra | a forfait | 1 | 382 | 382
29 | *02.01.03.01.x | Rimozione e asporto di manti stradali bituminosi, spessore fino a 20 cm | m2 | 87.97 | 3.31 | 291.1807
30 | *02.01.03.02 | Smontaggio e asporto di serramenti finestra e porta | m2 | 53.71 | 25.34 | 1361.0114
| 02.01.03.06 | Rimozione selciato:
31 | *02.01.03.06.d | Rimozione selciato: Demolizione di pavimentazione in cubetti con recupero dei cubetti | m2 | 783.01 | 5.15 | 4032.5015
| 02.01.03.07 | Asporto di cordonata
32 | 02.01.03.07.a | cordonate in pietra naturale | m | 100.2 | 13.61 | 1363.722
| *02.01.03.08 | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio
33 | *02.01.03.08.f | Carotaggi in muri e solai di calcestruzzo semplice o armato o di laterizio, diametro fino a 52 mm e smaltimento | cm | 100 | 1.03 | 103
34 | *02.01.03.08.k | Carotaggi in muri e solai di calcestruzzo semplice o armato o di laterizio, diametro da 53 a 132 mm e smaltimento | cm | 100 | 1.97 | 197
35 | *02.01.03.08.p | Carotaggi in muri e solai di calcestruzzo semplice o armato o di laterizio, diametro da 133 a 182 mm e smaltimento | cm | 100 | 2.89 | 289
36 | *02.01.03.08.s | Carotaggi in muri e solai di calcestruzzo semplice o armato o di laterizio, diametro da 183 a 250 mm e smaltimento | cm | 100 | 3.61 | 361
37 | *02.01.03.08.w | Carotaggi in muri e solai di calcestruzzo semplice o armato o di laterizio, diametro 450 mm e smaltimento | cm | 100 | 7.89 | 789
| *02.01.03.09 | Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato
38 | *02.01.03.09.a | Taglio di pareti, con sega circolare | m2 | 16.97 | 257.8 | 4374.866
39 | *02.01.03.11 | Taglio di manti stradali in conglomerato bituminoso | m | 72.78 | 4.2 | 305.676
|  | Somma Rimozioni di elementi costruttivi |  |  |  | 32867.4229
| 02.01.04 | Diritti di discarica
| 02.01.04.01 | Diritti di discarica per materiali da scavo
40 | 02.01.04.01.f | Diritti di discarica per materiali da scavo: cat.1/A: terra di coltivo senza limo e argilla | t | 1507.21 | 0 | 0
41 | 02.01.04.01.g | Diritti di discarica per materiali da scavo: cat.1/B: parte prevalente ghiaia | t | 3213.94 | 1.47 | 4724.4918
42 | 02.01.04.01.h | Diritti di discarica per materiali da scavo: cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla | t | 2000 | 3.52 | 7040
43 | 02.01.04.01.j | Diritti di discarica per materiali da scavo: cat.1/E: trovanti | t | 110 | 11.25 | 1237.5
| 02.01.04.02 | Diritti di discarica per macerie edili
44 | 02.01.04.02.k | Diritti di discarica per macerie edili: cat.2/A: macerie edili minerali | t | 343.8 | 14.52 | 4991.976
45 | 02.01.04.02.m | Diritti di discarica per macerie edili: cat.2/C: asfalto | t | 35.19 | 14.95 | 526.0905
46 | 02.01.04.02.r | Diritti di discarica per macerie edili: cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 677.62 | 21.77 | 14751.7874
| 02.01.04.03 | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei
47 | 02.01.04.03.a | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei: cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi | t | 10 | 271.34 | 2713.4
48 | 02.01.04.03.b | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei: cat.5/B: legname trattato | t | 17.26 | 186.59 | 3220.5434
49 | 02.01.04.03.c | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei: cat.5/SP: rifiuti ingombranti | t | 10 | 271.34 | 2713.4
50 | 02.01.04.03.d | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei: cat.6: legname non trattato | t | 44.68 | 162.55 | 7262.734
| 02.01.04.04 | Diritti di discarica materiale veget. vivo
51 | 02.01.04.04.c | Diritti di discarica materiale veget. vivo: cat.7/A: mat. veget. vivo | m3 | 5 | 94.88 | 474.4
52 | 02.01.04.04.f | Diritti di discarica materiale veget. vivo: cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm | t | 3 | 88.55 | 265.65
| 02.01.04.05 | Diritti di discarica per materiale metallico
53 | 02.01.04.05.a | Diritti di discarica per materiale metallico: cat.8: materiale ferroso e metallico | t | 10 | 0 | 0
| 02.01.04.06 | Diritti di discarica per rifiuti pericolosi
54 | 02.01.04.06.c | Diritti di discarica per rifiuti pericolosi: cat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto | t | 11.17 | 244.58 | 2731.9586
|  | Somma Diritti di discarica |  |  |  | 52653.9317
|  | Somma Demolizioni |  |  |  | 144308.7021
| *02.02 | Movimenti di terra
| *02.02.01 | Preparazione area cantiere
55 | *02.02.01.02 | Sgombero completo dell’area di cantiere, cernita e deposito dei materiali riutilizzabili, raccolta e disposizione a norma di legge di materiale obsoleto | a forfait | 1 | 1350 | 1350
| *02.02.01.03 | Abbattimento di piante
56 | *02.02.01.03.a | Abbattimento di piante: diametro 16 fino a 20 cm | nr | 2 | 52.01 | 104.02
57 | *02.02.01.03.b | Abbattimento di piante: diametro 21 fino a 30 cm | nr | 2 | 79.75 | 159.5
58 | *02.02.01.03.c | Abbattimento di piante: diametro 31 fino a 40 cm | nr | 2 | 102.22 | 204.44
|  | Somma Preparazione area cantiere |  |  |  | 1817.96
| *02.02.02 | Manto superficiale
| *02.02.02.01 | Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10
59 | *02.02.02.01.a | Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10: con mezzo meccanico | m2 | 1033.04 | 1.13 | 1167.3352
| *02.02.02.02 | Scavo di terra vegetale
60 | *02.02.02.02.a | Scavo di terra vegetale: con mezzo meccanico | m3 | 206.61 | 5.48 | 1132.2228
|  | Somma Manto superficiale |  |  |  | 2299.558
| *02.02.03 | Scavi di sbancamento (a sezione aperta)
| *02.02.03.01 | Scavo generale:
61 | *02.02.03.01.a | Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto | m3 | 3392.48 | 5.55 | 18828.264
62 | *02.02.03.01.d | Scavo generale: Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m3 | 50 | 16.23 | 811.5
|  | Somma Scavi di sbancamento (a sezione aperta) |  |  |  | 19639.764
| *02.02.04 | Scavo a sezione obbligata
| *02.02.04.02 | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza
63 | *02.02.04.02.b | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza: deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 263.31 | 9.78 | 2575.1718
64 | *02.02.04.02.c | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza: Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 20 | 0.88 | 17.6
65 | *02.02.04.02.e | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza, eseguito a mano | m3 | 5 | 81.8 | 409
|  | Somma Scavo a sezione obbligata |  |  |  | 3001.7718
| *02.02.05 | Rinterri e rilevati
| *02.02.05.01 | Rinterro con materiale di scavo:
66 | *02.02.05.01.b | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | 462.51 | 4.26 | 1970.2926
| *02.02.05.02 | Rinterro e rilevato con materiale di cava di pezzatura grossa:
67 | *02.02.05.02.b | Rinterro e rilevato con materiale di cava di pezzatura grossa: con mezzi meccanici | m3 | 30.81 | 24.46 | 753.6126
| *02.02.05.03 | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70:
68 | *02.02.05.03.b | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: con mezzi meccanici | m3 | 650.43 | 21.52 | 13997.2536
69 | *02.02.05.06 | Spianamento terra veget. di accumulo | m2 | 234.84 | 3.03 | 711.5652
70 | *02.02.05.10 | Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm | m3 | 106.59 | 24.8 | 2643.432
71 | *02.02.05.11 | Sabbia da cava 3 mm | m3 | 83.33 | 30.21 | 2517.3993
|  | Somma Rinterri e rilevati |  |  |  | 22593.5553
|  | Somma Movimenti di terra |  |  |  | 49352.6091
| *02.03 | Protezione delle pareti di scavo
| *02.03.01 | Messa in sicurezza di scavi
72 | *02.03.01.01 | Allestimento e smontaggio cantiere con attrezzatura per paratie chiodate con spritzbeton | a c | 1 | 3500 | 3500
| *02.03.01.02 | Fornitura e posa in opera di rivestimento in spritzbeton per il consolidamento dello scavo.
73 | *02.03.01.02.a | Fornitura e posa in opera di rivestimento in spritzbeton per il consolidamento dello scavo.: Spessore spritzbeton: 12-15 cm | m2 | 146.26 | 66.68 | 9752.6168
| 02.03.01.03 | Sovrapprezzo per aumento di classe del calcestruzzo.
74 | 02.03.01.03.a | Sovraprezzo per aumento di classe del calcestruzzo da C20/25 a C25/30. | m3 | 20 | 4.58 | 91.6
| *02.03.01.04 | Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in opera senza distinzione di tipo.
75 | *02.03.01.04.a | Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in opera senza distinzione di tipo.: Acciaio: tipo B450C | kg | 545.9 | 1.35 | 736.965
| *02.03.01.05 | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
76 | *02.03.01.05.a | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.: Carico al limite di snervamento: 230 KN | m | 226.6 | 40.46 | 9168.236
|  | Somma Messa in sicurezza di scavi |  |  |  | 23249.4178
|  | Somma Protezione delle pareti di scavo |  |  |  | 23249.4178
| *02.04 | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
| *02.04.71 | Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
| *02.04.71.01 | Casseratura laterale per solette e solettoni di base:
77 | *02.04.71.01.a | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1 | m2 | 56.96 | 54.7 | 3115.712
| *02.04.71.02 | Casseratura laterale per fondazioni
78 | *02.04.71.02.a | Casseratura laterale per fondazioni: per struttura superficiale S1 | m2 | 112.25 | 38.37 | 4307.0325
| *02.04.71.04 | Casseratura per sottomurazioni di fondazioni
79 | *02.04.71.04.a | Casseratura per sottomurazioni di fondazioni: per struttura superficiale S1 | m2 | 4.94 | 26.84 | 132.5896
|  | Somma Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni |  |  |  | 7555.3341
| *02.04.72 | Casseforme per muri e pareti
| *02.04.72.02 | Casseratura per muri e pareti diritte:
80 | *02.04.72.02.b | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2 | m2 | 3151.09 | 17.07 | 53789.1063
81 | 02.04.72.02.c | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S3 | m2 | 32.36 | 20.09 | 650.1124
|  | Somma Casseforme per muri e pareti |  |  |  | 54439.2187
| *02.04.73 | Casseforme per solette, mensole, scale
| *02.04.73.01 | Casseratura di solette, solette a sbalzo:
82 | *02.04.73.01.a | Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2 | m2 | 1447.39 | 19.86 | 28745.1654
| *02.04.73.03 | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini
83 | *02.04.73.03.a | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini: per struttura superficiale S2 | lfm | 71.07 | 48.83 | 3470.3481
| *02.04.73.04 | Schalung von Treppenpodeste
84 | *02.04.73.04.a | Schalung von Treppenpodeste: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 10.22 | 49.99 | 510.8978
| 02.04.73.50 | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
85 | 02.04.73.50.b | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso: R = 5,00 - 1,00 m | m2 | 7.95 | 24.15 | 191.9925
|  | Somma Casseforme per solette, mensole, scale |  |  |  | 32918.4038
| *02.04.74 | Casseforme per strutture orizzontali (travi)
| *02.04.74.01 | Casseratura di travi rettilinee:
86 | 02.04.74.01.a | Casseratura di travi rettilinee: per struttura superficiale S2 | m2 | 199.27 | 51.92 | 10346.0984
|  | Somma Casseforme per strutture orizzontali (travi) |  |  |  | 10346.0984
| *02.04.75 | Casseforme per pilastri
| *02.04.75.01 | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli
87 | 02.04.75.01.a | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli: per struttura superficiale S2 | m2 | 35.96 | 30.79 | 1107.2084
|  | Somma Casseforme per pilastri |  |  |  | 1107.2084
| *02.04.77 | Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
| *02.04.77.01 | Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m
88 | 02.04.77.01.a | Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m: H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 1364.5 | 2.53 | 3452.185
| *02.04.77.02 | Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m
89 | 02.04.77.02.a | Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m: H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 199.27 | 2.68 | 534.0436
|  | Somma Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m |  |  |  | 3986.2286
| *02.04.80 | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati
| *02.04.80.01 | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti
90 | *02.04.80.01.b | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti: classe C 12/15 | m3 | 106.02 | 130.39 | 13823.9478
| *02.04.80.02 | Conglomerato cementizio per sottomurazioni
91 | *02.04.80.02.e | Conglomerato cementizio per sottomurazioni: classe C 25/30 | m3 | 2.47 | 131.09 | 323.7923
| *02.04.80.05 | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione
92 | *02.04.80.05.d | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 25/30 | m3 | 727.19 | 132.65 | 96461.7535
93 | *02.04.80.05.h | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 30/37 | m3 | 394.18 | 135.16 | 53277.3688
|  | Somma Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati |  |  |  | 163886.8624
| *02.04.85 | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
94 | *02.04.85.31 | Sovrapprezzo per calcestruzzo a facciavista con impiego di inerti di ghiaia calcare e di cemento calcare bianco | m3 | 4.04 | 31.63 | 127.7852
|  | Somma Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza |  |  |  | 127.7852
| *02.04.100 | Trattamento finale di superfici a facciavista
95 | *02.04.100.01 | Sigillatura di imperfezioni | m2 | 5 | 6.65 | 33.25
96 | *02.04.100.02 | Esecuzione di superfici a facciavista lavate | m2 | 34.68 | 30.22 | 1048.0296
|  | Somma Trattamento finale di superfici a facciavista |  |  |  | 1081.2796
| *02.04.101 | Inserti speciali
97 | *02.04.101.01 | Nastro d’espansione | m | 19.02 | 12.55 | 238.701
| *02.04.101.02 | Fornitura e messa in opera di nastri per giunti di lavoro e di dilatazione
98 | *02.04.101.02.a | Fornitura e messa in opera di nastri per giunti di lavoro e di dilatazione: B 120mm | m | 123.6 | 16.88 | 2086.368
99 | *02.04.101.02.b | Fornitura e messa in opera di nastri per giunti di lavoro e di dilatazione: B 240mm | m | 199.82 | 19.81 | 3958.4342
| *02.04.101.03 | Elemento portante prefabbricato di divisione anticalpestio con strato sintetico agli elastomeri
100 | *02.04.101.03.a | Elemento portante prefabbricato di divisione anticalpestio con strato sintetico agli elastomeri, tipo Z-V | pezzi | 2 | 119.7 | 239.4
|  | Somma Inserti speciali |  |  |  | 6522.9032
|  | Somma Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati |  |  |  | 281971.3224
| *02.05 | Acciaio per c. a.
| *02.05.01 | Acciaio in barre
| *02.05.01.01 | Acciaio in barre
101 | *02.05.01.01.a | Acciaio tondo: acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 53663 | 1.04 | 55809.52
102 | 02.05.01.02 | Distanziatore a rete | kg | 1485 | 3.35 | 4974.75
|  | Somma Acciaio in barre |  |  |  | 60784.27
| *02.05.02 | Reti elettrosaldate
| 02.05.02.01 | Reti elettrosaldate
103 | 02.05.02.01.a | Reti elettrosaldate B450C | kg | 82294 | 0.99 | 81471.06
|  | Somma Reti elettrosaldate |  |  |  | 81471.06
| 02.05.03 | Elementi statici speciali
104 | *02.05.03.01 | Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento | kg | 158.54 | 9.7 | 1537.838
| *02.05.03.02 | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature
105 | *02.05.03.02.a | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature: 8/15cm | m | 59.85 | 12.82 | 767.277
106 | *02.05.03.02.b | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature: 10/15cm | m | 9.45 | 14.1 | 133.245
107 | *02.05.03.02.c | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature: 12/20cm | m | 8.4 | 14.15 | 118.86
| 02.05.03.03 | Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato
108 | 02.05.03.03.a | Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato: D da 8 a 14 mm | cm | 500 | 1.04 | 520
|  | Somma Elementi statici speciali |  |  |  | 3077.22
|  | Somma Acciaio per c. a. |  |  |  | 145332.55
| *02.07 | Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)
| *02.07.01 | Murature
| *02.07.01.04 | Murat. blocchi lat. multif. alv.:
109 | *02.07.01.04.c | Murat. blocchi lat. multif. alv.: con malta bastarda - spessore muratura 20-24 cm | m3 | 19.33 | 226.08 | 4370.1264
|  | Somma Murature |  |  |  | 4370.1264
| *02.07.03 | Tramezze, rivestimenti
| *02.07.03.03 | Tramezza forati spess. 12cm:
110 | *02.07.03.03.b | Tramezza forati spess. 12cm: con malta bastarda | m2 | 345.77 | 36.96 | 12779.6592
| *02.07.03.04 | Tramezza forati spess. 8cm:
111 | *02.07.03.04.b | Tramezza forati spess. 8cm: con malta bastarda | m2 | 5 | 32.11 | 160.55
| *02.07.03.06 | Tramezza blocchi Porenbeton:
112 | *02.07.03.06.c | Tramezza blocchi Porenbeton: D 12cm G2 | m2 | 5 | 40.83 | 204.15
113 | *02.07.03.13 | Zoccolo in blocchi di cemento alveolare; altezza fino a 25cm, s= 12cm | m | 22.64 | 12.76 | 288.8864
|  | Somma Tramezze, rivestimenti |  |  |  | 13433.2456
| *02.07.04 | Sistema intradosso
114 | 02.07.04.02 | Sistema intradosso con vano integrato per installazione di avvolgibili, raffstore, tapparelle o tendaggi | lfm | 73.04 | 98.77 | 7214.1608
|  | Somma Sistema intradosso |  |  |  | 7214.1608
| 02.07.06 | Elementi per la separazione termica
| 02.07.06.01 | Base della muratura con isolamento termico
115 | 02.07.06.01.a | Base della muratura con isolamento termico: larghezza 11,5 cm | m | 121.8 | 26.51 | 3228.918
116 | 02.07.06.01.d | Base della muratura con isolamento termico: larghezza 20 cm | m | 4.55 | 32.6 | 148.33
|  | Somma Elementi per la separazione termica |  |  |  | 3377.248
|  | Somma Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) |  |  |  | 28394.7808
| *02.09 | Intonaci
| *02.09.01 | Intonaci
| *02.09.01.02 | Intonaco grezzo 2 mani:
117 | *02.09.01.02.b | Intonaco grezzo 2 mani: rinzaffo+malta bastarda | m2 | 273.37 | 16.14 | 4412.1918
| *02.09.01.03 | Intonaco civile 3 mani:
118 | *02.09.01.03.b | Intonaco civile 3 mani: malta bast.+malta fina | m2 | 1905.8 | 16.95 | 32303.31
| *02.09.01.05 | Intonaco est. 3 mani:
119 | *02.09.01.05.d | Intonaco est. 3 mani: rinzaffo+malta bast.+intonaco pregiato | m2 | 39.79 | 19.69 | 783.4651
| *02.09.01.13 | Malta rasante e ponte di aderenza:
120 | *02.09.01.13.e | Malta rasante e ponte di aderenza: malta rasante, nastro imp., ponte di aderenza | m | 130.86 | 5.57 | 728.8902
121 | *02.09.01.19 | Fornitura ed applicazione di un trattamento aggrappante per intonaci su superfici interne in calcestruzzo armato | m2 | 1716.93 | 3.28 | 5631.5304
122 | *02.09.01.20 | Rasatura superficiale su pareti e soffitti esistenti, incluso intonaco di finitura | m2 | 341.55 | 15.54 | 5307.687
123 | *02.09.01.21 | Ripristino e completamento dell‘intonaco civile inerno a 3 mani; qualsiasi spessore | m2 | 253.02 | 34.59 | 8751.9618
124 | *02.09.01.22 | Ripristino e completamento dell‘intonaco esterno a 3 mani; qualsiasi spessore | m2 | 50 | 34.59 | 1729.5
|  | Somma Intonaci |  |  |  | 59648.5363
| *02.09.07 | Profili
125 | *02.09.07.02 | Binario per tenda, integrato a filo nell’intonaco | m | 25.4 | 22.85 | 580.39
|  | Somma Profili |  |  |  | 580.39
| *02.09.08 | Cappotto termico con intonaco
126 | *02.09.08.01 | Strato livellante con intonaco in malta di calce idraulica su muri esterni | m2 | 84.9 | 4.65 | 394.785
| *02.09.08.02 | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo
127 | *02.09.08.02.a | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 60 mm | m2 | 95.29 | 75.9 | 7232.511
128 | *02.09.08.02.b | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 70 mm | m2 | 32.64 | 79.2 | 2585.088
129 | *02.09.08.02.c | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 110 mm | m2 | 1.53 | 90.8 | 138.924
130 | *02.09.08.02.d | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 130 mm | m2 | 15.11 | 96.4 | 1456.604
131 | *02.09.08.02.e | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 170 mm | m2 | 370.37 | 108.1 | 40036.997
132 | *02.09.08.02.f | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 210 mm | m2 | 230.08 | 119.2 | 27425.536
133 | *02.09.08.02.g | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 260 mm | m2 | 22.81 | 136.6 | 3115.846
134 | *02.09.08.02.h | Cappotto termico per superfici verticali di facciata con pannelli isolanti in lana minerale compatti a due strati ed intonaco sottile con rinzaffo, spessore totale s = 560 mm | m2 | 13.33 | 180.4 | 2404.732
|  | Somma Cappotto termico con intonaco |  |  |  | 84791.023
|  | Somma Intonaci |  |  |  | 145019.9493
| *02.10 | Vespai e sottofondi
| *02.10.01 | Vespai
| *02.10.01.01 | Ossatura di sottofondo con pietrame:
135 | *02.10.01.01.b | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25-30cm | m2 | 41.67 | 9.9 | 412.533
136 | *02.10.01.01.d | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 20cm | m2 | 1024.82 | 7.44 | 7624.6608
|  | Somma Vespai |  |  |  | 8037.1938
| *02.10.02 | Massetti di sottofondo
| *02.10.02.03 | Massetto livellante spess. 5-6cm:
137 | *02.10.02.03.b | Massetto livellante spess. 5-6cm: cemento cellulare | m2 | 1032.8 | 5.87 | 6062.536
138 | *02.10.02.05 | Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm | m2cm | 5482.1 | 0.67 | 3673.007
139 | *02.10.02.09 | Massetto formaz. pendenze spess. 7cm | m2 | 610.55 | 16.5 | 10074.075
140 | *02.10.02.10 | Massetto di protezione spess. min. 5cm | m2 | 20 | 15.5 | 310
141 | *02.10.02.13 | Sovrapprezzo per massetto di pendenza, magg. spess. 1cm | mqcm | 2442.62 | 1.14 | 2784.5868
142 | *02.10.02.14 | Sovrapprezzo per massetto di protezione, magg. spess. 1cm | m2cm | 103 | 1.14 | 117.42
|  | Somma Massetti di sottofondo |  |  |  | 23021.6248
| *02.10.03 | Massetti galleggianti
143 | *02.10.03.03 | Massetto radiante spess. 6,5cm | m2 | 1060.85 | 17.84 | 18925.564
| 02.10.03.04 | Sovrappr. voce .03
144 | 02.10.03.04.a | per ogni cm di magg. spess. | m2cm | 500 | 1.13 | 565
145 | 02.10.03.04.c | maturità di posa 14gg | m2cm | 500 | 0.83 | 415
|  | Somma Massetti galleggianti |  |  |  | 19905.564
| *02.10.04 | Pavimenti in cemento
| *02.10.04.02 | Pav. industr. spess. 15cm:
146 | *02.10.04.02.b | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. | m2 | 20.89 | 30.42 | 635.4738
147 | *02.10.04.02.d | Sovrappr. voce .02 b) magg. spess. 1cm | m2cm | 20 | 1.61 | 32.2
| *02.10.04.03 | Pavimenti in cls a facciavista per esterni, tirato in piano o in pendenza
148 | *02.10.04.03.a | Pavimenti in cls a facciavista per esterni, tirato in piano o in pendenza, spessore 15 cm | m2 | 91.3 | 47.6 | 4345.88
|  | Somma Pavimenti in cemento |  |  |  | 5013.5538
|  | Somma Vespai e sottofondi |  |  |  | 55977.9364
| *02.11 | Impermeabilizzazioni
| *02.11.02 | Impermeabilizzazione verticale di pareti
149 | *02.11.02.03 | Impermeabilizzazione di muri esterni contro terra con emulsione in latice e bitume; prodotto applicato min 5 l/m²; spessore finito almeno 4 mm | m2 | 477.03 | 20.1 | 9588.303
|  | Somma Impermeabilizzazione verticale di pareti |  |  |  | 9588.303
| *02.11.03 | Impermeabilizzazione di sottofondi
| *02.11.03.01 | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.:
150 | *02.11.03.01.b | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana bituminosa altamente polimerizzato, s=4.0mm; peso proprio minimo 4,0 kg/m²- feltro di polimeri | m2 | 188.91 | 9.85 | 1860.7635
151 | *02.11.03.06 | Impermeabilizzazione e barriera al vapore per pavimenti con membrana bituminosa elastomerica con armatura in alluminio, s= 3,8mm | m2 | 1094.91 | 13.68 | 14978.3688
|  | Somma Impermeabilizzazione di sottofondi |  |  |  | 16839.1323
| *02.11.04 | Strati separatori, strati protettivi
| *02.11.04.01 | Strato separatore:
152 | *02.11.04.01.g | Strato separatore: polietilene 0,20mm | m2 | 3157.52 | 1.39 | 4388.9528
153 | *02.11.04.03 | Strato protettivo di polipropilene (PP); peso proprio minimo 300 g/m² | m2 | 880.81 | 1.92 | 1691.1552
|  | Somma Strati separatori, strati protettivi |  |  |  | 6080.108
| *02.11.07 | Gusci di raccordo
| 02.11.07.01 | Guscio di raccordo:
154 | 02.11.07.01.a | Guscio di raccordo: raccordo fondomuro-fondazione | m | 137.86 | 11.28 | 1555.0608
|  | Somma Gusci di raccordo |  |  |  | 1555.0608
|  | Somma Impermeabilizzazioni |  |  |  | 34062.6041
| *02.12 | Isolamenti
| *02.12.01 | Isolamenti termici
| *02.12.01.07 | pannelli termoisolanti di lana minerale: come coibentazione verticale su pareti interni del vano corsa ascensore e del cavedio d’installazione
155 | *02.12.01.07.y | pannelli termoisolanti di lana minerale: come coibentazione verticale su pareti interni del vano corsa ascensore e del cavedio d’installazione, D 5,0 cm | m2 | 105.05 | 23.2 | 2437.16
| *02.12.01.16 | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come coibentazione verticale su pareti esterni contro terra
156 | *02.12.01.16.a | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come coibentazione verticale su pareti esterni contro terra, spess. 10,0 cm | m2 | 85.81 | 19.85 | 1703.3285
157 | *02.12.01.16.d | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come coibentazione verticale su pareti esterni contro terra, spess. 16,0 cm | m2 | 435.33 | 28.81 | 12541.8573
| *02.12.01.22 | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale per pavimenti e tetti piani; peso specifico >=30 kg/m³
158 | *02.12.01.22.a | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale per pavimenti e tetti piani; peso specifico >=30 kg/m³, spess. 10,0 cm | m2 | 841.29 | 19.85 | 16699.6065
159 | *02.12.01.22.b | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale per pavimenti e tetti piani; peso specifico >=30 kg/m³, spess. 18,0 cm | m2 | 131.05 | 31.8 | 4167.39
| *02.12.01.23 | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla compressione sotto lastra di fondazione
160 | *02.12.01.23.a | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla compressione sotto lastra di fondazione, spess. 10,0 cm | m2 | 1002.26 | 20.87 | 20917.1662
| *02.12.01.24 | Pannelli termoisolanti di polistirene espanso (EPS) con pendenza incorporata come isolazione termica inclinata per stratigrafia del tetto piano
161 | *02.12.01.24.a | Pannelli termoisolanti di polistirene espanso (EPS) con pendenza incorporata come isolazione termica inclinata per stratigrafia del tetto piano; spessore delle lastre 4-6cm | m2 | 19.76 | 9.5 | 187.72
| *02.12.01.25 | Pannelli termoisolanti di poliuretano PUR come isolazione termica orizzontale per tetti piani
162 | *02.12.01.25.a | Pannelli termoisolanti di poliuretano PUR come isolazione termica orizzontale per tetti piani: spess. 16,0 cm | m2 | 665.23 | 32.95 | 21919.3285
163 | *02.12.01.26 | Fornitura e posa in opera di blocchi in polistirolo espanso saldati come riempimento per modellatura del terreno sopra vani interrati | m3 | 109.34 | 177.1 | 19364.114
|  | Somma Isolamenti termici |  |  |  | 99937.671
| *02.12.02 | Isolamenti acustici
| *02.12.02.08 | Lastre di polistirolo espanso (EPS) come isolazione anticalpestio orizzontale in pavimenti
164 | *02.12.02.08.a | Lastre di polistirolo espanso (EPS) come isolazione anticalpestio orizzontale in pavimenti; spessore delle lastre 23/20 mm | m2 | 1074.4 | 11.74 | 12613.456
|  | Somma Isolamenti acustici |  |  |  | 12613.456
|  | Somma Isolamenti |  |  |  | 112551.127
| *02.15 | Impermeabilizzazioni di coperture
| *02.15.01 | Coperture continue
| *02.15.01.05 | Manto imperm. in PVC:
165 | *02.15.01.05.b | Manto imperm. in PVC: come impermeabilizzazione di tetti piani, s= 1,8mm, con strati di separazione | m2 | 919.48 | 22.47 | 20660.7156
166 | *02.15.01.05.c | Manto imperm. in PVC: con strati di separazione come impermeabilizzazione di grondaie, s= 1,8mm | m2 | 112.43 | 34.24 | 3849.6032
167 | *02.15.01.10 | Strato protettivo e drenante per tetti piani | m2 | 213.31 | 13.5 | 2879.685
|  | Somma Coperture continue |  |  |  | 27390.0038
| *02.15.02 | Raccordi, bordi
168 | *02.15.02.01 | Raccordo a parete in PVC: | m2 | 108.09 | 34.24 | 3701.0016
| 02.15.02.04 | Scossalina a sbalzo:
169 | 02.15.02.04.b | Scossalina a sbalzo: sv. 15cm | m | 171.57 | 22.5 | 3860.325
170 | 02.15.02.06 | Raccordo parete - lamiera plastificata | m | 171.57 | 13.21 | 2266.4397
| *02.15.02.07 | Elementi speciali per attraversamento tubi e antenne in manti impermeabili di PVC-P
171 | *02.15.02.07.b | Elementi speciali per attraversamento tubi e antenne in manti impermeabili di PVC-P: oltre ø 80-150mm | cad | 10 | 27.39 | 273.9
172 | *02.15.02.09 | Profilo di raccordo a parete in barra metallica zincata a caldo con nastro tondo estruso in PVC sul retro | m | 100 | 13.92 | 1392
|  | Somma Raccordi, bordi |  |  |  | 11493.6663
| *02.15.03 | Inserti di finitura
| *02.15.03.01 | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP)
173 | *02.15.03.01.f | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP); verticale coibent. DN 125 con sopralzo | cad | 10 | 127.99 | 1279.9
174 | 02.15.03.01.h | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP); laterale coibent. DN 125 con sopralzo | cad | 12 | 147.64 | 1771.68
175 | 02.15.03.01.i | Bocchettoni coibentati per coperture piane di polipropilene (PP); tronco coibentato | cad | 22 | 24.25 | 533.5
|  | Somma Inserti di finitura |  |  |  | 3585.08
| 02.15.04 | Riporti, pavimentazioni
| *02.15.04.01 | Zavorra in ghiaia tonda lavata
176 | *02.15.04.01.a | Zavorra in ghiaia tonda lavata, spess. 5 cm | m2 | 18.85 | 9.29 | 175.1165
|  | Somma Riporti, pavimentazioni |  |  |  | 175.1165
|  | Somma Impermeabilizzazioni di coperture |  |  |  | 42643.8666
| *02.16 | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
| *02.16.01 | Tubi di drenaggio
| *02.16.01.02 | Condotto drenante PVC:
177 | *02.16.01.02.b | Condotto drenante PVC: DN 150 | m | 163.87 | 12.33 | 2020.5171
| *02.16.01.03 | Condotto drenante HDPE:
178 | *02.16.01.03.a | Condotto drenante HDPE: DN 110mm | m | 593.96 | 8.32 | 4941.7472
|  | Somma Tubi di drenaggio |  |  |  | 6962.2643
| *02.16.02 | Strati filtranti
| *02.16.02.02 | Drenaggio vert. muratura:
179 | *02.16.02.02.b | Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini | m2 | 477.03 | 5.67 | 2704.7601
180 | *02.16.02.02.c | Drenaggio vert. muratura: telo multistr. drenante | m2 | 50 | 19.08 | 954
| *02.16.02.03 | Membrana filtrante:
181 | *02.16.02.03.a | Membrana filtrante: tessuto spess. 0,7mm | m2 | 491.62 | 1.4 | 688.268
|  | Somma Strati filtranti |  |  |  | 4347.0281
| *02.16.04 | Fognature
| 02.16.04.04 | tubazioni strutturate PVC
182 | 02.16.04.04.c | tubazioni strutturate PVC: DN 160 mm | m | 210.43 | 18.01 | 3789.8443
|  | Somma Fognature |  |  |  | 3789.8443
| *02.16.07 | Pozzetti
| *02.16.07.01 | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari
183 | *02.16.07.01.b | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari: 40x40 | cm | 860 | 0.83 | 713.8
184 | *02.16.07.01.d | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari: 60x60 | cm | 300 | 1.22 | 366
185 | *02.16.07.01.f | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari: 100x100 | cm | 100 | 2.21 | 221
| *02.16.07.06 | Pozzo perdente acque piovane:
186 | *02.16.07.06.c | Pozzo perdente per acque piovane, ø 1000mm | m | 8.76 | 351.2 | 3076.512
187 | *02.16.07.11 | Fornitura e posa in opera di scarico a pavimento con telaio registrabile in altezza di polipropilene e griglia d’acciaio legato | pezzi | 6 | 76.99 | 461.94
|  | Somma Pozzetti |  |  |  | 4839.252
| 02.16.08 | Chiusini, caditoie e minuteria
| 02.16.08.01 | Chiusino in ghisa:
188 | 02.16.08.01.b | Chiusino in ghisa: 400x400mm, 20-30kg | cad | 16 | 93.53 | 1496.48
189 | 02.16.08.01.d | Chiusino in ghisa: 600x600mm, 110-120kg | cad | 5 | 245 | 1225
| 02.16.08.02 | Caditoia in ghisa:
190 | 02.16.08.02.b | Caditoia in ghisa: 400x400mm, 25-30kg | cad | 1 | 100.95 | 100.95
| 02.16.08.20 | Caditoia quadrangolare in ghisa sferoidale C250:
191 | 02.16.08.20.b | Caditoia quadrangolare in ghisa sferoidale C250: 400x400mm, ca. 24kg | cad | 3 | 82.54 | 247.62
192 | *02.16.08.21 | Scarico a pavimento nel cortile; elemento di base, prolunga ed anello di aggiustaggio di calcestruzzo, cestello raccoglitore di sabbia d’acciaio zincato a fuoco | pezzi | 4 | 289.8 | 1159.2
193 | *02.16.08.22 | Chiusino in acciaio inossidabile a rivestire | kg | 100 | 20.16 | 2016
|  | Somma Chiusini, caditoie e minuteria |  |  |  | 6245.25
| *02.16.09 | Strade, vialetti, piazze
| *02.16.09.01 | Sottofondo ghiaioso:
194 | *02.16.09.01.a | Sottofondo ghiaioso: spess. 15cm | m2 | 938.67 | 4.79 | 4496.2293
| 02.16.09.07 | Conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (binder):
195 | 02.16.09.07.a | Conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (binder): per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 439.86 | 1.78 | 782.9508
| 02.16.09.08 | Conglomerato bituminoso per strati di usura:
196 | 02.16.09.08.a | Conglomerato bituminoso per strati di usura: spessore finito <cm>: 3 | m2 | 87.97 | 6.93 | 609.6321
| 02.16.09.09 | Pavimentaz. cubetti porfido:
197 | 02.16.09.09.b | Pavimentaz. cubetti porfido: pezz. 6/8cm | m2 | 110.8 | 57.66 | 6388.728
| 02.16.09.10 | Binderi porfido:
198 | 02.16.09.10.a | Binderi porfido: dim. 8x12x25cm | m | 262.46 | 24.76 | 6498.5096
| 02.16.09.11 | Cordone porfido:
199 | 02.16.09.11.e | Cordone porfido: testa fresata e fiammata 12x25(H) | m | 66.71 | 77.77 | 5188.0367
| *02.16.09.14 | Lastre poligonali:
200 | *02.16.09.14.a | Lastre poligonali: porfido | m2 | 131.05 | 86.02 | 11272.921
201 | *02.16.09.24 | Pavimentazione con cubetti recuperati di profido 8/10 cm, posati su letto di frantumato fine | m2 | 783.01 | 30.96 | 24241.9896
202 | *02.16.09.25 | Posa di cordonate recuperate in porfido | m | 100.2 | 26.74 | 2679.348
203 | *02.16.09.26 | Pavimento in lastre di porfido per pedate di scale, in un unico pezzo, posato su scala metallica, dimensioni ca. 123,5/30cm, spessore 4 cm | pezzi | 27 | 76.9 | 2076.3
204 | *02.16.09.27 | Contorno per sistemazioni esterne con piatto d’acciaio Corten e irrigidimento con profilato rettangolare su sottofondo di calcestruzzo | m | 51.19 | 57.77 | 2957.2463
205 | *02.16.09.28 | Bordo perimetrale di ghiaia tonda lavata, larghezza 50cm | m | 51.19 | 4.5 | 230.355
206 | *02.16.09.29 | Condizionamento e montaggio di recinzioni e parapetti in legno e metallo recuperati | m | 105.88 | 105.8 | 11202.104
207 | *02.16.09.30 | Riparazione della recinzione estinte con reticolo in metallo e pali tondi in metallo, altezza fino a 3,0m | m | 28.33 | 60 | 1699.8
208 | *02.16.09.31 | Sabbiera con delimitazione in tondame dal proprio arboreo | a forfait | 1 | 740 | 740
|  | Somma Strade, vialetti, piazze |  |  |  | 81064.1504
|  | Somma Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali |  |  |  | 107247.7891
| *02.17 | Opere da giardiniere
| *02.17.01 | Superfici erbose
| 02.17.01.01 | Terra da coltivo:
209 | 02.17.01.01.b | Terra da coltivo: stendimento meccanico | m3 | 272.25 | 21.24 | 5782.59
210 | *02.17.01.02 | Tappeto erboso | m2 | 1170.58 | 3.6 | 4214.088
211 | *02.17.01.03 | Fornitura e stesura di corteccia | m2 | 135.29 | 18.34 | 2481.2186
212 | *02.17.01.04 | Armatura per riporti di terreno su membrane impermeabili inclinati con materassino d’armatura a celle in materiale sintetico | m2 | 97.85 | 28.2 | 2759.37
|  | Somma Superfici erbose |  |  |  | 15237.2666
| *02.17.04 | Sistema per inverdimento pensile
| 02.17.04.01 | Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza della copertura
213 | 02.17.04.01.b | Sistema per l'inverdimento pensile intensivo con elemento di drenaggio in ardesia espansa | m2 | 439.81 | 19.57 | 8607.0817
|  | Somma Sistema per inverdimento pensile |  |  |  | 8607.0817
|  | Somma Opere da giardiniere |  |  |  | 23844.3483
| *02.18 | Assistenze murarie
| *02.18.09 | Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento
214 | *02.18.09.01 | Assist.mur.imp. riscald. | % | 178415.1 | 0.16 | 28546.416
|  | Somma Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento |  |  |  | 28546.416
| *02.18.11 | Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
215 | *02.18.11.01 | Assist.mur.imp.idrosanitario | % | 190999.4 | 0.16 | 30559.904
|  | Somma Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari |  |  |  | 30559.904
| *02.18.12 | Assistenze murarie per impianti elettrici
| *02.18.12.01 | Assist.mur.imp.elettr.:
216 | *02.18.12.01.b | Assist.mur.imp.elettr.: edilizia non civile | % | 246901.98 | 0.1 | 24690.198
|  | Somma Assistenze murarie per impianti elettrici |  |  |  | 24690.198
| *02.18.13 | Assistenze murarie - Pavimenti caldi
217 | *02.18.13.01 | Assistenze murarie per pavimenti caldi | a forfait | 1 | 550 | 550
|  | Somma Assistenze murarie - Pavimenti caldi |  |  |  | 550
| *02.18.14 | Assistenze murarie - Impianti elevatori
218 | *02.18.14.01 | Assistenze murarie per impianti elevatori | a forfait | 1 | 620 | 620
|  | Somma Assistenze murarie - Impianti elevatori |  |  |  | 620
| *02.18.15 | Assistenze murarie - Opere da falegname - porte interne
219 | *02.18.15.01 | Assistenze murarie per opere da falegname - porte interne | a forfait | 1 | 480 | 480
|  | Somma Assistenze murarie - Opere da falegname - porte interne |  |  |  | 480
|  | Somma Assistenze murarie |  |  |  | 85446.518
| *02.19 | Opere di risanamento
| *02.19.04 | Aperture, tracce
220 | *02.19.04.11 | Esecuzione o ingrandimento di aperture, nicchie, scanalature e fori nelle murature in calcestruzzo, calcestruzzo armato o laterizio di qualsiasi spessore | m3 | 5 | 488.2 | 2441
221 | *02.19.04.12 | Chiusura o riduzione di aperture esistenti, nicchie, scanalature e fori nelle murature di qualsiasi spessore con integrazione di blocchi in laterizio | m3 | 14.15 | 387.8 | 5487.37
|  | Somma Aperture, tracce |  |  |  | 7928.37
| 02.19.06 | Ristrutturazioni edilizie
222 | *02.19.06.01 | Muratura di rabberciamento | m3 | 5 | 484.32 | 2421.6
|  | Somma Ristrutturazioni edilizie |  |  |  | 2421.6
| *02.19.10 | Pavimenti e pavimentazioni
223 | *02.19.10.01 | Protezione di pavimenti esistenti | m2 | 65.25 | 6.2 | 404.55
224 | *02.19.10.02 | Protezione di pavimenti sportivi | m2 | 127.06 | 16.8 | 2134.608
|  | Somma Pavimenti e pavimentazioni |  |  |  | 2539.158
|  | Somma Opere di risanamento |  |  |  | 12889.128
|  | Somma OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE |  |  |  | 1292292.649
| *03 | Opere da fabbro
| *03.01 | Carpenteria in metallo
| *03.01.01 | Edifici completi ed elementi strutturali
| *03.01.01.01 | Strutture di acciaio:
225 | 03.01.01.01.f | Strutture di acciaio: zincatura carpenteria pesante | kg | 2867.14 | 0.84 | 2408.3976
226 | 03.01.01.01.h | Strutture di acciaio: singoli elementi S235, S275 | kg | 2053.26 | 2.88 | 5913.3888
227 | 03.01.01.01.j | Strutture di acciaio: singoli elementi S355 | kg | 50 | 2.94 | 147
|  | Somma Edifici completi ed elementi strutturali |  |  |  | 8468.7864
|  | Somma Carpenteria in metallo |  |  |  | 8468.7864
| *03.02 | Chiusini, grigliati
| *03.02.02 | Grigliati
| *03.02.02.04 | Griglie d’acciaio:
228 | *03.02.02.04.a | Griglie d’acciaio: MW 31x9 mm, non carrabile. | m2 | 2.77 | 185.42 | 513.6134
|  | Somma Grigliati |  |  |  | 513.6134
|  | Somma Chiusini, grigliati |  |  |  | 513.6134
| *03.03 | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
| *03.03.01 | Corrimano
229 | *03.03.01.05 | Corrimano per scale interne con tubolare d’acciaio d= 30mm inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | m | 11.12 | 72.5 | 806.2
230 | *03.03.01.06 | Corrimano per scale esterne con tubolare d’acciaio inossidabile d= 50mm, superficie satinata | m | 19.57 | 152.52 | 2984.8164
|  | Somma Corrimano |  |  |  | 3791.0164
| *03.03.02 | Parapetti
231 | *03.03.02.03 | Ringhiera completamente in vetro in ambienti interni h= 1100mm, inclusa sottostruttura | m | 8.85 | 240 | 2124
| *03.03.02.04 | Ringhiera d’acciaio, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere
232 | *03.03.02.04.a | Ringhiera d’acciaio, h= 1280mm, retilinea, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | m | 8.86 | 185 | 1639.1
233 | *03.03.02.04.b | Ringhiera d’acciaio, h= 1000mm, retilinea, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | m | 48.57 | 155 | 7528.35
234 | *03.03.02.04.c | Ringhiera d’acciaio, h= 1000mm, andamento irregolare curvilineo, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | m | 28.38 | 205 | 5817.9
235 | *03.03.02.05 | Cancello d’accesso in acciaio, h= 1000mm, DL 1200mm, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | pezzi | 1 | 422 | 422
236 | *03.03.02.06 | Cancello d’accesso pedonale e carrabile in acciaio con listelli in legno recuperati, h= 1100mm, DL 1000+3000mm, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | pezzi | 1 | 1820 | 1820
237 | *03.03.02.07 | Cancello d’accesso pedonale in acciaio con listelli in legno recuperati, h= 1100mm, DL 1000mm, inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere | pezzi | 1 | 465 | 465
| *03.03.02.08 | Sottostruttura in acciaio per rivestimento facciata in legno con cancello d’accesso inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere
238 | *03.03.02.08.a | Sottostruttura in acciaio per rivestimento facciata in legno con cancello d’accesso inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere: magazzino piano terra, 2100/2800mm con cancello d’accesso ad anta singola, DL 850/2800mm | pezzi | 1 | 1082 | 1082
239 | *03.03.02.08.b | Sottostruttura in acciaio per rivestimento facciata in legno con cancello d’accesso inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere: vano rifiuti piano terra, 2480/2800mm con cancello d’accesso ad anta singola, DL 1200/2800mm | pezzi | 1 | 1241.6 | 1241.6
240 | *03.03.02.08.c | Sottostruttura in acciaio per rivestimento facciata in legno con cancello d’accesso inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere: magazzino piano terra, 1800/2800mm con cancello d’accesso ad anta singola, DL 850/2800mm | pezzi | 1 | 956 | 956
241 | *03.03.02.08.d | Sottostruttura in acciaio per rivestimento facciata in legno con cancello d’accesso inclusa zincatura a fuoco e verniciatura a polvere: magazzino piano primo, 1650/3000mm con cancello d’accesso a doppia anta, DL 1550/2600mm | pezzi | 1 | 1142.5 | 1142.5
|  | Somma Parapetti |  |  |  | 24238.45
|  | Somma Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni |  |  |  | 28029.4664
| *03.04 | Scale
| *03.04.01 | Scale rettilinee
242 | *03.04.01.02 | Scala esterna in acciaio zincate a fuoco, con rampa scala con 23 gradini e pianerottolo intermedio, dislivello da superare 3,85 m | pezzi | 1 | 4334 | 4334
|  | Somma Scale rettilinee |  |  |  | 4334
|  | Somma Scale |  |  |  | 4334
| *03.06 | Porte
| *03.06.02 | Porte in alluminio
243 | *03.06.02.03 | Elemento porta esterna in alluminio, tipo T.EG01, ML b/h: 570/30+280+20cm | pezzi | 1 | 20227.73 | 20227.73
244 | *03.06.02.04 | Elemento porta esterna in alluminio, tipo T.EG05, ML b/h: 215/30+280+20cm | pezzi | 1 | 10675.71 | 10675.71
245 | *03.06.02.05 | Elemento porta esterna in alluminio ad angolo, tipo T.EG06 + F.EG16, ML b/h: 145+350/30+280cm | pezzi | 1 | 9894.7 | 9894.7
246 | *03.06.02.06 | Elemento porta esterna in alluminio, tipo T.EG09, ML b/h: 195/30+280cm | pezzi | 1 | 9969.84 | 9969.84
247 | *03.06.02.07 | Elemento porta esterna in alluminio, tipo T.OG08, ML b/h: 208/25+300+20cm | pezzi | 1 | 16485.48 | 16485.48
248 | *03.06.02.08 | Elemento porta esterna in alluminio, tipo T.OG09, ML b/h: 406/25+300+20cm | pezzi | 1 | 12506.72 | 12506.72
249 | *03.06.02.09 | Serramento esterno in alluminio, tipo T.KG02, ML b/h: 220/25+1015cm | pezzi | 1 | 26244.7 | 26244.7
|  | Somma Porte in alluminio |  |  |  | 106004.88
| *03.06.03 | Porte tagliafuoco
250 | *03.06.03.08 | Porta tagliafuoco d’acciaio, REI 60, tipo T.KG01, ML b/h 110/215 cm | pezzi | 1 | 670.87 | 670.87
251 | *03.06.03.09 | Porta tagliafuoco d’acciaio, REI 120, tipo T.EG19, ML b/h 140/215 cm | pezzi | 1 | 1045.27 | 1045.27
252 | *03.06.03.10 | Porta tagliafuoco d’acciaio, REI 120, tipo T.EG20, ML b/h 115/215 cm | pezzi | 1 | 934.23 | 934.23
253 | *03.06.03.11 | Elemento porta esterna in alluminio, EI60, tipo T.EG04, ML b/h: 155/30+240cm | pezzi | 1 | 5412.94 | 5412.94
254 | *03.06.03.12 | Elemento porta interna in alluminio, EI60, tipo T.EG02 e T.EG03, ML b/h: 215/30+280+20cm | pezzi | 2 | 5412.94 | 10825.88
255 | *03.06.03.13 | Elemento porta interna in alluminio, EI60, tipo T.EG07 e T.EG.08, ML b/h: 155/30+240cm | pezzi | 2 | 4871.64 | 9743.28
256 | *03.06.03.14 | Elemento vetrata fissa in alluminio, EI60, tipo F.OG09, ML b/h: 170/30+135+13cm | pezzi | 1 | 2010.09 | 2010.09
257 | *03.06.03.15 | Fermaporta | pezzi | 54 | 10.12 | 546.48
|  | Somma Porte tagliafuoco |  |  |  | 31189.04
|  | Somma Porte |  |  |  | 137193.92
| *03.09 | Minuteria, ancoraggi
| *03.09.01 | Cardini, angolari, mensole
258 | 03.09.01.01 | Cardini, angolari, mensole in acciaio | kg | 741.55 | 15.66 | 11612.673
|  | Somma Cardini, angolari, mensole |  |  |  | 11612.673
| *03.09.02 | Contorni per pavimenti
259 | *03.09.02.03 | Contorni per pavimenti con angolari di lamiera piegata d’acciaio zincata a fuoco | kg | 398.41 | 7.24 | 2884.4884
|  | Somma Contorni per pavimenti |  |  |  | 2884.4884
|  | Somma Minuteria, ancoraggi |  |  |  | 14497.1614
| *03.13 | Elementi speciali d’acciaio
| *03.13.01 | Elementi speciali d’acciaio
260 | *03.13.01.01 | Predisposizione di ancoraggio d‘acciaio installata fissa per scala mobile | pezzi | 1 | 477.2 | 477.2
261 | *03.13.01.02 | Scala mobile telescopica in alluminio, l=6,50 m | pezzi | 1 | 729.08 | 729.08
262 | *03.13.01.03 | Impianto cassetta postale in acciaio zincato e verniciato a polvere, colore a scelta del DLL, dimensioni l/t/h ca. 1050/100/330 mm | pezzi | 1 | 1480 | 1480
|  | Somma Elementi speciali d’acciaio |  |  |  | 2686.28
|  | Somma Elementi speciali d’acciaio |  |  |  | 2686.28
|  | Somma Opere da fabbro |  |  |  | 195723.2276
| *04 | Opere da pittore e opere di costruttore a secco
| *04.01 | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
| *04.01.01 | Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
| 04.01.01.04 | Fondo isol.:
263 | 04.01.01.04.a | Fondo isol.: resine in disp. | m2 | 285.79 | 1.88 | 537.2852
| 04.01.01.06 | Intonaco a pennello, effetto malta fine:
264 | 04.01.01.06.a | Intonaco a pennello, effetto malta fine: interni | m2 | 147.89 | 2.53 | 374.1617
|  | Somma Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso |  |  |  | 911.4469
| *04.01.02 | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
| *04.01.02.03 | Pittura a base di silicati:
265 | *04.01.02.03.a | Pittura a base di silicati: tinta chiara | m2 | 200 | 7.14 | 1428
266 | *04.01.02.03.b | Pittura a base di silicati: tinta media | m2 | 50 | 7.09 | 354.5
267 | *04.01.02.03.c | Pittura a base di silicati: tinta intensa | m2 | 10 | 8.46 | 84.6
|  | Somma Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni |  |  |  | 1867.1
| *04.01.03 | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
| *04.01.03.03 | Silicati di potassio:
268 | *04.01.03.03.a | Silicati di potassio: tinta chiara | m2 | 1965.37 | 5.38 | 10573.6906
269 | *04.01.03.03.b | Silicati di potassio: tinta media | m2 | 100 | 5.77 | 577
270 | *04.01.03.03.c | Silicati di potassio: tinta intensa | m2 | 50 | 6.36 | 318
271 | *04.01.03.03.d | Silicati di potassio: tinta profonda | m2 | 50 | 7.34 | 367
| *04.01.03.09 | Pittura in lattice:
272 | *04.01.03.09.a | Pittura in lattice: tinta chiara | m2 | 139.4 | 7.44 | 1037.136
273 | *04.01.03.09.b | Pittura in lattice: tinta media | m2 | 10 | 8.12 | 81.2
274 | *04.01.03.09.c | Pittura in lattice: tinta intensa | m2 | 10 | 8.56 | 85.6
275 | *04.01.03.09.d | Pittura in lattice: tinta profonda | m2 | 10 | 11.25 | 112.5
|  | Somma Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni |  |  |  | 13152.1266
|  | Somma Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso |  |  |  | 15930.6735
| *04.03 | Lavorazioni su supporti in metallo
| *04.03.01 | Pretrattamento su supporti in metallo
276 | 04.03.01.01 | Sgrassatura e carteggiatura | m2 | 0.85 | 3.69 | 3.1365
|  | Somma Pretrattamento su supporti in metallo |  |  |  | 3.1365
| *04.03.02 | Pitturazione di supporti in metallo
| *04.03.02.03 | Smalto:
277 | 04.03.02.03.a | Pittura di finitura poliuretanica e a base di resine alchidiche e ftalati con pigmenti metallici | m2 | 0.85 | 16.68 | 14.178
|  | Somma Pitturazione di supporti in metallo |  |  |  | 14.178
| *04.03.03 | Pitturazione per sollecitazioni particolari
| 04.03.03.01 | Sistema di rivestimento resistente al fuoco:
278 | 04.03.03.01.a | Sistema di rivestimento resistente al fuoco: R 60 | m2 | 5.12 | 10.57 | 54.1184
|  | Somma Pitturazione per sollecitazioni particolari |  |  |  | 54.1184
|  | Somma Lavorazioni su supporti in metallo |  |  |  | 71.4329
| *04.05 | Lavori da costruttore a secco
| *04.05.01 | Controsoffitti
| *04.05.01.02 | Controsoff. lastre cartongesso:
279 | *04.05.01.02.a | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm | m2 | 10 | 44.32 | 443.2
280 | 04.05.01.02.c | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm, idrorepellenti | m2 | 33.93 | 46.7 | 1584.531
| *04.05.01.03 | Rivest. falde:
281 | *04.05.01.03.b | Rivest. falde: panelli in lana di legno con legnate minerale, spessore panelli 25 mm | m2 | 215.56 | 64.6 | 13925.176
| *04.05.01.05 | Controsoffitto fonoassorbente:
282 | *04.05.01.05.a | Controsoffitto fonoassorbente: cartongesso spess. 12,5mm | m2 | 10 | 68.31 | 683.1
| 04.05.01.07 | Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso:
283 | 04.05.01.07.b | Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso: 51 a 100 cm | ml | 19.56 | 38.62 | 755.4072
284 | *04.05.01.07.c | Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso: 101 a 300 cm | m2 | 63.81 | 35.7 | 2278.017
| *04.05.01.25 | Controsoffitto fonoassorbente in panelli in lana di legno con legnate minerale, spessore panelli 25 mm
285 | *04.05.01.25.a | Controsoffitto fonoassorbente in panelli in lana di legno con legnate minerale, spessore panelli 25 mm, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 B-s1, d0 | m2 | 182.84 | 69.2 | 12652.528
286 | *04.05.01.25.b | Controsoffitto fonoassorbente in panelli in lana di legno con legnate minerale, spessore panelli 25 mm, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0 | m2 | 724.25 | 60.9 | 44106.825
287 | *04.05.01.26 | Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente in panelli in lana di legno con legnate minerale, per sigillatura del retro | m2 | 11.43 | 7.2 | 82.296
| *04.05.01.27 | Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana minerale:
288 | *04.05.01.27.a | Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente di qualsiasi tipo, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana minerale: per campate, s= 50mm | m2 | 80.83 | 7.83 | 632.8989
289 | *04.05.01.27.b | Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana minerale: per campate, s= 2x 40mm | m2 | 30.41 | 14.18 | 431.2138
290 | *04.05.01.27.c | Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente di qualsiasi tipo, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana minerale: per campate, s= 100mm | m2 | 43.75 | 15.66 | 685.125
|  | Somma Controsoffitti |  |  |  | 78260.3179
| *04.05.03 | Intonaco a secco
| *04.05.03.01 | Intonaco a secco in lastra di cartongesso:
291 | *04.05.03.01.b | Intonaco a secco in lastra di cartongesso: spess. 12,5mm | m2 | 48.47 | 21.17 | 1026.1099
| *04.05.03.03 | Controparete su sottostruttura metallica
292 | *04.05.03.03.b | Controparete su sottostruttura metallica doppia lastra | m2 | 99.41 | 44.52 | 4425.7332
|  | Somma Intonaco a secco |  |  |  | 5451.8431
| *04.05.04 | Lavorazioni finali
| *04.05.04.05 | Botola d'ispezione
293 | 04.05.04.05.a | Botola d'ispezione: 30 x 30 cm | cad | 26 | 63.9 | 1661.4
294 | 04.05.04.05.c | Botola d'ispezione: 60 x 60 cm | cad | 2 | 82.07 | 164.14
|  | Somma Lavorazioni finali |  |  |  | 1825.54
|  | Somma Lavori da costruttore a secco |  |  |  | 85537.701
|  | Somma Opere da pittore e opere di costruttore a secco |  |  |  | 101539.8074
| *05 | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica
| *05.01 | Pavimenti in ceramica
| *05.01.02 | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
| *05.01.02.04 | Rivestimenti per pavimenti in piastrelle di grès fine
295 | *05.01.02.04.h | Rivestimenti per pavimenti in piastrelle di grès fine, 30 x 30cm, s= 8,4mm, valore antisdrucciolo R10B | m2 | 133.84 | 65.88 | 8817.3792
296 | *05.01.02.04.i | Rivestimenti per pavimenti in piastrelle di grès fine, 30 x 30cm, s= 8,4mm, valore antisdrucciolo R11 | m2 | 48.1 | 67.2 | 3232.32
| 05.01.02.11 | Sigillatura di giunti con resine epossidiche
297 | 05.01.02.11.a | Sigillatura di giunti con resine epossidiche pavimenti | m2 | 48.1 | 19.08 | 917.748
|  | Somma Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo |  |  |  | 12967.4472
|  | Somma Pavimenti in ceramica |  |  |  | 12967.4472
| *05.02 | Rivestimenti in ceramica
| *05.02.02 | Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
| *05.02.02.03 | Rivestimenti per pareti in piastrelle di grès fine
298 | *05.02.02.03.a | Rivestimenti per pareti in piastrelle di grès fine, 30 x 60cm, s= 9,5mm | m2 | 122.54 | 80.83 | 9904.9082
| 05.02.02.04 | Sigillatura di giunti con resine epossidiche
299 | 05.02.02.04.a | Sigillatura di giunti con resine epossidiche pareti | m2 | 122.54 | 20.06 | 2458.1524
300 | 05.02.02.05 | Specchio | m2 | 4.12 | 110 | 453.2
|  | Somma Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo |  |  |  | 12816.2606
|  | Somma Rivestimenti in ceramica |  |  |  | 12816.2606
| *05.03 | Zoccolini in ceramica
| *05.03.02 | Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo
| 05.03.02.01 | Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli
301 | 05.03.02.01.c | Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli: grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm | m | 165.5 | 18.43 | 3050.165
|  | Somma Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo |  |  |  | 3050.165
|  | Somma Zoccolini in ceramica |  |  |  | 3050.165
|  | Somma Opere in piastrelle e in lastre di ceramica |  |  |  | 28833.8728
| *06 | Pavimenti caldi
| *06.01 | Preparazione del piano di posa
| *06.01.03 | Appretti, rasature
302 | *06.01.03.01 | Pulizia del sottofondo come massetto a base cementizia e fornitura ed applicazione di una mano di base di attacco | m2 | 485.52 | 5.18 | 2514.9936
303 | *06.01.03.02 | Rasatura come strato di compensazione su massetto a base cementizia | m2 | 485.52 | 8.57 | 4160.9064
|  | Somma Appretti, rasature |  |  |  | 6675.9
|  | Somma Preparazione del piano di posa |  |  |  | 6675.9
| *06.02 | Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette
| *06.02.06 | Zerbini
304 | *06.02.06.02 | Fornitura e posa di zerbini per esterni in setole su profili portanti d’alluminio, s=30 mm | m2 | 5.69 | 551.42 | 3137.5798
|  | Somma Zerbini |  |  |  | 3137.5798
|  | Somma Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette |  |  |  | 3137.5798
| *06.03 | Pavimenti in legno e effetto legno
| *06.03.01 | Tavole
| *06.03.01.02 | Pavimento in tavolati prelevigati a tre strati:
305 | *06.03.01.02.a | Pavimento in tavolati prelevigati a tre strati: superficie in rovere naturale, spazzolata e sigillata opaca | m2 | 485.52 | 95.9 | 46561.368
306 | *06.03.01.03 | Pavimento in tavolati prelevigati a tre strati su pedate ed alzate di gradini, superficie in rovere naturale, spazzolata e sigillata opaca | m | 71.07 | 55.8 | 3965.706
|  | Somma Tavole |  |  |  | 50527.074
|  | Somma Pavimenti in legno e effetto legno |  |  |  | 50527.074
| *06.04 | Superfici sportive
| *06.04.03 | Superfici sportive con pavimento in legno
307 | *06.04.03.01 | Struttura di sostegno in legno massiccio, a 2 strati, b/h 10/20 cm | m2 | 90.18 | 21.68 | 1955.1024
308 | *06.04.03.02 | Pannelli cuneiformi in lana di roccia, spessore 10 cm | m2 | 90.18 | 16.94 | 1527.6492
309 | *06.04.03.03 | Pavimento sportivo elastico con parquet in legno di rovere | m2 | 90.18 | 94.05 | 8481.429
310 | *06.04.03.04 | Levigatura e nuova verniciatura di pavimenti sportivi esistenti con parquet in legno di rovere, 3 x vernice poliuretanica | m2 | 137.57 | 35.61 | 4898.8677
|  | Somma Superfici sportive con pavimento in legno |  |  |  | 16863.0483
|  | Somma Superfici sportive |  |  |  | 16863.0483
| 06.06 | Zoccolini
| 06.06.01 | Legno
| 06.06.01.04 | Zoccolino legno compen. 15x60(H)mm:
311 | 06.06.01.04.a | Zoccolino legno compen. 15x60(H)mm: tinta unita | m | 276.24 | 5.38 | 1486.1712
|  | Somma Legno |  |  |  | 1486.1712
|  | Somma Zoccolini |  |  |  | 1486.1712
| 06.08 | Trattamento delle superfici
| 06.08.01 | Pavimenti in legno
312 | 06.08.01.04 | Verniciatura bicomponente per pavimenti in legno | m2 | 113.01 | 27.49 | 3106.6449
|  | Somma Pavimenti in legno |  |  |  | 3106.6449
|  | Somma Trattamento delle superfici |  |  |  | 3106.6449
| 06.09 | Elementi incorporati
| 06.09.01 | Coprigiunto
313 | 06.09.01.02 | Coprigiunto in alluminio | m | 20 | 14.9 | 298
|  | Somma Coprigiunto |  |  |  | 298
|  | Somma Elementi incorporati |  |  |  | 298
|  | Somma Pavimenti caldi |  |  |  | 82094.4182
| *07 | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda
| *07.01 | Opere di carpenteria in legno
| *07.01.01 | Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture
| *07.01.01.01 | Struttura di copertura, travi singoli e travi per solai in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista
314 | *07.01.01.01.d | Struttura di copertura, travi singoli e travi per solai in legno lamellare incollato, abete GL24H, superficie qualità non in vista | m3 | 21.35 | 1068.84 | 22819.734
| *07.01.01.03 | Travetti di falda in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista
315 | 07.01.01.03.e | Travetti di falda in legno lamellare incollato, abete, superficie qualità non in vista | m3 | 19.49 | 992.13 | 19336.6137
|  | Somma Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture |  |  |  | 42156.3477
| *07.01.02 | Legno massiccio per strutture di coperture
| *07.01.02.01 | Struttura di copertura in legno massiccio, abete, superficie qualità non in vista
316 | *07.01.02.01.a | Struttura di copertura in legno massiccio, abete, superficie qualità non in vista, squadr. comm. | m3 | 1.43 | 725.09 | 1036.8787
|  | Somma Legno massiccio per strutture di coperture |  |  |  | 1036.8787
| *07.01.03 | Rivestimenti
317 | *07.01.03.05 | Tavolato grezzo in legno massiccio, abete, 2. qualità, s= 25 mm | m2 | 1200.99 | 12.42 | 14916.2958
| *07.01.03.14 | Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico
318 | *07.01.03.14.c | Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico, spessore 22mm | m2 | 20 | 21.03 | 420.6
| *07.01.03.23 | Listelli in legno di abete come livello di ventilazione
319 | *07.01.03.23.a | Listelli in legno di abete come livello di ventilazione, s= 60mm | m2 | 564.95 | 6.2 | 3502.69
320 | *07.01.03.23.b | Listelli in legno di abete come livello di ventilazione, s= 200mm | m2 | 613.41 | 29 | 17788.89
321 | *07.01.03.24 | Sottostruttura per il canale di gronda integrata | m | 44.02 | 61.2 | 2694.024
322 | *07.01.03.25 | Sottostruttura per l’aerazione sul colmo dei tetti | m | 22.19 | 22.9 | 508.151
| *07.01.03.26 | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione dell’attica
323 | *07.01.03.26.a | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione dell’attica, larghezza lastra fino a 350mm | m | 87.96 | 44.7 | 3931.812
324 | *07.01.03.26.b | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione dell’attica, larghezza lastra fino a 500mm | m | 10.25 | 47.3 | 484.825
325 | *07.01.03.26.c | Sottostruttura in lastre di legno multistrato per esecuzione dell’attica, larghezza lastra fino a 900mm | m | 116.49 | 53.2 | 6197.268
|  | Somma Rivestimenti |  |  |  | 50444.5558
| *07.01.04 | Coibentazioni
326 | *07.01.04.16 | Isolazione termica in pannelli di lana minerale resistenti alla compressione in un strato con listelli di spessoramento semplici per struttura tetto, s= 160mm | m2 | 177.12 | 50.12 | 8877.2544
327 | *07.01.04.17 | Isolazione termica in pannelli di lana minerale resistenti alla compressione in due strati con listelli di spessoramento incrociati per struttura tetto, s= 120+140mm | m2 | 511.93 | 85.02 | 43524.2886
|  | Somma Coibentazioni |  |  |  | 52401.543
| *07.01.05 | Protezioni impermeabili, barriere antivapore
| *07.01.05.01 | Barriera antivapore:
328 | *07.01.05.01.a | Barriera antivapore: Sd ca. 2m | m2 | 910.03 | 6.24 | 5678.5872
| *07.01.05.04 | Manto sottotegola:
329 | *07.01.05.04.b | Manto sottotegola: >180 g/m2, Sd <= 0,02m | m2 | 760.56 | 7.48 | 5688.9888
330 | *07.01.05.08 | Manto sottotetto autoincollante a freddo in bitume elastomerico, s=3mm | m2 | 760.56 | 13.68 | 10404.4608
|  | Somma Protezioni impermeabili, barriere antivapore |  |  |  | 21772.0368
| *07.01.08 | Finestre per tetto
331 | *07.01.08.07 | Finestra a bilico per tetto, dimensioni 114 x 140 cm, con azionamento elettrico, tapparella e sensore di pioggia | pezzi | 8 | 2285.78 | 18286.24
332 | *07.01.08.08 | Finestra a bilico con funzione di sfogo fumi per tetto, dimensioni 114 x 140 cm, con azionamento elettrico, tapparella e sensore di pioggia | pezzi | 1 | 3688.74 | 3688.74
|  | Somma Finestre per tetto |  |  |  | 21974.98
| *07.01.10 | Costruzioni in legno per pareti portanti
| *07.01.10.07 | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH)
333 | *07.01.10.07.a | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH): spessore 8cm | m2 | 67.35 | 77.5 | 5219.625
334 | *07.01.10.07.b | Parete in legno lamellare a strati incrociati (KLH): spessore 10cm | m2 | 23.1 | 90.8 | 2097.48
|  | Somma Costruzioni in legno per pareti portanti |  |  |  | 7317.105
| *07.01.12 | Solai in legno massiccio
| *07.01.12.03 | Solaio in legno lamellare a strati incrociati (KLH)
335 | *07.01.12.03.a | Solaio in legno lamellare a strati incrociati (KLH), spessore 120mm | m2 | 42.01 | 100.9 | 4238.809
336 | *07.01.12.04 | Viti compositive per solai in legno con getto di calcestruzzo statico | pezzi | 54 | 3.62 | 195.48
|  | Somma Solai in legno massiccio |  |  |  | 4434.289
| *07.01.14 | Rivestimenti per pareti e intradossi di solai
| *07.01.14.01 | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti verticali
337 | *07.01.14.01.a | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti verticali, s= 10cm | m2 | 51.53 | 30.22 | 1557.2366
338 | *07.01.14.01.b | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti verticali, s= 14cm | m2 | 34.27 | 37.05 | 1269.7035
339 | *07.01.14.01.c | Sottostruttura in travetti di legno di abete con coibentazione in lana minerale interposta come sottostruttura portante per rivestimenti verticali, s= 16cm | m2 | 319.23 | 44.4 | 14173.812
340 | *07.01.14.02 | Rivestimento di facciata verticale con sottostruttura in listelli incrociati e tavole in legno di larice nostrano | m2 | 438.64 | 112.2 | 49215.408
341 | *07.01.14.03 | Rivestimento di facciata orizzontale con sottostruttura in listelli singoli e tavole in legno di larice nostrano | m2 | 25.06 | 108.8 | 2726.528
342 | *07.01.14.04 | Lamelle verticali in legno come schermatura per la facciata vetrata al piano terra, sezione b/t ca. 6/18 cm | pezzi | 20 | 112.6 | 2252
|  | Somma Rivestimenti per pareti e intradossi di solai |  |  |  | 71194.6881
| *07.01.15 | Impianto sicurezza su superfici tetto
343 | *07.01.15.01 | Linea vita su superficie tetti | m | 54.18 | 245 | 13274.1
344 | *07.01.15.02 | Ancoraggio singolo sicurezza su superficie tetti | pezzi | 10 | 450 | 4500
|  | Somma Impianto sicurezza su superfici tetto |  |  |  | 17774.1
| *07.01.16 | Adattamenti sul tetto esistente
345 | *07.01.16.01 | Puntellamento del tetto esistente della palestra | a forfait | 1 | 885 | 885
346 | *07.01.16.02 | Realizzazione di aperture su tetti esistenti per l’inserimento di lucernari, dimensione lucernario fino a l/b 240/150cm | pezzi | 2 | 485 | 970
|  | Somma Adattamenti sul tetto esistente |  |  |  | 1855
|  | Somma Opere di carpenteria in legno |  |  |  | 292361.5241
|  | Somma Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda |  |  |  | 292361.5241
| *08 | Opere da lattoniere
| *08.05 | Lamiera di alluminio
| *08.05.01 | Coperture
| *08.05.01.01 | Copertura tetto in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm:
347 | *08.05.01.01.b | Copertura tetto in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm: con nastri fino a 670 mm e aggraffatura | m2 | 668.89 | 46.96 | 31411.0744
348 | *08.05.01.03 | Rivestimento per colmo con aerazione in lamiera d’alluminio preverniciato con superficie strutturata, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 750 mm | m | 22.19 | 51.31 | 1138.5689
|  | Somma Coperture |  |  |  | 32549.6433
| *08.05.03 | Canali di gronda e pluviali
349 | *08.05.03.15 | Doccione DN 50, completamente in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 0,7 mm | pezzi | 8 | 87.9 | 703.2
|  | Somma Canali di gronda e pluviali |  |  |  | 703.2
| *08.05.04 | Scossaline, converse, copertine
| *08.05.04.02 | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm
350 | *08.05.04.02.a | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm: 10cm | m | 10 | 19.57 | 195.7
351 | *08.05.04.02.c | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm: 20cm | m | 104.56 | 26.71 | 2792.7976
352 | *08.05.04.02.d | Listello in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm: 36cm | m | 137.36 | 30.09 | 4133.1624
| *08.05.04.04 | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm
353 | *08.05.04.04.a | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 50cm | m | 87.96 | 56.64 | 4982.0544
354 | *08.05.04.04.b | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 67cm | m | 10 | 63.1 | 631
355 | *08.05.04.04.c | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 110cm | m | 126.74 | 82.88 | 10504.2112
356 | *08.05.04.06 | Lamiere di copertura e di raccordo su lucernario in lamiera d’alluminio preverniciato, s= 0,7 mm | m2 | 21.7 | 137.8 | 2990.26
| *08.05.04.12 | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 1,2 mm
357 | *08.05.04.12.a | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 1,2 mm, sviluppo fino a 50cm | m | 87.96 | 72.82 | 6405.2472
358 | *08.05.04.12.b | Copertina per muro o attica in lamiera d’alluminio, s= 1,2 mm, sviluppo fino a 67cm | m | 5 | 81.12 | 405.6
| *08.05.04.13 | Copertina esterna su davanzali in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 1,2 mm
359 | *08.05.04.13.a | Copertina esterna su davanzali in lamiera d’alluminio preverniciata, s= 1,2 mm, sviluppo 200 fino a 330 mm | m | 62.53 | 61.07 | 3818.7071
360 | *08.05.04.14 | Lamiere parainsetti in lamiera d’alluminio preverniciato, s=0,7 mm, larghezza ca. 80 mm | m | 757.32 | 12.1 | 9163.572
|  | Somma Scossaline, converse, copertine |  |  |  | 46022.3119
| *08.05.06 | Accessori di copertura
361 | *08.05.06.05 | Tubo paraneve con tubo d’alluminio doppio con ganasce doppie a morsetto | m | 167.15 | 57 | 9527.55
|  | Somma Accessori di copertura |  |  |  | 9527.55
|  | Somma Lamiera di alluminio |  |  |  | 88802.7052
|  | Somma Opere da lattoniere |  |  |  | 88802.7052
| *09 | Opere da falegname
| *09.01 | Finestre
| *09.01.04 | Telai in legno-alluminio
362 | *09.01.04.07 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG01, ML b/h: 736/155cm | pezzi | 1 | 7346.11 | 7346.11
363 | *09.01.04.08 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG02, ML b/h: 490/155cm | pezzi | 1 | 4074.12 | 4074.12
364 | *09.01.04.09 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG03, ML b/h: 505/30+280+20cm | pezzi | 1 | 13264.28 | 13264.28
365 | *09.01.04.10 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.EG04, ML b/h: 562/30+280+20cm | pezzi | 1 | 11518.08 | 11518.08
366 | *09.01.04.11 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG05, ML b/h: 290/30+280+20cm | pezzi | 1 | 5332.16 | 5332.16
367 | *09.01.04.12 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG06, ML b/h: 390/30+280+20cm | pezzi | 1 | 7997.71 | 7997.71
368 | *09.01.04.13 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG07, ML b/h: 330/30+280+20cm | pezzi | 1 | 6004.2 | 6004.2
369 | *09.01.04.14 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG08, ML b/h: 375/155cm | pezzi | 1 | 3578.43 | 3578.43
370 | *09.01.04.15 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.EG09, ML b/h: 297/30+280+20cm | pezzi | 1 | 5270.88 | 5270.88
371 | *09.01.04.16 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG10, ML b/h: 400/30+280+20cm | pezzi | 1 | 6718.16 | 6718.16
372 | *09.01.04.17 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG11, ML b/h: 520/30+280+20cm | pezzi | 1 | 9478.33 | 9478.33
373 | *09.01.04.18 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.EG12, ML b/h: 250/90cm | pezzi | 1 | 1359.12 | 1359.12
374 | *09.01.04.19 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.EG13a, ML b/h: 160/145cm | pezzi | 2 | 1350.51 | 2701.02
375 | *09.01.04.20 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.EG13b, ML b/h: 80/145cm | pezzi | 1 | 826.87 | 826.87
376 | *09.01.04.21 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG14, ML b/h: 100/210cm | pezzi | 1 | 1825.77 | 1825.77
377 | *09.01.04.22 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.EG15, ML b/h: 680/30+280+20cm | pezzi | 1 | 14404.05 | 14404.05
378 | *09.01.04.23 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG17, ML b/h: 146/192cm | pezzi | 1 | 1697.71 | 1697.71
379 | *09.01.04.24 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.EG18-19-20-21-22, ML b/h: 290/80cm | pezzi | 5 | 2036.52 | 10182.6
380 | *09.01.04.25 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG01, ML b/h: 320/115cm | pezzi | 1 | 2581.68 | 2581.68
381 | *09.01.04.26 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG02 e F.OG05, ML b/h: 380/220cm | pezzi | 2 | 4306.38 | 8612.76
382 | *09.01.04.27 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG03, ML b/h: 530/220cm | pezzi | 1 | 6837.51 | 6837.51
383 | *09.01.04.28 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG04, ML b/h: 285+480/220cm | pezzi | 1 | 14618.02 | 14618.02
384 | *09.01.04.29 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG06, ML b/h: 345/220cm | pezzi | 1 | 4253.69 | 4253.69
385 | *09.01.04.30 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG07, ML b/h: 620/204cm | pezzi | 1 | 7581.59 | 7581.59
386 | *09.01.04.31 | Elemento finestra senza telaio in vista tipo F.OG08, ML b/h: 290/192cm | pezzi | 1 | 2398.88 | 2398.88
387 | *09.01.04.32 | Elemento finestra in legno/alluminio tipo F.OG10, ML b/h: 146/192cm | pezzi | 1 | 2084.91 | 2084.91
|  | Somma Telai in legno-alluminio |  |  |  | 162548.64
| *09.01.05 | Davanzali
388 | *09.01.05.02 | Rivestimento imbotte in legno, larghezza fino a 20cm | a forfait | 1 | 11987.14 | 11987.14
|  | Somma Davanzali |  |  |  | 11987.14
|  | Somma Finestre |  |  |  | 174535.78
| *09.03 | Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco
| *09.03.02 | Porte interne
389 | *09.03.02.16 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.EG14, T.EG23 e T.EG31, ML b/h: 90/30+240cm | pezzi | 3 | 1674.16 | 5022.48
390 | *09.03.02.17 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.EG16 e T.EG26, ML b/h: 100/30+240cm | pezzi | 2 | 1653.73 | 3307.46
391 | *09.03.02.18 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.EG15, T.EG21, T.EG22, T.EG24, T.EG25, T.EG27, T.EG29, T.EG30, T.EG35, T.EG36, T.EG37, T.EG38 e T.EG39, ML b/h: 115/30+240cm | pezzi | 13 | 1708.57 | 22211.41
392 | *09.03.02.19 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.EG18, ML b/h: 140/30+240cm | pezzi | 1 | 2661.24 | 2661.24
393 | *09.03.02.20 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.EG32, ML b/h: 142/30+280+20cm | pezzi | 1 | 2241.9 | 2241.9
394 | *09.03.02.21 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.EG33 e T.EG34, ML b/h: 298/30+280+20cm | pezzi | 2 | 2888.12 | 5776.24
395 | *09.03.02.22 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.OG02 und T.OG03, ML b/h: 215/25+240cm | pezzi | 2 | 2178.46 | 4356.92
396 | *09.03.02.23 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.OG04, ML b/h: 355/25+240cm | pezzi | 1 | 2925.76 | 2925.76
397 | *09.03.02.24 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.OG05 e T.OG06, ML b/h: 115/25+240cm | pezzi | 2 | 1708.57 | 3417.14
398 | *09.03.02.25 | Porta interna di legno ad una partita, tipo T.OG07, ML b/h: 115/25+240cm | pezzi | 1 | 1708.57 | 1708.57
399 | *09.03.02.26 | Sovrapprezzo per porte interne di legno, per chiavistello WC | pezzi | 5 | 17.2 | 86
|  | Somma Porte interne |  |  |  | 53715.12
| *09.03.04 | Porte tagliafuoco (in legno)
400 | *09.03.04.06 | Porta interna di legno ad una partita con richieste antincendio EI 60, tipo T.EG11, ML b/h: 115/30+240cm | pezzi | 1 | 3212.85 | 3212.85
401 | *09.03.04.07 | Porta interna di legno ad una partita con richieste antincendio EI 120, tipo T.EG13 und T.EG17, ML b/h: 115/30+240cm | pezzi | 2 | 3212.85 | 6425.7
402 | *09.03.04.08 | Porta interna di legno ad una partita con richieste antincendio EI 60, tipo T.EG28, ML b/h: 155/30+240cm | pezzi | 1 | 4432.18 | 4432.18
403 | *09.03.04.09 | Porta interna di legno ad una partita con richieste antincendio EI 60, tipo T.EG12, ML b/h: 155/30+240cm | pezzi | 1 | 4433.26 | 4433.26
404 | *09.03.04.10 | Porta interna di legno ad una partita con richieste antincendio EI 60, tipo T.OG01, ML b/h: 135/25+240cm | pezzi | 1 | 3539.72 | 3539.72
|  | Somma Porte tagliafuoco (in legno) |  |  |  | 22043.71
|  | Somma Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco |  |  |  | 75758.83
| *09.04 | Protezione frangisole
| *09.04.06 | Protezione frangisole tessile esterna
| *09.04.06.01 | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola
405 | *09.04.06.01.a | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG02, b/h: 490/170cm | pezzi | 1 | 1778.68 | 1778.68
406 | *09.04.06.01.b | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG03, b/h: 505/295cm | pezzi | 1 | 1798.79 | 1798.79
407 | *09.04.06.01.c | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG06, b/h: 390/295cm | pezzi | 1 | 1508.79 | 1508.79
408 | *09.04.06.01.d | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG07, b/h: 330/295cm | pezzi | 1 | 975.83 | 975.83
409 | *09.04.06.01.e | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG08, b/h: 375/170cm | pezzi | 1 | 839.99 | 839.99
410 | *09.04.06.01.f | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG09, b/h: 297/295cm | pezzi | 1 | 939.54 | 939.54
411 | *09.04.06.01.g | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG10, b/h: 400/295cm | pezzi | 1 | 1508.79 | 1508.79
412 | *09.04.06.01.h | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG11, b/h: 520/295cm | pezzi | 1 | 1879.09 | 1879.09
413 | *09.04.06.01.i | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG01, b/h: 320/130cm | pezzi | 1 | 732.99 | 732.99
414 | *09.04.06.01.j | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG02-05, b/h: 380/295cm | pezzi | 2 | 1372.3 | 2744.6
415 | *09.04.06.01.k | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG03, b/h: 530/295cm | pezzi | 1 | 1651.07 | 1651.07
416 | *09.04.06.01.l | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG04, b/h: 285+480/295cm | pezzi | 1 | 2261.75 | 2261.75
417 | *09.04.06.01.m | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG06, b/h: 345/295cm | pezzi | 1 | 1354.11 | 1354.11
418 | *09.04.06.01.n | Protezione frangisole esterna come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG07, b/h: 620/295cm | pezzi | 1 | 2154.32 | 2154.32
419 | *09.04.06.02 | Impianto vela ombreggiante esterno, quadrilatero, lunghezza avvolgitore fino a 400cm, sporgenza vela fino a 600cm | pezzi | 1 | 12776.5 | 12776.5
|  | Somma Protezione frangisole tessile esterna |  |  |  | 34904.84
| *09.04.07 | Impianto oscuramento tessile interno
| *09.04.07.01 | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola
420 | *09.04.07.01.a | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG02, superficie frangisole b/h: 490/295cm | pezzi | 1 | 2106.85 | 2106.85
421 | *09.04.07.01.b | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.EG03, superficie frangisole b/h: 505/295cm | pezzi | 1 | 2723.28 | 2723.28
422 | *09.04.07.01.c | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG02, superficie frangisole b/h: 380/295cm | pezzi | 1 | 2148.97 | 2148.97
423 | *09.04.07.01.d | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG03, superficie frangisole b/h: 530/295cm | pezzi | 1 | 2740.47 | 2740.47
424 | *09.04.07.01.e | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG04, superficie frangisole b/h: 285+480/295cm | pezzi | 1 | 3785.16 | 3785.16
425 | *09.04.07.01.f | Impianto oscuramento interno come tende da sole verticale in esecuzione singola sulla finestra F.OG06, superficie frangisole b/h: 345/295cm | pezzi | 1 | 1954.18 | 1954.18
426 | *09.04.07.02 | Cassonetto d’incasso per impianto oscuramento interno con copertura d’ispezione rimovibile | m | 27.88 | 111.32 | 3103.6016
|  | Somma Impianto oscuramento tessile interno |  |  |  | 18562.5116
|  | Somma Protezione frangisole |  |  |  | 53467.3516
| *09.05 | Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni
| *09.05.02 | Rivestimenti di pareti
427 | *09.05.02.06 | Rivestimento a parete con paniforti listellari in legno con impiallacciatura ad alta qualità in rovere, s= 20 mm | m2 | 92.95 | 135.2 | 12566.84
428 | *09.05.02.07 | Sovrapprezzo al rivestimento a parete con paniforti listellari in legno con impiallacciatura ad alta qualità in rovere, s= 20 mm per l’esecuzione di nichie d’installazione per naspi ed estintori, b/h= 108/70cm | pezzi | 1 | 456 | 456
429 | *09.05.02.08 | Sovrapprezzo al rivestimento a parete con paniforti listellari in legno con impiallacciatura ad alta qualità in rovere, s= 20 mm per l’esecuzione di nichie d’installazione per impianti tecnologici, b/h= 75/140cm | pezzi | 1 | 456 | 456
430 | *09.05.02.09 | Sovrapprezzo al rivestimento a parete con paniforti listellari in legno con impiallacciatura ad alta qualità in rovere, s= 20 mm per l’esecuzione di porte rotanti a due partite, b/h= 136/240cm | pezzi | 1 | 1132 | 1132
431 | *09.05.02.10 | Sovrapprezzo al rivestimento a parete con paniforti listellari in legno con impiallacciatura ad alta qualità in rovere, s= 20 mm per l’esecuzione di porte rotanti ad una partita, nicchia deposito parete mobile, b/h= 150/300cm | pezzi | 1 | 1385.6 | 1385.6
432 | *09.05.02.11 | Rivestimento a soffitto con paniforti listellari in legno con impiallacciatura ad alta qualità in rovere, s= 20 mm | m2 | 13.81 | 160.6 | 2217.886
|  | Somma Rivestimenti di pareti |  |  |  | 18214.326
|  | Somma Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni |  |  |  | 18214.326
| *09.07 | Pareti divisorie
| *09.07.04 | Pareti divisorie interne mobili
433 | *09.07.04.01 | Parete divisoria mobile in legno per interni, s= 100 mm, dimensioni elemento b/h= 620/280cm | pezzi | 1 | 9881.04 | 9881.04
|  | Somma Pareti divisorie interne mobili |  |  |  | 9881.04
|  | Somma Pareti divisorie |  |  |  | 9881.04
|  | Somma Opere da falegname |  |  |  | 331857.3276
| *10 | Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio
| *10.01 | Pavimenti interni
| *10.01.03 | Terrazzo
434 | *10.01.03.03 | Pavimentazione di marmette su caldane, 300x600x20 mm | m2 | 393.39 | 104.99 | 41302.0161
|  | Somma Terrazzo |  |  |  | 41302.0161
|  | Somma Pavimenti interni |  |  |  | 41302.0161
|  | Somma Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio |  |  |  | 41302.0161
| *19 | Strati d’usura in cemento legato con resine
| *19.01 | Strati d’usura in cemento legato con resine
| *19.01.01 | Strati d’usura in cemento legato con resine
435 | *19.01.01.01 | Fornitura ed applicazione di strati d’usura in cemento legato con resine su superfici da parete, s= 15,0mm | m2 | 141.78 | 95.02 | 13471.9356
|  | Somma Strati d’usura in cemento legato con resine |  |  |  | 13471.9356
|  | Somma Strati d’usura in cemento legato con resine |  |  |  | 13471.9356
|  | Somma Strati d’usura in cemento legato con resine |  |  |  | 13471.9356
|  | Somma lavori senza oneri sicurezza. |  |  |  | 2491463.5836
| *20.01.01 | Costi per la sicurezza - opere edili
436 | *20.01.01.01 | Costi per la sicurezza - opere edili | a forfait | 1 | 107965.63 | 107965.63
|  | Somma Costi per la sicurezza - opere edili |  |  |  | 107965.63
|  | Somma oneri sicurezza. |  |  |  | 107965.63
RIEPILOGO
|  | Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 2491463.5836
|  | Importo Lavori a CORPO |  |  |  | 0
|  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o ad misura SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 2491463.5836
|  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  |  |  | 2491463.58
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -1.445e-07%
|  | Oneri di sicurezza |  |  |  | 107965.63
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 2599429.2136