## Offertformular
Gesundheitsbezirk Brixen - Abteilung Einkäufe, Ökonomatsdienste und Wirtschaft-Finanzen
Comprensorio Sanitario di Bressanone - Ripartizione Acquisti, servizi economali ed economico-finanziaria
Lieferung von Klammernahtinstrumenten, Clip-Applikatoren und dazugehörigen Ladeeinheiten an den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen mittels Rahmenvereinbarung für den Zeitraum 2020-2024
Fornitura di suturatrici, applicatori di Clip e relativi caricatori all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano tramite accordo quadro per il periodo 2020-2024
Firma / ditta .................................................................................. |  |  |  |  | Anschrift / indirizzo ......................................................................................................................
Mwst.-Nr. / part. IVA ........................................................................ |  |  |  |  | Steuernr. / CF ...................................................................................
Tel. / Fax / Mail: ........................................................................ |  |  |  |  | PEC / zertifizierte Post: ...................................................................................
Korrigiertes Angebotsformular / Modulo d'offerta rettificato 10-2019
Angebotsnummer / Offerta n. ........................................ vom /del .................................................
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
Los Lotto | Pos. Pos. | Beschreibung-Descrizione | Maß-einheit UM - Nr. / n. | jährl. Bedarf Fabbisogno annuo (x) | Hersteller Produttore | Handelsname des Produkts nome commerciale del prodotto | Produkt-kodex des Herstellers Codice prodotto del produttore | Produkt-kodex des Lieferanten, falls vorhanden Codice prodotto del fornitore, ove presente | Kodex CND* codice CND* | Verzeichnis-numer** numero repertorio** | Stück pro Verpackungseinheit / Pezzi per unità di confezione | Einheitspreis Preisliste in € ohne MwSt. prezzo unitario listino in € IVA escl. | einziger % Abschlag auf die Preisliste % unica di sconto sul listino prezzi | skontierter Einheitspreis in € ohne MwSt. (y) prezzo unitario scontato in € IVA escl. (y) | Gesamtpreis ohne Mwst. Prezzo complessivo senza IVA | 4-jähriger Gesamtpreis ohne Mwst. Prezzo complessivo quadriennale senza IVA | Alliquota IVA - IVA-Satz
1 | Suturatrice lineare – monouso / Lineares Einweg-Klammer-Nahtgerät Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice lineare retta taglia e cuci, lunghezza linea di sutura da circa 55mm-60mm, altezza delle graffette serrate 1,5 mm. Nel caso in cui venga offerta una suturatrice non precaricata, dovrà essere offerto a questa voce la suturatrice+ 1 caricatore Lineares Klammer-Nahtgerät, Länge der Naht von zirka 55-60mm, Höhe der geschlossenen Klammern 1,5mm. Im Falle, dass ein nicht vorgeladenes Klammernahtgerät angeboten wird, muss in dieser Position das Klammernahtgerät + 1 Nachladeeinheit angeboten werden. | suturatrice precaricata / Klammer-nahtgerät vorgeladen | 440 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | suturatrice K.Nahtgerät | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | caricatore / Nachladeeinheit | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| B | Ricarica con punti in doppia o tripla fila, lunghezza linea di sutura da circa 55mm-60mm, altezza delle graffette serrate è di circa 1,5 mm. Nachladeeinheit mit Klammern in doppelter oder dreifacher Reihe, Länge der Nahtreihe von zirka 55-60mm, Höhe der geschlossenen Klammer zirka 1,5mm. | caricatore / Nachladeeinheit | 455 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 703600
2 | Suturatrice circolare curvata – monouso, con doppia fila di punti sfalsati / Zirkuläres, gebogenes Einweg-Klammer-Nahtgerät, mit doppelter, versetzter Klammernahtreihe Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice circolare curvata con testina staccabile basculante, graffette a doppia fila con lama integrata, diametro circa 28mm, lunghezza utile dello stelo è di circa 22cm. Zirkuläres, gebogenes Klammer-Nahtgerät mit abnehmbaren, schwenkbaren Kopf, Klammern in doppelter Reihe mit integrierter Klinge, Durchmesser zirka 28mm, Nutzlänge des Schaftes zirka 22 cm. | suturatrice K.Nahtgerät | 245 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 470400
3 | Suturatrice circolare curvata – monouso, con tripla fila di punti sfalsati / Zirkuläres, gebogenes Einweg-Klammer-Nahtgerät, mit dreifacher, versetzter Klammernahtreihe Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice circolare curvata con testina staccabile basculante, graffette a tripla fila con lama integrata, diametro circa 28mm, lunghezza utile dello stelo è di circa 22cm. Zirkuläres, gebogenes Klammer-Nahtgerät mit abnehmbaren, schwenkbaren Kopf, Klammern in dreifacher Reihe mit integrierter Klinge, Durchmesser zirka 28mm, Nutzlänge des Schaftes zirka 22 cm. | suturatrice K.Nahtgerät | 250 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 550000
4 | Suturatrice lineare per uso laparoscopico – monouso / Lineares Einweg-Klammer-Nahtgerät zur laparoskopsichen Anwendung Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice lineare per uso in laparoscopia, diametro circa 12mm, lunghezza dello stelo circa 16 cm, lunghezza della linea di suttura circa 45mm. Lineares Klammer-Nahtgerät zur laparoskopsichen Anwendung, Durchmesser zirka 12mm, Schaftlänge zirka 16 cm, Länge der Nahtreihe zirka 45mm. | suturatrice K.Nahtgerät | 510 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| B | Ricarica per suturatrice lineare in doppia o tripla fila (pos. A), lunghezza della linea di suttura circa 45mm, altezza delle graffette per tessuto medio/standard. Nachladeeinheit für lineares Klammer Nahtgerät in doppelter oder dreifacher Reihe (Pos. A), Länge der Nahtreihe zirka 45mm, Klammerhöhe für mittleres / Standard Gewebe. | caricatore / Nachladeeinheit | 1350 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 1821000
5 | Suturatrice (manipolo) lineare motorizzata a batteria, riutilizzabile e ricaricabile / Motorisiertes lineares batteriebetriebenes, wiederverwendbares und nachladbares Klammernahtgerät (Handgriff) Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice lineare (manipolo) motorizzata a batteria riutilizzabile e ricaricabile, comprensivo di tutti gli accessori necessari all’utilizzo (adattatore/stelo di varie misure per caricatore, batteria, supporto carica batteria, etc.) – in comodato d'uso gratuito. Manipolo motorizzato riutilizzabile, diametro stelo 12mm, lunghezza dello stelo ca. 16 cm, lunghezza della linea di suttura 45 mm, con lama incorporata, con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura. Stelo rotante in entrambe le direzioni, meccanismo d'articulazione 45°. Motorisiertes lineares batteriebetriebenes, wiederverwendbares und nachladbares Klammernahtgerät (Handgriff), inklusive aller notwendiger Zubehöre für einen ordnungsgemäßen Gebrauch (Adapter/Schaft in verschiedenen Längen für Nachladegerät, Batterie, Ladegerät Batterie, ecc.) – in unentgeltlicher Leihe. Motorisierter wiederverwendbarer Handgriff, Durchmesser Schaft 12mm, Schaftlänge ca. 16 cm, Länge der Nahtreihe 45mm, Klammern in dreifache versetzter Reihe. Rotierbarer Schaft in beide Richtungen, abwinkelbar 45°. | Sturatrice motorizzata incl. accessori / Motorisiertes K.Nahtgerät inkl. Zubehöre | 6 | [9 empty] | comodato d'uso gratuito, valore commerciale: …………………. € / in unentgeltlicher Leihe: Marktwer: ………………… €
| B | Copertura sterile monouso per manipolo di cui alla pos. A . Confezione singola sterile. Sterile einmal-Schutzhülle des Handgriffes gemäß Pos. A. Einzelverpackung in steriler Form | Copertura sterile monouso per manipolo / suturatrice monouso Sterile einmal-Schutzhülle des Handgriffes / Einmalklammernahtgerät | 700 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| C | Caricatori monouso articolati per manipolo di cui alla pos. A, con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura, con lunghezza linea di sutura 45 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile. Einweg-Nachladeeinheit für den Handgriff Pos. A mit Klammern in dreifacher, versetzter Anordnung für jede Nahtreihe. Länge der Nahtreihe 45mm, für unterschiedliche Gewebestärken. Einzelverpackung in steriler Form. | caricatore / Nachladeeinheit | 2100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 2735600
6 | Suturatrice lineare a batteria, ricaricabile, monouso / Lineares batteriebetriebenes, nachladbares Einweg-Klammernahtgerät Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice lineare a batteria, ricaricabile, monouso, diametro 12mm, lunghezza dello stelo 30cm, lunghezza della linea di suttura 45mm. Stelo rotante in entrambe le direzioni, meccanismo d'articulazione 45°. Lineares batteriebetriebenes, nachladbares Einweg-Klammernahtgerät, Durchmesser 12mm, Schaftlänge 30cm, Länge der Nahtreihe 45mm. Rotierbarer Schaft in beide Richtungen, abwinkelbar 45°. | suturatrice K.Nahtgerät | 410 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| B | Ricarica per suturatrice lineare motorizzata in doppia o tripla fila (pos. A), lunghezza della linea di suttura 45mm, altezza delle graffette per tessuto medio/standard. Confezione singola sterile. Nachladeeinheit für motorisiertes lineares Klammer Nahtgerät in doppelter oder dreifacher Reihe (Pos. A), Länge der Nahtreihe 45mm, Klammerhöhe für mittleres / Standard Gewebe. Einzelverpackung in steriler Form. | caricatore / Nachladeeinheit | 1200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 1573600
7 | Suturatrice circolare curvata a batteria – monouso / Zirkuläres, batteriebetriebenes gebogenes Einweg-Klammer-Nahtgerät Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice circolare curvata a batteria con testina staccabile basculante, graffette a doppia fila con lama integrata, diametro circa 29mm, lunghezza utile dello stelo è di circa 24 cm. Zirkuläres, batteriebetriebenes gebogenes Klammer-Nahtgerät mit abnehmbaren, schwenkbaren Kopf, Klammern in doppelter Reihe mit integrierter Klinge, Durchmesser zirka 29mm, Nutzlänge des Schaftes zirka 24 cm. | suturatrice K.Nahtgerät | 260 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 572000
8 | Suturatrice circolare per il trattamento delle emorroidi - set monouso / zirkuläres Klammer-Nahtgerät zur Behandlung von Hämorroiden – Erkrankungen - Einmalset Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Set chirurgico per il trattamento di malattia emorroidaria. Il set è composto da suturatrice circolare retta. Il diametro standard del dispositivo medico è di circa 32mm, l'altezza delle graffette è di circa 3,5mm. Il set è dotato di accessori per il trattamento della patologia emorroidaria secondo la tecnica Longo. Set monouso / sterile. Chirurgisches Set zur Behandlung von Hämorroiden - Erkrankungen. Das Set ist zusammengesetzt mit einem geraden, zirkulären Klammernaht-Gerät. Der Standard-Durchmesser des Medizinproduktes hat zirka 32mm. Die Klammerhöhe beträgt zirka 3,5mm. Das Set verfügt weites über das notwendige Zubehör zur Behandlung von Hämorroiden nach Longo Technik. Steriles Einweg - Set. | KIT KIT | 20 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 39600
9 | Suturatrice lineare per chirurgia vascolare – monouso / Einweg-Klammer-Nahtgerät für die Gefäßchirurgie Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Suturatrice lineare per uso in chirurgia vascolare e/o toracica, diametro circa 10mm, lunghezza dello stelo circa 30cm, lunghezza della linea di suttura circa 45mm. Stelo rotante in entrambe le direzioni, meccanismo d'articulazione supera possibilmente i 45°. Lineares Klammer-Nahtgerät zur Verwendung in der Gefäß- und/oder Thoraxchirugie, Durchmesser zirka 10mm, Schaftlänge zirka 30cm, Länge der Nahtreihen zirka 45mm. Der Schaft ist rotierbar in beide Richtungen, der Gelenksmechanismus überschreitet möglichst 45°. | suturatrice K.Nahtgerät | 70 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| B | Ricarica per suturatrice lineare (pos. A), lunghezza della linea di suttura circa 45mm, altezza delle graffette per strutture tessuto vascolare. Con punta ricurvata. Nachladeeinheit für lineares Klammernahtgerät (Pos. A), Länge der Nahtreihe zirka 45mm, Klammerhöhe entsprichend den Erfordernissen der Gefäßstrukturen. Mit gebogener Spitze | caricatore / Nachladeeinheit | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 488800
10 | Cucitrice e Stapler monouso con testa curva / Einweg-Klammern-Nahtgerät mit gebogenem Instrumentenkopf Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Dispositivo medico monouso taglia e cuci (con testina curva) con la quale vengono effettuati tagli e cuciture curve del tessuto. Lo stapler fornisce quattro file di graffette sfalsate in metallo tra i quali viene effettuato il taglio. Nel dispositivo medico è integrato una ricarica. La lunghezza del taglio del dispositivo medico è di 48 mm. Nel caso in cui venga offerta una suturatrice non precaricata, dovrà essere offerto a questa voce la suturatrice+ 1 caricatore. Steriles Einweg-Klammer Nahtgerät mit gebogenem Instrumentenkopf, welcher eine gebogene Klammernaht ergibt. Die Klammernaht ist mindestens zweimal doppelreihig versetzt, durch die integrierte Klinge wird das Gewebe dazwischen durchtrennt. Im Einweg-Klammer Nahtgerät ist bereits eine Einweg-Nachladeeinheit enthalten. Die 4 gebogenen versetzten Klammernahtreihen weißen eine Länge von 48 mm auf. Im Falle, dass ein nicht vorgeladenes Klammernahtgerät angeboten wird, muss in dieser Position das Klammernahtgerät + 1 Nachladeeinheit angeboten werden. | suturatrice precaricata / Klammer-nahtgerät vorgeladen | 35 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | suturatrice K.Nahtgerät | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | caricatore / Nachladeeinheit | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| B | Ricarica per suturatrice (pos. A), lunghezza della linea di suttura 48mm, l’altezza delle graffette compresse è di 2,0 mm. Nachladeeinheit für Klammernahtgerät (Pos. A), Länge der Nahtreihe 48mm, die Klammern haben in geformten Zustand eine Klammerhöhe von 2,0 mm. | caricatore / Nachladeeinheit | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 81000
11 | Suturatrice cutanea – monouso /Einweg - Hautklammer - Gerät Prodotto tipo per la presentazione dell‘offerta / Mustergerät für die Angebotsabgabe
| A | Dispositivo medico per la cucitura della cute. Magazzino con circa 35 graffette. Medizinprodukt zur Hautnaht. Das Magazin beinhaltet zirka 35 Klammern. | suturatrice K.Nahtgerät | 14500 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| B | Estrattore sterile, monouso per l'estrazione degli punti esercitati dalla suturatrice cutanea.(pos.A) Steriler, Einweg-Klammerentferner zur Extraktion von Klammern die mit dem Klammernahtgerät ausgeführt wurden. (Pos. A) | Estrattore Entferner | 7000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Gesamtpreis des Loses / prezzo complessivo del lotto*** | [14 empty] | 0
| vierjähriger Ausschreibungsbetrag (ohne MwSt.) / importo quadriennale a base di gara (IVA escl.) | [14 empty] | 191100
Bei der vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um eine Lieferung ohne Montage, daher besteht gemäß Art. 95, Absatz 10, GvD 50/2016 für die Wirtschaftsteilnehmer keine Pflicht die eigenen Sicherheitskosten anzugeben. La presente gara ha per oggetto una fornitura senza posa in opera. Pertanto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici non devono indicare i propri costi relativi alla sicurezza.
Die Beschreibung des Bezugsproduktes (Mustergerät) ist nur als Beispiel anzusehen. Die Mengenangabe im vorliegendem Angebotsformular ist nur fiktiv, bezogen auf das Bezugsprodukt und dient nur zur Berechnung des maximalen Gesamtpreises. La descrizione del prodotto di riferimento (prodotto tipo) è da ritenersi solo come esempio. Le quantità indicate nel presente modulo d'offerta sono fitizzie, riferito al prodotto di riferimento, e servono solamente per il calcolo del prezzo complessivo massimo.
Die Firma verpflichtet sich den in der Spalte "N" angegebenen prozentuellen Abschlag auf alle Produkte der beiliegenden Preisliste anzuwenden, welche sich auf das/die jeweilige Los/Linie beziehen. La ditta si obbliga a praticare lo sconto percentuale indicato nella colonna "N" su tutti i prodotti riferibili al/alla medesimo/a lotto/linea del listino prezzi allegato.
Die Firma verpflichtet sich den in der Spalte "N“ angegeben prozentuellen Abschlag auch auf jene Produkte des/der entsprechenden Loses/Linie anzuwenden, welche nicht auf der bei der Angebotsstellung hinterlegten Preisliste aufscheinen und im Laufe der Vertragsdauer auf dem Markt eingeführt werden. La ditta si obbliga a praticare lo sconto percentuale indicato nella colonna "N” anche per i prodotti riferibili al/alla medesimo/a lotto/linea non inclusi nel listino depositato in sede di gara e che verranno posti in commercio nel corso della vigenza contrattuale.
Falls das angebotene Produkt nicht genau den vorgesehenen Parametern (z.B. Durchmesser, Länge usw.) entspricht, muss der genaue Wert im Formular vermerkt werden, evtl. freies Blatt beilegen. Se il prodotto offerto non dovesse corrispondere esattamente ai parametri prescritti (p.es. diametro, lunghezza etc.), il valore esatto deve essere indicato nel modulo, evtl. allegare ulteriore pagina.
(x) Mengen aller 4 Gesundheitsbezirke / Quantitativi di tutti i 4 Comprensori Sanitari
(*) Gemäß Art. 1, Absatz 409, Buchstabe a) Gesetz Nr. 266 vom 23.12.05 / Ai sensi dell’art. 1, comma 409, lettera a) legge n. 266 del 23.12.05
(**) Dekret des Gesundheitsministeriums vom 21.12.2009 / Decreto del Ministero della Salute del 21.12.2009
*** Der Gesamtpreis des Loses (für 4 Jahre) im Angebotsformular muss jenem des im Portal angegebenen Preisangebotes entsprechen!
*** Il prezzo totale del lotto nel modulo d'offerta (per 4 anni) dovrá corrispondere a quello dell’offerta economica inserita nel portale!
Der Gesamtpreis des Loses darf den Ausschreibungsbetrag pro Los nicht überschreiten. / L'importo complessivo per lotto non può superare la base d'asta di gara del lotto.
Opzione ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali: possibilitá aumento delle quantità fino al 30% del valore contrattuale.
Option gemäß Art. 2 der allgemeinen Bedingungen: Möglichkeit der Erhöhrung der Mengen bis zu 30% des Vertragswertes
Die Referenzpreise der Landesvergabeagentur AOV (veröffentlicht auf der Homepage www.ausschreibungen-suedtirol.it), falls anwendbar, dürfen nicht überschritten werden.
I prezzi di riferimento dell'agenzia per i contratti pubblici provinciale ACP (pubblicati sul sito www.bandi-altoadige.it), dove applicabili, non possono essere superati.
Lieferbedingungen / Condizioni di fornitura:
siehe allgemeine Bedingungen / vedasi condizioni generali
Im Falle der Vergabe, erklärt der Wirtschaftsteilnehmer: | [5 empty] | In caso di aggiudicazione, l’operatore economico dichiara:
□ die endgültige Kaution in der Höhe von 2% des Zuschlagsbetrages zu leisten | [5 empty] | □ di costituire la cauzione definitiva pari al 2% dell’importo di aggiudicazione.
□ einen Preisnachlass in der Höhe von 1% auf den Zuschlagbetrag zu gewähren, um von der Verpflichtung der Hinterlegung der endgültigen Kaution befreit zu sein* | [5 empty] | □ di voler applicare lo sconto del 1% sull’importo di aggiudicazione per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare la cauzione definitiva*
*Im Sinne des Art 103, Absatz 11 des GVD Nr. 50/2016 behält sich die Vergabestelle jedenfalls das Recht vor die endgültige Kaution zu verlangen, falls der Zuschlagsempfänger nicht von nachweislicher Solidität erachtet wird. | [5 empty] | *Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 in ogni caso è facoltà della stazione appaltante di richiedere la cauzione definitiva nel caso che l’aggiudicatario non venga ritenuto di comprovata solidità.