## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANOINFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE ESTERNE ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
Dati appalto:
Comune: |  | Bolzano
Dislocazione: |  | cantiere raggiungibile da viabilitá principale
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 6157501.99
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo
Termine presentazione offerte: |  | 16/03/2020 ore 12:00
Anno prezziario di riferimento: |  | 2019
Cod. programma annuale opere pubbliche: |  | L00390090215201900164
Cod. CIG |  | 814274341-8
Cod. CPV prevalente: |  | 45231000-5
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 6157501.99
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 343583.79
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo CON oneri di sicurezza |  | 343583.79

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LInrA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'anra senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 6157501.99
|  |  | Ribasso d'anra in % |  |  |  | -100%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA
1 | 01.01.04.01 |  | Operaio di 5. livello | h | 170 |  | 0 | M | 70% OS30; 30% OS3
2 | 01.01.04.02 |  | Operaio di 4. livello | h | 170 |  | 0 | M | 70% OS30; 30% OS3
3 | 01.01.04.03 |  | Operaio di 3. livello | h | 170 |  | 0 | M | 70% OS30; 30% OS3
4 | 02.02.02.01.a |  | Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10 | m2 | 2411 |  | 0 | M | OS1
5 | 02.02.05.05 |  | Livellamento superfici | m2 | 1750 |  | 0 | M | OS1
6 | 02.04.71.02.a |  | Casseratura laterale per fondazioni | m2 | 643.669 |  | 0 | M | 92% OG3; 8% OG1
7 | 02.04.72.02.c |  | Casseratura per muri e pareti diritte | m2 | 4643.4 |  | 0 | M | 77% OG3; 23% OG1
8 | 02.04.73.01.b |  | Casseratura di solette, solette a sbalzo | m2 | 123.135 |  | 0 | M | OG1
9 | 02.04.78.02.c |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly | m2 | 3975.01 |  | 0 | M | 90% OG3; 10% OG1
10 | 02.04.80.01.a |  | Conglomerato cementizio per sottofondi | m3 | 225.735 |  | 0 | M | 56% OG3; 44% OG1
11 | 02.04.80.05.h |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione | m3 | 1147.16 |  | 0 | M | 78% OG3; 22% OG1
12 | 02.04.85.01.a |  | classe di esposizione XC XC3 con penetrazione acqua 30 mm | m3 | 547.39 |  | 0 | M | 77% OG3; 23% OG1
13 | 02.04.85.03.d |  | classe di esposizione XF XF4 | m3 | 438.563 |  | 0 | M | OG3
14 | 02.04.85.30 |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile | m3 | 665.792 |  | 0 | M | 63% OG3; 37% OG1
15 | 02.05.01.01.a |  | Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 108927.75 |  | 0 | M | 71% OG3; 29% OG1
16 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C | kg | 327.01 |  | 0 | M | 38% OG3; 62% OG1
17 | 02.10.02.09 |  | Massetto formaz. pendenze spess. 7cm | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
18 | 02.11.04.01.b |  | Strato separatore: strato poliestere 200g/m2 | m2 | 112.8 |  | 0 | M | OG1
19 | 02.15.01.03.b |  | Guaina bitum. 2x: poliestere + granigl. | m2 | 112.8 |  | 0 | M | OG1
20 | 02.15.03.01.a |  | Bocchettone: verticale DN 125 | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
21 | 02.15.03.01.d |  | Bocchettone: laterale DN 125 con sopralzo | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
22 | 02.15.03.04.b |  | Basamento lucernario a cupola 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
23 | 02.15.03.05.b* | * | Lucernario anti intrusione a cupola: 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
24 | 02.15.03.06.b |  | Dispositivo apert. man. 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
| 02.16.07.01 |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari
25 | 02.16.07.01.a |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30 | cm | 1300 |  | 0 | M | OG3
26 | 02.16.07.01.c |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 50x50 | cm | 450 |  | 0 | M | OG3
27 | 02.16.07.01.d |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 26.4 |  | 0 | M | 68% OG6; 32% OS30
28 | 02.16.07.01.f |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 100x100 | cm | 600 |  | 0 | M | OS30
| 02.16.08.13 |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400:
29 | 02.16.08.13.d |  | Chiusino quadrangolare in ghisa D400: 600x600mm, ca. 67kg | nr | 28 |  | 0 | M | 64% OG6; 36% OS30
30 | 02.16.08.13.f |  | Chiusino quadrangolare in ghisa D400:1000x1000mm,ca. 155kg | nr | 8 |  | 0 | M | OS30
31 | 02.17.01.01.b |  | Terra da coltivo: stendimento meccanico | m3 | 525 |  | 0 | M | OS1
32 | 02.17.01.02 |  | Tappeto erboso | m2 | 1750 |  | 0 | M | OS1
33 | 02.17.04.02.a |  | Sistema per l'inverdimento pensile estensivo | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
34 | 02.17.04.04.a |  | Terriccio speciale per giardini pensili extensivi | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
35 | 02.17.04.06.b |  | Vegetazione per il tetto pensile | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
36 | 02.17.04.07 |  | Telo antiradice per l'inverdimento pensile | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
37 | 02.17.04.08 |  | Ghiaia tonda lavata 15/30 | m2 | 26.7 |  | 0 | M | OG1
38 | 02.17.04.09.a |  | Sistema di sicurezza anticaduta | nr | 14 |  | 0 | M | OG1
| 03.01.01.01 |  | Strutture di acciaio:
39 | 03.01.01.01.g |  | Strutture di acciaio: avvitato/saldato S235, S275 | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
40 | 03.01.01.01.i |  | avvitato/saldato S355 | kg | 100 |  | 0 | M | OS30
41 | 03.01.01.01.k |  | Strutture di acciaio: protezione anticorrosione | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
42 | 03.01.01.01.l |  | Strutture di acciaio: sovraprezzo per tubolari | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
43 | 03.03.01.01.a |  | Corrimano acciaio: S235 scala rettilinea | m | 7 |  | 0 | M | OG1
44 | 03.03.01.02 |  | curve | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
45 | 03.03.02.01.a |  | Ringhiera scala rettilinea | m | 10 |  | 0 | M | OG1
46 | 03.03.02.01.c |  | Ringhiera balconi | m | 11 |  | 0 | M | OG1
47 | 03.03.02.02 |  | curve | nr | 10 |  | 0 | M | OG1
48 | 03.03.04.01.a |  | Recinzione in acciaio S235 62x132mm (19 kg/m2) | m2 | 907.5 |  | 0 | M | OG3
49 | 03.03.04.02.a |  | Recinzione in grigliato a maglia maglia 45x45mm | m2 | 265.93 |  | 0 | M | 74% OG1; 26% OG3
50 | 03.07.02.04* | * | Cancello ad anta in acciaio zincato | m2 | 13 |  | 0 | M | OG1
51 | 04.01.02.04.b |  | Idropittura: polimerizz. acril. | m2 | 727.1 |  | 0 | M | OG1
52 | 04.01.03.05.b |  | Idropittura: polimerizz. acriliche | m2 | 1070 |  | 0 | M | OG1
53 | 08.01.03.03.b |  | Vaschetta grondaia lamiera zinc.: 20x30x25cm | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
54 | 08.01.03.04.a |  | Tubo pluviale lamiera zinc.: ø 80 | m | 13 |  | 0 | M | OG1
55 | 08.01.03.10.a |  | Curva pluviale lamiera zinc.: ø80 | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
56 | 08.01.04.04.b |  | Copertina lamiera zinc.: 67cm | m | 89 |  | 0 | M | OG1
57 | 13.01.05.02.g |  | Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 150 - 6" | nr | 5 |  | 0 | M | OS3
58 | 13.10.10.05* | * | Accessori per locali tecnici pozzi SEAB | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
59 | 13.10.10.06* | * | Aspiratore eolicoi pozzi SEAB | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
60 | 14.01.03.06.i |  | Filtro d'impurità con flange: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
61 | 14.01.07.03.a* | * | Gruppo di aumento pressione 15l/s - 55m | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
62 | 14.01.07.04.a* | * | Elettropompa Sommersa 100l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
63 | 14.01.07.05.a* | * | Elettropompa Sommersa 50l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
64 | 14.01.08.02.f |  | Disconnettore con flange: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
65 | 14.03.03.02.c |  | Torrino estrattore da tetto: ø 225 mm - 1100 m3/h | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
66 | 14.04.07.01.j |  | Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 200 mm | m | 200 |  | 0 | M | OG3
67 | 14.05.01.02.i* | * | tubo DN 150 - 10 mm | m | 40 |  | 0 | M | OS3
68 | 14.08.03.04.a |  | senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
69 | 14.99.01.01.a* | * | Realizzazione di uno stacco DN150 su tubazione esistente | ac | 1 |  | 0 | M | OS3
| 15.01.06.10* | * | CREPUSCOLARI
70 | 15.01.06.10.A* | * | Crepuscolare | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
71 | 15.01.06.41.H* | * | Contattore 3Nax265A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
72 | 15.01.06.41.I* | * | Contattore 3Nax400A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
73 | 15.02.01.55.a* | * | Softstart 132kW | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
74 | 15.02.01.55.b* | * | Softstart 200kW | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.03.01.01 |  | Gruppo di continuità (UPS) monofase
75 | 15.03.01.01.a |  | Gruppo di continuità(UPS) monofase:fino a 500 VA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.04.02.01 |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N:
76 | 15.04.02.01.a |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N | m | 10 |  | 0 | M | OS30
| 15.04.11.01 |  | Canali in lamiera zincata
77 | 15.04.11.01.b |  | Canale rettilineo 100x50/75 mm | m | 15 |  | 0 | M | OS30
78 | 15.04.11.01.d |  | Canale rettilineo 200x50/75 mm | m | 45 |  | 0 | M | OS30
| 15.04.11.02 |  | Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni
79 | 15.04.11.02.b |  | dimensioni (bxh) 100x50/75 mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
80 | 15.04.11.02.d |  | dimensioni (bxh) 200x50/75 mm | nr | 15 |  | 0 | M | OS30
| 15.04.11.03 |  | Canali di distribuzione: coperchi
81 | 15.04.11.03.b |  | larghezza 100 mm | nr | 15 |  | 0 | M | OS30
82 | 15.04.11.03.d |  | larghezza 200 mm | nr | 45 |  | 0 | M | OS30
| 15.04.21 |  | Canali di distribuzione e derivazione in PVC
83 | 15.04.21.02.j |  | Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x60 mm | m | 10 |  | 0 | M | OS30
84 | 15.04.21.02.l |  | Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh)100x60 mm | m | 20 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.02.03 |  | Linee con cavi flessibili, tripolari
85 | 15.05.02.03.a |  | FROR 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
86 | 15.05.02.03.b |  | FROR 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.02.05 |  | Linee con cavi flessibili, pentapolari
87 | 15.05.02.05.a |  | FROR 450/750V 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
88 | 15.05.02.05.b |  | FROR 450/750V 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.03.01 |  | Linee unipolari con cavi flessibili in rame
89 | 15.05.03.01.g |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
90 | 15.05.03.01.h |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
91 | 15.05.03.01.i |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 170 |  | 0 | M | OS30
92 | 15.05.03.01.j |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x70 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
93 | 15.05.03.01.k |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 70 |  | 0 | M | OS30
94 | 15.05.03.01.l |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x120 mm2 | m | 60 |  | 0 | M | OS30
95 | 15.05.03.01.m |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x150 mm2 | m | 350 |  | 0 | M | OS30
96 | 15.05.03.01.n |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x185 mm2 | m | 100 |  | 0 | M | OS30
97 | 15.05.03.01.o |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 250 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.03.03 |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame
98 | 15.05.03.03.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0 | M | OS30
99 | 15.05.03.03.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.03.05 |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame
100 | 15.05.03.05.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | M | OS30
101 | 15.05.03.05.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | M | OS30
102 | 15.05.03.05.c |  | Linea FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm² | m | 300 |  | 0 | M | OS30
103 | 15.05.03.05.d |  | Linea FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm² | m | 890 |  | 0 | M | OS30
104 | 15.05.03.05.e |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
105 | 15.05.05.05.e |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 125 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.06.02 |  | Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame
106 | 15.05.06.02.a |  | FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.06.04 |  | Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame
107 | 15.05.06.04.a |  | FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
| 15.05.14.01 |  | Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm²
108 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
109 | 15.05.14.01.c |  | YCY 4x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.02.03 |  | Quadro stagno in lamiera con In<125 A, installazione a parete
110 | 15.06.02.03.a |  | Quadro stagno in lamiera con In<125 A, unità modulari: 96 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.04.02 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A,
111 | 15.06.04.02.a |  | 2000x400x400mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
112 | 15.06.04.02.c |  | 2000x800x400mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.11.01 |  | Interruttore di manovra - sezionatore
113 | 15.06.11.01.e |  | corrente nominale 4x40 A | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.22.04 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C
114 | 15.06.22.04.e |  | corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
115 | 15.06.22.04.f |  | corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
116 | 15.06.22.04.h |  | corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.32.02 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C
117 | 15.06.32.02.b |  | corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
118 | 15.06.32.02.c |  | corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | nr | 19 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.32.04 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C
119 | 15.06.32.04.b |  | corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
120 | 15.06.32.04.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.51.14 |  | Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A, Sel.
121 | 15.06.51.14.b* | * | corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A, Sel. - 4 unità modulari | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.52.02 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA
122 | 15.06.52.02.g |  | corrente nominale 4x250-315 A | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
123 | 15.06.52.02.h |  | corrente nominale 4x320-400 A | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.55 |  | Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
124 | 15.06.55.03 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x250A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
125 | 15.06.55.04 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x400A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.58 |  | Interruttori sezionatori scatolati
| 15.06.58.01 |  | Interrutore sezionatore 4 poli
126 | 15.06.58.01.c |  | corrente nominale 400 A | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
127 | 15.06.60.01.A* | * | Commutatore di rete automatico | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.61.01 |  | Interrutore sezionatore 4 poli
128 | 15.06.61.01.b |  | Base portafusibili a quattro poli fino a 25 A | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.71 |  | Apparecchiature di comando
| 15.06.71.01 |  | Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio
129 | 15.06.71.01.a |  | interruttore unipolare 16 A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
130 | 15.06.71.01.k |  | spia luminosa con lampada al neon o led | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
131 | 15.06.71.11.b |  | relè passo-passo bipolare 16 A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
132 | 15.06.71.11.e |  | orologio programmatore giornaliero/settimanale | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
133 | 15.06.71.11.f |  | contattore bipolare 20 A | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.71.21 |  | Contattori di potenza
134 | 15.06.71.21.o |  | Contattore ausiliario a quattro contatti | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.72 |  | Strumenti di misura
135 | 15.06.72.04 |  | Indicatore multifunzione | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.72.05 |  | Trasformatore
136 | 15.06.72.05.c |  | corrente primaria fino a 400 A | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.81 |  | Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine
137 | 15.06.81.04 |  | limitatore tipo 1 quadripolare TN-S | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.06.91 |  | Accessori
138 | 15.06.91.01 |  | bobina di sgancio a lancio di corrente | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
139 | 15.06.91.11 |  | contatto ausiliario per montaggio su organi di comando | nr | 70 |  | 0 | M | OS30
140 | 15.06.91.21.b |  | monofase 230/12-24V 40VA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.07.01.01 |  | Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico
141 | 15.07.01.01.d |  | Potenza reattiva nominale: da 75 a 100 kVAR | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.08.02.04 |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista
142 | 15.08.02.04.b |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo IP40 o IP44 | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
| 15.08.02.24 |  | Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista
143 | 15.08.02.24.c |  | Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
144 | 15.08.02.24.o |  | Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
| 15.08.12.04 |  | Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista
145 | 15.08.12.04.b |  | Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri | nr | 11 |  | 0 | M | OS30
146 | 15.09.61.91* | * | Fornitura e posa in opera di armatura stradale LED potenza 145W | nr | 33 |  | 0 | M | OS30
147 | 15.09.71.91.a* | * | Fornitura e posa in opera di palo hft 6,0 metri | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
148 | 15.09.71.91.aa* | * | Piastra per fissaggio palo Ø base 128 mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
149 | 15.09.71.91.b* | * | Fornitura e posa in opera di palo hft 9,0 metri | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
150 | 15.09.71.91.c* | * | Fornitura e posa in opera di palo hft 10,5 metri | nr | 22 |  | 0 | M | OS30
151 | 15.09.71.91.cc* | * | Piastra per fissaggio palo Ø base 173 mm | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
152 | 15.09.71.92* | * | Fornitura e posa in opera di sbraccio per palo | nr | 28 |  | 0 | M | OS30
153 | 15.09.71.93* | * | Rimozione di palo per illuminazione | nr | 8 |  | 0 | M | OS30
154 | 15.09.71.94* | * | Reinstallazione di palo per illuminazione | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
155 | 15.09.71.95* | * | Rimozione e reinstallazione di palo con semaforo | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.10.03.47 |  | Punto presa per presa bipolare 16 A
156 | 15.10.03.47.c |  | Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 10 metri | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
157 | 15.10.03.58 |  | Presa 16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
| 15.10.03.76 |  | Punto presa per presa tipo CEE
158 | 15.10.03.76.b |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
159 | 15.10.03.87.a |  | Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44 | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
| 15.10.03.95 |  | Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica
160 | 15.10.03.95.a |  | Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x1,5mm2 | nr | 25 |  | 0 | M | OS30
161 | 15.10.03.95.b |  | Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x2,5 mm2 | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
| 15.11.01.02 |  | Attacco per tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista
162 | 15.11.01.02.b |  | Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista, IP44, linea FG16OR16 0,6/1kV | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.11.01.42 |  | Attacco per dispositivo di comando di emergenza, a vista
163 | 15.11.01.42.c |  | Punto per dispositivo di comando di emergenza, a vista, IP65, FG16OR16 0,6/1kV 2x1,5 mm2 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.11.11.02 |  | Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto, a vista
164 | 15.11.11.02.g |  | punto con tubo vuoto diametro 25mm, IP44 | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
165 | 15.11.12.01.a |  | Interruttore fine corsa, con leva a rotella, IP66 | nr | 17 |  | 0 | M | OS30
166 | 15.11.12.01.b |  | Radiatore elettrico 1200W, IP24 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.13.01.01 |  | Lampada auton. d'emerg. colleg. in emerg.:
167 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | nr | 11 |  | 0 | M | OS30
| 15.14.01.01 |  | Dispersore lineare
168 | 15.14.01.01.a |  | Piattina in acciaio 30x3,5 mm | m | 180 |  | 0 | M | OS30
169 | 15.14.01.01.e |  | Corda di rame 50 mm2 | m | 45 |  | 0 | M | OS30
| 15.14.01.03 |  | Conduttore terra con filo rame isol.:
170 | 15.14.01.03.c |  | 35mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
171 | 15.14.01.03.d |  | 50mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
| 15.14.02.01 |  | Piastra collettrice
172 | 15.14.02.01.a |  | piastra fino a 15 derivazioni | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.04 |  | Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati
173 | 15.20.04.01 |  | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.10 |  | Armadio rack e accessori
| 15.20.10.02 |  | Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)
174 | 15.20.10.02.j |  | Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800) | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.10.03 |  | Presa telefono/dati
175 | 15.20.10.03.c |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.10.04 |  | Pannello di permutazione vuoto
176 | 15.20.10.04.b |  | Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.10.06 |  | Ripiano per rack 19"
177 | 15.20.10.06.b |  | Ripiano profondità 60cm | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.10.09 |  | Passacavi orizzontale per rack 19"
178 | 15.20.10.09.a |  | Passacavi 1HE | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.10.12 |  | Listello prese per rack 19"
179 | 15.20.10.12.b |  | Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.13.02 |  | Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa
180 | 15.20.13.02.f |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
181 | 15.20.13.02.g |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
| 15.20.14.03 |  | Presa dati in esecuzione a vista
182 | 15.20.14.03.f |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65 | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
183 | 15.30.03.11.L* | * | Apparecchio LED 6400lm | nr | 14 |  | 0 | M | OS30
184 | 15.30.03.11.M* | * | Apparecchio LED 4600lm | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
| 15.55.02.12 |  | Telecamera da esterno
185 | 15.55.02.12.A* | * | Telecamera da esterno POE | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
| 15.55.03.12 |  | Videoregistratore NVR per impianto di videosorveglianza POE
186 | 15.55.03.12.A* | * | Videoregistratore NVR 16 canali per telecamere POE | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
| 15.55.04.12 |  | Monitor LCD per impianto di videosorveglianza
187 | 15.55.04.12.A* | * | Monitor LCD 24" | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
188 | 15.65.02.01.Q* | * | Trasformatore in resina 250kVA Dyn 16,4/20/0,4kV | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
189 | 15.65.03.01.A* | * | Cavo RG7H1R 12/20kV 1x35mm2. | m | 45 |  | 0 | M | OS30
190 | 15.65.03.01.D* | * | Cavo RG7H1R 12/20kV 1x95mm2. | m | 60 |  | 0 | M | OS30
191 | 15.65.03.51.D* | * | Terminale per cavo MT RG7H1R 12/20kV 35-95mm2. | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
192 | 15.65.04.01* | * | Barriera metallica per trasformatore. | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
193 | 15.65.04.05* | * | Supporto cavi per trasformatore. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
194 | 15.65.05.01* | * | Cabina di consegna LC | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
195 | 15.65.05.02* | * | DOTAZIONI CABINA | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
196 | 15.70.50.01.D* | * | Gruppo elettrogeno a gasolio 275kVA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
197 | 15.80.02.01.C* | * | Rifasatore fisso 10kVAR. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
198 | 15.80.10.01.A* | * | UPS 230V 0,75kVA. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
199 | 51.01.01.01 |  | Operaio alt. spec. | h | 500 |  | 0 | M | OG3
200 | 51.01.01.02 |  | Operaio specializzato | h | 765 |  | 0 | M | OG3
201 | 51.01.01.03 |  | Operaio qualificato | h | 850 |  | 0 | M | OG3
202 | 51.01.01.04 |  | Operaio comune | h | 151 |  | 0 | M | OG3
203 | 51.01.01.05* | * | Operaio alt. spec.- lavoro notturno | h | 500 |  | 0 | M | OG3
204 | 51.01.01.06* | * | Operaio specializzato - lavoro notturno | h | 200 |  | 0 | M | OG3
205 | 51.01.01.07* | * | Operaio qualificato- lavoro notturno | h | 850 |  | 0 | M | OG3
206 | 51.01.01.08* | * | Operaio comune - lavoro notturno | h | 150 |  | 0 | M | OG3
207 | 51.02.04.01.A |  | Pompa di prosciugamento autoadescante fino a 1000 l/min | h | 2450 |  | 0 | M | OS1
208 | 51.04.21.10* | * | Lamiera grecata non coibentata, zincata a bagno | kg | 360 |  | 0 | M | OG1
209 | 53.02.02.01.A |  | Abbattimento di piante diametro 16 fino a 20 cm | nr | 12 |  | 0 | M | OG3
210 | 53.02.02.01.B |  | Abbattimento di piante diametro 21 fino a 30 cm | nr | 34 |  | 0 | M | OG3
211 | 53.02.02.01.C |  | Abbattimento di piante diametro 31 fino a 40 cm | nr | 14 |  | 0 | M | OG3
212 | 53.02.02.01.D |  | Abbattimento di piante diametro 41 fino a 60 cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
213 | 53.02.02.01.E |  | Abbattimento di piante diametro oltre 60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
214 | 53.02.05.03.A |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 16 fino a 20 | nr | 12 |  | 0 | M | OG3
215 | 53.02.05.03.B |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 21 fino a 30 | nr | 34 |  | 0 | M | OG3
216 | 53.02.05.03.C |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 31 fino a 40 | nr | 14 |  | 0 | M | OG3
217 | 53.02.05.03.D |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 41 fino a 60 | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
218 | 53.02.05.03.E |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: oltre cm 60 | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
219 | 53.05.01.01.C |  | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori oltre 20 cm | m | 3727.8 |  | 0 | M | OG3
220 | 53.10.01.01 |  | Rimozione di paracarri | nr | 85 |  | 0 | M | OG3
221 | 53.10.02.01 |  | Rimozione di segnali stradali | nr | 70 |  | 0 | M | OG3
222 | 53.10.03.01.A |  | Rimozione di barriera protettiva barriera con corrimano | m | 70 |  | 0 | M | OG3
223 | 53.10.03.01.B |  | Rimozione di barriera protettiva barriera senza corrimano | m | 70 |  | 0 | M | OG3
224 | 53.10.05.01.B |  | Rimozione di recinzioni altezza fuori terra: oltre 1,50 m | m2 | 1040 |  | 0 | M | OG3
225 | 53.10.06.01.B |  | Rimozione di steccati h <= 1,50 m | m | 200 |  | 0 | M | OG3
226 | 53.10.07.01.A |  | Rimozione di ringhiere ringhiere in acciaio | m | 120 |  | 0 | M | OG3
227 | 53.10.10.01.A |  | Rimozione di chiusini e caditoie stradali | nr | 20 |  | 0 | M | OG3
228 | 53.10.12.01.A |  | Rimozione, cernita e pulizia di cordonate in pietra | m | 560 |  | 0 | M | OG3
229 | 53.11.02.01 |  | Rimessa in opera di segnali stradali | nr | 10 |  | 0 | M | OG3
230 | 53.11.06.01.C |  | Rimessa in opera di steccati h > 1,50 | m | 100 |  | 0 | M | OG3
231 | 53.11.12.01.A |  | Rimessa in opera di cordonata in pietra naturale | m | 60 |  | 0 | M | OG3
232 | 53.20.00.01* | * | Modifica degli attuali accessi dalla via Merano | nr | 7 |  | 0 | M | OG3
233 | 53.20.00.02* | * | Prolungamento canali acque bianche esistenti | ac | 4 |  | 0 | M | OG3
234 | 53.20.00.03* | * | Prolungamento canale acque bianche ø500 sez. X-X e Y-Y | ac | 2 |  | 0 | M | OG3
235 | 53.20.00.04* | * | Prolungamento canale rettangolare acque bianche sez.Z-Z | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
236 | 53.20.00.05* | * | Prolungamento canale rettangolare acque bianche sez.W-W | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
237 | 54.01.01.01 |  | Scavo di sbancamento in materiale | m3 | 10660.09 |  | 0 | M | OS1
238 | 54.01.02.01.A |  | Scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici | m3 | 5786.91 |  | 0 | M | OS1
239 | 54.01.02.02.B |  | Sterro e successivo riempimento di trincee | m | 660 |  | 0 | M | OS1
240 | 54.01.03.01.A |  | Scarificatura esclusa cilindratura | m2 | 19402.07 |  | 0 | M | OG3
241 | 54.01.05.01 |  | Costipamento del piano stradale con rullo vibrante | m2 | 9146.57 |  | 0 | M | OS1
242 | 54.01.90.50.A |  | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 2,50 m | m3 | 5746.89 |  | 0 | M | OS1
243 | 54.02.01.01.D |  | Demolizione completa struttura portante in c.a. | m3 | 120 |  | 0 | M | OG1
244 | 54.02.03.15.A |  | Demolizione di muratura in calcestruzzo a mano | m3 | 23.04 |  | 0 | M | OG3
245 | 54.02.05.05.A |  | Demolizione di strutture in cemento armato | m3 | 12.303 |  | 0 | M | OG3
246 | 54.02.05.05.B |  | Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idr. | m3 | 229 |  | 0 | M | OG3
247 | 54.02.10.02.G |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 62 mm | cm | 150 |  | 0 | M | OG3
248 | 54.02.10.02.K |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø102 - Ø 132mm | cm | 200 |  | 0 | M | OG3
249 | 54.02.10.02.L |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 142 mm | cm | 100 |  | 0 | M | OG3
250 | 54.02.10.02.N |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 162 mm | cm | 200 |  | 0 | M | OG3
251 | 54.02.10.02.Q |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 202 mm | cm | 60 |  | 0 | M | OG1
252 | 54.02.10.02.R |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 225 mm | cm | 2000 |  | 0 | M | OG1
253 | 54.02.10.02.V |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 400 mm | cm | 170 |  | 0 | M | 70% OG1; 30% OG3
254 | 54.02.10.02.W |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 450 mm | cm | 60 |  | 0 | M | OG1
255 | 54.02.10.02.Y |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 600 mm | cm | 80 |  | 0 | M | OG1
256 | 54.02.10.02.Z |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 800 mm | cm | 150 |  | 0 | M | OG3
257 | 54.02.50.01* | * | Lastre in lamiera d’acciaio carrabile s= 5 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
258 | 54.02.50.02* | * | Lastre in lamiera d’acciaio carrabile s= 3 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
259 | 54.02.50.03* | * | Lastre in lamiera d’acciaio carrabile s= 2 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
260 | 54.02.50.04* | * | Posa e rimozione di lastre in lamiera d’acciaio carrabile s=5cm | nr | 13.002 |  | 0 | M | OG3
261 | 54.02.50.05* | * | Posa e rimozione di lastre in lamiera d’acciaio carrabile s=3cm | nr | 10 |  | 0 | M | OG3
262 | 54.02.50.06* | * | Posa e rimozione di lastre in lamiera d’acciaio carrabile s=2cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
263 | 54.10.03.03.A |  | Formazione di rilevati e rinterri | m3 | 1653.9 |  | 0 | M | OS1
264 | 54.10.03.20 |  | Fornitura e posa in opera di ghiaione | m3 | 192.5 |  | 0 | M | OS1
265 | 54.14.02.05.D |  | Geotessuto per rinforzo e drenaggio del terreno | m2 | 1890 |  | 0 | M | OS1
266 | 54.14.05.01.C |  | Geogriglia per terra rinforzata R1/R2 55/30 kN/m m 20 mm | m2 | 5940 |  | 0 | M | OS1
267 | 54.16.03.01.D |  | Fornitura ed esecuzione di strati di base | m3 | 1750.22 |  | 0 | M | OG3
268 | 54.16.03.15.A |  | Fornitura e posa di materiale stabilizzato | m3 | 840.808 |  | 0 | M | OG3
269 | 54.16.03.22 |  | Esecuzione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato | m³ | 8480.8 |  | 0 | M | OG3
270 | 54.25.01.02.B |  | Massi da cava per scogliera per volume dei massi | m3 | 75 |  | 0 | M | OS1
271 | 54.25.05.05.C |  | Esecuzione di scogliere normali per superficie lorda | m2 | 75 |  | 0 | M | OS1
272 | 54.27.04.04 |  | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm | m3 | 82.19 |  | 0 | M | OS1
273 | 54.30.03.05.A |  | Caricamento, trasporto e scaricamento di terra vegetale | m3 | 330.8 |  | 0 | M | OS1
274 | 54.30.05.01.B |  | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba | m2 | 1379 |  | 0 | M | OS1
275 | 54.45.00.01* | * | Rifiuti speciali non pericolosi CER 17 09 04 | t | 1900 |  | 0 | M | OS1
276 | 54.45.00.02* | * | Rifiuti speciali pericolosi CER 17 09 03* | t | 570 |  | 0 | M | OS1
277 | 54.45.01.03 |  | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C | t | 6823.8 |  | 0 | M | OS1
278 | 54.45.02.02 |  | Diritti di discarica di categoria 2/B | t | 2561.16 |  | 0 | M | OG3
279 | 54.45.02.03 |  | Diritti di discarica cat.2/C: asfalto | t | 2341.44 |  | 0 | M | OG3
280 | 54.45.02.04 |  | cat.3/A: macerie edili frammiste al 10% | t | 13320 |  | 0 | M | OG3
281 | 54.45.02.08 |  | Diritti di discarica cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 547.5 |  | 0 | M | OG3
282 | 54.45.02.10 |  | cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili | t | 270.856 |  | 0 | M | OG3
283 | 55.02.03.01.D |  | Tubo drenante rigido o flessibile in PVC, DN in mm DN 125 | m | 660 |  | 0 | M | OS1
284 | 56.02.01.01.A |  | Messa a disposizione di pannelli di peso 50 - 100 kg/m2 | m2 | 2534.03 |  | 0 | M | OS21
285 | 56.02.01.02.A |  | Messa a disposizione di pannelli di peso 101 - 150 kg/m2 | m2 | 2198.15 |  | 0 | M | OS21
286 | 56.02.02.01.A |  | Pannelli d'acciaio per scavi di larghezza fino a 3,00 m | m2 | 4720.8 |  | 0 | M | OS21
287 | 56.02.90.01.A |  | Sovrapprezzi per larghezza degli scavi 3,01 - 4,50 m | m2 | 2118.52 |  | 0 | M | OS21
288 | 56.07.01.01 |  | Installazione del cantiere per pareti chiodate in spritzbeton | a c | 1 |  | 0 | M | OS21
289 | 56.07.02.01.A |  | Fornitura e posa di rivestimento in spritzbeton | m2 | 82.015 |  | 0 | M | OS21
290 | 56.07.05.01.A |  | Armatura con rete elettrosaldata tipo B450C | kg | 517.515 |  | 0 | M | OS21
291 | 56.21.02.01.D |  | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione | m | 64.788 |  | 0 | M | OS21
292 | 58.03.90.30* | * | Sovrapprezzo per parti speciali per calcestruzzo impermeabile | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
293 | 58.20.02.01.B |  | Lisciatura a mano oppure con macchina adatta a macchina | m2 | 140.09 |  | 0 | M | OG1
294 | 70.50.05.12 |  | Pittura di fondo epossidica per pavimenti | m2 | 1070 |  | 0 | M | OG1
295 | 75.01.02.16.f* | * | DN 200 spessore minimo mm 5,0 | m | 1355.5 |  | 0 | M | OG6
296 | 75.01.02.16.j* | * | DN 32 spessore minimo mm 2,9 | m | 55 |  | 0 | M | OG6
297 | 75.03.02.10.a |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 16.5 |  | 0 | M | OG6
298 | 75.03.02.10.b |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 44 |  | 0 | M | OG6
299 | 75.03.02.10.d |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 132 |  | 0 | M | OG6
300 | 75.03.02.10.e |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 209.25 |  | 0 | M | OG6
301 | 75.03.02.10.f |  | DN mm 250, K9 ~ C50 | m | 1354.05 |  | 0 | M | OG6
302 | 75.03.02.10.G |  | DN mm 300, K9 ~ C50 | m | 30 |  | 0 | M | OG6
303 | 75.03.02.10.I |  | DN mm 400, K9 ~ C50 | m | 2000 |  | 0 | M | OG6
304 | 75.03.02.30.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
305 | 75.03.02.31.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
306 | 75.03.02.33.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
307 | 75.03.02.34.H* | * | DN 400 - (MMQ) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
308 | 75.03.03.03.A |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 76.65 |  | 0 | M | OG6
309 | 75.03.03.03.B |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 288.75 |  | 0 | M | OG6
310 | 75.03.03.03.D |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 236.25 |  | 0 | M | OG6
311 | 75.03.03.03.E |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 650 |  | 0 | M | OG6
312 | 75.03.03.30.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
313 | 75.03.03.30.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
314 | 75.03.03.30.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
315 | 75.03.03.30.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
316 | 75.03.03.31.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
317 | 75.03.03.31.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
318 | 75.03.03.31.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
319 | 75.03.03.31.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
320 | 75.03.03.32.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
321 | 75.03.03.32.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
322 | 75.03.03.32.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
323 | 75.03.03.32.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
324 | 75.03.03.33.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
325 | 75.03.03.33.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
326 | 75.03.03.33.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
327 | 75.03.03.33.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
328 | 75.03.03.34.A |  | DN 80 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
329 | 75.03.03.34.B |  | DN 100 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
330 | 75.03.03.34.D |  | DN 150 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
331 | 75.03.03.34.E |  | DN 200 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
332 | 75.03.03.55.J |  | DN 200/80 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
333 | 75.03.03.55.M |  | DN 200/200 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
334 | 75.10.01.32.M |  | DN mm 250 | m | 25 |  | 0 | M | OG6
| 75.10.01.40 |  | Tubi di polietilene per protezione cavi
335 | 75.10.01.40.B |  | DN 90 mm | m | 1880 |  | 0 | M | OS30
336 | 75.10.01.40.c |  | Tubi di polietilene DN 110 mm | m | 2240 |  | 0 | M | OS30
337 | 75.10.01.40.d |  | Tubi di polietilene DN 125mm | m | 680 |  | 0 | M | OS30
338 | 75.10.01.40.D |  | DN 125 mm | m | 100 |  | 0 | M | OS30
339 | 75.10.01.40.F |  | DN 160 mm | m | 1700 |  | 0 | M | OS30
340 | 75.10.01.40.g* | * | Tubi di polietilene ad alta densità DN 200mm | m | 1300 |  | 0 | M | OS30
341 | 75.10.01.91* | * | Posa in opera di tubazione PE diametro 110/160/200 mm | m | 1100 |  | 0 | M | OS30
342 | 75.10.01.93* | * | Spostamento linee telefoniche | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
343 | 75.10.10.01.A |  | Nr. 1 Tritubo Ø50mmx3, in scavo a sezione ristretta, posa orizzontale. | m | 850 |  | 0 | M | OG6
344 | 75.10.10.01.c* | * | Struttura 7 microtubi + nr. 1 monotubo DN 50 PN8 | m | 1550 |  | 0 | M | OS30
345 | 75.80.05.05 |  | Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento | m | 3250 |  | 0 | M | OG6
346 | 75.80.05.10 |  | Nastro di localizzazione | m | 4390 |  | 0 | M | OS30
347 | 75.80.05.20 |  | Cavetto segnalatore per infrastrutture dielettriche | m | 4390 |  | 0 | M | OS30
348 | 75.80.15.20* | * | Fornitura e posa di sabbia a spigoli arrotondati | m3 | 6557.86 |  | 0 | M | OS21
349 | 76.01.01.02.C* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 32 | m | 25.2 |  | 0 | M | OG6
350 | 76.01.01.02.D* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | m | 199.5 |  | 0 | M | OG6
351 | 76.01.01.02.E* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 50 | m | 37.8 |  | 0 | M | OG6
352 | 76.01.01.02.F* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 65 | m | 34.65 |  | 0 | M | OG6
353 | 76.01.01.02.G* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 80 | m | 91.35 |  | 0 | M | OG6
354 | 76.01.01.02.H* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 100 | m | 352.8 |  | 0 | M | OG6
355 | 76.01.01.02.J* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 150 | m | 23.1 |  | 0 | M | OG6
356 | 76.01.01.02.M* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 300 | m | 1008 |  | 0 | M | OG6
357 | 76.01.02.02.B* | * | KMR-Curva , produzione in barra singola, DN300 | nr | 35 |  | 0 | M | OG6
358 | 76.01.03.02.D* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
359 | 76.01.03.02.G* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 80 Nennweite: DN 80 / Mantelrohr: Da 180 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
360 | 76.01.03.02.H* | * | KMR-Curva , produzione in barra singola DN 100 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
361 | 76.01.04.22.K* | * | diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
362 | 76.01.04.24.I* | * | diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
363 | 76.01.04.25.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 80 - DN 65 Diamet ... Nennweiten: DN 80 - DN 65 / Mantelrohre: Da 180 - Da 140 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
364 | 76.01.04.26.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 100 - DN80 Diamet ... Nennweiten: DN 100 - DN80 / Mantelrohre: Da 225 - Da 180 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
365 | 76.01.04.27.F* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN100 Diame ... Nennweiten: DN 300 - DN100 / Mantelrohre: Da 500 - Da 225 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
366 | 76.01.04.28.A* | * | pezzo speciale "S" DN100 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
367 | 76.01.04.28.C* | * | pezzo speciale "S" DN300 | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
368 | 76.01.07.01.C* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 300 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
369 | 76.01.07.02.B* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
370 | 76.01.07.02.C* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
371 | 76.01.07.02.D* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
372 | 76.01.07.02.E* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
373 | 76.01.07.02.F* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
374 | 76.01.07.02.G* | * | KMR-Valvola a sfera piena e imperniata preisolata per ret ... ive Vollkugel und doppelte Kugellagerung Nennweite: DN 100 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
375 | 76.01.07.02.H* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
376 | 76.01.08.01.C* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
377 | 76.01.08.01.D* | * | Valvola a sfera monouso DN 40 Diametro nominale: DN 40 P ... anschlusskugelhahn DN 40 Nennweite: DN 40 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
378 | 76.01.08.01.E* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
379 | 76.01.08.01.F* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
380 | 76.01.08.01.G* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
381 | 76.01.08.01.H* | * | Valvola a sfera monouso DN 100 Diametro nominale: DN 100 ... schlusskugelhahn DN 100 Nennweite: DN 100 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
382 | 76.01.08.01.I* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
383 | 76.01.08.01.M* | * | Valvola a sfera monouso DN 300 Diametro nominale: DN 300 ... schlusskugelhahn DN 300 Nennweite: DN 300 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
384 | 76.01.11.01.C* | * | Fondelli DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
385 | 76.01.11.01.E* | * | Fondelli DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
386 | 76.01.11.01.F* | * | Fondelli DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
387 | 76.01.11.01.G* | * | Fondelli DN80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
388 | 76.01.11.01.H* | * | Fondelli DN100 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN100 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN100 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
389 | 76.01.11.01.I* | * | Fondelli DN150 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN150 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
390 | 76.01.11.01.M* | * | Fondelli DN300 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
391 | 76.03.03.01.C* | * | Verifica radiografica (RT) DN 32 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
392 | 76.03.03.01.D* | * | Verifiche radiografiche (RT) di saldatura cicolare Verifi ... (RT) von Rundschweißnähten Durchstrahlprüfung (RT) DN 40 | nr | 18 |  | 0 | M | OG6
393 | 76.03.03.01.E* | * | Verifica radiografica (RT) DN 50 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
394 | 76.03.03.01.F* | * | Verifica radiografica (RT) DN 65 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
395 | 76.03.03.01.G* | * | Verifica radiografica (RT) DN 80 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
396 | 76.03.03.01.H* | * | Verifica radiografica (RT) DN 100 | nr | 32 |  | 0 | M | OG6
397 | 76.03.03.01.I* | * | Verifica radiografica (RT) DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
398 | 76.03.03.01.M* | * | Verifica radiografica (RT) DN 300 | nr | 83 |  | 0 | M | OG6
399 | 76.03.05.01* | * | Connettore sensore tubo - sistema BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | M | OG6
400 | 76.03.05.02* | * | Scatola di giunzione fili - sistema BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | M | OG6
401 | 76.03.05.03* | * | PTFE tubo flessibile BS-SL2 - sistema BRANDES | m | 10 |  | 0 | M | OG6
402 | 76.03.05.07* | * | Prolunga e fuoriuscita dei conduttori di controllo a tenuta stagna | pezzo | 6 |  | 0 | M | OG6
403 | 76.03.05.08* | * | Palo di rilevamento con fondazione | pezzo | 4 |  | 0 | M | OG6
404 | 77.03.02.01.B |  | Pozzetto stradale, circolare: completo altezza: 97 cm | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
405 | 77.04.01.01* | * | Plinto porta pali illuminazione con pozzetto di ispezione | nr | 11 |  | 0 | M | OG3
406 | 78.01.01.23.A |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 300x300mm | nr | 26 |  | 0 | M | OG3
407 | 78.01.01.23.C |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
408 | 78.01.01.23.F |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000 | nr | 2 |  | 0 | M | OG3
409 | 78.02.90.01.A |  | Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm) | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
410 | 78.02.91* | * | Fornitura e posa di caditoia a bocca di lupo | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
411 | 78.15.05.04* | * | Scale anticaduta con doppi pioli in acciaio zincato | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
412 | 80.01.01.10.a* | * | DN80 | nr | 11 |  | 0 | M | OG6
413 | 80.01.01.10.b* | * | DN100 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
414 | 80.01.01.10.d* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
415 | 80.01.01.10.e* | * | DN200 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
416 | 80.01.01.10.f* | * | DN250 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
417 | 80.01.01.10.g* | * | DN300 | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
418 | 80.01.01.10.i* | * | DN400 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
419 | 80.01.02.03.L |  | DN 3/4 " PN 16 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
420 | 80.01.02.03.M |  | DN 1 " PN 16 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
421 | 80.01.02.03.Q |  | DN 2 " PN 16 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
422 | 80.01.02.16.a* | * | DN <=80 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
423 | 80.01.02.16.c* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
424 | 80.01.02.16.d* | * | DN200 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
425 | 80.01.02.16.e* | * | DN250 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
426 | 80.01.20.07.Y |  | Contatore flangiato DN 250 - qn= 400 m3/h - classe C | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
427 | 80.01.25.15.f |  | diametro 100 mm - PN 25 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
428 | 80.01.31.01.A* | * | DN200 100l/s PN16 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
429 | 80.05.01.05.a* | * | DN 100 - 2 attacchi 2B e 1 attacco A | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
430 | 80.10.01.04.a* | * | DN <=80 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
431 | 80.10.01.04.c* | * | DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
432 | 80.10.01.04.d* | * | DN200 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
433 | 80.15.01.15.a* | * | DN<80 | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
434 | 80.15.01.17.a* | * | DN125 | nr | 11 |  | 0 | M | OG6
435 | 80.15.01.20.a* | * | Sovrapprezzo della voce 80.15.01.15.a* | m | 57 |  | 0 | M | OG6
436 | 80.15.01.20.b* | * | Sovrapprezzo della voce 80.15.01.17.a* | m | 17 |  | 0 | M | OG6
437 | 80.15.02.20.a* | * | DN2" | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
438 | 80.25.03.01.A |  | Porta d'accesso ad un battente in acciaio S235 zincato | m2 | 1.72 |  | 0 | M | OG1
439 | 80.25.03.01.B* | * | Porta d'accesso in acciaio S235 zincato antintrusione | m2 | 6.45 |  | 0 | M | OG1
440 | 80.25.03.02.A |  | Porta d'accesso a due battenti in acciaio S235 zincato | m2 | 10.32 |  | 0 | M | OG1
441 | 80.25.05.01.D |  | DN1 600 mm DN2 var. H >= 700 mm (>= 160 kg) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
442 | 80.25.18.02 |  | Rubinetti di prelievo in acciaio inossidabile AISI 304 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
443 | 80.25.30.01.A |  | Grigliato elettroforgiato in acciaio S235 zincato | kg | 1970 |  | 0 | M | OG1
444 | 80.27.05.05.M |  | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito, DN 6 " | m | 40 |  | 0 | M | OS3
445 | 80.27.05.05.N |  | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito, DN 8 " | m | 110 |  | 0 | M | OG6
446 | 80.27.05.05.R |  | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito, DN 16 " | m | 20 |  | 0 | M | OG6
447 | 80.27.05.85.N |  | Giunzione con flangie in AISI 304, PN 10 DN 8 " | nr | 28 |  | 0 | M | OG6
448 | 80.28.01.01.A* | * | Strumento di analisi parametri Acqua potabile con sensori | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
449 | 80.28.01.02.A* | * | Rilevatore di allagamento | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
450 | 80.28.01.03.A* | * | Misuratore di portata induttivo 100l/s - DN200 | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
451 | 80.28.01.03.B* | * | Misuratore di portata induttivo 50l/s - DN150 | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
452 | 80.28.01.04.A* | * | Fornitura e posa di cella piezometrica elettrica | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
453 | 85.05.01.03 |  | Pulizia dei piani di lavoro | m2 | 29624.13 |  | 0 | M | OG3
454 | 85.05.05.05 |  | Applicazione di una mano d’attacco di emulsione di bitume | m2 | 31237.85 |  | 0 | M | OG3
455 | 85.05.10.01.A |  | Installazione di cantiere per conglomerati bituminosi | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
456 | 85.05.10.01.B |  | Sovrapprezzo per installazione di cantiere | nr | 5.512 |  | 0 | M | OG3
457 | 85.05.10.13.A |  | Conglomerato bituminoso AC20 con bitume modificato | m2 | 58200.1 |  | 0 | M | OG3
458 | 85.05.10.23.A |  | Conglomerato bituminoso AC12 con bitume modificato | m² | 21316.07 |  | 0 | M | OG3
459 | 85.05.10.90.A |  | Sovrapprezzo per pavimentazione su marciapiedi a superficie | m2 | 165 |  | 0 | M | OG3
460 | 85.05.10.93.A |  | Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione di fasce | m2 | 2937.18 |  | 0 | M | OG3
461 | 86.01.01.01.B |  | Cordone rettangolare, diritto - 15/30 cm in porfido | m | 435 |  | 0 | M | OG3
462 | 86.01.01.15.A |  | Elemento terminale di raccordo in porfido | nr | 30 |  | 0 | M | OG3
463 | 86.01.01.16.A |  | Piastre rettangolari inclinate per accessi carrai | m | 50 |  | 0 | M | OG3
464 | 86.01.02.01.B |  | Cordone tipo "Bolzano" resistente al gelo ed ai sali | m | 795 |  | 0 | M | OG3
465 | 86.01.02.10.A |  | Cordolo tipo "olandese" per isole spartitraffico L = 50 | m | 124 |  | 0 | M | OG3
466 | 86.02.02.01.C |  | Cunette in piastre di porfido regolari B = 30 cm | m | 55 |  | 0 | M | OG3
467 | 86.10.02.03 |  | Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 TE (bordo laterale) | m | 640 |  | 0 | M | OG3
468 | 86.10.02.07 |  | Elemento terminale per corrimano per barriere in acciaio tipo PAB H2 | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
469 | 86.30.01.01.B |  | Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione | nr | 20 |  | 0 | M | OG3
470 | 86.30.01.06.B |  | Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
471 | 86.30.01.10.F |  | Pannello regolamentare di precedenza, ottagonale (STOP) | nr | 2 |  | 0 | M | OG3
472 | 86.30.01.11.B |  | Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2 25/50 cm | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
473 | 86.30.01.11.E |  | Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2 60/60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
474 | 86.30.01.13.A |  | Pannello regolamentare bifacciale 60/60 cm, classe 2 | nr | 8 |  | 0 | M | OG3
475 | 86.30.01.18.C |  | Pannello regolamentare segnalatore di ostacolo | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
476 | 86.30.01.22.D |  | Palo tubolare in acciaio S235 ø 60 mm 4,20 kg/ml | m | 99 |  | 0 | M | OG3
477 | 86.30.01.80.B |  | Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm | nr | 33 |  | 0 | M | OG3
478 | 86.30.02.01.A |  | Segnaletica orizzontale strisce B = 12 cm | m | 10580 |  | 0 | M | OG3
479 | 86.30.02.01.B |  | Segnaletica orizzontale superfici e scrittte | m2 | 2350 |  | 0 | M | OG3
480 | 86.30.02.01.I |  | Segnaletica orizzontale linea di arresto B = 50 cm | m2 | 60 |  | 0 | M | OG3
481 | 86.30.02.01.K |  | Applicazione di segnaletica orizzontale serie di triangoli | nr | 40 |  | 0 | M | OG3
482 | 86.30.02.01.P |  | Applicazione di segnaletica orizzontale scritta "BUS" grande | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
483 | 86.30.02.01.Q |  | Applicazione di segnaletica orizzontale verniciatura cordonata | m² | 150 |  | 0 | M | OG3
484 | 86.30.02.80.A |  | Cancellatura di segnaletica orizzontale | m2 | 1950 |  | 0 | M | OG3
485 | 87.35.05.10.c |  | Corda di rame 35mm² | m | 1000 |  | 0 | M | OS30
486 | 87.35.10.05.b |  | Puntazza di dispersione in acciaio 1m | nr | 33 |  | 0 | M | OS30
487 | 97.08.02.01 |  | Nastro segnaletico di colore giallo larghezza 100 mm | m | 1415 |  | 0 | M | OG6
488 | J.02.01.0003.001.GA | * | Impianto e spianto cantiere realizzazione nuovo Pozzo | nr | 1 |  | 0 | M | OS21
489 | J.02.02.0003.001.GA | * | PERFORAZIONE A PERCUSSIONE CON MORSA GIRACOLONNA | m | 95 |  | 0 | M | OS21
490 | J.02.02.0010.001.GA | * | SOVRAPREZZO PER ATTRAVERSAMENTO CONGLOMERATI E MANUFATTI | m | 5 |  | 0 | M | OS21
491 | J.02.06.0001.005.GA | * | TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | m | 25 |  | 0 | M | OS21
492 | J.02.06.0001.007.GA | * | TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 406.4 mm | m | 36 |  | 0 | M | OS21
493 | J.02.06.0001.008.GA | * | TRONCO DI DECANTAZIONE IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | nr | 1 |  | 0 | M | OS21
494 | J.02.06.0001.009.GA | * | FILTRO A PONTE IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | m | 30 |  | 0 | M | OS21
495 | J.02.06.0001.010.GA | * | FORNITURA E POSA PER GRAVITA' DI DRENO SILICEO | m | 39.5 |  | 0 | M | OS21
496 | J.02.06.0001.011.GA | * | RIEMPIMENTO CON MATERIALE GRANULARE | m3 | 6.1 |  | 0 | M | OS21
497 | J.02.07.5.GA | * | SETTI CON ARGILLA GRANULARE | m | 8 |  | 0 | M | OS21
498 | J.02.07.6.GA | * | BOIACCA CEMENTIZIA PER ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE | m | 24.5 |  | 0 | M | OS21
499 | J.02.07.7.GA | * | CALCESTRUZZO PER SIGILLATURA POZZO | m | 6 |  | 0 | M | OS21
500 | J.02.08.0001.001.GA | * | ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SISTEMA DI SPURGO | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
501 | J.02.08.0003.002.GA | * | ALLESTIMENTO PER PROVE DI POMPAGGIO A GRADINI PER COLLAUDO | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
502 | J.02.08.0006.01.GA | * | PROVE DI POMPAGGIO IN PRESENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO | h | 8 |  | 0 | M | OS21
503 | J.02.08.0008.01.GA | * | SPURGO DEL POZZO | h | 36 |  | 0 | M | OS21
504 | J.02.08.0009.01.GA | * | ANALISI GRANULOMETRICA DI LABORATORIO | nr | 6 |  | 0 | M | OS21
505 | J.02.09.1.GA | * | Impianto cantiere rigenerazione Pozzo 1 (Cat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
506 | J.02.09.2.GA | * | Smontaggio e pulizia delle tubazioni, pompa e testa pozzo | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
507 | J.02.09.3.GA | * | Pulizia meccanica di pozzo esistente | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
508 | J.02.09.4.GA | * | Rigenerazione chimica di pozzo esistente | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
509 | J.02.10.1.GA | * | Impianto cantiere chiusura pozzo 2 (Cat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
510 | J.02.10.2.GA | * | Riempimento colonna chiusura pozzo 2 (Cat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 343583.79
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
1 | 01.02.08.11.a |  | Ponte su ruote H 5m | d | 90 | 48.19 | 4337.08 | OG1
2 | 01.06.01.02.a |  | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino primo mese | nr | 3 | 247.51 | 742.53 | OG3
3 | 01.06.01.02.b |  | Monoblocco prefabbricato uso magazzino giorno successivo | nr | 1220 | 3.76 | 4587.2 | OG3
4 | 01.06.03.09.a |  | Recinzione provvisionale di aree di cantiere | m2 | 150 | 12.67 | 1900.5 | OG3
5 | 01.06.03.10.a |  | Cancello di cantiere primo mese | m2 | 40 | 6.35 | 254 | OG3
6 | 01.06.03.10.b |  | Cancello di cantiere mese successivo | m2 | 720 | 2.3 | 1656 | OG3
7 | 01.06.03.13.a |  | Nolo delimitazione provvisoria mediante transenne | nr | 200 | 1.64 | 328 | OG3
8 | 01.06.03.13.e |  | Delimitazione provvisoria mediante transenne montaggio/smontaggio | nr | 100 | 2.35 | 235 | OG3
9 | 01.06.03.15 |  | Delimitazione di zone con bande in plastica colorata | m | 300 | 1.58 | 474 | OG3
10 | 01.06.10.03 |  | Impianto di terra del cantiere | nr | 1 | 4954.11 | 4954.11 | OS30
11 | 28.A05.C25.005 | * | PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE | m2 | 1600 | 3.93 | 6288 | OS1
12 | 51.01.01.01 |  | Operaio alt. spec. | h | 258 | 40.23 | 10379.34 | OG3
13 | 51.01.01.02 |  | Operaio specializzato | h | 1130 | 37.95 | 42883.5 | OG3
14 | 51.02.09.03.A |  | Ponteggio a telai: 2 kN/m2, prime 4 settimane | m2 | 100 | 8.64 | 864 | OG1
15 | 51.02.09.03.B |  | Ponteggio a telai: per ogni giorno naturale successivo | m2 | 12000 | 0.14 | 1680 | OG1
16 | 51.02.17.05.G |  | Impianto semaforico da cantiere, omologato | d | 90 | 43.54 | 3918.6 | OG3
17 | 52.01.02.01.B |  | Messa a disposizione di locali ad uso ufficio per la DL | nr | 1602 | 7.33 | 11742.66 | OG3
18 | 52.01.02.04.A |  | Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico | nr | 6 | 257.41 | 1544.46 | OG3
19 | 52.01.02.04.B |  | Monoblocco prefabbricato ad uso WC per ogni giorno successivo | d | 1200 | 8.22 | 9864 | OG3
20 | 52.01.03.01.B |  | Tabellone bilingue dimensione 2,00 x 2,00 m | ac | 8 | 311.86 | 2494.88 | OG3
21 | 52.02.02.03.B |  | Recinzione prefabbricata mobile primo mese | m | 900 | 11.47 | 10323 | OG3
22 | 52.02.02.03.C |  | Recinzione prefabbricata mobile mese successivo | m | 6400 | 4.12 | 26368 | OG3
23 | 52.02.02.07.B |  | Elementi New Jersey in c.a. primo mese | m | 680 | 25.51 | 17346.8 | OG3
24 | 52.02.02.07.C |  | Elementi New Jersey in c.a. mese successivo | m | 4760 | 4.49 | 21372.4 | OG3
25 | 52.02.02.09.A |  | Elementi New Jersey in polietilene primo mese | m | 1940 | 9.33 | 18100.2 | OG3
26 | 52.02.02.09.B |  | Elementi New Jersey in polietilene mese successivo | m | 4620 | 3.33 | 15384.6 | OG3
27 | 52.02.02.10.B |  | Teloni su elementi New Jersey primo mese | m | 800 | 5.62 | 4496 | OG3
28 | 52.02.02.10.C |  | Teloni su elementi New Jersey per mese successivo | m | 2800 | 2.57 | 7196 | OG3
29 | 52.02.02.15.D |  | Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono | nr | 300 | 1.49 | 447 | OG3
30 | 52.02.02.25.A |  | Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm | nr | 50 | 2.08 | 104 | OG3
31 | 52.02.02.26.A |  | Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I | nr | 50 | 2.75 | 137.5 | OG3
32 | 52.02.02.27.A |  | Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm | nr | 50 | 10.42 | 521 | OG3
33 | 52.02.02.30.A |  | Delimitazione di cantieri | nr | 20 | 2.5 | 50 | OG3
34 | 52.02.02.31.B |  | Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 | nr | 20 | 25.24 | 504.8 | OG3
35 | 52.02.02.35 |  | Barriera di recinzione per chiusini | nr | 5 | 10.55 | 52.75 | OG3
36 | 52.02.02.36.A |  | Passerella pedonale metallica | nr | 160 | 30.97 | 4955.2 | OG3
37 | 52.02.02.40.A |  | Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra | nr | 50 | 0.76 | 38 | OG3
38 | 52.02.02.40.B |  | Sacchetto di appesantimento, riempito con acqua | nr | 800 | 0.57 | 456 | OG3
39 | 52.02.02.45.A |  | Utilizzo preavviso di semaforo per cantiere | nr | 8 | 19.53 | 156.24 | OG3
40 | 52.02.02.45.B |  | Posa preavviso di semaforo per cantiere | nr | 8 | 12.08 | 96.64 | OG3
41 | 52.02.02.50.A |  | Nolo lampeggiatori sincronizzabili | nr | 100 | 21.01 | 2101 | OG3
42 | 52.02.02.50.B |  | Posa lampeggiatori sincronizzabili | nr | 600 | 6.05 | 3630 | OG3
43 | 52.02.02.60 |  | Cappellotti di protezione in PVC | nr | 300 | 0.63 | 189 | OG1
44 | 52.02.02.65 |  | Bandierine o palette segnaletiche per movieri | nr | 10 | 23.93 | 239.3 | OG3
45 | 52.02.02.76.B |  | Segnaletica temporanea per cantiere stradale: Tavola 61 | nr | 1 | 387.43 | 387.43 | OG3
46 | 52.02.02.78.A |  | Segnaletica temporanea: Tavola 64 <7gg | nr | 28 | 578.18 | 16189.04 | OG3
47 | 52.02.02.78.H |  | Segnaletica temporanea: Tavola 64 >7gg | nr | 2 | 606.03 | 1212.06 | OG3
48 | 52.03.01.01 |  | Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare a ... re. Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. | ac | 1 | 21240 | 21240 | OG3
49 | 52.03.01.02 |  | Fornitura e posa di struttura provvisionale | ac | 1 | 13105.58 | 13105.58 | OS30
50 | 52.03.01.04 |  | Procedure per presenza di elettrodotto | ac | 1 | 3955.05 | 3955.05 | OS30
51 | 52.03.01.05 |  | Oneri connessi all'abbattimento polveri | ac | 1 | 3858.4 | 3858.4 | OG3
52 | 52.03.01.06 |  | Impianto elettrico di cantiere | ac | 1 | 7993 | 7993 | OS30
53 | 78.15.05.01.B |  | Scala d'accesso in acciaio, produzione artigianale | kg | 1200 | 8.55 | 10260 | OS1
54 | 86.30.02.01.A |  | Segnaletica orizzontale strisce B = 12 cm | m | 6000 | 0.38 | 2280 | OG3
55 | 86.30.02.01.B |  | Segnaletica orizzontale superfici e scrittte | m2 | 500 | 4.13 | 2065 | OG3
56 | 86.30.02.80.A |  | Cancellatura di segnaletica orizzontale | m2 | 1000 | 8.5 | 8500 | OG3
57 | S.30.10.0005.005 | * | PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO per il primo mese o frazione | m | 40 | 17.3 | 692 | OS1
58 | S.30.10.0050.005 | * | ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione | m2 | 10 | 15.22 | 152.2 | OS1
59 | S.30.10.0055.005 | * | ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO per il primo mese o frazione | m2 | 30 | 17.64 | 529.2 | OS1
60 | S.35.10.0005.005 | * | DISPOSITIVO ANTICADUTA per ogni mese | nr | 15 | 13.22 | 198.3 | OG3
61 | S.40.10.0105.005 | * | SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE PER POSA SU BASAMENTO | nr | 100 | 41.34 | 4134 | OG3
62 | S.40.10.0110.005 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm | nr | 10 | 9.36 | 93.6 | OG3
63 | S.40.10.0110.010 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso · lato 35 cm | nr | 10 | 9.33 | 93.3 | OG3
64 | S.40.10.0110.015 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... bligo con pittogramma bianco su fondo azzurro · lato 35 cm | nr | 10 | 12.32 | 123.2 | OG3
65 | S.40.10.0110.020 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ataggio con pittogramma bianco su fondo verde · lato 35 cm | nr | 10 | 8.31 | 83.1 | OG3
66 | S.40.10.0110.025 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ncendio con pittogramma bianco su fondo rosso · lato 35 cm | nr | 10 | 8.31 | 83.1 | OG3
67 | S.40.10.0120.005 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.63 | 112.6 | OG3
68 | S.40.10.0120.010 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.25 | 105 | OG3
69 | S.40.10.0120.015 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 9.26 | 185.2 | OG3
70 | S.40.10.0120.020 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARET ... aletica di salvataggio con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.25 | 105 | OG3
71 | S.40.10.0120.025 | * | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica antincendio con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.25 | 105 | OG3
72 | S.40.20.0020.005 | * | Cassetta completa per pronto soccorso | nr | 4 | 27.13 | 108.52 | OG3
73 | S.40.20.0020.010 | * | Reintegro cassetta di pronto soccorso | nr | 4 | 24.38 | 97.52 | OG3
74 | S.40.30.0010.005 | * | Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg | nr | 10 | 14.41 | 144.1 | OG3

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno