## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | AOV/SUA L 11/2020 SCUOLA MEDIA DI CALDARO - LOTTO 11 IMPIANTO ELETTRICO
Dati appalto:
Comune: |  | Caldaro
Dislocazione: |  | in centro abitato
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 1160379.81
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo
Termine presentazione offerte:
Anno prezziario di riferimento: |  | 2019
Codice CUI: |  | L80006090213201900011
Cod. CIG |  | 836567770C
Cod. CPV prevalente: |  | 45311000-0
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 1160379.81
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 38282.08
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo CON oneri di sicurezza |  | 38282.08

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 1160379.81
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA
1 | 15 |  | Impianti elettrici
2 | 15.01 |  | Cabina di trasformazione MT/BT
3 | 15.01.01 |  | Quadri elettrici di MT
4 | 15.01.01.02 |  | Quadri elettrici di MT
5 | 15.01.01.02.a |  | Scomparto di risalita cavi | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
6 | 15.01.01.02.b |  | Unità montante trasformatore | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
7 | 15.01.02 |  | Trasformatori
8 | 15.01.02.01 |  | Trasformatore trifase
9 | 15.01.02.01.d |  | Potenza nominale: 630 kVA | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
10 | 15.01.03 |  | Linee elettriche di MT
11 | 15.01.03.01 |  | Linea elettrica di allacciamento in media tensione | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
12 | 15.01.03.02 |  | Terminale unipolare a spina preformato | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
13 | 15.03 |  | Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza
14 | 15.03.01 |  | Gruppo di continuitá (UPS)
15 | 15.03.01.01 |  | Gruppo di continuità (UPS) monofase
16 | 15.03.01.01.a |  | Potenza nominale: fino a 500 VA Fattore di potenza nominale: 0,8 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
17 | 15.04 |  | Sistemi di posa
18 | 15.04.01 |  | Tubazioni flessibili in PVC
19 | 15.04.01.01 |  | Tubazioni flessibili in PVC:
20 | 15.04.01.01.a |  | D=25 mm | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
21 | 15.04.01.01.b |  | D=32 mm | m | 2600 |  | 0 | A | OS 30
22 | 15.04.01.01.c |  | D=40 mm | m | 4300 |  | 0 | A | OS 30
23 | 15.04.01.01.d |  | D=50 mm | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
24 | 15.04.01.02 |  | Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls.
25 | 15.04.01.02.b |  | D=25 mm | m | 1500 |  | 0 | A | OS 30
26 | 15.04.02 |  | Tubazioni rigide in PVC
27 | 15.04.02.01 |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N:
28 | 15.04.02.01.a |  | D=25 mm - 750 N | m | 500 |  | 0 | A | OS 30
29 | 15.04.02.01.b |  | D=32 mm - 750 N | m | 450 |  | 0 | A | OS 30
30 | 15.04.02.01.c |  | D=40 mm - 750 N | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
31 | 15.04.03 |  | Tubazioni in polietilene
32 | 15.04.03.01 |  | Tubazioni in polietilene
33 | 15.04.03.01.a |  | D=40 mm | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
34 | 15.04.03.01.c |  | D=63 mm | m | 3121 |  | 0 | A | OS 30
35 | 15.04.03.01.e |  | D=90 mm | m | 340 |  | 0 | A | OS 30
36 | 15.04.03.01.f |  | D=110 mm | m | 250 |  | 0 | A | OS 30
37 | 15.04.03.01.g |  | D=125 mm | m | 185 |  | 0 | A | OS 30
38 | 15.04.03.01.i |  | D=160 mm | m | 600 |  | 0 | A | OS 30
39 | 15.04.08 |  | Cassette di derivazione
40 | 15.04.08.02 |  | Cassette di derivazione da incasso
41 | 15.04.08.02.a |  | (lxhxp) fina a ca. 160x130x70 mm | Cadauno | 50 |  | 0 | A | OS 30
42 | 15.04.08.02.c |  | (lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm | Cadauno | 35 |  | 0 | A | OS 30
43 | 15.04.08.02.g |  | (lxhxp) 520x260x121 mm | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
44 | 15.04.08.22 |  | Cassette di derivazione in PVC a parete
45 | 15.04.08.22.a |  | (lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm | Cadauno | 45 |  | 0 | A | OS 30
46 | 15.04.08.22.c |  | (lxhxp)240x190x90 mm | Cadauno | 25 |  | 0 | A | OS 30
47 | 15.04.08.22.e |  | (lxhxp) 380x300x120 mm | Cadauno | 18 |  | 0 | A | OS 30
48 | 15.04.08.22.f |  | (lxhxp)460x380x120 mm | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
49 | 15.04.11 |  | Canali metallici
50 | 15.04.11.01 |  | Canali in lamiera zincata
51 | 15.04.11.01.d |  | Canale rettilineo 200x50/75 mm | m | 115 |  | 0 | A | OS 30
52 | 15.04.11.01.e |  | Canale rettilineo 300x50/75 mm | m | 300 |  | 0 | A | OS 30
53 | 15.04.11.01.f |  | Canale rettilineo 400x50/75 mm | m | 365 |  | 0 | A | OS 30
54 | 15.04.11.02 |  | Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni
55 | 15.04.11.02.d |  | dimensioni (bxh) 200x50/75 mm | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
56 | 15.04.11.02.e |  | dimensioni (bxh) 300x50/75 mm | Cadauno | 43 |  | 0 | A | OS 30
57 | 15.04.11.02.f |  | dimensioni (bxh) 400x50/75 mm | Cadauno | 46 |  | 0 | A | OS 30
58 | 15.04.11.03 |  | Canali di distribuzione: coperchi
59 | 15.04.11.03.d |  | larghezza 200 mm | Cadauno | 115 |  | 0 | A | OS 30
60 | 15.04.11.03.e |  | larghezza 300 mm | Cadauno | 300 |  | 0 | A | OS 30
61 | 15.04.11.03.f |  | larghezza 400 mm | Cadauno | 365 |  | 0 | A | OS 30
62 | 15.04.11.04 |  | Canali di distribuzione: separatore
63 | 15.04.11.04.a |  | altezza 50/75/100 mm | m | 680 |  | 0 | A | OS 30
64 | 15.04.21 |  | Canali di distribuzione e derivazione in PVC
65 | 15.04.21.02 |  | Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio
66 | 15.04.21.02.e |  | Dimensioni (lxh) 40x40 mm | m | 15 |  | 0 | A | OS 30
67 | 15.04.21.02.f |  | Dimensioni (lxh) 60x40 mm | m | 70 |  | 0 | A | OS 30
68 | 15.04.21.02.j |  | Dimensioni (lxh) 60x60 mm | m | 20 |  | 0 | A | OS 30
69 | 15.04.21.02.m |  | Dimensioni (lxh) 120x60 mm | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
70 | 15.04.21.02.q |  | Dimensioni (lxh) 120x80 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS 30
71 | 15.04.22 |  | Canali a bancale
72 | 15.04.22.01 |  | Canali a bancale in PVC
73 | 15.04.22.01.a |  | dimensioni (bxh) 130x70 mm | m | 25 |  | 0 | A | OS 30
74 | 15.04.25 |  | Sistemi di posa per cls
75 | 15.04.25.02 |  | Sistemi di posa per cls: scatola di derivazione
76 | 15.04.25.02.c |  | Dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
77 | 15.05 |  | Linee
78 | 15.05.04 |  | Linee in cavo FG16OM16 0,6/1KV
79 | 15.05.04.01 |  | Linee unipolari con cavi flessibili in rame
80 | 15.05.04.01.g |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 660 |  | 0 | A | OS 30
81 | 15.05.04.01.h |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 140 |  | 0 | A | OS 30
82 | 15.05.04.01.i |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 325 |  | 0 | A | OS 30
83 | 15.05.04.01.k |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
84 | 15.05.04.01.o |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 2350 |  | 0 | A | OS 30
85 | 15.05.04.02 |  | Linee bipolari con cavi flessibili in rame
86 | 15.05.04.02.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0 | A | OS 30
87 | 15.05.04.03 |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame
88 | 15.05.04.03.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 2450 |  | 0 | A | OS 30
89 | 15.05.04.03.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
90 | 15.05.04.03.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
91 | 15.05.04.03.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2 | m | 130 |  | 0 | A | OS 30
92 | 15.05.04.04 |  | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame
93 | 15.05.04.04.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 1630 |  | 0 | A | OS 30
94 | 15.05.04.05 |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame
95 | 15.05.04.05.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0 | A | OS 30
96 | 15.05.04.05.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 540 |  | 0 | A | OS 30
97 | 15.05.04.05.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 125 |  | 0 | A | OS 30
98 | 15.05.04.05.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
99 | 15.05.04.05.e |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0 | A | OS 30
100 | 15.05.04.05.f |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2 | m | 360 |  | 0 | A | OS 30
101 | 15.05.05 |  | Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV
102 | 15.05.05.02 |  | Cavi bipolari con cavi flessibili in rame
103 | 15.05.05.02.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
104 | 15.05.05.02.b |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
105 | 15.05.05.04 |  | Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame
106 | 15.05.05.04.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
107 | 15.05.05.05 |  | Cavi pentapolari con cavi flessibili in rame
108 | 15.05.05.05.d |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
109 | 15.05.11 |  | Linee in cavo speciale
110 | 15.05.11.01 |  | Cavo coassiale schermato | m | 700 |  | 0 | A | OS 30
111 | 15.05.11.02 |  | Cavo coassiale schermato
112 | 15.05.11.02.a |  | Cavo coassiale TV-SAT per esterno 75 Ohm 19,2 dB/2150 MHz | m | 120 |  | 0 | A | OS 30
113 | 15.05.11.05 |  | Cavo telefonico
114 | 15.05.11.05.e |  | TR/R 6CP | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
115 | 15.05.11.05.j |  | TR/R 26CP | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
116 | 15.05.14 |  | Cavo bus
117 | 15.05.14.01 |  | Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm²
118 | 15.05.14.01.a |  | YCY 1x2x0,8 | m | 3400 |  | 0 | A | OS 30
119 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 1710 |  | 0 | A | OS 30
120 | 15.06 |  | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
121 | 15.06.01 |  | Quadri In < 63 A
122 | 15.06.01.03 |  | Quadretto stagno in materiale plastico con In<63 A, installazione a parete
123 | 15.06.01.03.b |  | unità modulari: 24 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
124 | 15.06.01.03.d |  | unità modulari: 54 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
125 | 15.06.03 |  | Quadri In < 250 A
126 | 15.06.03.01 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione incassata
127 | 15.06.03.01.f |  | unità modulari: 144 | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
128 | 15.06.03.01.h |  | unità modulari: 192 | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
129 | 15.06.03.02 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione a parete
130 | 15.06.03.02.f |  | unità modulari: 144 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
131 | 15.06.03.03 |  | Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete
132 | 15.06.03.03.a |  | 650x520x250mm | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
133 | 15.06.04 |  | Quadri In < 630 A
134 | 15.06.04.01 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, a pavimento completo di zoccolo
135 | 15.06.04.01.a |  | 2000x300x250mm | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
136 | 15.06.04.01.b |  | 2000x550x250mm | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
137 | 15.06.04.01.c |  | 2000x800x250mm | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
138 | 15.06.05 |  | Quadri In > 630 A
139 | 15.06.05.02 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In>630 A, a pavimento completo di zoccolo
140 | 15.06.05.02.c |  | 2000x800x400mm | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
141 | 15.06.11 |  | Sezionatori
142 | 15.06.11.01 |  | Interruttore di manovra - sezionatore
143 | 15.06.11.01.f |  | corrente nominale 4x63 A | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
144 | 15.06.11.02 |  | Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile
145 | 15.06.11.02.b |  | corrente nominale 4x100 A | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
146 | 15.06.11.02.c |  | corrente nominale 4x160 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
147 | 15.06.21 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA
148 | 15.06.21.04 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C
149 | 15.06.21.04.g |  | corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
150 | 15.06.21.04.i |  | corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
151 | 15.06.22 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA
152 | 15.06.22.04 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C
153 | 15.06.22.04.e |  | corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
154 | 15.06.22.04.i |  | corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
155 | 15.06.31 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A
156 | 15.06.31.01 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C
157 | 15.06.31.01.b |  | corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari | Cadauno | 106 |  | 0 | A | OS 30
158 | 15.06.31.01.c |  | corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari | Cadauno | 88 |  | 0 | A | OS 30
159 | 15.06.31.04 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C
160 | 15.06.31.04.b |  | corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
161 | 15.06.31.04.c |  | corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 10 |  | 0 | A | OS 30
162 | 15.06.31.04.e |  | corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
163 | 15.06.31.04.f |  | corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
164 | 15.06.31.12 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C
165 | 15.06.31.12.c |  | corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
166 | 15.06.31.14 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C
167 | 15.06.31.14.b |  | corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
168 | 15.06.31.14.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
169 | 15.06.31.14.e |  | corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
170 | 15.06.31.14.g |  | corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
171 | 15.06.31.14.i |  | corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
172 | 15.06.32 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A
173 | 15.06.32.02 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2P 0,03A 10kA C
174 | 15.06.32.02.b |  | corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
175 | 15.06.32.02.c |  | corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
176 | 15.06.32.04 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C
177 | 15.06.32.04.b |  | corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
178 | 15.06.32.04.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
179 | 15.06.32.12 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 10kA C
180 | 15.06.32.12.e |  | corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
181 | 15.06.32.14 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 10kA C
182 | 15.06.32.14.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
183 | 15.06.32.14.e |  | corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
184 | 15.06.32.14.f |  | corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
185 | 15.06.43 |  | Interruttore differenziale tipo B
186 | 15.06.43.04 |  | Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - B
187 | 15.06.43.04.a |  | Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
188 | 15.06.43.04.b |  | Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
189 | 15.06.51 |  | Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA
190 | 15.06.51.01 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA
191 | 15.06.51.01.c |  | corrente nominale 4x40-50 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
192 | 15.06.51.01.d |  | corrente nominale 4x50-63 A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
193 | 15.06.51.01.g |  | corrente nominale 4x100-125 A | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
194 | 15.06.52 |  | Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA
195 | 15.06.52.05 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA - elettronico
196 | 15.06.52.05.c |  | corrente nominale 4x63-160 A | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
197 | 15.06.52.05.e |  | corrente nominale 4x100-250 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
198 | 15.06.55 |  | Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
199 | 15.06.55.01 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x100A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
200 | 15.06.55.02 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x160A | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
201 | 15.06.55.03 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x250A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
202 | 15.06.58 |  | Interruttori sezionatori scatolati
203 | 15.06.58.01 |  | Interrutore sezionatore 4 poli
204 | 15.06.58.01.b |  | corrente nominale 250 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
205 | 15.06.61 |  | Fusibili
206 | 15.06.61.01 |  | Interrutore sezionatore 4 poli
207 | 15.06.61.01.a |  | Base portafusibili a due poli fino a 25 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
208 | 15.06.61.01.b |  | Base portafusibili a quattro poli fino a 25 A | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
209 | 15.06.71 |  | Apparecchiature di comando
210 | 15.06.71.11 |  | Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni
211 | 15.06.71.11.f |  | contattore bipolare 20 A | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
212 | 15.06.71.11.g |  | contattore quadripolare 20 A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
213 | 15.06.72 |  | Strumenti di misura
214 | 15.06.72.05 |  | Trasformatore
215 | 15.06.72.05.b |  | corrente primaria fino a 250 A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
216 | 15.06.72.05.c |  | corrente primaria fino a 400 A | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
217 | 15.06.81 |  | Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine
218 | 15.06.81.04 |  | limitatore tipo 1 quadripolare TN-S | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
219 | 15.06.81.13 |  | limitatore tipo 2 quadripolare TN | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
220 | 15.06.91 |  | Accessori
221 | 15.06.91.01 |  | bobina di sgancio a lancio di corrente | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
222 | 15.06.91.03 |  | bobina di minima tensione con batteria | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
223 | 15.06.91.11 |  | contatto ausiliario per montaggio su organi di comando | Cadauno | 88 |  | 0 | A | OS 30
224 | 15.06.91.21 |  | Trasformatore di sicurezza
225 | 15.06.91.21.b |  | monofase 230/12-24V 40VA | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
226 | 15.07 |  | Impianto di rifasamento
227 | 15.07.01 |  | Sistemi di rifasamento automatico
228 | 15.07.01.01 |  | Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico
229 | 15.07.01.01.c |  | Potenza reattiva nominale: da 50 a 75 kVAR | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
230 | 15.08 |  | Attacchi per impianti di illuminazione
231 | 15.08.02 |  | Punto per illuminazione
232 | 15.08.02.01 |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco
233 | 15.08.02.01.a |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | Cadauno | 778 |  | 0 | A | OS 30
234 | 15.08.02.01.c |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 278 |  | 0 | A | OS 30
235 | 15.08.02.01.d |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | Cadauno | 239 |  | 0 | A | OS 30
236 | 15.08.02.01.f |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 15 metri | Cadauno | 60 |  | 0 | A | OS 30
237 | 15.08.02.04 |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista
238 | 15.08.02.04.a |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | Cadauno | 22 |  | 0 | A | OS 30
239 | 15.08.02.04.c |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
240 | 15.08.02.11 |  | Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, con sistema di posa
241 | 15.08.02.11.c |  | Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri | Cadauno | 62 |  | 0 | A | OS 30
242 | 15.08.02.15 |  | Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa
243 | 15.08.02.15.b |  | Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
244 | 15.08.02.20 |  | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco
245 | 15.08.02.20.p |  | Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
246 | 15.08.02.21 |  | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco
247 | 15.08.02.21.v |  | Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
248 | 15.08.02.24 |  | Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista
249 | 15.08.02.24.d |  | Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 32 |  | 0 | A | OS 30
250 | 15.08.02.27 |  | Dispositivo di comando sotto intonaco
251 | 15.08.02.27.d |  | Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
252 | 15.08.02.27.l |  | Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
253 | 15.08.02.31 |  | Dispositivo di comando in esecuzione a vista
254 | 15.08.02.31.a |  | Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista | Cadauno | 31 |  | 0 | A | OS 30
255 | 15.08.02.61 |  | Fornitura e posa di contenitori sotto intonaco in calcestruzzo in opera
256 | 15.08.02.61.b |  | Sovrapprezzo su relativo punto luce | Cadauno | 120 |  | 0 | A | OS 30
257 | 15.08.13 |  | Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE
258 | 15.08.13.01 |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco
259 | 15.08.13.01.c |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 318 |  | 0 | A | OS 30
260 | 15.08.13.02 |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista
261 | 15.08.13.02.c |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
262 | 15.08.13.06 |  | Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco con sistema di posa
263 | 15.08.13.06.c |  | Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 40 metri | Cadauno | 22 |  | 0 | A | OS 30
264 | 15.08.13.08 |  | Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista con sistema di posa
265 | 15.08.13.08.c |  | Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 40 metri | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
266 | 15.10 |  | Impianti forza motrice
267 | 15.10.02 |  | Quadretti prese
268 | 15.10.02.11 |  | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista
269 | 15.10.02.11.b |  | quadretto prese in vista, IP44 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
270 | 15.10.03 |  | Attacchi per impianti forza motrice
271 | 15.10.03.31 |  | Punto presa per presa bipolare 16 A
272 | 15.10.03.31.a |  | Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri | Cadauno | 438 |  | 0 | A | OS 30
273 | 15.10.03.31.d |  | Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 250 |  | 0 | A | OS 30
274 | 15.10.03.36 |  | Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco con sistema di posa
275 | 15.10.03.36.c |  | Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri | Cadauno | 65 |  | 0 | A | OS 30
276 | 15.10.03.41 |  | Presa 16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco
277 | 15.10.03.41.a |  | Presa 16A | Cadauno | 495 |  | 0 | A | OS 30
278 | 15.10.03.47 |  | Punto presa per presa bipolare 16 A
279 | 15.10.03.47.a |  | Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
280 | 15.10.03.47.d |  | Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
281 | 15.10.03.52 |  | Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista con sistema di posa
282 | 15.10.03.52.a |  | Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
283 | 15.10.03.58 |  | Presa 16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista
284 | 15.10.03.58.a |  | Presa 16A | Cadauno | 236 |  | 0 | A | OS 30
285 | 15.10.03.61 |  | Punto presa per presa tipo CEE
286 | 15.10.03.61.a |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
287 | 15.10.03.61.b |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 19 |  | 0 | A | OS 30
288 | 15.10.03.61.d |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
289 | 15.10.03.73 |  | Presa CEE sotto intonaco
290 | 15.10.03.73.a |  | Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44 | Cadauno | 34 |  | 0 | A | OS 30
291 | 15.10.03.73.c |  | Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44 | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
292 | 15.10.03.91 |  | Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica
293 | 15.10.03.91.a |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x1,5 mm2 | Cadauno | 207 |  | 0 | A | OS 30
294 | 15.10.03.91.b |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x2,5 mm2 | Cadauno | 23 |  | 0 | A | OS 30
295 | 15.10.03.91.d |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x1,5mm2 | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
296 | 15.10.03.91.g |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x1,5mm2 | Cadauno | 26 |  | 0 | A | OS 30
297 | 15.10.03.91.h |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x2,5 mm2 | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
298 | 15.10.03.92 |  | Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica
299 | 15.10.03.92.a |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x1,5mm2 | Cadauno | 38 |  | 0 | A | OS 30
300 | 15.10.03.92.b |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x2,5 mm2 | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
301 | 15.10.03.92.d |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x1,5mm2 | Cadauno | 128 |  | 0 | A | OS 30
302 | 15.10.03.92.g |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x1,5mm2 | Cadauno | 50 |  | 0 | A | OS 30
303 | 15.10.03.92.h |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x2,5mm2 | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
304 | 15.10.03.92.i |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x4mm2 | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
305 | 15.11 |  | Impianti particolari - Impianti di predisposizione
306 | 15.11.03 |  | Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa
307 | 15.11.03.02 |  | Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavo in esecuzione da incasso
308 | 15.11.03.02.d |  | Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavo della lunghezza fino a 30 m, in esecuzione da incasso | Cadauno | 233 |  | 0 | A | OS 30
309 | 15.11.12 |  | Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto
310 | 15.11.12.01 |  | Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto sotto intonaco
311 | 15.11.12.01.d |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 75 |  | 0 | A | OS 30
312 | 15.11.12.01.h |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 51 |  | 0 | A | OS 30
313 | 15.11.12.01.l |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 22 |  | 0 | A | OS 30
314 | 15.11.12.01.p |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
315 | 15.11.12.02 |  | Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista
316 | 15.11.12.02.h |  | Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
317 | 15.11.12.12 |  | Scatola da incasso per tubo vuoto
318 | 15.11.12.12.b |  | Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media | Cadauno | 40 |  | 0 | A | OS 30
319 | 15.12 |  | DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX
320 | 15.12.01 |  | ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX
321 | 15.12.01.01 |  | Installation bus KNX alimentazione di tensione
322 | 15.12.01.01.b |  | KNX - Alimentatore 640 mA | Cadauno | 10 |  | 0 | A | OS 30
323 | 15.12.01.02 |  | Accoppiatore bus KNX
324 | 15.12.01.02.a |  | KNX - Accoppiatore di linea, accoppiatore di campo, amplificatore di linea per linea fino a 64 apparecchi | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
325 | 15.12.01.03 |  | Bus KNX IP Router
326 | 15.12.01.03.a |  | KNX - IP Router REG | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
327 | 15.12.01.04 |  | Installationbus KNX interfaccia dati
328 | 15.12.01.04.a |  | KNX interfaccia dati USB sotto intonaco
329 | 15.12.01.04.b |  | KNX interfaccia dati USB REG | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
330 | 15.12.02 |  | ATTUATORI
331 | 15.12.02.02 |  | Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A carico C
332 | 15.12.02.02.b |  | Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
333 | 15.12.02.02.c |  | Attuatore di commutazione 16 A a otto canali | Cadauno | 32 |  | 0 | A | OS 30
334 | 15.12.02.02.e |  | Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
335 | 15.12.02.03 |  | Bus KNX attuatori di commutazione sotto traccia o in vista
336 | 15.12.02.03.a |  | Attuatore di commutazione 4 A a un canale | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
337 | 15.12.02.10 |  | Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V
338 | 15.12.02.10.a |  | Attuatore avvolgibili a quattro canali | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
339 | 15.12.02.10.b |  | Attuatore avvolgibili a otto canali | Cadauno | 14 |  | 0 | A | OS 30
340 | 15.12.02.12 |  | Bus KNX attuatoriavvogibili a incasso o in vista
341 | 15.12.02.12.a |  | Attuatore avvolgibili 4A a un canale | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
342 | 15.12.02.17 |  | Bus Dali Gateway REG
343 | 15.12.02.17.a |  | Dali Gateway a un canale | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
344 | 15.12.02.20 |  | Bus KNX attuatori riscaldamento REG
345 | 15.12.02.20.a |  | Attuatore riscaldamento 230V a sei canali | Cadauno | 21 |  | 0 | A | OS 30
346 | 15.12.02.21 |  | Bus KNX attuatore di riscaldamento
347 | 15.12.02.21.a |  | Attuatore riscaldamento 230 V a un canale | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
348 | 15.12.03 |  | SENSORI
349 | 15.12.03.01 |  | Ingresso guida domotica KNX
350 | 15.12.03.01.a |  | KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
351 | 15.12.03.01.c |  | KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
352 | 15.12.03.02 |  | BUS KNX rilevatore di presenze a IR per installazione a soffitto
353 | 15.12.03.02.a |  | BUS KNX rilevatore di presenze a IR | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
354 | 15.12.03.03 |  | Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard
355 | 15.12.03.03.a |  | KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard | Cadauno | 248 |  | 0 | A | OS 30
356 | 15.12.03.03.b |  | KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard | Cadauno | 78 |  | 0 | A | OS 30
357 | 15.12.03.07 |  | KNX - Sensore a pulsanti con display e sensore termico a incasso, fascia di prezzo standard
358 | 15.12.03.07.a |  | KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard | Cadauno | 10 |  | 0 | A | OS 30
359 | 15.12.05 |  | ACCESSORI
360 | 15.12.05.02 |  | Bus KNX timer REG
361 | 15.12.05.02.c |  | KNX - Orologio annuale 4 canali | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
362 | 15.12.05.03 |  | Bus KNX sensore di luminosità e temperatura
363 | 15.12.05.03.a |  | KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
364 | 15.12.05.04 |  | Bus KNX stazione meteorologica
365 | 15.12.05.04.a |  | KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
366 | 15.12.06 |  | MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE
367 | 15.12.06.01 |  | Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL
368 | 15.12.06.01.a |  | per ogni indirizzo fisico | Cadauno | 461 |  | 0 | A | OS 30
369 | 15.12.06.02 |  | Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
370 | 15.12.06.02.a |  | fino a 100 indirizzi di gruppi | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
371 | 15.12.06.02.b |  | fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo | Cadauno | 23 |  | 0 | A | OS 30
372 | 15.12.06.04 |  | Programmazione gateway Dali | a c | 5 |  | 0 | A | OS 30
373 | 15.12.07 |  | ALLACCIAMENTI
374 | 15.12.07.01 |  | Attacco per apparecchio KNX realizzata a incasso | Cadauno | 341 |  | 0 | A | OS 30
375 | 15.12.07.02 |  | Attacco per apparecchio di commutazione a vista | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
376 | 15.12.07.03 |  | Attacco per apparecchio KNX REG | Cadauno | 115 |  | 0 | A | OS 30
377 | 15.13 |  | Illuminazione di emergenza
378 | 15.13.01 |  | Apparecchi d'emergenza con lampada
379 | 15.13.01.01 |  | Lampada auton. d'emerg. colleg. in emerg.:
380 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
381 | 15.14 |  | Impianto di terra
382 | 15.14.01 |  | Messa a terra
383 | 15.14.01.01 |  | Dispersore lineare
384 | 15.14.01.01.c |  | Tondino diametro 10 mm | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
385 | 15.14.01.01.e |  | Corda di rame 50 mm2 | m | 800 |  | 0 | A | OS 30
386 | 15.14.02 |  | Attacchi equipotenziali
387 | 15.14.02.01 |  | Piastra collettrice
388 | 15.14.02.01.a |  | piastra fino a 15 derivazioni | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
389 | 15.14.02.02 |  | Colleg. equipotenz.:
390 | 15.14.02.02.a |  | collegamenti di sezione 6 mm2 | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
391 | 15.14.02.04 |  | Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica
392 | 15.14.02.04.c |  | fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
393 | 15.14.02.05 |  | Messa a terra dell'impianto TV
394 | 15.14.02.05.b |  | fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
395 | 15.16 |  | Impianti citofonico e videocitofonico
396 | 15.16.01 |  | Impianti suonerie
397 | 15.16.01.03 |  | Punto per dispositivo di comando ad incasso
398 | 15.16.01.03.a |  | Punto per pulsante di chiamata ad incasso | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
399 | 15.16.01.04 |  | Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media
400 | 15.16.01.04.a |  | Pulsante di chiamata, fascia di prezzo media | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
401 | 15.16.03 |  | Impianti video-citofono
402 | 15.16.03.04 |  | Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso
403 | 15.16.03.04.b |  | Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 20 m | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
404 | 15.16.03.08 |  | Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso
405 | 15.16.03.08.b |  | Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza fino a 20 m | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
406 | 15.16.03.09 |  | Postazione videocitofonica esterna in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con modulo vocale, tasti di chiamata e cassetta di installazione
407 | 15.16.03.09.a |  | 2 pulsanti | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
408 | 15.16.03.13 |  | Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 4,3", per montaggio a parete o da tavolo | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
409 | 15.16.03.15 |  | Alimentatore per impianto video-citofono | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
410 | 15.16.03.16 |  | Relè per funzioni ausiliarie | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
411 | 15.16.03.17 |  | Adattore video | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
412 | 15.17 |  | Impianti ricezione
413 | 15.17.01 |  | Antenne ricezione
414 | 15.17.01.01 |  | Palo sostegno antenna | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
415 | 15.17.01.02 |  | Antenne ricez. radio e progr. TV | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
416 | 15.17.01.03 |  | Antenna parabolica posiz. fissa:
417 | 15.17.01.03.e |  | Astra + Eutelsat + 2 LNC e due prese | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
418 | 15.17.01.05 |  | Messa a terra palo | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
419 | 15.17.02 |  | Centrale di amplificazione
420 | 15.17.02.01 |  | Centrale di amplificazione TV terrestre:
421 | 15.17.02.01.d |  | 40 prese TV | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
422 | 15.17.02.02 |  | Multisvitsch:
423 | 15.17.02.02.b |  | 4 prese Astra e Eutelsat | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
424 | 15.17.02.03 |  | Amplif. imp. centr. ricez. satell.:
425 | 15.17.02.03.c |  | 18 canali | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
426 | 15.17.14 |  | Presa TV/Sat
427 | 15.17.14.01 |  | Presa TV/Sat da incasso
428 | 15.17.14.01.a |  | Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media | Cadauno | 30 |  | 0 | A | OS 30
429 | 15.20 |  | Impianto per rete trasmissione dati
430 | 15.20.04 |  | Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati
431 | 15.20.04.01 |  | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato | Cadauno | 323 |  | 0 | A | OS 30
432 | 15.20.05 |  | Trasmissione dati con fibra ottica
433 | 15.20.05.01 |  | Sistema di cablaggio e di permutazione
434 | 15.20.05.01.h |  | tecnica LC con 12 bussole | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
435 | 15.20.05.03 |  | Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio
436 | 15.20.05.03.i |  | cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2 | m | 1270 |  | 0 | A | OS 30
437 | 15.20.05.05 |  | Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni | Cadauno | 30 |  | 0 | A | OS 30
438 | 15.20.10 |  | Armadio rack e accessori
439 | 15.20.10.02 |  | Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)
440 | 15.20.10.02.l |  | Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600) | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
441 | 15.20.10.02.n |  | Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000) | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
442 | 15.20.10.03 |  | Presa telefono/dati
443 | 15.20.10.03.a |  | Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione | Cadauno | 110 |  | 0 | A | OS 30
444 | 15.20.10.03.c |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione | Cadauno | 311 |  | 0 | A | OS 30
445 | 15.20.10.04 |  | Pannello di permutazione vuoto
446 | 15.20.10.04.b |  | Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti | Cadauno | 17 |  | 0 | A | OS 30
447 | 15.20.10.04.d |  | Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
448 | 15.20.10.06 |  | Ripiano per rack 19"
449 | 15.20.10.06.b |  | Ripiano profondità 60cm | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
450 | 15.20.10.07 |  | Ripiano estraibile per rack 19"
451 | 15.20.10.07.a |  | Ripiano estraibile profondità 60cm | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
452 | 15.20.10.09 |  | Passacavi orizzontale per rack 19"
453 | 15.20.10.09.a |  | Passacavi 1HE | Cadauno | 71 |  | 0 | A | OS 30
454 | 15.20.10.10 |  | Passacavi verticale per rack 19"
455 | 15.20.10.10.d |  | Passacavi fino all'altezza di 220cm | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
456 | 15.20.10.12 |  | Listello prese per rack 19"
457 | 15.20.10.12.c |  | Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
458 | 15.20.10.13 |  | Unità ventilatore per rack 19"
459 | 15.20.10.13.b |  | Unità ventilatore con 2 ventilatori | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
460 | 15.20.13 |  | Attacchi dati
461 | 15.20.13.01 |  | Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa
462 | 15.20.13.01.g |  | Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 195 |  | 0 | A | OS 30
463 | 15.20.13.01.j |  | Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 119 |  | 0 | A | OS 30
464 | 15.20.13.02 |  | Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa
465 | 15.20.13.02.g |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
466 | 15.20.13.02.j |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
467 | 15.20.14 |  | Prese dati
468 | 15.20.14.01 |  | Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media
469 | 15.20.14.01.b |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 318 |  | 0 | A | OS 30
470 | 15.20.14.03 |  | Presa dati in esecuzione a vista
471 | 15.20.14.03.e |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44 | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
472 | 15.45 |  | Impianto rivelazione incendi
473 | 15.45.01 |  | Centrale rivelazione incendio
474 | 15.45.01.02 |  | Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop
475 | 15.45.01.02.b |  | autonomia 72 h | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
476 | 15.45.02 |  | Rivelatori per impianto a loop
477 | 15.45.02.01 |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo
478 | 15.45.02.01.a |  | Completo di zoccolo con isolatore | Cadauno | 200 |  | 0 | A | OS 30
479 | 15.45.02.02 |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione
480 | 15.45.02.02.a |  | Completo di zoccolo con isolatore | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
481 | 15.45.02.03 |  | Rivelatore di calore puntiforme differenziale
482 | 15.45.02.03.a |  | Completo di zoccolo con isolatore | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
483 | 15.45.03 |  | Pulsanti manuali
484 | 15.45.03.01 |  | Pulsante manuale
485 | 15.45.03.01.a |  | con isolatore di cortocircuito | Cadauno | 29 |  | 0 | A | OS 30
486 | 15.45.04 |  | Accessori
487 | 15.45.04.01 |  | Ripetitore ottico
488 | 15.45.04.01.a |  | Per collegamento al rivelatore | Cadauno | 41 |  | 0 | A | OS 30
489 | 15.45.04.11 |  | Pannello remoto
490 | 15.45.04.11.a |  | Pannello remoto | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
491 | 15.45.04.21 |  | Scheda espansione loop
492 | 15.45.04.21.b |  | Scheda espansione 1 Loop | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
493 | 15.45.04.31 |  | Modulo Loop 1 in 1 out
494 | 15.45.04.31.a |  | Modulo Loop 1 IN 1 OUT | Cadauno | 60 |  | 0 | A | OS 30
495 | 15.45.05 |  | Dispositivi di segnalazione allarme incendio
496 | 15.45.05.01 |  | Sirena allarme incendio
497 | 15.45.05.01.c |  | Sirena con lampeggiante con isolatore | Cadauno | 28 |  | 0 | A | OS 30
498 | 15.45.05.02 |  | Sirena esterna allarme incendio
499 | 15.45.05.02.a |  | Sirena esterna | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
500 | 15.45.05.03 |  | Combinatore telefonico
501 | 15.45.05.03.a |  | Combinatore telefonico | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
502 | 15.45.11 |  | Attacchi
503 | 15.45.11.01 |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale
504 | 15.45.11.01.b |  | Lunghezza fino a 90m | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
505 | 15.45.11.02 |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente
506 | 15.45.11.02.b |  | Lunghezza fino a 30m | Cadauno | 313 |  | 0 | A | OS 30
507 | 15.45.11.03 |  | Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore
508 | 15.45.11.03.a |  | Lunghezza fino a 15m | Cadauno | 41 |  | 0 | A | OS 30
509 | 15.45.11.04 |  | Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale
510 | 15.45.11.04.b |  | Lunghezza fino a 90m | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
511 | 15.45.11.05 |  | Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente
512 | 15.45.11.05.b |  | Lunghezza fino a 30m | Cadauno | 109 |  | 0 | A | OS 30
513 | 15E |  | Impianti elettrici
514 | 15E.04 |  | Sistemi di posa
515 | 15E.04.09 |  | Scatole da incasso
516 | 15E.04.09.52 |  | Scatola affiorante a pavimento
517 | 15E.04.09.52.b | * | Scatola affiorante a pavimento - dimensioni nominali 4 - coperchio in alluminio massiccio - dimensioni orientative 200x200mm. | cad | 40 |  | 0 | A | OS 30
518 | 15E.06 |  | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
519 | 15E.06.41 |  | Protezioni differenziali modulari tipo A
520 | 15E.06.41.44 |  | Protezione differenziale 4 poli 1A selettivo
521 | 15E.06.41.44.b | * | Protezione differenziale 4Px40:63A, Idn 1A, selettivo - 4 unità modulari | cad | 6 |  | 0 | A | OS 30
522 | 15E.06.53 |  | Interruttori scatolati con poteri di interruzione 50kA
523 | 15E.06.53.04 |  | Interruttore scatolato 4 poli 50kA
524 | 15E.06.53.04.g | * | Interruttore scatolato 4Px800A 50kA | cad | 3 |  | 0 | A | OS 30
525 | 15E.06.73 |  | Sganciatori elettronici con misure
526 | 15E.06.73.11 |  | Sganciatore elettronico selettivo con misura di correnti
527 | 15E.06.73.11.g | * | Sganciatore elettronico selettivo con misura di correnti 800A | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
528 | 15E.06.73.33 |  | Sganciatore elettronico selettivo con protezione differenziale e misura di energie ed armoniche
529 | 15E.06.73.33.g | * | Sganciatore elettronico selettivo con protezione differenziale e misura di energie ed armoniche 800A | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
530 | 15E.06.81 |  | Fusibili
531 | 15E.06.81.04 |  | Basi portafusibili con fusibili cilindrici 3P+N
532 | 15E.06.81.04.b | * | Basi portafusibili con fusibili cilindrici 3P+Nx40:125A | cad | 13 |  | 0 | A | OS 30
533 | 15E.06.81.14 |  | Basi portafusibili con fusibili a coltello 3P+N
534 | 15E.06.81.14.d | * | Basi portafusibili con fusibili a coltello 3P+Nx200:400A | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
535 | 15E.06.84 |  | Strumenti di misura
536 | 15E.06.84.05 |  | Trasformatore di corrente
537 | 15E.06.84.05.d | * | Trasformatore di corrente, corrente primaria fino a 1000 A | cad | 3 |  | 0 | A | OS 30
538 | 15E.08 |  | Attacchi
539 | 15E.08.81 |  | Attacchi per comandi vari
540 | 15E.08.81.10 |  | Sistema di allarme per bagni disabili per bus automazione edifici
541 | 15E.08.81.10.a | * | Sistema di allarme per bagni disabili completo di apparecchiature - serie prezzo medio | cad | 13 |  | 0 | A | OS 30
542 | 15E.13 |  | Illuminazione di emergenza
543 | 15E.13.23 |  | Apparecchi d'emergenza con alimentazione centralizzata e controllo senza bus
544 | 15E.13.23.01 |  | Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED da incasso in controsoffitto
545 | 15E.13.23.01.a | * | Apparecchio di ill. di sicurezza antipanico a LED da incasso in controsoffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 110 |  | 0 | A | OS 30
546 | 15E.13.23.01.b | * | Apparecchio di ill. di sicurezza per vie di fuga a LED da incasso in controsoffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 11 |  | 0 | A | OS 30
547 | 15E.13.23.01.c | * | Apparecchio di ill. di sicurezza con ottica simmetrica a fascio concentrato a LED da incasso in controsoffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 4 |  | 0 | A | OS 30
548 | 15E.13.23.03 |  | Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED da soffitto
549 | 15E.13.23.03.a | * | Apparecchio di ill. di sicurezza antipanico a LED da soffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 112 |  | 0 | A | OS 30
550 | 15E.13.23.03.b | * | Apparecchio di ill. di sicurezza per vie di fuga a LED da soffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 26 |  | 0 | A | OS 30
551 | 15E.13.53 |  | Apparecchi di segnalazione d'emergenza con alimentazione centralizzata e controllo senza bus
552 | 15E.13.53.11 |  | Apparecchio di segnalazione di sicurezza LED, distanza di riconoscimento 20m
553 | 15E.13.53.11.a | * | Apparecchio di segnalazione di sicurezza LED da soffitto, pittogramma monolaterale o bilaterale verso il basso/lato, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 25 |  | 0 | A | OS 30
554 | 15E.13.53.11.c | * | Apparecchio di segnalazione di sicurezza LED da parete, pittogramma monolaterale verso il basso/lato, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 33 |  | 0 | A | OS 30
555 | 15E.13.80 |  | Soccorritore
556 | 15E.13.80.02 |  | Soccorritore per alimentare e sorvegliare apparecchi di emergenza
557 | 15E.13.80.02.b | * | Soccorritore 14Ah | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
558 | 15E.13.90 |  | Accessori
559 | 15E.13.90.01 |  | Modulo di presenza rete per soccorritore
560 | 15E.13.90.01.c | * | Modulo di presenza rete trifase per soccorritore, collegamento bus | cad | 13 |  | 0 | A | OS 30
561 | 15E.45 |  | Impianto rivelazione incendi
562 | 15E.45.02 |  | Rivelatori per impianto a loop
563 | 15E.45.02.01 |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo con flash e sirena di allarme integrata
564 | 15E.45.02.01.a | * | Completo di zoccolo con isolatore con flash e sirena di allarme integrata | cad | 36 |  | 0 | A | OS 30
565 | 15E.65 |  | Impianto orologi
566 | 15E.65.01 |  | Orologio principale
567 | 15E.65.01.01 | * | Orologio principale con radioricevitore DCF 77 | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
568 | 15E.65.02 |  | Orologio secondario
569 | 15E.65.02.01 | * | Orologio secondario monofacciale | cad | 12 |  | 0 | A | OS 30
570 | 15E.65.02.11 | * | Orologio secondario bifacciale | cad | 5 |  | 0 | A | OS 30
571 | 15E.65.11 |  | Campanella scolastica
572 | 15E.65.11.01 | * | Campanella scolastica in bronzo 24Vac | cad | 19 |  | 0 | A | OS 30
573 | 15E.70 |  | Media tensione
574 | 15E.70.10 |  | Accessori per locale trasformazione MT/BT.
575 | 15E.70.10.01 |  | Segnaletica
576 | 15E.70.10.01.a | * | Segnaletica per locale trasformazione MT/BT. | a corpo | 1 |  | 0 | A | OS 30
577 | 15E.70.10.05 |  | Barriera per trasformatore
578 | 15E.70.10.05.a | * | Barriera in grigliato metallico IP1XB interbloccata con gli interruttori MT e BT, dimensioni: maglia 20x20mm. | m2 | 10 |  | 0 | A | OS 30
579 | 15E.75 |  | Supervisione e reti di misura
580 | 15E.75.72 |  | Strumenti di misura
581 | 15E.75.72.27 |  | Contatore di energia attiva per inserzione diretta, certificato PTB, con uscita bus KNX
582 | 15E.75.72.27.c | * | Contatore di energia attiva per inserzione diretta in sistemi monofase e trifase fino a 100A, con uscita bus KNX, ingombro 7 moduli | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
583 | 15E.75.72.28 |  | Contatore di energia attiva per collegamento tramite TA, certificato PTB, con uscita bus KNX
584 | 15E.75.72.28.b | * | Contatore di energia attiva per collegamento tramite TA in sistemi trifase, con uscita bus KNX, ingombro 4 moduli | cad | 4 |  | 0 | A | OS 30
585 | 15E.80 |  | Apparecchi vari
586 | 15E.80.20 |  | Gruppi elettrogeni
587 | 15E.80.20.51 |  | Gruppi elettrogeni a gasolio per alimentazione di sicurezza, con commutatore automatico
588 | 15E.80.20.51.a | * | Gruppo elettrogeno a gasolio con commutatore automatico 44kVA - 35kW | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
589 | 15E.85 |  | Building Automation
590 | 15E.85.40 |  | APPARECCHI DI COMANDO
591 | 15E.85.40.20 |  | TOUCH PANEL
592 | 15E.85.40.20.a | * | Schermo 18,5" | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
593 | 15E.85.70 |  | SERVER
594 | 15E.85.70.10 |  | SERVER BUS KNX
595 | 15E.85.70.10.a | * | Facility Server Bus KNX | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
596 | 40E |  | Ripristino compartimentazioni REI
597 | 40E.05 |  | Ripristino compartimentazioni REI
598 | 40E.05.06 |  | Ripristino compartimentazioni REI per cavi
599 | 40E.05.06.100 |  | Chiusura di apertura per attravesamenti di cavi in muri antincendio massivi, leggeri e soffitti antincendio
600 | 40E.05.06.100.a | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,01 m² | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
601 | 40E.05.06.100.b | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,02 m² | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
602 | 40E.05.06.100.c | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,05 m² | Cadauno | 16 |  | 0 | A | OS 30
603 | 40E.05.06.100.d | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,10 m² | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
604 | 40E.05.06.100.e | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,18 m² | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
605 | 40E.05.06.100.f | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,36 m² | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 38282.08
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
3 | 50.05.05.01.a* | * | Costi sicurezza impianti elettrici | a c | 1 | 38282.08 | 38282.08 | OS 30
4
5
6

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno