## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | BAULOS B1 - Neubau eines Forschungsgebäudes für die Freie Universität Bozen
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Bozen
Verlegung: |  | erreichbar über Hauptstraßen
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal
Frist für die Einreichung der Angebote:
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2020
CUI-Kodex:
CIG Kodex |  | 86733968CC
Vorherrschender Kodex CPV
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 570374.05
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 570374.05

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
1 | 01.04.14.08.c |  | Pflanzen Stammumfang 12-14cm: Quercus | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS24
2 | 01.04.14.08.d |  | Pflanzen Stammumfang 12-14cm: Acer | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS24
3 | 02.01.03.08.j |  | Kernbohrungen | cm | 2000 |  | 0 | A | OS1
4 | 02.01.03.08.k |  | Kernbohrungen | cm | 3000 |  | 0 | A | OS1
5 | 02.01.03.08.q |  | Kernbohrungen | cm | 6500 |  | 0 | A | OS1
6 | 02.01.03.11.a* | * | Nasser Sägeschnitt der Pfeiler der zu erhaltenden Einfriedung, mitllere dicke 85 cm | pro Stück | 7 |  | 0 | A | OG1
7 | 02.01.03.12* | * | Abbau der Leuchtkörper der bestehenden Einfriedung. | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OG1
8 | 02.02.03.01.a |  | Baugrube: maschinell, mit Abtransport zu den öffentlichen Deponien, nicht weiter entfernt als 5km | m3 | 11003.56 |  | 0 | A | OG1
9 | 02.02.04.01.b |  | Boden Fundamente ausheben: inkl. Aufladen und Transport | m3 | 91.5 |  | 0 | A | OG1
10 | 02.02.04.02.a |  | Grabenaushub bis zu einer Tiefe von 1,50m | m3 | 435.14 |  | 0 | A | OG1
11 | 02.02.04.02.c |  | Aufpreis für Tiefe bei Grabenaushub über 1,5m bis 2,5m | m3 | 326.99 |  | 0 | A | OG1
12 | 02.02.04.02.d |  | Aufpreis für Tiefe bei Grabenaushub über 1,5m bis 3,5m | m3 | 114.38 |  | 0 | A | OG1
13 | 02.02.05.01.b |  | Anfüllen mit Aushubmaterial: maschinell | m3 | 4084.9 |  | 0 | A | OG1
14 | 02.04.71.01.a |  | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten, für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 447.28 |  | 0 | M | OG 1
15 | 02.04.71.02.a |  | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente | m2 | 40.64 |  | 0 | M | OS 21
16 | 02.04.72.02.c |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände, vertikal für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 12824.48 |  | 0 | M | OG 1
17 | 02.04.73.02.b | * | Schalung für ebene Platten und Kragplatten für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 22311.93 |  | 0 | M | OG 1
18 | 02.04.73.03.b |  | Schalung für Treppenplatten, für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 2159.45 |  | 0 | M | OG 1
19 | 02.04.74.01.b | * | Schalung für geradlinige Träger für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 1514.24 |  | 0 | M | OG 1
20 | 02.04.74.01.c |  | Aufpreis für Stützmassnahmen für Trägerunterkante von 3,01 bis 6,00 m | m2 | 738.18 |  | 0 | M | OG 1
21 | 02.04.75.01.b |  | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 4168.02 |  | 0 | M | OG 1
22 | 02.04.75.03.b |  | Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt S3 | m2 | 23.6 |  | 0 | M | OG 1
23 | 02.04.75.51 |  | Aufpreis für Stützen, mit geradliniger, geneigter Erzeugenden jedwelcher Neigung (Kegelstumpf- oder Pyramidenstumpfoberfläche). | m2 | 802 |  | 0 | M | OG 1
24 | 02.04.77.01.a |  | Stützmaßnahmen für Mauern, Wände und Stützen H > 3,0 m. | m2 | 3590.46 |  | 0 | M | OG 1
25 | 02.04.77.03.a |  | Lehrgerüste jeglicher Höhe und Lichten Weite | m3 | 1491.84 |  | 0 | M | OG 1
26 | 02.04.78.02.c | * | Aufpreis für Sichtbetonschalungen, Finplyplatten | m2 | 1563.78 |  | 0 | M | OG 1
27 | 02.04.78.02.d | * | Aufpreis für Sichtbetonschalungen, OSB Platten | m2 | 3295.9 |  | 0 | M | OG 1
28 | 02.04.80.05.d |  | Liefern und Einbauen von Beton für bauwerke jedwelcher lage, form und abmessung, festigkeitsklasse C 25/30. | m3 | 12.01 |  | 0 | M | OS 21
29 | 02.04.80.50.a |  | Magerbeton mit Recyclingmaterial, C8/10 | m3 | 517.54 |  | 0 | A | OG1
30 | 02.04.80.50.a |  | Beton mit Recyclingmaterial C 8/10 | m3 | 382.48 |  | 0 | M | OG 1
31 | 02.04.80.50.a_ |  | Beton mit Recyclingmaterial C 8/10 | m3 | 2.06 |  | 0 | A | OG1
32 | 02.04.80.50.a__ |  | Beton mit Recyclingmaterial C 8/10 | m3 | 3.22 |  | 0 | M | OS 21
33 | 02.04.85.01.b |  | Expositionsklasse XC XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm | m3 | 518.17 |  | 0 | M | OG 1
34 | 02.04.85.03.a |  | Aufpreis für frost-, tau- und tausalzbeständigen Beton | m3 | 3462.49 |  | 0 | A | OG1
35 | 02.04.85.03.a |  | Expositionsklasse XF XF1 | m3 | 518.17 |  | 0 | M | OG 1
36 | 02.04.85.03.d |  | Expositionsklasse XF XF4 | m3 | 43.27 |  | 0 | M | OG 1
37 | 02.04.85.05.a |  | Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklasse S4 | m3 | 15147.55 |  | 0 | M | OG 1
38 | 02.04.85.05.a_ |  | Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklasse S4 | m3 | 12.01 |  | 0 | M | OS 21
39 | 02.04.85.11 |  | Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen | m2 | 996.78 |  | 0 | M | OG 1
40 | 02.04.85.30 |  | Aufpreis für WU-Beton | m3 | 5110.94 |  | 0 | M | OG 1
41 | 02.04.90.05.c |  | Aufpreise für Installationen, einbau von Leerrohren. | m | 2028.9 |  | 0 | M | OG 1
42 | 02.04.90.05.d |  | Aufpreise für Installationen, einbau von Aussparungen/Öffnungen: 0,01-0,50 m2 | St | 60 |  | 0 | M | OG 1
43 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C | kg | 15207.73 |  | 0 | A | OG1
44 | 02.07.01.04.d |  | Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln, Dicke 25 cm. | m3 | 1062.26 |  | 0 | A | OS7
45 | 02.07.01.11* | * | Brandschutzmauerwerk aus halbvollen Ziegelsteinen, Dicke 20 cm | m3 | 81.04 |  | 0 | A | OS7
46 | 02.07.03.13.a* | * | Mauerwerk aus Porenbetonblöcken autoklaviert, E240, Dicke 15 cm | m2 | 611 |  | 0 | A | OS7
47 | 02.07.03.13.b* | * | Mauerwerk aus Porenbetonblöcken autoklaviert, E180, Dicke 10 cm | m2 | 50.16 |  | 0 | A | OS7
48 | 02.07.04.03.a* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1A | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS7
49 | 02.07.04.03.b* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1B | pro Stück | 18 |  | 0 | A | OS7
50 | 02.07.04.03.c* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1M | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
51 | 02.07.04.03.d* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1C | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
52 | 02.07.04.03.e* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1D | pro Stück | 51 |  | 0 | A | OS7
53 | 02.07.04.03.f* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1E | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS7
54 | 02.07.04.03.g* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1F | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS7
55 | 02.07.04.03.h* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1G | pro Stück | 18 |  | 0 | A | OS7
56 | 02.07.04.03.i* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1H | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
57 | 02.07.04.03.j* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1I | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
58 | 02.07.04.03.k* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.1L | pro Stück | 32 |  | 0 | A | OS7
59 | 02.07.04.03.l* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2A | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS7
60 | 02.07.04.03.m* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2B | pro Stück | 10 |  | 0 | A | OS7
61 | 02.07.04.03.n* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2C | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS7
62 | 02.07.04.03.o* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2D | pro Stück | 41 |  | 0 | A | OS7
63 | 02.07.04.03.p* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2E | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
64 | 02.07.04.03.q* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2F | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
65 | 02.07.04.03.r* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2G | pro Stück | 24 |  | 0 | A | OS7
66 | 02.07.04.03.s* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2H | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
67 | 02.07.04.03.t* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2I | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS7
68 | 02.07.04.03.u* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2L | pro Stück | 42 |  | 0 | A | OS7
69 | 02.07.04.03.v* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2M | pro Stück | 12 |  | 0 | A | OS7
70 | 02.07.04.03.w* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F1.2N | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS7
71 | 02.07.04.04.a* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F2.1A | pro Stück | 6 |  | 0 | A | OS7
72 | 02.07.04.04.b* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F2.1B | pro Stück | 13 |  | 0 | A | OS7
73 | 02.07.04.04.c* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F2.2A | pro Stück | 6 |  | 0 | A | OS7
74 | 02.07.04.04.d* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F2.2B | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS7
75 | 02.07.04.04.e* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F3 | pro Stück | 9 |  | 0 | A | OS7
76 | 02.07.04.04.f* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F4.1A | pro Stück | 16 |  | 0 | A | OS7
77 | 02.07.04.04.g* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F4.1B | pro Stück | 15 |  | 0 | A | OS7
78 | 02.07.04.04.h* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F4.2A | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS7
79 | 02.07.04.04.i* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F4.2B | pro Stück | 5 |  | 0 | A | OS7
80 | 02.07.04.05.a* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F5.1 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS7
81 | 02.07.04.05.b* | * | Lieferung und Montage eines thermischen Laibungssystems, genannt F5.2 | pro Stück | 12 |  | 0 | A | OS7
82 | 02.07.06.01.e |  | Wärmegedämmte Mauerfußelemente 24cm breit | m | 427.98 |  | 0 | A | OS7
83 | 02.09.01.02.b |  | Grobputz 2 Lagen: Spritz+Kalkzementmörtel | m2 | 180.84 |  | 0 | A | OS7
84 | 02.09.01.08.a |  | Fertigputz 2 Lagen: auf Kalk-Zementbasis, Dicke 15 mm | m2 | 2418.69 |  | 0 | A | OS7
85 | 02.09.01.13.d |  | Mineralischer Trockenmörtel auf Basis von Zement, Weißkalkhydrat, Feinsanden, Armierungsfasern und Vergütungszusätzen, als 02.09.01.13.d Haftbrücke für nachfolgende Kalk-, Kalkzement- und Zementputze sowie zum Kleben und Armieren von Dämmplatten. | m2 | 4641.92 |  | 0 | A | OS7
86 | 02.09.02.05.b |  | Putzbewehrung: aus Kunststoffgewebe | m2 | 2515.66 |  | 0 | A | OS7
87 | 02.10.02.13.a* | * | Ausgleichsschicht Leichtbeton mit Blähton-Zuschlägen, Dicke 10 cm | m2 | 1576.83 |  | 0 | A | OG1
88 | 02.10.02.13.b* | * | Ausgleichsschicht Leichtbeton mit Blähton-Zuschlägen, Dicke 11 cm | m2 | 2015.83 |  | 0 | A | OG1
89 | 02.10.02.13.c* | * | Ausgleichsschicht Leichtbeton mit Blähton-Zuschlägen, Dicke 12,5 cm | m2 | 123.5 |  | 0 | A | OG1
90 | 02.10.02.13.d* | * | Ausgleichsschicht Leichtbeton mit Blähton-Zuschlägen, Dicke 14 cm | m2 | 8056.21 |  | 0 | A | OG1
91 | 02.10.02.14* | * | Aufpreise auf Position 02.10.02.13* für pro Stückn weiteren cm Dicke. | m2 | 5371.6 |  | 0 | A | OG1
92 | 02.10.02.15.a* | * | Ausgleichsschicht Leichtbeton mit Blähton-Zuschlägen, zur Ausbildung von Gefälle, Dicke 6 cm | m2 | 36.25 |  | 0 | A | OG1
93 | 02.10.03.10* | * | Heizestrich Dicke 6,5 cm. | m2 | 1878.19 |  | 0 | A | OG1
94 | 02.10.03.11.a* | * | Schwimmender Leichtbetonestrich mit Zuschlägen aus Blähton, Dicke 6 cm. | m2 | 681.2 |  | 0 | A | OG1
95 | 02.10.03.11.b* | * | Schwimmender Leichtbetonestrich mit Zuschlägen aus Blähton, Dicke 7 cm. | m2 | 12166.57 |  | 0 | A | OG1
96 | 02.10.03.12* | * | Aufpreise auf Position 02.10.03.11.b für pro Stückn weiteren cm Dicke | m2 | 1420.46 |  | 0 | A | OG1
97 | 02.10.04.02.a |  | Industrieboden, dicke 15 cm, mit rauher Oberfläche | m2 | 3349.44 |  | 0 | A | OG1
98 | 02.10.04.02.e |  | Industrieboden D 15cm: mit Fischgrätenmuster | m2 | 113.05 |  | 0 | A | OG1
99 | 02.11.03.01.d |  | Abdichtung von bodenflächen mit einer lage lose verlegter bitumen-schweißbahn dicke 4+4 mm. | m2 | 808.91 |  | 0 | A | OS8
100 | 02.11.04.01.d |  | Trennlage: Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2 | m2 | 2259.07 |  | 0 | A | OS8
101 | 02.11.04.01.g |  | Trennlage: Polyäthylen 0,20mm | m2 | 2608.45 |  | 0 | A | OS8
102 | 02.11.04.01.h |  | Trennlage: Polyäthylen 0,30mm | m2 | 16614.78 |  | 0 | A | OS8
103 | 02.11.04.02.b |  | Dampfsperre: Polyestervlies 200g/m2+Polyäthylen | m2 | 4344.59 |  | 0 | A | OS8
104 | 02.11.07.01.a |  | Hohlkehlen: an Wand-Fundamentanschluß | m | 290.2 |  | 0 | A | OS8
105 | 02.11.07.01.b |  | Hohlkehlen: an Wand- Fußbodenanschluss | m | 412.01 |  | 0 | A | OS8
106 | 02.12.01.06.b* | * | Glasfaser: Platten Wände, 40kg/m3, D 5cm | m2 | 3550.16 |  | 0 | A | OS7
107 | 02.12.01.09.e |  | EPS-Partikelschaum: Böden, Dicke 4 cm. | m2 | 70.5 |  | 0 | A | OS7
108 | 02.12.01.09.u |  | Aufpreis für Platte mit optimierten Dämmeigenschaften, Maximale Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK | m2 | 70.5 |  | 0 | A | OS7
109 | 02.12.01.09.v* | * | Lieferung und Montage von Wärmedämmplatten mit besserer Wärmeleitfähigkeit aus EPS mit Graphit Zuschlägen, Dicke 12 cm | m2 | 2305.31 |  | 0 | A | OS7
110 | 02.12.01.10.a* | * | Wärmedämmung für Fußbodenheizung, Dicke 30 mm | m2 | 1878.19 |  | 0 | A | OS7
111 | 02.12.01.16.b* | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: Dicke 12 cm. | m2 | 44.92 |  | 0 | A | OS7
112 | 02.12.01.26.a* | * | Lieferung und Montage eines Wärmedämmsystems aus Glasschaum für Gründächer mit Gefälle für Regenwasserabfluss, Mittlerer Durchmesser 13cm. | m2 | 905.9 |  | 0 | A | OS7
113 | 02.12.01.27.a* | * | Lieferung und Montage von Wärmedämmplatten aus XPS für Böden, Dicke 4cm | m2 | 2480.32 |  | 0 | A | OS7
114 | 02.12.01.27.b* | * | Lieferung und Montage von Wärmedämmplatten aus XPS für Böden, Dicke 6 cm | m2 | 650.5 |  | 0 | A | OS7
115 | 02.12.01.27.c* | * | Lieferung und Montage von Wärmedämmplatten aus XPS für Böden, Dicke 10 cm | m2 | 1377.05 |  | 0 | A | OS7
116 | 02.12.01.28.a* | * | Lieferung und Montage eines Verbundpaneels bestehend aus einer Lage mineralisierter, mit Portlandzement gebundener Holzwolle, zusammen mit einer Lage aus Mineralwolle, lackiert, Dicke 125mm. | m2 | 55.22 |  | 0 | A | OS7
117 | 02.12.01.28.b* | * | Lieferung und Montage eines Verbundpaneels bestehend aus einer Lage mineralisierter, mit Portlandzement gebundener Holzwolle, zusammen mit einer Lage aus Mineralwolle, lackiert, Dicke 100mm. | m2 | 407.57 |  | 0 | A | OS7
118 | 02.12.01.29.a* | * | Lieferung und Montage eines Wärmedämmsystems für Gründächer mit Gefälle zum Abfluss des Niederschlagwassers, EPS vorgefertigt mit expandiertem festen Polyurethan, mittlere Dicke 110+60mm | m2 | 1575 |  | 0 | A | OS7
119 | 02.12.01.30.a* | * | Lieferung und Anbringung von Dämmung aus Steinwolle für Außenwände- und Decken, innenliegend, Dicke 12 cm | m2 | 334.64 |  | 0 | A | OS7
120 | 02.12.01.30.b* | * | Lieferung und Montage einer Isolierung für hinterlüftete Fassaden aus Steinwolle, Dicke 12 cm | m2 | 1523.01 |  | 0 | A | OS7
121 | 02.12.02.01.d |  | Dämmstreifen B 12-20cm: gebundenes Gummigranulat | m2 | 522.81 |  | 0 | A | OS7
122 | 02.12.02.02.f |  | Trittschalldämmschicht aus gebundenem gummigranulat stärke 10 mm | m2 | 11732.56 |  | 0 | A | OS7
123 | 02.12.02.03.e |  | Trittschalldämmschicht aus Holzfaserplatten, Dicke 21-20 mm | m2 | 304.35 |  | 0 | A | OS7
124 | 02.12.02.22.a* | * | Lieferung und Montage einer Randabdichtung aus geschäumtem Polyäthylen zur Entkoppelung der Estriche, Dicke 6 mm | m | 9505.85 |  | 0 | A | OS7
125 | 02.12.02.22.b* | * | Lieferung und Montage einer Randabdichtung (L förmig) aus geschäumtem Polyäthylen zur Entkoppelung der Estriche, Dicke 6 mm | m | 8565.95 |  | 0 | A | OS7
126 | 02.12.02.22.c* | * | Streifen aus Polystirenschaum, Dicke 5mm | m | 522.81 |  | 0 | A | OS7
127 | 02.12.03.01.a |  | WDVS aus Mineralwolle mit Mineralputz: Dicke 10 cm | m2 | 4701.94 |  | 0 | A | OS7
128 | 02.12.03.01.b |  | WDVS aus Mineralwolle mit Mineralputz: Aufpreis für Wärmedämmung, +2cm | m2 | 9403.88 |  | 0 | A | OS7
129 | 02.12.03.22 |  | WDVS aus Mineralwolle mit Mineralputz: Aufpreis für Sockelleiste | m2 | 55.74 |  | 0 | A | OS7
130 | 02.15.01.04.a |  | Liefern und Einbau von Bitumenfolie, vorgefertigt, mit Glasfaser oder Polyestervlies mit Endlosfaden bewehrt, D. 4 mm. | m2 | 1030.53 |  | 0 | A | OS8
131 | 02.15.01.06.b |  | Polyolefine Dachabdichtung: Dicke 1,8 mm | m2 | 1698.12 |  | 0 | A | OS8
132 | 02.16.02.02.b |  | Dränschicht Wände: Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 1423.76 |  | 0 | A | OG1
133 | 02.16.02.03.a |  | Dränschicht: Filtervlies Dicke 0,7mm | m2 | 594.27 |  | 0 | A | OG1
134 | 02.16.02.05.a |  | Dränmatte: Dicke 8mm | m2 | 1327.01 |  | 0 | A | OG1
135 | 02.16.06.03 |  | Magerbeton für Rohrleitungen | m3 | 4.17 |  | 0 | A | OG1
136 | 02.16.08.21.c |  | Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | nr§St | 21 |  | 0 | A | OG1
137 | 02.16.08.25 |  | Schachtabdeckung aus Gußeisen | kg | 480 |  | 0 | A | OG1
138 | 02.16.09.01.f |  | Schottertragschicht: Auftragsprof. | m3 | 331.43 |  | 0 | A | OG1
139 | 02.16.09.03.f |  | Tragschicht RB-Granulat 0/32: nach Auftragsprof. | m3 | 65.48 |  | 0 | A | OG1
140 | 02.16.09.04 |  | Verdichten Aufschüttungsschichten | m2 | 1896.17 |  | 0 | A | OG1
141 | 02.16.09.23.c* | * | Pflastersteine aus Kunststeinen kreisförmig, versickerungsfähig, gefüllt mit Erde und Rasen | m2 | 26.21 |  | 0 | A | OS24
142 | 02.17.01.01.a |  | Gartenerde: Einbau händisch | m3 | 293.81 |  | 0 | A | OS24
143 | 02.17.01.02 |  | Rasenflächen | m2 | 293.81 |  | 0 | A | OS24
144 | 02.17.05.01.a |  | Anpflanzen von Pflanzen: auf den Grundpreis | % | 8 |  | 0 | A | OS24
145 | 02.17.07.01.b |  | Intensive Dachbegrünung | m2 | 141.65 |  | 0 | A | OG1
146 | 02.17.07.02.a |  | Extensive Dachbegrünung | m2 | 1317.8 |  | 0 | A | OG1
147 | 02.17.07.03.b |  | Substratmischung für intensive Dachbegrünungen, dicke 30 cm | m2 | 141.65 |  | 0 | A | OG1
148 | 02.17.07.04.a |  | Substratmischung für extensive Dachbegrünungen. | m2 | 1317.8 |  | 0 | A | OG1
149 | 02.17.07.05.a |  | Kontrollschacht 10 cm | nr§St | 10 |  | 0 | A | OG1
150 | 02.17.07.05.b |  | Erhöhung 10 cm für den Kontrollschacht | nr§St | 10 |  | 0 | A | OG1
151 | 02.17.07.05.d |  | Extensive Dachbegrünung mit Sedumjungpflanzen | m2 | 1317.8 |  | 0 | A | OG1
152 | 02.17.07.05.e |  | Intensivbegrünung: Sedum Stecklinge | m2 | 141.65 |  | 0 | A | OG1
153 | 02.17.07.05.h |  | Trenn- und Abschlussprofil | m | 419.97 |  | 0 | A | OG1
154 | 02.17.07.05.i |  | Drainagesystem mit Kiesstreifen 15-30 mm. | m2 | 209.99 |  | 0 | A | OG1
155 | 02.17.07.05.j |  | Aufpreise auf Position 02.17.07.05.i für pro Stückn weiteren cm Dicke. | m2 | 629.97 |  | 0 | A | OG1
156 | 02.17.07.06.a |  | Fertigstellungspflege Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen | m2 | 1317.8 |  | 0 | A | OG1
157 | 02.18.09.01 | * | Maurerbeihilfen: Heizungsanlagen | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
158 | 02.18.10.01 | * | Maurerbeihilfen: Klimaanlagen | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
159 | 02.18.11.01 | * | Maurerbeihilfen: Sanitäranlagen | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
160 | 02.18.12.01.b | * | Maurerbeihilfen: Elektroanlagen | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
161 | 03.01.01.01.m |  | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S235, S275, S355 | kg | 5626.88 |  | 0 | A | OS6
162 | 03.01.01.01.m |  | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S235, S275, S355 | kg | 14595.1 |  | 0 | M | OG 1
163 | 03.02.02.01.b |  | Gitterrost mit Quadratmaschen, 33x33mm | m2 | 71.01 |  | 0 | A | OS6
164 | 03.02.02.01.d |  | Gitterrost mit Quadratmaschen, 33x33mm | m2 | 35 |  | 0 | A | OS6
165 | 03.02.02.01.v* |  | Gitterrost mit Quadratmaschen, 25x25mm mit Tür | m2 | 40 |  | 0 | A | OS6
166 | 03.02.02.02.n |  | Gitterrost mit Rechteckmaschen: 15x76mm, 85,40 kg/m2 | m2 | 14.18 |  | 0 | A | OS6
167 | 03.02.02.02.o |  | Gitterrost mit Rechteckmaschen: 15x76mm, 103,50 Kg/mq | m2 | 16.1 |  | 0 | A | OS6
168 | 03.02.02.02.t |  | Gitterrost mit Rechteckmaschen: 15x76mm, 109,22 kg/m2 | m2 | 47.88 |  | 0 | A | OS6
169 | 03.05.05.04.a* | * | Lieferung und Montage einer grünen Fassade: Modul als Support der Pflanzen | m2 | 620.29 |  | 0 | A | OG1
170 | 03.05.05.04.b* | * | Lieferung und montage einer grünen fassade: Unterkonstruktion der Grün-Module | m2 | 620.29 |  | 0 | A | OG1
171 | 03.05.05.04.c* | * | Lieferung und montage einer grünen fassade: Befestigungselemente für Module | m2 | 620.29 |  | 0 | A | OG1
172 | 03.05.05.04.d* | * | Lieferung und montage einer grünen fassade: Bewässerungssystem | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
173 | 03.05.05.05.a* | * | Lieferung und Montage einer hinterlüfteten Holzfassade für Aussenbereiche. | m2 | 408.03 |  | 0 | A | OS6
174 | 03.05.05.05.b* | * | Lieferung und Montage einer hinterlüfteten Holzdecke für Aussenbereiche | m2 | 399.51 |  | 0 | A | OS6
175 | 03.06.02.03.a* | * | Mehrzwecktür, einflügelig, Maueröffnung 88XH.224 cm - genannt P6.1 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
176 | 03.06.02.03.c* | * | Mehrzwecktür, zweiflügelig, Maueröffnung 196XH.225 cm - genannt P6.3 | pro Stück | 7 |  | 0 | A | OS6
177 | 03.06.02.04.a* | * | Mehrzwecktür, einflügelig, Tunnelzarge als Aussentür, Maueröffnung 95XH.227 cm - genannt P6.4 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
178 | 03.06.02.04.b* | * | Mehrzwecktür, einflügelig, Tunnelzarge als Aussentür, Maueröffnung 135XH.227 cm - genannt P6.5 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
179 | 03.06.02.04.c* | * | Mehrzwecktür, zweiflügelig, Tunnelzarge als Aussentür, Maueröffnung 196XH.227 cm - genannt P6.6 | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS6
180 | 03.06.02.04.d* | * | Mehrzwecktür, zweiflügelig, Tunnelzarge als Aussentür, Maueröffnung 215XH.227 cm - genannt P6.7 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
181 | 03.06.03.01.r |  | Feuerschutztür Stahl: REI 120'; 9000x2150 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
182 | 03.06.03.01.s |  | Feuerschutztür Stahl: REI 120'; 1000x2150 | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS6
183 | 03.06.03.08.a* | * | Brandschutztür, zweiflügelig symmetrisch, Durchgangslichte 1800x2200mm REI 60 - P7.1 | pro Stück | 12 |  | 0 | A | OS6
184 | 03.06.03.08.c* | * | Brandschutztür, zweiflügelig symmetrisch, Durchgangslichte 1120+840x2200 mm REI 60 – P7.3 | pro Stück | 16 |  | 0 | A | OS6
185 | 03.06.03.08.d* | * | Wand-Elektromagnet für Brandschutztüren | pro Stück | 7 |  | 0 | A | OS6
186 | 03.06.03.08.e* | * | Brandschutztür, einflügelig, Durchgangslichte 950x2250mm REI 60 - P7.10 | pro Stück | 6 |  | 0 | A | OS6
187 | 03.06.03.08.f* | * | Brandschutztür, einflügelig, Durchgangslichte 950x2250mm REI 120 - P7.11 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
188 | 03.06.03.09.a* | * | Feuerschutztor zweiflügelig, symmetrische Türflügel, 2430Xh.2645 mm - genannt P7.4 | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS6
189 | 03.06.03.09.b* | * | Feuerschutztor zweiflügelig, symmetrische Türflügel, 3020Xh.2945 mm - genannt P7.5 | pro Stück | 8 |  | 0 | A | OS6
190 | 03.06.03.10.a* | * | Brandschutztür, zweiflügelig symmetrisch, Durchgangslichte 1800x2200mm REI 120 - P7.7 | pro Stück | 9 |  | 0 | A | OS6
191 | 03.06.03.10.b* | * | Brandschutztür, zweiflügelig symmetrisch, Durchgangslichte 1120+840x2200 mm REI 120 – P7.8 | pro Stück | 6 |  | 0 | A | OS6
192 | 03.06.04.01* | * | Flexible Brandschutzbarriere REI60 | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS6
193 | 03.07.01.07* | * | Deckensektionaltor für Garage, belüftet und motorisiert, mit Schlupftür, Abm. 500XH290cm | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
194 | 03.07.01.08* | * | Automatische Lichtschranke einschließlich digitalem Motor | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
195 | 03.07.01.09* | * | Motorisiertes Schiebetor aus Stahl, fester und beweglicher Flügel, Abmessungen: Länge 796cm, H 260cm | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
196 | 03.07.01.10* | * | Motorisiertes Schiebetor aus Stahl, Abmessungen: Länge öff. Flügel 379cm, H 260,5cm | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
197 | 03.08.01.02.c* | * | Handlauf innen, pulverlackiert, geradlinig | m | 397.34 |  | 0 | A | OS6
198 | 03.08.01.02.d* | * | Handlauf Treppen innen: Aufpreis für Krümlinge und Knicke | pro Stück | 90 |  | 0 | A | OS6
199 | 03.08.01.04* | * | Metallparapet gegen Garagenrampe, h100 cm | m | 27 |  | 0 | A | OS6
200 | 03.08.01.05* | * | Einfriedung der Gasübergabestation aus Streckmetall mit inegrierter Zugangstür. | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
201 | 03.10.03.01.c* | * | Türschließer mit Arm | pro Stück | 106 |  | 0 | A | OS6
202 | 03.12.01.02.d |  | Verzinkung Träger Verzinkung Träger > 10000kg | kg | 14595.1 |  | 0 | M | OG 1
203 | 03.12.02.01 |  | Pulverbeschichtung | m2 | 613.8 |  | 0 | M | OG 1
204 | 04.01.01.07.c |  | Spachteln: Gipsspachtel | m2 | 29408.48 |  | 0 | A | OS7
205 | 04.01.01.10 |  | Verspachtelung von Zwischendecke aus Gipskartonplatten. | m2 | 2280.32 |  | 0 | A | OS7
206 | 04.01.02.05.a |  | Deckender Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, helle Farbe | m2 | 788.49 |  | 0 | A | OS7
207 | 04.01.02.05.b |  | Deckender Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe, dunkle Farbe | m2 | 4644.66 |  | 0 | A | OS7
208 | 04.01.02.05.c |  | Deckender Anstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe: zusätzliche Zwischenbeschichtung | m2 | 5433.15 |  | 0 | A | OS7
209 | 04.01.02.11.b |  | Farblose Imprägnierung : Kunststoffdispersion | m2 | 5433.15 |  | 0 | A | OS7
210 | 04.01.03.03.a |  | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt | m2 | 33016.67 |  | 0 | A | OS7
211 | 04.01.03.05.a |  | Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat | m2 | 1071.62 |  | 0 | A | OS7
212 | 04.01.03.05.c |  | Kunststoffdispersionsfarbe: Vollton | m2 | 2942.18 |  | 0 | A | OS7
213 | 04.01.03.09.a |  | Latexfarbe: hellgetönt | m2 | 153.09 |  | 0 | A | OS7
214 | 04.05.01.05.b* | * | Schallabsorbierende Zwischendecke mit doppelter Metallunterstruktur und Verkleidung aus gelochten Platten, genannt CF02 | m2 | 2269.96 |  | 0 | A | OS7
215 | 04.05.01.05.c* | * | Schallabsorbierende Ywischendecke mit doppelter Metallunterkonstruktion und Verkleidung aus perforierten Platten, genannt CF05 | m2 | 2347.3 |  | 0 | A | OS7
216 | 04.05.01.07.c* | * | Konstruktion von Deckenverkleidungen und Tragstruktur aus Metallprofilen. | m2 | 1166.64 |  | 0 | A | OS7
217 | 04.05.01.20.a |  | Abgehängte Brandschutzdecke: EI 60 | m2 | 191.45 |  | 0 | A | OS7
218 | 04.05.01.25.a* | * | Schallabsorbierende Zwischendecke, doppelte Metallunterkonstruktion und einfache Abschlussplatte, genannt CF03 | m2 | 788.67 |  | 0 | A | OS7
219 | 04.05.02.21.a* | * | Trennwand aus Gipskarton, Dicke 10cm - genannt M01 | m2 | 697.55 |  | 0 | A | OS7
220 | 04.05.02.21.b* | * | Trennwans aus Gipskarton, Dicke 15 cm - genannt M02 | m2 | 1090.58 |  | 0 | A | OS7
221 | 04.05.02.22* | * | Akustiktrennwand aus Gipskarton, Dicke 23,5 cm - genannt M03A, M03B | m2 | 8996.11 |  | 0 | A | OS7
222 | 04.05.02.23.a* | * | Trennwand für Haustechnik aus Gipskarton, Dicke 35 cm - genannt M04A | m2 | 70.86 |  | 0 | A | OS7
223 | 04.05.02.23.b* | * | Trennwand für Haustechnik aus Gipskarton, Dicke 21-26 cm, genannt M04B und M04C | m2 | 248.24 |  | 0 | A | OS7
224 | 04.05.02.24.a* | * | Aufpreis für Höhen über 4m: Akustiktrennwand M03A, M03B. | m2 | 1280.85 |  | 0 | A | OS7
225 | 04.05.02.24.b* | * | Aufpreis für zusätzlichen Wandaufbau ab der Höhe +220 cm: Dicke 5 cm | m2 | 2077.32 |  | 0 | A | OS7
226 | 04.05.02.24.c* | * | Aufpreis für Ausführung in angeführten Brandschutzklassen: EI 60 | m2 | 1419.62 |  | 0 | A | OS7
227 | 04.05.03.01.a |  | Trockenputz aus Gipskartonplatten: D 10mm | m2 | 133.56 |  | 0 | A | OS7
228 | 04.05.03.06.a* | * | Vorsatzschale auf Metallständerwerk mit doppelter Gipskartonplatte, gennant ME06-ME07 | m2 | 618.34 |  | 0 | A | OS7
229 | 04.05.03.06.b* | * | Vorsatzschale auf Metallständerwerk mit doppelter Gipskartonplatte, Dicke 10 cm | m2 | 4522.81 |  | 0 | A | OS7
230 | 04.05.03.06.c* | * | Gedämmte Vorsatzschale auf Metallständerwerk und doppelter Gipskartonplatte für Haustechnik, Gesamtdicke 18,5 cm, genannt MC02 | m2 | 201.31 |  | 0 | A | OS7
231 | 04.05.03.06.d* | * | Gedämmte Vorsatzschale auf Metallständerwerk mit doppelter Gipskartonplatte, genannt MC05 | m2 | 223.61 |  | 0 | A | OS7
232 | 04.05.03.06.e* | * | Vorsatzschale auf Metallständerwerk mit doppelter Gipskartonplatte, genannt ME11 | m2 | 21.66 |  | 0 | A | OS7
233 | 04.05.03.07.a* | * | Vorsatzschale auf Metallständerwerk mit doppelter Gipskartonplatte, Dicke 6 cm, gennant MC01 | m2 | 610.56 |  | 0 | A | OS7
234 | 04.05.03.08.a* | * | Isolierte Vorsatzschale auf Metallständerwerk an der Wand verankert, dopplte Gipskartonplatten, Dicke 5cm, genannt MC03 | m2 | 802.77 |  | 0 | A | OS7
235 | 04.05.03.08.b* | * | Vorsatzschale auf Metallständerwand an der Wand befestigt mit einer Gipskartonplatte, Dicke 5,25 cm, genannt MC04 | m2 | 200.74 |  | 0 | A | OS7
236 | 04.05.04.05.d* | * | Revisionsklappen für Zwischendecken aus Gipskarton, verspachtelt, Abmessungen 40x40 cm | pro Stück | 54 |  | 0 | A | OS7
237 | 04.05.04.05.e* | * | Revisionsklappen für Zwischendecken aus Gipskarton, verspachtelt, Abmessungen 20x100 cm | pro Stück | 29 |  | 0 | A | OS7
238 | 04.05.04.05.f* | * | Revisionsklappen für Akustikzwischendecken mit Perforierungen oder Fräsungen, Abm. 40x40 cm | pro Stück | 135 |  | 0 | A | OS7
239 | 05.01.02.11.a* | * | Lieferung und Verlegung eines Bodens in Feinsteinzeug für Innenbereiche, maßhaltig, R10 - Abm. 30x60 cm. | m2 | 26.41 |  | 0 | A | OS6
240 | 05.01.02.11.b* | * | Lieferung und Verlegung eines Bodens in Feinsteinzeug für Innenbereiche, maßhaltig, R10 - Abm. 30x60 cm. | m2 | 455.09 |  | 0 | A | OS6
241 | 05.01.02.12.a* | * | Lieferung und Verlegung eines Bodens in Feinsteinzeug für Außenbereiche, maßhaltig, R11 - Abm. 30x60 cm. | m2 | 665.75 |  | 0 | A | OS6
242 | 05.01.02.12.b* | * | Lieferung und Verlegung von Stufen in Feinsteinzeug für Außenbereiche, maßhaltig - Abm. 33X120 cm. | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS6
243 | 05.01.03.02.a* | * | Lieferung und Montage eines technischen Doppelbodens – Abmessungen 60x60 cm. | m2 | 398.4 |  | 0 | A | OS6
244 | 05.02.02.11.a* | * | Lieferung und Verlegung einer Wandverkleidung aus Feinsteinzeug für Innenbereiche, maßhaltig, - Abm. 30x60 cm. | m2 | 171.95 |  | 0 | A | OS6
245 | 05.02.02.12.a* | * | Lieferung und Verlegung einer Wandverkleidung aus großflächigen Fließen aus Feinsteinzeug für Innenbereiche, maßhaltig, min.Höhe 2300 mm, Dicke max. 9 mm | m2 | 1438.58 |  | 0 | A | OS6
246 | 05.03.02.03.a* | * | Lieferung und Montage einer Sockelleiste aus Feinsteinzeug für Innenbereiche - Abm. 7,2x60 cm. | m | 726.44 |  | 0 | A | OS6
247 | 06.01.01.01 |  | Sauberschliff und Feinstaubentfernung | m2 | 246.55 |  | 0 | A | OS6
248 | 06.01.03.01 |  | Haftgrundierung auf Unterboden | m2 | 5376.63 |  | 0 | A | OG1
249 | 06.01.03.01_ |  | Haftgrundierung auf Unterboden | m2 | 246.55 |  | 0 | A | OG1
250 | 06.01.06.02 |  | Ausgleichsmasse von 3-10mm | m2 | 5376.63 |  | 0 | A | OG1
251 | 06.02.02.03* | * | Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, Dicke 3 mm | m2 | 397.63 |  | 0 | A | OS6
252 | 06.03.01.02* | * | Lieferung und Montage eines aufgeständerten Holzbodens für Außenbereiche. | m2 | 609.71 |  | 0 | A | OS6
253 | 06.03.02.12.a* | * | Holzboden aus Mehrschichtdielen aus Eiche Natur, Abm. 175x220 mm, Dicke 13 mm | m2 | 592.17 |  | 0 | A | OS6
254 | 06.03.02.12.b* | * | Tribüne aus Mehrschichtholz Eiche Natur, Abmessungen 175x2200mm, Dicke 13mm | m2 | 172.28 |  | 0 | A | OS6
255 | 06.03.02.13* | * | Aufpreis für Winkelschienen als Kantenabschluss aus Stahl | m | 82.95 |  | 0 | A | OS6
256 | 06.06.01.01.f* | * | Lieferung und Montage einer Sockelleiste aus RAL lackiertem Holz | m | 360.84 |  | 0 | A | OS6
257 | 06.06.01.05 |  | Flächenbündige Sockelleiste 60/10 | m | 249.64 |  | 0 | A | OS6
258 | 06.06.02.01 |  | Fußleiste PVC H60 | m | 135.9 |  | 0 | A | OS6
259 | 06.09.03.01.a* | * | Anschlussprofile für Böden mit unterschiedlicher Dicke, Aluminium, Dicke 3mm | m | 9.4 |  | 0 | A | OS6
260 | 06.09.03.01.b* | * | Anschlussprofil für Böden mit Unterschiedlicher Dicke, Aluminium, Dicke 10mm | m | 31.9 |  | 0 | A | OS6
261 | 06.09.03.01.c* | * | Anschlussprofil für Böden mit Unterschiedlicher Dicke, Aluminium, Dicke 15 mm | m | 5.29 |  | 0 | A | OS6
262 | 07.01.01.01.d |  | Dachgerüst Brettschichtholz gerade: Güteklasse GL 24 h | m3 | 12.94 |  | 0 | A | OG1
263 | 07.01.03.14.a |  | Liefern und Verlegen einer Holzwerkstoffplatte in Fichte (OSB 3) an Wänden, Böden und auf Sparren. | m2 | 195.07 |  | 0 | A | OG1
264 | 07.01.06.05.a* | * | Lieferung und Montage einer Abtreppung des Hörsaals, Raumnr. B1.1.12 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
265 | 07.01.06.05.b* | * | Lieferung und Montage einer Abtreppung des Hörsaals, Raumnr. B1.1.14 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
266 | 07.01.06.05.c* | * | Lieferung und Montage einer Abtreppung des Hörsaals, Raumnr. B1.2.15 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
267 | 07.01.06.05.d* | * | Lieferung und Montage eines Podiums für das Auditorium mit integrierten Stufen | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
268 | 07.01.06.06.a* | * | Lieferung und Montage eines Podiums für das Pult, Abmessungen 250x670 cm, H 45cm | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
269 | 07.01.06.06.b* | * | Lieferung und Montage eines Podiums für das Pult, Abmessungen 250x560 cm, H 45cm | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OG1
270 | 08.21.17.01.a* | * | Sturzverkleidung der Branschutztüren, mehrfach gefalzt, Aluminium vorlackiert, Abwicklung 200-330mm | m | 30 |  | 0 | A | OS6
271 | 08.32.01.01.a* | * | Einfassung des Lüftungsschachts aus beschichtetem Aluminium, Abm. 88X60 cm | pro Stück | 11 |  | 0 | A | OS6
272 | 09.03.02.16.a* | * | Wabenkern-Innentür wandbündig, einflügelig, Abmessung 800XH.2200 mm - P1.1 | pro Stück | 26 |  | 0 | A | OS6
273 | 09.03.02.16.b* | * | Wabenkern-Innentür wandbündig, einflügelig, Abmessung 900XH.2200 mm - P1.2 | pro Stück | 5 |  | 0 | A | OS6
274 | 09.03.02.16.c* | * | Wabenkern-Innentür wandbündig, zweiflügelig, Abmessung 1600XH.2200 mm - P1.3 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
275 | 09.03.02.16.d* | * | Wabenkern-Innentür, Rahmen mittig, einflügelig, Abmessung 700XH.2200 mm - P1.4 | pro Stück | 75 |  | 0 | A | OS6
276 | 09.03.02.17.a* | * | Akustiktür, wandbündig, einflügelig, prädisponiert für MDF-Verkleidung, Abmessungen 800XH.2200 mm - genannt P2.1 | pro Stück | 16 |  | 0 | A | OS6
277 | 09.03.02.17.b* | * | Akustiktür, wandbündig, einflügelig, mit integrierter MDF-Verkleidung, Abmessungen 900XH.2200 mm - genannt P2.2 | pro Stück | 120 |  | 0 | A | OS6
278 | 09.03.02.17.c* | * | Akustiktür, wandbündig, einflügelig, prädisponiert für MDF-Verkleidung Abmessungen 1200XH.2200 mm - genannt P2.3 | pro Stück | 10 |  | 0 | A | OS6
279 | 09.03.02.17.d* | * | Akustiktür, wandbündig, zweiflügelig, mit integrierter MDF-Verkleidung, Abmessungen 1600XH.2200 mm - genannt P2.4 | pro Stück | 5 |  | 0 | A | OS6
280 | 09.03.02.17.e* | * | Akustiktür, wandbündig, zweiflügelig, mit integrierter MDF-Verkleidung, Abmessungen 1600XH.2160 mm - genannt P2.5 | pro Stück | 39 |  | 0 | A | OS6
281 | 09.03.02.17.f* | * | Akustiktür, wandbündig, zweiflügelig, in Abstimmung mit Wandverkleidung Abmessungen 1600XH.2200 mm - genannt P2.6 | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS6
282 | 09.03.02.17.h* | * | Akustiktür, wandbündig, einflügelig, prädisponiert für MDF-Verkleidung, Abmessungen 900XH.2200 mm - genannt P2.8 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
283 | 09.03.02.18.a* | * | Porta scorrevole interno muro ad anta singola senza stipiti 800Xh.2200 mm - denominata P3.1§Schiebetür in der Wand laufend, einflügelig, ohne Gewände 800XH.2200 mm - genannt P3.1 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
284 | 09.03.02.18.b* | * | Schiebetür in der Wand laufend, einflügelig, ohne Gewände 900XH.2200 mm - genannt P3.2 | pro Stück | 18 |  | 0 | A | OS6
285 | 09.03.02.18.c* | * | Schiebetür in der Wand laufend, einflügelig, ohne Gewände 1000XH.2200 mm - genannt P3.3 | pro Stück | 6 |  | 0 | A | OS6
286 | 09.03.04.06.a* | * | Brandschutztür einflügelig mit MDF verkleidung. 800Xh2200mm - genannt P8.1 | pro Stück | 12 |  | 0 | A | OS6
287 | 09.03.04.06.b* | * | Brandschutztür einflügelig mit Verkleidung in Abstimmung mit der Wandverkleidung, 1240Xh220 mm - genannt P8.2 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
288 | 09.03.04.06.c* | * | Brandschutztür zweiflügelig mit Verkleidung in Abstimmung mit der Wandverkleidung, 1900Xh2200 mm - genannt P8.3 | pro Stück | 4 |  | 0 | A | OS6
289 | 09.03.04.06.d* | * | Brandschutztür zweiflügelig mit Verkleidung in Abstimmung mit der Wandverkleidung, 1900Xh2200 mm - genannt P8.4 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
290 | 09.03.04.06.e* | * | Akustiktür, einflügelig, prädisponiert für MDF-Verkleidung, Abmessungen 870XH.2200 mm - genannt P8.5 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
291 | 09.04.05.06* | * | Lieferung und Montage Antriebs für den innenliegenden Sonnenschutz | m2 | 279 |  | 0 | A | OS6
292 | 09.04.06.01* | * | Lieferung und Montage eines innenliegenden Sonnenschutzes | m2 | 1373.99 |  | 0 | A | OS6
293 | 09.05.01.04.a* | * | Lieferung und Montage eines Zwischendeckensystems mit quadratischen Revisionsklappen mit verdeckter Unterkonstruktion, Oberflächenabschluss Melaminharz. Genannt CF01 | m2 | 6080.87 |  | 0 | A | OS7
294 | 09.05.01.04.b* | * | Lieferung und Montage von Horizontalabschlüssen aus MDF, als seitlicher Abschluss der inspizierbaren Zwischendecke. | m | 699.96 |  | 0 | A | OS7
295 | 09.05.01.05.a* | * | Lieferung und Montage einer Deckenverkleidung aus Holzlamellen, genannt CF06 | m2 | 188.6 |  | 0 | A | OS7
296 | 09.05.01.06.a* | * | Lieferung und Montage eines Bafflesystems zur Schallabsorption, genannt CF08 | pro Stück | 513 |  | 0 | A | OS7
297 | 09.05.02.06.a* | * | Lieferung und Montage eines Wandverkleidungssystems mit Lamellen, geschlossen, genannt RVA | m2 | 124 |  | 0 | A | OS6
298 | 09.06.03.01.c* | * | Türschließer mit Arm | pro Stück | 39 |  | 0 | A | OS6
299 | 09.06.03.05.a* | * | Verdeckter Türschließer für wandbündige Türen. | pro Stück | 260 |  | 0 | A | OS6
300 | 09.09.01.01* | * | Lüftungsrost aus Holzleisten im Boden integriert, Breite 40cm | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS6
301 | 10.01.02.01.a* | * | Lieferung und Verlegung des Bodenbelags aus künstlichen Steinplatten in variablen Formaten, verlegt mit Kleber, Plattendurchmesser 2cm | m2 | 13043.27 |  | 0 | A | OS6
302 | 10.01.02.01.b* | * | Lieferung und Verlegung des Bodenbelags aus künstlichen Steinplatten in variablen Formaten, verlegt mit Sandmörtel und Zement, Plattendurchmesser 2cm. | m2 | 549.4 |  | 0 | A | OS6
303 | 10.01.02.01.c* | * | Lieferung und Verlegung von Trittstufen aus einer einzigen Platte aus künstlichem Stein, verlegt mit Sand-Zementmörtel, Plattendurchmesser 3 cm, länger als 180cm. | m2 | 420.34 |  | 0 | A | OS6
304 | 10.01.02.01.d* | * | Lieferung und Verlegung der Setzstufen aus einer einzigen Platte aus künstlichem Stein, verlegt mit Sand-Zementmörtel, Plattendurchmesser 3 cm, länger als 180cm. | m2 | 166.21 |  | 0 | A | OS6
305 | 10.01.02.01.e* | * | Lieferung und Verlegung des Bodenbelags aus künstlichen Steinplatten in variablen Formaten, verlegt mit Sand-Zementmörtel, Plattendurchmesser 3 cm . | m2 | 29 |  | 0 | A | OS6
306 | 10.02.02.01.a* | * | Stufenbelag aus Porphyr, massiv, außenliegend | m2 | 7.7 |  | 0 | A | OS24
307 | 10.03.01.08.a* | * | Lieferung und Montage von aussenliegenden Schwellen aus Porphyrplatten, Dicke 3 cm | m2 | 64.34 |  | 0 | A | OS6
308 | 10.07.01.01.i* | * | Lieferung und Montage einer Sockelleiste in die Wandverkleidung integriert aus künstlichem Stein. | m | 2251.8 |  | 0 | A | OS6
309 | 10.07.01.01.l* | * | Lieferung und Montage einer Sockelleiste, aus künstlichem Stein, integriert in die Wandverkleidung. | m | 1901.92 |  | 0 | A | OS6
310 | 10.10.01.05.a | * | Ausbildung einer Tropfnase: Nut 4x8mm | m | 20.51 |  | 0 | A | OS6
311 | 12.08.01.03.a* | * | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, bündig mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe mehr als 300 cm - genannt P5.1 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
312 | 12.08.01.03.b* | * | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, bündig mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe mehr als 300 cm - genannt P5.2 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
313 | 12.08.01.03.c* | * | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, mit Ecklösung, mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.3A und P5.3B | pro Stück | 3 |  | 0 | A | OS6
314 | 12.08.01.03.d* | * | Sistema di parete doppio vetro a filo con angolo vetrato, 40 dB, altezza 300 cm - denominato P5.4A e P5.4B§Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, Ecklösung, mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 40 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.4A und P5.4B | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
315 | 12.08.01.03.e* | * | Zweiflügelige Glasdrehflügeltür, Zweifachverglasung, 31 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.5 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
316 | 12.08.01.03.f* | * | Glastrennwandsystem zweifachverglasung, 40 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.6 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
317 | 12.08.01.03.g* | * | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, Ecklösung, mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.7A und P5.7B | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
318 | 12.08.01.03.h* | * | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, Ecklösung, mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.8 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
319 | 12.08.01.03.i* | * | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, Ecklösung, mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe 300 cm - genannt P5.9 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
320 | 12.08.01.03.l* | * | Zweiflügelige Glasdrehflügeltür, Zweifachverglasung, 31 dB, Höhe 2200 mm - genannt P4.1 | pro Stück | 6 |  | 0 | A | OS6
321 | 12.08.01.03.m* |  | Glastrennwandsystem mit Doppelverglasung, bündig mit zweiflügeliger Drehflügeltür, 31 dB, Höhe 2200 mm - genannt P4.2 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
322 | 12.08.01.04.a* | * | Aufpreos für elektrifizierung der Türschlösser der Glastüren und Anbringung eines geeigneten verdeckten Türschließers. | pro Stück | 20 |  | 0 | A | OS6
323 | 12.08.01.05.a* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.1 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
324 | 12.08.01.05.b* | * | Fertigteil Glaswand mit integrierter Glastür - genannt P9.2 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
325 | 12.08.01.05.c* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.3 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
326 | 12.08.01.05.d* | * | Fertigteil Glaselement - genannt P9.4 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
327 | 12.08.01.05.e* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.5 | pro Stück | 2 |  | 0 | A | OS6
328 | 12.08.01.05.f* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.6 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
329 | 12.08.01.05.g* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.7 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
330 | 12.08.01.05.h* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.8 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
331 | 12.08.01.05.i* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.9 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
332 | 12.08.01.05.l* | * | Fertigteil Glaselement – genannt P9.10 | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
333 | 12.09.01.07.a* | * | Ganzglasbrüstungen für Außenbereiche, H 120 cm | m | 120.34 |  | 0 | A | OS6
334 | 12.09.01.07.b* | * | Türem als Zugang zum Inspektionsgang für das Serviceportal, integriert in das Glasbrüstungssystem Für Außenbereiche | pro Stück | 26 |  | 0 | A | OS6
335 | 12.09.01.08.a* | * | Ganzglasbrüstungen mit Wange für Innenbereiche, H 105 cm | m | 127.77 |  | 0 | A | OS6
336 | 12.09.01.08.b* | * | Glasparapete für Treppen mit Wangenverkleidung, H 105 cm. | m | 31 |  | 0 | A | OS6
337 | 13.05.06.07* | * | Ripristino compartimentazione EI | m | 126.96 |  | 0 |  | OS6
338 | 15.04.01.01.b |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm | m | 1310.4 |  | 0 | M | OG 1
339 | 15.04.01.01.c |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=40 mm | m | 727.1 |  | 0 | M | OG 1
340 | 15.04.25.01.a |  | Betoninstallation: Gerätedose Gerätedose Tiefe 58 mm | St | 219 |  | 0 | M | OG 1
341 | 15.04.25.02.a |  | Betoninstallation: Abzweigdosen Abmessung: (lxbxt) 128x128x80 mm | St | 237 |  | 0 | M | OG 1
342 | 16.04.01.03* | * | Hebeplattform für Menschen mit Behinderung | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
343 | 17.01.01.03.b |  | Wässriger Reinigung mittels Hochdruck | m2 | 96.53 |  | 0 | A | OG1
344 | 17.01.01.04.c |  | Bereinigung von Mikroorganismen | m2 | 96.53 |  | 0 | A | OG1
345 | 17.01.02.06.a |  | Ergänzung des fehlenden Mauerwerks | m2 | 30.67 |  | 0 | A | OG1
346 | 17.03.01.01* | * | Demontage und Verstauung der bestehenden Einfriedung und des Tors | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
347 | 17.03.01.02* | * | Reinigung, Verzinkung, Ausbesserungen und Pulverbeschichtung der bestehenden Einfriedung und des Tors | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OS6
348 | 53.10.02.01 |  | Ausbau von Straßenschildern | Nr | 10 |  | 0 | A | OG1
349 | 53.10.05.01.B |  | Ausbau von Einfriedungen Höhe über Boden: über 1,50 m | m2 | 97.55 |  | 0 | A | OG1
350 | 53.10.12.01.A |  | Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein | m | 176.84 |  | 0 | A | OG1
351 | 53.11.02.01 |  | Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen | Nr | 10 |  | 0 | A | OG1
352 | 53.11.12.01.A |  | Wiedereinbau von Bordsteinen in Naturstein | m | 176.84 |  | 0 | A | OS24
353 | 54.02.05.05.B |  | Abbruch von Stahlbetonstrukturen, inbegriffen das Schneiden der Stahlbewehrung. | m3 | 182.4 |  | 0 | A | OG1
354 | 54.02.20.03.B |  | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm | m2 | 1025.95 |  | 0 | A | OG1
355 | 54.45.02.02 |  | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/B | t | 1949.31 |  | 0 | A | OG1
356 | 54.45.02.08 |  | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A; Stahlbeton | t | 401.28 |  | 0 | A | OG1
357 | 57.03.01.01 |  | Einrichten und Räumen der Baustelle | psch | 1 |  | 0 | M | OS 21
358 | 57.03.02.01.C |  | Kleinkalibriger Bohrpfahl für Gründung vertikal oder geneigt | m | 570 |  | 0 | M | OS 21
359 | 57.03.03.10.B |  | Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle Rohr gelocht | kg | 18720 |  | 0 | M | OS 21
360 | 57.03.03.10.C |  | Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle Rohr gelocht | kg | 3510 |  | 0 | M | OS 21
361 | 75.10.09.02.A |  | Polypropylen- Dreischichtrohre SN12 DN 160 | m | 69.57 |  | 0 | A | OG1
362 | 75.10.09.02.B |  | Polypropylen- Dreischichtrohre SN12 DN 200 | m | 180.2 |  | 0 | A | OG1
363 | 75.10.09.02.C |  | Polypropylen- Dreischichtrohre SN12 DN 250 | m | 94.08 |  | 0 | A | OG1
364 | 75.10.09.02.E |  | Polypropylen- Dreischichtrohre SN12 DN 400 | m | 66.65 |  | 0 | A | OG1
365 | 77.02.02.01.B |  | Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm | cm | 3290 |  | 0 | A | OG1
366 | 77.06.01.01.C |  | Schacht 0,10 bar 50 x 50 cm | cm | 850 |  | 0 | A | OG1
367 | 77.16.01.01.G* | * | Schacht 0,10 bar 150 x 200 cm | cm | 300 |  | 0 | A | OG1
368 | 78.10.01.03.A* |  | Lieferung und Montage eines verdeckten Regenabflusskanals mit schlitzartiger Öffnung, Stahl | m | 71.84 |  | 0 | A | OG1
369 | 85.05.05.10 |  | Aufbringen einer Haftschicht aus modifizierter Bitumenemulsion | m2 | 654.72 |  | 0 | A | OS24
370 | 85.05.10.06.A |  | Bituminöses Mischgut AC32, je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 6547.2 |  | 0 | A | OS24
371 | 85.05.10.16.A |  | Bituminöses Mischgut AC16 für Binderschichten, je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 5111.35 |  | 0 | A | OS24
372 | 85.05.10.27.A |  | Bituminöses Mischgut AC10, dicke 3 cm | m2 | 367.55 |  | 0 | A | OS24
373 | 85.05.10.28.A |  | Bituminöses Mischgut AC10 für Deckschichten, d.3 cm | m2 | 654.72 |  | 0 | A | OS24
374 | 85.10.01.05.C |  | Pflasterdecke Porphyr: Stückgrößen: 8/10cm | m2 | 2298.8 |  | 0 | A | OS24
375 | 85.10.10.05.A |  | Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten.Gespaltene Kanten, B = 10 cm s = 3-5 cm | m2 | 1.54 |  | 0 | A | OS24
376 | 85.10.10.05.C |  | Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrplatten.Gespaltene Kanten, B = 20 cm s = 3-5 cm | m2 | 6.12 |  | 0 | A | OS24
377 | 85.10.80.05.C |  | Begrenzungssteine ("Binderi") Porphyr, B/H = 12/15-20 cm | m | 290.75 |  | 0 | A | OS24
378 | 86.01.01.02.B |  | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 12/30 cm aus Porphyr, Sichtseiten gesägt | m | 166.16 |  | 0 | A | OS24
379 | 86.30.01.01.B |  | Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund Beschichtung: Klasse 2 ø 60 cm in Aluminium 25/10 mm | Nr | 2 |  | 0 | A | OG1
380 | 86.30.01.10.F |  | Regulamentäres Vorfahrtsschild | Nr | 2 |  | 0 | A | OG1
381 | 86.30.01.11.C |  | Regulamentäres Rechteckschild mit jedwedem Schriftzug oder Symbol Beschichtung: Klasse 2 27/80 cm in Aluminium 25/10 mm | Nr | 2 |  | 0 | A | OG1
382 | 86.30.01.22.F |  | Lieferung von Rohrstange aus Stahl S235, verzinkt, für regulamentäre Verkehrsschilder | m | 6 |  | 0 | A | OG1
383 | 86.30.02.01.A |  | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung mit Kompressor im Spritzverfahren, Farbe weiß, gelb, und blau. rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 cm | CV | 397.5 |  | 0 | A | OG1
384 | 86.30.02.01.C |  | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung mit Kompressor im Spritzverfahren, Farbe weiß, gelb, und blau. Kunstharze, Schichtstärke ca. 3 mm, Streifen, B = 12 cm | m | 1642 |  | 0 | A | OS7
385 | 86.30.02.01.D |  | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung mit Kompressor im Spritzverfahren, Farbe weiß, gelb, und blau. Kunstharze, Schichtstärke ca. 3 mm, Flächen, Schriften | m2 | 105 |  | 0 | A | OS7
386 | 86.30.02.01.I |  | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung | m2 | 61 |  | 0 | A | OG1
387 | 86.30.02.01.O |  | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung mit Spritzkompressor im Spritzverfahren, Farbe weiß, gelb, und blau. rückstrahlende Lackfarbe, Begenzungsstreifen für Haltestelle mit der Schrift „BUS“ klein | Nr | 1 |  | 0 | A | OG1
388 | B.06.50.0035.010 |  | SIPHON VOM TYP FLORENCE AUS PVC UNI EN 1329 Ø 200 mm | pro Stück | 1 |  | 0 | A | OG1
389 | STRUKT.001 |  | WOLFSMUNDELEMENT MIT VERZINKTEM ANTI-KRANKEN-GRILL (160x85x200H)cm | St | 12 |  | 0 | M | OG 1
390 | STRUKT.002 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 1 | m2 | 3452.84 |  | 0 | M | OG 1
391 | STRUKT.003 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 2 | m2 | 2694.38 |  | 0 | M | OG 1
392 | STRUKT.004 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 3 | m2 | 2670.84 |  | 0 | M | OG 1
393 | STRUKT.005 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 4 | m2 | 2490.83 |  | 0 | M | OG 1
394 | STRUKT.006 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 5 | m2 | 2759.58 |  | 0 | M | OG 1
395 | STRUKT.007 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 6 | m2 | 2250.67 |  | 0 | M | OG 1
396 | STRUKT.008 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 7 | m2 | 2376.88 |  | 0 | M | OG 1
397 | STRUKT.009 |  | BESPANNUNG NACHSPANNUNGSSYSTEM DACHBODEN 8 | m2 | 1625.4 |  | 0 | M | OG 1
398 | STRUKT.010 |  | Liefern und Einbauen von Beton für bauwerke jedwelcher lage, form und abmessung, festigkeitsklasse C 32/40. | m3 | 6004.28 |  | 0 | M | OG 1
399 | STRUKT.011 |  | Liefern und Einbauen von Beton für bauwerke jedwelcher lage, form und abmessung, festigkeitsklasse C 45/55. | m3 | 943.46 |  | 0 | M | OG 1
400 | STRUKT.012 |  | Liefern und Einbauen von Beton für bauwerke jedwelcher lage, form und abmessung, festigkeitsklasse C 30/37. | m3 | 8199.81 |  | 0 | M | OG 1
401 | STRUKT.013 |  | Betonstabstahl gerippter Stahl B450C | kg | 1905635.38 |  | 0 | M | OG 1
402 | STRUKT.013_ |  | Betonstabstahl gerippter Stahl B450C | kg | 1163.71 |  | 0 | M | OS 21
403 | STRUKT.014 |  | Gekoppelte Stahlprofile "Halfen" Typ HTA-CE 50 / 30P-FV-250-KF | St | 500 |  | 0 | M | OG 1
404 | STRUKT.015 |  | Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig. | kg | 18715.62 |  | 0 | M | OG 1
405 | STRUKT.016 |  | Liefern und Verlegen von Platte als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig. | kg | 59916.42 |  | 0 | M | OG 1
406 | STRUKT.017 |  | Sovrapprezzo piastra per trattamento anticorrosivo | kg | 25565.12 |  | 0 | M | OG 1
407 | STRUKT.018 |  | REALIZZAZIONE GRADONATA IN ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO | m2 | 210 |  | 0 | M | OG 1
RUNDUNG

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 570374.05
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
1 |  |  | Sicherheitskosten | pauschal | 1 | 570374.05 | 570374.05

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena