## Verzeichnis-Elenco
RINNOVO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE ED ANTINCENDIO DI
CASTELVECCHIO
ERNEUERUNG UND AUSBAU DER TRINK- UND LÖSCHWASSERVERSORGUNGSANLAGE
ALTENBURG
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE - (TESTO BREVE)
VERZEICHNIS DER KATEGORIEN DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN - (KURZTEXT)
Ingenieurbüro . Studio di ingegneria
DR. ING. GÜNTHER VIEIDER
De Lai Straße 4 - 39100 BOZEN
Via De Lai, 4 - 39100 BOLZANO
TEL. 0471 972243 - FAX 0471 979858
BOZEN
15.04.2014
INF0408
Preambolo Tutte le sotto elencate categorie, sottocategorie, voci principali, voci e sottovoci delle categorie 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 67, 70, 71, 75, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 96 comprendono l'esecuzione dei lavori a cielo aperto, così come i lavori in sotterraneo e valgono quindi anche le disposizioni della sottecategoria 90.35.00.00. Tutte le difficoltà per i lavori in sotterraneo sono già comprese nelle posizioni elencate e non vongono compensate separatamente.
Allegato 3 - lista delle lavorazioni e forniture
Modulo dell'offerta
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
nato a ..................................................................................il.............................................
residente a ...................................................................... (......) Paese ............................
Indirizzo...........................................................................................................................................................
in qualità di (rappresentante legale)………………….. ...............................................................................................
dell’impresa ..............................................................................................................................................
con sede legale a.............................................................................................................................(...)
la quale partecipa alla gara, come:
A) | £ | impresa singola (non raggruppata con altre ditte)
ovvero
B) | £ | impresa mandataria (capogruppo) di una Riunione Temporanea di Imprese (RTI)
dichiara
(PS qualora trattasi di contratto con corrispettivo da stipulare esclusivamente "a corpo", altrimenti cancellare)
di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità ivi riportata, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta (pertanto non ha valore negoziale), essendo la valutazione dei lavori "a corpo" effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; e che il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.
(PS qualora trattasi di contratto con corrispettivo da stipulare "parte a corpo e parte a misura" altrimenti cancellare)
di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità ivi riportata, relativamente alla parte dei lavori e delle forniture convenute "a corpo", non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta (pertanto non ha valore negoziale), essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, per la suddetta parte contrattuale "a corpo", fisso ed invariabile (il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione) ai sensi degli artt. 53, comma 4, e 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06.
N° ord. | Codice Art. | Descrizione | Un. di mis. | Quantità | Prezzo unitario | Importo
| 51.00.00.00 | PREZZI ELEMENTARI
| 51.01.00.00 | MANO D'OPERA
| 51.01.01.00 | MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE
1 | 51.01.01.01 | Operaio alt. spec. | h | 7 |  | 0
2 | 51.01.01.02 | Operaio specializzato | h | 7 |  | 0
3 | 51.01.01.03 | Operaio qualificato | h | 7 |  | 0
4 | 51.01.01.04 | Operaio comune | h | 7 |  | 0
| 51.02.00.00 | NOLI
| 51.02.01.00 | MEZZI DI TRASPORTO
| 51.02.01.14 | Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati
5 | 51.02.01.14D | portata oltre 10,50 fino a 14,0 t | h | 7 |  | 0
| 51.02.02.00 | MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
| 51.02.02.01 | Escavatore idraulico gommato, potenza motore:
6 | 51.02.02.01D | da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) | h | 7 |  | 0
| 51.02.02.10 | Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore:
7 | 51.02.02.10D | oltre 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP) | h | 7 |  | 0
| 51.02.04.00 | POMPE DI PROSCIUGAMENTO
| 51.02.04.01 | Pompa di prosciugamento autoadescante
8 | 51.02.04.01B | oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min) | h | 7 |  | 0
| 51.02.05.00 | COMPRESSORI D'ARIA ED ATTREZZI PNEUMATICI
| 51.02.05.01 | Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio da 6 a 8 bar.
9 | 51.02.05.01A | fino a 3,00 m3/min | h | 7 |  | 0
| 51.02.05.10 | Martello demolitore pneumatico, manuale
10 | 51.02.05.10A | peso fino a 10,00 kg | h | 7 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 51 |  |  |  | 0
| *53.00.00.00 | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
| *53.02.00.00 | LAVORI DI DISBOSCAMENTO
| 53.02.01.00 | DISBOSCAMENTO IN GENERE
11 | 53.02.01.01 | Disboscamento - compreso taglio di piante di diametro fino a 15 cm | m2 | 1352 |  | 0
| 53.02.02.00 | ABBATTIMENTO DI PIANTE
| 53.02.02.01 | Abbattimento di piante
12 | 53.02.02.01A | diametro 16 fino a 20 cm | nr | 48 |  | 0
13 | 53.02.02.01B | diametro 21 fino a 30 cm | nr | 51 |  | 0
14 | 53.02.02.01C | diametro 31 fino a 40 cm | nr | 9 |  | 0
15 | 53.02.02.01D | diametro 41 fino a 60 cm | nr | 1 |  | 0
| 53.02.05.00 | ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
| 53.02.05.03 | Estirpazione di ceppaie, diametro:
16 | 53.02.05.03A | cm 16 fino a 20 | nr | 10 |  | 0
17 | 53.02.05.03B | cm 21 fino a 30 | nr | 40 |  | 0
18 | 53.02.05.03C | cm 31 fino a 40 | nr | 3 |  | 0
19 | 53.02.05.03D | cm 41 fino a 60 | nr | 1 |  | 0
| 53.05.00.00 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
| 53.05.01.00 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
| 53.05.01.01 | Taglio di pavimentazioni bituminose
20 | 53.05.01.01A | per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm | m | 383 |  | 0
| *53.10.00.00 | RIMOZIONI
| 53.10.02.00 | RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI
21 | 53.10.02.01 | Rimozione di segnali stradali | nr | 6 |  | 0
| 53.10.05.00 | RIMOZIONE DI RECINZIONI
| 53.10.05.01 | Rimozione di recinzioni
22 | 53.10.05.01A | altezza fuori terra: fino a 1,50 m | m | 8 |  | 0
| 53.10.10.00 | RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
| 53.10.10.01 | Rimozione di chiusini e caditoie
23 | 53.10.10.01A | chiusini e caditoie stradali | nr | 3 |  | 0
| *53.10.11.00 | RIMOZIONE DI CANALETTE
| *53.10.11.01 | Rimozione di canalette
24 | *53.10.11.01A | Canalette in legno | m | 8 |  | 0
25 | *53.10.11.01B | Canalette in ferro | m | 6 |  | 0
| *53.10.15.00 | RIMOZIONE DI ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
26 | *53.10.15.15 | Smontaggio di idranti esistenti | nr | 2 |  | 0
| *53.10.23.00 | RIMOZIONE DI TUBAZIONI NON INTERRATE
| *53.10.23.01 | Condotte metalliche
27 | *53.10.23.01A | Condotte con un diametro interno fino a 100 mm | m | 100 |  | 0
28 | *53.10.23.01B | Condotte con un diametro interno da 101 a 150 mm | m | 100 |  | 0
| 53.11.00.00 | RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
| 53.11.02.00 | RIMESSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI
29 | 53.11.02.01 | Rimessa in opera di segnali stradali nei luoghi indicati dalla DL | nr | 6 |  | 0
| 53.11.05.00 | RIMESSA IN OPERA DI RECINZIONI
| 53.11.05.01 | Rimessa in opera di recinzioni
30 | 53.11.05.01A | recinzioni altezza fuori terra: fino a 1,50 m | m | 8 |  | 0
| 53.11.10.00 | RIMESSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE
31 | 53.11.10.01 | Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali | nr | 1 |  | 0
| *53.11.11.00 | RIPOSA DI CANALETTE
| *53.11.11.01 | Riposa di canalette
32 | *53.11.11.01A | Canalette in legno | m | 3 |  | 0
33 | *53.11.11.01B | Canalette in ferro | m | 6 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 53 |  |  |  | 0
| 54.00.00.00 | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
| *54.01.00.00 | SCAVI
| 54.01.01.00 | SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)
34 | *54.01.01.01 | Scavo di sbancamento in materiale | m3 | 1271 |  | 0
35 | 54.01.01.05 | Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m3 | 347 |  | 0
| 54.01.01.07 | Frantumazione di massi nel giacimento naturale, in scavi di sbancamento
36 | 54.01.01.07B | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo | m3 | 116 |  | 0
37 | 54.01.01.10 | Scavo di sbancamento in roccia da piccone | m3 | 462 |  | 0
| 54.01.01.15 | Scavo di sbancamento in roccia compatta
38 | 54.01.01.15B | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici (montati sul mezzo di scavo) | m3 | 116 |  | 0
| 54.01.02.00 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
| 54.01.02.01 | Scavo a sezione ristretta in materiale
39 | 54.01.02.01A | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 614 |  | 0
40 | 54.01.02.01B | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 2019 |  | 0
41 | 54.01.02.05 | Estrazione di massi in scavi a sezione | m3 | 376 |  | 0
| 54.01.02.07 | Frantumazione di massi nel giacimento naturale, in scavi a sezione
42 | 54.01.02.07B | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici (montati sul mezzo di scavo) | m3 | 94 |  | 0
| 54.01.02.10 | Scavo a sezione ristretta in roccia da piccone
43 | 54.01.02.10A | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 132 |  | 0
44 | 54.01.02.10B | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 433 |  | 0
| 54.01.02.20 | Scavo a sezione ristretta in roccia, senza esplosivi
45 | 54.01.02.20A | con caricamento su mezzo e trasporto | m3 | 22 |  | 0
46 | 54.01.02.20B | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e trasporto | m3 | 73 |  | 0
| 54.01.90.00 | SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
| *54.01.90.01 | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
47 | 54.01.90.01A | in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | 179 |  | 0
48 | 54.01.90.01B | in roccia da piccone | m3 | 17 |  | 0
| 54.01.90.30 | Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo
49 | *54.01.90.30A | Trasporto di 1 m3 di materiale, misurato nella sezione di scavo | km | 50 |  | 0
| 54.01.90.50 | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)
50 | 54.01.90.50A | fino a 2,50 m | m3 | 2570 |  | 0
51 | 54.01.90.50B | fino a 3,50 m | m3 | 146 |  | 0
52 | 54.01.90.50C | fino a 4,50 m | m3 | 205 |  | 0
| 54.01.90.60 | Sovrapprezzo per terreno in pendenza
53 | 54.01.90.60B | pendenza oltre 50 % | m3 | 10 |  | 0
| *54.02.00.00 | DEMOLIZIONI
| *54.02.02.00 | DEMOLIZIONE COMPLETA DI MANUFATTI PER IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE
| *54.02.02.01 | Camere di captazione
54 | *54.02.02.01B | Camera di captazione "Ziegelstadel" | a c | 1 |  | 0
| *54.02.02.11 | pozzetti per armature
55 | *54.02.02.11D | presso "AS04" | a c | 1 |  | 0
| 54.02.05.00 | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
| 54.02.05.05 | Demolizione di strutture in cemento armato
56 | 54.02.05.05A | con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori) | m3 | 3 |  | 0
| 54.02.10.00 | PERFORAZIONI A ROTAZIONE
| *54.02.10.01 | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio
57 | *54.02.10.01A | D fino a 100 mm | cm | 200 |  | 0
58 | *54.02.10.01B | D oltre 101 - 130 mm | cm | 330 |  | 0
59 | *54.02.10.01C | D oltre 131 - 170 mm | cm | 740 |  | 0
60 | *54.02.10.01D | D oltre 171 - 205 mm | cm | 360 |  | 0
61 | *54.02.10.01E | D oltre 206 - 260 mm | cm | 655 |  | 0
62 | *54.02.10.01F | D oltre 261 - 300 mm | cm | 20 |  | 0
63 | *54.02.10.01G | D oltre 301 - 350 mm | cm | 45 |  | 0
| *54.02.20.00 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
| 54.02.20.03 | Demolizione di pavimentazione bituminosa
64 | 54.02.20.03A | spessore di pavimentazione fino a 10 cm | m2 | 528 |  | 0
| 54.10.00.00 | RILEVATI E RINTERRI
| 54.10.02.00 | SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
65 | *54.10.02.01 | Caricamento, trasporto e scaricamento di materiale | m3 | 2638 |  | 0
| 54.10.02.03 | Esecuzione di rilevati e rinterri
66 | 54.10.02.03B | per opere non sensibili a cedimenti | m3 | 2180 |  | 0
| 54.10.02.05 | Rinterro di scavi a sezione ristretta
67 | 54.10.02.05A | per opere sensibili a cedimenti | m3 | 771 |  | 0
68 | 54.10.02.05B | per opere non sensibili a cedimenti | m3 | 2830 |  | 0
| 54.10.03.00 | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
| 54.10.03.03 | Formazione di rilevati e rinterri
69 | 54.10.03.03B | per opere non sensibili a cedimenti | m3 | 128 |  | 0
70 | 54.10.03.10 | Fornitura e posa inopera di sabbia lavata | m3 | 31 |  | 0
71 | *54.10.03.30 | Fornitura e posa di materiale da cava per la formazione rispettivamente risistemazione di banchine di strade asfaltate | m | 638 |  | 0
| 54.14.00.00 | LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
| 54.14.01.00 | GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
| 54.14.01.01 | Geotessuto a filo continuo
72 | 54.14.01.01A | R 7,5 kN/m | m2 | 207 |  | 0
| 54.16.00.00 | STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)
| 54.16.03.00 | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
| 54.16.03.05 | Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta
73 | 54.16.03.05A | spessore finito: 20 cm | m2 | 653 |  | 0
| 54.16.03.10 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale
74 | 54.16.03.10B | a volume in opera | m3 | 202 |  | 0
| 54.16.03.20 | Fornitura e posa in opera di massicciata di fondazione
75 | 54.16.03.20B | spessore finito: 25 cm | m2 | 187 |  | 0
| 54.20.00.00 | DRENAGGI
| 54.20.10.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE
| 54.20.10.01 | Materiale drenante senza stratificazioni
76 | 54.20.10.01A | fuso granulometrico (mm) 10/35 | m3 | 6 |  | 0
77 | 54.20.10.01B | fuso granulometrico (mm) 35/70 | m3 | 22 |  | 0
| 54.30.00.00 | LAVORI CON TERRA VEGETALE
| 54.30.02.00 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
78 | 54.30.02.01 | Fornitura di terra vegetale di prestito | m3 | 135 |  | 0
| *54.30.05.00 | SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE
| 54.30.05.01 | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba
79 | 54.30.05.01A | spessore fino a 15 cm | m2 | 5815 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 54 |  |  |  | 0
| 55.00.00.00 | AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI
| *55.21.00.00 | DEVIAZIONI PROVVISORIE DI CANALI ED ACQUEDOTTI
| 55.21.02.00 | DEVIAZIONE PROVVISORIA DI ACQUEDOTTI
| *55.21.02.01 | Deviazione provvisoria di acquedotto, con tubazioni del DN/ID:
80 | *55.21.02.01C | DN/ID 30 mm | m | 30 |  | 0
81 | *55.21.02.01G | DN/ID 100 mm | m | 50 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 55 |  |  |  | 0
| *56.00.00.00 | PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
| 56.05.00.00 | RETI E GUAINE DI PROTEZIONE
| 56.05.01.00 | RETE METALLICA CON MAGLIE ESAGONALI
| 56.05.01.01 | Rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali
82 | 56.05.01.01A | maglia 10/12 cm, ø 3,0 mm | m2 | 20 |  | 0
| *56.06.00.00 | CALCESTRUZZO SPRUZZATO
| 56.06.02.00 | RIVESTIMENTO DI SCARPATE
| 56.06.02.01 | Calcestruzzo spruzzato C20/25
83 | 56.06.02.01C | spessore 15 cm | m2 | 30 |  | 0
| 56.06.05.00 | ARMATURA METALLICA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
| 56.06.05.01 | Rete elettrosaldata in acciaio
84 | 56.06.05.01A | B450C | kg | 200 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 56 |  |  |  | 0
| *58.00.00.00 | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO
| *58.02.00.00 | CASSERI
| 58.02.01.00 | CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, SOTTOMURAZIONI
| 58.02.01.01 | Casseratura laterale per solette e solettoni di base
85 | 58.02.01.01B | per struttura superficiale S2 | m2 | 68 |  | 0
| 58.02.01.02 | Casseratura laterale per fondazioni
86 | 58.02.01.02B | per struttura superficiale S2 | m2 | 53 |  | 0
| 58.02.01.03 | Controcasseratura superiore per solette di base
87 | 58.02.01.03B | per struttura superficiale S2 | m2 | 18 |  | 0
88 | 58.02.01.91 | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso | m2 | 22 |  | 0
| 58.02.02.00 | CASSERI PER MURI E PARETI
| 58.02.02.01 | Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte
89 | 58.02.02.01B | per struttura superficiale S2 | m2 | 57 |  | 0
| 58.02.02.02 | Casseratura per muri e pareti diritte
90 | 58.02.02.02B | per struttura superficiale S2 | m2 | 69 |  | 0
91 | 58.02.02.02C | per struttura superficiale S3 | m2 | 879 |  | 0
92 | 58.02.02.90 | Sovrapprezzo per casseratura doppia, senza distanziatori | m2 | 879 |  | 0
| 58.02.02.91 | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
93 | 58.02.02.91A | R = 10,00 - 5,01 m | m2 | 320 |  | 0
| 58.02.03.00 | CASSERI PER SOLETTE, MENSOLE E SCALE
| 58.02.03.01 | Casseratura di solette
94 | 58.02.03.01B | per struttura superficiale S3 | m2 | 181 |  | 0
| 58.02.03.15 | Casseratura di solette a sbalzo, mensole
95 | 58.02.03.15B | per struttura superficiale S3 | m2 | 3 |  | 0
| 58.02.03.91 | Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso
96 | 58.02.03.91A | R = 10,00 - 5,01 m | m2 | 12 |  | 0
| 58.02.10.00 | CASSERI PER PICCOLI MANUFATTI
| 58.02.10.01 | Casseratura per piccoli manufatti
97 | 58.02.10.01B | per struttura superficiale S3 | m2 | 5 |  | 0
| 58.02.30.00 | OPERE DI SOSTEGNO, PIANI DI LAVORO, "H" > 4,0 m
| 58.02.30.05 | Opere di sostegno per solette, mensole, scale, H > 4,0 m
98 | 58.02.30.05A | H oltre 4,0 fino a 6,0 m | m2 | 90 |  | 0
99 | 58.02.30.05B | H oltre 6,0 fino a 8,0 m | m2 | 25 |  | 0
| 58.02.30.50 | Piani di lavoro, H > 4,0 m
100 | 58.02.30.50A | H oltre 4,0 fino a 6,0 m | m | 37 |  | 0
101 | 58.02.30.50B | H oltre 6,0 fino a 8,0 m | m | 16 |  | 0
| 58.02.50.00 | PROFILATI E LISTELLI DA INSERIRE NELLA CASSERATURA
| 58.02.50.01 | Fornitura e posa in opera di listelli triangolari
102 | 58.02.50.01A | 15/15 mm | m | 69 |  | 0
| 58.02.90.00 | SOVRAPPREZZI
103 | *58.02.90.05 | Sovrapprezzo per il rivestimento di casseri con fogli drenanti | m2 | 342 |  | 0
| 58.03.00.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI
| 58.03.01.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
| 58.03.01.01 | Conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti
104 | 58.03.01.01B | classe C 12/15 | m3 | 38 |  | 0
| 58.03.02.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
| 58.03.02.01 | Conglomerato cementizio per manufatti
105 | 58.03.02.01D | classe C 25/30 | m3 | 206 |  | 0
106 | 58.03.02.01F | classe C 30/37 | m3 | 100 |  | 0
| 58.03.10.00 | MALTA (CONGLOMERATO) PER TAMPONAMENTI
| 58.03.10.01 | Malta per tamponamento di scassi
107 | 58.03.10.01A | V fino 10 l | l | 445 |  | 0
| 58.03.90.00 | SOVRAPPREZZI
108 | 58.03.90.08 | Sovrapprezzo per piccoli manufatti | m3 | 1 |  | 0
| *58.03.90.40 | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con caratteristiche particolari
109 | *58.03.90.40C | Per qualità di conglomerato cementizio BQ03, classi di esposizione da soddisfare: XC2, XC3 | m3 | 96 |  | 0
110 | *58.03.90.40L | Per qualità di conglomerato cementizio BQ06, classi di esposizione da soddisfare: XC4, XF1 | m3 | 1 |  | 0
111 | *58.03.90.40O | Per qualità di conglomerato cementizio BQ04, BQ08, classi di esposizione da soddisfare: XC2, XD2, XA1 | m3 | 3 |  | 0
112 | *58.03.90.40R | Per qualità di conglomerato cementizio BQ02, BQ07, BQ11, classi di esposizione da soddisfare: XC3, XD2, XA1 | m3 | 161 |  | 0
| 58.10.00.00 | ACCIAIO PER ARMATURA
| 58.10.02.00 | BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA
| 58.10.02.02 | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento
113 | 58.10.02.02B | acciaio B450C | kg | 16159 |  | 0
| 58.10.03.00 | RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO
| 58.10.03.02 | Rete elettrosaldata con fili nervati
114 | 58.10.03.02A | acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | 21649 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 58 |  |  |  | 0
| *59.00.00.00 | OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE
| 59.05.00.00 | OPERE IN PIETRAME A SECCO
| 59.05.01.00 | MURATURA A SECCO IN PIETRAME NATURALE O ELEMENTI PREFABBRICATI
| 59.05.01.10 | Muri ciclopici
115 | 59.05.01.10A | con porfido, da cava | m3 | 31 |  | 0
116 | 59.05.01.10C | con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava | m3 | 48 |  | 0
| 59.07.00.00 | OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA
| 59.07.02.00 | SELCIATONI MISTI
| 59.07.02.01 | Selciatone di pietrame
117 | 59.07.02.01C | spessore finito: 50 cm | m2 | 29 |  | 0
| 59.09.00.00 | OPERE MISTE IN PIETRAME E CONGLOMERATO CEMENTIZIO
| 59.09.01.00 | MURATURA
| *59.09.01.03 | Muratura mista a mosaico greggio, faccia vista eseguita con cura
118 | *59.09.01.03C | in porfido da cava, cs. C 25/30 (Rck 30 N/mm2) | m3 | 30 |  | 0
| 59.09.05.00 | PICCOLI MANUFATTI ISOLATI
| 59.09.05.01 | Piccoli manufatti in pietrame e conglom. cementizio
119 | 59.09.05.01B | classe di resistenza conglomerato cementizio: C 20/25 | m3 | 3 |  | 0
| *59.60.00.00 | MURATURA MISTA IN TERRA E GEOGRIGLIE
| *59.60.06.00 | TERRE RINFORZATE CON MATERIALE DI CAVA
| *59.60.06.05 | terra rinforzata con geogriglie
120 | *59.60.06.05A | altezza complessiva della terra rinforzata fino 4 m | m2 | 25 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 59 |  |  |  | 0
| 67.00.00.00 | INTONACI, MASSETTI, PAVIMENTI INDUSTRIALI
| 67.10.00.00 | MASSETTI, PAVIMENTI INDUSTRIALI
| 67.10.05.00 | MASSETTI, SOTTOPAVIMENTI, PAVIMENTI INDUSTRIALI
| 67.10.05.09 | Massetti con una classe di resistenza minima di C35
121 | 67.10.05.09A | spessore costante s = 5 cm | m2 | 12 |  | 0
122 | 67.10.05.09C | spessore variabile (pendenza) | m3 | 4 |  | 0
| *67.10.05.12 | Pavimento industriale con 350 kg di cemento R 425 al m3 di calcestruzzo, superficie finita con frattazzatura meccanica
123 | *67.10.05.12C | spessore variabile (pendenza) | m3 | 20 |  | 0
| 67.10.05.15 | Rifiniture superficiali
124 | 67.10.05.15C | lisciatura | m2 | 12 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 67 |  |  |  | 0
| *70.00.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
| 70.05.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI A PITTURA
| 70.05.05.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA
125 | 70.05.05.05 | Impermeabilizzazione bituminosa a freddo | m2 | 415 |  | 0
| 70.10.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINE E FOGLI
| 70.10.05.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON FOGLI DI PVC
| 70.10.05.15 | Impermeabilizzazione con fogli saldati di PVC, posati a secco
126 | 70.10.05.15C | spessore foglio 1,5 mm - saldatura semplice | m2 | 230 |  | 0
| 70.30.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON NASTRI
| 70.30.05.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI RIPRESA
| *70.30.05.10 | Impermeabilizzazione di giunti di ripresa con cordolo bentonitico sigillante
127 | *70.30.05.10A | Cordolo sigillante: ca. 20 x 25 mm | m | 141 |  | 0
| *70.30.05.15 | Impermeabilizzazione di giunti di ripresa con sistemi di tubi d'iniezione
128 | *70.30.05.15A | Tubo d'iniezione | m | 115 |  | 0
| 70.50.00.00 | RIVESTIMENTI PROTETTIVI
| 70.50.05.00 | PROTEZIONE SUPERFICIALE DI OPERE CEMENTIZIE
| 70.50.05.05 | Strato intermedio e di compensazione
129 | 70.50.05.05B | spessore minimo 3 mm | m2 | 10 |  | 0
| 70.50.05.30 | Pittura di rifinitura epossidica
130 | 70.50.05.30K | uso: acqua potabile s = 600 µ | m2 | 10 |  | 0
| *70.50.05.31 | Rivestimento definitivo con malta impermeabilizzante
131 | *70.50.05.31B | spessore minimo 3 mm | m2 | 86 |  | 0
| 70.80.00.00 | LAVORI ACCESSORI
| 70.80.05.00 | LAVORI PREPARATORI
132 | *70.80.05.01 | Pulizia dei piani di posa con getto d`acqua ad alta pressione | m2 | 220 |  | 0
| 70.80.05.04 | Sabbiatura di piani di posa di conglomerato cementizio
133 | 70.80.05.04A | fino ad eliminazione dello strato superficiale di boiacca | m2 | 220 |  | 0
| 70.80.10.00 | LAVORI DI PROTEZIONE
| 70.80.10.10 | Strato di protezione in tessuto - nontessuto
134 | 70.80.10.10A | resistenza Grab: 300 - 350 N | m2 | 230 |  | 0
135 | 70.80.10.10C | resistenza Grab: 551 - 700 N | m2 | 230 |  | 0
| *70.80.10.22 | Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densità (HDPE)
136 | 70.80.10.22B | spessore 6/10 mm, peso 600 gr / m2, resistenza alla compressione > 250 kN / m2 | m2 | 415 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 70 |  |  |  | 0
| 71.00.00.00 | COIBENTAZIONI
| 71.05.00.00 | POLIURETANO ESPANSO
| 71.05.01.00 | COIBENTAZIONE DI SUPERFICI PIANE, ORIZZONTALI ED INCLINATE FINO A 20°
| 71.05.01.11 | Pannelli di poliuretano espanso
137 | 71.05.01.11A | spessore 20 mm, fissati a punti o strisce | m2 | 176 |  | 0
138 | 71.05.01.11C | per ogni mm di spessore oltre 20 mm | m2 | 14066 |  | 0
| 71.05.02.00 | COIBENTAZIONE DI SUPERFICI VERTICALI ED INCLINATE FINO A 70° DALLA VERTICALE
| 71.05.02.11 | Pannelli di poliuretano espanso
139 | 71.05.02.11A | spessore 20 mm, fissati a punti o strisce | m2 | 48 |  | 0
140 | 71.05.02.11C | per ogni mm di spessore oltre 20 mm | m2 | 3834 |  | 0
| 71.80.00.00 | LAVORI AUSILIARI
| 71.80.10.00 | STRATI DI PROTEZIONE
| 71.80.10.03 | Strato di protezione in foglio di polietilene
141 | 71.80.10.03A | s = 0,20 mm | m2 | 920 |  | 0
| *71.80.10.10 | Strato di protezione in conglomerato cementizio
142 | *71.80.10.10A | classe C 12/15 (Rck 15 N/mm2), spessore minimo 5 cm | m3 | 9 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 71 |  |  |  | 0
| *75.00.00.00 | TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
| *75.01.00.00 | TUBI DI ACCIAIO
| 75.01.02.00 | TUBI D'ACCIAIO SALDATI
| 75.01.02.05 | Tubo per acquedotto, rivestimento normale
143 | 75.01.02.05C | PN 40 - DN mm 100 | m | 3 |  | 0
| *75.01.02.20 | Tubo gas per acquedotto, serie media, zincati
144 | 75.01.02.20C | DN 1 " | m | 21 |  | 0
145 | 75.01.02.20D | DN 1 1/4 " | m | 15 |  | 0
146 | 75.01.02.20F | DN 2 " | m | 31 |  | 0
| 75.01.03.00 | TUBI D'ACCIAIO ONDULATO, ZINCATI
| 75.01.03.01 | Tubi d'acciaio ondulato zincati per tombini e sottopassi
147 | 75.01.03.01A | senza rivestimento interno | kg | 48 |  | 0
| *75.01.90.00 | SOVRAPPREZZI
| *75.01.90.02 | Sovrapprezzo su tubi in acciaio per rivestimento esterno in PE
148 | *75.01.90.02C | DN 1 " | m | 11 |  | 0
| *75.03.00.00 | TUBI DI GHISA (GHISA SFEROIDALE)
| *75.03.02.00 | TUBI DI GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
| *75.03.02.06 | Tubo di ghisa sferoidale, classe ISO K9, rivestimento "normale", giunto antisfilamento - meccanico
149 | *75.03.02.06E | DN mm 200 | m | 300 |  | 0
150 | *75.03.02.06G | DN mm 300 | m | 3 |  | 0
| *75.03.02.11 | Tubo di ghisa sferoidale, classe ISO K10, rivestimento "normale", giunto antisfilamento - meccanico
151 | *75.03.02.11A | DN mm 80 | m | 411 |  | 0
152 | *75.03.02.11B | DN mm 100 | m | 467 |  | 0
153 | *75.03.02.11C | DN mm 125 | m | 126 |  | 0
154 | *75.03.02.11D | DN mm 150 | m | 1268 |  | 0
| *75.10.00.00 | TUBI DI MATERIALE PLASTICO
| *75.10.01.00 | TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI
| *75.10.01.32 | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto e gas - PN 16 (SDR 11)
155 | *75.10.01.32B | DN mm 32, OD/ID: 32/ 26 mm | m | 8 |  | 0
156 | *75.10.01.32D | DN mm 50, OD/ID: 50/ 41 mm | m | 114 |  | 0
157 | *75.10.01.32E | DN mm 63, OD/ID: 63/ 51 mm | m | 1014 |  | 0
158 | *75.10.01.32H | DN mm 110, OD/ID: 110/ 90 mm | m | 2 |  | 0
| *75.10.01.40 | Tubo di polietilene (PE a.d.) come tubo di protezione cavi (a rotoli)
159 | *75.10.01.40C | DN mm 75, OD/ID: 75/ 60 mm | m | 116 |  | 0
160 | *75.10.01.40D | DN mm 90, OD/ID: 90/ 73 mm | m | 1009 |  | 0
161 | *75.10.01.40E | DN mm 110, OD/ID: 110/ 92 mm | m | 41 |  | 0
162 | *75.10.01.40F | DN mm 125, OD/ID: 125/105 mm | m | 852 |  | 0
| 75.10.04.00 | TUBI DI PVC PER FOGNATURA
| *75.10.04.05 | Tubo di PVC per fognatura - SN 8 -
163 | 75.10.04.05A | DN 110 | m | 5 |  | 0
164 | 75.10.04.05D | DN 200 | m | 3 |  | 0
| *75.10.09.00 | TUBI IN POLIPROPILENE A TRE STRATI PER FOGNATURA
| *75.10.09.05 | Tubo di polipropilene (PP) per fognatura (3 strati) - SN 8/PN 1 -
165 | *75.10.09.05B | DN mm 160, OD/ID: 160/149 mm | m | 11 |  | 0
166 | *75.10.09.05E | DN mm 315, OD/ID: 315/294 mm | m | 36 |  | 0
| *75.10.10.00 | TUBI DI POLIETILENE PER DRENAGGIO
| *75.10.10.05 | Tubo di polietilene (PE a.d.) a doppia parete per drenaggio (a rotoli)
167 | *75.10.10.05C | DN mm 110, OD/ID: 110/ 92 mm | m | 150 |  | 0
| 75.80.00.00 | LAVORI ACCESSORI
| *75.80.05.00 | NASTRI DI AVVERTIMENTO E DI LOCALIZZAZIONE
168 | 75.80.05.05 | Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento | m | 893 |  | 0
169 | *75.80.05.10 | Fornitura in opera di nastri di localizzazione | m | 2128 |  | 0
| 75.80.50.00 | ACCESSORI PER IL TRASCINAMENTO DI CAVI
| 75.80.50.05 | Filo di trascinamento cavi
170 | 75.80.50.05B | filo di ferro ø 2,5 - 3,0 mm, zincato | m | 893 |  | 0
| *75.90.00.00 | SOVRAPPREZZI
| 75.90.02.00 | SOVRAPPREZZI PER LA POSA CON RIVESTIMENTO COMPLETO DI CALCESTRUZZO
| 75.90.02.05 | Tubo circolare
171 | 75.90.02.05A | fino a DN mm 200 | m | 10 |  | 0
| *75.90.07.00 | SOVRAPPREZZO PER L'ALLACCIAMENTO A CONDOTTE ESISTENTI
172 | *75.90.07.05 | Collegamenti con aquedotti esistenti | cad | 15 |  | 0
| *75.90.08.00 | SOVRAPPREZZO PER COIBENTAZIONE ESEGUITA IN STABILIMENTO
| *75.90.08.01 | Sovrapprezzo per tubazioni in acciaio
173 | *75.90.08.01E | DN/ID/da: 25/ 90 mm | m | 5 |  | 0
| *75.90.30.00 | SOVRAPPREZZO PER POSA DI CONDOTTE IN TUBI DI PROTEZIONE
| *75.90.30.08 | Sovrapprezzo per tubi di materiale plastico per acquedotti (PE)
174 | *75.90.30.08D | DN mm 50 | m | 111 |  | 0
175 | *75.90.30.08E | DN mm 63 | m | 1009 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 75 |  |  |  | 0
| *77.00.00.00 | POZZETTI PREFABBRICATI
| 77.06.00.00 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI
| 77.06.01.00 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
| *77.06.01.05 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar (versione rinforzata)
176 | *77.06.01.05C | 50 x 50 cm | cm | 1600 |  | 0
177 | *77.06.01.05F | 80 x 80 cm | cm | 100 |  | 0
| 77.12.00.00 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, CIRCOLARI.
| *77.12.01.00 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
| 77.12.01.01 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
178 | 77.12.01.01B | DN 1000 mm | cm | 515 |  | 0
| *77.16.00.00 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, RETTANGOLARI
| 77.16.01.00 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
| 77.16.01.01 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
179 | 77.16.01.01A | 80 x 100 cm | cm | 230 |  | 0
180 | *77.16.01.01E | 120 x 150 cm | cm | 230 |  | 0
181 | *77.16.01.01F | 150 x 150 cm | cm | 230 |  | 0
182 | *77.16.01.01G | 150 x 200 cm | cm | 230 |  | 0
183 | *77.16.01.01H | 150 x 250 cm | cm | 250 |  | 0
184 | *77.16.01.01K | 150 x 350 cm | cm | 230 |  | 0
185 | *77.16.01.01L | 200 x 200 cm | cm | 230 |  | 0
| 77.50.00.00 | CANALETTE DI SCORRIMENTO E MANICOTTI
| *77.50.01.00 | CANALETTE DI SCORRIMENTO/FONDI POZZETTO TOTALMENTE PREFABBRICATE
| *77.50.01.01 | Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 - PIV/PP-C -
186 | 77.50.01.01A | DN 150 | nr | 1 |  | 0
187 | 77.50.01.01D | DN 300 | nr | 1 |  | 0
| *77.50.01.90 | Sovrapprezzo per immissione laterale in pozzetti - PIV/PP-C -
188 | 77.50.01.90D | immissione DN 300 | nr | 1 |  | 0
| 77.90.00.00 | SOVRAPPREZZI
| 77.90.05.00 | SOVRAPPREZZI PER ACCESSORI D'ACCESSO
| 77.90.05.05 | Sovrapprezzo per maniglioni rivestiti con materiale sintetico
189 | 77.90.05.05A | nucleo : acciaio S235 | nr | 48 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 77 |  |  |  | 0
| *78.00.00.00 | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCES- SORI PER POZZETTI
| *78.01.00.00 | CHIUSINI IN GHISA
| *78.01.01.00 | CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA
190 | 78.01.01.20 | Chiusini in ghisa | kg | 1360 |  | 0
| *78.01.02.00 | CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO
| *78.01.02.01 | Chiusino circolare, telaio circolare
191 | *78.01.02.01D | classe D 400 (carico di prova 400 KN), peso ca. 170/190 kg | nr | 9 |  | 0
| 78.01.90.00 | ACCESSORI PER CHIUSINI
| *78.01.90.01 | Piatti raccoglitori
192 | 78.01.90.01B | ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg) | nr | 9 |  | 0
| 78.15.00.00 | MANIGLIONI E SCALE D'ACCESSO
| *78.15.05.00 | SCALE D'ACCESSO
| 78.15.05.01 | Scala d'accesso in acciaio, produzione artigianale
193 | 78.15.05.01C | in acciaio inossidabile AISI 304 | kg | 425 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 78 |  |  |  | 0
| *80.00.00.00 | ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
| *80.01.00.00 | VALVOLAME
| *80.01.01.00 | SARACINESCHE
| *80.01.01.01 | Saracinesca flangiata a corpo piatto in ghisa sferoidale, attacco flangiato, PN 10/16
194 | *80.01.01.01A | DN 50 | nr | 2 |  | 0
195 | *80.01.01.01C | DN 80 | nr | 9 |  | 0
196 | *80.01.01.01D | DN 100 | nr | 10 |  | 0
197 | *80.01.01.01E | DN 125 | nr | 9 |  | 0
198 | *80.01.01.01F | DN 150 | nr | 13 |  | 0
199 | *80.01.01.01G | DN 200 | nr | 2 |  | 0
| *80.01.02.00 | VALVOLE A SFERA
| *80.01.02.03 | Valvola a sfera in acciaio INOX, attacco filettato, PN10/16
200 | *80.01.02.03A | DN 1/2" | nr | 1 |  | 0
201 | *80.01.02.03B | DN 3/4" | nr | 3 |  | 0
202 | *80.01.02.03C | DN 1" | nr | 2 |  | 0
| *80.01.04.00 | VALVOLE A TAPPO
| *80.01.04.01 | Valvola a tappo in ghisa, con tenuta morbida, attacco flangiato, PN 10/16
203 | *80.01.04.01K | DN 100 | nr | 1 |  | 0
| *80.01.07.00 | VALVOLE AUTOMATICHE DI REGOLAZIONE A MEMBRANA
| *80.01.07.89 | Dispositivo di controllo livello in ghisa sferoidale, senza gallegiante, con limitatore di corsa dell`apertura
204 | *80.01.07.89A | per serbatoio "Castelvecchio" - DN 100 | nr | 1 |  | 0
| *80.01.10.00 | VALVOLE DI RITEGNO
| *80.01.10.60 | Valvola di ritegno in bronzo, intercettazione integrata, attacco filettato, PN 16
205 | *80.01.10.60C | DN 1" | nr | 2 |  | 0
206 | *80.01.10.60D | DN 1 1/4" | nr | 4 |  | 0
207 | *80.01.10.60F | DN 2" | nr | 1 |  | 0
| *80.01.13.00 | VALVOLE DI REGOLAZONE DI PRESSIONE
| *80.01.13.11 | Valvola di riduzione pressione in ghisa sferiodale, attacco flangiato, PN 16
208 | *80.01.13.11D | per AS04 - DN 100 | nr | 1 |  | 0
209 | *80.01.13.11E | per AS05A - DN 80 | nr | 1 |  | 0
| *80.01.14.00 | VALVOLE DI SICUREZZA
| *80.01.14.20 | Valvola di sfioro pressione (valvola di sicurezza) in ghisa sferoidale, attacco flangiato, PN 16
210 | *80.01.14.20D | per AS04 - DN 50 | nr | 1 |  | 0
211 | *80.01.14.20E | per AS05A - DN 50 | nr | 1 |  | 0
| *80.01.15.00 | SFIATI D'ARIA
| *80.01.15.01 | Valvola di sfiato automatica, PN 6
212 | *80.01.15.01C | DN 50, in materiale plastico (tipo A), attacco flangiato | nr | 1 |  | 0
| *80.01.15.05 | Valvola di sfiato automatica, PN 16
213 | *80.01.15.05A | DN 25, in materiale plastico (tipo A), attacco filettato | nr | 2 |  | 0
214 | *80.01.15.05C | DN 50, in materiale plastico (tipo A), attacco flangiato | nr | 1 |  | 0
215 | *80.01.15.05N | DN 80, in ghisa/ghisa sferoidale (tipo B), a doppio galleggiante, attacco flangiato | nr | 5 |  | 0
| *80.01.20.00 | CONTATORI D'ACQUA
| *80.01.20.09 | Contatore classe B, quadrante asciutto, attacco filettato, PN 10/16
216 | *80.01.20.09C | DN 1" - qn= 2,5 m3/h - | nr | 1 |  | 0
| *80.01.20.11 | Contatore classe C, quadrante asciutto, attacco filettato, PN 10/16
217 | *80.01.20.11B | DN 3/4" - qn= 1,5 m3/h - | nr | 2 |  | 0
218 | *80.01.20.11C | DN 1" - qn= 2,5 m3/h - | nr | 4 |  | 0
219 | *80.01.20.11E | DN 1 1/2" - qn= 6,0 m3/h - | nr | 1 |  | 0
| *80.01.20.30 | Contatore classe C, quadrante asciutto, attacco flangiato, PN 10/16
220 | *80.01.20.30E | DN 100 - qn= 60 m3/h - | nr | 1 |  | 0
| *80.01.25.00 | MANOMETRO
| *80.01.25.15 | Manometro in acciaio inossidabile
221 | *80.01.25.15A | Diametro manometro 60 mm, PN 16 | nr | 1 |  | 0
| *80.01.30.00 | FILTRI
| *80.01.30.10 | Filtro di linea in ghisa sferoidale, attacco flangiato, PN 10/16
222 | *80.01.30.10D | DN 80 | nr | 1 |  | 0
223 | *80.01.30.10F | DN 125 | nr | 1 |  | 0
224 | *80.01.30.10G | DN 150 | nr | 1 |  | 0
| 80.05.00.00 | IDRANTI
| *80.05.01.00 | IDRANTI SOPRASSUOLO (FORNITURA E POSA IN OPERA)
| *80.05.01.15 | Idrante soprassuolo con colonna montante in ghisa sferoidale, PN 10/16
225 | *80.05.01.15B | DN 80 mm: copertura condotta 1,5 m, attacchi 2B | nr | 3 |  | 0
| *80.05.01.16 | Idrante soprassuolo con colonna montante in acciaio inossidabile, PN 10/16
226 | *80.05.01.16B | DN 80 mm: copertura condotta 1,5 m, attacchi 2B | nr | 2 |  | 0
| 80.15.00.00 | ALLACCIAMENTI A TUBAZIONI PREESISTENTI
| 80.15.01.00 | DERIVAZIONI SALDATE, COLLARI
| 80.15.01.05 | Collare di presa per tubi in ghisa e acciaio, PN 16, con attacco filettato
227 | 80.15.01.05A | DN1 50 - 125 DN2 1 - 2 " | nr | 4 |  | 0
| 80.15.02.00 | VALVOLAME DI DERIVAZIONE
| *80.15.02.01 | Saracinesca di derivazione con corpo in ghisa duttile, PN 16
228 | 80.15.02.01B | DN 1 " | nr | 4 |  | 0
229 | 80.15.02.01C | DN 1 1/4 " | nr | 4 |  | 0
230 | 80.15.02.01E | DN 2 " | nr | 3 |  | 0
| *80.25.00.00 | EQUIPAGGIAMENTO PER SERBATOI, OPERE DI CAPTAZIONE DI SORGENTI
| *80.25.03.00 | PORTE D'ACCESSO
| *80.25.03.01 | Porta d'accesso ad un battente
231 | 80.25.03.01B | in acciaio INOX AISI 304 | m2 | 4 |  | 0
| 80.25.08.00 | TUBI D'AERAZIONE
| 80.25.08.01 | Tubo d'aereazione
232 | 80.25.08.01B | in acciaio INOX AISI 304 | kg | 630 |  | 0
| *80.25.12.00 | STRAMAZZI, PARATIE, DIAFRAMMI
| 80.25.12.05 | Paratia
233 | 80.25.12.05A | in acciaio INOX AISI 304 | kg | 147 |  | 0
| 80.25.14.00 | FILTRI DI PRESA
| 80.25.14.02 | Filtro di presa in lamiera AISI 304, s = 1,5 mm, flange AISI 304
234 | 80.25.14.02F | DN 150 | nr | 2 |  | 0
235 | *80.25.14.02K | DN 25 | nr | 1 |  | 0
| 80.25.16.00 | SERRANDE (CLAPETS) PER TUBI DI SCARICO
| *80.25.16.02 | Serrande in acciaio inossidabile AISI 304
236 | 80.25.16.02E | DN 150 | nr | 1 |  | 0
237 | 80.25.16.02F | DN 200 | nr | 1 |  | 0
238 | *80.25.16.02H | DN 300 | nr | 2 |  | 0
| *80.25.18.00 | RUBINETTI DI PRELIEVO (1/2" fino 1 1/2")
239 | 80.25.18.02 | Rubinetti di prelievo in acciaio inossidabile AISI 304 | nr | 14 |  | 0
| *80.25.20.00 | DERIVAZIONI SU TUBO (1/2" fino 2")
240 | *80.25.20.02 | Derivazione in acciaio inossidabile AISI 304 | nr | 10 |  | 0
| *80.25.25.01 | Cartelli indicatori per manufatti e condotte
241 | *80.25.25.01A | Cartelli indicatori in materiale plastico d= 3 mm | m2 | 2 |  | 0
| 80.25.30.00 | GRIGLIATI DI COPERTURA E DI CAMMINAMENTO
| *80.25.30.01 | Grigliato elettroforgiato
242 | 80.25.30.01A | in acciaio S235 zincato | kg | 25 |  | 0
243 | 80.25.30.01C | in acciaio AISI 304 | kg | 1365 |  | 0
| 80.25.32.00 | RINGHIERE, CORRIMANO
| 80.25.32.01 | Ringhiera
244 | 80.25.32.01A | in acciaio INOX AISI 304 | kg | 88 |  | 0
| *80.25.33.00 | ACCESSORI DIVERSI
| *80.25.33.01 | Accessori in lamiere e profilati
245 | *80.25.33.01B | in acciaio inossidabile AISI 304 | kg | 10 |  | 0
| 80.27.00.00 | TUBAZIONI ALL'INTERNO DI MANUFATTI
| *80.27.05.00 | TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
| *80.27.05.02 | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301), elettrounito, calibrato, standard UNI, PN 16
246 | *80.27.05.02A | DN mm 15 (1/2"): 21,3 x 1,6 mm | m | 8 |  | 0
247 | *80.27.05.02B | DN mm 20 (3/4"): 26,9 x 1,6 mm | m | 25 |  | 0
248 | *80.27.05.02C | DN mm 25 ( 1"): 33,7 x 1,6 mm | m | 31 |  | 0
249 | *80.27.05.02E | DN mm 40 (1 1/2"): 48,3 x 1,6 mm | m | 39 |  | 0
250 | *80.27.05.02F | DN mm 50 ( 2"): 60,3 x 1,6 mm | m | 2 |  | 0
251 | *80.27.05.02K | DN mm 100 ( 4"): 114,3 x 2,0 mm | m | 55 |  | 0
252 | *80.27.05.02L | DN mm 125 ( 5"): 139,7 x 2,0 mm | m | 217 |  | 0
253 | *80.27.05.02M | DN mm 150 ( 6"): 168,3 x 2,0 mm | m | 155 |  | 0
254 | *80.27.05.02N | DN mm 200 ( 8"): 219,1 x 2,0 mm | m | 29 |  | 0
255 | *80.27.05.02O | DN mm 250 (10"): 273,0 x 2,6 mm | m | 1 |  | 0
256 | *80.27.05.02P | DN mm 300 (12"): 323,9 x 3,0 mm | m | 11 |  | 0
257 | *80.27.05.02Q | DN mm 350 (14"): 355,6 x 3,0 mm | m | 1 |  | 0
| *80.27.80.10 | Esecuzione di giunti passamuro ad elementi articolati elastici
258 | *80.27.80.10B | per tubi fino DN 80 | nr | 1 |  | 0
259 | *80.27.80.10C | per tubi DN 100 | nr | 3 |  | 0
260 | *80.27.80.10D | per tubi DN 125 | nr | 5 |  | 0
261 | *80.27.80.10E | per tubi DN 150 | nr | 7 |  | 0
262 | *80.27.80.10F | per tubi DN 200 | nr | 1 |  | 0
263 | *80.27.80.10H | per tubi DN 300 | nr | 1 |  | 0
| *80.29.00.00 | RECINZIONI E SCARICHI ACQUE SUPERFICIALI PER MANUFATTI E PRESE DI SORGENTI
| *80.29.01.00 | RECINZIONI IN LEGNO
264 | *80.29.01.01 | H recinzione 1,2m, montanti 12 x 12, 3 correnti 20 x 2,5 cm | m | 25 |  | 0
265 | *80.29.01.02 | H recinzione 1,4m, montanti 12 x 12, 4 correnti 15 x 2,5 cm | m | 10 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 80 |  |  |  | 0
| *85.00.00.00 | PAVIMENTAZIONI
| 85.05.00.00 | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
| 85.05.01.00 | LAVORI PRELIMINARI
| *85.05.01.01 | Asportazione di pavimentazione con fresa
266 | 85.05.01.01B | per s fino a 2,0 cm | m2 | 24 |  | 0
267 | 85.05.01.01C | per ogni cm di s oltre i primi 2,0 | m2 | 24 |  | 0
| 85.05.05.00 | APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI
268 | 85.05.05.05 | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m2 | 1033 |  | 0
| *85.05.10.00 | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
| 85.05.10.16 | Conglomerato bituminoso 0/19 per strato di collegamento binder
269 | 85.05.10.16A | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 4550 |  | 0
| 85.05.10.22 | Conglomerato bituminoso 0/12 per strato d'usura di 1. categoria
270 | 85.05.10.22A | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 1033 |  | 0
271 | 85.05.10.22B | spessore variabile | t | 62 |  | 0
| *85.05.10.93 | Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione
272 | 85.05.10.93A | a superficie | m2 | 40 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 85 |  |  |  | 0
| *86.00.00.00 | MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA
| *86.04.00.00 | CANALETTE STRADALI
273 | *86.04.01.01 | Canalette stradali impresse nel asfalto | cad | 6 |  | 0
274 | *86.04.05.05 | Canalette stradali in tavolame di larice | m | 6 |  | 0
| *86.04.10.05 | Canalette stradali in trave ad ali lunghe e parallele
275 | *86.04.10.05A | trave ad ali lunghe e parallele HE 120 A | m | 5 |  | 0
| *86.06.00.00 | TESTATE DI TOMBINI
| *86.06.05.05 | Testate di tombini in pietrame e calcestruzzo
276 | *86.06.05.05C | per tombini del diametro fino - DN cm 30 - | nr | 3 |  | 0
| 86.22.00.00 | RETI PROTETTIVE, RECINZIONI, STECCATI
| *86.22.02.00 | RECINZIONI
| 86.22.02.01 | Recinzione metallica a maglia
277 | 86.22.02.01A | H <= 1,50 m | kg | 10 |  | 0
| 86.22.02.02 | Recinzione metallica a maglia (con rivestimento)
278 | 86.22.02.02A | H <= 1,50 m | kg | 926 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 86 |  |  |  | 0
| *87.00.00.00 | LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
| 87.35.00.00 | LAVORI PER LA MESSA A TERRA
| 87.35.05.00 | CONDUTTORI DI TERRA
| 87.35.05.05 | Piatto dispersore in acciaio zincato
279 | 87.35.05.05C | Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, zincato 40 Micron | m | 90 |  | 0
| 87.35.10.00 | PUNTAZZE DI DISPERSIONE
| 87.35.10.05 | Puntazza a croce, zincata
280 | 87.35.10.05C | L = 1500 mm, zincato s = 40 Micron | nr | 10 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 87 |  |  |  | 0
| 96.00.00.00 | INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
| *96.01.00.00 | INERBIMENTI
| 96.01.01.00 | SEMINAGIONI
281 | 96.01.01.01 | Seminagione a secco con miscele di semenza | m2 | 5855 |  | 0
282 | 96.01.01.02 | Seminagione ad umido con miscele di semenza | m2 | 5 |  | 0
283 | 96.01.01.04 | Idrosemina per scarpate in terra rinforzata | m2 | 5 |  | 0
| 96.01.80.00 | LAVORI AUSILIARI
| 96.01.80.01 | Fornitura in opera di tessuto in filo di canapa
284 | 96.01.80.01A | maglia ca. 2 x 2 cm | m2 | 5 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 96 |  |  |  | 0
| *97.00.00.00 | VOCI PARTICOLARI, NON STANDARD
| *97.05.00.00 | RIVESTIMENTI PAVIMENTI E MURI
| *97.05.01.00 | PAVIMENTI IN CERAMICA
| *97.05.01.04 | Pavimento in ceramica (grès fine porcellanato) in letto di impasto adesivo
285 | *97.05.01.04B | piastrelle 20 x 20 cm, tinta unita, antiscivolo R13 | m2 | 45 |  | 0
| *97.05.02.00 | RIVESTIMENTI IN CERAMICA DI MURI
| *97.05.02.01 | Rivestimenti in ceramica (grès fine porcellanato) in letto di impasto adesivo
286 | *97.05.02.01C | piastrelle 20 x 20 cm, tinta unita | m2 | 220 |  | 0
| *97.97.00.00 | LAVORI PARTICOLARI
| *97.97.01.00 | LAVORI SU ESISTENTI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE
| *97.97.01.05 | Sostituzione provvisoria di manufatti di impianti di approvvigionamento acqua potabile
287 | *97.97.01.05B | Camera di captazione "Ziegelstadel" | a c | 1 |  | 0
|  | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 96 |  |  |  | 0
| SIC | Costi per gli oneri di sicurezza
288 | SIC 1 | 97.99.99.99 Misure di sicurezza | a c | 1 | 33700 | 33700
|  | SOMMA COSTI PER GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 33700
|  | IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
|  | TOTALE DEGLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 33700
RIEPILOGO
| Importo Lavori a MISURA |  |  |  |  | 0
| Importo Lavori a CORPO |  |  |  |  | 0
| IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI A CORPO e/o AD MISURA SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  |  | 0
| RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA |  |  | IMPORTO D'APPALTO |  | 963600
|  |  |  | CIFRE |  | -100%
LETTERE
| COSTI PER LA SICUREZZA |  |  |  |  | 33700
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON LA SICUREZZA |  |  |  |  | 33700
Data ....................Firma rappresentante legale dell’impresa singola
......................
Data ....................Firma rappresentante legale della capogruppo
......................
Data ....................Firma rappresentante legale mandante/cooptata
......................
Data ....................Firma rappresentante legale mandante/cooptata
......................
Data ....................Firma rappresentante legale mandante/cooptata
......................
Data ....................Firma rappresentante legale mandante/cooptata
......................
Data ....................Firma rappresentante legale mandante/cooptata
......................
N.B.:
Apporre la firma leggibile e per esteso del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
La lista dovrà essere bollata ai sensi di legge.
La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/06 ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
Nel caso di consorzi ordinari o ATI già costituiti / non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
Il concorrente prima della formulazione della propria offerta, nel caso di contratto con corrispettivo da stipulare "a corpo" o "parte a corpo e parte a misura", ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, ai sensi dell'articolo 90 comma 5 del D.P.R. 554/99.
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto l’ente procederà alla verifica dei conteggi dell’aggiudicatario, tenendo per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.