Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen, bei sonstigem Ausschluss des gesamten Angebotes, den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. n.*02.07.04.02

Verkleidung aus gespaltenen Ziegelsteinen

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Vollziegeln in UNI-Format 5628-65 | gespaltenen Ziegelsteinen in zwei, 12 x 12 x 5,5 cm Toleranz ≤ mm 5 Farbe wie bestehender Ziegel |  |
|  | Mörtel 10 mm Mörtelgruppe M3 Toleranz Fuge ≤ mm 2 |  |
| 2) rostenden Drahtanker | Schalenabstand 13 cm Breite 30 cm Toleranz ≤ mm 10 ø 4 mm Toleranz ≤ mm 1 |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n.*02.07.04.03

Steinwolle 12 cm

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Steinwolle | 12 cm Toleranz ≤ 5 mm Rohdichte 90 kg/m3 Toleranz ≤ 5 kg/m3 |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n.*02.07.04.04

Wandabfangung aus Edelstah

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Abfangung höhenjustierbaren | Konsole aus Stahl 350 x 220 mm Toleranz ≤ 10 mm |  |
|  | Vertikaler Versatz V= 140 mm Toleranz ≤ 10 mm |  |
|  | rostenden Drahtanker |  |
|  | Bemessung nach statischer Erfordernis |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n.*02.07.04.05

Gerüstanker aus Edelstahl

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Gerüstanker | aus Edelstahl nach Sichernorm für Gerüstanker |  |
|  | mittels Verbundanker M12 |  |
|  | keine Bohrungen in der Ziegelverkleidung |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n.*03.05.04.01.c

Aluminium-Strangpreßprofile mit Unterbrechnung der Wärmebrücke

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Aluminiumprofil | Außenliegender Andruckleiste B 60 mm Toleranz ≤ 2 mm Dichtungsprofil aus EPDM 25 mm |  |
|  | Aluminiumprofil EN AW-6060 Wärmebrücke mit extrudierten Leisten aus synthetischem Dämmmaterial Isoliertes Winkelelement 250 x 340 mm, mit einseitig lackiertem Glas, am Beton mit L-Inoxprofil 25/100/3 mm befestigt. Toleranz ≤ 1 mm |  |
|  | Wärmedurchgangskoeffizient Uf ≤ 1,20 W/m2°K |  |
|  | Lackierung Norm UNI 9983 |  |
|  | Anodische Oxidation UNI 10681 |  |
|  | Dichtungsprofile aus EPDM |  |
|  | Befestigungen am Bauwerk in den drei Hauptachsen verstellbar |  |
|  | Luftdichtheit UNI EN 12152 |  |
|  | Wasserdichtheit UNI EN 12154 |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n. *03.05.04.03

Zulage Öffnung

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Aluminiumprofil | Aluminiumprofil EN AW-6060 Wärmebrücke mit extrudierten Leisten aus synthetischem Dämmmaterial |  |
|  | Wärmedurchgangskoeffizient Uf ≤ 1,20 W/m2°K |  |
|  | Lackierung Norm UNI 9983 |  |
|  | Anodische Oxidation UNI 10681 |  |
|  | Dichtungsprofile aus EPDM |  |
|  | Türdrücken aus Aluminium eloxiert |  |
|  | Luftdichtheit UNI EN 12152 |  |
|  | Wasserdichtheit UNI EN 12154 |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n. *12.01.05.05 b

Wärmeschutz-Isolierglas, Zwischenraum Argon-Gas:(5/5+16+4/4)mm Ug≤1,0 g=0,5

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Wärmeschutz-Isolierglas | Außenscheibe 5/5 mm Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
|  | Zwischenraum Argon-Gas (90%) 16 mm Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
|  | Innenscheibe 4/4 mm mit niedriges Emissions Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
| 2) Wärmedurchgangskoeffizient | Ug ≤ 1,0 W/m2°K |  |
| 3) Solarfaktor | g = 0,5 Toleranz 5 % |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n. *12.01.05.05 c

Wärmeschutz-Isolierglas, Zwischenraum Argon-Gas:(5/5+16+4/4)mm Ug≤1,0 g=0,3

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Wärmeschutz-Isolierglas | Außenscheibe 5/5 mm Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
|  | Zwischenraum Argon-Gas (90%) 16 mm Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
|  | Innenscheibe 4/4 mm Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
| 2) Wärmedurchgangskoeffizient | Ug ≤ 1,0 W/m2°K |  |
| 3) Solarfaktor | g = 0,3 Toleranz ≤ 5 % |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n. *12.01.05.05 d

Wärmeschutz-Isolierglas 5/5, Alupaneel mit 200 mm Steinwolle, Ug≤0,035

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Wärmeschutz Isolierglas und Alupaneel | Alupaneel mit Steinwolle 200 mm, Toleranz ≤ 0,5 cm Inbegriffen isoliertes Eckelement 250 x 340 mm mit einseitig lackiertem Glas |  |
|  | Außenscheibe 5/5 mm Innenseitig lackiert Toleranz ≤ 0,5 mm |  |
| 2) Wärmedurchgangs-koeffizient | Ug ≤ 0,035 W/m2°K |  |
|  | Muster zu liefern Siehe Blätter A30, A31, A32 |  |

Marke:

Modell:

Typ: