QUESTIONARIO TECNICO MATERIALE DI CONSUMO

La compilazione del questionario è obbligatoria.

| Ditta offerente: |  |
| --- | --- |

Lotto 1 :    chimica clinica, immunochimica e pre- postanalitica

Posizione 1: laboratorio analisi dell´ospedale di Merano

ELENCO SPECIFICHE TEST: REAGENTI

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testosterone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DHEAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cortisolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progesterone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estradiolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prolattina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 15 –3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 19 – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA libero o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| complessato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCG (totale e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carbamazepina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acido valproico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenobarbital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenitoina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digossina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitamina B 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metadone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oppiacei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canabinoidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzodiazepine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buprenorfina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcoolemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fattore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reumatoide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunoglobuli- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunoglobuli- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferritina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferrina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glicemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uricemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteine totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteine urinarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT/GPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina diretta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amilasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pancreatica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colinesterasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK –MB massa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mioglobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponina T o I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad alta sensibilitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potassio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosforo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colesterolo tot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDL – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colesterolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDL- Colesterolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceridi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAV Ig M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAV Ig G e Ig M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBS AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBS AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBC AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBE AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBE AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTH biointatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NT pro BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oppure BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteina C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reattiva ultrasensibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELENCO SPECIFICHE TEST: CONSUMABILI, CONTROLLI, CALIBRATORI

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale / descrizione prodotto | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | Codice prodotto | n. repertorio dispositivi medici | ditta produttrice | elenco test/apparecchio per il quale é richiesto il prodotto | N. pezzi per confezione | Volume della confezione primaria (es. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ELENCO SPECIFICHE TEST: CONSUMABILI, CONTROLLI, CALIBRATORI

La compilazione del questionario è obbligatoria

| Nome commerciale / descrizione prodotto | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | Codice prodotto | n. repertorio dispositivi medici | ditta produttrice | elenco test/apparecchio per il quale é richiesto il prodotto | N. pezzi per confezione | Volume della confezione primaria (es. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ELENCO SPECIFICHE ANALISI AGGIUNTIVE (opzione): REAGENTI

In caso di offerta delle analisi aggiuntive, la compilazione del questionario è obbligatoria

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBs AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cistatina C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELENCO SPECIFICHE ANALISI AGGIUNTIVE (opzione): CONSUMABILI, CONTROLLI, CALIBRATORI

In caso di offerta delle analisi aggiuntive, la compilazione del questionario è obbligatoria.

| Nome commerciale / descrizione prodotto | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | Codice prodotto | n. repertorio dispositivi medici | ditta produttrice | elenco test/apparecchio per il quale é richiesto il prodotto | N. pezzi per confezione | Volume della confezione primaria (es. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ELENCO SPECIFICHE ANALISI AGGIUNTIVE (opzione): CONSUMABILI, CONTROLLI, CALIBRATORI

In caso di offerta delle analisi aggiuntive, la compilazione del questionario è obbligatoria.

| Nome commerciale / descrizione prodotto | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | Codice prodotto | n. repertorio dispositivi medici | ditta produttrice | elenco test/apparecchio per il quale é richiesto il prodotto | N. pezzi per confezione | Volume della confezione primaria (es. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Posizione 2: laboratorio analisi dell´ospedale di Silandro

Se i reagenti offerti sono identici a quelli offerti alla posizione n. 1: compilazione obbligatoria del questionario per ogni reagente solo delle prime n. 3 colonne

ELENCO SPECIFICHE TEST: REAGENTI

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCG (totale e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcoolemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferritina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferrina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glicemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uricemia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteine totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteine urinarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT/GPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina diretta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amilasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pancreatica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colinesterasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK –MB massa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mioglobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponina T o I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ultrasensibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Esame | nome commercia-le del reagente | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no | codice articolo | n. repertorio dispositivi medici | produttore | n. test in confezione | stabilità reattivi aperti a bordo macchina | Frequenza calibrazione in giorni | Linearità e sensibilità per immunochimica | Precisione in chimica clinica (VEQ 2011) | Standardiz-zazione IFCC metodi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potassio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fosforo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colesterolo tot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDL – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colesterolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDL- Colesterolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceridi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELENCO SPECIFICHE TEST: CONSUMABILI, CONTROLLI, CALIBRATORI

La compilazione del questionario è obbligatoria.

Se i prodotti offerti sono identici a quelli offerti alla posizione n. 1: compilazione obbligatoria del questionario per ogni prodotto solo delle prime n. 3 colonne

| Nome commerciale / descrizione prodotto | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | Codice prodotto | n. repertorio dispositivi medici | ditta produttrice | elenco test/apparecchio per il quale é richiesto il prodotto | N. pezzi per confezione | Volume della confezione primaria (es. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ELENCO SPECIFICHE TEST: CONSUMABILI, CONTROLLI, CALIBRATORI

La compilazione del questionario è obbligatoria.

Se i prodotti offerti sono identici a quelli offerti alla posizione n. 1: compilazione obbligatoria del questionario per ogni prodotto solo delle prime n. 3 colonne

| Nome commerciale / descrizione prodotto | prodotto identico tra Merano e Silandro (si/no) | Codice prodotto | n. repertorio dispositivi medici | ditta produttrice | elenco test/apparecchio per il quale é richiesto il prodotto | N. pezzi per confezione | Volume della confezione primaria (es. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TECHNISCHER FRAGEBOGEN DER VERBRAUCHSMATERIALIEN

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden

| Anbietende Firma: |  |
| --- | --- |

Los 1 :    Klinische Chemie, Immunochemie und Prä- Postanalytik

Position 1: Labor Krankenhaus Meran

LISTE DER ANGABEN ZUM TEST – REAGENZIEN

| Test/Analyse | Handelsna-me des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testosteron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DHEAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cortisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progesteron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Östradiol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prolaktin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 15 –3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 19 – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA frei oder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komplexiert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCG (total und |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carbamazepin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valproinsäure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phenobarbital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pheytoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digoxin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitamin B 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folsäure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Methadon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kokain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cannabinoide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzodiazepine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buprenorphin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immunoglobulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blutzucker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harnstoff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreatinin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harnsäure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamteiweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harneiweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT/GPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin gesamt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin direkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pankreas - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amylase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholinesterase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK –MB Masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Myoglobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponin T o I hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalzium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phosphor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDL – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDL- Cholesterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triglyceride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAV Ig M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAV Ig G e Ig M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBS AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBS AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBC AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBE AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBE AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTH biointakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NT pro BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oder BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ultrasensitives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C reaktives Protein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lithium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN TESTS: VERBRAUCHSMATERIAL, KONTROLLEN, KALIBRATOREN

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

| Handelsname / Beschreibung Produkt | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Produkt | Verzeichnis-nummer der medizinischen Behelfsmittel | Herstellerfirma | Verzeichnis des Tests/ des Gerätes, für welches das Produkt benötigt wird | Stückzahl pro Verpackung | Volumen in der Primärverpackung (z. B. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN TESTS: VERBRAUCHSMATERIAL, KONTROLLEN, KALIBRATOREN

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

| Handelsname / Beschreibung Produkt | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Produkt | Verzeichnis-nummer der medizinischen Behelfsmittel | Herstellerfirma | Verzeichnis des Tests/ des Gerätes, für welches das Produkt benötigt wird | Stückzahl pro Verpackung | Volumen in der Primärverpackung (z. B. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN ZUSÄTZLICHEN BESTIMMUNGEN (Optionen)- REAGENZIEN

Sollten diese zusätzlichen Bestimmungen als Option angeboten werden, so ist der Fragebogen obligatorisch auszufüllen

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBs AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cystatin C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN ZUSÄTZLICHEN BESTIMMUNGEN (Optionen)- VERBRAUCHSMATERIAL, KONTROLLEN, KALIBRATOREN

Sollten diese zusätzlichen Bestimmungen als Option angeboten werden, so ist der Fragebogen obligatorisch auszufüllen

| Handelsname / Beschreibung Produkt | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Produkt | Verzeichnis-nummer der medizinischen Behelfsmittel | Herstellerfirma | Verzeichnis des Tests/ des Gerätes, für welches das Produkt benötigt wird | Stückzahl pro Verpackung | Volumen in der Primärverpackung (z. B. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN ZUSÄTZLICHEN BESTIMMUNGEN (Optionen)- VERBRAUCHSMATERIAL, KONTROLLEN, KALIBRATOREN

Sollten diese zusätzlichen Bestimmungen als Option angeboten werden, so ist der Fragebogen obligatorisch auszufüllen

| Handelsname / Beschreibung Produkt | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Produkt | Verzeichnis-nummer der medizinischen Behelfsmittel | Herstellerfirma | Verzeichnis des Tests/ des Gerätes, für welches das Produkt benötigt wird | Stückzahl pro Verpackung | Volumen in der Primärverpackung (z. B. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Position 2: Labor Krankenhaus Schlanders

Falls die angebotenen Reagenzien identisch mit den angeboten Reagenzien betreffend die Position Nr. 1 sind: obligatorisches Ausfüllen der ersten 3 Spalten für jedes angebotene Reagenz

LISTE DER ANGABEN ZUM TEST – REAGENZIEN

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCG (total und |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blutzucker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harnstoff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kreatinin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harnsäure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamteiweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harneiweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT/GPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin gesamt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubin direkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pankreas - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amylase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholinesterase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK –MB Masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Myoglobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponin T o I hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalzium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phosphor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDL – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDL- Cholesterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test/Analyse | Handelsname des Reagenz | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Artikel | Verzeich-nisnummer der medizini-schen Behelfs-mittel | Hersteller-firma | Anzahl Test pro Packung | Stabilität der geöffneten Reagenzien im Gerät | Häufigkeit der Eichungen in Tagen | Linearität und Sensitivität der Methoden in der Immunoche-mie | Präzision in der klinischen Chemie (VEQ 2011) | IFCC standardi-sierte Methoden | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trigliceride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN TESTS: VERBRAUCHSMATERIAL, KONTROLLEN, KALIBRATOREN

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

Falls die angebotenen Produkte identisch mit den angeboten Produkte betreffend die Position Nr. 1 sind: obligatorisches Ausfüllen der ersten 3 Spalten für jedes angebotene Produkt.

| Handelsname / Beschreibung Produkt | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Produkt | Verzeichnis-nummer der medizinischen Behelfsmittel | Herstellerfirma | Verzeichnis des Tests/ des Gerätes, für welches das Produkt benötigt wird | Stückzahl pro Verpackung | Volumen in der Primärverpackung (z. B. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LISTE DER ANGABEN ZU DEN TESTS: VERBRAUCHSMATERIAL, KONTROLLEN, KALIBRATOREN

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

Falls die angebotenen Produkte identisch mit den angeboten Produkte betreffend die Position Nr. 1 sind: obligatorisches Ausfüllen der ersten 3 Spalten für jedes angebotene Produkt.

| Handelsname / Beschreibung Produkt | Identischer Artikel für Meran und Schlanders (Ja/Nein) | Kodex Produkt | Verzeichnis-nummer der medizinischen Behelfsmittel | Herstellerfirma | Verzeichnis des Tests/ des Gerätes, für welches das Produkt benötigt wird | Stückzahl pro Verpackung | Volumen in der Primärverpackung (z. B. ml.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |