QUESTIONARIO TECNICO APPARECCHI

La compilazione del questionario è obbligatoria.

La colonna “SI/NO” è da compilare solo se pertinente.

| Ditta offerente: |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lotto 1 : chimica clinica, immunometria e pre-  postanalitica

Posizione 1: laboratorio analisi dell´ospedale di Merano

PREANALITICA

| Nome commerciale dello strumento: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice strumento: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| preanalitica stand alone |  |  |  |
| strumento nuovo di ultima generazione |  |  |  |
| check-in e check-out |  |  |  |
| caricamento in continuo delle provette |  |  |  |
| produzione di provette figlie (aliquote) con etichette |  |  |  |
| riconoscimento di coaguli |  |  |  |
| riconoscimento di campione insufficiente |  |  |  |
| stappatura provette |  |  |  |
| sorting delle provette |  |  |  |
| utilizzo di RACK di varia forma e dimensione nell’ area di sorting |  |  |  |
| Utilizzo puntali monouso |  |  |  |
| centrifugazione automatica integrata nel sistema con possibilità di esclusione della centrifuga in caso di guasto della stessa senza interruzione delle altre attività |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| Massima capacità dell´area sorting |  |  |  |
| Massima flessibilitá e configurabilitá dell´area sorting |  |  |  |
| Accessibilità all´area di sorting durante il processo lavorativo |  |  |  |
| Elevata velocità oraria (elevata produttività) |  |  |  |
| Ritappatura provette madri a fine ciclo |  |  |  |
| Ritappatura provette figlie |  |  |  |
| Check-in dei campioni urinari |  |  |  |
| Programmabile refrigerazione della centrifuga |  |  |  |
| Capienza della centrifuga |  |  |  |

ANALITICA

Se gli strumenti offerti sono identici per marca e modello: compilazione obbligatoria delle parti “n. strumenti offerti“ e “codice strumento” e n. 1 volta dell´intero questionario.

Se gli strumenti offerti NON sono identici per marca e modello: compilazione obbligatoria del questionario per ogni strumento offerto.

| n. strumenti offerti |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| STRUMENTO N. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome commerciale dello strumento: |  |  |  |  |
| Codice strumento: |  |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| strumenti nuovi di ultima generazione |  |  |  |
| backup degli strumenti |  |  |  |
| caricamento in continuo delle provette |  |  |  |
| accesso prioritario campioni urgenti |  |  |  |
| identificazione dei campioni tramite barcode |  |  |  |
| sistema di analisi in chimica clinica in fase liquida |  |  |  |
| presenza di alcuni canali aperti in fotometria |  |  |  |
| produttività totale del sistema chimica clinica > 1500 test/ora |  |  |  |
| produttività totale test ISE di > 400 test/ora |  |  |  |
| produttività totale test di immunometria > 450 test/ora |  |  |  |
| pre e postdiluizione automatica dei campioni |  |  |  |
| sistema di riconoscimento di coagulo e di livello |  |  |  |
| reagenti identificati da barcode |  |  |  |
| reagenti, calibratori e controlli con scadenza di almeno 6 mesi dalla consegna |  |  |  |
| tutti i test richiesti nella tabella (vedasi appendice) devono essere offerti e devono essere già disponibili sul mercato italiano |  |  |  |
| offerta di troponina ultrasensibile |  |  |  |
| Offerta di PTH intatto o biointatto |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| Due strumenti analitici identici o analoghi |  |  |  |
| Offerta alternativa di strumenti non identici o analoghi: in questo caso compilare obbligatoriamente il questionario per la parte dell´”analitica” per ogni strumento offerto |  |  |  |
| Stessa tipologia di strumento offerto alla posizione n. 1 e n. 2 |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia innovativa |  |  |  |
| In caso di guasto di un modulo/unità analitica possibilitá di continuare ad operare sugli altri moduli/unitá |  |  |  |
| Utilizzo di reagenti pronti all´uso (% rispetto al totale dei reagenti ed indicare nella colonna “breve descrizione” i reagenti che devono essere preparati) |  |  |  |
| Utilizzo di reagenti identici per l´Ospedale di Merano e di Silandro – inserire nella colonna “breve descrizione” l´elenco dei test e dei rispettivi reagenti non identici |  |  |  |
| Lunga stabilità dei reagenti aperti a bordo macchina * |  |  |  |
| Confezionamento idoneo dei reagenti in base ai consumi e alle stabilità dei reagenti |  |  |  |
| Rilevamento degli indici di siero per emolisi, ittero e lipemia e valutazione dell´idoneità dei campioni rispetto ai test soggetti ad interferenze |  |  |  |
| Rerun e Reflex-test eseguibili in automatico in chimica clinica |  |  |  |
| Rerun e Reflex-test eseguibili in automatico in Immunometria |  |  |  |
| Frequenza di calibrazione in Immunometria * |  |  |  |
| Frequenza di calibrazione in chimica clinica * |  |  |  |
| Frequenza di calibrazione in potenziometria * |  |  |  |
| Offerta delle analisi aggiuntive PCT, HbsAg quantitativo, Cistatina C e HE4 ) |  |  |  |
| Tempo di determinazione inferiore a 20 minuti per il PTH |  |  |  |
| Breve tempo di risposta (TAT tecnico) per i test cardiaci (Troponina, Mioglobina e CKMB massa) |  |  |  |
| Migliore performance nella precisione per i principali test della chimica clinica (presentare i dati riassuntivi di una VEQ nazionale del 2011) * |  |  |  |
| Test per HIV con la determinazione qualitativa e/o quantitativa dell´antigene p24 del HIV1 e degli anticorpi anti-HIV1 e anti-HIV2 |  |  |  |
| Numero metodiche eseguibili contemporaneamente per singolo strumento in chimica clinica |  |  |  |
| Calibratori e controlli identificati mediante barcode in chimica clinica |  |  |  |
| Numero metodi standardizzati IFCC * in chimica clinica |  |  |  |
| Numero metodiche eseguibili contemporaneamente per singolo strumento in Immunometria |  |  |  |
| Linearità maggiore e sensibilità migliore per i test immunometrici * |  |  |  |
| Puntali e cuvette di reazione monouso per i test immunometrici |  |  |  |
| Carico e scarico automatico dei reagenti senza interruzione della fase operativa dello strumento (in chimica clinica) |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| possibilità di ricarica dei consumabili in immunometria senza interruzione del ciclo di lavoro dello strumento |  |  |  |
| Calibratori e controlli identificati mediante barcode in Immunometria |  |  |  |
| Quantità minima di siero necessario per singolo test in Immunometria * |  |  |  |
| Tempo necessario per l´avviamento (lavaggio, calibrazione e controlli) degli strumenti per la chimica clinica |  |  |  |
| Tempo necessario per l´avviamento (lavaggio, calibrazione e controlli) degli strumenti in immunometria |  |  |  |
| Tempo necessario per la manutenzione giornaliera degli strumenti di chimica clinica |  |  |  |
| Tempo necessario per la manutenzione giornaliera degli strumenti per Immunometria |  |  |  |

NOTE:

1) per le caratteristiche contrassegnate con il simbolo * si prega di compilare obbligatoriamente la colonna “indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile)  dalla quale si possono evincere le informazioni fornite” e, in caso di bisogno, la colonna “breve descrizione” . Le informazioni dettagliate devono essere inserite obbligatoriamente nella tabella “elenco specifiche test: reagenti”

2) in caso di offerta di reagenti non identici per l´ospedale di Merano e Silandro: inserire nella colonna “breve descrizione” l´elenco dei test e dei rispettivi reagenti

POSTANALITICA

Se gli apparecchi offerti sono identici per marca e modello: compilazione obbligatoria delle parti “n. apparecchi (frigoriferi)” e “Codice apparecchio (frigorifero)“ n. 1 volta dell´intero questionario.

Se gli apparecchi offerti NON sono identici per marca e modello: compilazione obbligatoria del questionario per ogni strumento offerto.

| n. apparecchi (frigoriferi): |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| FRIGORIFERO N. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome commerciale dell´apparecchio (frigorifero): |  |  |  |  |
| Codice apparecchio (frigorifero): |  |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| frigorifero/i con temperatura tra 2-8° per lo stoccaggio dei vassoi per i campioni (minimo n. 10.000) e stoccaggio dei reagenti |  |  |  |
| monitoraggio temperatura frigorifero/i |  |  |  |
| ripiani personalizzabili per reagenti e campioni |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| stoccaggio dei reagenti tramite barcode |  |  |  |
| stoccaggio dei campioni con tracciabilità delle provette |  |  |  |
| possbilitá di interfacciamento del software di gestione con il middleware |  |  |  |

MIDDLEWARE

| Nome commerciale del prodotto: |  |
| --- | --- |
| Codice prodotto: |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| middleware per effettuare sia manualmente che in maniera completamente automatica il check-in, lo smistamento, l´aliquotazione, la tracciabilità e l´archiviazione dei campioni |  |  |  |
| middleware per permettere la validazione automatica dei risultati in base a regole personalizzabili per ciascun test |  |  |  |
| middleware per il controllo dell´andamento dei TAT |  |  |  |
| middleware in grado di interfacciarsi al Host centrale del laboratoro attraverso LabOnline |  |  |  |

Posizione 2: laboratorio analisi dell´ospedale di Silandro

ANALITICA

Se gli strumenti offerti sono identici per marca e modello a quelli offerti alla posizione n. 1: compilazione obbligatoria delle parti “n. strumenti offerti“ e “codice strumento”

Se gli strumenti offerti sono identici per marca e modello: compilazione obbligatoria delle parti “n. strumenti offerti“ e “codice strumento” e n. 1 volta dell´intero questionario

Se gli strumenti offerti NON sono identici per marca e modello: compilazione obbligatoria del questionario per ogni strumento offerto

| n. strumenti offerti |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| STRUMENTO N. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome commerciale dello strumento: |  |  |  |  |
| Codice strumento: |  |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| strumento nuovo di ultima generazione |  |  |  |
| strumento unico che esegue tutti gli esami richiesti |  |  |  |
| caricamento in continuo delle provette |  |  |  |
| accesso prioritario campioni urgenti |  |  |  |
| identificazione dei campioni tramite barcode |  |  |  |
| sistema di analisi in chimica clinica in fase liquida |  |  |  |
| presenza di canali aperti in fotometria |  |  |  |
| produttività chimica clinica > 400 test/ora |  |  |  |
| produttività test ISE > 300 test/ora |  |  |  |
| produttività analisi di immunometria > 100 test/ora |  |  |  |
| pre e postdiluizione automatica dei campioni |  |  |  |
| sistema per il riconoscimento di coagulo e di livello |  |  |  |
| reagenti identificati da barcode |  |  |  |
| reagenti, calibratori e controlli con scadenza di almeno 6 mesi dalla consegna |  |  |  |
| tutti i test richiesti nella tabella (vedasi appendice) devono essere offerti e devono essere già disponibili sul mercato italiano |  |  |  |
| offerta della troponina ultrasensibile |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| Stessa tipologia di strumento offerto alla posizione n. 1 |  |  |  |
| Tecnologia innovativa |  |  |  |
| In caso di guasto di un modulo/unità analitica possibilitá di continuare ad operare sugli altri moduli/unitá |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizzo di reagenti pronti all´uso (% rispetto al totale dei reagenti ed indicare nella colonna “breve descrizione” i reagenti che devono essere preparati) |  |  |  |
| Utilizzo di reagenti identici per l´Ospedale di Merano e di Silandro – inserire nella colonna “breve descrizione” l´elenco dei test e dei rispettivi reagenti non identici |  |  |  |
| Lunga stabilità dei reageni aperti a bordo macchina * |  |  |  |
| Confezionamento idoneo dei reagenti in base ai consumi e alle stabilità dei reagenti |  |  |  |
| Rilevamento degli indici di siero per emolisi, ittero e lipemia e valutazione dell´idoneità dei campioni rispetto ai test soggetti ad interferenze |  |  |  |
| Rerun e Reflex-test eseguibili in automatico in chimica clinica |  |  |  |
| Rerun e Reflex-test eseguibili in automatico in Immunometria |  |  |  |
| Frequenza di calibrazione in Immunometria * |  |  |  |
| Frequenza di calibrazione in chimica clinica * |  |  |  |
| Frequenza di calibrazione in potenziometria * |  |  |  |
| Breve tempo di risposta (TAT tecnico) per i test cardiaci (Troponina, Mioglobina e CKMB massa) |  |  |  |
| Migliore performance nella precisione per i principali test della chimica clinica (presentare i dati riassuntivi di una VEQ nazionale del 2011) * |  |  |  |
| Numero metodiche eseguibili contemporaneamente per singolo strumento in chimica clinica |  |  |  |
| Calibratori e controlli identificati mediante barcode in chimica clinica |  |  |  |
| Numero metodi standardizzati IFCC * in chimica clinica |  |  |  |
| Numero metodiche eseguibili contemporaneamente per singolo strumento in Immunometria |  |  |  |
| Linearità maggiore e sensibilità migliore per i test immunometrici * |  |  |  |
| Puntali e cuvette di reazione monouso per i test immunometrici |  |  |  |
| Carico e scarico automatico dei reagenti senza interruzione della fase operativa dello strumento (in chimica clinica) |  |  |  |
| possibilità di ricarica dei consumabili in immunometria senza interruzione del ciclo di lavoro dello strumento |  |  |  |
| Calibratori e controlli identificati mediante barcode in Immunometria |  |  |  |
| Quantità minima di siero necessario per singolo test in Immunometria* |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo necessario per l´avviamento (lavaggio, calibrazione e controlli) degli strumenti per la chimica clinica |  |  |  |
| Tempo necessario per l´avviamento (lavaggio, calibrazione e controlli) degli strumenti in immunometria |  |  |  |
| Tempo necessario per la manutenzione giornaliera degli strumenti di chimica clinica |  |  |  |
| Tempo necessario per la manutenzione giornaliera degli strumenti per Immunometria |  |  |  |

NOTE:

1) per le caratteristiche contrassegnate con il simbolo * si prega di compilare obbligatoriamente la colonna “indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile)  dalla quale si possono evincere le informazioni fornite” e, in caso di bisogno, la colonna “breve descrizione” . Le informazioni dettagliate devono essere inserite obbligatoriamente nella tabella “elenco specifiche test: reagenti”

2) in caso di offerta di reagenti non identici per l´ospedale di Merano e Silandro: inserire nella colonna “breve descrizione” l´elenco dei test e dei rispettivi reagenti

MIDDLEWARE

| Nome commerciale del prodotto: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice prodotto: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| middleware per check-in dei campioni |  |  |  |
| middleware per permettere la validazione automatica dei risultati in base a regole personalizzabili per ciascun test |  |  |  |
| middleware per il controllo dell´andamento dei TAT |  |  |  |
| middleware in grado di interfacciarsi al Host centrale del laboratoro attraverso LabOnline |  |  |  |
| Offerta alternativa per la programmazione dei Reflex –test e dei indici di siero attraverso LabOnline |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per il lotto Nr. 1:

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| Assistenza: tempo necessario per gli interventi su chiamata nei giorni feriali (lunedì-venerdì) |  |  |  |
| Assistenza: collegamento in remoto |  |  |  |
| Assistenza: sistema predittivo automatico di rilevazione dei guasti |  |  |  |
| Interventi edili necessari per l´istallazione dei sistemi |  |  |  |

TECHNISCHER FRAGEBOGEN DER GERÄTE

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

Die Spalte „JA/NEIN“ ist nur bei Bedarf auszufüllen.

| Anbietende Firma: |  |
| --- | --- |

Los 1:    Klinische Chemie, Immunometrie und Prä- Postanalytik

Position 1: Labor Krankenhaus Meran

PRÄANAYTIK

| Handelsname des Gerätes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Stand alone Präanalytik - System |  |  |  |
| Neues Gerät letzter Entwicklung |  |  |  |
| Check-in und Check-out |  |  |  |
| Kontinuierliche Probenladung |  |  |  |
| Aliquotenerstellung in Sekundärröhrchen und deren Etikettierung |  |  |  |
| Erkennung von Koagel |  |  |  |
| Erkennung von ungenügendem Probenmaterial |  |  |  |
| Entstöpselung der Probenröhrchen |  |  |  |
| Sortierung der Provetten |  |  |  |
| Im Sortierbereich Verwendung von Racks verschiedener Formen und Größen |  |  |  |
| Verwendung von Einwegspitzen |  |  |  |
| Im System integrierte automatische Zentrifuge, die bei fehlerhafter Funktion, ohne Unterbrechung der anderen Aktivitäten, ausgeschlossen werden kann |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorzugskriterien |  |  |  |
| Größte Kapazität des Sortingbereiches |  |  |  |
| Größtmögliche Konfigurierbarkeit und Flexibilität des Sortingbereiches |  |  |  |
| Zugänglichkeit zum Sortingbereich während des Arbeitsprozesses |  |  |  |
| Hohe Stundengeschwindigkeit (hohe Produktivität) |  |  |  |
| Verschluss der Primärröhrchen nach dem Arbeitsprozess |  |  |  |
| Verschluss der Sekundärröhrchen |  |  |  |
| Check-in der Harnproben |  |  |  |
| Programmierbare Kühlung der Zentrifuge |  |  |  |
| Kapazität der Zentrifuge |  |  |  |

ANALYTIK

Falls die angebotenen Geräte identisch sind (Marke und Modell): obligatorisches Ausfüllen der Teile „Anzahl der angebotenen Geräte“ und „Kodex des Gerätes“ und nur Nr. 1 Mal des gesamten Fragebogens.

Falls die angebotenen Geräte NICHT identisch sind (Marke und Modell): obligatorisches Ausfüllen für jedes angebotene Gerät des gesamten Fragebogens.

| Anzahl der angebotenen Geräte |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| GERÄT Nr. |  |
| --- | --- |

| Handelsname des Gerätes: |  |
| --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Neue Geräte letzter Entwicklung |  |  |  |
| Backup der Geräte |  |  |  |
| Kontinuierliche Probenladung |  |  |  |
| Vorzugszugang für dringende Proben |  |  |  |
| Probenidentifizierung mittels Barcode |  |  |  |
| Analysensystem für die klinische Chemie in Flüssigphase |  |  |  |
| Für die Photometrie Präsenz einiger offener Kanäle |  |  |  |
| Gesamtprobendurchsatz für die klinischen Chemie ≥ 1.500 Test/Stunde |  |  |  |
| Gesamtprobendurchsatz für ISE ≥ 400 Test/Stunde |  |  |  |
| Gesamtprobendurchsatz für die Immunometrie ≥ 450 Test/Stunde |  |  |  |
| Automatische Vor- und Nachverdünnung der Proben |  |  |  |
| System zur Erkennung von Koagel und Füllvolumen |  |  |  |
| Mit Barcode identifizierte Reagenzien |  |  |  |
| Reagenzien, Kalibratoren und Kontrollen mit wenigstens 6 Monaten Verfallsdatum ab Lieferung |  |  |  |
| Alle Tests der Tabelle (siehe Anhang) müssen angeboten werden und müssen auf dem italienischen Markt bereits verfügbar sein |  |  |  |
| Ultra sensitiver Troponin Assay |  |  |  |
| Intaktes oder Biointaktes PTH Assay |  |  |  |
| Vorzugskriterien |  |  |  |
| Zwei gleiche oder gleichartige Geräte |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Bei nicht gleichen oder gleichartigen Geräten: den Fragebogen „Analytic“ obligatorisch für jedes angebotene Gerät ausfüllen |  |  |  |
| Gleiche Gerätetypologie für Pos.2 wie für Pos.1 |  |  |  |
| Innovative Technologie |  |  |  |
| Bei Ausfall eines Moduls oder einer Geräteeinheit Möglichkeit der Abarbeitung der Proben mit den anderen Modulen/Einheiten |  |  |  |
| Verwendung gebrauchsfertiger Reagenzien (% zu gesamten Anzahl in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben und angeben welche Reagenzien nicht gebrauchsfertig sind) |  |  |  |
| Verwendung gleicher Reagenzien im Labor Meran und Schlanders - geben Sie in der Spalte „kurze Beschreibung“ das Verzeichnis der Tests und der dazugehörigen nicht identischen Reagenzien ein |  |  |  |
| Lange Haltbarkeit der geöffneten Reagenzien on-board * |  |  |  |
| Ideale Abpackung der Reagenzien nach Verbrauch und Stabilität |  |  |  |
| Bestimmung der Serumindices für Hämolyse , Ikterus und Lipämie und Beurteilung des Probenmaterials in Bezug auf die beeinflussbaren Parameter |  |  |  |
| Von den Geräten automatisch durchgeführte Rerun- und Reflextests in der Chemie |  |  |  |
| Von den Geräten automatisch durchgeführte Rerun- und Reflextests in der Immunometrie |  |  |  |
| Häufigkeit der Eichungen in der Immunometrie * |  |  |  |
| Häufigkeit der Eichungen in der klinischen Chemie * |  |  |  |
| Häufigkeit der Eichungen in der Potentiometrie * |  |  |  |
| Angebot der zusätzlichen Testbestimmungen (PCT, quantitatives HBsAg, Cystatin C, HE4) |  |  |  |
| PTH: technische Testdurchführung unter 20 Minuten |  |  |  |
| Kurze Bearbeitungszeit ( technischer TAT) für die Herzmarker (Troponin, Mioglobin und CK-MB Masse) |  |  |  |
| Beste Performance in der Präzision der wichtigsten Parameter der klinischen Chemie (Zusammenfassung der Daten von einer nationalen VEQ vom Jahr 2011) * |  |  |  |
| HIV-Test: qualitative und/oder quantitative Bestimmung des p24 Antigens des HIV1 und der Antikörper anti-HIV1 und anti-HIV2 |  |  |  |
| Anzahl der auf jedem Gerät gleichzeitig durchführbaren Methoden in der klinischen Chemie |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Über Barcode identifizierte Kalibratoren und Kontrollen in der klinischen Chemie |  |  |  |
| Anzahl IFCC standardisierter Methoden * in der Klinischen Chemie |  |  |  |
| Anzahl der auf jedem Gerät gleichzeitig durchführbaren Methoden in der Immunometrie |  |  |  |
| Größte Linearität und beste Empfindlichkeit der immunometrischen Tests * |  |  |  |
| Verwendung von Einwegspitzen und einmal Reaktionsküvetten in der Immunometrie |  |  |  |
| Automatische Be-und Entladung der Reagenzien ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in klinische Chemie |  |  |  |
| Möglichkeit der Nachladung der Verbrauchsmaterialien ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in der Immunometrie |  |  |  |
| Über Barcode identifizierte Kalibratoren und Kontrollen in der Immunometrie |  |  |  |
| Immunometrie: geringstes Probenvolumen pro Test * |  |  |  |
| Dauer des Gerätestarts (Waschungen, Eichungen und Kontrollbestimmungen) in der klinischen Chemie |  |  |  |
| Dauer des Gerätestarts (Waschungen, Eichungen und Kontrollbestimmungen) in der Immunometrie |  |  |  |
| Dauer der täglichen Wartungen der Geräte für die klinische Chemie |  |  |  |
| Dauer der täglichen Wartungen der Geräte für die Immunometrie |  |  |  |

BEMERKUNG:

1)  für die mit * gekennzeichneten Eigenschaften ist die Spalte “ Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen  Informationen auffindbar sind“ obligatorisch auszufüllen, hingegen die Spalte “kurze Beschreibungen” nur bei Bedarf. Die detaillierte Informationen müssen obligatorisch beim Fragenbogen “ Liste der Angaben zum Test  - Reagenzien” eingetragen werden.

2) Im Falle eines Angebotes von nicht identischen Reagenzien für das Krankenhaus Meran und das Krankenhaus Schlanders: geben Sie in der Spalte „Anmerkungen“ das Verzeichnis der Tests und der dazugehörigen Reagenzien ein

POSTANALYTIK

Falls die angebotenen Geräte identisch sind (Marke und Modell): obligatorisches Ausfüllen der Teile „Anzahl der angebotenen Geräte (Kühlschränke)“ und  „Kodex des Gerätes“ und nur Nr. 1 Mal des gesamten Fragebogens.

Falls die angebotenen Geräte NICHT identisch sind (Marke und Modell): obligatorisches Ausfüllen für jedes angebotene Gerät des gesamten Fragebogens.

| Anzahl der angebotenen Geräte (Kühlschränke): |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| KÜHLSCHRANK Nr. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Handelsname des Geräts (Kühlschrank): |  |  |  |
| Kodex des Geräts (Kühlschrank): |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Kühlschrank/schränke 2-8° für die Lagerung der Proben in Aufbewahrungsbehältern (Minimum Nr. 10.000) und Lagerung der Reagenzien |  |  |  |
| Temperaturüberwachung der Kühlschränke |  |  |  |
| Einstellbahre Ablageflächen für Reagenzien und Proben |  |  |  |
| Vorzugskriterien |  |  |  |
| Lagerung der Reagenzien mittels Barecode |  |  |  |
| Lagerung der Proben mit Erfassung der Lagerungposition der Provetten |  |  |  |
| Möglichkeit einer Schnittstelle der Steuerungssoftware mit der Middleware |  |  |  |

MIDDLEWARE

| Handelsname der Produkt: |  |
| --- | --- |
| Kodex der Produkt: |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Middleware für automatischen und manuellen Check-in, Sortierung, Aliquoterstellung, Probennachverfolgung und Archivierung |  |  |  |
| Middleware mit Möglichkeit der automatischen Validierung der Bestimmungswerte nach für jeden Test individuell bestimmbaren Regeln |  |  |  |
| Middleware mit der Möglichkeit der Überwachung der „turn-around-time“ |  |  |  |
| Verknüpfung über LabOnline mit dem zentralen Host-computer |  |  |  |

Position 2: Labor Krankenhaus Schlanders

ANALYTIK

Falls die angebotenen Geräte identisch sind (Marke und Modell), welche auch für die Position Nr. 1 angeboten wurden: obligatorisches Ausfüllen der Teile „Anzahl der angebotenen Geräte“ und  „Kodex des Gerätes“.

Falls die angebotenen Geräte identisch sind (Marke und Modell): obligatorisches Ausfüllen der Teile „Anzahl der angebotenen Geräte“ und  „Kodex des Gerätes“ und nur Nr. 1 Mal des gesamten Fragebogens.

Falls die angebotenen Geräte NICHT identisch sind (Marke und Modell): obligatorisches Ausfüllen für jedes angebotene Gerät des gesamten Fragebogens.

| Anzahl der angebotenen Geräte |  |
| --- | --- |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| GERÄT Nr. |  |
| --- | --- |

| Handelsname des Gerätes: |  |
| --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Neues Gerät letzter Entwicklung |  |  |  |
| Ein einziges Gerät das alle Testbestimmungen durchführt |  |  |  |
| Kontinuierliche Probenladung |  |  |  |
| Vorzugszugang für dringende Proben |  |  |  |
| Probenidentifizierung mittels Barcode |  |  |  |
| Analysensystem für die klinische Chemie in Flüssigphase |  |  |  |
| Für die Photometrie Präsenz einiger offener Kanäle |  |  |  |
| Probendurchsatz für die klinischen Chemie ≥ 400 Test/Stunde |  |  |  |
| Probendurchsatz für ISE ≥ 300 Test/Stunde |  |  |  |
| Probendurchsatz für die Immunometrie ≥ 100 Test/Stunde |  |  |  |
| Automatische Vor- und Nachverdünnung der Proben |  |  |  |
| System zur Erkennung von Koagel und Füllvolumen |  |  |  |
| Mit Barcode identifizierte Reagenzien |  |  |  |
| Reagenzien, Kalibratoren und Kontrollen mit wenigstens 6 Monaten Verfallsdatum ab Lieferung |  |  |  |
| Alle Tests der Tabelle (siehe Anhang) müssen angeboten werden und müssen auf dem italienischen Markt bereits verfügbar sein |  |  |  |
| Ultra sensitiver Troponin Assay |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorzugskriterien |  |  |  |
| Gleiche Gerätetypologie wie für Pos. 1 |  |  |  |
| Innovative Technologie |  |  |  |
| Bei Ausfall eines Moduls oder einer Geräteeinheit Möglichkeit der Abarbeitung der Proben mit den anderen Modulen/Einheiten |  |  |  |
| Verwendung gebrauchsfertiger Reagenzien (% zu gesamten Anzahl in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben und angeben welche Reagenzien nicht gebrauchsfertig sind) |  |  |  |
| Verwendung gleicher Reagenzien im Labor Meran und Schlanders - geben Sie in der Spalte „kurze Beschreibung“ das Verzeichnis der Tests und der dazugehörigen nicht identischen Reagenzien ein |  |  |  |
| Lange Haltbarkeit der geöffneten Reagenzien on-board * |  |  |  |
| Ideale Abpackung der Reagenzien nach Verbrauch und Stabilität |  |  |  |
| Bestimmung der Serumindices für Hämolyse , Ikterus und Lipämie und Beurteilung des Probenmaterials in Bezug auf die beeinflussbaren Parameter |  |  |  |
| Von den Geräten automatisch durchgeführte Rerun- und Reflextests in der klinischen Chemie |  |  |  |
| Von den Geräten automatisch durchgeführte Rerun- und Reflextests in der Immunometrie |  |  |  |
| Häufigkeit der Eichungen in der Immunometrie * |  |  |  |
| Häufigkeit der Eichungen in der klinischen Chemie * |  |  |  |
| Häufigkeit der Eichungen in der Potentiometrie * |  |  |  |
| Kurze Bearbeitungszeit ( technischer TAT) für die Herzmarker (Troponin, Mioglobin und CK-MB Masse) |  |  |  |
| Beste Performance in der Präzision der wichtigsten Parameter der klinischen Chemie (Zusammenfassung der Daten von einer nationalen VEQ vom Jahr 2011) * |  |  |  |
| Anzahl der auf jedem Gerät gleichzeitig durchführbaren Methoden in der klinischen Chemie |  |  |  |
| Über Barcode identifizierte Kalibratoren und Kontrollen in der klinischen Chemie |  |  |  |
| Anzahl IFCC standardisierter Methoden * in der Klinischen Chemie |  |  |  |
| Anzahl der auf jedem Gerät gleichzeitig durchführbaren Methoden in der Immunometrie |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Größte Linearität und beste Empfindlichkeit der immunometrischen Tests * |  |  |  |
| Verwendung von Einwegspitzen und einmal Reaktionsküvetten in der Immunometrie |  |  |  |
| Automatische Be-und Entladung der Reagenzien ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in klinische Chemie |  |  |  |
| Möglichkeit der Nachladung der Verbrauchsmaterialien ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes in der Immunometrie |  |  |  |
| Über Barcode identifizierte Kalibratoren und Kontrollen in der Immunometrie |  |  |  |
| Immunometrie: geringstes Probenvolumen pro Test * |  |  |  |
| Dauer des Gerätestarts (Waschungen, Eichungen und Kontrollbestimmungen) in der klinischen Chemie |  |  |  |
| Dauer des Gerätestarts (Waschungen, Eichungen und Kontrollbestimmungen) in der Immunometrie |  |  |  |
| Dauer der täglichen Wartungen der Geräte für die klinische Chemie |  |  |  |
| Dauer der täglichen Wartungen der Geräte für die Immunometrie |  |  |  |

BEMERKUNG:

1)  für die mit * gekennzeichneten Eigenschaften ist die Spalte “ Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen  Informationen auffindbar sind“ obligatorisch auszufüllen, hingegen die Spalte “kurze Beschreibungen” nur bei Bedarf. Die detaillierte Informationen müssen obligatorisch beim Fragenbogen “ Liste der Angaben zum Test  - Reagenzien” eingetragen werden.

2) Im Falle eines Angebotes von nicht identischen Reagenzien für das Krankenhaus Meran und das Krankenhaus Schlanders: geben Sie in der Spalte „Anmerkungen“ das Verzeichnis der Tests und der dazugehörigen Reagenzien ein

MIDDLEWARE

| Handelsname der Produkt: |  |
| --- | --- |
| Kodex der Produkt: |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Middleware für Durführung des Proben- Check-in |  |  |  |
| Middleware mit Möglichkeit der automatischen Validierung der Bestimmungswerte nach für jeden Test individuell bestimmbaren Regeln |  |  |  |
| Middleware mit der Möglichkeit der Überwachung der „turn-around-time“ |  |  |  |
| Verknüpfung über LabOnline mit dem zentralen Host-computer |  |  |  |
| Als Alternative zu angeführten Middleware kann eventuell auch nur die Programmierung der Reflex-Testbestimmungen und der Serumindices über LabOnline angeboten werden |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Für das Los Nr. 1:

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistenz: bis zum Erscheinen benötigte Zeit bei Ruf (Montag-Freitag) |  |  |  |
| Assistenz: Remoteverbindung |  |  |  |
| Assistenz: automatisches System zur präventiven Erhebung von Schäden |  |  |  |
| Notwendige Umbauarbeiten für die Installation der Geräte |  |  |  |