# COMUNE DI San Candido

Costruzione di 16 alloggi e 16+9 posti auto  a San Candido, via Pusterese 25, z.e. Innerfraus

### Unico lotto

#### GEMEINDE Innichen

Neubau von 16 Wohnungen und 16+9 Autoabstellplätzen in der Pustertalerstrasse 25, Ewz. Innerfraus

Einziges Baulos

## FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

HEFT ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG

Voce di capitolato: es. Rivestimento a cappotto con pannelli in lana di roccia. Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto per la facciata Vedi voci di capitolato che qui si intendono integralmente riportate: 02.09.03.03 g ##### Leistungsbeschreibung: ##### z.B. Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit Steinwolle. Liefern und Aufbringen eines WDVS für Außenwände Siehe Positionen des Leistungsverzeichnisses, welche hier als vollständig übertragen gelten: 02.09.03.03 g

Requisiti essenziali vincolanti : es. - densità max. 155 Kg/m³; - conduttività termica 0,036 W/m K; - classe A1 di reazione al fuoco (DIN EN 13501-1); - Coefficiente resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 (UNI EN 12086) - resistenza a trazione nel senso dello spessore min. 5 kPa (Uni EN 1607); Wesentliche bindende Eigenschaften z. B. - Dichte max. 155 kg/m³ - Wärmeleitfähigkeit 0,036W/mK - Brandklasse A1 (DIN EN 13501-1); - Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl μ = 1 (UNI EN 12086) - Querzugfestigkeit min. 5kPa (Uni EN 1607);

PRODOTTO OFFERTO DALLA DITTA / VON DER FIRMA ANGEBOTENES PRODUKT

- densità … 155 Kg/m³; - conduttività termica ……. W/m K; - classe ….. di reazione al fuoco (DIN EN 13501-1); - Coefficiente resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = … (UNI EN 12086) - resistenza a trazione nel senso dello spessore …. kPa (Uni EN 1607); vedi scheda tecnica allegata - Dichte max. … kg/m³ - Wärmeleitfähigkeit …..W/mK - Brandklasse …. (DIN EN 13501-1); - Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl μ = ….. (UNI EN 12086) - Querzugfestigkeit ……kPa (Uni EN 1607); siehe beigelegtes technisches Datenblatt

L’offerente / Der Bieter

_______________