## Baumeister
Nr | Tariffa | Voci di MISURAZIONE | Unità Misura | Qt | Prezzo [1] | Importo
1 | 00.00 | ABBREVIAZIONI ADOTTATE§VERWENDETE ABKÜRZUNGEN |  | 0 | 0 | 0
2 | 01 | PREZZI ELEMENTARI§ELEMENTARPREISE |  | 0 | 0 | 0
3 | 01.01.01.01 | OPERAIO ALT. SPEC.§HOCHSPEZ. FACHARBEITER | h§h | 20 | 40.75 | 815
4 | 01.01.01.02 | OPERAIO SPEC.§SPEZ. FACHARBEITER | h§h | 40 | 38.44 | 1537.6
5 | 01.01.01.03 | OPERAIO QUAL.§QUALIFIZIERTER FACHARBEITER | h§h | 80 | 35.45 | 2836
6 | 01.01.01.04 | OPERAIO COM.§ARBEITER | h§h | 160 | 31.4 | 5024
7 | 02.00.00.00 | PREMESSE OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE§VORBEMERKUNGEN BAUMEISTERARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
8 | 02.00.00.00 | PREMESSE OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE§VORBEMERKUNGEN BAUMEISTERARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
9 | 02.01.01.01.a | DEMOLIZIONE COMPLETA FABBRICATI§TOTALABBRUCH VON GEBÄUDEN | m3§m3 | 313.02 | 6.6 | 2065.932
10 | 02.01.03.08.m | PERFORAZIONI A ROTAZIONE IN CA: D DA 152 MM§KERNBOHRUNGEN IN BETON UND STAHLBETON D 152 MM | cm§cm | 300 | 2.58 | 774
11 | 02.01.03.08.O | PERFORAZIONI A ROTAZIONE D 172 MM§KERNBOHRUNGEN D 172 MM | cm§cm | 300 | 2.45 | 735
12 | 02.01.03.08.s | PERFORAZIONI A ROTAZIONE IN CA: D DA 250 MM§KERNBOHRUNGEN IN BETON UND STAHLBETON D 250 MM | cm§cm | 300 | 3.61 | 1083
13 | 02.02.03.01.A | SCAVO GENERALE: CON MEZZO MECC. CON TRASP. A RIFIUTO§BODEN BAUGRUBE LÖSEN: MASCHINELL MIT ABTRANSPORT | m3§m3 | 6738.6 | 5.55 | 37399.23
14 | 02.02.04.01.b | SCAVO FONDAZIONE: CON CARICAMENTO SU MEZZO E CON TRASPORTO§BODEN FUNDAMENTE AUSHEBEN: INKL. AUFLADEN UND TRANSPORT | m3§m3 | 193.77 | 11.05 | 2141.1585
15 | 02.02.05.01.A | RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO: A MANO§ANFÜLLEN MIT AUSHUBMATERIAL: HÄNDISCH | m3§m3 | 25 | 54.59 | 1364.75
16 | 02.02.05.01.B | RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO: CON MEZZI MECCANICI§ANFÜLLEN MIT AUSHUBMATERIAL: MASCHINELL | m3§m3 | 25 | 4.26 | 106.5
17 | 02.02.05.02.B | RINTERRI MATERIALE GHIAIOSO§HINTERFÜLLEN MIT GRUBENSCHOTTER: MASCHINELL | m3§m3 | 1624.77 | 24.46 | 39741.8742
18 | 02.02.05.04 | MATERIALE DI RIPORTO§FÜLLMATERIAL | m3§m3 | 100 | 33.19 | 3319
19 | 02.02.05.07 | REINTERRI: TERRA DI COLTIVO§HINTERFÜLLEN: MUTTERBODEN | m3§m3 | 158 | 24.65 | 3894.7
20 | 02.04.00.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO, CASSEFORME E PREFABBRICATI§BETON, STAHLBETON, SCHALUNGEN UND FERTIGTEILE |  | 0 | 0 | 0
21 | 02.04.01.01.b | CASSERATURA LATERALE PER STRUTTURA SUPERFICIALE S2§SEITLICHE ABSCHALUNG GRÜNDUNGSPLATTEN: OBERFLÄCHENSTRUKTUR S2 | m2§m2 | 137.92 | 12.85 | 1772.272
22 | 02.04.01.02.b | CASSERATURA LATERALE PER FOND. STRUTTURA SUPERFICIALE S2§SEITLICHE ABSCHALUNG STREIFENFUND.: OBERFLÄCHENSTRUKTUR S2 | m2§m2 | 13.56 | 15.61 | 211.6716
23 | 02.04.02.01.b | CASSERATURA UNILATERALE PER MURI E PARETI DIRITTE: S2§GERADLINIGE MAUERN UND WÄNDE: FÜR OBERFLÄCHENSTRUKTUR S2 | m2§m2 | 83.05 | 20.75 | 1723.2875
24 | 02.04.02.02.b | CASSERATURA PER MURI E PARETI STRUTTURA S2§SCHALUNG MAUERN UND WÄNDE STRUKTUR S2 | m2§m2 | 3774.76 | 17.07 | 64435.1532
25 | 02.04.02.02.d | CASSERATURA PER MURI E PARETI DIRITTE: PER STRUTTURA S4a§SCHALUG GERADLINIGE MAUERN, WÄNDE: FÜR OBERFLÄCHENSTRUKTUR S4A | m2§m2 | 96 | 26.43 | 2537.28
26 | 02.04.02.54 | SOVRAPPREZZO PER CASSERATURA INFERIORE 2,00 M2§AUFPREIS SCHALUNG FÜR FLÄCHEN KLEINER ALS 2,00 M2 | m2§m2 | 19.2 | 15.21 | 292.032
27 | 02.04.03.01.a | CASSERATURA DI SOLETTE, SOLETTE A SBALZOSTRUTTURA S2§SCHALUNG FÜR PLATTEN UND KRAGPLATTEN STRUKTUR S2 | m2§m2 | 2742.32 | 19.86 | 54462.4752
28 | 02.04.03.03.b | CASSERATURA DI SOLETTE PER SCALE, PIANEROTTOLI, GRADINI S3§SCHALUNG TREPPENPLATTEN, PODESTE, STUFEN STRUKTUR S3 | m2§m2 | 20 | 22.87 | 457.4
29 | 02.04.03.01.b | CASSERATURA DI SOLETTE, SOLETTE A SBALZOSTRUTTURA S3§SCHALUNG FÜR PLATTEN UND KRAGPLATTEN STRUKTUR S3 | m2§m2 | 120.08 | 21.35 | 2563.708
30 | 02.04.04.01.b | CASSERATURA DI TRAVI RETTILINEE STRUTTURA S3§SCHALUNG FÜR GERADLINIGE TRÄGER STRUKTUR S3 | m2§m2 | 613.88 | 24.29 | 14911.1452
31 | 02.04.05.01.b | CASSERATURA DI PILASTRI POLIGONALE FINO A 4 SPIGOLI S3§SCHALUNG PFEILER POLYGONALQUERSCHNITT BIS 4 KANTEN S3 | m2§m2 | 183.93 | 21.57 | 3967.3701
32 | 02.04.06.01.b | CASSERATURA PER PICCOLI MANUFATTI PER STRUTTURA SUPERFICIALE S3§SCHALUNG FÜR KLEINBAUWERKE FÜR OBERFLÄCHENSTRUKTUR S3 | m2§m2 | 15.2 | 49.65 | 754.68
33 | 02.04.07.01.a | SOVRAPREZZO PER OPERE DI SOSTEGNO MURI, PARETI H>3,0 M§STÜTZMAßNAHMEN FÜR PLATTEN, KRAGPLATTEN UND TREPPEN H > 3,0 M | m2§m2 | 2695.26 | 2.53 | 6819.0078
34 | 02.04.07.02.a | OPERE DI SOSTEGNO PER TRAVI, H > 3,0 M FINO A 6,0 M§STÜTZMASSNAHMEN FÜR TRÄGER, H > 3,0 M BIS 6,0 M | m2§m2 | 238.96 | 2.68 | 640.4128
35 | 02.04.07.02.b | OPERE DI SOSTEGNO PER TRAVI H OLTRE 6,0 FINO A 8,0 M §STÜTZMASSNAHMEN FÜR TRÄGER ÜBER 6,0 BIS 8,0 M | m2§m2 | 20.2 | 4.12 | 83.224
36 | 02.04.08.01.o | SOVRAPPREZZO FACCIA AVISTA CEMENTO LAVATO§AUFPREIS SICHTBETON WASCHBETON | m2§m2 | 183.04 | 39.2 | 7175.168
37 | 02.04.10.01.b | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI SPIANAMENTI E RIEMPIMENTI C12/15§UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON UND FÜLLBETON C12/15 | m3§m3 | 98.93 | 130.39 | 12899.4827
38 | 02.04.10.05.d | CONGL. CEMENTIZIO PER MANUF. DI QUAL. UBICAZIONE C25/30§BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE FORM UND ABMESSUNG C25/30 | m3§m3 | 1073.87 | 132.65 | 142448.8555
39 | 02.04.10.05.g | CONGL. CEMENTIZIO PER MANUF. DI QUAL. UBICAZIONE C35/45§BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE FORM UND ABMESSUNG C 35/45 | m3§m3 | 166.76 | 147.72 | 24633.7872
40 | 02.04.10.05.h | CONGL. CEMENTIZIO PER MANUF. DI QUAL. UBICAZIONE C30/37§BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE FORM UND ABMESSUNG C30/37 | m3§m3 | 923.51 | 135.16 | 124821.6116
41 | 02.04.30.98* | SOVRAPPREZZO PER SOLAIO PRECOMPRESSO§AUFPREIS FÜR VORGESPANNTE DECKE | m2§m2 | 577.5 | 15.2 | 8778
42 | 02.04.80.01a* | ELEMENTO SPECIALE ISOKORB - Mrd 100 KNm/m Vrd 100 KN/m§SPEZIALELEMENTE ISOKORB - Mrd 100 KNm/m Vrd 100 KN/m | m§m | 32.1 | 170 | 5457
43 | 02.04.80.01b* | ELEMENTO SPECIALE ISOKORB +/- Mrd 100 KNm/m Vrd 100 KN/m§SPEZIALELEMENTE ISOKORB +/- Mrd 100 KNm/m Vrd 100 KN/m | m§m | 2.5 | 190 | 475
44 | 02.04.80.01c* | ELEMENTO SPECIALE ISOKORB Vrd 100 KN/m§SPEZIALELEMENTE ISOKORB Vrd 100 KN/m | m§m | 2.1 | 80 | 168
45 | 02.04.80.02c* | ELEMENTO SPECIALE QUERKRAFTDORNE Vrd 400 KN/m§SPEZIALELEMENTE QUERKRAFTDORNE Vrd 400 KN/m | nr§Nr | 35 | 120.05 | 4201.75
46 | 02.04.80.03a* | ELEMENTO SPECIALE LISTELLI CON 5-7 PIOLI 5§SPEZIALELEMENTE DÜBELLEISTEN MIT 5-7 DÜBELN | nr§Nr | 32 | 27.95 | 894.4
47 | 02.05.01.01.a | ACCIAIO TONDO: ACCIAIO AD ADERENZA MIGL. B450C§BETONSTAHL: GERIPPTER STAHL B450C | kg§kg | 223427.6 | 0.97 | 216724.772
48 | 02.05.01.01.d* | ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO IN TREFOLI E TRECCE§SPANNSTAHL FÜR SPANNBETONTEILE | kg§kg | 4594.8 | 4.6 | 21136.08
49 | 02.05.02.01.a | RETE ELETTROSALDATA: ACCIAIO AD ADERENZA MIGL., B450C§BETONSTAHLMATTEN: GERIPPTER STAHL, B450C | kg§kg | 8510.5 | 0.94 | 7999.87
50 | 02.05.03.03.a | ARMATURA DI RIPRESA PER ANCORAGGIO IN CEMENTO ARMATO§ANSCHLUSBEWEHRUNG ZUR VERANKERUNG IN STAHLBETON | cm§cm | 101 | 1.04 | 105.04
51 | 02.07.01.04.a | MURAT. BLOCCHI LAT. MULTIF. ALV.: CON MALTA CL M2,5§MAUERWERK LEICHT-HOCHLOCHZIEGEL: MIT MG M2,5 | m3§m3 | 27.06 | 181.96 | 4923.8376
52 | 02.07.01.06.a | MURATURA BLOCCHI CAVI CLS: CON MALTA CL M2,5§MAUERWERK BETON-HOHLBLOCKSTEINEN: MIT MG M2,5 | m3§m3 | 6.05 | 154.37 | 933.9385
53 | 02.07.03.03.a | TRAMEZZA FORATI SPESS. 12CM: CON MALTA EMIN. IDR.§TRENNWAND LOCHZIEGEL D 12CM: MIT HYDR. KALKMÖRTEL | m2§m2 | 573.71 | 27.49 | 15771.2879
54 | 02.07.03.04.a | TRAMEZZA FORATI SPESS. 8CM: CON MALTA IDR.§TRENNWAND LOCHZIEGEL D 8CM: MIT HYDR. KALKMÖRTEL | m2§m2 | 20.12 | 27.09 | 545.0508
55 | 02.09.01.01 | RINZAFFO§SPRITZBEWURF | m2§m2 | 1401.82 | 4.25 | 5957.735
56 | 02.09.01.03.b | INTONACO CIVILE 2 MANI: MALTA BAST.+MALTA FINA§INNENPUTZ 2 LAGEN: KALKZEM.+WEIßKALKFEINPUTZ | m2§m2 | 1761.5 | 16.95 | 29857.425
57 | 02.09.01.05.b | INTONACO EST. 3 MANI: RINZAFFO+MALTA BAST.+MALTA CALCE IDRATA§AUßENPUTZ 3 LAGEN: SPRITZ+KALKZEMENTM.+WEIßKALKHYDRAT | m2§m2 | 163.13 | 19.69 | 3212.0297
58 | 02.09.01.09.a | INTONACO IDROREPELLENTE : MALTA DI CEM. E ADDITIVI§WASSERABWEISENDER ZEMENTPUTZ: ZEMENTMÖRTEL U. DICHTUNGSMITTEL | m2§m2 | 342.36 | 15.61 | 5344.2396
59 | 02.09.01.10.a | RASATURA: STUCCO A BASE GESSO§SPACHTEL: GIPSSPACHTEL | m2§m2 | 25 | 8.75 | 218.75
60 | 02.09.01.13.a | MALTA RASANTE E PONTE DI ADERENZA: RASATURA, SPESSORE 0,20CM§HAFT- UND ARMIERUNGSMÖRTEL: HAFTSPACHTELUNG, STÄRKE 0,2 CM | m2§m2 | 75 | 3.28 | 246
61 | 02.09.01.13.d | MALTA RASANTE E PONTE DI ADERENZA: RASATURA CON...§HAFT- UND ARMIERUNGSMÖRTEL: GEWEBEEINBETTUNG, STÄRKE 0,5 CM | m2§m2 | 50 | 11 | 550
62 | 02.09.02.05.b | ARMATURA INTONACO: CON RETE FIBRA SINT.§PUTZBEWEHRUNG: AUS KUNSTSTOFFGEWEBE | m2§m2 | 453.13 | 4.54 | 2057.2102
63 | 02.09.04.03.a | INTONACO MINERALE: SPESSORE 2-4MM§MINERALISCHER OBERPUTZ: DICKE 2-4MM | m2§m2 | 453.13 | 8.8 | 3987.544
64 | 02.10.01.01.b | OSSATURA DI SOTTOFONDO CON PIETRAME: SPESS. 25-30CM§SCHOTTERUNTERBAU: D 25-30CM | m2§m2 | 0 | 7.14 | 0
65 | 02.10.02.01.a | MASSETTO SU OSSATURA SPESS. 10 CM: IMPASTO DI CEM.§UNTERBETON AUF UNTERLAGE, D 10CM: ZEMENTMÖRTEL | m2§m2 | 200 | 12.78 | 2556
66 | 02.10.02.03.a | MASSETTO LIVELLANTE SPESS. 5-6CM: IMPASTO DI CEMENTO§AUSGLEICHESTRICH, D 5-6CM: ZEMENTMÖRTEL | m2§m2 | 364.4 | 10.75 | 3917.3
67 | 02.10.02.03.b | MASSETTO LIVELLANTE SPESS. 5-6CM: CEMENTO CELLULARE§AUSGLEICHESTRICH, D 5-6CM: SCHAUMBETON | m2§m2 | 1021.2 | 5.87 | 5994.444
68 | 02.10.02.05 | SOVRAPPREZZO VOCE .03b MAGGIOR SPESS. 1CM§AUFPREIS POSITION .03b FÜR JEDEN WEITEREN CM DICKE | m2cm§m2cm | 6814.01 | 0.67 | 4565.3867
69 | 02.10.02.10 | MASSETTO LIVELLANTE SPESS. 5-6CM: MASSETTO DI PROTEZIONE 5CM§AUSGLEICHESTRICH, D 5-6CM: SCHUTZESTRICH D MIN. 5CM | m2§m2 | 25 | 15.5 | 387.5
70 | 02.10.03.01 | MASSETTO GALLEGIANTE SP. 5 CM§SCHWIMMENDER ESTRICH D:5 CM | m2§m2 | 46.77 | 16.14 | 754.8678
71 | 02.10.03.02.a | SOVRAPPREZZO VOCE .01 MAGGIOR SPESS. 1CM§AUFPREIS POSITION .01 FÜR JEDEN WEITEREN CM DICKE | m2cm§m2cm | 160 | 1.13 | 180.8
72 | 02.10.03.03 | MASSETTO RADIANTE SPESS. 6,5CM§HEIZESTRICH, 6,5CM | m2§m2 | 1584.73 | 17.84 | 28271.5832
73 | 02.10.03.04.a | SOVRAPPR. VOCE .03 PER OGNI CM DI MAGG. SPESS.§AUFPREISE POS. .03 JE CM MEHRDICKE | m2cm§m2cm | 25.56 | 1.13 | 28.8828
74 | 02.10.03.09 | MASSETTO AD ALTA RESISTENZA, 5KN/M2, SP 6,5CM§ HOCHFESTER ESTRICH, NUTZLAST 5KN/M2, D 6,5CM | m2§m2 | 797.01 | 23.26 | 18538.4526
75 | 02.10.04.02.b | PAV. INDUSTR. SPESS. 15CM: SUPERF. FRATTAZZO MECC.§INDUSTRIEBODEN D 15CM: MECH. GEGLÄTTETE OBERFL. | m2§m2 | 587.67 | 20.3 | 11929.701
76 | 02.10.04.02.f* | SIGILLATURA TRASPARENTE DI PROTEZIONE DI PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO§VERSIEGELUNG ALS TRANSPARENTE SCHUTZSCH. FÜR N-ESTR. | m2§m2 | 231.68 | 42.21 | 9779.2128
77 | 02.10.04.02.g* | PAVIMENTAZIONE EPOSSIDICA DECORATIVO, SPESSORE 3-4 MM§KUNSTHARZBESCHICHTUNG EINGEFÄRBT MEHRFARBIG, STÄRKE 3-4 MM | m2§m2 | 772.03 | 57.4 | 44314.522
78 | 02.10.04.02.h* | PAVIMENTAZIONE EPOSSIDICA UNICOLORE, R10, SPESSORE 3-4 MM§KUNSTHARZBESCHICHTUNG EINFARBIG, R10, STÄRKE 3-4 MM | m2§m2 | 74.92 | 67.7 | 5072.084
79 | 02.10.04.02.i* | PAVIMENTAZIONE EPOSSIDICA UNICOLORE, R11, SPESSORE 7-8 MM§KUNSTHARZBESCHICHTUNG EINFARBIG, R11, STÄRKE 7-8 MM | m2§m2 | 169.82 | 96 | 16302.72
80 | 02.10.04.02.j* | SCALINI CON RIVEST. EPOSSIDICA DECORATIVO, SPSSORE 3 MM§KUNSTHARZBESCHICHTUNG TREPPENSTUFEN, MEHRFARBIG, STÄRKE 3 MM | m2§m2 | 90.16 | 126.18 | 11376.3888
81 | 02.10.04.02.k* | RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA A MURO§KUNSTHARZBESCHICHTUNG WÄNDE | m2§m2 | 522.82 | 73 | 38165.86
82 | 02.10.04.02.l* | GUSCIO DI RACCORDO: RACCORDO FONDOMURO IN RESINA EPOSSIDICA§HOHLKEHLEN IN KUNSTHARZSPACHTELUNG | m§m | 247.22 | 27.6 | 6823.272
83 | 02.10.10.01a* | VESPAI DI SABBIA 5-10CM§PACKLAGEN AUS SAND 5-10CM | m2§m2 | 2123 | 6.26 | 13289.98
84 | 02.11.00.11-12 | IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI SEPARAZIONE, ISOLAZIONI TERMICHE§ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRMEDÄMMUNGEN |  | 0 | 0 | 0
85 | 02.11.02.01.c | IMPERM. VERTIC.: 2 SPALMAT. BITUM. EMUL. 2000G/M2§WANDABDICHTUNG: 2 KALTAUFSTR. BITUM.EMULS. 2000G/M2 | m2§m2 | 702.49 | 7.71 | 5416.1979
86 | 02.11.03.03.d | IMPERM. SOTTOF. MEMBR. BITUMINOSE MEMBRANA BITUMINOSA 4MM§BITUMEN-SCHWEISSBAHN 4 MM | m2§m2 | 1698.97 | 12.82 | 21780.7954
87 | 02.11.04.01.g | STRATO SEPARATORE: POLIETILENE 0,20MM§TRENNLAGE: POLYÄTHYLEN 0,20MM | m2§m2 | 1631.5 | 1.39 | 2267.785
88 | 02.11.04.01.h | STRATO SEPARATORE: POLIETILENE 0,30MM§TRENNLAGE: POLYÄTHYLEN 0,30MM | m2§m2 | 2115 | 1.68 | 3553.2
89 | 02.11.04.02.a | BARRIERA ANTIVAPORE: FELTRO VETRO PREBITUM. SPESSORE DA 2 MM§DAMPFSPERRE: GLASVLIES-BITUMENBAHNEN, STÄRKE 2,5 BIS 3 MM | m2§m2 | 1492.52 | 5.37 | 8014.8324
90 | 02.11.08.05.a | IMPERM. DI RACCORDI PER TUBAZIONI, MONTANTI, PILASTRI§DURCHFÜHRUNGEN FÜR ROHRE, STEHER, STÜTZEN | nr§Nr | 16 | 27.02 | 432.32
91 | 02.12.01.09.r | POLISTIROLO ESPANSO ESTRUSO EPS: PARETI CON SIST. DI ISOL. SPESS. 20CM§EPS-PARTIKELSCHAUM: WÄNDEN ALS WDVS, D 20CM | m2§m2 | 235.86 | 38.64 | 9113.6304
92 | 02.12.01.09.i | POLISTIROLO ESPANSO ESTRUSO EPS: PARETI, SPESS. 5CM§EPS-PARTIKELSCHAUM: WÄNDEN, D 5CM | m2§m2 | 44.52 | 12.72 | 566.2944
93 | 02.12.01.10.c | POLISTIROLO ESTRUSO, 32 KG/M3, PAV.: SPESS. 5CM§PS-EXTRUDERSCHAUM 32 KG/M3, BÖDEN: D 5CM | m2§m2 | 26.03 | 10.75 | 279.8225
94 | 02.12.01.10.h | POLISTIROLO ESTRUSO, 32 KG/M3, PAV.: SPESS. 20CM§PS-EXTRUDERSCHAUM 32 KG/M3, BÖDEN: D 20CM | m2§m2 | 938.53 | 32.48 | 30483.4544
95 | 02.12.01.12.d | PANNELLI DI VETRO CELLULARE, 0,040 W/MK SPESS. 10CM PER TETTO PIANO§SCHAUMGLASPLATTEN, 0,040 W/MK D 10CM FÜR FLACHDÄCHER | m2§m2 | 11.48 | 56.84 | 652.5232
96 | 02.12.01.12.e | PANNELLI DI VETRO CELLULARE, 0,040 W/MK SPESS. 12CM PER TETTO PIANO§SCHAUMGLASPLATTEN, 0,040 W/MK D 12CM FÜR FLACHDÄCHER | m2§m2 | 450.73 | 67.26 | 30316.0998
97 | 02.12.01.12.i | PANNELLI DI VETRO CELLULARE, 0,040 W/MK SPESS. 6CM§SCHAUMGLASPLATTEN, 0,040 W/MK D 6CM FÜR UNTERKELLERTE STRUKTUREN | m2§m2 | 3.43 | 45.3 | 155.379
98 | 02.12.01.16.a | PANNELLI TERMOISOLANTI DI POLISTIRENE ESTRUSO XPS: 10,0CM§WÄRMEDÄMMPLATTEN XPS: D 10,0 CM | m2§m2 | 200.6 | 19.85 | 3981.91
99 | 02.12.01.16.e | PANNELLI TERMOISOLANTI DI POLISTIRENE ESTRUSO XPS: 20,0CM§WÄRMEDÄMMPLATTEN XPS: D 20,0 CM | m2§m2 | 231.56 | 34.77 | 8051.3412
100 | 02.12.01.16.g* | PANNELLI DI POLISTIRENE ESTRUSO XPS:SP 10,0CM 500 kN/M2§ EXTRUDIERTES POLYSTYROL XPS: D 10,0 CM 500kN/M2 | m2§m2 | 1453.45 | 28.55 | 41495.9975
101 | 02.12.01.16.h* | PANNELLI DI POLISTIRENE ESTRUSO XPS:SP 12,0CM 500 kN/M2§ EXTRUDIERTES POLYSTYROL XPS: D 12,0 CM 500kN/M2 | m2§m2 | 395.08 | 33 | 13037.64
102 | 02.12.02.08.a | ISOLAM. ANTICALPESTIO, EPS-T, CARICO 5 KN/M2§TRITTSCHALLDÄMMSCHICHT, EPS-T, AUFLAST 5 KN/M2: DICKE: 20-2MM | m2§m2 | 1631.5 | 11.74 | 19153.81
103 | 02.15.01.04.b | MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO PER TETTI PIANI, CARRABILI 4+4MM§BITUMEN-DACHABDICHTUNGSLAGEN, BEFAHRBAR DICKE 4+4MM | m2§m2 | 797.01 | 31.68 | 25249.2768
104 | 02.15.01.07 | MANTO IMPERM. IN POLIOLEFINE: MANTO IMPERM. IN PVC ARMATO:§POLYOLEFINE DACHABDICHTUNG: PVC-DACHABDICHTUNG ARMIERT: | m2§m2 | 1001.72 | 23.65 | 23690.678
105 | 02.15.02.03.a | SCOSSALINA LAMIERA PLASTIF.: SV. 10CM§DACHRANDABSCHLUß FOLIENBLECH: Z 10CM | m§m | 171.04 | 16.63 | 2844.3952
106 | 02.15.02.06 | SCOSSALINA A SBALZO: RACCORDO PARETE - LAMIERA PLASTIFICATA§ÜBERHANGSTREIFEN: MAUERANSCHLUSS - PLASTIZIERTES BLECH | m§m | 174.44 | 13.21 | 2304.3524
107 | 02.15.02.07.b | RACCORDO TUBAZ.: OLTRE Ø 80-150MM§ROHRDURCHFÜHRUNG: ÜBER Ø 80-150MM | nr§Nr | 12 | 27.39 | 328.68
108 | 02.15.03.01.e | BOCCHETTONE: VERTICALE COIBENT. DN 125§ABLAUF: SENKR. WÄRMEGEDÄMMTEN DN 125 | nr§Nr | 7 | 120.18 | 841.26
109 | 02.15.03.01.f | BOCCHETTONE: VERTICALE COIBENT. DN 125 SOPRALZO§ABLAUF: SENKR. WÄRMEGED. DN 125 MIT AUFSTOCKEL. | nr§Nr | 10 | 127.99 | 1279.9
110 | 02.15.03.01.h | BOCCHETTONE: LATERALE COIBENT. DN 125 CON SOPRALZO§ABLAUF: LIEGEND WÄRMEGED. DN 125 MIT AUFSTOCKEL. | nr§Nr | 5 | 147.64 | 738.2
111 | 02.15.03.02.a | TORRETTA SFIATO: DN 100§STRANGENTLÜFTER: DN 100 | nr§Nr | 5 | 46.15 | 230.75
112 | 02.15.04.01 | STRATO DI ZAVORRA IN GHIAIA TONDA LAVATA 16/30§SCHUTZSCHICHT AUS GEWASCHENEM RUNDKIES 16/30 | m2§m2 | 34.6 | 9.29 | 321.434
113 | 02.16.01.02.b | CONDOTTO DRENANTE PVC: DN 150MM§DRÄNLEITUNG PVC: DN 150MM | m§m | 203.34 | 12.33 | 2507.1822
114 | 02.16.02.01.a | PARETE FILTR. IN BLOCCHI CLS: SPESS. 10CM§DRÄNWAND BETONFILTERKÖRPER: D 10CM | m2§m2 | 420.11 | 13.94 | 5856.3334
115 | 02.16.02.02.b | DRENAGGIO VERT. MURATURA: TELO IN POLIET. CON BOLLINI§DRÄNSCHICHT WÄNDE: POLYÄTHYLEN-NOPPENBAHN | m2§m2 | 530.16 | 5.67 | 3006.0072
116 | 02.16.02.03.a | MEMBRANA FILTRANTE: TESSUTO SPESS. 0,7MM§DRÄNSCHICHT: FILTERVLIES D 0,7MM | m2§m2 | 964.563 | 1.4 | 1350.3882
117 | 02.16.02.05.a | MATERASSINO DRENANTE: SPESS. 8MM§DRÄNMATTE: D 8MM | m2§m2 | 938.53 | 8.36 | 7846.1108
118 | 02.16.07.01.b | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEM. NON ARMATO 40X40§UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG 40X40 | cm§cm | 280 | 0.5 | 140
119 | 02.16.07.04.d | POZZETTO IN CLS: 120X150X175(H)CM§EINSTEIGSCHACHT BETON: 120X150X175(H)CM | nr§Nr | 2 | 695.31 | 1390.62
120 | 02.16.07.06.a | POZZO PERDENTE ACQUE PIOVANE: Ø 1200MM§SICKERSCHACHT REGENWASSER: Ø 1200MM | m§m | 1 | 375.77 | 375.77
121 | 02.16.08.01.d | CHIUSINO IN GHISA: 600X600MM, 110-120KG§SCHACHTABDECKUNG GUSSEISEN: 600X600MM, 110-120KG | nr§Nr | 3 | 245 | 735
122 | 02.16.08.03.c | CANALETTO DI SCOLO: GRIGLIA IN GHISA, 10(LARGH.)CM§ENTWÄSSERUNGSRINNE: SCHLITZROST GUß, 10(B)CM | m§m | 77.1 | 145.83 | 11243.493
123 | 02.16.08.06.d | POZZETTO IN INOX 176*176*120 MM §ABFLUSSCHACHT IN INOX 176*176*120 MM | nr§Nr | 12 | 400 | 4800
124 | 02.16.08.20.b | CADITOIA QUADRANGOLARE IN GHISA SFEROIDALE C250: 400X400M§ABLAUFROST IN SPHÄROGUS C250: 400X400MM, CA. 24KG | nr§Nr | 7 | 82.54 | 577.78
125 | 02.16.09.05 | SOTTOFONDO STRADALE RB-GRANULATO 0/32:§SCHOTTERSCHICHT FÜR FAHRBAHNEN 0/32: DECKSCHICHT FÜR WEGE UND SPIELFLÄCHEN | m2§m2 | 397.21 | 15.23 | 6049.5083
126 | 02.16.09.06 | SOTTOFONDO STRADALE RB-GRANULATO 0/32 SP.5,0CM§SCHOTTERTRAGSCHICHT RB-GRANULAT 0/32: OBERFLÄCHENBEH. ST. 5,0CM | m2§m2 | 189.42 | 2.63 | 498.1746
127 | 02.16.09.09.c | PAVIMENTAZ. CUBETTI PORFIDO: PEZZ. 8/10CM§PFLASTERDECKE PORPHYR: STÜCKGRÖSSEN: 8/10CM | m2§m2 | 58.51 | 62.88 | 3679.1088
128 | 02.16.09.12.b | CORDONE IN CLS: C 35/45 RESISTENTE AL GELO ED AI SALI§RANDSTEIN BETON: C 35/45 FROST- TAUSALZBESTÄNDIG | m§m | 90 | 32.83 | 2954.7
129 | 02.17.01.02 | TAPPETO ERBOSO§RASENFLÄCHEN | m2§m2 | 773.89 | 3.6 | 2786.004
130 | 02.17.04.02.a | SISTEMA PER L'INVERDIMENTO PENSILE ESTENSIVO§EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG | m2§m2 | 850.59 | 55.15 | 46910.0385
131 | 02.17.04.04.b | TERRICCIO SPECIALE PER GIARDINI PENSILI EXTENSIVI§SATMISCHUNG FÜR EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNGEN, SCHICHTDICKE 8CM | m2§m2 | 850.59 | 22.02 | 18729.9918
132 | 02.17.04.05.b | POZZETTO DI CONTROLLO IN FIBROCEMENTO 300x300 H=100CM§KONTROLLSCHACHT KONTROLLSCHACHT AUS FASERZEMENT 300x300 H=100CM | nr§Nr | 11 | 190.17 | 2091.87
133 | 02.17.04.06.b | VEGETAZIONE PER IL TETTO PENSILE CON TALEE SCELTE§DACHBEGRÜNUNG BESTEHEND AUS SEDUMSPROSSEN | m2§m2 | 850.59 | 7.83 | 6660.1197
134 | 02.17.04.08 | VEGETAZIONE PER IL TETTO PENSILE GHIAIA TONDA LAVATA 15/30§BEGRÜNUNG DÄCHER GEWASCHENER RUNDKIES 15/30 | m2§m2 | 52.43 | 15.66 | 821.0538
135 | 02.18.09.01 | ASSIST.MUR.IMP. RISCALD.§MAURERBEIH. HEIZUNGSANLAGE | nr§Nr | 1 | 32000 | 32000
136 | 02.18.11.01 | ASSIST.MUR.IMP.IDROSANITARIO§ MAURERBEIH. SANIT. ANLAGE | nr§Nr | 1 | 14400 | 14400
137 | 02.18.12.01.b | ASSIST.MUR.IMP.ELETTR.: EDILIZIA NON CIVILE§MAURERBEIH. ELEKTROANLAGE: ÖFF. GEBÄUDE | nr§Nr | 1 | 18000 | 18000
138 | 03 | OPERE DA FABBRO§SCHLOSSERARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
139 | 03.01.01.01.a | STRUTTURE DI ACCIAIO: BULLONATE§STAHLKONSTRUKTION: GESCHRAUBT | kg§kg | 10767.2 | 3.21 | 34562.712
140 | 03.01.01.01.b | STRUTTURE DI ACCIAIO: SALDATE§STAHLKONSTRUKTION: GESCHWEIßT | kg§kg | 50993.15 | 2.92 | 148899.998
141 | 03.01.01.02 | SCALE, PIANEROTTOLI, RINGHIERE§TREPPEN, PODESTE, GELÄNDER | kg§kg | 240 | 6.47 | 1552.8
142 | 03.02.02.02.c | GRIGLIA A MAGLIA: 33X11 MM§GITTERROST: 33X11 MM | m2§m2 | 12.89 | 229.31 | 2955.8059
143 | 03.02.02.02.e | GRIGLIA A MAGLIA: 22X76 MM (109,22,40 KG/M2)§GITTERROST: 22X76 MM (109,22,40 KG/M2) | m2§m2 | 7.7 | 457.01 | 3518.977
144 | 03.03.01.02.a* | COSTRUZIONE IN ACCIAIO ZINCATA - BOCCA DI LUPO§STAHLKONSTRUKTION VERZINKT - LUFTSCHACHT | nr§Nr | 1 | 6617 | 6617
145 | 03.03.01.03.a | CORRIMANO ACCIAIO INOSSIDABILE: SCALA RETTILINEA§HANDLAUF ROSTFREIER STAHL: GERADE TREPPE | m§m | 36.22 | 119.51 | 4328.6522
146 | 03.03.02.01.a | RINGHIERA SCALA RETTILINEA§GELÄNDER GERADE TREPPE | m§m | 7.1 | 167.31 | 1187.901
147 | 03.03.02.01.e* | RINGHIERA IN ACCIAO ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE§STAKETENGELÄNDER VERZINKT PULVERBESCHICHTET | m§m | 37.1 | 302 | 11204.2
148 | 03.03.02.01.d* | RINGHIERA IN VETRO§GELÄNDER AUS GLAS | m§m | 31.64 | 485 | 15345.4
149 | 04 | OPERE DA PITTORE E OPERE DI COSTRUTTORE A SECCO§MALERARBEITEN UND TROCKENBAUARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
150 | 04.01.02.03.a | PITTURA A BASE DI SILICATI: TINTA CHIARA§DISP. SILIKATFARBE: HELLGETÖNT | m2§m2 | 50 | 7.14 | 357
151 | 04.01.02.03.c | PITTURA A BASE DI SILICATI: TINTA INTENSA§DISP. SILIKATFARBE: SATTGETÖNT | m2§m2 | 144.48 | 8.46 | 1222.3008
152 | 04.01.02.11.a | IMPREGNANTE INCOLORE: IMPREGN. SILICONICO§FARBLOSE IMPRÄGNIERUNG : SILIKON-IMPRÄGNIERMITT. | m2§m2 | 69.47 | 5.77 | 400.8419
153 | 04.01.02.03.d | PITTURA A BASE DI SILICATI: TINTA PROFONDA§DISP. SILIKATFARBE: VOLLTON | m2§m2 | 50 | 9.64 | 482
154 | 04.01.03.03.a | SILICATI DI POTASSIO: TINTA CHIARA§DISPERSIONS-SILIKATFARBE AUS KALIWASSERGLAS: HELLGETÖNT | m2§m2 | 1591.77 | 5.38 | 8563.7226
155 | 04.01.03.03.e | SILICATI DI POTASSIO: AIRLESS§DISPERSIONS-SILIKATFARBE AUS KALIWASSERGLAS: AIRLESS | m2§m2 | 249.17 | 2.69 | 670.2673
156 | 04.01.03.09.a | PITTURA IN LATTICE: TINTA CHIARA§LATEXFARBE: HELLGETÖNT | m2§m2 | 169.73 | 7.44 | 1262.7912
157 | 04.01.03.09.c | PITTURA IN LATTICE: TINTA INTENSA§LATEXFARBE: SATTGETÖNT | m2§m2 | 50 | 8.56 | 428
158 | 04.03.03.01.a | SISTEMA DI RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO: R 60§BRANDSCHUTZSYSTEM: R 60 | m2§m2 | 1228.95 | 10.57 | 12990.0015
159 | 04.05.01.02.a | CONTROSOFF. LASTRE CARTONGESSO: SPESS. 12,5MM§UNTERDECKE GIPSKARTONPL.: D 12,5MM | m2§m2 | 91.2 | 37.42 | 3412.704
160 | 04.05.01.02.c | CONTROSOFF. LASTRE CARTONGESSO: SPESS. 12,5MM, IDROREPELLENTI§UNTERDECKE GIPSKARTONPL.: D 12,5MM, WASSERABWEISEND | m2§m2 | 224.69 | 40.11 | 9012.3159
161 | 04.05.01.05.a | CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE: CARTONGESSO SPESS. 12,5MM§AKUSTIKDESIGNDECKE: GIPSKARTON D12,5MM | m2§m2 | 80.85 | 66.77 | 5398.3545
162 | 04.05.02.02.a | PARETE DIVISORIA CON STRUTTURA METALLICA 75 MM§METALLSTÄNDERWAND MIT EINFACHEM STÄNDERWERK TRENNWAND 75 MM | m2§m2 | 23.43 | 46.71 | 1094.4153
163 | 04.05.02.03 | SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO BIFACIALE CON DOPPIA LASTRA§AUFPREIS FÜR BEIDSEITIGE BEPLANKUNG | m2§m2 | 23.43 | 14.19 | 332.4717
164 | 04.05.02.20.b | CONTROPARETE RESISTENTE AL FUOCO: EI 120§BRANDSCHUTZVORSATZSCHALE: EI 120 | m2§m2 | 12.57 | 102.72 | 1291.1904
165 | 04.05.04.05.c | BOTOLA D'ISPEZIONE 60 X 60 CM§REVISIONSKLAPPEN 60 X 60 CM | nr§Nr | 29 | 82.07 | 2380.03
166 | 05 | OPERE IN PIASTRELLE E IN LASTRE DI CERAMICA§KERAMISCHE FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
167 | 05.01.02.03.b | PAVIM. PIASTR. SMALT. MONOCOTT.: 30X30CM UNI.§BODENBEL. GLAS. EINBRAND-FLIESEN: 30X30CM UNI. | m2§m2 | 46.17 | 40.7 | 1879.119
168 | 05.03.02.01.c | ZOCCOLINO: PIASTRELLA SMALTATA H=10CM§SOCKEL: GLAS. EINBRAND FLIESEN H=10CM | m§m | 36.31 | 18.43 | 669.1933
169 | 05.03.02.02.a | SOVRAPREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI ELASTICI§AUFPREIS ELASTISCHE FUGEN | m§m | 20 | 8.21 | 164.2
170 | 05.04.01.03.a | IMPERMEABILIZZAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI SPESSORE 2MM§VERBUNDABDICHTUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH STÄRKE 2MM | m2§m2 | 25.37 | 24.02 | 609.3874
171 | 06.02.06.02.a | ZERBINO FIBRE SINTETICHE: SPESS. MIN. 20MM§FUSSMATTE SYNTHESEFASER: D MIN. 20MM | m2§m2 | 25.6 | 551.52 | 14118.912
172 | 07 | OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO E PER LA COPERTURA DI TETTI A FALDA§ZIMMERMANNS- UND DACHDECKUNGSARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
173 | 07.01.02.02.f* | TRAVETTI DI FALDA IN LEGNO MASSICCIO: LARICE C 24 (12X22-26)§SPARRENLAGE KANTHOLZ: LÄRCHE C 24 (12X22-26) | m2§m2 | 558.6 | 41.5 | 23181.9
174 | 07.01.03.06.c | TAVOLATO LARICE 19,0 MM§SCHALUNG LÄRCHE 19,0 MM | m2§m2 | 490 | 28.05 | 13744.5
175 | 07.01.03.14.b | PANNELLI OSB 18,0 MM DENSITA 550 - 600 kg/m3§OSB PLATTEN 18,0 MM ROHDICHE 550 - 600 kg/m3 | m2§m2 | 15.81 | 17.67 | 279.3627
176 | 07.01.03.14.c | PANNELLI OSB 22,0 MM DENSITA 550 - 600 kg/m3§OSB PLATTEN 22,0 MM ROHDICHE 550 - 600 kg/m3 | m2§m2 | 127.08 | 21.03 | 2672.4924
177 | 07.01.03.17.b | LISTELLI DI SUPPORTO PER IL PIANO D'ISOLAMENTO ABETE,6x12 CM§POLSTERHÖLZER FÜR DÄMMEBENE FICHTE, QUERSCHNITT 6X12CM | m2§m2 | 64 | 12.64 | 808.96
178 | 07.01.05.02.a | BARRIERA ANTIVAPORE: SD >= 1500M§DAMPFSPERRE: SD >= 1500M | m2§m2 | 32.53 | 7.52 | 244.6256
179 | 07.01.10.02.a | PARETI IN TAVOLE DI COMPENSATO INCROCIATO: SPESSORE 8CM§WÄNDE AUS BRETTSPERRHOLZPLATTEN: STÄRKE 8CM | m2§m2 | 458.29 | 87.17 | 39949.1393
180 | 07.01.10.02.b | PARETI IN TAVOLE DI COMPENSATO INCROCIATO: SPESSORE 10CM§WÄNDE AUS BRETTSPERRHOLZPLATTEN: STÄRKE 10CM | m2§m2 | 23.75 | 98.32 | 2335.1
181 | 07.01.12.01.a | SOLAIO IN TAVOLE DI COMPENSATO: SPESSORE: 100 MM§BRETTSPERRHOLZDECKE: STÄRKE: 100 MM | m2§m2 | 8.61 | 91.96 | 791.7756
182 | 07.01.12.01.b | SOLAIO IN TAVOLE DI COMPENSATO: SPESSORE: 120 MM§BRETTSPERRHOLZDECKE: STÄRKE: 120 MM | m2§m2 | 26.03 | 108.64 | 2827.8992
183 | 07.01.12.01.e | SOLAIO IN TAVOLE DI COMPENSATO: SPESSORE: 180 MM§BRETTSPERRHOLZDECKE: STÄRKE: 180 MM | m2§m2 | 468.74 | 158.53 | 74309.3522
184 | 08 | OPERE DA LATTONIERE§SPENGLERARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
185 | 08.05.03.04.c | TUBO PLUVIALE ALLUMINIO: Ø 120§REGENROHR ALU: Ø 120 | m§m | 18 | 41.09 | 739.62
186 | 08.05.03.05.c | TERMINALE PER ALLUMINIO: Ø 120§STANDROHR FÜR ALU: Ø 120 | nr§Nr | 6 | 72.39 | 434.34
187 | 08.05.04.02.a | LISTELLO ALLUMINIO: 10CM§KAPPLEISTE ALU: 10CM | m§m | 56.25 | 19.57 | 1100.8125
188 | 08.05.04.05.a | RIVEST. DAVANZALE ALLUMINIO: 20-33CM§FENSTERBANKABDECK. ALU: 20-33CM | m§m | 10 | 47.5 | 475
189 | 08.05.04.06 | CONVERSA ALLUMINIO ELEMENTO EMERGENTE§EINFASSUNG DACHDURCHDRINGUNG AUS ALU | m2§m2 | 9 | 137.8 | 1240.2
190 | 09 | OPERE DA FALEGNAME§TISCHLERARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
191 | 09.03.01.01.i | PORTONCINO D'INGRESSO LACCATO RAL A PORO CHIUSO§EINGANGSTÜR: RAL GESCHLOSSENPORIG LACKIERT, SCHLEIFLACK | nr§Nr | 1 | 1535.93 | 1535.93
192 | 09.03.02.03.j | PORTA INTERNA CON CON TELAI IMBOTTE O MURALE:RAL A PORO CHIUSO§INNENTÜR FUTTER ODER PFOSTENSTOCK: RAL GESCHLOSSENPORIG | nr§Nr | 25 | 640 | 16000
193 | 09.03.02.04 | SOVRAPPR. PORTA INTERNA CON BATTENTE A FILO TELAIO§AUFPREIS INNENTÜR MIT BÜNDIG EINSCHLAGENDEN TÜRBLATT | nr§Nr | 25 | 116.5 | 2912.5
194 | 09.03.02.13 | SOVRAPPREZZO PER PORTA A DUE ANTE BATTENTI§AUFPREIS FÜR ZWEIFLÜGELIGE INNENTÜR | nr§Nr | 4 | 576 | 2304
195 | 09.03.04.01.b | PORTA TAGLIAFUOCO CON TELAIO MURALE: REI 60'§FEUERSCHUTZTÜR MIT PFOSTENSTOCK: REI 60' | nr§Nr | 3.4 | 1271.79 | 4324.086
196 | 09.06.03.02.b | CHIUDIPORTA AEREO A SLITTA: BATTENTE 1400§OBENTÜRSCHLIESSER MIT GLEITSCHIENE: FLÜGEL 1400 | cad§St | 8 | 218.16 | 1745.28
197 | 09.06.03.03.b | CHIUDIPORTA AEREO A SEQUENZA: DUE BATTENTI 1400§OBENTÜRSCHLIESSER MIT SCHLIESSFOLGE: ZWEI FLÜGEL 1400 | cad§St | 5 | 347.3 | 1736.5
198 | 09.06.05.02.c | MANIGLIONE ANTIPANICO "PUSH-BAR": 1 BATT. - 3 SCROCCHI§PANIKVERSCHLUSS "PUSH-BAR": 1 FLÜGEL - 3 VERSCHLÜSSE MIT SCHLOSS | cad§St | 1 | 495.02 | 495.02
199 | 86.30.01.11.E | PANNELLO REGOLAMENTARE, RETTANGOLARE, CLASSE 2 60/60§RECHTECKSCHILD, KLASSE 2 60/60 CM IN ALUMINIUM 25/10 MM | nr§Nr | 2 | 51 | 102
200 | 86.30.01.80.B | BLOCCHETTI DI FONDAZIONE DIMENSIONI BLOCCHETTO 40/40/50 CM§FUNDAMENTBLÖCKE ABMESSUNGEN DES FUNDAMENTBLOCKES 40/40/50 CM | nr§Nr | 2 | 63 | 126
201 | 86.30.02.01.C | APPLICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE: STRISCIE§AUFBRINGUNG VON BODENMARKIERUNGEN: STREIFEN | m§m | 302.81 | 0.58 | 175.6298
202 | 86.30.02.01.D | APPLICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE: SUPERFICI§AUFBRINGUNG VON BODENMARKIERUNGEN: FLÄCHEN | m²§m² | 40 | 7.6 | 304
203 | 87.10.05.05.B | PALO CILINDRICO NON SALDATO H FINO A 4,00 M, ZINCATO§ZYLINDRISCHER MASTEN, NAHTLOS H BIS 4,00 M, VERZINKT | kg§kg | 60 | 7.65 | 459
204 | 03.06.03.01.c | PORTA TAGLIAFUOCO ACCIAIO: 1000X2000MM REI 60'§FEUERSCHUTZTÜR STAHL: 1000X2000MM REI 60' | nr§Nr | 2 | 343.86 | 687.72
205 | 03.06.03.01.e | PORTA TAGLIAFUOCO ACCIAIO: 1300X2000MM REI 60'§FEUERSCHUTZTÜR STAHL: 1300X2000MM REI 60' | nr§Nr | 2 | 391.73 | 783.46
206 | 03.06.03.01.f | PORTA TAGLIAFUOCO ACCIAIO: 1300X2000MM REI 120'§FEUERSCHUTZTÜR STAHL: 1300X2000MM REI 120' | nr§Nr | 3 | 527.33 | 1581.99
207 | 03.07.01.01 | PORTA BASCULANTE§SCHWINGTOR | m2§m2 | 18.36 | 149.95 | 2753.082
208 | 03.10.03.01.b | CHIUDIPORTA AEREO: BATTENTE 1400MM§OBENSCHLIESSER: FLÜGEL 1400MM | nr§Nr | 3 | 240.1 | 720.3
209 | 14.04.08.01.c | TUBAZIONE IN POLIPROPILENE: ØA 110 MM§POLYPROPYLENROHR: ØA 110 MM | m§m | 166 | 36.64 | 6082.24
210 | 16.05.00.01* | ASCENSORE 2000 KG, 4 FERM. + 5 SERV.§AUFZUG 2000 KG, 4 HALTEST. + 5 TÜREN | nr§Nr | 1 | 45671.35 | 45671.35
211 | 54.16.02.05.A | ESECUZIONE DI STRATO DI BASE SPESSORE FINITO: CM 20§ TRAGSCHICHT SCHICHTSTÄRKE IM EINGEBAUTEN ZUSTAND: 20 CM | m2§m2 | 783.36 | 2.19 | 1715.5584
212 | 54.16.07.02.A | STABILIZZAZIONE A CALCE E CEMENTO DI SOTTOFONDI§STABILISIERUNG VON STRASSENUNTERGRUND | m3§m3 | 78.34 | 22.84 | 1789.2856
213 | 56.07 | PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON OSSERVAZIONI TECNICO-OPERATIVE§VERNAGELTE SPRITZBETONWAND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN |  | 0 | 0 | 0
214 | 56.07.01.01 | INSTALLAZIONE E SGOMBERO CANTIERE PER PARETI CHIODATE§EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR VERNAGELTE SPRITZBETONWAND | ac§psch | 1 | 3500 | 3500
215 | 56.07.02.01.B* | RIVESTIMENTO IN SPRITZBETON SP 16-20 CM§SPRITZBETONSCHALE ALS BAUGRUBENSICHERUNG. STÄRKE: 16-20 CM | m2§m2 | 174.45 | 47.2 | 8234.04
216 | 56.07.02.02.A | RIVESTIMENTO IN SPRITZBETON SP 3-5 CM§SPRITZBETONSCHALE ALS VERSIEGELUNG SPRITZBETONSTÄRKE: 3-5 CM | m2§m2 | 87.23 | 22.4 | 1953.952
217 | 56.12.01.01 | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE§ BAUSTELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON KLEINBOHRPFÄHLEN | ac§psch | 1 | 2500 | 2500
218 | 56.12.02.01.C* | MICROPALO PER PARATIA, D 160 - 229 MM (9 ")§KLEINKALIBRIGER BOHRPFAHL D 160 - 229 MM (9 ") | m§m | 750.01 | 38 | 28500.38
219 | 56.12.02.01.E | COMPENSO PER INIEZIONI OLTRE IL VOLUME STANDARD§VERGÜTUNG FÜR INJEKTION ÜBER DAS STANDARDVOLUMEN HINAUS | m3§m3 | 5 | 192.3 | 961.5
220 | 56.12.03.10.A* | ARMATURA TUBOLARE PER MICROPALI TUBO CHIUSO§BEWEHRUNGSROHRE FÜR KLEINKALIBRIGE BOHRPFÄHLE ROHR UNGELOCHT | kg§kg | 23722.82 | 1.2 | 28467.384
221 | 56.21.02.01.G* | PERFORAZIONE E POSA IN OPERA DI CHIODI AD INIEZIONE 430 KN§ SELBSTBOHRANKER MIT BOHRKRONE. 430 KN | m§m | 418 | 40.2 | 16803.6
222 | 56.80.05.01.C | CORDOLO DI COLLEGAMENTO E DI RIPARTIZIONE C 25/30§VERBINDUNGS- UND VERTEILUNGSTRÄGER C 25/30 | m3§m3 | 11.63 | 209.9 | 2441.137
223 | 85.05.10.02.A | CONGLOMERATO BITUMINOSO AC32 PER STRATO DI BASE§BITUMINÖSES MISCHGUT FÜR TRAGSCHICHTEN JE M2 UND CM SCHICHTSTÄRKE | m2§m2 | 3072.78 | 1.56 | 4793.5368
224 | 85.05.10.27.A | CONGLOMERATO BITUMINOSO AC1 SPESSORE FINITO <CM>: 3§BITUMINÖSES MISCHGUT AC10 V SCHICHTSTÄRKE, EINGEBAUT: 3 | m2§m2 | 512.13 | 6.65 | 3405.6645
225 | 85.05.10.33.A | CONGLOMERATO BITUMINOSO SMA12 PER STRATO D'USURA§BITUMINÖSES MISCHGUT AUS SPLITTMASTIX SCHICHTSTÄRKE, EINGEBAUT: 3 CM | m2§m2 | 1594.02 | 8.19 | 13055.0238
2254901.7952
Nr | Tariffa | Voci di MISURAZIONE | Unità Misura | Qt | Prezzo [1] | Importo
1 | 06 | PAVIMENTI CALDI§BODENBELAG- UND PARKETTARBEITEN |  | 0 | 0 | 0
2 | 06.03.03.03.a | MOSAICO INDUSTR. SPESS.19-22; LUNGH. 120-320: ROVERE (UNI A-1A)§HOCHKANT-PARKETTLAMELLEN D19-22; L120-320: EICHE (UNI A) | m2§m2 | 182.19 | 56.25 | 10248.1875
3 | 06.04.01.01.d* | PAVIMENTO SPORTIVO H=36,2 MM§SPORTBODEN H=36,2MM | m2§m2 | 439.45 | 67 | 29443.15
4 | 06.06.01.01.c | ZOCCOLINO BATTISCOPA MASSICCIO 15X50 ROVERE§FUSSLEISTE MASSIV 15X50 EICHE | m§m | 104.24 | 14.89 | 1552.1336
5 | 06.07.01.01.a | LINEE SEGNALETICHE: DIRITTE§MARKIERUNGSLINIEN: GERADE | m§m | 171 | 6.51 | 1113.21
6 | 06.07.01.01.b | LINEE SEGNALETICHE: CURVE§MARKIERUNGSLINIEN: BOGENFÖRMIG | m§m | 80 | 7.53 | 602.4
7 | 06.09.01.01.b | COPRIGIUNTO: CON VITI NON IN VISTA§ÜBERGANGSPROFIL: MIT NICHT SICHTBAREN SCHRAUBEN | m§m | 14 | 14.9 | 208.6
8 | 06.11.01.01* | ATTREZZATURE SPORTIVE: IMPIANTO PALLAVOLO§SPORTEINRICHTUNGEN: VOLLEYBALLANLAGE | nr§Nr | 1 | 1390 | 1390
9 | 06.11.01.02* | ATTREZZATURE SPORTIVE: IMPIANTO PALLAMANO§SPORTEINRICHTUNGEN: HANDBALLANLAGE | nr§Nr | 1 | 2183 | 2183
10 | 06.11.01.03* | ATTREZZATURE SPORTIVE: SBARRA ORIZZONTALE§SPORTEINRICHTUNGEN: HÜLSENRECKANLAGE | nr§Nr | 1 | 4930 | 4930
11 | 06.11.01.04* | ATTREZZATURE SPORTIVE: SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE GIREVOLE§SPORTEINRICHTUNGEN: DOPPELFELDSPROSSENWAND SCHWENKBAR | nr§Nr | 2 | 1426 | 2852
12 | 06.11.01.05* | ATTREZZATURE SPORTIVE: SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE FISSA§SPORTEINRICHTUNGEN: DOPPELFELDSPROSSENWAND FIX | nr§Nr | 4 | 578 | 2312
13 | 06.11.01.06* | ATTREZZATURE SPORTIVE: SPALLIERA SVEDESE GIREVOLE ED ALZABILE§SPORTEINRICHTUNGEN:SPROSSENWAND SCHWENK-HOCHZIEHBAR | nr§Nr | 2 | 2852 | 5704
14 | 06.11.01.07* | ATTREZZATURE SPORTIVE: IMPIANTO BASKET MOBILE§SPORTEINRICHTUNGEN: BASKETBALLANLAGE MOBIL | nr§Nr | 2 | 1350 | 2700
15 | 06.11.01.08* | TRIBUNA TELESCOPICA A 6 GRADONI LUNGHEZZA 10,00M§TELESKOPTRIBÜNE MIT 6 SITZREIHEN LÄNGE 10,00M | nr§Nr | 1 | 49500 | 49500
16 | 06.11.01.09* | CONTROSOFFITTO CON PANELLI IN LANA DI LEGNO§ABGEHÄNGTE DECKE MIT PANEELEN AUS HOLZWOLLE | m2§m2 | 469.24 | 67 | 31439.08
17 | 06.11.01.10* | PARETE ANTIURTO CON ASSORBIMENTO FINO H=3,55M Sp. 11,5CM§PRALLSCHUTZWAND MIT KRAFTABBAU BIS H=3,55M ST. 11,5CM | m2§m2 | 14.24 | 266.49 | 3794.8176
18 | 06.11.01.10.a* | PARETE ANTIURTO CON ASSORBIMENTO FINO H=3,65M Sp. 29,0CM§PRALLSCHUTZWAND MIT KRAFTABBAU BIS H=3,65M ST. 29,0CM | m2§m2 | 121.13 | 276 | 33431.88
19 | 06.11.01.11* | CONTROPARETE CON PANELLI IN LANA DI LEGNO SP. 11,5 CM§WANDVERKLEIDUNG MIT PANEELEN AUS HOLZWOLLE ST 11,5 CM | m2§m2 | 55.48 | 54 | 2995.92
20 | 06.11.01.12* | CONTROPARETE CON PANELLI IN LANA DI LEGNO SP. 29,0 CM§WANDVERKLEIDUNG MIT PANEELEN AUS HOLZWOLLE ST 29,0 CM | m2§m2 | 211.91 | 60 | 12714.6
21 | 06.11.01.20* | TENDE A RULLO PER GRANDI SUPERFICI INTERNI§GROSSFLÄCHENROLLO INNEN | m2§m2 | 117.34 | 81.91 | 9611.3194
22 | 09.07.03.06* | PARETI DIVISORIE PER SERVIZI IGIENICI POS 1§SANITÄRTRENNWÄNDE POS 1 | nr§Nr | 3 | 2165 | 6495
23 | 09.07.03.07* | PARETI DIVISORIE PER SERVIZI IGIENICI POS 2+3+6§SANITÄRTRENNWÄNDE POS 2+3+6 | nr§Nr | 5 | 1675 | 8375
24 | 09.07.03.09* | PARETI DIVISORIE PER SERVIZI IGIENICI POS 4§SANITÄRTRENNWÄNDE POS 4 | nr§Nr | 1 | 755 | 755
25 | 09.07.03.10* | PARETI DIVISORIE PER SERVIZI IGIENICI POS 5+7§SANITÄRTRENNWÄNDE POS 5+7 | nr§Nr | 3 | 4745 | 14235
238586.2981
Nr | Tariffa | Voci di MISURAZIONE | Unità Misura | Qt | Prezzo [1] | Importo
1 | 03.00.00.01 | CONDIZIONI GENERALI FACCIATE CONTINUE§ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN PFOSTEN-RIEGELFASSADEN |  | 0 | 0 | 0
2 | 02.12.01.07.o | PANNELLO IN FIBRA MINERALE 90KG/M3, 150KG/M3, SP 10CM§MINERALFASER-PUTZTRÄGERPLATTE, 90KG/M3, 150KG/M3, D 10CM | m2§m2 | 1596.06 | 53.42 | 85261.5252
3 | 02.12.01.07.r | PANNELLO IN FIBRA MINERALE 90KG/M3, 150KG/M3, SP 16CM§MINERALFASER-PUTZTRÄGERPLATTE, 90KG/M3, 150KG/M3, D 16CM | m2§m2 | 162.6 | 71.66 | 11651.916
4 | 02.12.01.07.t | PANNELLO IN FIBRA MINERALE 90KG/M3, 150KG/M3, SP 20CM§MINERALFASER-PUTZTRÄGERPLATTE, 90KG/M3, 150KG/M3, D 20CM | m2§m2 | 8.61 | 83.64 | 720.1404
5 | 03.05.02.01.b | FINESTRA: TALAI ALLUM. TAGLIO TERMICO 70/75 MM§FENSTER: RAHMEN ALU MIT UNTERBR. WÄRMEBRÜCKE 70/75 MM | m2§m2 | 20 | 482.29 | 9645.8
6 | 03.05.03.02.b | DAVANZALE ALLUMINIO: PROF. 150-200MM§FENSTERBANK ALU: B 150-200MM | m§m | 11 | 43.34 | 476.74
7 | 03.05.04.01.b | FACCIATA CON RETICOLO STRUTTURAL: ALLUM. TAGLIO TERMICO§ PFOSTEN-RIEGEL: RAHMEN ALU MIT UNTERBR. WÄRMEBRÜCKE | m2§m2 | 460.02 | 292.3 | 134463.846
8 | 03.05.04.02 | FACCIATA CON RETICOLO STRUTTURALE: SUPPL. FINESTRA A/R§FASSADENKONSTRUKTION PFOSTEN-RIEGEL: ZULAGE D/K FLÜGEL | nr§Nr | 2 | 298.56 | 597.12
9 | 03.06.01.02.a | PORTA INTELAIATA VETRATA: PROF. D'ACCIAIO§RAHMENTÜR VERGLAST: STAHLPROFILE | m2§m2 | 9.08 | 281.86 | 2559.2888
10 | 03.06.02.01.d | PORTA INTELAIATA IN VETRO TELAIO GRUPPO 1§RAHMENTÜR FÜR ISOLIERVERGLASUNG WÄRMEBRÜCKE GRUPPE 1 | m2§m2 | 108.087 | 675.03 | 72961.9676
11 | 03.06.04.01.a* | LAMIERA IN ACCIAIO STIRATO PER ANTE PORTE§STRECKMTALL MIT RAHMEN FÜR TÜRBLATT | m2§m2 | 7.698 | 130.8 | 1006.8984
12 | 03.07.01.04 | PORTONE AD IMPACCO§ FALTTOR | m2§m2 | 13.86 | 397.84 | 5514.0624
13 | 03.07.01.06 | SOVRAPPREZZO PORTONCINO PEDONALE: 1200*2000MM§AUFPREIS SCHLUPFTÜR: 1200*2000MM | nr§Nr | 1 | 557.93 | 557.93
14 | 03.10.03.01.b | CHIUDIPORTA AEREO: BATTENTE 1400MM§OBENSCHLIESSER: FLÜGEL 1400MM | nr§Nr | 3 | 240.1 | 720.3
15 | 03.10.03.03.b | CHIUDIPORTA AEREO CON SEQ. CHIUS.: DUE BATTENTI 1400MM§OBENSCHLIESSER MIT SCHLIESSFOLGEREG.: ZWEI FLÜGEL 1400MM | nr§Nr | 9 | 490.65 | 4415.85
16 | 03.10.04.02.c | MANIGLIONE ANTIPANICO "PUSH-BAR": 1 BATT. - 3 SCROCCHI§PANIKVERSCHLUSS "PUSH-BAR": 1 FLÜGEL - 3 VERSCHLÜSSE MIT SCHLOSS | nr§Nr | 12 | 495.02 | 5940.24
17 | 03.10.04.02.d | MANIGLIONE ANTIPANICO "PUSH-BAR": BATTENTE SEMIFISSO§PANIKVERSCHLUSS "PUSH-BAR": STANDFLÜGEL | nr§Nr | 9 | 288.6 | 2597.4
18 | 07.01.05.05.b | MANTO PER FACCIATA ANTIVENTO: 140 G/M2, SD <= 0,02M§WINDDICHTE FASSADENBAHN: 140 G/M2, SD <= 0,02M | m2§m2 | 899.33 | 7.48 | 6726.9884
19 | 08.05.04.01.e | SCOSSALINA ALLUMINIO: 40CM§DACHRANDABSCHLUSS ALU: 40CM | m§m | 76.18 | 25.34 | 1930.4012
20 | 08.11.00.01* | RIVESTIMENTO FACCIATE CON PROFILO A ZETA 22/40/2,0§FASSADENBEKLEIDUNG MIT ZACKENPROFIL 22/40/2,0 | m2§m2 | 899 | 91.76 | 82492.24
21 | 08.11.00.02* | PROFILO DI PARTENZA PER PROFILO A ZETA 22/40/2,0§STARTPROFIL FÜR ZACKENPROFIL 22/40/2,0 | m§m | 89 | 14.1 | 1254.9
22 | 08.11.00.03* | PROFILO DI PARTENZA FORATO PER PROFILO A ZETA IN POSA VERTICALE 80 MM§SCHNITTLOCHBLENDE 80MM | m§m | 270 | 18.22 | 4919.4
23 | 08.11.00.04* | GOCCIOLATOIO (PROFILO MARCIAPIANO) 120 MM§WETTERSCHENKEL 120MM | m§m | 270 | 16.85 | 4549.5
24 | 08.11.00.05* | RACCORDO AL PIEDE PER PROFILO A ZETA 120MM§UNTERER ANSCHLUSS FÜR ZACKENPROFIL 120MM | m§m | 75 | 16.05 | 1203.75
25 | 08.11.00.06* | ANGOLO ESTERNO PER PROFILO A ZETA 150MM§ECKAUSBILDUNG ALS AUSSENECKE FÜR DAS ZACKENPROFIL 150MM | m§m | 51 | 29.77 | 1518.27
26 | 08.11.00.08* | ANGOLO INTERNO PER PROFILO A ZETA VERTICALE 250MM§ECKAUSBILDUNG ALS INNENECKE FÜR DAS ZACKENPROFIL VERTIKAL 250MM | m§m | 15 | 30.26 | 453.9
27 | 08.11.00.09* | RACCORDO ORIZZONTALE ALLE FINESTRE PORTE 300MM§FENSTER-TÜRANSCHLUSS HORIZONTAL FÜR ZACKENPROFIL 300MM | m§m | 130 | 39.88 | 5184.4
28 | 08.11.00.10* | RACCORDO VERTICALE ALLE FINESTRE PORTE 200MM§FENSTER-TÜRANSCHLUSS VERTIKAL FÜR ZACKENPROFIL 200MM | m§m | 36 | 48.77 | 1755.72
29 | 08.11.00.11* | DAVANZALE CON NASTRO DI COMPLEMENTO 300MM§FENSTERBÄNKE AUS ERGÄNZUNGSBAND 300MM | m§m | 81 | 45.87 | 3715.47
30 | 08.11.00.12* | RIVESTIMENTO MURETTO PERIMETRALE DI RACCORDO 1000MM§ATTIKAABDECKUNG AUS ERGÄNZUNGSBAND 1000MM | m§m | 164 | 54.25 | 8897
31 | 08.11.00.13* | LAMIERA FORATA PER RETROVENTILAZIONE FACCIATE 150MM§LOCHBLECH FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN 150MM | m§m | 148 | 14.98 | 2217.04
32 | 08.11.00.14* | RITAGLI RIVESTIMENTO FACCIATE §HERSTELLEN VON DACHDURCHDRINGUNGEN | nr§Nr | 5 | 49.68 | 248.4
33 | 08.11.00.15* | SOTTOSTRUTTURA REGOLABILE PER FACCIATE§JUSTIERBARE UNTERKONSTRUKTION FÜR FASSADEN | m2§m2 | 899.33 | 33.25 | 29902.7225
34 | 08.11.00.20* | FINESTRA - USCITA SUL TETTO 900X900 MM§DACHLUCKE 900X900 MM | nr§Nr | 1 | 814.08 | 814.08
35 | 12.01.04.02.d | CRISTALLO STRATIFICATO: 2 STRATI, SPESS. 20MM§VSG: 2-SCHEIBIG, D 20MM | m2§m2 | 172.35 | 108.88 | 18765.468
36 | 12.01.05.06.a* | VETRATA TERMOISOLANTE Ug=0,7 W/m2K§WÄRMESCHUTZISOLIERGLAS DREIFACH Ug=0,7W/m2K | m2§m2 | 243.847 | 124.48 | 30354.0746
37 | 12.01.05.06.b* | VETRATA TERMOISOLANTE Ug=0,7 W/m2K ANTIURTO§WÄRMESCHUTZISOLIERGLAS DREIFACH Ug=0,7W/m2K BALLWURFSICHER | m2§m2 | 131.718 | 238.4 | 31401.5712
38 | 12.01.05.06.c* | SOVRAPREZZO PER VETRI STANDARD SMALTATI§AUFPREIS FÜR EMAILIERUNG STANDARDVERGLASUNG | m2§m2 | 31.02 | 32 | 992.64
578388.9607
Nr | Tariffa | Voci di MISURAZIONE | Unità Misura | Qt | Prezzo [1] | Importo
1 | 14.09.11.01.a | SPECCHIERA DI CRISTALLO: 45 * 60 CM§KRISTALLSPIEGEL FÜR WASCHBECKEN: 45 * 60 CM | nr§Nr | 9 | 41.14 | 370.26
2 | 14.09.11.01.c* | SPECCHIERA DI CRISTALLO: 60 * 80 CM§KRISTALLSPIEGEL FÜR WASCHBECKEN: 60 * 80 CM | nr§Nr | 11 | 45 | 495
3 | 14.09.11.02 | SPECCHIERA DI CRISTALLO: PORTACARTA PER WC§KRISTALLSPIEGEL FÜR WASCHBECKEN: PAPIERROLLENHALTER | nr§Nr | 21 | 41.82 | 878.22
4 | 14.09.11.04.a | EROGATORE DI SAPONE LIQUIDO: CONTENUTO 500 ML§SEIFENCREMESPENDER: INHALT 500 ML | nr§Nr | 12 | 82.67 | 992.04
5 | 14.09.11.04.b | EROGATORE DI SAPONE LIQUIDO: CONTENUTO 1000 ML§SEIFENCREMESPENDER: INHALT 1000 ML | nr§Nr | 4 | 94.9 | 379.6
6 | 14.09.11.06 | EROGATORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA: SPAZZOLA PER WC§PAPIERHANDTUCHSPENDER: WC - REINIGUNGSBÜRSTE | nr§Nr | 21 | 14.67 | 308.07
7 | 14.09.11.07.b* | ASCIUGAMANI ELETTRICO: 1640 W§HÄNDETROCKNER: 1640 W | nr§Nr | 6 | 168 | 1008
8 | 14.09.11.08.a | ASCIUGACAPELLI A PARETE: 2250 W§WANDHAARTROCKNER: 2250 W | nr§Nr | 7 | 435 | 3045
9 | 19.01.01* | MOBILE SU MISURA 1 - PANCHINA SPOGLIATOIO§MASSMÖBEL 1 UMKLEIDEBANK | nr§Nr | 3 | 11059 | 33177
10 | 19.01.02* | MOBILE SU MISURA 1.1-LISTELLO GUARDAROBA§MASSMÖBEL 1.1-GARDEROBENLEISTE | nr§Nr | 3 | 1436 | 4308
11 | 19.01.03* | MOBILE SU MISURA 2 - PANCHINA SPOGLIATOIO§MASSMÖBEL 2 - UMKLEIDEBANK | nr§Nr | 1 | 2304 | 2304
12 | 19.01.04* | MOBILE SU MISURA 2.1 - LISTELLO GURADROBA§MASSMÖBEL 2.1 - GARDEROBENLEISTE | nr§Nr | 1 | 310 | 310
13 | 19.01.05* | MOBILE SU MISURA 3 - GURADROBA§MASSMÖBEL 3 - GARDEROBEN | nr§Nr | 2 | 5453 | 10906
14 | 19.01.06* | MOBILE SU MISURA 4 - DIENSTRAUM GARDEROBE§MASSMÖBEL 4 - VANO CUSTODE GURDAROBA | nr§Nr | 1 | 13027 | 13027
15 | 19.01.07* | MOBILE SU MISURA 5 - SCHRANWAND§MASSMÖBEL 5 - ARMADIO PARETE | nr§Nr | 1 | 11793 | 11793
16 | 19.01.08* | MOBILE SU MISURA 6 - SCHRANK WANDNISCHE§MASSMÖBEL 6 - ARMADIO NICCHIA PARETE | nr§Nr | 1 | 1490 | 1490
17 | 19.01.09* | MOBILE SU MISURA 7 - PORTA SCORREVOLE§MASSMÖBEL 7 - SCHIEBETÜR | nr§Nr | 1 | 8257 | 8257
18 | 19.01.10* | MOBILE SU MISURA 8 - BANCO§MASSMÖBEL 8 - THEKE | nr§Nr | 1 | 9010 | 9010
19 | 19.01.11* | MOBILE SU MISURA 9 - RIVESTIMENTO ESTERNO SPALETTA FINESTRA §MASSMÖBEL 9 - FENSTERLAIBUNG AUSSENBEREICH | nr§Nr | 5 | 1228.5 | 6142.5
20 | 19.01.12* | MOBILE SU MISURA 10 - TAVOLO§MASSMÖBEL 10 - TISCH | nr§Nr | 1 | 789 | 789
21 | 19.01.13* | MOBILE SU MISURA 11 - ARMADIO§MASSMÖBEL 11 - SCHRANK | nr§Nr | 1 | 1737 | 1737
22 | 19.02.01* | SEDIA CON SCOCCA IN LEGNO SENZA BRACCIOLI§STUHL SITZSCHALE IN HOLZ OHNE ARMLEHEN | nr§Nr | 211 | 108 | 22788
23 | 19.02.02* | PANCA SVEDESE IN LEGNO§TURNHALLENBANK IN HOLZ | nr§Nr | 2 | 539 | 1078
24 | 19.02.03* | CARRELLO PORTA PALLONI§BALLWAGEN | nr§Nr | 1 | 396 | 396
25 | 19.02.04* | ARMADIO ATTREZZI IN METALLO§GERÄTESCHRANK AUS METALL | nr§Nr | 2 | 755 | 1510
26 | 19.02.05* | LAVAGNA MOBILE 1000x1800 MM§TAFEL DREH-UND FAHRBAR 1000x1800 MM | nr§Nr | 1 | 1068 | 1068
27 | 19.02.06* | FASCIATOIO 56x90 CM§WICKELTISCH 56x90 CM | nr§Nr | 2 | 370 | 740
28 | 19.02.07* | CESTINO IN ABS D=25 CM§PAPIERKORB KUNSSTOFF D=25 CM | nr§Nr | 12 | 40 | 480
138786.69