## Foglio1
IMPORTI / BETRÄGE
NR. CODICE | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | UNITARIO | TOTALE
NR. CODE | ANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN | MASS-EINHEIT | MENGE | EINHEIT | GESAMT
EDILE - GEBÄUDE
01.02.05.05.m | Nolo di autogru telescopica portata da 120t fino a 140t | d | 2 |  | 0
Miete eines Kranwagens, mit Teleskopkran, Tragkraft von 120t bis 140t
01.02.05.06.e | nolo gru a torre ad azionamento elettrico fino a 60,00m P: fino 1,8t primo mese | cad/St | 1 |  | 0
elektrischen Turmkran bis 60,00m P: bis 1,8t erste Mietmonat
01.02.05.07.e | gru a torre per giorno lavorativo, successivo al primo mese | d | 150 |  | 0
elektrischen Turmkran für jeden auf das erste Mietmonat
02.01.02.01.d | Demolizione parziale di edifici | m3 | 80.16 |  | 0
Teilabbruch von Gebäuden
02.01.03.01.f* | Demolizione parziale o totale di controsoffitti metallici o di cartongesso | m2 | 211.96 |  | 0
Teilweiser oder vollständiger Abbruch metallischer Hängedecken oder aus Gipskarton
02.01.03.01.j | Rimozione massetto di sottofondo in calcestruzzo | m2 / cm | 8028.87 |  | 0
Abtragen Betonestrich einschließlich Bodenbelag
02.01.03.01.p | Rimozione pareti in cartongesso | m2 | 192.42 |  | 0
Abtragen Trennwand aus Gipsdielen
02.01.03.01.q* | Demolizione di strutture verticali in muratura con spessore ≥ 20 | m3 | 7.77 |  | 0
Abriss vertikaler Ziegelmauern mit ≥ 20 cm Stärke
02.01.03.01.r* | Smontaggio di rivestimenti metallici | m2 | 116.51 |  | 0
Abbruch metallischer Verblendungen
02.01.03.01.s* | Smontaggio di manufatti metallici in profili normalizzati | kg | 5439.56 |  | 0
Abbruch metallischer Gebäudeteile aus Normprofilen
02.01.03.01.t* | Demolizione parziale o totale di controsoffitti metallici o in cartongesso e successivo ripristino | m2 | 47.26 |  | 0
Teilweiser oder vollständiger Abbruch metallischer Hängedecken oder aus Gipskarton, und abschließende Wiederherstellung der abgebauten Hängedecken
02.01.03.01.u* | Rimozione con sgombero di pluviali, converse e scossaline metalliche e canaline di scolo | m | 317.83 |  | 0
Entfernen von Regenfallrohre, Wandanschlüsse und Dachrinnen jeder Größe, einschließlich Ausbrechen der Halterungen und Verankerungen
02.01.03.02 | Rimozione di telaio fisso in legno o metallo | m2 | 157.64 |  | 0
Ausbauen von Fenster- oder Türstock aus Holz oder Metall
02.01.03.02.p* | Sovrapprezzo alla voce 02.01.03.01.p per la formazione di varchi | m2 | 13.48 |  | 0
Aufpreis auf Pos. 02.01.03.01.p für die Herstellung von Öffnungen
02.01.03.08.s | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio armato | cm | 2200 |  | 0
Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton
02.01.03.09.a | Taglio con sega circolare di pareti in conglomerato cementizio | m2 | 7.69 |  | 0
Sägeschnitt mit Kreis- oder Seilsäge in Beton
02.01.03.10.a | Taglio di lastre di solai con sega circolare | m2 | 47.44 |  | 0
Schneiden von Deckenplatten
02.01.04.01.i | Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi categoria 1/D | t | 111.03 |  | 0
Deponiegebühren für Boden Deponieklasse 1/D
02.01.04.02.k | Diritti di discarica per macerie edili categoria 2/A | t | 201.24 |  | 0
Deponiegebühren für Bauschutt Deponieklasse 2/A
02.01.04.02.r | Diritti di discarica per macerie edili categoria 4/A | t | 194.97 |  | 0
Deponiegebühren für Bauschutt Deponieklasse 4/A
02.01.04.03.a | Diritti di discarica per materiali sintetici categoria 5/A | t | 20.18 |  | 0
Deponiegebühren für Kunststoff Deponieklasse 5/A
02.01.05.01.a* | Rimozione senza recupero di zavorra in ghiaia presente su coperture esistenti | m3 | 74.02 |  | 0
Entfernen ohne Wiedergewinnung von Kies auf vorhandenen Decken
02.01.06.01.a* | Rimozione di sistema di termoisolamento per esterni "a cappotto" in EPS/XPS | m2 | 855.6 |  | 0
Entfernen der äußeren Verbund-Wärmedämmung aus EPS/XPS
02.01.06.02.a* | Rimozione pannelli isolanti in lana minerale | kg | 1031.85 |  | 0
Ausbau der in den Bauwerken vorhandenen Steinwolldämmplatten
02.01.06.02.b* | Rimozione e smaltimento di pannelli contenenti amianto a matrice compatta | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Entfernen und Entsorgung asbesthaltiger Kompaktplatten
02.02.04.01.b | Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo | m3 | 9.56 |  | 0
Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab Baugrubensohle
02.02.05.01.a | Rinterro di scavi | m3 | 5.74 |  | 0
Anfüllen und Überschütten von Gräben
02.04.72.02.b | Casseratura per muri e pareti struttura superficiale S2 | m2 | 1544.34 |  | 0
Schalung für geradlinige Mauern und Wände, Oberflächenstruktur S2
02.04.73.01.a | Casseratura di solette piane struttura superficiale S2 | m2 | 2764.67 |  | 0
Schalung für ebene Platten Oberflächenstruktur S2
02.04.73.03.a | Casseratura di solette per scale e pianerottoli struttura superficiale S2 | m2 | 116.64 |  | 0
Schalung für Treppenplatten Oberflächenstruktur S2
02.04.75.01.a | Casseratura di pilastri a sezione poligonale struttura superficiale S2 | m2 | 828.56 |  | 0
Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt Oberflächenstruktur S2
02.04.80.01.e | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe C 25/30 | m3 | 1.63 |  | 0
Liefern und Einbauen von Beton Festigkeitsklasse C 25/30
02.04.80.05.e | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe C 28/35 | m3 | 652.52 |  | 0
Liefern und Einbauen von Beton Festigkeitsklasse C 28/35
02.04.80.05.g | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe C 35/45 | m3 | 316.65 |  | 0
Liefern und Einbauen von Beton Festigkeitsklasse C 35/45
02.04.85.05.a | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio classe di consistenza S4 | m3 | 969.17 |  | 0
Aufpreis für Beton Konsistenzklasse S4
02.05.01.01.a | acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità B450C | kg | 159832.05 |  | 0
gerippter Betonstabstahl der Stahlgüte B450C
02.05.02.01.a | Reti elettrosaldate in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualita` B450C | kg | 1921.73 |  | 0
Betonstahlmatten aus gerippten Stählen der Stahlgüte B450C
02.05.03.01 | Fornitura e posa in opera di listello come armatura per punzonamento | kg | 2273.05 |  | 0
Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung
02.07.01.04.d | Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare spessore muratura 24-30 cm | m3 | 84.87 |  | 0
Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln Mauerwerksdicke 24-30 cm
02.07.02.01.a* | muratura di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm | m3 | 58.72 |  | 0
Mauerwerk jeglicher Form und einer Mindeststärke von 20 cm
02.07.03.10.b | Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico spessore 12 cm | m2 | 75.89 |  | 0
Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln Dicke: 12 cm
02.09.01.08.a | Intonaco interno con malta premiscelata, spessore 1,5 cm in due strati | m2 | 68.86 |  | 0
Innenputz aus vorgemischtem Fertigmörtel Dicke 1,5 cm zweilagig
02.10.02.09 | Massetto in malta di cemento per la formazione di pendenze di tetti piani, spessore medio 7 cm | m2 | 3.33 |  | 0
Verbundestrich aus Zementmörtel als Gefälleestrich von Flachdächern Estrichdicke: 7 cm
02.10.03.01 | Massetto in sabbia cemento galleggiante spessore 5 cm | m2 | 136.46 |  | 0
Zementestrich schwimmender Estrich Estrichdicke: 5 cm
02.10.03.02.a | Sovrapprezzi alla voce .01 per ogni centimetro di maggiore spessore | m2 / cm | 1221.42 |  | 0
Aufpreise auf Position .01 für jeden weiteren cm Dicke
02.10.03.02.d | Sovrapprezzi alla voce .01 maturità di posa 7 gg | m2 / cm | 1903.72 |  | 0
Aufpreise auf Position .01 für Belegreife von max. 7 Tagen
02.10.03.04.a* | Fornitura e posa in opera di vespaio aerato | m2 | 7.94 |  | 0
Lieferung und Verlegung einer luftdurchlässigen Packlage
02.10.04.02.b* | Pavimento industriale con massetto sottofondo in calcestruzzo, spessore 10 cm | m2 | 9.54 |  | 0
Industrieboden, aus Unterbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse, Dicke: 10 cm
02.11.03.01.b | Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa prefabbricata di 4 mm | m2 | 153 |  | 0
Abdichtung von Bodenflächen mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick
02.11.03.05.a | impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato, per gradini, spessore 2,0 mm | m2 | 34.74 |  | 0
Treppenabdichtungssystems aus Polymethylmetacrylat Flüssigkunststoffen Schichtstärke 2,0 mm
02.11.04.01.g | strato separatore di polietilene, spessore 0,20 mm | m2 | 180.11 |  | 0
Trennlage auf Sohlen Polyäthylenfolie von 0,20 mm
02.12.01.02.c | Isolamento termico per pavimenti, spessore 30 mm | m2 | 143.9 |  | 0
Wärmedämmschicht an Fußböden, Dicke: 30 mm
02.12.01.06.n | Isolamento termico con fibra di vetro, spessore 8 cm | m2 | 1012.96 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Glasfaserdämmstoffen liefern, Dicke 8 cm
02.12.01.09.f | Isolamento in lastre di polistirolo espanso EPS, per pavimenti, spessore 5 cm | m2 | 6.66 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS, Boden, Dicke: 5 cm
02.12.01.09.l* | Isolamento a cappotto in lastre di polistirolo espanso EPS 5cm | m2 | 24.48 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum 5cm EPS
02.12.01.09.m* | Isolamento a cappotto in lastre di polistirolo espanso EPS 8cm | m2 | 270.12 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum 8cm EPS
02.12.01.09.n* | Isolamento a cappotto in lastre di polistirolo espanso EPS 10cm | m2 | 65.62 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum 10cm EPS
02.12.01.09.p* | Isolamento a cappotto in lastre di polistirolo espanso EPS 14cm | m2 | 427.03 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum 14cm EPS
02.12.01.09.r* | Isolamento a cappotto in lastre di polistirolo espanso EPS 18cm | m2 | 68.35 |  | 0
Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum 18cm EPS
02.12.02.01.a* | Inserimento di pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato, spessore pannelli: 8/10 cm, per la realizzazione di isolamento continuo del giunto strutturale | m2 | 37.23 |  | 0
Einfügen von wärmeisolierenden Platten aus gesintertem, expandiertem Polystyrol, Plattenstärke: 8/10 cm, zwecks Realisierung einer durchgängigen Isolierung der Verbindungsstelle zwischen dem alten und dem neu zu errichtenden Gebäude
02.12.02.02.b* | isolazione acustica su solai, stuoie in polietilene espanso; spessore 10 mm | m2 | 152.51 |  | 0
Schalldämmung der Decken, Matten expandierten Polyethylens, Stärke 10 mm
02.15.04.01 | Strato di zavorra in ghiaia tonda, spessore 5 cm | m2 | 1254.21 |  | 0
Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies, Schichtdicke 5 cm
02.16.02.05.a | Materassino drenante spessore 8 mm | m2 | 148.44 |  | 0
Dränmatte, Schichtdicke: 8 mm
02.16.04.01.b* | Pacchetto di copertura coibentata TIPO F | m2 | 8.8 |  | 0
Isoliertes Deckpaket auf vorhandener Betondecke, Typ F
02.16.04.02.a* | Pacchetto di copertura coibentata TIPO C | m2 | 394.76 |  | 0
Isoliertes Deckpaket auf vorhandener Betondecke, Typ C
02.16.04.03.a* | Pacchetto di copertura coibentata TIPO D | m2 | 300.41 |  | 0
Isoliertes Deckpaket auf vorhandener Betondecke, Typ D
02.16.04.04.a* | Pacchetto di copertura coibentata TIPO B | m2 | 82.91 |  | 0
Isoliertes Deckpaket auf vorhandener Betondecke, Typ B
02.16.04.05.a* | Pacchetto di copertura coibentata TIPO A | m2 | 83.37 |  | 0
Isoliertes Deckpaket auf vorhandener Betondecke, Typ A
02.16.04.05.b* | Pacchetto di copertura coibentata TIPO E | m2 | 25.48 |  | 0
Isoliertes Deckpaket auf vorhandener Betondecke, Typ E
02.16.05.01.a* | Fornitura e posa di manto in FPO, Sviluppo: 50 cm | m | 194.05 |  | 0
Lieferung und Verlegung von FPO-Bahnen, Ausdehnung: 50 cm
02.16.05.02.a* | Fornitura e posa di manto in FPO, Sviluppo: 100 cm | m | 159.73 |  | 0
Lieferung und Verlegung von FPO-Bahnen, Ausdehnung: 100 cm
02.16.06.01.a* | Provvista e posa con fissaggio meccanico di scine in alluminio | m | 308.86 |  | 0
Lieferung, Verlegung und mechanische Befestigung von Aluminium-Schienen
02.17.04.10.a* | Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio | cad/St | 1 |  | 0
Lieferung und Einbau eines Anschlagpunkts
03.01.01.01.f | strutture portanti, zincatura a caldo per carpenteria pesante | kg | 59828.3 |  | 0
Komplette Stahlkonstruktion, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung Träger
03.01.01.01.g | strutture portanti, in acciaio completa avvitata/saldata | kg | 59680.03 |  | 0
Komplette Stahlkonstruktion, geschraubte/geschweißte Stahlkonstruktion
03.01.01.01.h | strutture portanti, Singoli elementi della costruzione in acciaio | kg | 169.27 |  | 0
Komplette Stahlkonstruktion, Einzelne Bauteile vom konstruktiven Stahlbau
03.01.01.02.a | Scale, pianerottoli, ringhiere della classe S235 e S275 | kg | 5861.88 |  | 0
Treppen, Podeste, Geländer in Stahlgüte S235 und S275
03.02.02.02.e | Grigliato a maglia rettangolare 22x76 mm | m2 | 6.74 |  | 0
Gitterrost mit Rechteckmaschen 22x76 mm
03.03.01.03.a | Corrimano in acciaio inossidabile per scale e pianerottoli rettilinei | m | 13.24 |  | 0
Handlauf aus Edelstahl für Treppen und Podeste mit geradem Lauf
03.03.02.01.b | Ringhiera in acciaio per scale mistilinee e pianerottoli curvi | m | 17.35 |  | 0
Geländer aus Stahl für teilweise gewendelte Treppen und Podeste
03.05.03.02.b | Davanzale esterno profondità da 150 a 200 mm | m | 29.36 |  | 0
Außenfensterbank Breite über 150 bis 200 mm
03.10.03.02.a | Chiudiporta aereo per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza | cad/St | 9 |  | 0
Obentürschließer für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1100 mm
03.10.03.02.b | Chiudiporta aereo per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza | cad/St | 1 |  | 0
Obentürschließer für Türen mit Flügelbreiten bis zu 1400 mm
04.01.03.05.g* | Tinteggiatura di superfici interne | m2 | 1603.05 |  | 0
Anstrich von verputzten oder mit Gips verspachtelten Innenflächen
04.03.02.01.a | Applicazione di pittura anticorrosione oleosintetica all'ossido di ferro | m2 | 17.35 |  | 0
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung Alkydharz/Eisenoxidrot
04.03.02.03.b | Applicazione di smalto sintetico-alchidico per esterni su parti e lamiere in acciaio | m2 | 17.35 |  | 0
Lackfarbe-Deckbeschichtung auf vorbehandelten Stahlteilen und Stahlblech, Alkydharzlackfarbe für außen
04.05.01.02.a | Controsoffitto con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm | m2 | 255.26 |  | 0
Abgehängte Unterdecke mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm
04.05.01.02.c | Controsoffitto con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm | m2 | 3.58 |  | 0
Abgehängte Unterdecke mit imprägnierten, wasserabweisenden Platten, Dicke: 12,5 mm
04.05.01.07.a | velette con lastre in cartongesso, larghezza da 0 a 50 cm | ml | 30.3 |  | 0
Verkofferungen, bestehend aus Gipskartonplatten Breite von 0 bis 50 cm
04.05.01.22.b | Rivestimento classe di resistenza al fuoco R60 per strutture in acciaio | m2 | 45.11 |  | 0
Brandschutzverkleidung für Eisenträger und Eisensteher mit der geforderten Feuerwiderstandsklassifizierung R60
04.05.02.14.a* | Profili metallici per falsi telai, foro muro da 70 a 150 cm | cad/St | 14 |  | 0
Metallprofilen für Blindrahmen für Wandöffnungen von 70 bis 150
04.05.02.21.a* | parete divisoria interna (tipo A), EI 120, spessore totale di 150 mm | m2 | 20.29 |  | 0
internen Trennwänden (Typ A), EI 120, Gesamtstärke 150 mm
04.05.02.21.b* | parete divisoria interna (tipo A2), EI 120, spessore totale 150 mm | m2 | 31.89 |  | 0
internen Trennwänden (Typ A2), EI 120, Gesamtstärke 150 mm
04.05.02.22.a* | parete divisoria interna (tipo B), EI 120, spessore totale 195 mm | m2 | 50.36 |  | 0
internen Trennwänden (Typ B), EI 120, Gesamtstärke 195 mm
04.05.02.22.b* | parete divisoria interna (tipo B2), EI 120, spessore totale 195 mm | m2 | 29.27 |  | 0
internen Trennwänden (Typ B2), EI 120, Gesamtstärke 195 mm
04.05.02.23.a* | parete divisoria interna (tipo C), EI 60, spessore totale 100 mm | m2 | 14.86 |  | 0
internen Trennwänden (Typ C), EI 60, Gesamtstärke 100 mm
04.05.02.23.b* | parete divisoria interna (tipo C2), EI 60, spessore totale 100 mm | m2 | 14.11 |  | 0
internen Trennwänden (Typ C2), EI 60, Gesamtstärke 100 mm
04.05.03.02.a | Controparete preisolata (tipo S) spessore lastre 12,5 mm + 30 mm | m2 | 14.42 |  | 0
Wandverkleidung(Typ S) Plattendicke: 12,5 mm + 30 mm
04.05.03.04.a* | controparete interna (tipo C') spessore 75 mm | m2 | 180.01 |  | 0
interner Vorsatzwand (Typ C') Stärke 75 mm
04.05.03.04.b* | controparete interna (tipo C' 2) spessore 75 mm, classe A1 reazione al fuoco | m2 | 132.79 |  | 0
interner Vorsatzwand (Typ C' 2) Stärke 75 mm, Brandverhaltensklasse A1
04.05.03.06.a* | controparete ad incollaggio (tipo E'), spessore 12,5 mm. | m2 | 29.03 |  | 0
verklebter Wandverkleidung (Typ E'), Stärke 12,5 mm.
04.05.03.06.b* | controparete ad incollaggio (tipo E' 2), spessore 12,5 mm., classe A1 | m2 | 11.11 |  | 0
verklebter Wandverkleidung (Typ E' 2), Stärke 12,5 mm., klasse A1
04.05.03.06.c* | controparete ad incollaggio (tipo F') con lastra in cemento sp.12,5mm, Classe 0 | m2 | 43.64 |  | 0
klebbarer Vorsatzschale (Typ F') mit Zementplatte Stärke 12,5 mm, Klasse 0
04.05.03.07.a* | placcaggio a parete con struttura (tipo Z') spessore minimo 40 mm. | m2 | 7.86 |  | 0
interner Wandverkleidung (Typ Z') Gesamtstärke min. 40 mm.
04.05.03.07.b* | placcaggio a parete con struttura (tipo Z'2) classe A1, spessore minimo 40 mm. | m2 | 22.44 |  | 0
interner Wandverkleidung (Typ Z'2), Klasse A1, Gesamtstärke min. 40 mm.
04.05.04.01.a* | setto autoportante EI60 (tipo G') spessore 80 mm | m2 | 162.07 |  | 0
selbsttragende Trennwand EI60 (Typ G') Gesamtstärke 80 mm.
04.06.01.01.a* | parete di chiusura per esterni (tipo H') con singola lastra di cemento sp.12,5mm | m2 | 206.55 |  | 0
Vorwand außen (Typ H') mit einer Schicht von Zement, Stärke 12,5 mm
05.04.01.10.c | Sistema epossidico multistrato senza solventi per pavimentazioni industriali. Spessore 3,0-3,5 mm | m2 | 20.36 |  | 0
Mehrschichtiges gespachteltes Epoxidharzsystem für Industriebereiche Stärke 3,0-3,5 mm
05.04.03.02.c | profili in acciaio inossidabile per spigoli di muro e rifiniture di pavimentazioni: altezza 10 mm | m | 7.15 |  | 0
Rundeckprofile für Außenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl liefern und versetzen: Höhe 10 mm
05.04.04.08 | massetto in pendenza verso lo scarico esistente | m2 | 1.66 |  | 0
Estrichs im Gefälle zum bestehenden Bodenablauf
06.02.01.02.a* | Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2 mm | m2 | 10.21 |  | 0
Bodenbelag aus PVC homogen, Gesamtdicke: 2 mm
06.02.01.03.a* | rivestimento vinilico omogeneo monostrato, spessore minimo 1,3 mm | m2 | 22 |  | 0
homogenen, einschichtigen Vinylverkleidung, - Mindestdicke 1,3 mm
06.11.01.01.a* | rivestimento resinoso sintetico multistrato con effetto spatolato per pavimentazioni di spessore finale medio pari a circa 3 mm | m2 | 108.44 |  | 0
mehrschichtigen Kunstharz-Bodenbelags mit Spachteleffekt und mit durchschnittlicher Endstärke von ca. 3 mm.
06.11.01.02.a* | sguscia perimetrale elastica con prodotto a base poliuretanica | m | 1.29 |  | 0
umlaufenden elastischen Wandanschlusses, wasserhärtendem Polyurethan
06.12.01.01.a* | battiscopa in alluminio anodizzato di spessore 1,4 mm, lineare o curvilineo. | m | 199.78 |  | 0
Sockelleiste aus eloxiertem Aluminium der Stärke 1,4 mm
07.01.03.18.c | Pannelli resistenti agli agenti atmosferici per facciata ventilata, spessore 8 mm | m2 | 19.14 |  | 0
Hinterlüftete witterungsbeständige Fassadenplatten, Stärke 8 mm
07.01.04.01.b | Coibentazione in fibra minerale spessore 80 mm | m2 | 18.48 |  | 0
Inbegriffen sind der Verschnitt. Mineralfaserdämmung; Dicke: 80 mm
08.01.06.05.a | Cappello camino in acciaio zincato, spessore di 1,0 mm, fino a 70x70 cm | cad/St | 4.48 |  | 0
Abdeckhaube für Schornstein aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 1,0 mm, Ausmaß: bis 70x70 cm
08.05.01.01.b | Copertura di tetto, con nastri da 670 mm in lamiera di alluminio preverniciato | m2 | 36.85 |  | 0
Metalldachdeckung bei Dächern mit Bändern aus beschichtetem Aluminiumblech, Zuschnitt: 670 mm
08.05.02.01.b | Rivestimento di parete con nastri da 670 mm in lamiera di alluminio preverniciato | m2 | 4.4 |  | 0
Metallwandverkleidung mit Bändern aus beschichtetem Aluminiumblech, Zuschnitt: 670mm
08.05.04.01.g | Scossalina in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, sviluppo 67 cm | m | 23.58 |  | 0
Dachrandabschluß einteilig aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 67 cm
08.05.04.04.b | Copertina per muro in lamiera di alluminio preverniciato, spessore 0,7 mm, sviluppo 67 cm | m | 228.45 |  | 0
Mauerabdeckung aus beschichtetem Aluminiumblech, Dicke: 0,7 mm, Zuschnitt: 67 cm
09.01.03.05.a* | portoncini per esterno | cad/St | 1 |  | 0
Außentüren
09.01.03.06.a* | finestre ad ante mobili in alluminio, tipo F01+F02 | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Fenstern mit beweglichen Flügeln aus Aluminium, Typ F01+F02,
09.01.03.06.b* | finestre ad ante mobili in alluminio, tipo F03+F04 | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Fenstern mit beweglichen Flügeln aus Aluminium, Typ F03+F04,
09.01.03.06.c* | finestre ad anta fissa in alluminio, tipo F05 | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Fenstern mit fester Fensterflügel aus Aluminium, Typ F05
09.02.03.01.a* | sistema di controtelaio isolante in elementi di EPS | m | 29.56 |  | 0
isolierenden Blindstocksystems aus EPS
09.02.04.01.a* | frangisole a lamelle orientabili per esterni, ad azionamento elettrico | m2 | 33.81 |  | 0
Sonnenschutzsystemen mit orientierbaren Lamellen, elektrisch betätigbar
09.03.02.03.a* | porte per interni in legno, con luce di passaggio da 70 a 90 cm | cad/St | 4 |  | 0
Innentüren aus Holz, Öffnungsweite 70 bis 90 cm
09.03.04.05.c* | porta metallica REI60, dimensioni di passaggio da 700 a 120 mm | cad/St | 10 |  | 0
metallischen Brandschutztür REI 60, Öffnungsweite: von 700 bis 900 mm
10.01.01.01.f | Pavimento interno in porfido su preesistente massetto di malta di cemento | m2 | 6.73 |  | 0
Bodenbelag aus Porphyr im Gebäude auf vorhandenem Zementestrich
10.01.01.03.d | Pavimento interno porfido su ripiani scala | m2 | 5.25 |  | 0
Bodenbelag aus Porphyr auf Treppenpodeste
10.03.01.02.f* | Pedata ed alzata in porfido per gradino interno | m | 23.4 |  | 0
Tritt- und Setzstufe aus Porphyr im Gebäude
10.03.01.06.f | Soglia in porfido per porta interna | m | 2.34 |  | 0
Türschwelle aus Porphyr im Gebäude
10.07.01.01.f | Zoccolino in porfido per pareti | m | 12.27 |  | 0
Sockelleiste aus Porphyr an Wänden
10.07.01.02.f | Zoccolino in porfido per scala | m | 9.92 |  | 0
Stufensockel aus Porphyr auf Treppen
20.01.01.01.a* | Sistema a secco per chiusura perimetrale a parete | m2 | 234.75 |  | 0
Trockenbau zum umlaufenden Abdichten an der Wand
20.02.01.01.a* | sportello per la chiusura delle nicchie di alloggiamento idranti ed estintori | cad/St | 2 |  | 0
Klappe zum Verschluss der Aufnahmenischen von Hydranten und Feuerlörn
20.04.01.01.a* | dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture | m | 16.4 |  | 0
Seilsicherungssystems für Dächer
20.05.01.01.a* | Smontaggio di serramenti e successiva installazione degli stessi in altre posizioni | m2 | 29.25 |  | 0
Ausbauen von Fenstern und Türen und ihr Widereinbau an anderen Stellen
20.08.01.01.a* | parete modulare per box-doccia e servizi igienici | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Modulare Trennwände für Duschboxen und Toiletten
20.09.01.01.a* | evacuatore di fumo e calore (ENFC) | cad/St | 1 |  | 0
Ort einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRA)
30.01.01.01.a* | Solaio costituito da lamiera grecata sp=1.0 mm in acciaio zincato collaborante e getto integrativo, spessore totale 10cm | m2 | 698.1 |  | 0
Verbunddecke mit Trapezblech aus verzinktem Stahl der Stärke 1,0 mm sowie einem ergänzendem Guss mit einer Gesamtstärke von 10 cm
30.02.01.01.a* | Ancoraggio di barre d'armatura in acciaio B450C | cad/St | 1321.47 |  | 0
Verankerung mittels Epoxidharz von Bewehrungsstangen aus Stahl B450C
30.03.01.01.a* | betoncino cementizio premiscelato colabile espansivo indicato per ancoraggi di precisione di grosso spessore | m3 | 0.72 |  | 0
vorgemischten, gießbaren und expansiven Mörtelüberzug für Präzisionsverankerungen großer Stärke
30.04.01.01.a* | lamelle pultruse in fibra di carbonio | m | 814.46 |  | 0
stranggezogenen Lamellen aus Karbonfasern
30.05.01.01.a* | Formazione di giunto con spessore totale 10 cm | m | 194.4 |  | 0
Herstellung einer Fuge von insgesamt 10 cm Stärke
70.80.05.15 | Raschiatura di manti protettivi | m2 | 828.3 |  | 0
Abspachteln von Schutzschichten
| TOTALE - GESAMT (A) |  |  |  | 0
IMPIANTI - ANLAGEN
13.03.04.01*.a | Radiatore a tubo 2 colonne, altezza 665 pot. termica 30 W | cad/St | 8 |  | 0
Rohstrahlungsheizkörper 2 Säulen, Höhe 665 Wärmeleistung 30 W
13.03.05.01*.a | Radiatore da appoggio basso Corpo Unico Lungheza 2,5m Larghezza 100mm altezza 75mm potenza 1 kW | cad/St | 3 |  | 0
Standheizkörper, niedrig. Ein einziger Körper, Länge 2,5m Breite 100mm Höhe 75mm Leistung 1 kW.
13.04.01.01*.B | Tubo d'acciaio nero senza saldatura per impianti di climatizzazione ø 1/2" spessore isolamento 50% | m | 162 |  | 0
Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, für Klimaanlagen: ø 1/2" Isolierungsdicke 50%
13.04.01.01*.C | ø 3/4" spessore isolamento 50%ø 3/4" Isolierungsdicke 50% | m | 60 |  | 0
ø 3/4" Isolierungsdicke 50%
13.04.01.01*.D | ø 1" spessore isolamento 50% | m | 8 |  | 0
ø 1" Isolierungsdicke 50%
13.04.01.01*.E | ø 5/4" spessore isolamento 50% | m | 8 |  | 0
ø 5/4" Isolierungsdicke 50%
13.04.01.01*.H | ø 2 1/2" spessore isolamento 50% | m | 16 |  | 0
ø 2 1/2" Isolierungsdicke 50%
13.04.01.01*.M | ø 6" spessore isolamento 50% | m | 16 |  | 0
ø 6" Isolierungsdicke 50%
13.10.04.01* | ventilconvettori a pavimento | cad/St | 1 |  | 0
Ventilatorkonvektoren Bodengerät
13.10.08*.A | VENTILCONVETTORE a cassetta a controsoffitto pot. Estiva fino 2500 W | cad/St | 1 |  | 0
VENTILKONVEKTOREN Unterdeckeninstallation Leistung Sommer bis 2500 W
13.11*.01.01.A | canali in lamiera zincata Classe di tenuta B secondo la UNI EN 13779 | m2 | 546 |  | 0
Kanäle aus Zinkblech Dichtheitsklasse B nach UNI EN 13779
13.11*.01.02 | Canalizzazioni aria rivestimento termico esterno canali | m2 | 311.8 |  | 0
Luftkanäle Externe Wärmedämmung der Kanäle
13.11*.01.10 | rivestimento termico esterno canali 100/150mm | m2 | 261.8 |  | 0
Externe Wärmedämmung der Kanäle 100/150mm
13.11*.01.20.A | FPO tubazioni flessibili diam 80-100 mm | m | 13.5 |  | 0
Schlauchleitungen Durchmesser 80-100 mm
13.11*.02.01.A | SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 Solo fornitura di Serrande tagliafuoco | cm2 | 31275 |  | 0
BRANDSCHUTZKLAPPEN REI 120 Nur Lieferung von Brandschutzklappen
13.11*.02.01.B | SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 Posa di serranda tagliafuoco ed accessori | cad/St | 10 |  | 0
BRANDSCHUTZKLAPPEN REI 120 Montage der Brandschutzklappe und Zubehör
13.11*.02.02.C | SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 CIRCOLARI Diametro superiore a 200 mm | cad/St | 1 |  | 0
RUNDEN BRANDSCHUTZKLAPPEN REI 120 Durchmesser über 200 mm
13.11*.02.03.a | Filtri in linea da canale Filtro da canale 1800x1000 | cad/St | 1 |  | 0
Linienfilter von Kanal Kanalfilter 1800x1000.
13.11*.02.03.b | Filtro da canale 650x650 - 650x750 | cad/St | 2 |  | 0
Kanalfilter 650x650 - 650x750.
13.11*.03.01.A | anemostati circolari Fino a diametro 160 mm | cad/St | 1 |  | 0
runde Windmesser Bis zu Durchmesser 160 mm
13.11*.03.02.a | griglia di presa aria esterna od espulsione 1400x1400 | cad/St | 1 |  | 0
Gitter externe Luftansagung oder Luftausstoß. 1400x1400
13.11*.03.02.b | 1200x1200 | cad/St | 1 |  | 0
1200x1200
13.11*.03.02.c | 850x850 - 650x650 - 650x750 | cad/St | 3 |  | 0
850x850 - 650x650 - 650x750
13.11*.03.02.d | 1200x700 | cad/St | 1 |  | 0
1200x700
13.11*.03.02.e | Per torretta di ventilazione, su misura 2x 1310x250 + 2x 1760x250 | cad/St | 1 |  | 0
Für Lüftungsturm nach Maß 2x 1310x250 + 2x 1760x250
13.11*.03.02.f | Per torretta di ventilazione, su misura 4x 1760x250 | cad/St | 1 |  | 0
Für Lüftungsturm nach Maß 4x 1760x250
13.11*.03.02.g | Per torretta di ventilazione, su misura 2x 1460x250 + 2x 760x250 | cad/St | 1 |  | 0
Für Lüftungsturm nach Maß 2x 1460x250 + 2x 760x250
13.11*.03.03.a | griglia di presa aria esterna apribile con fltro 650x750 | cad/St | 1 |  | 0
öffnendem Gitter für externe 650x750
13.11*.03.04 | bocchette lineare di mandata a lancio orizontale | cad/St | 4 |  | 0
linearen Zuluftstutzen mit horizontalem Ausstoß.
13.11*.03.10 | Chiusura provvisoria di griglia o apertura | cad/St | 17 |  | 0
Provisorischer Verschluss des Gitters oder der Öffnung.
13.11*.10.01 | Ventilatori ed estrattori Estrattore in linea | cad/St | 1 |  | 0
Lüfter und Abzugslüfter. Abzugslüfter in Linie.
14.04.01.01*.c | Tubo d'acciaio - pressfitting per impianto idrico sanitario diam 3/4" – spessore isolamento 6 mm | m | 9 |  | 0
Stahlrohr - Pressfitting für Brauchwasseranlage: Durchm. ø 3/4" Isolierungsdicke 6 mm
14.04.01.01*.D | diam 1" – spessore isolamento 9 mm | m | 8 |  | 0
Durchm. ø 1" Isolierungsdicke 9 mm
14.04.01.01*.H | diam 2 1/2" – spessore isolamento 13 mm | m | 16 |  | 0
Durchm. ø 2 1/2" Isolierungsdicke 13 mm
14.04.02.01*.I | Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, per impianti antincendio G 3" | m | 15 |  | 0
Nahtloses Zinkstahlrohr, für Brandschutzanlagen: G 3"
14.04.08.01*.B | Tubazione in polipropilene per scarichi tipo silenziato Fino a DN 70/80 | m | 95 |  | 0
Schallgedämmte Abflussleitungen aus Polypropylän: Bis DN 70/80
14.04.08.01*.C | DN 100/125 | m | 95.5 |  | 0
DN 100/125
14.04.08.03* | Tubazioni scarico condense - Fino a DN 50 - pvc scarico condense | m | 30 |  | 0
Kondenswasserabflussleitungen Bis zu DN 50 - PVC Kondensabfluss
14.04.11.01* | Accessori per tubazioni Terminale per ventilazione colonna scarichi | cad/St | 9 |  | 0
Zubehör für Rohrleitungen Terminal für Lüftung Abflussrohr für Dach aus Polyethylen
14.09*.01 | Interventi in locali servizi esistenti Modifica doccia in locale servizi Piano X | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Arbeiten in vorhandenen Serviceräumen Änderung der Dusche im Serviceraum Etage X.
14.20*.01.A | Tubazione acque meteoriche interne in polipropilene per scarichi PE Fino a dn 150 | m | 181.5 |  | 0
Rohr aus hartem PVC für unterirdische Ablaufleitungen: Bis DN 150
14.20*.01.B | Diametri superiori a dn 150 | m | 6 |  | 0
Durchmesser über DN 150
14.20*.02 | reti esterne e raccolta meteoriche Piletta di raccolta per coperture con griglia in acciaio inox | cad/St | 12 |  | 0
Externe Netze und Regenwassersammlung Sammelausläufe für Abdeckungen mit Edelstahlgitt
14.20*.10 | Realizzazione di nuova griglia di scarico meteoriche | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Realisierung des neuen Gitters für den Regenwasserabfluss.
15.04.01.01.b | Impianti elettrici Sistemi di posa Tubazioni flessibili in PVC: D=32 mm | m | 10 |  | 0
Elektroanlagen Verlegesysteme Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm
15.04.12.01.f | Passerelle a filo Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio dimensioni (bxh) 500x54/80 mm | m | 80 |  | 0
Gitterkanäle Gitterkanal aus elektroverzinktem Stahl Abmessungen (bxh) 500x54/80 mm
15.04.40*.01 | lavorazioni per posa apparecchi Fpo di tubazioni per predisposizione impianto luci scale esterne | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Arbeiten für Montage der Geräte Lieferung und Montage für Vorbereitung der Beleuchtungsanlage externes Treppenhaus.
15.08.02.02*.a | Impianti elettrici Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 5 |  | 0
Elektroanlagen Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter
15.08.02.02.d | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 60 |  | 0
Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter
15.08.02.03*.a | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 22 |  | 0
Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter
15.08.02.20*.b | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco Punto interruttore sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 5 |  | 0
Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung Auslass Ausschalter in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter
15.08.02.20*.r | Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 5 |  | 0
Auslass Bewegungsmelder / Präsenzmelder / Dimmer in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter
15.08.02.23*.c | Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto, lunghezza fino a 10 metri | cad/St | 1 |  | 0
Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 Meter
15.08.02.23*.n | Punto pulsante basculante a vista con cavetto, lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 16 |  | 0
Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 5 Meter
15.08.02.29.a | Dispositivo di comando sotto intonaco Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco | cad/St | 5 |  | 0
Schaltgerät in Unterputzausführung Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung
15.08.02.29.f | Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco | cad/St | 5 |  | 0
Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung
15.08.02.31.a | Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista | cad/St | 1 |  | 0
Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung
15.08.02.31.d | Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista | cad/St | 16 |  | 0
Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung
15.08.12.02*.d | Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 16 |  | 0
Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter
15.08.12.03*.d | Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 18 |  | 0
Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter
15.10*.03.31.b | Impianti elettrici posti di lavoro e prese Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 5 metri | cad/St | 16 |  | 0
Auslass für Steckdose zweipolig 16 A Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 5 Meter
15.10*.03.88.a | FPO di postazione di lavoro a parete PDL1 | cad/St | 9 |  | 0
Lieferung und Montage von Arbeitsplatz, Wandmontage
15.10*.03.88.b | FPO di postazione di lavoro installazione a parete su canale PDL2 E PDL4 | cad/St | 12 |  | 0
Lieferung und Montage von Arbeitsplatz, Wandmontage auf Kanal PDL2 PDL4
15.10*.03.88.c | Postazione di lavoro sottopavimento PDL5 | cad/St | 6 |  | 0
Arbeitsplatz unter Boden PDL5
15.10*.03.88.D | Fornitura e posa in opera di canale a cornice in alluminio | m | 25 |  | 0
Lieferung und Montage von Rahmenkanälen aus eloxiertem Aluminium
15.10*.03.94.a | Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica Allaccio fan coil –allaccio tramite regolatore ( contato a parte) cablaggio di 3 velocità su 7 | cad/St | 11 |  | 0
Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät Anschluss Fancoil
15.10*.03.94.b | allaccio tapparella tramite regolatore | cad/St | 4 |  | 0
Anschluss Rollladen über Regler (nicht inbegriffen)
15.10*.03.94.c | Allaccio estrattore | cad/St | 1 |  | 0
Anschluss Abzugslüfter.
15.13*.01.01.A | Lampade per l'illuminazione di emergenza fornite e poste in opera – tipo da incasso o a parete (OVA) | cad/St | 1 |  | 0
Lampen für Notbeleuchtung geliefert und eingebaut - Unterputzausführung oder Aufputzausfürung (OVA)
15.13*.01.01.D | Fpo di lampada di emergenza a parete ip 65 -INOTEC | cad/St | 6 |  | 0
Lieferung und Montage der Wand-Notlampe ip 65 -INOTEC
15.13*.51.01 | Ripristino circuito impianto di illuminazione di emergenza e nuova programmazione centrale | a corpo / Pauschal | 8 |  | 0
Wiederherstellen des Schaltkreises der Notfallbeleuchtungsanlage unter Steuereinheit Beghelli nach dem Ausbau von einem oder mehreren Geräten und neue Programmierung der Steuereinheit
15.14*.01 | Impianti elettrici Realizzazione nuovo impianto LPS | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Elektroanlagen Realisierung der neuen LPS-Anlage
15.17.03.01 | Punto presa antenna | cad/St | 1 |  | 0
Auslaß Antennensteckdose
15.17.03.02* | Spostamento antenna | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Verlegung der Antenne auf der Dachetage in eine passende Position für die Erweiterungsarbeiten des Technikraums auf dem Dach.
15.20.13.01*.a | Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa Attacco dati RJ45 , lunghezza da 0 a 40m cat. 6 FTP | cad/St | 54 |  | 0
Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem Datenauslass RJ45 , Länge 0 bis maximal 40m cat. 6FTP
15.21*.01 | impianto orologi posa di orologio doppio o singolo a parete o bandiera e collegamento al sistema di controllo esistente | cad/St | 2 |  | 0
Uhrenanlage Montage der einzelnen oder doppelten Uhr an der Wand oder auf einem Bügel und Anschluss an die vorhandene Uhrenanlage.
15.45.02.01.a | Impianti elettrici Impianto rivelazione incendi Rivelatori per impianto a loop Rivelatore ottico puntiforme di fumo Completo di zoccolo con isolatore | cad/St | 9 |  | 0
Elektroanlagen Brandmeldeanlage Rauchmelder für Loopanlage Optischer Rauchmelder Komplett mit Meldersockel mit Trenner
15.45.03.01.b | Impianto rivelazione incendi Pulsante manuale a rottura vetro | cad/St | 1 |  | 0
Brandmeldeanlage Manueller Drücker mit Schutzscheibe
15.45.04.01.a | Impianto rivelazione incendi Ripetitore ottico Per collegamento al rivelatore | cad/St | 2 |  | 0
Brandmeldeanlage Melderparallelanzeige Für den Anschluss an den Melder
15.45.05.01*.d | Dispositivi di segnalazione allarme incendio Sirena allarme incendio Pannello ottico acustico di allarme | cad/St | 1 |  | 0
Brandalarmgeräte für Brandalarm Brandalarmsirene Visuelle und akustische alarmtafel
15.45.11.02.a | Impianto rivelazione incendi Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 15m | cad/St | 18 |  | 0
Brandmeldeanlage Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher Länge bis zu 15m
15.45.12*.01 | Impianto rivelazione incendi Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per sistema di aspirazione | m | 70 |  | 0
Brandmeldeanlage Lieferung und Montage von PVC Rohr für Absaugsystem
15.45.50* | Ripristino loop impianto di rivelazione incendi | a corpo / Pauschal | 3 |  | 0
Wiederherstellen des Loops der Brandmeldeanlage
15.46*.01.90 | Apparecchiature impianto diffusione sonora Posa di altoparlante ad incasso nel controsoffitto completo di accessori. | cad/St | 4 |  | 0
Geräte der Beschallungsanlage Montage des Einbaulautsprechers in der Zwischendecke komplett mit Zubehör
15.47*.01.a | Sistemi di gestione varchi Posa di sistema di impianto controllo accessi per porte | cad/St | 1 |  | 0
Systeme zur Zutrittskontrolle Lieferung und Montage des Türverwaltungssystems mit 1 Badge
15.47*.01.b | Messa in funzione del varco controllato | cad/St | 3 |  | 0
Inbetriebnahme des Türverwaltungssystems
15.48*.91 | Solo posa di apparecchi impianto chiamata | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Nur Montage des Rufanlagesgeräte
15.50*.01.b | Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti, compreso cablaggio interno ed ogni accessorio per accensione e rifasamento a cosfi0.99 Apparecchio da incasso LED DALI Q.I.LED.16 | cad/St | 9 |  | 0
Lieferung und Montage der Leuchtkörper einschließlich der internen Verkabelung und allem Einschaltzubehör und für die neue LED Decken-Einbauleuchte DALI Q.I.LED.16
15.50*.02.01.B | lampade stagne Apparecchio a LED IP65, 34w AS.P.L34 | cad/St | 18 |  | 0
wasserdichten Lampen LED-Leuchte, IP65 34w AS.P.L34
15.50*.02.01.C | Apparecchio stagno a LED . Misure: 632 x 103 x 78mm AS.P.LED | cad/St | 6 |  | 0
Eine LED-Leuchte der Schutzklasse IP65 für .Abmessungen: 632 x 103 x 78mm AS.P.LED
15.50*.10 | Solo posa di corpo illuminante | cad/St | 82 |  | 0
Nur Montage des Beleuchtungskörpers.
40*.01.01 | Modifiche impianti Meccanici esistenti Rimontaggio di gruppo fancoil | cad/St | 5 |  | 0
Änderung der vorhandenen mechanischen Anlagen. Wiedereinbau des Fancoil-Aggrega
40*.01.02 | Modifiche impianti Meccanici esistenti Riposizionamento radiatore. | cad/St | 3 |  | 0
Wiedereinbau der vorhandenen mechanischen Anlagen Neuaufstellung des Heizkörpers.
40*.01.03 | Riposizionamento Idrante. | a corpo / Pauschal | 3 |  | 0
Hydranten verschieben.
40*.01.04 | Riposizionamento bocchette | cad/St | 4 |  | 0
Verlegung der Stutzen.
40*.01.05 | Riposizionamento ventilconvettore a pavimento | cad/St | 2 |  | 0
Neupositionierung des Ventilatorkonvektors auf dem Boden.
40*.01.06 | Riposizionamento tubazione idranti Piano Cantine | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Neupositionierung der Hydrantenleitungen Kellergeschoss.
40*.01.07 | Riposizionamento Passerella esistente piano tecnico | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Neupositionierung der vorhandenen Kabelwanne Techniketage.
40*.01.08 | Riposizonamento batteria di recupero | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Neupositionierung der Rückgewinnungsbatterie.
40*.01.09 | Riposizonamento tubazioni alimentazione UTA mensa Piano Cantine | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Neupositionierung der Versorgungsleitungen der Klimageräte im Kellergeschoss.
40*.01.10 | Riposizionamento lavandino | cad/St | 1 |  | 0
Neupositionierung der Spüle
50*.01.02.A | Assistenze edili agli impianti Fori e sigillature esecuzione carotature nelle strutture in calcestruzzo armato fino a DN 120 | cad/St | 55 |  | 0
Maurerbeihilfen bei den mechanischen Anlagen Bohrlöcher und Versiegelungen Bohrlöcher in den Stahlbetonstrukturen einschließlich Abdichten mit Material REI 120 Bis zu DN 120
50*.01.02.C | fino a DN 250 | cad/St | 21 |  | 0
Bis zu DN 250
50*.01.04 | Fori e sigillature Compartimentazione orizzontale per cavedi e passaggi impianti. | cad/St | 70 |  | 0
Bohrlöcher und Versiegelungen Horizontale Unterteilung für Schächte und Anlagendurchgänge.
55*.01.01.a | Demolizione degli impianti per sucessiva modifica. Rimozione di sistema di condizionamento | cad/St | 5 |  | 0
Abriss der Anlagen für spätere Änderung. Ausbau der Klimaanlage.
55*.01.01.b | Demolizione canali Piano 0 zona Nord-OVEST | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss Kanäle Stock 0 Zone Nord WEST.
55*.01.01.c | Demolizione canali estrazione ed estrattore Zona Sud | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss Abluftkanäle und Abzugslüfter Zone Süd.
55*.01.01.d | Demolizione bocchetta di ripresa nel corridoio Piano 0 | cad/St | 1 |  | 0
Abriss des Abluftstutzens im Flur Stock 0. Abriss Abluftstutzen im Flur lt. Zeichnung
55*.01.01.e | Demolizione parziale canali montanti PAE | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss Abluftstutzen im Flur lt. Zeichnung
55*.01.01.f | Demolizione canali montanti PAE Mensa | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss der Kanäle der Steigleitungen EXTERNE LUFTANSAUGUNG Kantine.
55*.01.01.g | Demolizone tubazioni paino 0 | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss der Leitungen Stock 0.
55*.01.01.h | Rimozione radiatore | cad/St | 3 |  | 0
Ausbau Heizkörper.
55*.01.01.i | Rimozione idrante | cad/St | 1 |  | 0
Ausbau des Hydranten.
55*.01.01.k | Rimozione Lavandino | cad/St | 1 |  | 0
Ausbau einer Spüle
55*.01.01.l | Demolizione canali Piano Seminterrato | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss der Kanäle im Tiefparterre.
55*.01.01.m | Rimozione Ventilconvettore | cad/St | 3 |  | 0
Ausbau des Ventilatorkonvektors.
55*.01.01.n | Demolizione canali Piano Cantine locale UTA | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss der Kanäle im Kellergeschoss Klimageräteraum.
55*.01.01.o | Rimozione Batteria recupero calore Piano Cantine locale UTA | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Ausbau der Wärmerückgewinnungsbatterie Kellergeschoss Klimageräteraum.
55*.01.01.p | Rimozione tubazioni alimentazione UTA mensa Piano Cantine | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Ausbau der Versorgungsleitungen der Klimageräte im Kellergeschoss.
55*.01.01.q | Demolizione tubazione idranti piano cantine | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss der Hydrantenleitungen des Kellergeschossen.
55*.01.01.u | Protezione degli impianti durante le demolizioni strutturali piano cantine | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Schutz der Anlagen bei den strukturellen Abbrucharbeiten im Kellergeschoss.
55*.01.01.v | Rimozione passerelle piano cantine e successivo riposizionamento | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Entfernen der Kabelwannen im Kellergeschoss und anschließende Neupositionierung.
55*.01.01.z | Demolizione sistema di raccolta meteoriche | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss des Regenwassersammelsystems.
55*.02.01.08 | Demolizioni Demolizone impianti elettrici e speciali Smontaggio di apparecchiature e relativo ricovero in magazzino dell'impresa Smontaggio di apparecchiature di comando (interruttori e rivelatori di presenza) o punti presa installati ad incasso o a vista | cad/St | 45 |  | 0
Abbrucharbeiten Abriss der Elektro- und Sonderanlagen Ausbau der Geräte und Unterstellen im Lager des Betriebs. Ausbau der Steuergeräte (Schalter und Personenmelder) oder der Steckdosen, die unter oder auf Putz installiert sind
55*.02.01.14 | Demolizione di porzione di impianto LPS in copertura | a corpo / Pauschal | 1 |  | 0
Abriss eines Teils der LPS-Anlage auf dem Dach.
55*.02.01.18 | Smontaggio di apparecchiature impianti speciali | cad/St | 6 |  | 0
Ausbau der Geräte der Sonderanlagen.
55*.02.01.19 | Smontaggio o disattivazione apparecchiature per varco controllato | cad/St | 4 |  | 0
Ausbau der Geräte für die kontrollierte Schleuse einschließlich Badge-Lesegerät für Zugang und ggf.
55*.02.01.45.a | smontaggio apparecchio rivelazione fumo | cad/St | 16 |  | 0
Ausbau des Rauchmelders.
55*.02.01.45.b | Smontaggio di apparecchiatura per rivelazione fumo smontaggio di porzione di tubazione per aspirazione | m | 70 |  | 0
Ausbau des Abschnitts der Rohrleitung für die Rauchansaugung und Änderung des Stromkreises des Melders auf Ansaugung, um den Baustellenbereich auszuschließen
55*.02.01.50 | Smontaggio di corpo illuminante per illuminazione normale o di emergenza a plafone, ad incasso o sospeso | cad/St | 111 |  | 0
Ausbau der Beleuchtungskörper für die normale Beleuchtung oder Notbeleuchtung als Deckenlampe, eingebaut oder als Hängelampe
55*.02.01.70.a | Lavorazioni su apparecchiature da sistema di controllo Siemens esistente Smontaggio di apparecchi di controllo | cad/St | 2 |  | 0
Arbeiten an den Geräten des vorhandenen Kontrollsystems Siemens. Ausbau der Steuergeräte.
55*.02.01.70.b | Smontaggio di regolatore per sistema Siemens | cad/St | 1 |  | 0
Ausbau des Reglers für Siemens-System.
55*.02.01.88 | Smontaggio barra in alluminio per postazioni di lavoro a parete | m | 43 |  | 0
Ausbau der StEckdosen und des auf der Schiene vorhandenen Zubehörs
55*.02.02.18 | Demolizione punto di alimentazione fan coil, estrattore o tapparella | cad/St | 14 |  | 0
Abriss Steckdose Fancoil, Abzugslüfter oder Rollladen
55*.02.02.20 | demolizione presa tv o dati | cad/St | 17 |  | 0
Abriss TV- oder Datenbuchse
70*.02.00.03 | IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, REGOLAZIONE E SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO ELEMENTI APPARECCHIATURE E LAVORAZIONI GENERALI Messa in servizio supervisione per singola fase | cad/St | 8 |  | 0
ANLAGE ZUR VERSORGUNG, REGELUNG UND ÜBERWACHUNG DER MECHANISCHEN ANLAGEN REGEL- UND STEUERSYSTEME ELEMENTE, GERÄTE UND ALLGEMEINE ARBEITEN Inbetriebnahme für jede einzelne Phase
70*.02.00.05 | Disabilitazione allarmi e comandi relativi alle apparecchiature rimosse. | a corpo / Pauschal | 2 |  | 0
Deaktivierung der Alarme und Steuerungen bezüglich der ausgebauten Geräte
70*.03.01.01.a | Sistema di supervisione Apparecchiature per la gestione degli impianti Fpo di unità ambiente per controllo Temperatura , Luci e Tapparelle.QAX.51 | cad/St | 1 |  | 0
Überwachungssystem - Lieferung und Montage der Hardware-Bauteile, der Firmware-Module und der Software für das Überwachungssystem. Geräte für die Anlagenverwaltung Lieferung und Montage von Raumeinheiten für die Temperatur-, Licht- und Rollladensteuerung.
70*.03.01.01.c | Sistema di supervisione Apparecchiature per la gestione degli impianti Fpo di accoppiatore per Lon Bus | cad/St | 2 |  | 0
Überwachungssystem - Lieferung und Montage der Hardware-Bauteile, der Firmware-Module und der Software für das Überwachungssystem. Geräte für die Anlagenverwaltung Lieferung und Montage des Lon BuS Kupplers.
70*.03.01.03.a | Regolatori forniti e posti in opera Fpo di regolatore con comunicazione Lonworks per sistemi fan-coil | cad/St | 1 |  | 0
Regler, geliefert und montiert Lieferung und Montage von Regler mit Lonworks-Kommunikation für Fan Coil Systeme
70*.03.02.01 | Posa di apparecchiature per il controllo degli impianti Posa e allaccio di unità di controllo temperatura , luci, tapparelle e collegamento al sistema esistente come da voce 70*,03 | cad/St | 6 |  | 0
Montage der Geräte für die Anlagensteuerung Nur Montage der Kontrolleinheiten für Temperatur, Beleuchtung, Rollläden und Anschluss an das vorhandene System siehe Eintrag 70*,03
| TOTALE - GESAMT (B) |  |  |  | 0
COSTI SICUREZZA - SCHATZUNG SICHERHEITSKOSTEN
01.06.03.01.a | recinzione mobile da cantiere altezza 2,0m, primo mese (30 gg) o frazione | m | 211.5 | 6.09 | 1288.035
Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0m, ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
01.06.03.01.b | recinzione mobile da cantiere altezza 2,0m, per ogni giorno naturale successivo | m/giorno - m/tag | 63450 | 0.13 | 8248.5
Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0m, für jeden folgenden Kalendertag
SIC.01 | Cancello carraio | cad/St | 4 | 500 | 2000
Gittertor
01.06.02.01.a | Tabellone bilingue dimensione 2,00 x 1,50 m | cad/St | 3 | 287.11 | 861.33
Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 1,50 m
01.06.02.03.a* | cartelli segnaletici di pericolo | cad/St | 13 | 9.36 | 121.68
Warnschilder
01.06.02.03.b* | cartelli segnaletici di divieto | cad/St | 41 | 9.33 | 382.53
Verbotsschilder
01.06.02.03.c* | cartelli segnaletici di obbligo | cad/St | 33 | 12.32 | 406.56
Vorgeschriebene Beschilderung
52.02.02.90.A | Tettoie di protezione con tavole di legno di spessore pari a 5 cm | m2 | 90 | 13.04 | 1173.6
Schutzdach mit Holzbretter; Stärke 5 cm
52.02.02.92.A | Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione, trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura | nr | 226.25 | 5.21 | 1178.7625
Stützstruktur aus Metall für Schutzdächer, Transport, Zusammenbau und Abbau der Struktur
52.02.02.92.B | Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione, utilizzo per un anno | nr | 226.25 | 4.89 | 1106.3625
Stützstruktur aus Metall für Schutzdächer, Gebrauch für ein Jahr
01.06.03.02.a | Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate | m2 | 43.5 | 12.38 | 538.53
Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten
SIC.03 | Impianto elettrico di cantiere con quadro principale | a corpo/Pauschal | 1 | 1250 | 1250
Baustelle Elektroinstallation mit Hauptverteiler
01.06.10.03 | Impianto di terra del cantiere | cad/St | 1 | 1200 | 1200
Baustellenerdungsanlage
01.06.04.01.a | lampeggiatore crepuscolare per il primo mese (30 gg) o frazione | cad/St | 150 | 1.06 | 159
Blinkleuchte für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
01.06.04.02.a | Illuminazione fissa per il primo mese (30 gg) | m | 78 | 13.27 | 1035.06
Fixe Baustellenbeleuchtung für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
01.06.04.02.b | Illuminazione fissa per ogni mese successivo | m/mese - m/Monat | 702 | 3.66 | 2569.32
Fixe Baustellenbeleuchtung für jeden folgenden Monat
13.02.09.03.c | Estintore portatile 12 kg di polvere | cad/St | 4 | 144.79 | 579.16
Handfeuerlöscher 12 kg Pulver
01.02.08.06.b* | Nolo di ponteggio per le prime 4 settimane | m2 | 1951 | 8.64 | 16856.64
Miete eines Arbeitsgerüstes für die ersten vier Wochen
01.02.08.06.e* | Nolo di ponteggio per ogni giorno naturale successivo | m2/giorno - m2/Tag | 238560 | 0.44 | 104966.4
Miete eines Arbeitsgerüstes für jeden folgenden Kalendertag
01.02.08.13.a | rivestimento schermante applicato al ponteggio per le prime 4 settimane | m2 | 1951 | 4.21 | 8213.71
Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst für die ersten vier Wochen
01.02.08.13.b | rivestimento schermante applicato al ponteggio per ogni settimana successiva | m2 | 33464 | 0.3 | 10039.2
Gerüstabdeckung an vorbeschriebenem Gerüst für jede weitere volle Woche
01.02.08.10.b | impalcatura portante per le prime 4 settimane | m2 | 54 | 22.03 | 1189.62
Traggerüstes einschließlich Trägerlage für die ersten vier Wochen
SIC.05 | piattaforma per materiali e persone del tipo a cremagliera verticale | a corpo/Pauschal | 1 | 4120 | 4120
Plattform für Material und Personen in vertikaler Zahnstangenausführung
04.05.04.01.a* | setto autoportante EI60 (tipo G') | m2 | 93.88 | 48.87 | 4587.9156
selbsttragende Trennwand EI60 (Typ G')
02.01.03.01.p | Rimozione di elementi costruttivi | m2 | 94.58 | 19.42 | 1836.7436
Abtragen von Bauteilen
01.06.03.04.a* | opere provvisionali costituite da teli in polietilene pesante | m2 | 48.79 | 11.64 | 567.9156
provisorischer aus schwerem Polyäthylen
01.02.08.19.a | Parapetto provvisorio, primo mese o frazione | m | 296.33 | 13.54 | 4012.3082
Temporärer Seitenschutz, ersten Monat oder Bruchteil
01.02.08.19.c | Parapetto provvisorio, per ogni mese o frazione successivo al primo | m | 2074.31 | 1.77 | 3671.5287
Temporärer Seitenschutz, pro Monat oder Bruchteil nach dem ersten
86.22.02.03.B | Recinzione metallica in grigliato elettroforgiato | kg | 102.6 | 9.11 | 934.686
Metallischer Zaun bestehend aus elektroverschweißtem Stahlrost
| TOTALE - GESAMT (C) |  |  |  | 185095.1077
| TOTALE - GESAMT (A+B+C) |  |  |  | 185095.1077