## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | AOV/SUA L 11/2020 MITTELSCHULE KALTERN - BAULOS 11 ELEKTROANLAGE
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Kaltern
Verlegung: |  | innerhalb der Ortschaft
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  | 1160379.81
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal
Frist für die Einreichung der Angebote:
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2019
CUI-Kodex: |  | L80006090213201900011
CIG Kodex |  | 836567770C
Vorherrschender Kodex CPV |  | 45311000-0
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 1160379.81
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 38282.08
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 38282.08

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 1160379.81
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
| 15 |  | Elektroanlagen
| 15.01 |  | Trafokabine MS/NS
| 15.01.01 |  | M.S. Schalttafel
| 15.01.01.02 |  | M.S. Schalttafel
1 | 15.01.01.02.a |  | M.S.-Kabeleinführung-Einheit | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
2 | 15.01.01.02.b |  | MS Trafo-Einheit | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.01.02 |  | Transformatoren
| 15.01.02.01 |  | Dreiphasiger Trasformator
3 | 15.01.02.01.d |  | Nennleistung: 630 kVA | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.01.03 |  | MS-Leitungen
4 | 15.01.03.01 |  | MS-Anschlußleitung | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
5 | 15.01.03.02 |  | Vorgeformter Steck-Endverschluß | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.03 |  | Notstromversorgungsysteme
| 15.03.01 |  | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
| 15.03.01.01 |  | Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung
6 | 15.03.01.01.a |  | Nennleistung: bis 500 VA Nennleistungsfaktor: 0,8 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04 |  | Verlegesysteme
| 15.04.01 |  | Installationsrohre PVC, flexibel
| 15.04.01.01 |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel:
7 | 15.04.01.01.a |  | D=25 mm | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
8 | 15.04.01.01.b |  | D=32 mm | m | 2600 |  | 0 | A | OS 30
9 | 15.04.01.01.c |  | D=40 mm | m | 4300 |  | 0 | A | OS 30
10 | 15.04.01.01.d |  | D=50 mm | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.01.02 |  | Installationsrohr aus Propylen, flexibel; für Verlegung in Beton.
11 | 15.04.01.02.b |  | D=25 mm | m | 1500 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.02 |  | Installationstohre PVC, starr
| 15.04.02.01 |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N:
12 | 15.04.02.01.a |  | D=25 mm - 750 N | m | 500 |  | 0 | A | OS 30
13 | 15.04.02.01.b |  | D=32 mm - 750 N | m | 450 |  | 0 | A | OS 30
14 | 15.04.02.01.c |  | D=40 mm - 750 N | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.03 |  | Polyäthylenrohre
| 15.04.03.01 |  | Polyäthylenrohre
15 | 15.04.03.01.a |  | D=40 mm | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
16 | 15.04.03.01.c |  | D=63 mm | m | 3121 |  | 0 | A | OS 30
17 | 15.04.03.01.e |  | D=90 mm | m | 340 |  | 0 | A | OS 30
18 | 15.04.03.01.f |  | D=110 mm | m | 250 |  | 0 | A | OS 30
19 | 15.04.03.01.g |  | D=125 mm | m | 185 |  | 0 | A | OS 30
20 | 15.04.03.01.i |  | D=160 mm | m | 600 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.08 |  | Abzweigdosen
| 15.04.08.02 |  | Abzweigdosen UP
21 | 15.04.08.02.a |  | (bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm | Stück | 50 |  | 0 | A | OS 30
22 | 15.04.08.02.c |  | (bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm | Stück | 35 |  | 0 | A | OS 30
23 | 15.04.08.02.g |  | (bxhxt) 520x260x121 mm | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.08.22 |  | Abzweigdosen PVC AP
24 | 15.04.08.22.a |  | (bxhxt) bis zu ca. 120x80x70 mm | Stück | 45 |  | 0 | A | OS 30
25 | 15.04.08.22.c |  | (bxhxt) 240x190x90 mm | Stück | 25 |  | 0 | A | OS 30
26 | 15.04.08.22.e |  | (bxhxt) 380x300x120 mm | Stück | 18 |  | 0 | A | OS 30
27 | 15.04.08.22.f |  | (bxhxt) 460x380x120 mm | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11 |  | Kabelwannen
| 15.04.11.01 |  | Kanäle aus verzinktem Blech
28 | 15.04.11.01.d |  | Gerader Kanal 200x50/75 mm | m | 115 |  | 0 | A | OS 30
29 | 15.04.11.01.e |  | Gerader Kanal 300x50/75 mm | m | 300 |  | 0 | A | OS 30
30 | 15.04.11.01.f |  | Gerader Kanal 400x50/75 mm | m | 365 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11.02 |  | Kabelwannensystem: Kurven, Aufgänge und Abzweiger
31 | 15.04.11.02.d |  | Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
32 | 15.04.11.02.e |  | Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm | Stück | 43 |  | 0 | A | OS 30
33 | 15.04.11.02.f |  | Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm | Stück | 46 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11.03 |  | Kabelwannensystem: Abdeckung
34 | 15.04.11.03.d |  | Breite 200 mm | Stück | 115 |  | 0 | A | OS 30
35 | 15.04.11.03.e |  | Breite 300 mm | Stück | 300 |  | 0 | A | OS 30
36 | 15.04.11.03.f |  | Breite 400 mm | Stück | 365 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11.04 |  | Kabelwannensystem: Trennsteg
37 | 15.04.11.04.a |  | Höhe 50/75/100 mm | m | 680 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.21 |  | Kabelkanäle aus PVC
| 15.04.21.02 |  | Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau
38 | 15.04.21.02.e |  | Abmessungen (bxh) 40x40 mm | m | 15 |  | 0 | A | OS 30
39 | 15.04.21.02.f |  | Abmessungen (bxh) 60x40 mm | m | 70 |  | 0 | A | OS 30
40 | 15.04.21.02.j |  | Abmessungen (bxh) 60x60 mm | m | 20 |  | 0 | A | OS 30
41 | 15.04.21.02.m |  | Abmessungen (bxh) 120x60 mm | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
42 | 15.04.21.02.q |  | Abmessungen (bxh) 120x80 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.22 |  | Brüstungskanäle
| 15.04.22.01 |  | Brüstungskanal aus PVC
43 | 15.04.22.01.a |  | Abmessungen (bxh) 130x70 mm | m | 25 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.25 |  | Betoninstallationen
| 15.04.25.02 |  | Betoninstallation: Abzweigdosen
44 | 15.04.25.02.c |  | Abmessung: (lxbxt) 250x220x82 mm | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05 |  | Leitungen
| 15.05.04 |  | Kabelleitung FG16OM16 0,6/1KV
| 15.05.04.01 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung
45 | 15.05.04.01.g |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 660 |  | 0 | A | OS 30
46 | 15.05.04.01.h |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 140 |  | 0 | A | OS 30
47 | 15.05.04.01.i |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 325 |  | 0 | A | OS 30
48 | 15.05.04.01.k |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
49 | 15.05.04.01.o |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 2350 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.02 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung
50 | 15.05.04.02.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.03 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung
51 | 15.05.04.03.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 2450 |  | 0 | A | OS 30
52 | 15.05.04.03.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
53 | 15.05.04.03.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
54 | 15.05.04.03.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2 | m | 130 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.04 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung
55 | 15.05.04.04.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 1630 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.05 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung
56 | 15.05.04.05.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0 | A | OS 30
57 | 15.05.04.05.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 540 |  | 0 | A | OS 30
58 | 15.05.04.05.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 125 |  | 0 | A | OS 30
59 | 15.05.04.05.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
60 | 15.05.04.05.e |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0 | A | OS 30
61 | 15.05.04.05.f |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2 | m | 360 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.05 |  | Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV
| 15.05.05.02 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung
62 | 15.05.05.02.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
63 | 15.05.05.02.b |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.05.04 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung
64 | 15.05.05.04.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.05.05 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung
65 | 15.05.05.05.d |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.11 |  | Spezialkabel
66 | 15.05.11.01 |  | Koaxialkabel geschirmt | m | 700 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.11.02 |  | Koaxialkabel geschirmt
67 | 15.05.11.02.a |  | Außen-Koaxialkabel TV-SAT 75 Ohm 19,2 dB/2150MHz | m | 120 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.11.05 |  | Telefonkabel
68 | 15.05.11.05.e |  | TR/R 6CP | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
69 | 15.05.11.05.j |  | TR/R 26CP | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.14 |  | Bus-Kabel
| 15.05.14.01 |  | Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm²
70 | 15.05.14.01.a |  | YCY 1x2x0,8 | m | 3400 |  | 0 | A | OS 30
71 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 1710 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06 |  | Stromkreisverteiler und Verteilergeräte
| 15.06.01 |  | Verteiler In < 63 A
| 15.06.01.03 |  | Feuchtraumstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung
72 | 15.06.01.03.b |  | Platzeinheiten: 24 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
73 | 15.06.01.03.d |  | Platzeinheiten: 54 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.03 |  | Verteiler In < 250 A
| 15.06.03.01 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Unterputzausführung
74 | 15.06.03.01.f |  | Platzeinheiten: 144 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
75 | 15.06.03.01.h |  | Platzeinheiten: 192 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.03.02 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Aufputzausführung
76 | 15.06.03.02.f |  | Platzeinheiten: 144 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.03.03 |  | Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung
77 | 15.06.03.03.a |  | 650x520x250mm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.04 |  | Verteiler In < 630 A
| 15.06.04.01 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank komplett mit Sockel
78 | 15.06.04.01.a |  | 2000x300x250mm | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
79 | 15.06.04.01.b |  | 2000x550x250mm | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
80 | 15.06.04.01.c |  | 2000x800x250mm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.05 |  | Verteiler In > 630 A
| 15.06.05.02 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In>630A, als Standschrank komplett mit Sockel
81 | 15.06.05.02.c |  | 2000x800x400mm | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.11 |  | Trenner
| 15.06.11.01 |  | Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise
82 | 15.06.11.01.f |  | Nennstrom 4x63 A | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.11.02 |  | Lasttrennschalter mit Schalthebel
83 | 15.06.11.02.b |  | Nennstrom 4x100 A | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
84 | 15.06.11.02.c |  | Nennstrom 4x160 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.21 |  | Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA
| 15.06.21.04 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C
85 | 15.06.21.04.g |  | Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
86 | 15.06.21.04.i |  | Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.22 |  | Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA
| 15.06.22.04 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C
87 | 15.06.22.04.e |  | Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
88 | 15.06.22.04.i |  | Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A
| 15.06.31.01 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C
89 | 15.06.31.01.b |  | Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten | Stück | 106 |  | 0 | A | OS 30
90 | 15.06.31.01.c |  | Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten | Stück | 88 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31.04 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C
91 | 15.06.31.04.b |  | Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
92 | 15.06.31.04.c |  | Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 10 |  | 0 | A | OS 30
93 | 15.06.31.04.e |  | Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
94 | 15.06.31.04.f |  | Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31.12 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C
95 | 15.06.31.12.c |  | Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31.14 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C
96 | 15.06.31.14.b |  | Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
97 | 15.06.31.14.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
98 | 15.06.31.14.e |  | Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
99 | 15.06.31.14.g |  | Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
100 | 15.06.31.14.i |  | Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A
| 15.06.32.02 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C
101 | 15.06.32.02.b |  | Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
102 | 15.06.32.02.c |  | Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32.04 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C
103 | 15.06.32.04.b |  | Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
104 | 15.06.32.04.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32.12 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C
105 | 15.06.32.12.e |  | Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32.14 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C
106 | 15.06.32.14.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
107 | 15.06.32.14.e |  | Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
108 | 15.06.32.14.f |  | Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.43 |  | Fehlerstromschutzschalter Typ B
| 15.06.43.04 |  | Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A B
109 | 15.06.43.04.a |  | Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
110 | 15.06.43.04.b |  | Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.51 |  | Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA
| 15.06.51.01 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA
111 | 15.06.51.01.c |  | Nennstrom 4x40-50 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
112 | 15.06.51.01.d |  | Nennstrom 4x50-63 A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
113 | 15.06.51.01.g |  | Nennstrom 4x100-125 A | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.52 |  | Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA
| 15.06.52.05 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA - elektronisch
114 | 15.06.52.05.c |  | Nennstrom 4x63-160 A | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
115 | 15.06.52.05.e |  | Nennstrom 4x100-250 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.55 |  | Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter
116 | 15.06.55.01 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x100A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
117 | 15.06.55.02 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160A | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
118 | 15.06.55.03 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x250A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.58 |  | Leistungstrenner
| 15.06.58.01 |  | Leistungstrenner mit 4 Polen
119 | 15.06.58.01.b |  | Nennstrom 250 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.61 |  | Sicherungen
| 15.06.61.01 |  | Leistungstrenner mit 4 Polen
120 | 15.06.61.01.a |  | Sicherungshalter zweipolig bis 25A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
121 | 15.06.61.01.b |  | Sicherungshalter vierpolig bis 25A | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.71 |  | Schaltgeräte
| 15.06.71.11 |  | Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschalterung
122 | 15.06.71.11.f |  | Schütz zweipolig 20A | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
123 | 15.06.71.11.g |  | Schütz vierpolig 20A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.72 |  | Messgeräte
| 15.06.72.05 |  | Stromwandler
124 | 15.06.72.05.b |  | Primärstrom 250 A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
125 | 15.06.72.05.c |  | Primärstrom 400 A | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.81 |  | Überspannungs- / Blitzstromableiter
126 | 15.06.81.04 |  | Kombi-Ableiter vierpolig TN-S | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
127 | 15.06.81.13 |  | Überspannungsbleiter vierpolig Klasse 2, TN | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.91 |  | Zubehör
128 | 15.06.91.01 |  | Arbeitsstromauslösespule | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
129 | 15.06.91.03 |  | Notabwurfspule mit Niedrigstspannung | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
130 | 15.06.91.11 |  | Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise | Stück | 88 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.91.21 |  | Sicherheitstransformator
131 | 15.06.91.21.b |  | Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.07 |  | Kompensationsanlagen
| 15.07.01 |  | Automatische Kompensationsanlagen
| 15.07.01.01 |  | Automatische Dreiphasen-Zentralkompensationsanlage
132 | 15.07.01.01.c |  | Nennblindleistung: von 50 bis 75 kVAR | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08 |  | Auslässe für Lichtinstallation
| 15.08.02 |  | Auslässe für Beleuchtung
| 15.08.02.01 |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung
133 | 15.08.02.01.a |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter | Stück | 778 |  | 0 | A | OS 30
134 | 15.08.02.01.c |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 278 |  | 0 | A | OS 30
135 | 15.08.02.01.d |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter | Stück | 239 |  | 0 | A | OS 30
136 | 15.08.02.01.f |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 15 Meter | Stück | 60 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.04 |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung
137 | 15.08.02.04.a |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter | Stück | 22 |  | 0 | A | OS 30
138 | 15.08.02.04.c |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.11 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem
139 | 15.08.02.11.c |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter | Stück | 62 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.15 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem
140 | 15.08.02.15.b |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.20 |  | Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung
141 | 15.08.02.20.p |  | Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.21 |  | Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung
142 | 15.08.02.21.v |  | Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.24 |  | Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung
143 | 15.08.02.24.d |  | Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter | Stück | 32 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.27 |  | Schaltgerät in Unterputzausführung
144 | 15.08.02.27.d |  | Wipptaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
145 | 15.08.02.27.l |  | Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.31 |  | Schaltgerät in Aufputzausführung
146 | 15.08.02.31.a |  | Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung | Stück | 31 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.61 |  | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton
147 | 15.08.02.61.b |  | Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt | Stück | 120 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13 |  | Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung
| 15.08.13.01 |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung
148 | 15.08.13.01.c |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 318 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13.02 |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung
149 | 15.08.13.02.c |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13.06 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem
150 | 15.08.13.06.c |  | Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter | Stück | 22 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13.08 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem
151 | 15.08.13.08.c |  | Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10 |  | Starkstromanlagen
| 15.10.02 |  | Steckdosentafeln
| 15.10.02.11 |  | Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz
152 | 15.10.02.11.b |  | Steckdosentafel auf Putz, IP44 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03 |  | Auslässe für Starkstromanlagen
| 15.10.03.31 |  | Auslass für Steckdose zweipolig 16 A
153 | 15.10.03.31.a |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter | Stück | 438 |  | 0 | A | OS 30
154 | 15.10.03.31.d |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 250 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.36 |  | Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem
155 | 15.10.03.36.c |  | Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter | Stück | 65 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.41 |  | Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung
156 | 15.10.03.41.a |  | Steckdose 16A | Stück | 495 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.47 |  | Auslass Steckdose zweipolig 16 A
157 | 15.10.03.47.a |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
158 | 15.10.03.47.d |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.52 |  | Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem
159 | 15.10.03.52.a |  | Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.58 |  | Steckdose 16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung
160 | 15.10.03.58.a |  | Steckdose 16A | Stück | 236 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.61 |  | Auslass Steckdose Typ CEE
161 | 15.10.03.61.a |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
162 | 15.10.03.61.b |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 19 |  | 0 | A | OS 30
163 | 15.10.03.61.d |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.73 |  | Steckdose CEE in unter Putz Ausführung
164 | 15.10.03.73.a |  | Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44 | Stück | 34 |  | 0 | A | OS 30
165 | 15.10.03.73.c |  | Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.91 |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät
166 | 15.10.03.91.a |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x1,5 mm2 | Stück | 207 |  | 0 | A | OS 30
167 | 15.10.03.91.b |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x2,5 mm2 | Stück | 23 |  | 0 | A | OS 30
168 | 15.10.03.91.d |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x1,5mm2 | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
169 | 15.10.03.91.g |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x1,5mm2 | Stück | 26 |  | 0 | A | OS 30
170 | 15.10.03.91.h |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x2,5 mm2 | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.92 |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät
171 | 15.10.03.92.a |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2 | Stück | 38 |  | 0 | A | OS 30
172 | 15.10.03.92.b |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
173 | 15.10.03.92.d |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x1,5mm2 | Stück | 128 |  | 0 | A | OS 30
174 | 15.10.03.92.g |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x1,5mm2 | Stück | 50 |  | 0 | A | OS 30
175 | 15.10.03.92.h |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x2,5mm2 | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
176 | 15.10.03.92.i |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x4mm2 | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11 |  | Sonderanlagen - Leerrohrauslässe
| 15.11.03 |  | Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe
| 15.11.03.02 |  | Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Kabel
177 | 15.11.03.02.d |  | Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 30 m | Stück | 233 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11.12 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr
| 15.11.12.01 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Unterputzausführung
178 | 15.11.12.01.d |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 75 |  | 0 | A | OS 30
179 | 15.11.12.01.h |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 51 |  | 0 | A | OS 30
180 | 15.11.12.01.l |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 22 |  | 0 | A | OS 30
181 | 15.11.12.01.p |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11.12.02 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Aufputzausführung
182 | 15.11.12.02.h |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 30 m in Aufputzausführung | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11.12.12 |  | Abschluss Leerrohr in Unterputzausführung
183 | 15.11.12.12.b |  | Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung | Stück | 40 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12 |  | INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX
| 15.12.01 |  | SYSTEMGERÄTE
| 15.12.01.01 |  | Installationsbus KNX Spannungsversorgung
184 | 15.12.01.01.b |  | KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG | Stück | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.01.02 |  | Installationsbus KNX Koppler
185 | 15.12.01.02.a |  | KNX - Linienkoppler REG | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.01.03 |  | Installationsbus KNX IP Router
186 | 15.12.01.03.a |  | KNX - IP Router REG | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.01.04 |  | Installationsbus KNX Datenschnittstelle
| 15.12.01.04.a |  | KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz
187 | 15.12.01.04.b |  | KNX - Datenschnittstelle USB REG | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02 |  | AKTOREN
| 15.12.02.02 |  | Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last
188 | 15.12.02.02.b |  | Schaltaktor 16A 4fach | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
189 | 15.12.02.02.c |  | Schaltaktor 16A 8fach | Stück | 32 |  | 0 | A | OS 30
190 | 15.12.02.02.e |  | Schaltaktor 16A 16fach | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.03 |  | Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz
191 | 15.12.02.03.a |  | Schaltaktor 4A 1fach | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.10 |  | Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V
192 | 15.12.02.10.a |  | Jalousieaktor 4fach | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
193 | 15.12.02.10.b |  | Jalousieaktor 8fach | Stück | 14 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.12 |  | Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz
194 | 15.12.02.12.a |  | Jalousieaktor 4A 1fach | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.17 |  | Installationsbus Dali Gateway REG
195 | 15.12.02.17.a |  | Dali Gateway 1fach | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.20 |  | Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG
196 | 15.12.02.20.a |  | Heizungsaktor 230V 6fach | Stück | 21 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.21 |  | Installationsbus KNX Heizungsaktor
197 | 15.12.02.21.a |  | Heizungsaktor 230V 1fach | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03 |  | SENSOREN
| 15.12.03.01 |  | Installationsbus KNX Binäreingang
198 | 15.12.03.01.a |  | KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
199 | 15.12.03.01.c |  | KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03.02 |  | Installationsbus KNX IR Präsenzmelder für Deckeneinbau
200 | 15.12.03.02.a |  | KNX - IR Präsenzmelder | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03.03 |  | Installationsbus KNX Taster/Gruppentaster BA Unterputzgerät in Standardpreisklasse
201 | 15.12.03.03.a |  | KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse | Stück | 248 |  | 0 | A | OS 30
202 | 15.12.03.03.b |  | KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse | Stück | 78 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03.07 |  | Installationsbus KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler Unterputzgerät in Standardpreisklasse
203 | 15.12.03.07.a |  | KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse | Stück | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.05 |  | ZUBEHÖR
| 15.12.05.02 |  | Installationsbus KNX Schaltuhr REG
204 | 15.12.05.02.c |  | KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.05.03 |  | Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor
205 | 15.12.05.03.a |  | KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.05.04 |  | Installationsbus KNX Wetterstation
206 | 15.12.05.04.a |  | KNX - Wetterstation | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.06 |  | INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG
| 15.12.06.01 |  | Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung
207 | 15.12.06.01.a |  | pro physikalische Adresse | Stück | 461 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.06.02 |  | Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation
208 | 15.12.06.02.a |  | bis zu 100 Gruppenadressen | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
209 | 15.12.06.02.b |  | bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen | Stück | 23 |  | 0 | A | OS 30
210 | 15.12.06.04 |  | Programmieren DALI-Gateway | pauschal | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.07 |  | ANSCHLÜSSE
211 | 15.12.07.01 |  | Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung | Stück | 341 |  | 0 | A | OS 30
212 | 15.12.07.02 |  | Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
213 | 15.12.07.03 |  | Auslass für KNX-REG Gerät | Stück | 115 |  | 0 | A | OS 30
| 15.13 |  | Notbeleuchtung
| 15.13.01 |  | Notleuchten
| 15.13.01.01 |  | Einzelbatt. Notleuchte in Bereitschaftssch.:
214 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14 |  | Erdungsanlage und Potentialausgleich
| 15.14.01 |  | Erdung
| 15.14.01.01 |  | Linienförmige Erdleitung
215 | 15.14.01.01.c |  | Runddraht Durchmesser 10 mm | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
216 | 15.14.01.01.e |  | Kupferseil 50 mm2 | m | 800 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02 |  | Potentialausgleich
| 15.14.02.01 |  | Potentialausgleichschiene
217 | 15.14.02.01.a |  | Schiene mit 15 Anschlüssen | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02.02 |  | Potentialausgleich:
218 | 15.14.02.02.a |  | Verbindung mit Querschnitt 6 mm2 | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02.04 |  | Potentialausgleich für Technikräume
219 | 15.14.02.04.c |  | bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2 | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02.05 |  | Erdung der TV Antenne
220 | 15.14.02.05.b |  | bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16 |  | Haussprechanlagen und Videosprechanlagen
| 15.16.01 |  | Klingelanlagen
| 15.16.01.03 |  | Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung
221 | 15.16.01.03.a |  | Auslass Klingeltaster in Unterputzausführung | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.01.04 |  | Schaltgerät in Unterputzausführung mittlere Preisklasse
222 | 15.16.01.04.a |  | Klingeltaster mittlere Preisklasse | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.03 |  | Video-Torsprechanlagen
| 15.16.03.04 |  | Auslass für Aussensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage
223 | 15.16.03.04.b |  | Auslass für Aussensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 20 m | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.03.08 |  | Auslass für Innensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage
224 | 15.16.03.08.b |  | Auslass für Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 20 m | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.03.09 |  | Video-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukasette, Ruftasten und Türsprechmodul
225 | 15.16.03.09.a |  | 2 Tasten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
226 | 15.16.03.13 |  | Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 4,3" LCD Bildschirm für Wand oder Tischmontage | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
227 | 15.16.03.15 |  | Netzgerät für Videosprechanlage | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
228 | 15.16.03.16 |  | Relais für zusätzliche Funktionen | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
229 | 15.16.03.17 |  | Video - Busadapter | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17 |  | Antennenanlagen
| 15.17.01 |  | Empfangsantennen
230 | 15.17.01.01 |  | Antennenmast | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
231 | 15.17.01.02 |  | Antennenanlage Empfang Rundfunk- u. Fernsehprogramme | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.01.03 |  | Parabolantenne fixer Ausrichtung:
232 | 15.17.01.03.e |  | Astra + Eutelsat + 2 LNC und 2 Anschlüsse | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
233 | 15.17.01.05 |  | Erdung Antennenmast | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.02 |  | Antennenverstärker
| 15.17.02.01 |  | Verstärker terrestr. TV:
234 | 15.17.02.01.d |  | 40 TV-Steckdosen | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.02.02 |  | Multischalter:
235 | 15.17.02.02.b |  | 4 Teilnehm. Astra + Eutelsat | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.02.03 |  | Verstärker Gem.Anlage Satell.Empfang:
236 | 15.17.02.03.c |  | 18 Kanäle | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.14 |  | TV/Sat Steckdosen
| 15.17.14.01 |  | TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung
237 | 15.17.14.01.a |  | TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse | Stück | 30 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20 |  | Strukturierte Verkabelung
| 15.20.04 |  | Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte
238 | 15.20.04.01 |  | Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung | Stück | 323 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.05 |  | Kommunikation mit Lichtwellenleiter
| 15.20.05.01 |  | Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung
239 | 15.20.05.01.h |  | LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.05.03 |  | Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen
240 | 15.20.05.03.i |  | Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2 | m | 1270 |  | 0 | A | OS 30
241 | 15.20.05.05 |  | Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche | Stück | 30 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10 |  | Rackschrank und Zubehör
| 15.20.10.02 |  | Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten)
242 | 15.20.10.02.l |  | Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600) | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
243 | 15.20.10.02.n |  | Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000) | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.03 |  | Telefon-/Datenstecker
244 | 15.20.10.03.a |  | Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel | Stück | 110 |  | 0 | A | OS 30
245 | 15.20.10.03.c |  | Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel | Stück | 311 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.04 |  | Patchpanel leer
246 | 15.20.10.04.b |  | Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse | Stück | 17 |  | 0 | A | OS 30
247 | 15.20.10.04.d |  | Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.06 |  | Ablage für 19" Rack
248 | 15.20.10.06.b |  | Ablage Tiefe 60cm | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.07 |  | Ablage ausziehbar für 19" Rack
249 | 15.20.10.07.a |  | Ablage ausziehbar Tiefe 60cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.09 |  | Kabelführung horizontal für 19" Rack
250 | 15.20.10.09.a |  | Kabelführung 1HE | Stück | 71 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.10 |  | Kabelführung vertikal für 19" Rack
251 | 15.20.10.10.d |  | Kabelführung bis Höhe 220cm | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.12 |  | Steckdosenleiste für 19" Rack
252 | 15.20.10.12.c |  | Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.13 |  | Ventilatoreneinheit für 19" Rack
253 | 15.20.10.13.b |  | Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.13 |  | Datenauslässe
| 15.20.13.01 |  | Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem
254 | 15.20.13.01.g |  | Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 195 |  | 0 | A | OS 30
255 | 15.20.13.01.j |  | Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 119 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.13.02 |  | Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem
256 | 15.20.13.02.g |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
257 | 15.20.13.02.j |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.14 |  | Datensteckdosen
| 15.20.14.01 |  | Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse
258 | 15.20.14.01.b |  | Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 318 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.14.03 |  | Datensteckdose in Aufputzausführung
259 | 15.20.14.03.e |  | Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44 | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45 |  | Brandmeldeanlage
| 15.45.01 |  | Brandschutzmeldezentrale
| 15.45.01.02 |  | Brandschutzmeldezentrale bis 4 loop
260 | 15.45.01.02.b |  | Autonomie 72 Stunden | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.02 |  | Rauchmelder für Loopanlage
| 15.45.02.01 |  | Optischer Rauchmelder
261 | 15.45.02.01.a |  | Komplett mit Meldersockel mit Trenner | Stück | 200 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.02.02 |  | Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle
262 | 15.45.02.02.a |  | Komplett mit Meldersockel mit Trenner | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.02.03 |  | Wärme Differenzialmelder
263 | 15.45.02.03.a |  | Komplett mit Meldersockel mit Trenner | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.03 |  | Druckknopfmelder
| 15.45.03.01 |  | Druckknopfmelder
264 | 15.45.03.01.a |  | mit Kurzschlusstrenner | Stück | 29 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04 |  | Zubehör
| 15.45.04.01 |  | Melderparallelanzeige
265 | 15.45.04.01.a |  | Für den Anschluss an den Melder | Stück | 41 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04.11 |  | Fernbedienteil
266 | 15.45.04.11.a |  | Fernbedienteil | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04.21 |  | Loop-Erweiterungsmodul
267 | 15.45.04.21.b |  | Erweiterungsmodul 1 Loop | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04.31 |  | Loop-Modul 1 in 1 out
268 | 15.45.04.31.a |  | Loop-Modul 1 IN 1 OUT | Stück | 60 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.05 |  | Brandalarmgeräte für Brandalarm
| 15.45.05.01 |  | Brandalarmsirene
269 | 15.45.05.01.c |  | Sirene mit Blinkleuchte und Trenner | Stück | 28 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.05.02 |  | Brandalarmaußensirene
270 | 15.45.05.02.a |  | Aussensirene | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.05.03 |  | Telefonwählergerät
271 | 15.45.05.03.a |  | Telefonwählgerät | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11 |  | Auslässe
| 15.45.11.01 |  | Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale
272 | 15.45.11.01.b |  | Länge bis zu 90m | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.02 |  | Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher
273 | 15.45.11.02.b |  | Länge bis zu 30m | Stück | 313 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.03 |  | Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden
274 | 15.45.11.03.a |  | Länge bis zu 15m | Stück | 41 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.04 |  | Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale
275 | 15.45.11.04.b |  | Länge bis zu 90m | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.05 |  | Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher
276 | 15.45.11.05.b |  | Länge bis zu 30m | Stück | 109 |  | 0 | A | OS 30
| 15E |  | Elektroanlagen
| 15E.04 |  | Verlegesysteme
| 15E.04.09 |  | Einbaudosen
| 15E.04.09.52 |  | Unterflur-Gerätedose
277 | 15E.04.09.52.b | * | Unterflur-Gerätedose - Nenngröße 4 - Deckel aus Massive Aluminium - Angegebene Abmessungen 200x200mm | Stück | 40 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06 |  | Stromkreisverteiler und Verteilergeräte
| 15E.06.41 |  | Fehlerstromschutzschalter Typ A
| 15E.06.41.44 |  | Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 1A selektiv
278 | 15E.06.41.44.b | * | Fehlerstromschutzschalter 4Px40:63A, Idn 1A, selektiv - 4 Moduleinheiten | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.53 |  | Compact Leistungsschalter mit Schaltvermögen 50kA
| 15E.06.53.04 |  | Compact Leistungsschalter 4 Pole 50kA
279 | 15E.06.53.04.g | * | Compact Leistungsschalter 4Px800A 50kA | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.73 |  | Elektronischer Auslöser mit Messungen
| 15E.06.73.11 |  | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Strömemessungen
280 | 15E.06.73.11.g | * | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Strömemessungen 800A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.73.33 |  | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Differentialschutz und Energie- und Oberwellenmessungen
281 | 15E.06.73.33.g | * | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Differentialschutz und Energie- und Oberwellenmessungen 800A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.81 |  | Sicherungen
| 15E.06.81.04 |  | Sicherungshalter mit zylindrischen Schmelzsicherungen 3P+N
282 | 15E.06.81.04.b | * | Sicherungshalter mit zylindrischen Schmelzsicherungen 3P+Nx40:125A | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.81.14 |  | Sicherungshalter mit Sicherungen mit Messerkontakt 3P+N
283 | 15E.06.81.14.d | * | Sicherungshalter mit Sicherungen mit Messerkontakt 3P+Nx200:400A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.84 |  | Messgeräte
| 15E.06.84.05 |  | Stromwandler
284 | 15E.06.84.05.d | * | Stromwandler, Primärstrom 1000 A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.08 |  | Auslässe
| 15E.08.81 |  | Auslässe für Verschiedene Steuerungen
| 15E.08.81.10 |  | Alarmsytem für Behinderten WC für Bus Gebäude Automation
285 | 15E.08.81.10.a | * | Alarmsytem für Behinderten WC Komplett mit Geräte - mittlere Preisklasse | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13 |  | Notbeleuchtung
| 15E.13.23 |  | Notleuchten mit zentraler Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus
| 15E.13.23.01 |  | LED Sicherheitsleuchte für Einbaumontage in abgehängte Decke
286 | 15E.13.23.01.a | * | LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung für Einbaumontage in abgehängte Decke, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 110 |  | 0 | A | OS 30
287 | 15E.13.23.01.b | * | LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung für Einbaumontage in abgehängte Decke, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
288 | 15E.13.23.01.c | * | LED Sicherheitsleuchte mit symmetrischer tiefstrahlender Optik für Einbaumontage in abgehängte Decke, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.23.03 |  | LED Sicherheitsleuchte für Deckenmontage
289 | 15E.13.23.03.a | * | LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung für Deckenmontage, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 112 |  | 0 | A | OS 30
290 | 15E.13.23.03.b | * | LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung für Deckenmontage, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 26 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.53 |  | Fluchtwegleuchten mit zentraler Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus
| 15E.13.53.11 |  | LED Fluchtwegleuchte, Erkennungsweite 20m
291 | 15E.13.53.11.a | * | LED Fluchtwegleuchte für Deckenmontage, einseitig oder zweiseitig Piktogramm nach unten/zur Seite, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 25 |  | 0 | A | OS 30
292 | 15E.13.53.11.c | * | LED Fluchtwegleuchte für Wandmontage, einseitig Piktogramm nach unten/zur Seite, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 33 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.80 |  | Notstromversorgungen
| 15E.13.80.02 |  | Zentralbatteriesystem zur Versorgung und Überwachung von Sicherheitsleuchten
293 | 15E.13.80.02.b | * | Notstromversorgung 14Ah | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.90 |  | Zubehöre
| 15E.13.90.01 |  | Netzpräsenzmodul für Zentralbatteriesystem
294 | 15E.13.90.01.c | * | 3-Phase Netzpräsentsmodul für Zentralbatteriesystem, Bus-Verbindung | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.45 |  | Brandmeldeanlage
| 15E.45.02 |  | Rauchmelder für Loopanlage
| 15E.45.02.01 |  | Optischer Rauchmelder mit integrierter Anzeige und Sirene
295 | 15E.45.02.01.a | * | Komplett mit Meldersockel mit Trenner, integrierter Anzeige und Sirene | Stück | 36 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.65 |  | Uhrenanlage
| 15E.65.01 |  | Hauptuhr
296 | 15E.65.01.01 | * | Hauptuhr mit DCF77-Funkempfänger | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.65.02 |  | Nebenuhr
297 | 15E.65.02.01 | * | Einseitige Nebenuhr | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
298 | 15E.65.02.11 | * | Doppelseitige Nebenuhr | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.65.11 |  | Schulklingel
299 | 15E.65.11.01 | * | Schulglocke aus Bronze 24Vac | Stück | 19 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.70 |  | Mittelspannung
| 15E.70.10 |  | Zubehör für Transformatorraum MS/NS.
| 15E.70.10.01 |  | Beschilderung
300 | 15E.70.10.01.a | * | Beschilderung für Transformatorraum MS/NS. | pauschal | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.70.10.05 |  | Schutz für Transformator.
301 | 15E.70.10.05.a | * | Metall-Schutzzaun IP1XB, mit die MS und NS-Schaltern verriegelt. Abmessungen: Netzmasche 20x20mm. | m2 | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.75 |  | Fernüberwachung und Messsysteme
| 15E.75.72 |  | Messgeräte
| 15E.75.72.27 |  | Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten, zertifiziert PTB, mit Ausgang Bus KNX
302 | 15E.75.72.27.c | * | Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten, einphasig und dreiphasig, bis zu 100A, mit Ausgang Bus KNX, Platzeinheiten 7 Module | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.75.72.28 |  | Wirkenergiezähler fürAnschluss mit Stromwandler, zertifiziert PTB, mit Ausgang Bus KNX
303 | 15E.75.72.28.b | * | Wirkenergiezähler für Anschluss mit Stromwandler an Dreiphasensysteme, mit Ausgang bus KNX, Platzeinheiten 4 Module | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.80 |  | Verschiedene Geräte
| 15E.80.20 |  | Diesel Aggregat
| 15E.80.20.51 |  | Diesel Stromaggregates für eine Notversorgung, mit automatischen Umschalter
304 | 15E.80.20.51.a | * | Diesel Stromaggregat mit automatischen Umschalter 44kVA - 35,2kW | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.85 |  | Building Automation
| 15E.85.40 |  | STEUERUNGSGERAETE
| 15E.85.40.20 |  | TOUCH PANEL
305 | 15E.85.40.20.a | * | Bildschirm 18,5" | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.85.70 |  | SERVER
| 15E.85.70.10 |  | SERVER BUS KNX
306 | 15E.85.70.10.a | * | Facility Server Bus KNX | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 40E |  | Wiederherstellung der Brandschutzabschottungen
| 40E.05 |  | Wiederherstellung der Brandschutzabschottungen
| 40E.05.06 |  | Wiederherstellung der Brandschutzabschottungen für Kabel
| 40E.05.06.100 |  | Schließung von Öffnungen für Kabeldurchführungen in massiven- oder Leichtbau- Brandschutzwänden und Brandschutzdecken
307 | 40E.05.06.100.a | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,01 m2 | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
308 | 40E.05.06.100.b | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,02 m2 | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
309 | 40E.05.06.100.c | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,05 m2 | Stück | 16 |  | 0 | A | OS 30
310 | 40E.05.06.100.d | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,10 m2 | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
311 | 40E.05.06.100.e | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,18 m2 | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
312 | 40E.05.06.100.f | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,36 m2 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 38282.08
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
3 | 50.05.05.01.a | * | Sicherheitskosten Elektroanlagen | a c | 1 | 38282.08 | 38282.08 | OS 30

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena