Technische Information

Anlage 1

zur Bekanntmachung einer vorbereitenden Marktkonsultation

- Bedingung für das Einreichen des Angebotes:

Termin für die Abgabe der Interessenbekundung und des Angebotes: 05.11.2019, 18:00 Uhr.

- Beschreibung der erwarteten Dienstleistung:

2.1 Tätigkeit auf dem Versuchsgelände

Es sind 20 Lokalaugenscheine im Gelände pro Jahr (=200 Std./Jahr) für die Erfassung von physischen, chemischen und biometrischen Parametern gemäß der Qualitätsstandards von internationalen Forschungsprotokollen (integriertes monitoring Programm ICOS - Integrated Carbon Observation System, FLUXNET, ICP-IM, ICP-Forest, LTER) notwendig.

Insbesondere:

- Aufnahme der advektiven Flüsse über das bestehende Messverfahren (Erfassung von über 90% der beobachteten Messwerte);

- Aufnahme von thermischen Profilen, Wärmeflüssen sowie des Bodenwassergehaltes;

- Aufnahme mikrometeorologischer Daten;

- Hemisphärische Fotoaufnahmen in Digitalformat und postprocessing derselben über chromatischen Ausgleich;

- allgemeine Wartung des instrumentellen set-up;

- Aktualisierung der einschlägigen software zur Er mittlung der eddy covariance- und der mikrometeorologischen Daten gemäß Anweisungen internationaler Monitoringsprotokolle;

- Einbau neuer Sensoren bzw. Austausch von Umweltsensoren gemäß Anweisungen internationaler Monitoringsprotokolle;

- download und Speicherung der gewonnenen Daten auf digitalen Datenträgern;

- Betreuung der Datenerfassungs-Systeme in hoher und niedriger Frequenz mittels LAN-Protokoll

- Betreuung der Datenübertragungs-System auf web in near-real time via LI-COR_SmartFlux® 2 System

- Automatische und manuelle Kontrolle der Qualität der erfassten Daten

- Erhaltung des Systems zur Fernkontrolle der Datenerfassungs mittels VPN via Funknetz und 4G-Netz als backup.

- Meldung von Fehlfunktionen an das Amt für Forstverwaltung 32.1.

2.2 Ergänzende Tätigkeiten

Analyse und Auswertung der Daten, Teilnahme an Veranstaltungen/meetings, etc. (=620 Std./Jahr). Insbesondere:

- Bestätigung und qualitative Bewertung der Daten zu den erfassten Parametern, deren Speicherung in einem Database auf magnetischen Datenträgern, Auswertung und Wiedergabe als halbstündiger Mittelwert, bzw. in denen von internationalen Protokollen verlangten Formaten;

- Vorbereitung und Instandhaltung der Datenbank im Digitalformat (Roh- und Gesamtdaten);

- halbjährliche Abgabe der gesammelten Daten im Digitalformat;

- für jeden Einsatz, bzw. für jede erbrachte Leistung auf dem Versuchsgelände ist ein Einsatzprotokoll zu verfassen und dem Amt für Forstverwaltung 32.1. zu übermitteln;

- Abgabe eines Zwischenberichtes und eines Endberichtes am Ende eines jedes Jahres mit der Beschreibung der abgewickelten Tätigkeit mit besonderem Hinblick auf jene ökosystemischen Aspekte, welche die Leistung des Waldökosystems, die Aufnahmeprozesse und die Kohlenstoffspeicherung in Bezug auf die üblichen klimatischen Parameter, Wasserstress, Frost, Nährstoffmangel und Schadstoffbelastung beeinflusst haben;

- Teilnahme an technischen Tagungen, mindestens ein meeting/Jahr (wenn im Rahmen von internationalen Programmen erforderlich, auch im Ausland) in Vertretung der Landesverwaltung und/oder Verfassung einer wissenschaftlichen Publikation in englischer Sprache in international anerkannten Zeitschriften;

Messgeräte, software, hardware sowie Ersatzteile und Kleinverbrauchsmaterial sowie Persönliche Schutzausrüstungen werden von der Autonomen Provinz Bozen - Amt für Forstverwaltung 32.1 zur Verfügung gestellt;

2.3 Dauer der Vergabe

Die Auftragsdauer tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft und endet am 31.12.2021.

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich der Information und haben den Zweck eine vorherige Marktkonsultation mit den interessierten Subjekten durchzuführen. Alle Informationen, die in dieser Phase, welche der Vorbereitung der Ausschreibung dient, geliefert werden, bilden keinen wesentlichen Bestandteil der Ausschreibung.